## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | VILA DA SAÚDE - UBSF PARQUE DOUAT
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | Composição Própria | C.P. 1312512235027 | Administração local - vila e ubsf parque douat - eds | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
1.2 | Composição Própria | C.P. 1312109118630 | Projeto as built - projeto arquitetônico | M² | 93.97 | 0 | 22.23 | 0 | 0
1.3 | Composição Própria | C.P. 1312305148185 | Projeto as built - projeto hidrossanitário | M² | 93.97 | 0 | 22.23 | 0 | 0
1.4 | Composição Própria | C.P. 1312305148186 | Projeto as built - projeto estrutural | M² | 93.97 | 0 | 22.23 | 0 | 0
1.5 | Composição Própria | C.P. 1312305148187 | Projeto as built - projeto preventivo de incêndio | M² | 93.97 | 0 | 22.23 | 0 | 0
1.6 | Composição Própria | C.P. 1312305148188 | Projeto as built - projeto elétrico | M² | 93.97 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1.1 | SINAPI/SC | 98459 | Tapume com telha metálica. af_05/2018 | M2 | 430.1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.2 | SINAPI/SC | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | M2 | 2.5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312511234254 | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos - ref. SINAPI 93207 - eds | M2 | 7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312404167148 | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos - ref. SINAPI 93210 | M2 | 12 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312404167150 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário - ref. SINAPI 93212 | M2 | 7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312404167151 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras - ref. SINAPI 93208 | M2 | 10 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312407171405 | Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão para canteiro de obras - poste de concreto 8 m (padrão concessionária local) - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312202129980 | Entrada de água padrão águas de joinville, incluso mureta em alvenaria de 1,20 x 0,80m- materiais e instalação (sinapi 97741 e 90459 abril/2020) | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312206136772 | Ligação de provisória de esgoto para canteiro de obras - fornecimento e execução - bha | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312305148873 | Locação de caminhão para descarte de entulho - incluso coleta, transporte e destinação final | UN | 28 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.2 |  |  | REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO
2.2.1 | SINAPI/SC | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024 | M2 | 3224.67 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.2.2 | SINAPI/SC | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 161.23 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.2.3 | SINAPI/SC | 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 4837.01 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.3 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRAS
2.3.1 | SINAPI/SC | 99059 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | M | 73.72 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312404166979 | Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI 105156/99058 | UN | 26 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.4 |  |  | DEMOLIÇÕES
2.4.1 | SINAPI/SC | 104790 | Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 11.83 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.4.2 | SINAPI/SC | 97627 | Demolição de vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 1.22 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.4.3 | SINAPI/SC | 104801 | Remoção de cercas e portões, estruturado por tubos de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 22.66 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.4.4 | SINAPI/SC | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 17.72 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.4.5 | SINAPI/SC | 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 531.62 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.5 |  |  | LOCAÇÃO DE ANDAIME - ATIVIDADES DIVERSAS
2.5.1 | Composição Própria | C.P. 1312110120161 | Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso montagem e desmontagem - ref. SINAPI 97064 | MXMES | 18 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO
3.1 |  |  | BASE DOS POSTES
3.1.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1.1.1 | SINAPI/SC | 96523 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 27.46 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.2 | SINAPI/SC | 101616 | Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 | M2 | 42.24 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.3 | SINAPI/SC | 96616 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 | M3 | 0.53 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312506219706 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado, incluso concreto fck 30 MPa e armadura - ref. SINAPI 101173 | M | 198 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.5 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 66 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.6 | SINAPI/SC | 96535 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024 | M2 | 75.9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.7 | SINAPI/SC | 92916 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 66 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.8 | SINAPI/SC | 92919 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 363 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.9 | SINAPI/SC | 92915 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 151.8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.10 | SINAPI/SC | 96558 | Concretagem de sapata, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | M3 | 6.65 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.11 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 27.67 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.12 | SINAPI/SC | 100982 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 8.32 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.13 | SINAPI/SC | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 249.48 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2 |  |  | VIGA FIXAÇÃO CERCA
3.2.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.2.1.1 | SINAPI/SC | 96527 | Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 19.04 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.2 | SINAPI/SC | 101616 | Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 | M2 | 63.45 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312204133039 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado, incluso concreto fck 30 MPa e armadura - ref. SINAPI 101173 | M | 87 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.4 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 29 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.5 | SINAPI/SC | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017 | M2 | 50.51 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.6 | SINAPI/SC | 96616 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 | M3 | 0.5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.7 | SINAPI/SC | 104918 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 120.2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.8 | SINAPI/SC | 104916 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 58.8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.9 | SINAPI/SC | 96557 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | M3 | 3.03 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.10 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 20.76 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.11 | SINAPI/SC | 100982 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 3.79 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.12 | SINAPI/SC | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 113.63 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.3 |  |  | VIGA FIXAÇÃO CERCA
3.3.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.3.1.1 | SINAPI/SC | 96527 | Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | M3 | 25.11 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.3.1.2 | SINAPI/SC | 101616 | Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 | M2 | 125.54 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.3.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312504211196 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado, incluso concreto fck 30 MPa e armadura - ref. SINAPI 101173 | M | 104 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.3.1.4 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 52 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.3.1.5 | SINAPI/SC | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024 | M2 | 74.83 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.3.1.6 | SINAPI/SC | 96616 | Lastro de concreto magro, aplicado . af_01/2024 | M3 | 1.9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.3.1.7 | SINAPI/SC | 104918 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 221.9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.3.1.8 | SINAPI/SC | 104916 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 124.9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.3.1.9 | SINAPI/SC | 96557 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | M3 | 7.49 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.3.1.10 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 23.9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.3.1.11 | SINAPI/SC | 100982 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 9.36 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.3.1.12 | SINAPI/SC | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 280.88 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.4 |  |  | BASE DO TOTEM
3.4.1 | SINAPI/SC | 96523 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | M3 | 0.65 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.4.2 | SINAPI/SC | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | M2 | 2.52 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312412177111 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, com armadura e concreto - fornecimento e execução - ref. SINAPI 101176 | M | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.4.4 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.4.5 | SINAPI/SC | 96534 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024 | M2 | 4.23 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.4.6 | SINAPI/SC | 96616 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 | M3 | 0.07 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.4.7 | SINAPI/SC | 96545 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 10.6 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.4.8 | SINAPI/SC | 96543 | Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 9.9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.4.9 | SINAPI/SC | 96557 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | M3 | 1.04 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.4.10 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 0.77 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.4.11 | SINAPI/SC | 100982 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 0.08 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.4.12 | SINAPI/SC | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 2.44 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5 |  |  | ESPAÇO COBERTO
3.5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.5.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312203130912 | Mobilização e desmobilização de equipamento - bhak | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.2 | SINAPI/SC | 96523 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 19.47 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.3 | SINAPI/SC | 96527 | Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 66.45 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.4 | SINAPI/SC | 101616 | Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 | M2 | 127.83 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312207137432 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=40mpa e armadura - ref. SINAPI 100651 | M | 208 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.6 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 26 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.7 | SINAPI/SC | 96534 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017 | M2 | 50.38 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.8 | SINAPI/SC | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017 | M2 | 178.62 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.9 | SINAPI/SC | 96616 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 | M3 | 2.84 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.10 | SINAPI/SC | 96544 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 22.8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.11 | SINAPI/SC | 96546 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 37.4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.12 | SINAPI/SC | 104920 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 114.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.13 | SINAPI/SC | 104921 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 88.9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.14 | SINAPI/SC | 96543 | Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 77.9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.15 | SINAPI/SC | 104917 | Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 104 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.16 | SINAPI/SC | 104918 | Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 202.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.17 | SINAPI/SC | 104919 | Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 29.3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.18 | SINAPI/SC | 104920 | Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 420.8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.19 | SINAPI/SC | 104921 | Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 109.8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.20 | SINAPI/SC | 104916 | Armação de viga baldrame utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 100.6 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.21 | SINAPI/SC | 96557 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 | M3 | 20.91 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.22 | SINAPI/SC | 98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | M2 | 154.8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.23 | Composição Própria | C.P. 1312503202552 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em eps, vigota treliçada - fornecimento e instalaçao - ref. SINAPI 101963 | M2 | 93.76 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.24 | SINAPI/SC | 97090 | Armação para execução de, de laje piso, com uso de tela q-138. af_09/2021 | KG | 247.32 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.25 | SINAPI/SC | 97096 | Concretagem de laje piso, fck 30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 | M3 | 6.71 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.26 | SINAPI/SC | 97097 | Acabamento polido para piso (laje piso). af_09/2021 | M2 | 93.76 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.27 | SINAPI/SC | 97084 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. af_09/2021 | M2 | 40.68 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.28 | Composição Própria | C.P. 1312503202544 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm* - ref. SINAPI 96622 | M3 | 2.03 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.29 | SINAPI/SC | 97087 | Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021 | M2 | 40.68 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.30 | SINAPI/SC | 97088 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-92. af_09/2021 | KG | 60.21 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.31 | Composição Própria | C.P. 131210790724 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 25 MPa - lançamento, adensamento e acabamento- ref. SINAPI 97096 - bha | M3 | 4.07 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.32 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 59.78 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.33 | SINAPI/SC | 100982 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 26.14 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.1.34 | SINAPI/SC | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 784.13 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.2 |  |  | SUPRAESTRUTURA
3.5.2.1 | SINAPI/SC | 92413 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada. af_09/2020 | M2 | 59.99 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.2.2 | SINAPI/SC | 92448 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada. af_09/2020 | M2 | 133.64 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.2.3 | SINAPI/SC | 92760 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.2.4 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 247.3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.2.5 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 181.5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.2.6 | SINAPI/SC | 92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 142.5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.2.7 | SINAPI/SC | 92764 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 604 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.2.8 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 220.1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.2.9 | Composição Própria | C.P. 1312204133088 | Armação para execução de laje com uso de tela q-92 - ref. SINAPI 97088 | KG | 138.76 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.2.10 | Composição Própria | C.P. 1312112123414 | Laje alveolar protendida (conforme projeto) - fornecimento e execução - ref. SINAPI 97721 - bha | M2 | 80.32 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.2.11 | Composição Própria | C.P. 1312404166425 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em eps, vigota treliçada, altura 8 cm - ref. SINAPI 101964 | M2 | 13.44 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.2.12 | Composição Própria | C.P. 1312109119826 | Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em edificação - lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103672 - bha | M3 | 3.9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.5.2.13 | Composição Própria | C.P. 1312110120182 | Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103674 - bha | M3 | 16.14 | 0 | 22.23 | 0 | 0
4 |  |  | ALVENARIA E DIVISÓRIAS
4.1 |  |  | ESPAÇO COBERTO
4.1.1 | SINAPI/SC | 103330 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | M2 | 146.41 | 0 | 22.23 | 0 | 0
4.1.2 | SINAPI/SC | 105024 | Verga janelas moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024 | M | 1.92 | 0 | 22.23 | 0 | 0
4.1.3 | SINAPI/SC | 105024 | Verga portas moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024 | M | 2.9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
4.1.4 | SINAPI/SC | 105030 | Contraverga janelas moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024 | M | 1.92 | 0 | 22.23 | 0 | 0
5 |  |  | COBERTURA
5.1 |  |  | ESPAÇO COBERTO
5.1.1 | SINAPI/SC | 100384 | Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M2 | 87.06 | 0 | 22.23 | 0 | 0
5.1.2 | SINAPI/SC | 92543 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M2 | 87.06 | 0 | 22.23 | 0 | 0
5.1.3 | SINAPI/SC | 94218 | Telhamento com telha estrutural de fibrocimento E = 8 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019_ps | M2 | 87.06 | 0 | 22.23 | 0 | 0
5.1.4 | SINAPI/SC | 94223 | Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada E = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019 | M | 9.8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
5.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312404166793 | Calha em chapa de alumínio, espessura 0,8mm, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 94228 | M | 23.22 | 0 | 22.23 | 0 | 0
5.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312112123442 | Rufo em chapa de alumínio, E =0,8mm, corte de 25 cm, incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 | M | 24.42 | 0 | 22.23 | 0 | 0
5.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312110119895 | Pingadeira em chapa de alumínio, E =0,8mm, corte de 25 cm, incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 | M | 46.99 | 0 | 22.23 | 0 | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS
6.1.1 | SINAPI/SC | 98689 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 | M | 1.8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
6.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312412177104 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm. itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo, chapa de proteção porta (40x90cm ) ambos o lados e barra de apoio 40cm - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
6.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312503202601 | Porta janela de vidro temperado, espessura 6mm, 710x300cm, 2 folhas de correr e 14 folhas fixas - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102179/102184 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
6.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312503202609 | Porta janela de vidro temperado, espessura 6mm, 497x300cm, 2 folhas de correr e 10 folhas fixas - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102179/102184 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
6.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312503202615 | Porta janela de vidro temperado, espessura 6mm, 475x300cm, 2 folhas de correr e 10 folhas fixas - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102179/102184 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
6.1.6 | SINAPI/SC | 94590 | Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_11/2024 | M | 51.64 | 0 | 22.23 | 0 | 0
6.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312203131121 | Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com proteção uv e luz visivel transmitida instalada em janelas, portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalação - bha | M2 | 14.25 | 0 | 22.23 | 0 | 0
6.2 |  |  | JANELAS
6.2.1 | SINAPI/SC | 101965 | Peitoril linear em granito, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 | M | 1.2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
6.2.2 | SINAPI/SC | 94590 | Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_11/2024 | M | 4.8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
6.2.3 | SINAPI/SC | 94569 | J1 (60 x 60 cm) - janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e instalação. af_11/2024 | M2 | 0.72 | 0 | 22.23 | 0 | 0
6.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312503202623 | Janela de vidro temperado, espessura 6mm, 497x300cm, 12 folhas fixas - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102179 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
6.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312207137443 | Alçapão para acesso cobertura (120x61cm)- incluso pintura - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
6.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312203131121 | Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com proteção uv e luz visivel transmitida instalada em janelas, portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalação - bha | M2 | 15.63 | 0 | 22.23 | 0 | 0
6.3 |  |  | CERCA E PORTÕES
6.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312109119722 | Tela/gradil em arame aço galvanizado, revestimento em PVC, incluso estrutura da cerca em tubo de aço galvanizado - ref SINAPI 102362 - bha | M2 | 360.68 | 0 | 22.23 | 0 | 0
6.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312503202658 | Portão em tela arame galvanizado (100x200cm), revestimento em pvc. incluso moldura em tubos de aço galvanizado, com uma folha de abrir, incluso ferragens - ref. SINAPI 102362 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
6.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312210142721 | Portão em tela arame galvanizado (200x200cm), revestimento em pvc. incluso moldura em tubos de aço galvanizado, com uma folha de correr, incluso ferragens - ref. SINAPI 102362 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
6.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312210142724 | Portão em tela arame galvanizado (500x200cm), revestimento em pvc. incluso moldura em tubos de aço galvanizado, com uma folha de correr, incluso ferragens - ref. SINAPI 102362 | UND | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
6.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312503202840 | Portão em tela arame galvanizado (90x200cm), revestimento em pvc. incluso moldura em tubos de aço galvanizado, com uma folha de abrir, incluso ferragens - ref. SINAPI 102362 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.1 |  |  | ÁGUA FRIA/ALIMENTAÇÃO
7.1.1 | SINAPI/SC | 89353 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.1.2 | SINAPI/SC | 89987 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.1.3 | SINAPI/SC | 90373 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.1.4 | SINAPI/SC | 89366 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.1.5 | Composição Própria | C.P. 131191156052 | Joelho PVC soldável com rosca, 25mmx1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.1.6 | SINAPI/SC | 89362 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 13 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.1.7 | SINAPI/SC | 86884 | Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.1.8 | SINAPI/SC | 86886 | Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.1.9 | SINAPI/SC | 89383 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 10 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312301144460 | Adaptador com flanges, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4 - fornecimento e instalação -ref. SINAPI 94708 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.1.11 | SINAPI/SC | 89528 | Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.1.12 | SINAPI/SC | 94796 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.1.13 | SINAPI/SC | 89395 | Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.1.14 | SINAPI/SC | 89402 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 95.15 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.1.15 | SINAPI/SC | 102607 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.1.16 | SINAPI/SC | 90443 | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | M | 10.08 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.1.17 | SINAPI/SC | 90466 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | M | 10.08 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.1.18 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | 6.99 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.1.19 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | M3 | 8.73 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2 |  |  | ESGOTO
7.2.1 | SINAPI/SC | 97906 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312404166831 | Caixa sifonada, com grelha quadrada abre e fecha, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 104328 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2.3 | SINAPI/SC | 86883 | Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2.4 | SINAPI/SC | 86879 | Válvula em plástico 1 para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2.5 | SINAPI/SC | 89728 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2.6 | SINAPI/SC | 89746 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2.7 | SINAPI/SC | 89726 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2.8 | SINAPI/SC | 89744 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2.9 | Composição Própria | C.P. 1312201126568 | Joelho 90 graus, PVC, com anel para esgoto segundário 40mmx38mm (1.1/2")- fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 - SINAPI 89731 - bha | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2.10 | Composição Própria | C.P. 1312109119692 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação - ref. SINAPI 89834 - bha | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2.11 | SINAPI/SC | 89861 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2.12 | SINAPI/SC | 89752 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2.13 | SINAPI/SC | 89778 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2.14 | SINAPI/SC | 89813 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2.15 | SINAPI/SC | 89714 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 16.96 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2.16 | SINAPI/SC | 89711 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 4.4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2.17 | SINAPI/SC | 89712 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 3.43 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2.18 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | 2.84 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.2.19 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | M3 | 3.56 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.3 |  |  | PLUVIAL/DRENAGEM
7.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312503202727 | Caixa enterrada hidráulica retangular com grelha, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem - ref. SINAPI 99260 | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.3.2 | SINAPI/SC | 99260 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312210142726 | Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 10 cm), com grelha metalica - fornecimento e execução - ref. SINAPI 102989 | M | 28.5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.3.4 | SINAPI/SC | 89748 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado. af_08/2022 | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.3.5 | SINAPI/SC | 89861 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado. af_08/2022 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.3.6 | SINAPI/SC | 89778 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado. af_08/2022 | UN | 35 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.3.7 | SINAPI/SC | 89746 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado. af_08/2022 | UN | 13 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.3.8 | SINAPI/SC | 89714 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado. af_08/2022 | M | 208.21 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.3.9 | Composição Própria | C.P. 131210688791 | Ralo semi esférico DN 100mm-fornecimento e instalação-sinapi 89564 | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.3.10 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | 25.56 | 0 | 22.23 | 0 | 0
7.3.11 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | M3 | 31.94 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
8.1.1 | SINAPI/SC | 91854 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 11.3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.1.2 | SINAPI/SC | 97668 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 490 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.1.3 | SINAPI/SC | 91941 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.1.4 | SINAPI/SC | 91940 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.1.5 | SINAPI/SC | 91936 | Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 13 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.1.6 | SINAPI/SC | 91871 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 28.6 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.1.7 | SINAPI/SC | 91872 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 102.2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.1.8 | SINAPI/SC | 91917 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.1.9 | SINAPI/SC | 91884 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.1.10 | SINAPI/SC | 91885 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 19 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312211142755 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e cunha de fixação - fornecimento e instalação | UN | 36 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.1.12 | Composição Própria | C.P. 1312211142756 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1" e cunha de fixação - fornecimento e instalação | UN | 108 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.1.13 | SINAPI/SC | 95801 | Condulete de alumínio, tipo X, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.1.14 | SINAPI/SC | 90443 | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | M | 50 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.1.15 | SINAPI/SC | 90466 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | M | 50 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.1.16 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | 115.53 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.1.17 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | M3 | 115.53 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.2 |  |  | CAIXAS, QUADROS E ATERRAMENTO
8.2.1 | SINAPI/SC | 97886 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.2.2 | SINAPI/SC | 101881 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.2.3 | SINAPI/SC | 98111 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | UN | 66 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.2.4 | SINAPI/SC | 96985 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | UN | 66 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.3 |  |  | CONDUTORES
8.3.1 | SINAPI/SC | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - amarelo - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 28.9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.3.2 | SINAPI/SC | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - azul claro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 30.5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.3.3 | SINAPI/SC | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - vermelho - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 12.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.3.4 | SINAPI/SC | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - verde/amarelo - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 23.1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.3.5 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - azul claro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 650.2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.3.6 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - branco - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 48.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.3.7 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - amarelo - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 601.5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.3.8 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - verde/amarelo - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 529.4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.3.9 | SINAPI/SC | 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - azul claro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 32.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.3.10 | SINAPI/SC | 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - branco - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 32.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.3.11 | SINAPI/SC | 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - preto - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 32.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.3.12 | SINAPI/SC | 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - vermelho - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 32.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.3.13 | SINAPI/SC | 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - verde/amarelo - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 32.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.4 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO/COMANDO
8.4.1 | SINAPI/SC | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.4.2 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.4.3 | SINAPI/SC | 93669 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.4.4 | SINAPI/SC | 93670 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.4.5 | Composição Própria | C.P. 1312211142760 | Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 A, tipo AC. fornecimento e instalação | UN | 5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.4.6 | Composição Própria | C.P. 1312502200829 | Relé temporizador com programação de horário - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101632 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.5 |  |  | INTERRUPTORES/TOMADAS/ACESSÓRIOS
8.5.1 | SINAPI/SC | 92023 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.5.2 | SINAPI/SC | 92000 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.5.3 | SINAPI/SC | 97596 | Sensor de presença sem fotocélula - fornecimento e instalação. af_02/2020 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.6 |  |  | ILUMINAÇÃO
8.6.1 | Composição Própria | C.P. 1312211142797 | Conjunto de poste e luminárias: poste de aço cônico continuo reto circular, com 4 m de altura livre do solo, suporte duplo com encaixe de luminárias pétalas quadradas duplas - fornecimento e instalação- ref. SINAPI 100619 - bha | UN | 20 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.6.2 | Composição Própria | C.P. 1312211142798 | Conjunto de poste e luminária: poste de aço cônico continuo reto circular, com 4 m de altura livre do solo, luminária uma pétala quadrada - fornecimento e instalação- ref. SINAPI 100619 - bha | UN | 46 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.6.3 | Composição Própria | C.P. 1312502200876 | Luminária LED refletor, 2 x 100w , instalado em parede - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97607 | UN | 6 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.6.4 | Composição Própria | C.P. 1312502202165 | Luminaria refletor LED 50w para iluminação dos letreiros - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97600 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
8.6.5 | Composição Própria | C.P. 1312502200879 | Luminária comercial aletada de sobrepor, dimensãoes *62 x 62* cm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97585 | UN | 12 | 0 | 22.23 | 0 | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS
9.1 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS
9.1.1 |  |  | ESPAÇO COBERTO
9.1.1.1 |  |  | TETO
9.1.1.1.1 | SINAPI/SC | 87886 | Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo manual. af_10/2022 | M2 | 11.3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
9.1.1.1.2 | SINAPI/SC | 90408 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, com taliscas. af_03/2024 | M2 | 11.3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
9.1.1.2 |  |  | PAREDE
9.1.1.2.1 | SINAPI/SC | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | M2 | 123.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
9.1.1.2.2 | SINAPI/SC | 87553 | Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes, com taliscas. af_03/2024 | M2 | 35.46 | 0 | 22.23 | 0 | 0
9.1.1.2.3 | SINAPI/SC | 104959 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes, com taliscas. af_03/2024 | M2 | 88.24 | 0 | 22.23 | 0 | 0
9.1.1.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312108117360 | Revestimento ceramico para paredes internas tipo porcelanato retificado, polido na cor branco, dimensoes 30x60cm, na altura inteira das paredes, aplicação com acii- fornecimento e instalação com rejunte - SINAPI 87265 af_06/2014 - bha | M2 | 33.46 | 0 | 22.23 | 0 | 0
9.1.1.3 |  |  | PISO
9.1.1.3.1 | SINAPI/SC | 87301 | Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso h=5cm, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | M3 | 0.34 | 0 | 22.23 | 0 | 0
9.1.1.3.2 | SINAPI/SC | 87261 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014 | M2 | 6.8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
9.2 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS
9.2.1 |  |  | PAREDE
9.2.1.1 | SINAPI/SC | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | M2 | 200.89 | 0 | 22.23 | 0 | 0
9.2.1.2 | SINAPI/SC | 87775 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos. af_08/2022 | M2 | 200.89 | 0 | 22.23 | 0 | 0
9.2.1.3 | Composição Própria | C.P. 131210585946 | Friso negativo em fachada com perfil u metálico pintado - fornecimento e execução - bha | M | 153.22 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10 |  |  | PINTURA
10.1 |  |  | PINTURA INTERNA
10.1.1 |  |  | ESPAÇO COBERTO
10.1.1.1 |  |  | TETO
10.1.1.1.1 | SINAPI/SC | 88496 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 11.3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.1.1.1.2 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 11.3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.1.1.1.3 | SINAPI/SC | 104640 | Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 11.3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.1.1.2 |  |  | PAREDE
10.1.1.2.1 | SINAPI/SC | 88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 | M2 | 88.24 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.1.1.2.2 | SINAPI/SC | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | M2 | 8824 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.1.1.2.3 | SINAPI/SC | 104642 | Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 88.24 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.1.1.3 |  |  | ESQUADRIAS
10.1.1.3.1 | SINAPI/SC | 102197 | Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021 | M2 | 10.62 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.1.1.3.2 | SINAPI/SC | 102220 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | M2 | 10.62 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.1.2 |  |  | UBSF
10.1.2.1 |  |  | TETO
10.1.2.1.1 | SINAPI/SC | 104640 | Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 417.94 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.1.2.2 |  |  | PAREDE
10.1.2.2.1 | SINAPI/SC | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | M2 | 1057.16 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.1.2.3 |  |  | ESQUADRIAS
10.1.2.3.1 | SINAPI/SC | 102220 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | M2 | 190.74 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.2 |  |  | PINTURA EXTERNA
10.2.1 |  |  | ESPAÇO COBERTO
10.2.1.1 |  |  | PAREDE
10.2.1.1.1 | SINAPI/SC | 88415 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_03/2024 | M2 | 200.89 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.2.1.1.2 | SINAPI/SC | 88423 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_03/2024 | M2 | 200.89 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.2.1.1.3 | SINAPI/SC | 95626 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024 | M2 | 200.89 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.2.2 |  |  | UBSF
10.2.2.1 |  |  | TETO
10.2.2.1.1 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 50.82 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.2.2.1.2 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 50.82 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.2.2.2 |  |  | PAREDE
10.2.2.2.1 | SINAPI/SC | 88423 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_03/2024 | M2 | 317.85 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.2.2.2.2 | SINAPI/SC | 95626 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024 | M2 | 478.4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.2.3 |  |  | PISO
10.2.3.1 | SINAPI/SC | 102513 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 (vagas acessíveis idoso) | M2 | 17.78 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.2.3.2 | SINAPI/SC | 102513 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 (vagas idoso e carga e descarga) | M2 | 14.1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.2.3.3 | SINAPI/SC | 102513 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | M2 | 3.8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.2.3.4 | SINAPI/SC | 102500 | Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, E = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021 (limitação das vagas) | M | 168.1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.2.4 |  |  | ABRIGO DE RESIDUOS
10.2.4.1 |  |  | PAREDE
10.2.4.1.1 | SINAPI/SC | 88423 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas, uma cor. af_03/2024 | M2 | 26.04 | 0 | 22.23 | 0 | 0
10.2.4.1.2 | SINAPI/SC | 95626 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas, duas demãos. af_03/2024 | M2 | 26.04 | 0 | 22.23 | 0 | 0
11 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
11.1 |  |  | LOUÇAS
11.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312108117374 | Lavatorio louca branca com meia coluna suspenso - fornecimento e instalacao - ref. SINAPI 86904 - bha | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
11.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312108117376 | Vaso sanitario com caixa acoplado para pcd sem furo frontal com louca branca com assento, - fornecimento e instalacao - SINAPI 95471 - bha | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
11.2 |  |  | METAIS
11.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312108117382 | Torneira cromada, de mesa, de pressão pcd com alavanca - fornecimento e instalacao - ref. SINAPI 86906 - bha | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
11.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312407171309 | Torneira cromada, de parde, para jardim - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86914 - bha | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
11.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312110120399 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40 cm, fixada na parede/porta madeira - fornecimento e instalação. af_01/2020 - ref. SINAPI 100868 - bha | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
11.2.4 | SINAPI/SC | 100867 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
11.2.5 | SINAPI/SC | 100868 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
11.2.6 | Composição Própria | C.P. 131210485902 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura - ref. SINAPI 102148 - bha | M2 | 1.44 | 0 | 22.23 | 0 | 0
11.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312109118548 | Corrimão duplo, h=92cm e h=70cm , em aço galvanizado incluso pintura - ref. SINAPI 99855 - bha | M | 26.61 | 0 | 22.23 | 0 | 0
11.3 |  |  | ACESSÓRIOS
11.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312203130723 | Papeleira plástica, tipo dispenser para papel higiênico rolão - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 95547 - bha | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
11.3.2 | Composição Própria | C.P. 131210485905 | Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 95547 - bha | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
11.3.3 | SINAPI/SC | 95547 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
11.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312404167112 | Protetor de parede, do tipo bate maca em PVC, largura 20cm -fornecimento e instalações - ref. SINAPI 101739 - bha | M | 93.89 | 0 | 22.23 | 0 | 0
12 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS
12.1 | SINAPI/SC | 94275 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016 | M | 621.26 | 0 | 22.23 | 0 | 0
12.2 | SINAPI/SC | 94276 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | M | 36.46 | 0 | 22.23 | 0 | 0
12.3 | Composição Própria | C.P. 1312207137916 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - ref. SINAPI 96399 | M3 | 303.78 | 0 | 22.23 | 0 | 0
12.4 | Composição Própria | C.P. 1312206136595 | Execução e compactação de base e ou sub base de brita graduada simples - ref. SINAPI 96396/72890 - bha | M3 | 202.52 | 0 | 22.23 | 0 | 0
12.5 | SINAPI/SC | 92398 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 | M2 | 1320.98 | 0 | 22.23 | 0 | 0
12.6 | SINAPI/SC | 92397 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 | M2 | 704.2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
12.7 | Composição Própria | C.P. 1312108117534 | Execução de piso de concreto, usinado, acabamento convencional, espessura 7 cm, armado, executado sobre lona e lastro de brita - ref. SINAPI 94995 - bha | M2 | 166.65 | 0 | 22.23 | 0 | 0
12.8 | Composição Própria | C.P. 1312108117538 | Execução de piso emborrachado para playground intertravado em placas - fornecimento e execução - ref. SINAPI 72185 - bha | M2 | 166.65 | 0 | 22.23 | 0 | 0
12.9 | Composição Própria | C.P. 1312108117534 | Execução de piso de concreto, usinado, acabamento convencional, espessura 7 cm, armado, executado sobre lona e lastro de brita - ref. SINAPI 94995 - bha | M2 | 353.19 | 0 | 22.23 | 0 | 0
12.10 | Composição Própria | C.P. 1312111122516 | Execução de pavimento em piso intertravado tátil, alerga ou direcional,dimensão conforme norma - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 92397 - bha | M² | 84.22 | 0 | 22.23 | 0 | 0
12.11 | Composição Própria | C.P. 1312503202854 | Lastro com pedrisco, aplicado, espessura de *5 cm* - ref. SINAPI 96622 | M3 | 7.73 | 0 | 22.23 | 0 | 0
12.12 | Composição Própria | C.P. 1312110120592 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com E =5cm, areia media e =10cm e barro vermelho e =40cm para horta ref. SINAPI 94319 - bha | M2 | 6.72 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13 |  |  | MOBILIARIO URBANO
13.1 |  |  | MOBILIARIO DIVERSOS
13.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312311160021 | Banco de concreto armado, polido com resina acrilica incolor fosca, dimensões de 150x50x45cm (forma em madeira e metálica) com assento em réguas de madeira itaúba, envernizada e perfil galvanizado e pintado, flor esculpida no concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto - fornecimento e instalação | UN | 14 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312311160029 | Banco de concreto armado, polido com resina acrilica incolor fosca, dimensões de 50x50x45cm (forma em madeira e metálica) com assento em réguas de madeira itaúba, envernizada e perfil galvanizado e pintado, flor esculpida no concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312311160033 | Mesa de jogos em concreto armado, polido com resina acrilica incolor fosca tampo mesa 100x100x6cm, base da mesa 50x50x76cm, flor esculplica no concreto. incluso tabuleiro de jogos e 4 bancos de concreto armado 50x50x45cm, assentos em madeira - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312207137462 | Lixeira plastica fixada em tubo de aço galvanizado - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103310 | UN | 6 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312503202837 | Pergolado em estrutura metalica galvanizada pintada e fechamento em tela, dimensões de 2,5x5,24m - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102362 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312211142943 | Bicicletário de concreto (funcionarios) - fornecimento e instalação | UN | 18 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312406170410 | Placa de estacionamento para vaga reservada (idoso/pcd), em acm 3mm com película refletiva, dimensão 40x60cm, incluso poste - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103195 | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312311160035 | Floreira em concreto armado. polido com pintura em resina acrilica incolor fosca (forma em madeira e metálica), dimensões 50x50x40cm, esp de 6cm, flor esculpida no concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento. incluso: impermeabilização interna – fornecimento e instalação- ref. SINAPI 92799 | UN | 5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.1.9 | Composição Própria | C.P. 131210689844 | Paraciclo em tudo de aço galvanizado, pintado - fixação com chumbador em base de concreto - fornecimento e execução - ref. SINAPI 103308 | UN | 9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.2 |  |  | ACADEMIA
13.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312207137089 | Multiexercitdor com seis funções, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI 103186 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312108117488 | Simulador de caminhada triplo, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI 103187 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312108117484 | Pressão de pernas triplo, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103205 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312207137091 | Esqui triplo, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI 103185 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312108117486 | Simulador de cavalgada triplo, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103188 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312108117480 | Rotação diagonal dupla aparelho triplo, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático- fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103207 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312108117490 | Simulador de remo individual, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI 103189 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.2.8 | Composição Própria | C.P. 1312108117517 | Banco para abdominais, base em concreto com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação. | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.2.9 | Composição Própria | C.P. 1312411176948 | Barras paralelas em tudo de aço galvanizado, pintado - fixação com chumbador em base de concreto - fornecimento e execução - ref. SINAPI 103308 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.2.10 | Composição Própria | C.P. 1312406170423 | Barra assimétrica, com duas alturas, em tudo de aço galvanizado, pintado - fixação com chumbador em base de concreto - fornecimento e execução - ref. SINAPI 103308 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.2.11 | Composição Própria | C.P. 1312406170422 | Espaldar duplo em tudo de aço galvanizado, pintado - fixação com chumbador em base de concreto - fornecimento e execução - ref. SINAPI 103308 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.3 |  |  | PLAYGROUND
13.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312406170418 | Balanço adaptado duplo sendo um simples e um para cadeirante - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103212 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312207138640 | Gangorra fabricação com tubos de aço carbono/galvanizado e assento, pintura a pó eletrostática - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI 103210 | und | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
13.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312406170412 | Parque infantil colorido, contendo: 3 plataforma (torre), com guarda corpo, escada, escorregador reto e de tubo, 2 balanços, escalada e passarelas. fabricado em madeira plástica, com cantos arredondados - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103217 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
14 |  |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
14.1 |  |  | ESPAÇO COBERTO
14.1.1 | SINAPI/SC | 101909 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
14.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312110120549 | Placa de sinalização, fotoluminescente em PVC anti chamas * extintor* com seta para baixo - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
14.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312108117372 | Placa de sinalização PVC anti chamas identificação: “proibido depositar material” - fornecimento e fixação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
15 |  |  | PAISAGISMO
15.1 | Composição Própria | C.P. 1312112124091 | Aplicação de terra vegetal e adubo para plantio de gramas, floreiras e hortas - fornecimento e execução - ref. SINAPI 98520 - bha | M2 | 1364.97 | 0 | 22.23 | 0 | 0
15.2 | Composição Própria | C.P. 1312211142746 | Plantio de muda de arvore do tipo "ipe amarelo" - ref. SINAPI 98510 - bha | UN | 8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
15.3 | Composição Própria | C.P. 1312211142747 | Plantio de muda de arvore do tipo "oiti" - ref. SINAPI 98510 - bha | UN | 13 | 0 | 22.23 | 0 | 0
15.4 | Composição Própria | C.P. 1312110120036 | Plantio de muda de arvore do tipo "jacaranda" - ref. SINAPI 98510 | UN | 10 | 0 | 22.23 | 0 | 0
15.5 | Composição Própria | C.P. 1312110120037 | Plantio de muda de arbustro florífero do tipo "moreia branca" - ref. SINAPI 98509 - bha | UN | 148 | 0 | 22.23 | 0 | 0
15.6 | Composição Própria | C.P. 1312204133278 | Plantio de muda de arbustro florifero do tipo "clusia" - ref. SINAPI 98509 - bha | M² | 14.95 | 0 | 22.23 | 0 | 0
15.7 | Composição Própria | C.P. 1312110120041 | Plantio de grama espécie: esmeralda - ref. SINAPI 98504 - bha | M2 | 1309.4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
15.8 | SINAPI/SC | 98505 | Plantio de grama espécie: "amendoim" af_07/2024 | M2 | 55.57 | 0 | 22.23 | 0 | 0
15.9 | Composição Própria | C.P. 1312503203052 | Plantio de muda de arbustro florífero do tipo "gardenia" - ref. SINAPI 98509 - bha | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
15.10 | Composição Própria | C.P. 1312503203056 | Plantio de muda de trepadeira florifera do tipo "sapatinho de judia " - ref. SINAPI 98509 - bha | UN | 30 | 0 | 22.23 | 0 | 0
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
16.1 | Composição Própria | C.P. 1312407171325 | Limpeza final em áreas internas "edificações" - ref. SINAPI 99803 | M2 | 589.84 | 0 | 22.23 | 0 | 0
16.2 | Composição Própria | C.P. 1312407171324 | Limpeza final em áreas externas "pavimentadas" - ref. SINAPI 99802 | M2 | 2545.22 | 0 | 22.23 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0