## ModeloPlanilhaObras
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
TOMADA DE PREÇOS | 472018
PROPONENTE:
CNPJ: |  |  | EMAIL:
ENDEREÇO: |  |  | TELEFONE:
DATA:
PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO |  | VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  |  |  |  | VALOR POR EXTENSO
Contratação de empresa especializada para construção de Quadra Poliesportiva e reforma de instalações da EM Avelino Marcante |  | 0 |  |  |  |  | (INFORMAR AQUI O VALOR POR EXTENSO)
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL |  |  | (INFORMAR AQUI O PRAZO POR EXTENSO) dias
DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | CUSTO R$ |  |  | BDI | PREÇO R$ | PREÇO TOTAL R$ | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (PRÉ-LICITAÇÃO) (COLUNA OCULTA)
|  |  |  | MAT. | M.O. | MAT.+M.O.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1722.24
1.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 9.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.22
1.3 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO | M3 | 6.28 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 345.75
1.4 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 512.69
1.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 792 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.6
1.6 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 523.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.89
1.7 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 368.89
1.8 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 127.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 57.51
1.9 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 958.74
1.10 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 746.23
1.11 | REMOÇÃO DE TELA | M2 | 170.76 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.47
1.12 | REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO | UN | 44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 208.36
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 29.55 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 70.98
2.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 65.46 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.92
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 13.49 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 26.33
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | ESTACAS ESCAVADAS COM TRADO ROTATIVO (HÉLICE CONTINUA)
3.1.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M | M | 306 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 65.83
3.1.2 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 | KG | 66.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.62
3.1.3 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016 | KG | 1082.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.9
3.2 | BLOCOS DE FUNDAÇÃO
3.2.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 3.24 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 430.47
3.2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 169.51 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.2
3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 21.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 97.73
3.2.4 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 5.83 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.83
3.2.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 2.59 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.96
3.2.6 | ESPERAS PARA FIXAÇÃO DOS PILARES DE ARRANQUE DA ESTRUTURA METÁLICA | UN | 64 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 36.44
3.3 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.3.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 94.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 71.37
3.3.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 83.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.05
3.3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 194.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.2
3.3.4 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 7.54 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 430.47
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | PISOS
4.1.1 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 78.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.37
4.1.2 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | M3 | 52.33 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 139.32
4.1.3 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 523.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.4
4.1.4 | PISO EM CONCRETO 20 MPA, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO, JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA E BARRA DE TRANSFERÊNCIA | M2 | 523.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 99.56
4.1.5 | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA MECÂNICA ELÉTRICA | M2 | 523.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.25
5 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
5.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA GINÁSIO EM ARCO (18,92M X 32,88M = 622,08M2), INCLUSO TRATAMENTO SUPERFICIAL (GALVANIZAÇÃO À FOGO E 02 DEMÃOS DE PINTURA EPÓXI DE 40 MICRAS CADA DEMÃO) E ART | CJ | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 267435.8
5.2 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 5.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410.11
5.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 30.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 104.15
5.4 | TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM / INCLUI PINTURA COR BRANCA ) COBERTURA EM ARCO | M2 | 652.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 54.79
5.5 | TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO (ESPESSURA: 0,5MM, COR NATURAL) | M2 | 157.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 46.85
5.6 | TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, INCLUI PINTURA COR BRANCA - FECHAMENTO LATERAL | M2 | 222.14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 53.92
5.7 | TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA FIBRA VIDRO DE 0,6 MM | M2 | 51.87 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 48.75
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6.1 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
6.1.1 | ÁGUA PLUVIAL - CAIXAS
6.1.1.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 168.23
6.1.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 40.06 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.21
6.1.1.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 20.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.74
6.1.1.4 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 14.87 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 183.91
6.1.2 | ÁGUA PLUVIAL - TUBULAÇÃO
6.1.2.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 77.46 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 54.21
6.1.3 | DRENAGEM PLUVIAL - COBERTURA QUADRA
6.1.3.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 64.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 60.2
6.1.3.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 54.21
6.1.3.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 103.64
6.1.3.4 | RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI" COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE SAÍDA CÔNICO | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 81.73
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V
7.1 | INSTALACÕES ELÉTRICAS
7.1.1 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 19.58
7.1.2 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 44.5
7.1.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 389.69
7.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.87
7.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 280 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.45
7.1.6 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 30.78
7.1.7 | CONDULETE 3/4" EM ALUMINIO LB | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 38.45
7.1.8 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 37.14
7.1.9 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.21
7.1.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 16.01
7.1.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.72
7.1.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 108.54
7.1.13 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE ALUMINIO, REFLETOR 17", SOQUETEIRA CILÍNDRICA COM GRADIL DE ARAMADO PROTETOR, COMPLETA | UN | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 277.07
7.1.14 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4'' | UN | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.76
7.1.15 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1.1/2'' | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.41
7.1.16 | ABRAÇADEIRA DE FERRO MODULAR TIPO DUPLA TIPO U | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.37
7.1.17 | LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/ ELETRODUTO | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 27.56
7.1.18 | LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 1.1/2" P/ ELETRODUTO | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 32.42
7.1.19 | LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 91.14
7.2 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)
7.2.1 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 33.48
7.2.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.11
7.2.3 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 74.23
7.2.4 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 179.09
7.2.5 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28.33
8 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
8.1 | SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES
8.1.1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 170.65
8.1.2 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 462.09
8.1.3 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 274.92
8.2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
8.2.1 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA BI-VOLT, 30 LEDS | UN | 38 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 57.46
8.2.2 | BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED 02 FARÓIS COM BATERIA | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 389.03
8.3 | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL
8.3.1 | PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LED 100-220V - FACE ÚNICA COM SETA (25X16CM) | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 97.54
8.3.2 | PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LED 100-220V -DUPLA FACE COM SETA | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 86.85
8.4 | ENTRADA DE ENERGIA
8.4.1 | INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA | UN | 52 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 92.28
8.5 | SISTEMA HIDRÁULICO
8.5.1 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1255.66
8.5.2 | VALVULA DE FLUXO (ACIONAMENTO DA BOMBA) | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 492.78
8.5.3 | QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DE INCÊNDIO DE 1,5 CV TRIFÁSICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3174.24
8.5.4 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2", TAMPÃO LATAO C/ CORRENTE ENGATE RAPIDO 1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1007.72
8.5.5 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.67 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 73.36
8.5.6 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 88.25
8.5.7 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 154.48
8.5.8 | RETIRADA E RELOCAÇÃO DE ABRIGO DE HIDRANTE | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 71.8
8.6 | ALARME E DETECÇÃO
8.6.1 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL 220 VCA - 12VCC - 4 LAÇOS | UNID. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1182.32
8.6.2 | ACIONADOR TIPO "QUEBRE O VIDRO" COM CORRENTE, MARTELO. | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 68.4
8.6.3 | DETECTOR DE FUMAÇA TIPO ÓTICO | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 112.35
8.6.4 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 31.28
8.6.5 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.26
8.6.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 93.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.87
8.6.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20.38 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.52
8.6.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 37.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.6
8.6.9 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 16.05
8.7 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)
8.7.1 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO (LARGURA: 15,8MM / ESPESSURA: 4,76MM¦5/8" X 3/16") | M | 865.63 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.13
8.7.2 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 33.48
8.7.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 54.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.11
8.7.4 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 74.23
8.7.5 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 179.09
8.7.6 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 54.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.86
8.7.7 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 324 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 40.35
8.7.8 | CAIXA EQUIPOTENCIAL BEP EM ALUMÍNIO EMBUTIR 450X350X220MM | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 342.79
8.7.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (30X30X40CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E= 10CM, TAMPA EM FERRO FUNDIDO | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 289.81
8.7.10 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 23.52
9 | PINTURAS
9.1 | PISOS
9.1.1 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | M2 | 523.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 154.63
9.1.2 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 12.14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 48.65
9.1.3 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 5.76 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 48.65
9.1.4 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 8.85 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 48.65
9.1.5 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 2.89 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 48.65
9.2 | PILARES
9.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 61.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.81
9.2.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 61.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.22
9.3 | TUBULAÇÃO CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS
9.3.1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM TUBOS PVC, DUAS DEMAOS | M2 | 22.47 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 18.87
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | ITENS ESPORTIVOS
10.1.1 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 62.82
10.1.2 | ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO PARA BASQUETE OFICIAL COM TABELA DE MADEIRA NAVAL, ARO FIXO E REDES | PAR | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1195.89
10.1.3 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3331.18
10.1.4 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2035.97
10.2 | DIVERSOS
10.2.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 94.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.43
10.2.2 | LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA | M2 | 523.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.51
[8 empty] | VALOR TOTAL R$ | 0
0
(cidade)
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: |  |  |  | NOME:
CARGO: |  |  |  | HABILITAÇÃO |  |  |  |  | (Ex,: Engenheiro Civil)
CPF: |  |  |  | N.º REGISTRO |  |  |  |  | (Ex: 100015-3)