## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Adequações do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio - Ginásio de Esportes Abel Schulz
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
1.1 | Composição Própria | C.P. 131200877570 | Administração local de obra - adequações do sistema de prevenção e combate a incêndio - ginásio abel schulz | UN | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | Composição Própria | C.P. 131200877641 | Mobilização de materiais e equipamentos de obra - adequações do sistema de prevenção e combate a incêndio - ginásio abel schulz (dnit - manual de custos de infraestrutura de transportes - volume 09 - mobilização e desmobilização - aplicando a seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dm=20km, k=2 pois pois o veículo precisará retornar, fu=1,0, v=40 km, ch= conforme custo hora do equipamento.) | UN | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
2.2 | Composição Própria | C.P. 131200474157 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1 jan/2020)vgl | M2 | 2 | 0 | 22.42 | 0 | 0
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3.1 | SINAPI/SC | 97622 | Demolicao de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M3 | 9.12 | 0 | 22.42 | 0 | 0
3.2 | Composição Própria | C.P. 131201080525 | Remoção manual de guarda-corpo metálico. (composição SINAPI 97655 maio/2018)_vgl | M2 | 1.65 | 0 | 22.42 | 0 | 0
3.3 | Composição Própria | C.P. 1312207137143 | Retirada de tubulacao hidrossanitaria aparente com conexoes, ø 1/2" a 2" (ref. SINAPI 85417 11/2017)vgl | M | 5.15 | 0 | 22.42 | 0 | 0
3.4 | Composição Própria | C.P. 131200979426 | Retirada de tubulacao de ferro galvanizado s/ escavacao ou rasgo em alvenaria (85336 nov/2017)vgl | M | 5 | 0 | 22.42 | 0 | 0
3.5 | Composição Própria | C.P. 131200372565 | Carga manual de entulho (sinapi 72897 12/2019)vgl | M3 | 18.24 | 0 | 22.42 | 0 | 0
3.6 | Cotação | 131191071972 | Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para entulho de construção civil (madeira ,plástico ,papelão,ferro) | UN | 4 | 0 | 22.42 | 0 | 0
3.7 | SINAPI/SC | 97660 | Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | UN | 20 | 0 | 22.42 | 0 | 0
3.8 | SINAPI/SC | 97661 | Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M | 700 | 0 | 22.42 | 0 | 0
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
4.1 |  |  | QUADROS E CONDUTORES
4.1.1 | SINAPI/SC | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
4.1.2 | Composição Própria | C.P. 131200979281 | Cabo blindado para alarme de incêndio 2 vias x 1,5 mm- fornecimento e instalação (ref. SINAPI 98288 julho/2020)vgl | M | 190 | 0 | 22.42 | 0 | 0
4.1.3 | SINAPI/SC | 91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 15 | 0 | 22.42 | 0 | 0
4.2 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS
4.2.1 | Composição Própria | C.P. 131200979155 | Tomada alta para condulete (1 modulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação (sinapi 91990 set/2020)vgl | UN | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
4.3 |  |  | CONDULETES, CAIXAS E ELETRODUTOS
4.3.1 | Composição Própria | C.P. 131200979278 | Curva 90 graus curta para eletroduto PVC DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 91914 julho/2020)vgl | UN | 18 | 0 | 22.42 | 0 | 0
4.3.2 | Composição Própria | C.P. 131201181162 | Eletroduto/condulete de PVC rigido, liso, de 3/4", para instalacoes aparentes - fornecimento e instalação. af_11/2016_p (ref. SINAPI 95730 set/2020)vgl | M | 160 | 0 | 22.42 | 0 | 0
4.3.3 | Composição Própria | C.P. 131200979275 | Adaptador PVC para condulete vermelho 3/4" para eletroduto - fornecimento e instalação (composição SINAPI 91874 julho/2020)vgl | UN | 88 | 0 | 22.42 | 0 | 0
4.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312212143584 | Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p (ref. SINAPI 95736 06/2022)vgl | UN | 35 | 0 | 22.42 | 0 | 0
4.3.5 | Composição Própria | C.P. 131200979268 | Condulete múltiplo PVC vermelho 1/2" - 3/4" sem tampa , para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 95805 julho/2020)vgl | UN | 45 | 0 | 22.42 | 0 | 0
4.3.6 | Composição Própria | C.P. 131191167856 | Tampa cega em PVC para condulete 4" x 2" - fornecimento e instalação (sinapi 91946 out/2019) | UN | 44 | 0 | 22.42 | 0 | 0
4.4 |  |  | EQUIPAMENTOS
4.4.1 | Composição Própria | C.P. 131200574721 | Acionador de alarme de incêndio endereçável com chave de rearme e LED bicolor indicativo de alarme e funcionamento- fornecimento e instalação - (ref. 11829 / orse junho/2020) vgl | UN | 6 | 0 | 22.42 | 0 | 0
4.4.2 | Composição Própria | C.P. 131200574723 | Sinalizador áudio visual para monitoramento de incêndio endereçável - fornecimento e instalação - (composição 07945/orse junho/2020) vgl | UN | 8 | 0 | 22.42 | 0 | 0
4.4.3 | Composição Própria | C.P. 131200879118 | Detector pontual de fumaça óptico endereçável - fornecimento e instalação - (composição 12018/orse junho/2020) vgl | UN | 9 | 0 | 22.42 | 0 | 0
4.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312205135210 | Central de alarme endereçável com baterias, tensão de 24vcc, endereçamento para até 2 laços com até 80 dispositivos (endereços) - fornecimento e instalação (ref. 12136/orse sergipe 01/2022)vgl | un | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BOMBA DE INCÊNDIO
5.1 |  |  | QUADROS E CONDUTORES
5.1.1 | SINAPI/SC | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 5 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.1.2 | SINAPI/SC | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 1635 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.2 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS
5.2.1 | Composição Própria | C.P. 131200979155 | Tomada alta para condulete (1 modulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação (sinapi 91990 set/2020)vgl | UN | 75 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.3 |  |  | CONDULETE, CAIXAS E ELETRODUTOS
5.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312205133732 | Condulete de PVC, tipo C, para eletroduto de PVC soldável DN 3/4'', aparente- fornecimento e instalação. af_11/2016 (ref. SINAPI 95806 12/2021)vgl | UN | 9 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312203132446 | Condulete de PVC, tipo E, para eletroduto de PVC soldável DN 3/4'', aparente- fornecimento e instalação. af_11/2016 (ref. SINAPI 95806 12/2021)vgl | UN | 61 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312203132447 | Condulete de PVC, tipo Lr, para eletroduto de PVC soldável DN 3/4'', aparente- fornecimento e instalação. af_11/2016 (ref. SINAPI 95806 12/2021)vgl | UN | 8 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312205133733 | Condulete de PVC, tipo t, para eletroduto de PVC soldável DN 3/4'', aparente- fornecimento e instalação. af_11/2016 (ref. SINAPI 95806 12/2021)vgl | UN | 28 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.3.5 | Composição Própria | C.P. 131201181162 | Eletroduto/condulete de PVC rigido, liso, cor cinza, de 3/4", para instalacoes aparentes - fornecimento e instalação. af_11/2016_p (ref. SINAPI 95730 set/2020)vgl | M | 233 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.3.6 | Composição Própria | C.P. 131200979278 | Curva 90 graus curta para eletroduto PVC DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 91914 julho/2020)vgl | UN | 148 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.3.7 | Composição Própria | C.P. 131191167856 | Tampa cega em PVC para condulete 4" x 2" - fornecimento e instalação (sinapi 91946 out/2019) | UN | 106 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.3.8 | Composição Própria | C.P. 131200776808 | Saída de eletrocalha para eletroduto 1" - fornecimento e instalação (ref. 11831/orse abril/2020) vgl | un | 33 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.3.9 | Composição Própria | C.P. 1312212143584 | Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p (ref. SINAPI 95736 06/2022)vgl | UN | 7 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4 |  |  | EQUIPAMENTOS BOMBA DE INCÊNDIO / PAINEL
5.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312211142842 | Rele falta de fase, microprocessado, 220 a 480 CV - fornecimento e instalação. af_10/2020 (ref. SINAPI 93657 09/2022)vgl | UN | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312211142864 | Disjuntor magnetico 2 CV, 4 A, 690 V, tripolar. , fornecimento e instalacao (composição SINAPI 74130/10 jul/2018)_vgl | UN | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312211142892 | Disjuntor magnetico 7,5 CV, 12 A, 690 V, tripolar. , fornecimento e instalacao (composição SINAPI 74130/10 jul/2018)_vgl | UN | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.4 | SINAPI/SC | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.5 | Composição Própria | C.P. 131200272384 | Chave comutadora geral trifásica 3 posições 63a - fornecimento e instalação (composição SINAPI 93659 jul/2017)_vgl | UN | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.6 | Composição Própria | C.P. 1312211142903 | Contator auxiliar 2na+2nf, 400v, ip20 - 6a - fornecimento e instalação. af_10/2020 (ref. 13103/orse 08/2022)vgl | UN | 4 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.7 | Composição Própria | C.P. 1312211142912 | Comutador 2 posições, atuação fixa, angulo seletor 90° - fornecimento e instalação (ref. 03807/orse sergipe 08/2022)vgl | un | 4 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.8 | Composição Própria | C.P. 1312211142916 | Comutador 3 posições, atuação fixa, angulo seletor 45° - fornecimento e instalação (ref. 03807/orse sergipe 08/2022)vgl | un | 2 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.9 | Composição Própria | C.P. 1312211142986 | Comutador com chave, 2 posições, com retorno, ângulo seletor 45°- fornecimento e instalação (ref. 03807/orse sergipe 08/2022)vgl | un | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.10 | Composição Própria | C.P. 1312211142988 | Botão de emergência, com gravação circular “emergência”, puxar para soltar- fornecimento e instalação (ref. 12015/orse sergipe 08/2022)vgl | un | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.11 | Composição Própria | C.P. 1312211143001 | Bloco botoeira de emergência, 1 nf, tensão isolação até 1000 v- fornecimento e instalação (ref. 12015/orse sergipe 08/2022)vgl | un | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.12 | Composição Própria | C.P. 1312211143016 | Botoeira verde, frontal saliente, atuação pulsador, cor verde, 22mm - fornecimento e instalação (ref. 12015/orse sergipe 08/2022)vgl | un | 2 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.13 | Composição Própria | C.P. 1312211143064 | Bloco botoeira, 1 na, tensão isolação até 1000v - fornecimento e instalação (ref. 12015/orse sergipe 08/2022)vgl | un | 2 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.14 | Composição Própria | C.P. 1312211143175 | Botoeira vermelha, frontal saliente, atuação pulsador, cor vermelha, 22mm - fornecimento e instalação (ref. 12015/orse sergipe 08/2022)vgl | un | 4 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.15 | Composição Própria | C.P. 1312211143200 | Bloco botoeira, 1 nf, tensão isolação até 1000 v- fornecimento e instalação (ref. 12015/orse sergipe 08/2022)vgl | un | 4 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.16 | Composição Própria | C.P. 1312211143439 | Contator trifasico, 18 A, 3na + 1 na aux, tensão na bobina(comando): 24 V, tensão nominal de emprego ue: 690 V , vida mecânica 10 milhoes - fornecimento e instalação. af_10/2020 (ref. SINAPI 101902 09/2022)vgl | UN | 2 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.17 | Composição Própria | C.P. 1312212143587 | Contator trifasico 9 A, 3na + 1 na aux, tensão na bobina(comando): 24 V, tensão nominal de emprego ue: 690 V , vida mecânica 10 milhoes - fornecimento e instalação. af_10/2020 (ref. SINAPI 101902 09/2022)vgl | UN | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.18 | Composição Própria | C.P. 1312211143445 | Sinaleiro visual difuso, 22 mm, ip66 - fornecimento e instalação (ref. 12015/orse sergipe 08/2022)vgl | un | 6 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.19 | Composição Própria | C.P. 1312211143501 | Bloco de iluminação direta com LED integrado, 220 v- fornecimento e instalação (ref. 12015/orse sergipe 08/2022)vgl | un | 6 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.20 | Composição Própria | C.P. 1312211143513 | Sinaleira audioluminosa vermelha, 220 V, som pulsante, 22 mm, volume do som: 50 db - fornecimento e instalação (ref. 12015/orse sergipe 08/2022)vgl | un | 3 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.21 | Composição Própria | C.P. 1312211143515 | Canaleta para painel elétrico 30x30mm - fornecimento e instalação (ref. 11402/orse sergipe 09/2022)vgl | m | 2 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.22 | Composição Própria | C.P. 1312211143520 | Soft starter, correntes de 3 a 85a, tensão de 220 a 575v, controle com dsp - fornecimento e instalação(09812/orse sergipe 09/2022)vgl | un | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.23 | Composição Própria | C.P. 131210890922 | Bomba centrífuga, trifásica, potência 7,5 CV, vazão 32,70 m³/h, altura manométrica 31 mca, diâmetro de sucção e recalque 2.1/2” (ref. SINAPI 83644 11/2020) | UN | 2 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.24 | Composição Própria | C.P. 1312108116723 | Bomba centrífuga (jockey), trifásica, potência 2 CV, diâmetro de sucção e recalque 1.1/2” (ref. SINAPI 83644 11/2020) | UN | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.25 | Composição Própria | C.P. 1312307150216 | Transformador monofásico de comando 100 va, 220V, saída 24 ou 12 V - fornecimento e instalação (ref. 11847 / orse 04/2023)vgl | un | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.26 | Composição Própria | C.P. 1312307150309 | Pressostato 1 a 10 bar, grau de proteção ip 44, com acionamento por micro switch e contato elétrico de duplo contato - fornecimento e instalação (ref. 09670/orse 04/2023)vgl | UN | 2 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.27 | Composição Própria | C.P. 1312307150319 | Quadro elétrico caixa 20x20x12 hermética de sobrepor, fabricado em aço carbono, com tratamento anti corrosivo, pintura eletrostática a pó, na cor bege, com ponto de aterramento na porta e caixa, placa de montagem removível na cor laranja - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 101878 05/2023)vgl | UN | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.28 | SINAPI/SC | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 20 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.29 | Composição Própria | C.P. 1312307150337 | Cabo de comando, 10 vias x 1,5 mm², de cobre eletrolítico nu classe 5, para até 0,5kv, com isolação e capa em pvc-a e st1, com vias numeradas e 1,5 mm² de secção nominal cada uma, temperatura limite de 70 °c, na cor preta, cabo e vias. - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 91935 05/2023)vgl | M | 47 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.30 | Composição Própria | C.P. 131201181162 | Eletroduto/condulete de PVC rigido, liso, de 3/4", para instalacoes aparentes - fornecimento e instalação. af_11/2016_p (ref. SINAPI 95730 set/2020)vgl | M | 45 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.31 | Composição Própria | C.P. 131200979278 | Curva 90 graus curta para eletroduto PVC DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 91914 julho/2020)vgl | UN | 4 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.32 | Composição Própria | C.P. 1312212143584 | Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p (ref. SINAPI 95736 06/2022)vgl | UN | 26 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.33 | Composição Própria | C.P. 1312205133732 | Condulete de PVC, tipo C, para eletroduto de PVC soldável DN 3/4'', aparente- fornecimento e instalação. af_11/2016 (ref. SINAPI 95806 12/2021)vgl | UN | 4 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.34 | Composição Própria | C.P. 1312203132446 | Condulete de PVC, tipo E, para eletroduto de PVC soldável DN 3/4'', aparente- fornecimento e instalação. af_11/2016 (ref. SINAPI 95806 12/2021)vgl | UN | 2 | 0 | 22.42 | 0 | 0
5.4.35 | Composição Própria | C.P. 1312307150343 | Terminal a compressão tipo pino, pré-isolado para condutor de 1,5 a 2,5 mm² - fornecimento e instalacao (ref. SINAPI 08006/orse)vgl | UN | 100 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6 |  |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
6.1 |  |  | HIDRANTES
6.1.1 | Composição Própria | C.P. 131200574578 | Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2",duas mangueiras de incendio 15m, reducao 2 1/2 x 1 1/2" e esguicho em latao 1 1/2" - fornecimento e instalacao. (ref. SINAPI 96765 março/2020)vgl | UN | 2 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.1.2 | SINAPI/SC | 90437 | Furo em alvenaria para diametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 | UN | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.1.3 | Composição Própria | C.P. 131190228515 | Curva 90 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexao rosqueada, instalado em rede de alimentacao para hidrante - fornecimento e instalacao. af_12/2015 (refer. SINAPI 92390) - csc | UN | 2 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.1.4 | SINAPI/SC | 92357 | Te, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexao rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalacao. af_12/2015 | UN | 2 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.1.5 | SINAPI/SC | 92367 | Tubo de aco galvanizado com costura, classe media, DN 65 (2 1/2"), conexao rosqueada, instalado em rede de alimentacao para hidrante - fornecimento e instalacao. af_12/2015 | M | 6 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.1.6 | Composição Própria | C.P. 131200574580 | Registro de gaveta bruto, latão forjado, roscavel, 2 1/2" - fornecimento e instalacao. (ref. SINAPI 94499 março/2020) vgl | UN | 3 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.1.7 | Composição Própria | C.P. 131200878662 | Conjunto de mangueira para combate a incêndio, tipo II em fibra de poliéster pura, com 1.1/2", revestida internamente, com 2 lances de 15m cada (ref. SINAPI 71516 julho/2020)vgl | UN | 4 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.1.8 | SINAPI/SC | 100722 | Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcao) aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por demao). af_01/2020 | M2 | 48.26 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.1.9 | SINAPI/SC | 100762 | Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintetico fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (02 demaos). af_01/2020 | M2 | 48.26 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.1.10 | Composição Própria | C.P. 131200979470 | Fixação da tubulação de ferro galvanizado em parede com suporte mão francesa e grampo tipo U em ferro galvanizado (ref. SINAPI 91180 agosto/2020)vgl | M | 6 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312207137142 | Flange sextavado de ferro galvanizado, DN 2. 1/2'', instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. af_06/2016 (ref. SINAPI 97429 05/2022)vgl | UN | 5 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.1.12 | Composição Própria | C.P. 1312306149000 | Placa fotoluminescente sinalização pictograma hidrante - fornecimento e instalação (sinapi 97599 março/2020) vgl | UN | 6 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.1.13 | Composição Própria | C.P. 131200878660 | Esguicho tipo jato solido, em latao, engate rapido 1 1/2" x 13 mm, para mangueira em instalacao predial combate a incendio (ref. SINAPI 72294 agosto/2020)vgl | UN | 4 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.1.14 | Composição Própria | C.P. 131210283934 | Chave dupla para conexões tipo storz, engate rápido 1.1/2"x2.1/2", em latão, para instalação predial de combate a incêndio - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 101915 dez/2020)vgl | UN | 4 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.2 |  |  | EXTINTORES, LUMINÁRIAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO
6.2.1 | SINAPI/SC | 97599 | Luminaria de emergencia - fornecimento e instalacao. af_11/2017 | UN | 14 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.2.2 | Composição Própria | C.P. 131200574691 | Luminária de emergência com 2 faróis de LED 2200 lúmens, incluso bateria e acessórios de fixação - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 95541 março/2020)vgl | UN | 31 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.2.3 | Composição Própria | C.P. 131200574694 | Placa LED autônoma de saída de emergência (25x16 cm) face única com seletor e adesivo - fornecimento e instalacao ( SINAPI 95541 março/2020) vgl | UN | 17 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.2.4 | Composição Própria | C.P. 131200878932 | Placa LED autônoma de saída de emergência ( 50 x 32 cm) face única com seletor e adesivo - fornecimento e instalacao ( SINAPI 95541 março/2020) vgl | UN | 13 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.2.5 | Composição Própria | C.P. 131210284056 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc fornecimento e instalação, incluso suporte metálico tipo tripé com haste de sinalização- fornecimento e instalação (101909 dez/2020)vgl | UN | 2 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.2.6 | Composição Própria | C.P. 131200879117 | Abrigo para extintor em alumínio, 4 a 6 kg nas dimensões 65x26x20cm - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 95541 julho/2020)vgl | UN | 2 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312306149422 | Placa fotoluminescente sinalização pictograma extintor - fornecimento e instalação (sinapi 97599 março/2020) vgl | UN | 17 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.2.8 | Composição Própria | C.P. 131200574686 | Placa de sinalização, fotoluminescente vermelha 30cm x 40cm com a inscrição "incêndio" na cor branca - fornecimento e colocação (composição SINAPI 95541 março/2020)vgl | UN | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.2.9 | Composição Própria | C.P. 131200878975 | Placa de sinalização 20cm x 40cm contendo a inscrição "cuidado degraus irregulares" com fundo branco e letras vermelhas - fornecimento e instalação (composição SINAPI 97599 julho/2020)vgl | UN | 6 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.2.10 | Composição Própria | C.P. 131210890872 | Placa plano de emergência em PVC ps 2mm adesivado com vinil de impressão digital 1440 dpis em formato a3, colorido, incluso fixação (sinapi 95543 agosto/2019) vgl | UN | 16 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.2.11 | Composição Própria | C.P. 131200574688 | Placa fotoluminescente "ponto de encontro" - fornecimento e instalação (sinapi 97599 março/2020) vgl | UN | 2 | 0 | 22.42 | 0 | 0
6.3 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO
6.3.1 | SINAPI/SC | 102491 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | M2 | 699.2 | 0 | 22.42 | 0 | 0
7 |  |  | GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E ELEMENTO DE CONTENÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA / ABERTURA
7.1 | Composição Própria | C.P. 1312206136986 | Remoção de guarda-corpo existente formado por quadros (módulos) de 150 cm de comprimento e 50 cm de altura, compostos por barras tubulares de ø 2”, com fechamento em tela de arame ondulada galvanizada malha 5x5cm, fixado em mureta de concreto com altura de 60 cm, sendo a altura total do conjunto 110 cm, transporte do material até a fábrica, remoção de pintura por processo de jateamento, galvanização a fogo, aplicação de camada de proteção, pintura e instalação de guarda corpo formado por quadros tubulares em aço galvanizado com fechamento em tela de arame ondulada galvanizada malha 5x5cm, com altura de 1,10 metros (ref. SINAPI 97645, 73970/1) | m | 47.82 | 0 | 22.42 | 0 | 0
7.2 | Composição Própria | C.P. 1312206136988 | Remoção de corrimão duplo em aço galvanizado ø 2"com alturas de 70 e 92 cm em relação ao piso, compostos por barras tubulares, transporte do material até a fábrica, remoção de pintura por processo de jateamento, galvanização a fogo, aplicação de camada de proteção, pintura e reinstalação (ref. SINAPI 99858, 73970/1) | m | 14.37 | 0 | 22.42 | 0 | 0
7.3 | Composição Própria | C.P. 1312206136990 | Remoção de guarda-corpo de 110 cm de altura com corrimão duplo ø 1.1/2” em aço galvanizado com alturas de 0,70 e 0,92 metros em relação ao piso, compostos por barras tubulares de 2” para montantes e barras horizontais de 3/4” para fechamento dos vãos, transporte do material até a fábrica, remoção de pintura por processo de jateamento, galvanização a fogo, aplicação de camada de proteção, pintura e reinstalação (ref. SINAPI 99858, 73970/1) | m | 12 | 0 | 22.42 | 0 | 0
7.4 | Composição Própria | C.P. 1312206136991 | Corrimão simples, diâmetro externo = 2", em aço galvanizado a fogo, incluso pintura (ref. SINAPI 99855 05/2022)vgl | M | 10 | 0 | 22.42 | 0 | 0
7.5 | Composição Própria | C.P. 1312206136993 | Remoção de corrimão simples em aço galvanizado ø 2”, transporte do material até a fábrica, remoção de pintura por processo de jateamento, galvanização a fogo, aplicação de camada de proteção, pintura e reinstalação (ref. SINAPI 99855, 73970/1) | M | 10 | 0 | 22.42 | 0 | 0
7.6 | Composição Própria | C.P. 1312206136969 | Guarda-corpo e corrimão de aço galvanizado a fogo, sendo o guarda-corpo de 1,10m de altura, com barras verticais ø 3/4" a cada 11 cm, e barras horizontais superior e inferior ø 2", fixado com chumbador mecânico, e corrimão duplo de ø 2", incluso pintura. af_04/2019_p (ref. SINAPI 99837 e 99858 04/2022)vgl | M | 0.75 | 0 | 22.42 | 0 | 0
7.7 | Composição Própria | C.P. 1312206136968 | Guarda-corpo de aço galvanizado a fogo formado por quadros (módulos) de 150 cm de comprimento e 50 cm de altura, compostos por barras tubulares de ø 2”, com fechamento em tela de arame ondulada galvanizada malha 5x5cm, fixado em mureta de concreto com altura de 60 cm, sendo a altura total do conjunto 110 cm, incluso pintura (exclusive mureta) – fornecimento e instalação (ref. SINAPI 99837 05/2022)vgl | m | 13.9 | 0 | 22.42 | 0 | 0
7.8 | Composição Própria | C.P. 1312206136972 | Corrimão duplo em aço galvanizado a fogo 2" (altura de cada barra em relação ao piso = 0,70 e 0,92 m) , e montantes tubulares de 2" com h=0,92m, fixados no piso, incluso aplicação de pintura de fundo e acabamento (ref. SINAPI 99858 05/2022)vgl | M | 1.2 | 0 | 22.42 | 0 | 0
7.9 | Composição Própria | C.P. 1312206136970 | Corrimão duplo, diâmetro externo = 2", em aço galvanizado a fogo, incluso pintura, fixado em alvenaria (ref. SINAPI 99858 julho/2020)vgl | M | 10.77 | 0 | 22.42 | 0 | 0
7.10 | Composição Própria | C.P. 1312206137000 | Remoção de guarda-corpo de 110 cm de altura com corrimão simples ø 1.1/2” em aço galvanizado com altura 92 cm em relação ao piso, composto por barras tubulares de 2” para montantes e barras horizontais de 3/4” para fechamento dos vãos, transporte do material até a fábrica, remoção de pintura por processo de jateamento, galvanização a fogo, fixação de novo corrimão com altura de 70 cm, aplicação de camada de proteção, pintura e reinstalação (ref. SINAPI 99858, 73970/1) | m | 6 | 0 | 22.42 | 0 | 0
7.11 | Composição Própria | C.P. 131210890932 | Elemento de contenção de água a ser instalado na face externa de porta de acesso, composto por suporte em perfis “u” de 75x40mm (espessura: 2,65mm) de aço galvanizado, fixados na alvenaria e elemento de vedação removível em chapa de aço galvanizado nas dimensões 101 cm de largura, 100 cm de altura, fixadas ao suporte através de elementos de aperto com rosca (ref. SINAPI 73970/1 e 98746/2020)vgl | UN | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
7.12 | SINAPI/SC | 90843 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | UN | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
7.13 | Composição Própria | C.P. 131191035206 | Requadro em portas e janelas em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 l (sinapi 87792 e 73301 agosto/2019) | M | 7 | 0 | 22.42 | 0 | 0
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | Composição Própria | C.P. 131210690013 | Limpeza final de obra (ref. SINAPI 99802) | M2 | 815.98 | 0 | 22.42 | 0 | 0
8.2 | Composição Própria | C.P. 131210890898 | Desmobilização de materiais e equipamentos de obra - adequações do sistema de prevenção e combate a incêndio - ginásio abel schulz (dnit - manual de custos de infraestrutura de transportes - volume 09 - mobilização e desmobilização - aplicando a seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dm=20km, k=2 pois pois o veículo precisará retornar, fu=1,0, v=40 km, ch= conforme custo hora do equipamento.) | UN | 1 | 0 | 22.42 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0