## ModeloPlanilhaObras
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
TOMADA DE PREÇOS | 232018
PROPONENTE:
CNPJ: |  |  | EMAIL:
ENDEREÇO: |  |  | TELEFONE:
DATA:
PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO |  | VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  |  |  |  | VALOR POR EXTENSO
Contratação de empresa especializada para construção de quadra poliesportiva e reforma de instalações da E. M. Emílio Paulo Hardt |  | 0 |  |  |  |  | (INFORMAR AQUI O VALOR POR EXTENSO)
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL |  |  | (INFORMAR AQUI O PRAZO POR EXTENSO) dias
DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | CUSTO R$ |  |  | BDI | PREÇO R$ | PREÇO TOTAL R$ | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (PRÉ-LICITAÇÃO) (COLUNA OCULTA)
|  |  |  | MAT. | M.O. | MAT.+M.O.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1700.97
1.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 9.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 23.86
1.3 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 504.37
1.4 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 792 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.61
1.5 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 523.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.84
1.6 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 369.22
1.7 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 127.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 57.54
1.8 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 965.33
1.9 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 751.78
1.10 | REMOÇÃO DE TELA | UN | 73.42 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.48
1.11 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO (MURO) | M2 | 52.53 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 61.11
1.12 | REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 219.66
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 29.55 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 71.13
2.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 65.46 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.94
2.3 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 13.49 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 53.95
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | ESTACAS ESCAVADAS COM TRADO ROTATIVO (HÉLICE CONTINUA)
3.1.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M | M2 | 306 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 66.08
3.1.2 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 | KG | 66.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10
3.1.3 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016 | KG | 1082.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.29
3.2 | BLOCOS DE FUNDAÇÃO
3.2.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 3.24 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 430.33
3.2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 169.51 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.45
3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 21.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 97.7
3.2.4 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 5.83 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.15
3.2.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 2.59 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.91
3.2.6 | ESPERAS PARA FIXAÇÃO DOS PILARES DE ARRANQUE DA ESTRUTURA METÁLICA | UN | 64 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 37.12
3.3 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.3.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 94.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 71.56
3.3.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 83.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.41
3.3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 194.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.45
3.3.4 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 7.54 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 430.33
3.4 | SAPATA
3.4.1 | CONCRETO CONVENCIONAL DOSADO EM CENTRAL, FCK:15,0 MPA - ABATIMENTO 5 ± 1CM - BRITA 1 (MURO DE DIVISA) | M3 | 19.63 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 370.24
3.4.2 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 98.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 436.96
3.4.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 859.01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.41
3.4.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 834.46 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.44
3.4.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 515.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.37
3.4.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 515.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 145.44
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | PISOS
4.1.1 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 78.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.5
4.1.2 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | M3 | 52.33 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 135.85
4.1.3 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 523.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.37
4.1.4 | PISO EM CONCRETO 20 MPA, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO, JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA E BARRA DE TRANSFERÊNCIA | M2 | 523.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 97.66
4.1.5 | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA MECÂNICA ELÉTRICA | UN | 523.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.24
4.2 | PILARES
4.2.1 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 35,0 MPA - ABATIMENTO 10 ± 2CM - BRITA 0 E 1 | M3 | 14.85 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 457.84
4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 386.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.32
4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2682.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.16
4.2.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 332.64 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 105.8
5 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
5.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA GINÁSIO EM ARCO (18,92M X 32,88M = 622,08M2), INCLUSO TRATAMENTO SUPERFICIAL (GALVANIZAÇÃO À FOGO E 02 DEMÃOS DE PINTURA EPÓXI DE 40 MICRAS CADA DEMÃO) E ART | CJ | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 267435.8
5.2 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 5.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410.13
5.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 30.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 105.8
5.4 | TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, INCLUI PINTURA COR BRANCA - COBERTURA EM ARCO | M2 | 652.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 54.77
5.5 | TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, COR NATURAL- FECHAMENTO LATERAL | M2 | 157.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 46.79
5.6 | TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, INCLUI PINTURA COR BRANCA - FECHAMENTO LATERAL | M2 | 222.14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 53.86
5.7 | TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA FIBRA VIDRO DE 0,6 MM | M2 | 51.87 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 48.63
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6.1 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
6.1.1 | ÁGUA PLUVIAL - CAIXAS
6.1.1.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 167.86
6.1.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 40.06 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.46
6.1.1.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 20.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 26.26
6.1.1.4 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 14.87 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 184.62
6.1.2 | ÁGUA PLUVIAL - TUBULAÇÃO
6.1.2.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 77.46 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 56.02
6.1.3 | DRENAGEM PLUVIAL - COBERTURA QUADRA
6.1.3.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 64.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 58.64
6.1.3.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 56.02
6.1.3.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 103.61
6.1.3.4 | RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI" COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE SAÍDA CÔNICO | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 79.71
7 | PAREDES
7.1 | PAREDES
7.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 490.86 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 68.46
8 | REVESTIMENTOS
8.1 | PAREDES
8.1.1 | CHAPISCO / EMBOCO
8.1.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1003.81 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.66
8.1.1.2 | EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAÇO 1:4 | M2 | 1003.81 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 44.46
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V
9.1 | INSTALACÕES ELÉTRICAS
9.1.1 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 18.21
9.1.2 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 40.64
9.1.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 356.9
9.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.87
9.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 280 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.45
9.1.6 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 31.52
9.1.7 | ELETROCALHA PERFURADA DIM. 100 X 50 X 3000 MM CHAPA #16 G.F | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 36.55
9.1.8 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 37.07
9.1.9 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.18
9.1.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.76
9.1.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.48
9.1.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 106.7
9.1.13 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE ALUMINIO, REFLETOR 17", SOQUETEIRA CILÍNDRICA COM GRADIL DE ARAMADO PROTETOR, COMPLETA | UN | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 276.77
9.1.14 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4'' | UN | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.19
9.1.15 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1.1/2'' | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.25
9.1.16 | ABRAÇADEIRA DE FERRO MODULAR TIPO DUPLA TIPO U | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.37
9.1.17 | LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/ ELETRODUTO | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 27.21
9.1.18 | LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 1.1/2" P/ ELETRODUTO | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 31.48
9.1.19 | LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 84.13
9.2 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)
9.2.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (30X30X40CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E= 10CM, TAMPA EM FERRO FUNDIDO | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 289.18
9.2.2 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 23.46
9.2.3 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 44.3
9.2.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 18.41
9.2.5 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.61
9.2.6 | HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 57.5
10 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
10.1 | SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES
10.1.1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 166.75
10.2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
10.2.1 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA BI-VOLT, 30 LEDS | UN | 29 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 57.39
10.2.2 | BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED 02 FARÓIS COM BATERIA | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 388.96
10.3 | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL
10.3.1 | PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LED 127-220V - FACE ÚNICA COM SETA (25X16CM) | UN | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 97.46
10.3.2 | PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LED 127-220V -DUPLA FACE COM SETA | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 86.78
10.4 | ENTRADA DE ENERGIA
10.4.1 | INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA | UN | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 92.94
10.5 | SISTEMA HIDRÁULICO
10.5.1 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1220.19
10.5.2 | VALVULA DE FLUXO (ACIONAMENTO DA BOMBA) | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 492.48
10.5.3 | QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DE INCÊNDIO 1,5 CV TRIFÁSICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3174.24
10.5.4 | RESERVATÓRIO CILÍNDRICO OU RETANGULAR DE FIBRA DE VIDRO (CAPACIDADE: 7.000 LITROS) | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3529.95
10.5.5 | ADAPTADOR FERRO GALVANIZADO CLASSE 10, PARA CAIXA D'AGUA DE CONCRETO, Ø 150MM X 2". | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 121.28
10.5.6 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2", TAMPÃO LATAO C/ CORRENTE ENGATE RAPIDO 1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 985.1
10.5.7 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 71 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 71.46
10.5.8 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 88.18
10.5.9 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 70.57
10.5.10 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 154.25
10.5.11 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 186.37
10.5.12 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 356.23
10.6 | ALARME E DETECÇÃO
10.6.1 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL 220 VCA - 12 VCC - 04 LAÇOS | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1181.87
10.6.2 | ACIONADOR TIPO "QUEBRE O VIDRO" COM CORRENTE, MARTELO. | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 68.3
10.6.3 | DETECTOR DE FUMAÇA TIPO ÓTICO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 112.27
10.6.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 68 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.75
10.6.5 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 31.23
10.6.6 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.23
10.6.7 | TE PARA ELETROCALHA, DIMENSÃO 100X50MM | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 32.62
10.6.8 | ELETROCALHA PERFURADA DIM. 100 X 50 X 3000 MM CHAPA #16 G.F | UN | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 36.55
10.6.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 68 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.87
10.7 | GÁS CANALIZADO
10.7.1 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 27.96
10.7.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 26.52
10.7.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 35.07
10.7.4 | ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO EM GLP DE COBRE Ø 20MM COM FITA ANTICORROSIVA ESP. 10CM ESCRITO GLP, ENTERRADA A 60CM E ENVELOPADA COM CONCRETO H=30CM - EXCLUSIVE TUBO | UNID. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 59.69
10.7.5 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 27.62
10.7.6 | REGISTRO RÁPIDO 1/2" X 3/8" BM, PARA MANGUEIRA 3/8". | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 54.27
10.7.7 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4” X 22 X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 48.6
10.7.8 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.76
10.7.9 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 3/4" BRUTA | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 57.15
10.7.10 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP, 2º ESTÁGIO - 10 KG/HORA | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 91.69
10.8 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)
10.8.1 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO (LARGURA: 15,8MM / ESPESSURA: 4,76MM¦5/8" X 3/16") | UN | 350 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.1
10.8.2 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 28 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 33.4
10.8.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.93
10.8.4 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 56.2
10.8.5 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 178.26
10.8.6 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28.12
10.8.7 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 130 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 40.04
10.8.8 | CAIXA EQUIPOTENCIAL BEP EM ALUMÍNIO EMBUTIR 450X350X220MM | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 342.49
11 | PINTURAS
11.1 | PISOS
11.1.1 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | M2 | 523.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 154.24
11.1.2 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 12.14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 48.21
11.1.3 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 5.76 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 48.21
11.1.4 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 8.85 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 48.21
11.1.5 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 2.89 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 48.21
11.2 | MURO
11.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1003.81 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.1
11.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 1003.81 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.52
11.3 | PILARES
11.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 61.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.8
11.3.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 61.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.17
11.4 | TUBULAÇÃO CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS
11.4.1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM TUBOS PVC, DUAS DEMAOS | M2 | 22.47 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 18.8
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | ITENS ESPORTIVOS
12.1.1 | ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO PARA BASQUETE OFICIAL COM TABELA DE MADEIRA NAVAL, ARO FIXO E REDES | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1167.86
12.1.2 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | M2 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3288.65
12.1.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2010.82
12.2 | DIVERSOS
12.2.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 94.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.4
12.2.2 | LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA | M2 | 519 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.51
12.2.3 | PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA (MURO) | M | 105.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 50.39
12.3 | JUNTA DE DILATAÇÃO
12.3.1 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM EPS COM 20MM DE ESPESSURA, COLOCADA (MURO). | UN | 32.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 42.64
[8 empty] | VALOR TOTAL R$ | 0
0
(cidade)
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: |  |  |  | NOME:
CARGO: |  |  |  | HABILITAÇÃO |  |  |  |  | (Ex,: Engenheiro Civil)
CPF: |  |  |  | N.º REGISTRO |  |  |  |  | (Ex: 100015-3)