## Modelo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Concorrência | 051/2019
PROPONENTE:
CNPJ: |  |  | EMAIL:
ENDEREÇO: |  |  | TELEFONE:
DATA:
PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO |  | VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  |  | VALOR POR EXTENSO
Contratação de pessoa jurídica habilitada para realização de serviços e obras de engenharia/arquitetura para execução reforma e ampliação da obra da "Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro” |  | 0 |  |  | (INFORMAR AQUI O VALOR POR EXTENSO)
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL |  |  |  | (INFORMAR AQUI O PRAZO POR EXTENSO) dias
DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | CUSTO R$ |  |  | BDI (%) | PREÇO R$ | PREÇO TOTAL R$
|  |  |  | MAT. | M.O. | MAT.+M.O.
1.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 96 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 96 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Encarregado geral de obra com encargos complementares | h | 372 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Encarregado geral de obra com encargos complementares | h | 428 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Desenhista copista com encargos complementares - Projeto As Built Arquitetônico, Estrutural, Hidrossaitário, Elétrico, Cabeamento e Segurança, Climatização e Preventivo de Incêndio | h | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Desenhista copista com encargos complementares - Projeto As Built Arquitetônico, Estrutural, Hidrossaitário, Elétrico, Cabeamento e Segurança, Climatização e Preventivo de Incêndio | h | 350 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - 1 unidade - dimensões 1,25 x 2,00m | m² | 2.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas | m | 252.47 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas | m | 86.38 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x - h=2,00m | m² | 180 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Escavação manual para acerto de taludes, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica - Empolamento 20% | m³ | 116.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Remoção de pintura com raspagem, lixamento ou escovação | m² | 750.33 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Demolição manual de argamassas, sem reaproveitamento - rebocos internos e externos para correção de trancas e infiltrações | m² | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Remoção manual de divisórias leves com montantes metálicos, sem reaproveitamento - Empolamento 40% | m² | 34.53 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Demolição mecanizada com martelete de revestimentos cerâmicos, de piso e parede, sem reaproveitamento - Empolamente 20% | m² | 373.175 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.10 | Demolição manual de piso vinílico, inclusive ropadés, sem reaproveitamento - Empolamente 20% | m² | 223.075 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.11 | Demolição manual de rodapés cerâmicos, sem reaproveitamento - Empolamente 20% | m | 354.8625 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.12 | Remoção manual de telhas em fibrocimento, sem reaproveitamento - Empolamento 20% | m² | 482.0125 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.13 | Remoção manual de estrutura de madeira para cobertura, sem reaproveitamento - Empolamento 20% | m² | 482.0125 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.14 | Remoção de forro de PVC, sem reaproveitamento - Empolamento 20% - interno e beirais | m² | 268.11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.15 | Remoção de trama de madeira ou metálica para forro, sem reaproveitamento - Empolamento 20% - interno e beirais forros em PVC existentes | m² | 268.11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.16 | Remoção de calhas, sem reaproveitamento | m | 73.84 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.17 | Remoção de rufos e algerozas, sem reaproveitamento | m | 73.84 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.18 | Remoção de cercamento com tela galvanizada, sem reaproveitamento - alinhamento predial | m² | 282.26 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.19 | Remoção manual de portas e caixilhos de madeira, sem reaproveitamento | m² | 32.04 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.20 | Remoção manual de esquadrias metálicas, sem reaproveitamento | m² | 39.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.21 | Remoção manual de louças sanitárias, sem reaproveitamento | un. | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.22 | Remoção manual de metais sanitários, sem reaproveitamento | un. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.23 | Remoção manual de interruptores e tomadas, sem reaproveitamento | un. | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.24 | Remoção manual de cabos elétricos, sem reaproveitamento | m | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.25 | Remoção manual de quadro elétrico - entrada de energia existente | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.26 | Remoção de poste de concreto, sem reaproveitamento - entrada de energia e telecomunicações existentes | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.27 | Remoção manual de tubulações de água, sem reaproveitamento | m | 125.1444 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.28 | Remoção manual de tubulações de esgoto e pluvial, sem reaproveitamento | m | 82.0944 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.29 | Demolição mecanizada de concreto simples com martelete - Empolamento 20% - piso de concreto externo (esp. média 20cm), calçada existente (esp. média 10cm) e escada estacionamento (esp. média 15cm) | m³ | 34.4175 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.30 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno - estrutrura antiga Varanda Acesso, pilaretes e vigas baldrames alambrado existente - Empolamento 40% | m³ | 18.6333 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.31 | Demolição mecanizada de laje em concreto armado - Varanda Acesso - Empolamento 40% | m³ | 3.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.32 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão - revestimentos de alvenarias externos (fachadas) e muro de divisa | m² | 165.65 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.33 | Demolição manual de alvenarias de tijolos furados, sem reaproveitamento - alteração de layout, muretas taludes existentes, volume reservatório existente, abertura de vãos de esquadrias e novas tubulações | m³ | 40.8406 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.34 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6,0m³ | m³ | 172.81 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.35 | Transporte com caminhão basculante 6,0m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - a correta destinação de entulho e resíduos fica sob responsabilidade da empresa executora | m³ x km | 3456.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.36 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. | m² | 7.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.37 | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. | m² | 7.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.38 | Execução sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamento. | m² | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.39 | Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica, com disjuntor termomagnético 40A, em poste de madeira | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.40 | Entrada provisória de água, com caixa em concreto pré-moldad, torneira e hidrômetro Ø3/4 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.0 | ESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO
3.1.1 | Escavação manual de valas para sapatas e baldrames, com profundidade máxima de 1,30m | m³ | 98.05 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | Escavação manual de valas para sapatas e baldrames, com profundidade máxima de 1,30m | m³ | 7.65 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 | Reaterro manual em valas para sapatas e baldrames com compactação mecanizada | m³ | 56.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.4 | Reaterro manual em valas para sapatas e baldrames com compactação mecanizada | m³ | 2.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.5 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25mm, 01 utilização | m² | 91.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.6 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata (S1 e S11), em madeira serrada, e=25mm, 01 utilização | m² | 4.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.7 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrames, em madeira serrada, e=25mm, 01 utilização | m² | 184.98 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.8 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrames (V2, V7 e V24), em amdeira serrada, e=25mm, 01 utilização | m² | 26.52 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.9 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para sapatas em aço CA-50 de Ø12.5mm - Perda 10% | kg | 1916.64 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.10 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para sapatas (S1 e S11) em aço CA-50, Ø12.5mm - Perda 10% | kg | 46.69 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.11 | Concretagem de sapatas, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 31.62 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.12 | Concretagem de sapatas (S1 e S11), fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 3.38 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.13 | Concretagem de vigas baldrames, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 11.93 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.14 | Concretagem de vigas baldrames (V2, V7 e V24), fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 1.87 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.15 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-60, Ø5.0mm - Perda 10% | kg | 199.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.16 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames (V2, V7 e V24) em aço CA-60, Ø5.0mm - Perda 10% | kg | 19.72 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.17 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, Ø6.3mm - Perda 10% | kg | 1.1111 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.18 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, Ø8.0mm - Perda 10% | kg | 212.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.19 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames (V2, V7 e V24) em aço CA-50, Ø8.0mm - Perda 10% | kg | 22.24 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.20 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 10% | kg | 394.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.21 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames (V2, V7 e V24) em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 10% | kg | 35.85 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.22 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, Ø12.5mm - Perda 10% | kg | 21.1111 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.23 | Impermeabilização de fundações e vigas baldrames enterradas, utilizando tinta asfáltica betuminosa - 02 demãos | m² | 96.94 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.24 | Impermeabilização de fundações e vigas baldrames (S1, S11, V2, V7 e V24) em contato com o solo, utilizando tinta asfáltica betuminosa - 02 demãos | m² | 22.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.25 | Montagem e desmontagem de formas para pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em madeira serrada, com 04 utilizações - térreo e platibanda | m² | 273.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.26 | Montagem e desmontagem de formas para pilares (P1 e P11) retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em madeira serrada, com 04 utilizações - térreo e platibanda | m² | 59 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.27 | Concretagem de pilares, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - térreo e platibanda | m³ | 30.87 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.28 | Concretagem de pilares (P1 e P11), fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - térreo e platibanda | m³ | 3.13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.29 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-60, Ø5.0mm - Perda 10% - térreo e platibanda | kg | 429.36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.30 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em aço CA-60, Ø5.0mm - Perda 10% - térreo e platibanda | kg | 118.42 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.31 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø6.3mm - Perda 10% - térreo e platibanda | kg | 104.12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.32 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em aço CA-50, Ø6.3mm - Perda 10% - térreo e platibanda | kg | 28.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.33 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 10% - térreo e platibanda | kg | 1128.86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.34 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 10% - térreo e platibanda | kg | 101.14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.35 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø12.5mm - Perda 10% - térreo e platibanda | kg | 47.05 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.36 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em aço CA-50, Ø12.5mm - Perda 10% - térreo e platibanda | kg | 52.95 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.37 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø16.0mm - Perda 10% - térreo e platibanda | kg | 42.2222 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.38 | Montagem e desmontagem de formas para vigas de cobertura e de platibanda, escoramento com pontaletes de madeira, pé-direito simples, em madeira serradaes, com 04 utilizações | m² | 235.75 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.39 | Montagem e desmontagem de formas para vigas de cobertura e platibanda (V22), escoramento com pontaletes de madeira, pé-direito simples, em madeira serradaes, com 04 utilizações | m² | 10.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.40 | Fabricação de formas para lajes de cobertura, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm | m² | 242.86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.41 | Fornecimento e instalação de laje pré-fabricada, h=12cm, enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento de 4cm com concreto 20MPa | m² | 242.86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.42 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-60, Ø5.0mm - Perda 10% - vigas cobertura, platibanda e lajes | kg | 257.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.43 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-60, Ø5.0mm - Perda 10% - vigas cobertura e platibanda (V22) | kg | 6.23 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.44 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø6.3mm - Perda 10% - vigas cobertura, platibanda e lajes | kg | 613.3333 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.45 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø8.0mm - Perda 10% - vigas cobertura, platibanda e lajes | kg | 322.2222 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.46 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 10% - vigas cobertura, platibanda e lajes | kg | 518.68 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.47 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 10% - vigas cobertura e platibanda (V22) | kg | 22.43 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.48 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø12.5mm - Perda 10% - vigas cobertura, platibanda e lajes | kg | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.49 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø16.0mm - Perda 10% - vigas cobertura, platibanda e lajes | kg | 98.8889 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.50 | Concretagem de vigas e lajes, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - vigas cobertura, platibanda, lajes e lixeira | m³ | 33.65 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.51 | Concretagem de vigas e lajes, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - vigas cobertura e platibanda (V22) | m³ | 0.63 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.52 | Execução de estaca tipo trado, Ø20cm, concreto 20MPa, profundidade de 60cm, escavação manual, não armada - mureta contenções taludes estacionamento (a cada 1,50m) | m | 111 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.53 | Execução de junta de dilatação horizontal de piso paralela a alvenaria, com selante elástico monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo PII (2F) e tarugo de polietileno - Ver detalhe 01 projeto estrutural | m | 22.71 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.54 | Execução de junta de dilatação horizontal de piso com chapa de alumínio (largura 15cm), selante elástico monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo PII (2F) e tarugo de polietileno - Ver detalhe 02 projeto estrutural | m | 10.23 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.55 | Execução de junta de dilatação vertical, vedação interna e externa, com selante elástico monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo PII (2F) e tarugo de polietileno - Ver detalhes 03-A, 03-B e 03-C projeto estrutural | m | 18.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.56 | Execução de junta de dilatação horizontal de laje, vedação superior e inferior, comselante elástico monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo PII (2F) e tarugo de polietileno - Ver detalhe 04 projeto estrutural | m | 32.84 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | METÁLICA
3.2.1 | Fabricação e montagem de estrutura metálica em aço para cobertura, com proteção anticorrosiva galvanizada a fogo (película mínima 75µ), pintura composta de fundo 20µ película seca e acabamento com tinta epóxi película 120µ, cor a definir, com perfis "U" e chapa dobrada em aço laminado AST-36 ¦ COS-CIVIL 300, fixada em estrutura de concreto armado por meio de parabolts de expansão, incluso transporte e içamento - Área Coberta - Peso Médio 935Kg | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0 | COBERTURA
4.1 | Telhamento com telhada ondulada em fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda, com até 02 águas, incluso acessórios de fixação e içamento. | m² | 421.56 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Telhamento com telhada ondulada em fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda, com até 02 águas, incluso acessórios de fixação e içamento. | m² | 302.99 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Fornecimento e instalação de cumeeira para telha ondulada em fibrocimento e=6mm, incluso acessórios de fixação e içamento. | m | 31.54 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Fornecimento e instalação de cumeeira para telha ondulada em fibrocimento e=6mm, incluso acessórios de fixação e içamento. | m | 28.75 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira, não aparelhada para telhados com até 02 águas e para telhas onduladas em fibrocimento, incluso transporte vertical | m² | 265.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira, não aparelhada para telhados com até 02 águas e para telhas onduladas em fibrocimento, incluso transporte vertical | m² | 302.99 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado n.º 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical | m | 66.01 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado n.º 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical | m | 17.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado n.º 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical | m | 55.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | Forncecimento e instalação de rufos em chapa de aço galvanizado n.º 24, corte com 25cm, incluso transporte vertical | m | 46.46 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | Forncecimento e instalação de rufos em chapa de aço galvanizado n.º 24, corte com 25cm, incluso transporte vertical | m | 18.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.12 | Forncecimento e instalação de rufos em chapa de aço galvanizado n.º 24, corte com 25cm, incluso transporte vertical | m | 31.41 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, dimensões 11,5x19x19cm, esp. 11,5cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - ampliação, platibandas e lixeira | m² | 678.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, dimensões 11,5x19x19cm, esp. 11,5cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - ampliação, platibandas e lixeira | m² | 30.26 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, dimensões 11,5x19x19cm, esp. 11,5cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - alterações de layout | m² | 126.49 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Execução de alvenaria de vedação em blocos de concreto celular autoclavado, dimensões 20x30x60cm, esp. 19cm, assentaados com argamassa 1:2:9 (cimento, cal e areia), prepato mecânico - fechamento e requadro de vãos de esquadrias existentes | m² | 27.653 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | Execução de alvenaria de conteção com blocos de concreto estrutural, sem vãos, dimensões 9x19x39cm, esp. 9cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - muretas contenções taludes estacionamento - altura variável | m² | 95.66 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | Fornecimento e instação de divisória em granito Cinza Andorinha polidos em ambos os lados e bordas, esp. 3cm, fixado no piso e na parede, h=2,10m, inclusive ferragens | m² | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | Execução de verga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vão | m | 14.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | Execução de verga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão | m | 23.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | Execução de verga moldada in loco, em concreto para portas com até 1,5m de vão | m | 9.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | Execução de verga moldada in loco, em concreto para portas com mais de 1,5m de vão | m | 24.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.11 | Execução de verga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vão | m | 7.05 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | Execução de verga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão | m | 25.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.13 | Execução de verga moldada in loco, em concreto para portas com até 1,5m de vão | m | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.14 | Execução de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vão | m | 14.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.15 | Execução de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão | m | 23.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.16 | Execução de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vão | m | 7.05 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.17 | Execução de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão | m | 25.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.0 | CLIMATIZAÇÃO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO
6.1 | CLIMATIZAÇÃO
6.1.1 | Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø5/8", com espuma de isolamento, instalado em ramal com condensadora individual, incluso conexões | m | 98.77 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.2 | Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø1/4", com espuma de isolamento, instalado em ramal com condensadora individual, incluso conexões | m | 98.77 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.3 | Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø5/8", com espuma de isolamento, instalado em ramal com condensadora individual, incluso conexões | m | 205.48 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.4 | Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø1/4", com espuma de isolamento, instalado em ramal com condensadora individual, incluso conexões | m | 205.48 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | AR COMPRIMIDO E VÁCUO
6.2.1 | Fornecimento e instalação de tubo em cobre rígido Ø15mm, classe A | m | 14.89 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.2 | Fornecimento e instalação de tubo em cobre rígido Ø22mm, classe A | m | 15.54 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.3 | Fornecimento e instalação de cotovelo 90° Ø15mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribuição | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.4 | Fornecimento e instalação de tê Ø15mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribuição | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.5 | Fornecimento e instalação de cotovelo 90° Ø22mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribuição | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.6 | Fornecimento e instalação de tê Ø22mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribuição | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.7 | Fornecimento e instalação de conector Ø15mm x BSP 1/2", bolsa x rosca instalado em ramal | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.8 | Fornecimento e instalação de conector Ø22mm x BSP 1/2", bolsa x rosca instalado em ramal | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.9 | Fornecimento e instalação de fita adesiva anticorrosiva para proteção tubo/tubo isolante 50mm x 30mm, esp. 0,25mm | m | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.10 | Fita aluminizada para fechamento de proteção 50mm | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.11 | Fornecimento e instalação de purgador automático tipo bóia 400ml x rosca Ø1/2" | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.12 | Fornecimento e instalação de calha em material polimérico, 250 x 50mm, com tampa e leito para tubos | m | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.13 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 30x30x40cm com tampa e dreno | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.0 | ELETRICIDADE
7.1 | ENTRADA DE ENERGIA
7.1.1 | Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T 9/300daN | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.2 | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões 72x75mm, para uso em baixa tensão | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.3 | Fornecimento e instalação de armação secundária ou rex completa para 03 linhas | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.4 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável Ø2” - barra 3m - descida do poste até o QM | m | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.5 | Fornecimento e instalação de luva para eletroduto em PVC roscável, Ø2" (60mm) - descida do poste até o QM | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.6 | Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto em PVC roscável, Ø2" (60mm) - descida do poste até o QM | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.7 | Fornecimento e instalação de curva 180° para eletroduto em PVC roscável, Ø2" (60mm) - descida do poste até o QM | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.8 | Fita metálica perfurada, largura 17mm, rolo 30m, caixa recomendada 120kgf - descida do poste até o QM | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.9 | Cinta circular em aço galvanizado Ø210mm para instalação de caixa de medição em poste de concreto - suporte caixa de medição | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.10 | Fornecimento e instalação de caixa de medição, tipo MEE 650x550x250mm, em alumínio | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.11 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 80 A - 01 instalado no QD1 para atuar como geral do QD2 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.12 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 80 A - 01 instalado no QM e 01 instalado no QD1 | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.13 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø25,0mm², antichama 0,1/0,6kV, para distribuição - descida do poste e ligação entre o QM e o QD1 | m | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.14 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø16,0mm², antichama 0,1/0,6kV, para distribuição - ligação entre o aterramento do QM e o barramento terra do QD1 | m | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.15 | Fornecimento e instalação de dispositivo de proteção contra surto DPS classe II, 1 pólo, 275V e 45kA - incluso/alteração de DPS no padrão de entrada de energia | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.16 | Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado Ø2” (50mm) - barra 3m - descida do QM até a caixa de inspeção | m | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.17 | Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado Ø3/4” (20mm) - barra 3m - descida do QM até a caixa de inspeção | m | 3.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.18 | Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto em aço galvanizado, Ø2" (50mm) - descida do QM até a caixa de inspeção | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.19 | Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto em aço galvanizado, Ø3/4" (20mm) - descida do QM até a caixa de inspeção | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.20 | Fornecimento e instalação de luva para eletroduto em aço galvanizado, Ø2" (60mm) - descida do QM até a caixa de inspeção | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.21 | Fornecimento e instalação de luva para eletroduto em aço galvanizado, Ø3/4" (20mm) - descida do QM até a caixa de inspeção | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.22 | Fornecimento e instalação de haste copperweld 5/8 x 3,0m - aterramento do padão de entrada de energia e da edificação | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.23 | Fornecimento e instalalção de cobre nu 25mm² - aterramento do padão de entrada de energia e da edificação | m | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.24 | Fornecimento e instalação de caixa de inspeção em polietileno para aterramento Ø300mm - aterramento do padão de entrada de energia e da edificação ao lado do QM | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.25 | Execução de caixa de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos maciços esp. 0,10m e com fundo de brita | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.26 | Fornecimento e instalação de tampão de concreto 60x60x5cm para caixa de passagem elétrica | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.27 | Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível Ø2", revestido com PVC, com fio guia em aço galvanizado, lançado em solo, incluso conexões - entrada de energia | m | 35 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS
7.2.1 | Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 tubos vertical | m | 31.72 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.2 | Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 tubos vertical | m | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.3 | Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado | un. | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.4 | Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.5 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm | un. | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.6 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.7 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso conexões | un. | 58.0333 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.8 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso conexões | un. | 19.2407 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.9 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm | un. | 52 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.10 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm | un. | 27 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.11 | Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm | m | 54 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.12 | Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm | m | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.13 | Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.14 | Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.15 | Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.16 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais | m | 2110 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.17 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais | m | 1402 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.18 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais | m | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.19 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø4,0mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais | m | 1027 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.20 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø4,0mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais | m | 930 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.21 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø6,0mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais | m | 516.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.22 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø16,0mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais | m | 171 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.23 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) | m | 597.83 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.24 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) | m | 91.41 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.25 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) | m | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.26 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em PVC 3x3" octogonal. instalada em laje | un. | 63 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.27 | Fornecimento e instalação de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede | un. | 175 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.28 | Fornecimento e instalação de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede | un. | 98 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.29 | Fornecimento e instalação de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.30 | Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 16A | un. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.31 | Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 20A | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.32 | Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 25A | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.33 | Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 32A | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.34 | Fornecimento e instalação de dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 25A | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.35 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor em chama metálica, para 18 disjuntores unipolares e com barramento trifásico 100A e neutro | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.36 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor em chama metálica, para 40 disjuntores unipolares e com barramento trifásico 100A e neutro | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.37 | Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, tipo calha, com 02 lâmpadas fluorescentes LED 20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabólicas | un. | 72 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.38 | Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, tipo calha, com 02 lâmpadas fluorescentes LED 20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabólicas | un. | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.39 | Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, tipo calha, com 02 lâmpadas fluorescentes LED 20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabólicas | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.40 | Fornecimento e instalação de sensor de presença com fotocélcula para comando de iluminação externa 220V | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.41 | Fornecimento e instalação de sensor de presença com fotocélcula para comando de iluminação externa 220V | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.42 | Fornecimento e instalação de sensor de presença com fotocélcula para comando de iluminação externa 220V | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.43 | Fornecimento e instalação de sensor de presença sem fotocélcula para comando de iluminação externa 220V | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.44 | Fornecimento e instalação de sensor de presença sem fotocélcula para comando de iluminação externa 220V | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.45 | Fornecimento e instalação de interruptor simples 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 94 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.46 | Fornecimento e instalação de interruptor simples 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 43 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.47 | Fornecimento e instalação de interruptor simples 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 43 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.48 | Fornecimento e instalação de interruptor simples 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 39 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.49 | Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.50 | Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.51 | Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.52 | Fornecimento e instalação de interruptor 02 módulos, sendo 01 simples e 01 paralelo, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.53 | Fornecimento e instalação de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.54 | Fornecimento e instalação de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.55 | Fornecimento e instalação de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.56 | Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 68 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.57 | Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.58 | Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 20A/250V, incluso suporte e placa | un. | 42 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.59 | Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 20A/250V, incluso suporte e placa | un. | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.60 | Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.61 | Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.62 | Fornecimento e instalação de tomada para piso 2P+T 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa em metal | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.63 | Caixa de passagem de sobrepor 120x120x75mm | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.64 | Caixa de passagem de sobrepor 120x120x75mm | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.65 | Caixa de passagem 30x30x40cm, com tampa e dreno de bita - interligações portões veículos | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.66 | Fornecimento e instalação de refletor retangular fechado, com lâmpada fluorescente compacta LED 135W | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.67 | Fornecimento e instalação de refletor retangular fechado, com lâmpada fluorescente compacta LED 135W | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0 | CABEAMENTO ESTRUTURADO, MONITORAMENTO E SEGURANÇA
8.1 | Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 tubos vertical | m | 84.5556 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2 | Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 tubos vertical | m | 68.7444 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.3 | Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado | un. | 138 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.4 | Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado | un. | 156 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.5 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm | un. | 126 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.6 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm | un. | 114 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.7 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, incluso conexões | un. | 50.4444 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.8 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, incluso conexões | un. | 20.0556 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.9 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm | un. | 45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.10 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm | un. | 26 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.11 | Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm | m | 114 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.12 | Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm | m | 86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.13 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) | m | 142.4444 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.14 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) | m | 88.4056 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.15 | Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível, parede simples, corrugado helicoidal, preto, Ø1.1/4" - entrada de telecomincações | m | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.16 | Caixa de passagem de sobrepor 120x120x75mm | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.17 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem para telefone de sobrepor, 40x40x15cm, em chapa aço galvanizado | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.18 | Execução de caixa de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos maciços esp. 0,10m e com fundo de brita | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.19 | Fornecimento e instalação de tampão fofo (ferro fundido), com a escrita TELEFONE | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.20 | Caixa de passagem 30x30x40cm, com tampa e dreno de bita | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.21 | Fornecimento e instalação de cabo de rede UTP, categoria 5e | m | 2540.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.22 | Fornecimento e instalação de cabo de rede UTP, categoria 5e | m | 435 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.23 | Fornecimento e instalação de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede | un. | 65 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.24 | Fornecimento e instalação de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede | un. | 46 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.25 | Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados RJ45 - conservadora | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.26 | Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados RJ45 - cartão ponto | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.27 | Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados e voz RJ45 | un. | 48 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.28 | Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados e voz RJ45 | un. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.29 | Fornecimento e instalação de rack fechado de parede 19" x 16U x 450mm, com tampa frontal de acrílico, com 01 patch painel 48 portas RJ45, altura 2U e categodia 5e | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.30 | Fornecimento e instalação de patch cords RJ45, categodia 5e, comprimento 1,50m | un. | 276 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.31 | Fornecimento e instalação de switch 48 portas RJ45 10/100, base TX | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.32 | Fornecimento e instalação de bloco terminal 10 pares | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.33 | Fornecimento e instalação de central PABX híbrida, capacidade 16 linhas e 40 ramais | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.34 | Fornecimento e instalação de distribuidor óptico DIO 1U | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.35 | Fornecimento e instalação de régua com 10 tomadas 2P+T 10A para rack 1U | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.36 | Fornecimento e instalação de guia de cabos para rack 1U | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.37 | Fornecimento e instalação de cabo telefônico CI-50 10 pares para entrada de telefone | m | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0 | PREVENTIVO DE INCÊNDIO
9.1 | Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo PQD B/C, 4kg, incluso suporte e incluso sinalização | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.2 | Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo PQD B/C, 4kg, incluso suporte e incluso sinalização | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.3 | Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo com 30 lâmpadas LED. | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.4 | Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo com 30 lâmpadas LED. | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.5 | Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo, indicando "SAÍDA" com ou sem seta | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.6 | Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo, indicando "SAÍDA" com ou sem seta | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.0 | HIDROSANITÁRIO
10.1 | ESGOTO, PLUVIAL E DRENAGEM AR CONDICIONADO
10.1.1 | Caixa de passagem de esgoto em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e tampa de concreto | un. | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.2 | Caixa de passagem de esgoto em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 40x40cm e tampa de concreto | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.3 | Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e com grelha metálica | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.4 | Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e tampa de concreto | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.5 | Caixa de caixa de gordura dupla, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 40x70cm | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.6 | Fornecimento e instalação de poço de visita de esgoto, com anel de concreto, Ø60cm, profundidade 1,50m, excluso tampão de ferro fundido | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.7 | Fornecimento e instalação de tampão fofo (ferro fundido) articulado, classe B125, máx. 12,5t, Ø60cm para de esgoto | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.8 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha e porta grelha | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.9 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha e porta grelha | un. | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.10 | Fornecimento e instalação de tudo de concreto para drenagem pluvial, Ø200mm, com junta rígida argamassada | m | 73 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.11 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø150mm | m | 27.3333 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.12 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø100mm | m | 69.3333 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.13 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø100mm | m | 246.9185 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.14 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø50mm | m | 12.1444 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.15 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø50mm | m | 57.5395 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.16 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø40mm | m | 82.7111 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.17 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø40mm | m | 31.621 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.18 | Fornecimento e instalação de curva curta 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica | un. | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.19 | Fornecimento e instalação de curva curta 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica | un. | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.20 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica | un. | 23 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.21 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica | un. | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.22 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica | un. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.23 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica | un. | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.24 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.25 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica | un. | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.26 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.27 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica | un. | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.28 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica | un. | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.29 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica | un. | 42 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.30 | Fornecimento e instalação de curva 90° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.31 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica | un. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.32 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica | un. | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.33 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x100mm, incluso junta elástica | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.34 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x100mm, incluso junta elástica | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.35 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.36 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø40x40mm, incluso junta elástica | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.37 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø40x40mm, incluso junta elástica | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.38 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta elástica | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.39 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta elástica | un. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.40 | Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC série normal, Ø50x40mm, incluso junta elástica | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.41 | Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC série normal, Ø50x40mm, incluso junta elástica | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.42 | Fornecimento e instalação de luva simples em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica | un. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.43 | Fornecimento e instalação de luva simples em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.44 | Fornecimento e instalação de luva simples em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.45 | Fornecimento e instalação de redução excêntrica em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta elástica | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.46 | Terminal de ventilação em PVC série normal, Ø50mm | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.47 | Terminal de ventilação em PVC série normal, Ø50mm | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.48 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø100x100mm, incluso junta elástica | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.49 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.50 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica | un. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.51 | Fornecimento e instalação tubo corrugado perfurado Ø100mm (4"), com junta elástrica para drenagem pluvial | m | 159.7111 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.52 | Execução de dreno para drenagem pluvial, envolto com brita e manta geotextil | m | 159.7111 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2 | ÁGUA FRIA
10.2.1 | Fornecimento e instalação de kit cavalete para medição de água em PVC soldável, Ø25mm (3/4") - padrão concessionável local | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.2 | Reservatório em fibra de vidro 2.000 litros com tampa | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.3 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4", com acabamento e canopla cromados | un. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.4 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4", com acabamento e canopla cromados | un. | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.5 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4" | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.6 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø1" | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.7 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" | un. | 32 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.8 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" | un. | 26 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.9 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.10 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.11 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.12 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.13 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.14 | Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, Ø25mm x 3/4" | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.15 | Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, Ø32mm x 1" | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.16 | Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, Ø25mm x 3/4" | un. | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.17 | Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, Ø25mm x 3/4" | un. | 56 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.18 | Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, Ø32mm x 1" | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.19 | Fornecimento e instalação de bucha de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm | un. | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.20 | Fornecimento e instalação de bucha de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.21 | Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø25mm | un. | 48 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.22 | Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø25mm | un. | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.23 | Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, Ø25mm | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.24 | Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, Ø25mm | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.25 | Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø32mm | un. | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.26 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC soldável, Ø32mm | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.27 | Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø25mm | un. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.28 | Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø25mm | un. | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.29 | Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø32mm | un. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.30 | Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø32mm | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.31 | Fornecimento e instalação de tê 90º de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.32 | Fornecimento e instalação de tê 90º de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.33 | Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø32mm | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.34 | Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø25mm | un. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.35 | Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø25mm | un. | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.36 | Fornecimento e instalação de torneira bóia roscável Ø3/4" | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.37 | Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø25mm | m | 165.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.38 | Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø25mm | m | 131.71 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.39 | Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø32mm | m | 84.8889 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.40 | Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø32mm | m | 9.1235 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3 | DRENAGEM AR CONDICIONADO
10.3.1 | Fornecimento e instalação de tubos em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores | m | 101.4333 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.2 | Fornecimento e instalação de tubos em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores | m | 21.6519 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.3 | Fornecimento e instalação de luva em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores | un. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.4 | Fornecimento e instalação de luva em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores | un. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.5 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores | un. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.6 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores | un. | 41 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.7 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores | un. | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.8 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.9 | Fornecimento e instalação de caixa em PVC de embutir para pré-instalação de ar condicionado | un. | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.10 | Fornecimento e instalação de caixa em PVC de embutir para pré-instalação de ar condicionado | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0 | PAVIMENTAÇÃO
11.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
11.1.1 | Apicação de piso cerâmico, tipo porcelanato retificado, dimensões 60x60cm, assentado com argamassa colante tipo ACIII - Perda 10% | m² | 220.7889 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.2 | Apicação de piso cerâmico, tipo porcelanato retificado, dimensões 60x60cm, assentado com argamassa colante tipo ACIII - Perda 10% | m² | 291.5444 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.3 | Aplicação de rodapé em madeira, tipo Itaúba, altura 7cm, fixado com bucha e parafuso em parede - Perda 10% | m | 184.0778 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.4 | Aplicação de rodapé em madeira, tipo Itaúba, altura 7cm, fixado com bucha e parafuso em parede - Perda 10% | m | 289.5333 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.5 | Execução de contrapiso em argamassa 1:4 (cimento e areia), esp. 4cm, preparo mecânico em betoneira 400L - pisos cerâmicos internos | m² | 291.5444 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.6 | Execução de piso de concreto, em concreto usinado 20MPa, armado, acabamento convencional e espessura 8cm - Área Coberta | m² | 96.81 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.7 | Execução e compactação mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 5cm | m³ | 14.57 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.8 | Execução e compactação mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 5cm | m³ | 4.85 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.9 | Fornecimento e instalação de lona preta para impermeabilização de base, esp. 150 micras | m² | 292.04 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.10 | Fornecimento e instalação de lona preta para impermeabilização de base, esp. 150 micras | m² | 96.81 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
11.2.1 | Fornecimento, instalação e assentamento de meio-fio trecho reto em concreto pré-moldado, 15x13x30x100cm, em trechos retos e curvos | m | 185 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.2 | Fornecimento, instalação e assentamento de meio-fio trecho curvo em concreto pré-moldado, 15x13x30x100cm, em trechos retos e curvos | m | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.3 | Pavimentação com brita n.º 2 espalhada, esp. 8cm, incluso compactação e transporte - área de estacionamento | m³ | 260 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.4 | Execução e compactação mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 3cm - calçadas, acessos externos | m³ | 420.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.5 | Fornecimento e instalação de lona preta para impermeabilização de base, esp. 150 micras - calçadas e acessos externos | m² | 170.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.6 | Execução de passeio, em concreto 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita 1), não armado, acabamento lavado, espessura 5cm e preparo em betoneira 400L - calçadas e acessos externos | m³ | 8.501 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.0 | ACABAMENTOS
12.1 | PAREDES
12.1.1 | Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3, aditivo bianco ou similar (Seção até 5 x 5 cm) - revestimentos de alvenarias internos e externos (fachadas) e muros de divisas | m | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.2 | Chapisco em alvenarias internas e externas, argamassa traço 1:3, aplicado com colher e preparo mecânico em betoneira 400L - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - alterações de layout em locais existentes | m² | 352.79 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.3 | Chapisco em alvenarias internas e externas, argamassa traço 1:3, aplicado com colher e preparo mecânico em betoneira 400L - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - ampliação, platibandas e lixeira | m² | 1430.61 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.4 | Chapisco em alvenarias externas, argamassa traço 1:3, aplicado com colher e preparo mecânico em betoneira 400L - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - ampliação, platibandas e lixeira | m² | 60.52 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.5 | Emboço em alvenarias internas para recebimento de cerâmica, argamassa traço 1:2:8 com preparo mecânico em betoneira 400L, esp. 2cm e execução de taliscas - áreas molhadas - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - alterações de layout em locais existentes | m² | 36.71 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.6 | Emboço em alvenarias internas para recebimento de cerâmica, argamassa traço 1:2:8 com preparo mecânico em betoneira 400L, esp. 2cm e execução de taliscas - áreas molhadas - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - ampliação, platibandas e lixeira | m² | 242.87 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.7 | Reboco em alvenarias internas e externas, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 com preparo mecâncio em betoneira 400L, esp. 2cm e execução de taliscas - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - alterações de layout em locais existentes - ver projeto arquitetônico para execução de frisos no reboco externo | m² | 316.08 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.8 | Reboco em alvenarias internas e externas, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 com preparo mecâncio em betoneira 400L, esp. 2cm e execução de taliscas - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - ampliação, platibandas e lixeira - - ver projeto arquitetônico para execução de frisos no reboco externo | m² | 1127.22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.9 | Reboco em alvenarias externas, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 com preparo mecâncio em betoneira 400L, esp. 2cm e execução de taliscas - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - ampliação, platibandas e lixeira - - ver projeto arquitetônico para execução de frisos no reboco externo | m² | 121.04 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.10 | Apicação de revestimento cerâmico em alvenarias internas, tipo esmaltada extra, dimensões 33x45cm, assentado com argamassa colante tipo ACI - áreas molhadas - Perda 10% - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 36.71 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.11 | Apicação de revestimento cerâmico em alvenarias internas, tipo esmaltada extra, dimensões 33x45cm, assentado com argamassa colante tipo ACI - áreas molhadas - Perda 10% - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 242.87 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2 | TETO
12.2.1 | Chapisco em teto, argamassa traço 1:4, emulsão polimérica (adesivo) e preparo em betoneira 400L | m² | 84.06 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.2 | Chapisco em teto, argamassa traço 1:4, emulsão polimérica (adesivo) e preparo em betoneira 400L | m² | 208.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.3 | Reboco em teto, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 com preparo mecâncio em betoneira, esp. 2cm e execução de taliscas | m² | 84.06 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.4 | Reboco em teto, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 com preparo mecâncio em betoneira, esp. 2cm e execução de taliscas | m² | 208.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.5 | Fornecimento e instalação de forro de PVC frisado, esp. 20cm x 6m, fixado na estrutura do telhado com arame galvanizado 10 BWG, incluso estrutura de fixação - interno e beirais | m² | 254.86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.6 | Fornecimento e instalação de acabamento de rodaforro de PVC - interno e beirais | m | 194.62 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.0 | ESQUADRIAS
13.1 | PORTAS
13.1.1 | Fornecimento e instalação de soleira em granito Cinza Andorinha, largura 15cm, esp. 2,0cm, assentado com argamassa colante tipo ACIII | m | 6.82 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.2 | Fornecimento e instalação de soleira em granito Cinza Andorinha, largura 15cm, esp. 2,0cm, assentado com argamassa colante tipo ACIII | m | 8.72 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.3 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 100x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM1 | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.4 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de correr semi-oca para pintura, 100x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, trilho, roldanas, batentes e fechadura - PM2 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.5 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM3 | un. | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.6 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, incluso mola aérea, dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM3 - PNE Espera | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.7 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM3 | un. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.8 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, incluso mola aérea, dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM3 - PNEs Área Coberta | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.9 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM4 | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.10 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM4 | un. | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.11 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5cm, incluso mola aérea, dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM4 - Sanitários Públicos e Funcionários | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.12 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 60x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM5 | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.13 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 02 folhas,137x210cm, com moldura para vidro completa, calafetação, incluso caixilhos vidro 4mm incolor, dobradiças e fechadura - PJ1 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.14 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 02 folhas,180x210cm, com moldura para vidro completa, calafetação, incluso caixilhos vidro 4mm incolor, dobradiças e fechadura - PJ2 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.15 | Fornecimento e instalação de porta de correr 04 folhas, 4,05x2,10cm, sendo 02 fixas laterias e 02 de correr, calafetação, com vidro temperado incolor 10mm, incluso fechadura, trilhos, roldanas e puxadores - PJ3 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.16 | Fornecimento e instalação de portilhola alçapão de alumínio de abrir, 100x100cm, em veneziana, com guarnição, calafetação, fixação com parafusos - Acesso Reservatórios | m² | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.17 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir, 80x190/20cm, em veneziana, com guarnição, calafetação, fixação com parafusos, incluso fechadura livre/ocupado - Box Banheiros | m² | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.18 | Execução de calafetação de esquadrias, interno e externo, com selante elástico monocomponente a base e poluiretano | m | 177.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.19 | Execução de calafetação de esquadrias, interno e externo, com selante elástico monocomponente a base e poluiretano | m | 110.74 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.20 | Fornecimento e instalação de batedor magnético para portas fixador no piso | un. | 31 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.21 | Fornecimento e instalação de batedor magnético para portas fixador no piso | un. | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.2 | GRADES E PORTÕES
13.2.1 | Fabricação e montagem de gradil, com painéis modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou simila, cor Azul Del Rey, malha 5x20cm, painéis 250x203 cm, postes para chumbamento em concreto h=2,60m, fixadores e tampas para postes | m² | 68.31 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.2.2 | Fabricação e montagem de portão de correr em tubo metálico, 530x203cm, abrindo metade para cada lado, com tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm - PTF 01 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.2.3 | Fabricação e montagem de portão pivotante em tubo metálico, 203x203cm, com tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm - PTF 02 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.2.4 | Fabricação e montagem de portão de correr em tubo metálico, 630x203cm, abrindo metade para cada lado, com tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm - PTF 03 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3 | JANELAS
13.3.1 | Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. 2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACIII | m | 35.85 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.2 | Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. 2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACIII | m | 32.71 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.3 | Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 50cm, esp. 2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACIII | m | 3.13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.4 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 04 módulos, 240x105/105cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J1 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.5 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 04 módulos, 240x105/105cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J1 | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.6 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 04 módulos, 240x60/210cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J2 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.7 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x150/105cm, em alumínio natural fosco, com bandeira fixa, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J3 | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.8 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x105/105cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J4 | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.9 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x105/105cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J4 | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.10 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x60/210cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J5 | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.11 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x105/105cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J6 | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.12 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x105/105cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J6 | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.13 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x60/150cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J7 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.14 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x60/150cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J7 | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.15 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x60/150cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J8 | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.16 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x60/150cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J8 | un. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.17 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 105x105/105cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J9 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.18 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 40x60/150cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J10 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.19 | Fornecimento e instalação de janela guilhotina, 01 módulo, 80x100/110cm, 01 fixa e 01 móvel, com trilho duplo, sem roldana, calafetação, incluso vidro incolor 4mm - J11 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.20 | Fornecimento e instalação de vidr fixo, 93,3x120/90cm, calafetação, com 02 moldes circulares para recorte e vidro temperado 10mm - J12 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.21 | Execução de calafetação de esquadrias, interno e externo, com selante elástico monocomponente a base e poluiretano | m | 82.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.22 | Execução de calafetação de esquadrias, interno e externo, com selante elástico monocomponente a base e poluiretano | m | 95.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0 | APARELHOS SANITÁRIOS
14.1 | Fornecimento e instalação de vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca, marca Incepa, Deca ou equivalente, incluso parafusos de fixação e massa de vedação - Consultório 05 e PNE Espera | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.2 | Fornecimento e instalação de vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca, marca Incepa, Deca ou equivalente, incluso parafusos de fixação e massa de vedação - Consultórios 01, 02 e 07, PNE Área Coberta, Sanitários Público e Funcionários | un. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.3 | Assento sanitário plástico convencional - Consultório 05 e PNE Espera | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.4 | Assento sanitário plástico convencional - Consultórios 01, 02 e 07, PNE Área Coberta, Sanitários Público e Funcionários | un. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.5 | Fornecimento e instalação de papeleira de parede para vaso sanitário cromada, incluso fixação - Consultório 05 e PNE Espera | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.6 | Fornecimento e instalação de papeleira de parede para vaso sanitário cromada, incluso fixação - Consultórios 01, 02 e 07, PNE Área Coberta, Sanitários Público e Funcionários | un. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.7 | Fornecimento e instalação de cuba em aço inox média, inclusive válvula tipo americada e sifão tipo garrafa em metal cromados - Curativos, Lavação e Consultórios Odontológicos 01 e 02 | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.8 | Fornecimento e instalação de cuba em aço inox média, inclusive válvula tipo americada e sifão tipo garrafa em metal cromados - Copa | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.9 | Fornecimento e instalação de torneira cromada Ø1/2" ou Ø3/4", de mesa, bica móvel. marca Deca, Docol ou equivalente - Curativos, Lavação e Consultórios Odontológicos 01 e 02 | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.10 | Fornecimento e instalação de torneira cromada Ø1/2" ou Ø3/4", de mesa, bica móvel. marca Deca, Docol ou equivalente - Copa | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.11 | Fornecimento e instalação de mictório em louça branca com pertences, com acionado de pressão automático cromado e conjunto para fixação | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.12 | Fornecimento e instalação de espelho cristal, esp. 4mm, com moldura em alumínio e compensado plastificado colado - Sanitários PNE Espera | m² | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.13 | Fornecimento e instalação de espelho cristal, esp. 4mm, com moldura em alumínio e compensado plastificado colado - Sanitários Público. Funcionários e PNE Área Coberta | m² | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.14 | Fornecimento e instalação de saboneteira plástica, tipo dispenser com reservatório 800 a 1500ml, incluso fixação - Consultórios 03, 04, 05, 06 e 09, Consultório Odontológicos 01 e 02, Dispensário Remédio, Triagem, Curativos, Lavação, Sala Procedimentos, Sala Vacinas, Sanitários PNE Espera | un. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.15 | Fornecimento e instalação de saboneteira plástica, tipo dispenser com reservatório 800 a 1500ml, incluso fixação - Copa, Consultórios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala de Reunião, Sanitários Público e Funcionários | un. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.16 | Fornecimento e instalação de dispenser plástico para papel toalha interfolhado, incluso fixação - Consultórios 03, 04, 05, 06 e 09, Consultório Odontológicos 01 e 02, Dispensário Remédio, Triagem, Curativos, Lavação, Sala Procedimentos, Sala Vacinas, Sanitários PNE Espera | un. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.17 | Fornecimento e instalação de dispenser plástico para papel toalha interfolhado, incluso fixação - Copa, Consultórios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala de Reunião, Sanitários Público e Funcionários | un. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.18 | Fornecimento e instalação de chuveiro, tipo ducha de plástico | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.19 | Fornecimento e instalação de tanque de louça 30L, cor branca, com coluna - Área de Serviço | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.20 | Fornecimento e instalação de torneira de parede, cromada para tanque Ø1/2" ou Ø3/4" - Área de Serviço | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.21 | Fornecimento e instalação de válvula de plástico para tanque Ø1" - Área de Serviço | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.22 | Fornecimento e instalação de lavatório em louça, suspenso, cor branca - Consultórios 03, 04, 05, 06 e 09, Dispensário Remédio, Triagem, Sala Procedimentos e Sala Vacinas | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.23 | Fornecimento e instalação de lavatório em louça, suspenso, cor branca - Consultórios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala de Reunião, Sanitários Público e Funcionários | un. | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.24 | Fornecimento e instalação sifão tipo garrafa em metal cromado - Consultórios 03, 04, 05, 06 e 09, Dispensário Remédio, Triagem, Sala Procedimentos e Sala Vacinas | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.25 | Fornecimento e instalação sifão tipo garrafa em metal cromado - Consultórios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala de Reunião, Sanitários Público e Funcionários | un. | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.26 | Fornecimento e instalação de torneira automática de bancada Ø1/2" ou Ø3/4", marca Docol, Deca ou Equivalente - Consultórios 03, 04, 05, 06 e 09, Dispensário Remédio, Triagem, Sala Procedimentos e Sala Vacinas | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.27 | Fornecimento e instalação de torneira automática de bancada Ø1/2" ou Ø3/4", marca Docol, Deca ou Equivalente - Consultórios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala de Reunião, Sanitários Público e Funcionários | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.28 | Fornecimento e instalação de duhca higiência com registro Ø1/2" - Curativos | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.29 | Fornecimento e instalação de engate flexível em inos Ø1/2" x 30cm | un. | 44 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0 | PINTURA
15.1 | PAREDES
15.1.1 | Aplicação de massa corrida látex PVA em paredes internas, com lixamento e retoques, duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 316.08 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.2 | Aplicação de massa corrida látex PVA em paredes internas, com lixamento e retoques, duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 1248.26 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.3 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, externas, platibandas, muros de divisa, uma demão - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 316.08 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, externas, platibandas, muros de divisa, uma demão - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 1127.22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.5 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes platibandas uma demão - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 121.04 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.6 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes internas, externas, platibandas, muros de divisa, duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 316.08 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.7 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes internas, externas, platibandas, muros de divisa, duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 1127.22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.8 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em platibandas duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 121.04 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.9 | Aplicação manual de pintura texturizada acrílica em paredes externas, platibandas, muros de divisa - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 201.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.10 | Aplicação manual de pintura texturizada acrílica em paredes externas, platibandas, muros de divisa - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 229.71 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.11 | Aplicação manual de pintura texturizada acrílica em platibandas - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 121.04 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.2 | TETO
15.2.1 | Aplicação de massa corrida PVA em tetos, com lixamento e retoques, duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente | m² | 84.06 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.2.2 | Aplicação de massa corrida PVA em tetos, com lixamento e retoques, duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente | m² | 208.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.2.3 | Aplicação de fundo selador acrílico em tetos, externas e platibandas - Marca Suvinil ou equivalente | m² | 84.06 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.2.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em tetos, externas e platibandas - Marca Suvinil ou equivalente | m² | 208.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.2.5 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em tetos, externas e platibandas, duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente | m² | 84.06 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.2.6 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em tetos, externas e platibandas, duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente | m² | 208.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.3 | ESQUADRIAS
15.3.1 | Apliação manual de pintura esmalte acetinado em rodapés de madeira, duas demãos | m² | 27.1273 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.3.2 | Apliação manual de pintura esmalte acetinado em rodapés de madeira, duas demãos | m² | 42.6681 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.3.3 | Apliação manual de pintura esmalte brilhante em portas de madeira, sobre fundo nivelador, duas demãos, incluso pintura de vistas e caixilhos | m² | 32 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.3.4 | Apliação manual de pintura esmalte brilhante em portas de madeira, sobre fundo nivelador, duas demãos, incluso pintura de vistas e caixilhos | m² | 47 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.0 | EQUIPAMENTOS
16.1 | Fornecimento e instalação de bancada em granito polido Cinza Andorinha, com rodatampo, esp. 2cm, incluso cantoneira de fixação - Curativos, Esterilização, Dispensário Remédios, Guichês, Sala Vacinas, Lavação e Consultórios Odontológicos 01 e 02 | m² | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.2 | Fornecimento e instalação de bancada em granito polido Cinza Andorinha, com rodatampo, esp. 2cm, incluso cantoneira de fixação - Copa | m² | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.0 | ACESSIBILIDADE
17.1 | Fornecimento e instalação de lavatório de canto PcD, com torneira automática de bancada cromada PcD Ø1/2" ou Ø3/4", válvula metálica, engate metálico 40cm e sifão tipo copo metálico - Sanitário PNE | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.2 | Fornecimento e instalação de lavatório de canto PcD, com torneira automática de bancada cromada PcD Ø1/2" ou Ø3/4", válvula metálica, engate metálico 40cm e sifão tipo copo metálico - Sanitários PNE Área Coberta | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.3 | Fornecimento e instalação de vaso sanitário PcD, louça branca, marca Incepa, Deca ou equivalente, incluso parafusos de fixação e massa de vedação - conforme NBR 9050 - PNE Espera | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.4 | Fornecimento e instalação de vaso sanitário PcD, louça branca, marca Incepa, Deca ou equivalente, incluso parafusos de fixação e massa de vedação - conforme NBR 9050 - PNE Área Coberta | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.5 | Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico PcD - conforme NBR 9050 - PNE Espera | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.6 | Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico PcD - conforme NBR 9050 - PNE Área Coberta | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.7 | Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para vaso sanitário, em aço inox, comprimento 80cm, Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 - PNE Espera | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.8 | Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para vaso sanitário, em aço inox, comprimento 80cm, Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 - PNE Área Coberta | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.9 | Fornecimento e instalação de barra de apoio para lavatório de canto, treês lados, em aço inox, Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 - PNE Espera | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.10 | Fornecimento e instalação de barra de apoio para lavatório de canto, treês lados, em aço inox, Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 - PNE Área Coberta | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.11 | Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para porta de entrada bwc PcD, em aço inox, comprimento 40cm, Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 - PNE Espera | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.12 | Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para porta de entrada bwc PcD, em aço inox, comprimento 40cm, Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 - PNE Área Coberta | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.13 | Fornecimento e instalação de piso tátil, altera ou direcional, 25x25cm, esp 5mm, de borracha, colorido, fixado com cola | m² | 153.11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.14 | Fornecimento e instalação de piso tátil, altera ou direcional, 25x25cm, esp 5mm, de borracha, colorido, fixado com cola | m² | 55.18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.15 | Fornecimento e instalação de piso tátil, altera ou direcional, 40x40cm, esp 2,5mm, em concreto, instalado junto com a calçada externa | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.0 | SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO
18.1 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | m² | 220.7889 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.2 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | m² | 291.5444 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.3 | Limpeza de revestiento cerâmico em parede com pano úmido | m² | 242.87 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.4 | Limpeza de revestiento cerâmico em parede com pano úmido | m² | 36.71 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.5 | Limpeza de porta de madeira | m² | 32 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.6 | Limpeza de porta de madeira | m² | 47 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.7 | Limpeza de forro removível com pano úmido | m² | 254.86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.8 | Plantio de grama batatais em placas | m² | 128.39 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.9 | Fornecimento e planio de arbustos ornamentais - incluso adubo | un. | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [8 empty] | 0
(cidade)
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: |  |  | NOME:
CARGO: |  |  | HABILITAÇÃO |  |  |  |  | (Ex,: Engenheiro Civil)
CPF: |  |  | N.º REGISTRO |  |  |  |  | (Ex: 100015-3)