## ModeloPlanilhaObras
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CONCORRÊNCIA | 1452018
PROPONENTE:
CNPJ: |  |  | EMAIL:
ENDEREÇO: |  |  | TELEFONE:
DATA:
PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO |  | VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  |  |  |  | VALOR POR EXTENSO
Contratação de empresa para execução de obra de reforma da Escola Municipal Sadalla Amim Ghanem (Etapa 01) |  | 0 |  |  |  |  | (INFORMAR AQUI O VALOR POR EXTENSO)
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL |  |  | (INFORMAR AQUI O PRAZO POR EXTENSO) dias
DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | CUSTO R$ |  |  | BDI | PREÇO R$ | PREÇO TOTAL R$ | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (PRÉ-LICITAÇÃO) (COLUNA OCULTA)
|  |  |  | MAT. | M.O. | MAT.+M.O.
1 | SERVIÇOS GERAIS
1.1 | CANTEIRO DE OBRA
1.1.1 | BARRACO DE OBRAS (MONTAGEM) | M2 | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 433.79
1.1.2 | BARRACO DE OBRAS (DESMONTAGEM) | M2 | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 104.33
1.1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 488.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 57.8
1.1.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 391.4
1.1.5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | DIA | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1146.98
1.1.6 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 13.64 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 833.77
1.1.7 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 493.08
1.1.8 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1700.27
1.1.9 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 899.59
1.1.10 | INSTALAÇÃO SANITÁRIAS PROVISÓRIAS | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1880.95
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 113.47
2 | SUPERESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"
2.1 | REFORÇO ESTRUTURAL - 01 AUDITÓRIO / 03 SALAS DE AULA
2.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 37.29 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.77
2.1.2 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 182.42 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.84
2.1.3 | ESTRUTURA METÁLICA DE REFORÇO ESTRUTURAL COM PINTURA, CONTENDO 115M DE PERFIL W 410X67; 32 PEÇAS DE CHAPA 3/8" X 410X200MM; 04 PEÇAS DE CHAPA 3/8" X 410X450MM; 96 PEÇAS DE CHUMBADORES 1" / 2X3", AÇO ATM A36 E ASTM A572, GALVANIZADA A FOGO, INCLUSO TRATAMENTO DA SUPERFICIE COM JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO, EPÓXI DUPLA FUNÇÃO (FUNDO + ACABAMENTO) ESPESSURA DE 100 MICRONS SECO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 176176.81
2.1.4 | LENÇOL BORRACHA NEOPRENE 9,5MM SHORE 70 S/ LONA LARG. 1MT | M2 | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 261.62
2.1.5 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 257.48 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.6
2.1.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 257.48 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.8
3 | PAINEIS
3.1 | PAINEIS - QUADRA COBERTA
3.1.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 258.79 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 48.38
3.1.2 | PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA | M2 | 517.58 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 21.05
3.1.3 | TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL 40 DE FIBRA DE VIDRO, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 258.79 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 69.96
3.1.4 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 258.79 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.44
3.1.5 | REMOÇÃO DE BRISE (OITÃO) | M2 | 52.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.07
3.1.6 | ESTRUTURA METÁLICA PARA FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA COBERTA , AÇO ASTM 36, GALVANIZADA A FOGO, JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANADA DE AÇO, 01 DEMÃO DE FUNDO EPÓXI 75 MICRAS, 02 DEMÃOS DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO 100 MICRAS CADA DEMÃO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 45985.55
3.1.7 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 41.59 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.84
3.1.8 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 2.25 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.32
4 | COBERTURA
4.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA
4.1.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 205.67 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 19.57
4.1.2 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 205.67 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 21.06
4.2 | FECHAMENTO
4.2.1 | TELHA ONDULADA DE FIBRA-PVA, ESP.: 6MM - INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 205.67 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 38.74
4.2.2 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 27 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 49.19
4.2.3 | RUFO EM CHAPA DE ALUMINIO E = 0,8MM, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 70.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 66.48
4.2.4 | CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO E= 0,8MM, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 62.46 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 87.19
4.3 | REVISÃO DE COBERTURA EXISTENTE
4.3.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 205.67 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.76
4.3.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 6.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.32
4.3.3 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 922.76 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.84
4.3.4 | REPARO EM CALHA DE ALUMÍNIO COM SILICONE E RECORTE EM CHAPA DE ALUMÍNIO (CONSIDERANDO ABERTURA EM CALHA ATÉ 2 CM) (CONSIDERADO 10% CALHA / RUFO) (QUADRA) | M | 16.45 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 21.88
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
5.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (ÁGUA FRIA)
5.1.1 | DRENO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO
5.1.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 382.65 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.92
5.1.1.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 122 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.82
5.1.1.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.27
5.1.1.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.79
6 | INSTALACÕES ELÉTRICAS
6.1 | ADEQUAÇÃO ÁREA EXTERNA
6.1.1 | REMOÇÃO DE FIAÇÃO EXISTENTE DIVERSOS DIÂMETROS | DIA | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 401.64
6.1.2 | REMOÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QUE SERÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS POR NOVOS | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 50.2
6.1.3 | REMOÇÃO DE ATERRAMENTO | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 67.78
6.1.4 | REMOÇÃO DE POSTE EM CONCRETO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 161.55
6.1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 46.74
6.1.6 | CARGA E DERCARGA MECANIZADA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA. | T | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 91.09
6.2 | ADEQUAÇÃO ÁREA INTERNA
6.2.1 | REMOÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QUE SERÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS POR NOVOS | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 50.2
6.2.2 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.15
6.2.3 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 95.65
6.2.4 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 140 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.59
6.2.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 140 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 32.41
6.2.6 | REMOÇÃO DE DISJUNTORES DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTES | UN | 26 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.05
6.2.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 16.32
6.2.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 18.06
6.2.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 110.54
6.2.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 114.67
6.2.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 121.57
6.2.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 130.27
6.2.13 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 225.49
6.2.14 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 229.33
6.2.15 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *40* KA (TIPO AC) | UN | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 144.09
6.2.16 | REMOÇÃO DE FIAÇÃO EXISTENTE DIVERSOS DIÂMETROS | DIA | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 401.64
6.2.17 | REMOÇÃO DE ATERRAMENTO | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 67.78
6.2.18 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS QUE SERÃO MANUTENIDAS E RECEBERÃO NOVAS LÂMPADAS, SOQUETES E REATORES | UN | 194 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.06
6.2.19 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | UN | 388 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 45.58
6.2.20 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 194 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34.93
6.2.21 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 776 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 72.78
6.2.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.09
6.2.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.4
6.2.24 | CONDULETE TIPO X PVC CINZA DE ENCAIXE 3/4" C/ TAMPA CEGA | UN | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 27.06
6.2.25 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.34
6.2.26 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.36
6.2.27 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.56
6.2.28 | TOMADA 2P+T SOBREPOR 10A/250V, HEXAGONAL NBR 14136 | UN | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.46
6.3 | NOVOS SERVIÇOS - INSTALAÇÕES INTERNAS
6.3.1 | CONDUTORES
6.3.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1900 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.09
6.3.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4600 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.95
6.3.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10560 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.57
6.3.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 650 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.2
6.3.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.96
6.3.1.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 165 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.45
6.3.1.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 16.43
6.3.1.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 21.88
6.3.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.96
6.3.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.64
6.3.1.11 | CABO DE COBRE PP 3X1,5MM2, 450/750V | M | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.79
6.3.2 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, COMANDO, SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
6.3.2.1 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 225.49
6.3.2.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 873.46
6.3.2.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 110.54
6.3.2.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 114.67
6.3.2.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 121.57
6.3.2.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 130.27
6.3.2.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 16.32
6.3.2.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 16.97
6.3.2.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 16.97
6.3.2.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 18.06
6.3.2.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 49 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 18.06
6.3.2.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 125 A 150A 415V | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 556.09
6.3.2.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 90A, 10KA/380V | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 341
6.3.2.14 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *40* KA (TIPO AC) | UN | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 144.09
6.3.2.15 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 36.39
6.3.3 | ELETROCALHAS, DUTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
6.3.3.1 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM | M | 66 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.21
6.3.3.2 | SUPORTE 38X90 MM PARA SUSPENSÃO VERTICAL DE PERFILADO METÁLICO 38X38 MM, INCLUINDO CABO DE AÇO Ø 1/8" E CLIPS Ø 1/8" | UN | 33 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 43.63
6.3.3.3 | GANCHO CURTO PARA PERFILADO | UN | 33 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 35.53
6.3.3.4 | JUNÇÃO RETA, PERFILADO 38MM (TALA) | UN | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 78.55
6.3.3.5 | ELETROCALHA PERFURADA DIM. 100 X 50 MM | M | 230 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 46.71
6.3.3.6 | CURVA HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA 100 X 50 MM | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 39.54
6.3.3.7 | CURVA VERTICAL 90° P/ ELETROCALHA 100 X 50 MM | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 31.18
6.3.3.8 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM | UN | 90 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 66.64
6.3.3.9 | FLANGE 150X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 23.8
6.3.3.10 | TÊ PARA ELETROCALHA, DIMENSÃO: 100X50MM | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34.29
6.3.3.11 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA, DIMENSÕES DE 200X50MM PARA 100X50MM | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 138.92
6.3.3.12 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA DE 300X50 MM PARA 100X50 MM | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 147.88
6.3.3.13 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA DE 300MM PARA 200X50MM | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 106.33
6.3.3.14 | SUPORTE PARA SUSPENSÃO VERTICAL ELETROCALHA 100X50 MM | UN | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 48.75
6.3.3.15 | TAMPA P/ ELETROCALHA 100 X 50 MM | M | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 24.02
6.3.3.16 | ELETROCALHA PERFURADA DIM. 200 X 50 MM | M | 110 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 38.81
6.3.3.17 | FLANGE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA EM QUADRO METÁLICO, DIMENSÃO 200X50MM | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 57.79
6.3.3.18 | CURVA HORIZONTAL 90GRAUS P/ELETROCALHA 200X50MM | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 38.63
6.3.3.19 | CURVA DE INVERSÃO 90º DIMENSÃO 200X50MM | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 45.11
6.3.3.20 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 200 X 50 MM | UN | 56 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 66.78
6.3.3.21 | TE PARA ELETROCALHA, DIMENSÃO 200X50MM | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 49.23
6.3.3.22 | SUPORTE PARA SUSPENSÃO VERTICAL ELETROCALHA 200X50 MM | UN | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 64.28
6.3.3.23 | TAMPA P/ ELETROCALHA TIPO U 200 X 50 X3000 MM | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 87.47
6.3.3.24 | ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA SEM TAMPA, DIMENSÃO 300X50MM | M | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 58.84
6.3.3.25 | TAMPA P/ ELETROCALHA TIPO U 300 X 50 X 3000MM | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 128.8
6.3.3.26 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA 300X50 MM | UN | 27 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 49.03
6.3.3.27 | CURVA DE INVERSÃO 90º DIMENSÃO 300X50MM | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 58.34
6.3.3.28 | FLANGE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 300 X 50MM | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 32.08
6.3.3.29 | SUPORTE PARA SUSPENSÃO VERTICAL ELETROCALHA 300X50 MM | UN | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28.85
6.3.3.30 | TE PARA ELETROCALHA, DIMENSÃO 300X50MM | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 76.35
6.3.3.31 | CRUZETA X PARA ELETROCALHA DIMENSAO 300X500MM | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 76.9
6.3.3.32 | SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" | UN | 75 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 36.61
6.3.3.33 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 26.22
6.3.3.34 | CANTONEIRA ZZ EM AÇO GALVANIZADO | UN | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.11
6.3.3.35 | VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL E 1/4"X1000MM | M | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 18.16
6.3.3.36 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.4
6.3.3.37 | ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 1 1/4" INCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 130 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.4
6.3.3.38 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 46.46
6.3.3.39 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 29.98
6.3.3.40 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 45.66
6.3.3.41 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 30.1
6.3.3.42 | ABRAÇADEIRA FERRO GALV MODULAR E = 1/2" D = 3" | UN | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.84
6.3.3.43 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.76
6.3.3.44 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.22
6.3.3.45 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 21.66
6.3.3.46 | ABRAÇADEIRA GALV SOBENIAL 1 1/2" | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.2
6.3.3.47 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.11
6.3.3.48 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.21
6.3.3.49 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.6
6.3.3.50 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1.1/4" COM PARAFUSO | UN | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 16.07
6.3.3.51 | CONDULETE TIPO E EM LIGA ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1 1/4" | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 33.46
6.3.3.52 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.97
6.3.3.53 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.64
6.3.3.54 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.36
6.3.3.55 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 16.1
6.3.3.56 | CONDULETE TIPO X PVC CINZA DE ENCAIXE 1" C/ TAMPA CEGA | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 31.46
6.3.3.57 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.12
6.3.3.58 | CONDULETE TIPO X PVC CINZA DE ENCAIXE 3/4" C/ TAMPA CEGA | UN | 233 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 27.06
6.3.3.59 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 130 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.34
6.3.3.60 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 332 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.97
6.3.3.61 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.56
6.3.3.62 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28.47
6.3.3.63 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 18.2
6.3.4 | CAIXAS E QUADROS
6.3.4.1 | CAIXA DE PASSAGEM ARO PADRÃO CELESC 700X460MM PARA CARGA 12,5 T COM DIMENSÕES INTERNAS DE 650X410X700MM | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 467.65
6.3.4.2 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 179.78
6.3.4.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1023.66
6.3.4.4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1518.83
6.3.4.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR C/BARRAMENTO TRIFÁSICO P/70 DISJUNTORES MONOPOLARES, MAIS DISJUNTOR GERAL, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2364.46
6.3.4.6 | QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE INCÊNDIO (PRINCIPAL E RESERVA) DE 1/3 A 2 CV, TRIFÁSICA, COM CHAVE COMUTADORA, CONTATOR TRIPOLAR E RELE TERMICO. INCLUSO ACESSÓRIOS. | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 899.13
6.3.4.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QGBT) DE SOBREPOR C/BARRAMENTO TRIFÁSICO P/90 DISJUNTORES MONOPOLARES MAIS DISJUNTOR GERAL, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA. DIMENSOES 120X80X35CM | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1927.08
6.3.5 | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS
6.3.5.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 48.2
6.3.5.2 | LIGAÇÃO MONOFÁSICA (F+N+T) DIRETAMENTE EM CAIXA DE LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 45 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.05
6.3.5.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 32.41
6.3.5.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 27.2
6.3.5.5 | TOMADA 2P+T SOBREPOR 10A/250V, HEXAGONAL NBR 14136 | UN | 122 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.46
6.3.5.6 | QUADRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 18 USG, 40X60CM P/ INSTALAÇÃO DE PONTO DE FORÇA PARA ELEVADOR | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 439.35
6.3.6 | ATERRAMENTO
6.3.6.1 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 179.78
6.3.6.2 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11
6.3.6.3 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR E SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 95.9
6.3.6.4 | CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 53.87
6.3.6.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.51
6.3.6.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.11
6.3.6.7 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.21
6.3.6.8 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 42.49
6.3.6.9 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.82
6.3.7 | ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS
6.3.7.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 53.44
6.3.7.2 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 82.7
6.3.7.3 | LUMINÁRIA TIPO POSTE BALIZADOR PARA ÁREAS EXTERNAS, EM ALUMÍNIO PINTURA A ELEROSTÁTICA BRANCA ALTURA DE 50CM, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 186.73
6.3.7.4 | POSTE CÔNICO CONTÍNUO GALVANIZADO A FOGO ENGASTADO (ALTURA: 7,00M), COM LUMINÁRIA DECORATIVA, LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2584.6
6.3.7.5 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 95.65
7 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
7.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7.1.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.12
7.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5600 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.95
7.1.3 | FITA ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DO CONDUTOR | M | 4750 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.07
7.1.4 | ELETROCALHA PERFURADA DIM. 100 X 100 MM | M | 205 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 46.27
7.1.5 | ELETROCALHA PERFURADA DIM. 200 X 100 MM | M | 215 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 53.69
7.1.6 | ELETROCALHA PERFURADA DIM. 150 X 100 MM | M | 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 48.05
8 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
8.1 | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
8.1.1 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 78 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 33.47
8.1.2 | PORCA AÇO INOX, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 684 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.77
8.1.3 | PARAFUSO AÇO INOX 1/4" X 5/8" | UN | 684 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.02
8.1.4 | PARAFUSO DE AÇO INOX 4,2 X 32MM | UN | 84 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.01
8.1.5 | VEDAÇÃO DA CONEXÃO COM AS TELHAS | UN | 854 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.56
8.1.6 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" | M | 1027.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.6
8.1.7 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 18.2
8.1.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 126 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.26
8.1.9 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 108 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.64
8.1.10 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR E SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 95.9
8.1.11 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 179.78
8.1.12 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 450.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 41.68
8.1.13 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 50.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 29.3
8.1.14 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 126.98 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.74
8.1.15 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 99.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.04
8.1.16 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE - PAVER (COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL) | M2 | 16.71 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 19.68
8.1.17 | DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE - PISO CIMENTADO COM MARTELETE (SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL) | M2 | 1.67 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 64.19
8.1.18 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE GRAMA EM PLACAS (COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL) | M2 | 47.12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.75
8.1.19 | DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 47.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.22
8.1.20 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | M3 | 3.43 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 105.62
9 | ESQUADRIAS
9.1 | PORTÕES METÁLICOS
9.1.1 | PORTÃO DE CORRER EM CHAPAS DE AÇO CANELADO NA VERTICAL | M2 | 8.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 259.01
10 | PINTURAS
10.1 | EXTERNAS
10.1.1 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M2 | 2090.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.52
10.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1776.12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.1
10.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 1776.12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.57
10.1.4 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 1662.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.35
10.1.5 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | ML | 226.58 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.29
10.2 | INTERNAS/TETOS
10.2.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2249.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.6
10.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2249.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.8
10.2.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3434.56 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.22
10.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3434.56 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.1
10.3 | PINTURAS EM ESQUADRIAS
10.3.1 | LIXAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES - PREPARO DE MADEIRA - RESTAURO | M2 | 260.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.71
10.3.2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 260.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 26.47
10.3.3 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | M2 | 260.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.47
10.3.4 | JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 75.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 16.06
10.3.5 | PINTURA ELETROSTÁTICA | M2 | 75.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 43.74
10.3.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 16.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 19.73
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | ITENS ESPORTIVOS
11.1.1 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 62.79
11.1.2 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 62.79
11.1.3 | ESTRUTURA P/ BASQUETE OFICIAL C/ TABELA E ARO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3774.62
11.1.4 | TRAVE P/ FUTEBOL DE SALÃO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4964.49
11.1.5 | CONJUNTO OFICIAL PARA QUADRA DE VOLEI | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3018.25
11.2 | FECHAMENTO PERIMETRAL - QUADRA COBERTA
11.2.1 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 315.46
11.2.2 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 572.53 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 124.12
11.3 | LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DE OBRA
11.3.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 3567.33 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.67
[8 empty] | VALOR TOTAL R$ | 0
0
(cidade)
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: |  |  |  | NOME:
CARGO: |  |  |  | HABILITAÇÃO |  |  |  |  | (Ex,: Engenheiro Civil)
CPF: |  |  |  | N.º REGISTRO |  |  |  |  | (Ex: 100015-3)