## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Construção de Quadra EM Rubem Roberto Schmidlin
ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | M2 | 3941.11 | 0 | 0
1.1.2 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 1303.7 | 0 | 0
1.1.3 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | M2 | 3941.11 | 0 | 0
1.1.4 | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n.22*, inclusive pontaletes para fixacao - fornecimento e instalação | M2 | 5.76 | 0 | 0
1.1.5 | Locação de obra com auxílio de topografo, inclusive estacas de piquete e testemunhas | M² | 2176.92 | 0 | 0
1.1.6 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | M | 175.48 | 0 | 0
1.1.7 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas - ref. SINAPI 10775 | MES | 24 | 0 | 0
1.1.8 | Locação de container 2,30x4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório - fornecimento e instalação - (sinapi 10777) | mês | 24 | 0 | 0
1.1.9 | Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos - ref. SINAPI 93582 | M2 | 10 | 0 | 0
1.1.10 | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. AF | M2 | 10 | 0 | 0
1.1.11 | Mobilização e desmobilização do canteiro de obras | un | 1 | 0 | 0
1.2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
1.2.1 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | MES | 24 | 0 | 0
1.2.2 | Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares | H | 2112 | 0 | 0
1.2.3 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 1584 | 0 | 0
2 | ESTRUTURA DE CONCRETO
2.1 | FUNDAÇÃO
2.1.1 | ESTACAS
2.1.1.1 | Elaboração de laudo cautelar de vizinhança conforme NBR 12722/92 | un | 1 | 0 | 0
2.1.1.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 348 | 0 | 0
2.1.1.3 | Mobilização e desmobilização de bate estaca - bha | UN | 1 | 0 | 0
2.1.1.4 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 35 cm, profundidade de 10,35m- incluso concreto fck=30 MPa conforme projeto estrutural (quadra piloto) - ref. SINAPI 100651 | M | 3601.8 | 0 | 0
2.1.1.5 | Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps | KG | 3780.15 | 0 | 0
2.1.1.6 | Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 12,5 mm. af_09/2021_ps | KG | 4057.7 | 0 | 0
2.1.1.7 | Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm. af_09/2021_ps | KG | 18374.4 | 0 | 0
2.1.2 | BLOCOS - EDIFICAÇÃO
2.1.2.1 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | M3 | 1874 | 0 | 0
2.1.2.2 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 2 utilizações. af_01/2024 | M2 | 1296.72 | 0 | 0
2.1.2.3 | Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 3028.1 | 0 | 0
2.1.2.4 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 400.5 | 0 | 0
2.1.2.5 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 3755.8 | 0 | 0
2.1.2.6 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 2508.8 | 0 | 0
2.1.2.7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017- ref. 96547 | KG | 2880 | 0 | 0
2.1.2.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_06/2017 - ref. 96548 | KG | 1281.6 | 0 | 0
2.1.2.9 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 | M3 | 38.1 | 0 | 0
2.1.2.10 | Concreto usinado fck 35 MPa - fornecimento e instalação (incluso lançamento e bombeamento) | m3 | 330.49 | 0 | 0
2.1.2.11 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 1335 | 0 | 0
2.1.2.12 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 471.5 | 0 | 0
2.1.2.13 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 4715 | 0 | 0
2.1.2.14 | Destinação de terra/argila | m³ | 471.5 | 0 | 0
2.1.3 | RADIER
2.1.3.1 | Nivelamento de terreno com inclusão de material (barro/argila) esp. 10cm | m2 | 1171 | 0 | 0
2.1.3.2 | Lona plastica preta para impermeabilizacao, espessura 200 micras. fornecimento e instalacao | M² | 1171 | 0 | 0
2.1.3.3 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo - ref. SINAPI 100324 | M3 | 117.1 | 0 | 0
2.1.3.4 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 (ref. SINAPI 97096) | M3 | 40.45 | 0 | 0
2.1.3.5 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de aço CA 60 - 5mm- . af_09/2021 - ref.: 97092 | KG | 122.8 | 0 | 0
2.1.3.6 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de aço CA 50 - 6,3mm. af_09/2021 - ref. 97092 | KG | 288.3 | 0 | 0
2.1.3.7 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de aço ca50 - 10mm. af_09/2021 - ref.97092 | KG | 4847.7 | 0 | 0
2.1.3.8 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm -ref. SINAPI 97088 | KG | 465 | 0 | 0
2.1.3.9 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de aço CA 50 - 16mm. af_09/2021 ref. - 97092 | KG | 86.4 | 0 | 0
2.1.3.10 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de aço CA 50 - 20mm. af_09/2021. ref.: 97092 | KG | 920.5 | 0 | 0
2.1.3.11 | Concreto usinado fck 35 MPa - fornecimento e instalação (incluso lançamento e bombeamento) | m3 | 89.26 | 0 | 0
2.1.3.12 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada de 1,10 x 2,20, espessura de 12 mm, 2 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem) | m² | 182.99 | 0 | 0
2.1.4 | LAJE PISO
2.1.4.1 | Laje treliçada (nervurada), inclusive: enchimento eps, concreto fck 35mpa, lançamento do concreto, capeamento de 5cm - laje piso (modulo 01) | M2 | 156.73 | 0 | 0
2.1.4.2 | Laje treliçada (nervurada), inclusive: enchimento cerâmico, concreto fck 35mpa, lançamento do concreto, capeamento de 5cm - laje piso (modulo 02) | M2 | 56.5 | 0 | 0
2.1.4.3 | Lajes alveolares protendidas, laje piso - fornecimento e instalação - incluso transporte | m2 | 705.51 | 0 | 0
2.1.4.4 | Capeamento de laje, concreto fck - 35 MPa , incluso tela q138 - fornecimento e instalação | m2 | 705.51 | 0 | 0
2.1.4.5 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de aço CA 50 - 6,3mm. af_09/2021 - ref. 97092 | KG | 672.4 | 0 | 0
2.1.4.6 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de CA 50 - 8mm. af_09/2021 - ref. 97092 | KG | 16.7 | 0 | 0
2.1.4.7 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm -ref. SINAPI 97088 | KG | 5.2 | 0 | 0
2.2 | PILARES
2.2.1 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada de 1,10 x 2,20, espessura de 12 mm, 2 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem) | m² | 792.65 | 0 | 0
2.2.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - ref.92775 | KG | 1328.3 | 0 | 0
2.2.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - ref. 92776 | KG | 469.5 | 0 | 0
2.2.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - ref. 92777 | KG | 3 | 0 | 0
2.2.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - ref.92778 | KG | 932.4 | 0 | 0
2.2.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm -ref.92779 | KG | 712.2 | 0 | 0
2.2.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015 - ref. SINAPI 92780 | KG | 855.4 | 0 | 0
2.2.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 20 mm - montagem. af_06/2017 - ref. 96549 | KG | 3890 | 0 | 0
2.2.9 | Concreto usinado fck 35 MPa - fornecimento e instalação (incluso lançamento e bombeamento) | m3 | 65.17 | 0 | 0
2.3 | VIGAS
2.3.1 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada de 1,10 x 2,20, espessura de 12 mm, 2 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem) | m² | 1152.41 | 0 | 0
2.3.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - ref.92775 | KG | 1740.5 | 0 | 0
2.3.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - ref. 92776 | KG | 832.9 | 0 | 0
2.3.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - ref. 92777 | KG | 909.8 | 0 | 0
2.3.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - ref.92778 | KG | 1217.1 | 0 | 0
2.3.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm -ref.92779 | KG | 1888.3 | 0 | 0
2.3.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015 - ref. SINAPI 92780 | KG | 1874.3 | 0 | 0
2.3.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 20 mm - montagem. af_06/2017 - ref. 96549 | KG | 1774.3 | 0 | 0
2.3.9 | Concreto usinado fck 35 MPa - fornecimento e instalação (incluso lançamento e bombeamento) | m3 | 114.83 | 0 | 0
2.3.10 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | M2 | 659 | 0 | 0
2.4 | LAJES PROTENDIDAS
2.4.1 | Lajes alveolares protendidas - fornecimento e instalação - incluso escoramento e transporte | m2 | 297.05 | 0 | 0
2.4.2 | Capeamento de laje, concreto fck - 35 MPa , incluso tela q138 - fornecimento e instalação | m2 | 297.05 | 0 | 0
2.5 | LAJE TRELIÇADA
2.5.1 | Laje treliçada (nervurada), inclusive: enchimento eps, concreto fck 35mpa, lançamento do concreto, capeamento de 5cm e considerando escoramento metálico | M2 | 275.2 | 0 | 0
2.5.2 | Capeamento de laje, concreto fck - 35 MPa , incluso tela q138 - fornecimento e instalação | m2 | 275.2 | 0 | 0
2.5.3 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 15.7 | 0 | 0
2.5.4 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 60.1 | 0 | 0
2.6 | LAJE MACIÇA
2.6.1 | Tela q138 - fornecimento e instalação | m2 | 141.27 | 0 | 0
2.6.2 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada de 1,10 x 2,20, espessura de 12 mm, 2 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem) | m² | 160.72 | 0 | 0
2.6.3 | Concreto usinado fck 35 MPa - fornecimento e instalação (incluso lançamento e bombeamento) | m3 | 84.15 | 0 | 0
2.6.4 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 62.4 | 0 | 0
2.6.5 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 1080.6 | 0 | 0
2.6.6 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 204.8 | 0 | 0
2.6.7 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 317.2 | 0 | 0
2.7 | ESCADAS/RAMPA
2.7.1 | Concreto usinado fck 35 MPa - fornecimento e instalação (incluso lançamento e bombeamento) | m3 | 25.31 | 0 | 0
2.7.2 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada de 1,10 x 2,20, espessura de 12 mm, 2 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem) | m² | 111 | 0 | 0
2.7.3 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 244.2 | 0 | 0
2.7.4 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 927.6 | 0 | 0
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
3.1 | Vigas pré-moldadas em concreto (fck = 45 mpa), taxa de aço *82,99 kg/m3* - incluso transporte - fornecimento e instalação - ref SINAPI 97737 (quadra piloto)) | M3 | 223.52 | 0 | 0
3.2 | Pilares pré-moldados em concreto (fck = 45 mpa), taxa de aço *109,69 kg/m3* - incluso transporte - fornecimento e instalação - ref SINAPI 97737 (quadra junior) | M3 | 177.65 | 0 | 0
3.3 | Placas pré-moldadas em concreto (fck = 40 mpa), taxa de aço *122,55 kg/m3* - incluso transporte, fornecimento, instalação e selante pu para juntas - ref SINAPI 97737 | M3 | 43.77 | 0 | 0
3.4 | Içamento de peças pré-moldadas - ref. SINAPI 92255 | UN | 607 | 0 | 0
3.5 | Tirante permanente protendido com cabo de aço- D = 19 mm - exceto perfuração - sicro 5605883 | M | 200 | 0 | 0
3.6 | Aparelho de neoprene simples/não fretado para apoio de estruturas pré-moldadas - espessura 1 cm, conforme projeto estrutural (quadra junior) - ref. SINAPI 84154_out | DM3 | 300.42 | 0 | 0
4 | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
4.1 | ALVENARIA
4.1.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira (ref. SINAPI - caderno técnico 103360)vgl | M2 | 807.52 | 0 | 0
4.1.2 | Alvenaria com bloco de 10x20x20cm | M2 | 32.41 | 0 | 0
4.1.3 | Alvenaria com bloco de 11,5x19x29cm | M2 | 10.08 | 0 | 0
4.1.4 | Alvenaria com bloco de 6 x 12 x 24* cm (25cm) | M2 | 32.64 | 0 | 0
4.1.5 | Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024 | M2 | 3992.16 | 0 | 0
4.1.6 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 3992.16 | 0 | 0
4.1.7 | Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023 | M2 | 145.6 | 0 | 0
4.2 | DIVISÓRIA EM GRANITO
4.2.1 | Divisória em granito cinza andorinha, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, inclusive ferragens (composição SINAPI 79627 maio/2018) | M2 | 88.96 | 0 | 0
4.3 | PLACAS CIMENTÍCIAS
4.3.1 | Paredes em placa cimentícia 12mm, composta por um painel parafusado em perfis de aço galvanizado para steel frame 0,95, face única, mão de obra para colocação (sem massa corrida, sem pintura e sem revestimento de base coat). | m² | 468.58 | 0 | 0
4.3.2 | Aplicação de sistema base coat em toda superfície das placas cimentícia com o fornecimento de massa, tela de fibra, mão de obra para aplicação. | m² | 468.58 | 0 | 0
4.3.3 | Massa para revestimento das placas cimentícias e painéis de concreto | m² | 468.58 | 0 | 0
4.4 | TELA METÁLICA
4.4.1 | Tela metálica soldada, 10x10cm - fechamento da escada | m2 | 387.99 | 0 | 0
5 | FORRO
5.1 | Forro em réguas de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps | M2 | 144.75 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES
6.1 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_02/2023_pe | M2 | 153.37 | 0 | 0
6.2 | Piso monolítico emborrachado - fornecimento e instalação [pista indoor] | m² | 407.87 | 0 | 0
6.3 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021 | M2 | 2458.57 | 0 | 0
6.4 | Piso de madeira autoclavado flutuante | M² | 169.78 | 0 | 0
6.5 | Piso modular para ambiente poliesportivo | M² | 683.06 | 0 | 0
6.6 | Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 80x40 cm - quadra | M² | 546.57 | 0 | 0
6.7 | Chapa expandida | M | 90 | 0 | 0
6.8 | Revestimento piso epóxi | M² | 614.35 | 0 | 0
6.9 | Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos. af_09/2020 | M | 59.86 | 0 | 0
6.10 | Piso de concreto alisado, e.=8cm, armado com tela q283, considerando alisamento mecânico - fornecimento e instalação - SINAPI 94995 e 98680 | M2 | 237.57 | 0 | 0
7 | COBERTURA
7.1 | ESTRUTURA METÁLICA
7.1.1 | Estrutura metálica para telhado em cantoneira l3"x3"x3/16"- aço laminado a-572 345mpa, incluso mão de obra para montagem, transporte e içamento, - fornecimento e instalação. | KG | 15485.06 | 0 | 0
7.1.2 | Estrutura metálica para telhado em cantoneira l2"x2"x3/16" - aço laminado a-572 345mpa, incluso mão de obra para montagem, transporte e içamento, - fornecimento e instalação. | KG | 967.11 | 0 | 0
7.1.3 | Estrutura metálica para telhado em cantoneira l 1.1/2"x1.1/2"x1/4" - aço laminado a-572 345mpa, incluso mão de obra para montagem, transporte e içamento, - fornecimento e instalação. | KG | 544.97 | 0 | 0
7.1.4 | Estrutura metálica para telhado em cantoneira l 2.1/2"x2.1/2"x3/16" - aço laminado a-572 345mpa, incluso mão de obra para montagem, transporte e içamento, - fornecimento e instalação. | KG | 2088.5 | 0 | 0
7.1.5 | Estrutura metálica para telhado em cantoneira l2"x2"x1/8" duplo u - aço laminado a-36 250mpa, incluso mão de obra para montagem, transporte e içamento, - fornecimento e instalação. | KG | 4781.72 | 0 | 0
7.1.6 | Acessório para fixação da estrutura metálica (porca sextavada 5/8"). fornecimento e instalação | un | 5439 | 0 | 0
7.1.7 | Acessório para fixação da estrutura metálica (parafuso ASTM A325 5/8"). fornecimento e instalação | un | 4750 | 0 | 0
7.1.8 | Acessório para fixação da estrutura metálica (arruela lisa m24 (din 125) 5/8"). fornecimento e instalação | un | 5439 | 0 | 0
7.1.9 | Acessório para fixação da estrutura metálica (arruela de pressão m24 (din 127) 5/8"). fornecimento e instalação | un | 10187 | 0 | 0
7.1.10 | Acessório para fixação da estrutura metálica (porca sextavada 1/2"). fornecimento e instalação | un | 720 | 0 | 0
7.1.11 | Acessório para fixação da estrutura metálica (parafuso ASTM A325 1/2"). fornecimento e instalação | un | 720 | 0 | 0
7.1.12 | Acessório para fixação da estrutura metálica (arruela lisa 1/2"). fornecimento e instalação | un | 720 | 0 | 0
7.1.13 | Acessório para fixação da estrutura metálica (arruela de pressão 1/2"). fornecimento e instalação | un | 1440 | 0 | 0
7.1.14 | Chapa gousset - aço laminado a-572 345mpa | KG | 6296.33 | 0 | 0
7.1.15 | Chapa parafusada tesouras - aço laminado a-572 345mpa | KG | 757.3 | 0 | 0
7.1.16 | Chapa presilhas tirantes - aço laminado a-572 345mpa | KG | 11.53 | 0 | 0
7.1.17 | Chapa ligação vigas - aço laminado a-572 345mpa | KG | 330.63 | 0 | 0
7.1.18 | Chapa ligação banzo inf. - aço laminado a-572 345mpa | KG | 71.72 | 0 | 0
7.1.19 | Chapa ligação perfil 9 - aço laminado a-572 345mpa | KG | 101.43 | 0 | 0
7.1.20 | Chapa ligação beirais - aço laminado a-572 345mpa | KG | 246.1 | 0 | 0
7.1.21 | Chapa ligação pilares - aço laminado a-572 345mpa | KG | 847.23 | 0 | 0
7.1.22 | Chapa ligação misula - aço laminado a-572 345mpa | KG | 137.52 | 0 | 0
7.1.23 | Chapa ligação correntes/frechais - aço laminado a-572 345mpa | KG | 184.82 | 0 | 0
7.1.24 | Barra redonda rosca nas pontas - diâmetro 5/8" aço SAE 1045 - fornecimento e execução. | KG | 343.76 | 0 | 0
7.1.25 | Barra redonda - diâmetro 3/8" aço SAE 1045 - fornecimento e execução. | KG | 599.59 | 0 | 0
7.1.26 | Barra redonda - diâmetro 1. 5/8" aço SAE 1045 - fornecimento e execução. | KG | 4271.21 | 0 | 0
7.1.27 | Piso plataforma em chapa (6,4mm) - aço laminado a-36 250mpa - fornecimento e execução. | m² | 199 | 0 | 0
7.1.28 | Esticador forjado gancho/olhal 3/8"- fornecimento e instalação | UN | 185 | 0 | 0
7.1.29 | Gancho em vergalhão de 5/8"- fornecimento e instalação | m | 141 | 0 | 0
7.1.30 | Estrutura metálica para telhado em perfil C 200x75x20x2,25 - aço dobrado a-36 250mpa - , incluso mão de obra para montagem, transporte e içamento, - fornecimento e instalação. | KG | 2192.14 | 0 | 0
7.1.31 | Estrutura metálica em cantoneira l5"x5"x5/16"- aço laminado a-572 345mpa, incluso mão de obra para montagem, transporte e içamento, - fornecimento e instalação. | KG | 136.75 | 0 | 0
7.1.32 | Estrutura metálica em cantoneira l6"x4"x3/8"- aço laminado a-572 345mpa, incluso mão de obra para montagem, transporte e içamento, - fornecimento e instalação. | KG | 615.97 | 0 | 0
7.1.33 | Estrutura metálica para telhado em perfil u 200x75x4.75 - aço dobrado a-572 grau 50 - , incluso mão de obra para montagem, transporte e içamento, - fornecimento e instalação. | KG | 10359.1 | 0 | 0
7.1.34 | Estrutura metálica para telhado em perfil u 200x75x4.75 - aço dobrado a-36 250mpa- , incluso mão de obra para montagem, transporte e içamento, - fornecimento e instalação. | KG | 5703.06 | 0 | 0
7.1.35 | Estrutura metálica para telhado em perfil c200x75x25x3,04 - aço dobrado a-572 grau 50, incluso mão de obra para montagem, transporte e içamento, - fornecimento e instalação. | KG | 6221.67 | 0 | 0
7.1.36 | Estrutura metálica para telhado em perfil c100x50x17x3,35 - aço dobrado a-572 grau 50, incluso mão de obra para montagem, transporte e içamento, - fornecimento e instalação. | KG | 330.8 | 0 | 0
7.1.37 | Estrutura metálica para telhado em perfil c100x50x17x3,35 - aço dobrado a-36 250mpa, incluso mão de obra para montagem, transporte e içamento, - fornecimento e instalação. | KG | 351.05 | 0 | 0
7.1.38 | Estrutura metálica para telhado em perfil C 200x75x25x4,75 - aço dobrado a-572 grau 50, incluso mão de obra para montagem, transporte e içamento, - fornecimento e instalação. | KG | 2718.5 | 0 | 0
7.1.39 | Estrutura metálica para telhado em perfil C 200x75x25x3,04 - aço dobrado a-572 grau 50, incluso mão de obra para montagem, transporte e içamento, - fornecimento e instalação. | KG | 6221.67 | 0 | 0
7.1.40 | Estrutura metálica para telhado em perfil u 200x50x2,66 - aço dobrado a-36 250mpa - , incluso mão de obra para montagem, transporte e içamento, - fornecimento e instalação. | KG | 1602.69 | 0 | 0
7.1.41 | Estrutura metálica para telhado em perfil u 50x25x3,04 - aço laminado a-572 345mpa, incluso mão de obra para montagem, transporte e içamento, - fornecimento e instalação. | KG | 319 | 0 | 0
7.2 | COBERTURA - TELHAMENTO
7.2.1 | Telhamento com telha metálica termoacústica 50mm, com núcleo de isolamento em polisocianurato (pir), com chapa metálica superior trapezoidal e inferior plana, com até 2 águas, incluso içamento e pintura epóxica nas duas faces | m² | 947.61 | 0 | 0
7.2.2 | Telhamento com telha translúcida trapezoidal , com até 2 águas, incluso içamento | m² | 252.29 | 0 | 0
7.2.3 | Telha cumeeira tp-40, incluso içamento e parafusos de fixação - fornecimento e instalação | m | 52.2 | 0 | 0
7.2.4 | Parafuso pb12 1/4" 14x5" p04 - fornecimento e instalação | UN | 961 | 0 | 0
7.3 | CALHAS, RUFOS DE ALUMÍNIO
7.3.1 | CALHA DE ALUMÍNIO
7.3.1.1 | Calha em chapa de alumínio, espessura 0,7 mm, desenvolvimento até 150 cm, incluso vedações com selante flexível pu. incluso transporte vertical, - fornecimento e instalação | M | 104.08 | 0 | 0
7.3.1.2 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | M | 184.91 | 0 | 0
7.3.1.3 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | M | 41.44 | 0 | 0
7.3.2 | RUFO DE ALUMÍNIO
7.3.2.1 | Rufo cantoneira em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, desenvolvimento de 25 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação | M | 104.4 | 0 | 0
8 | BRISE
8.1 | Brise com chapas perfuradas - quadra | M2 | 214.92 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.1 | ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA
9.1.1 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 47.5 | 0 | 0
9.1.2 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 15 | 0 | 0
9.1.3 | Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 2 | 0 | 0
9.1.4 | Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 4 | 0 | 0
9.1.5 | Caixa d'água em polietileno, 3.000 litros - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 | 0
9.1.6 | Caixa d'água em polietileno, 2.000 litros - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 0
9.1.7 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 6 | 0 | 0
9.1.8 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 6 | 0 | 0
9.1.9 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 12 | 0 | 0
9.1.10 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | UN | 10 | 0 | 0
9.1.11 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 32 mm x 1", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | UN | 8 | 0 | 0
9.1.12 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 40 mm x 1 1/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | UN | 1 | 0 | 0
9.1.13 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 60 mm x 2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | UN | 18 | 0 | 0
9.2 | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA
9.2.1 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 132.47 | 0 | 0
9.2.2 | Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 23.47 | 0 | 0
9.2.3 | Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 70.97 | 0 | 0
9.2.4 | Tubo, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 50.73 | 0 | 0
9.2.5 | Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 23 | 0 | 0
9.2.6 | Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 6 | 0 | 0
9.2.7 | Te, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 22 | 0 | 0
9.2.8 | Te, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 23 | 0 | 0
9.2.9 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 1 | 0 | 0
9.2.10 | Te de redução, PVC, soldável, DN 60mm x 50mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 89630 | UN | 3 | 0 | 0
9.2.11 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 56 | 0 | 0
9.2.12 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 10 | 0 | 0
9.2.13 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 40 | 0 | 0
9.2.14 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 65 | 0 | 0
9.2.15 | Luva de correr, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 15 | 0 | 0
9.2.16 | Luva de correr, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 6 | 0 | 0
9.2.17 | Luva de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 8 | 0 | 0
9.2.18 | Luva de redução, PVC, soldável, DN 60mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 9 | 0 | 0
9.2.19 | Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 60 x 50 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 2 | 0 | 0
9.2.20 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 50 | 0 | 0
9.2.21 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32mm x 1 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 12 | 0 | 0
9.2.22 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 50mm x 1.1/2", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 64 | 0 | 0
9.2.23 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 60mm x 2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 40 | 0 | 0
9.2.24 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 12 | 0 | 0
9.2.25 | Joelho de redução, 90 graus, PVC, soldável, DN 25 mm x 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 22 | 0 | 0
9.2.26 | Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 4 | 0 | 0
9.2.27 | Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 12 | 0 | 0
9.2.28 | Pressurizador de água monofásico e30 220V - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 0
9.2.29 | Bolsa de ligação para vaso sanitário- 1 1/2"-fornecimento e instalação-orse-01291 | UN | 28 | 0 | 0
9.2.30 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 26 | 0 | 0
9.2.31 | Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso sa. 38mm - ref. SINAPI 89385 - bha | UN | 28 | 0 | 0
9.2.32 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 6 | 0 | 0
9.2.33 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 4 | 0 | 0
9.2.34 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 16 | 0 | 0
9.2.35 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 3 | 0 | 0
9.2.36 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 16 | 0 | 0
9.2.37 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 10 | 0 | 0
9.2.38 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 12 | 0 | 0
9.2.39 | Registro esfera vs compacto soldável 25mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0
9.2.40 | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 4 | 0 | 0
9.2.41 | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 4 | 0 | 0
9.2.42 | Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 28 | 0 | 0
9.3 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO
9.3.1 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 51.23 | 0 | 0
9.3.2 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 48.2 | 0 | 0
9.3.3 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | M | 29.64 | 0 | 0
9.3.4 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 129.95 | 0 | 0
9.3.5 | Caixa de inspeção retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,8x0,8m, altura até 1,5 m, inclusive tampa - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 0
9.3.6 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 10 | 0 | 0
9.3.7 | Caixa sifonada, com grelha quadrada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 6 | 0 | 0
9.3.8 | Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 175 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. (ref SINAPI 89708) | UN | 8 | 0 | 0
9.3.9 | Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 12 | 0 | 0
9.3.10 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 37 | 0 | 0
9.3.11 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 26 | 0 | 0
9.3.12 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 16 | 0 | 0
9.3.13 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 50 | 0 | 0
9.3.14 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 32 | 0 | 0
9.3.15 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 4 | 0 | 0
9.3.16 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 4 | 0 | 0
9.3.17 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 44 | 0 | 0
9.3.18 | Joelho PVC com visita, 90 graus, DN 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial | UN | 2 | 0 | 0
9.3.19 | Joelho 90 graus, PVC, com anel para esgoto segundário 40mmx1.1/2"- fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 - SINAPI 89731 - bha | UN | 20 | 0 | 0
9.3.20 | Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 (refer. SINAPI 89797) -csc | UN | 6 | 0 | 0
9.3.21 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. ( mg-hid-153 magnus po) | UN | 2 | 0 | 0
9.3.22 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 18 | 0 | 0
9.3.23 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. (mg-hid-161magnus po) | UN | 2 | 0 | 0
9.3.24 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 66 | 0 | 0
9.3.25 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 8 | 0 | 0
9.3.26 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | UN | 8 | 0 | 0
9.3.27 | Redução excêntrica 100x50mm, esgoto série normal - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 | 0
9.3.28 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 2 | 0 | 0
9.3.29 | Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 4 | 0 | 0
9.3.30 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 2 | 0 | 0
9.3.31 | Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. | UN | 2 | 0 | 0
9.3.32 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 2 | 0 | 0
9.4 | DRENAGEM PLUVIAL
9.4.1 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | M | 196 | 0 | 0
9.4.2 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | M | 161.54 | 0 | 0
9.4.3 | Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | UN | 12 | 0 | 0
9.4.4 | Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | UN | 10 | 0 | 0
9.4.5 | Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | UN | 36 | 0 | 0
9.4.6 | Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | UN | 30 | 0 | 0
9.4.7 | Caixa enterrada hidráulica retangular de passagem, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6 x0,6m, inclusive grelha - fornecimento e instalação | UN | 22 | 0 | 0
9.4.8 | Grelha hemisférica flexível - fornecimento e instalação | UN | 22 | 0 | 0
9.5 | VENTILAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO
9.5.1 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 46.83 | 0 | 0
9.5.2 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | M | 103.92 | 0 | 0
9.5.3 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 22 | 0 | 0
9.5.4 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 24 | 0 | 0
9.5.5 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 24 | 0 | 0
9.5.6 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 19 | 0 | 0
9.5.7 | Junção invertida - 75mmx75mm, serie normal para esgoto predial | UND | 2 | 0 | 0
9.5.8 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | UN | 2 | 0 | 0
9.5.9 | Junção de redução invertida, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 4 | 0 | 0
9.5.10 | Luva de correr, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | UN | 5 | 0 | 0
9.5.11 | Luva de correr, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | UN | 9 | 0 | 0
9.5.12 | Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | UN | 2 | 0 | 0
9.5.13 | Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | UN | 4 | 0 | 0
9.5.14 | Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | UN | 10 | 0 | 0
9.5.15 | Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | UN | 8 | 0 | 0
9.5.16 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | UN | 8 | 0 | 0
9.5.17 | Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. | UN | 6 | 0 | 0
9.5.18 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | UN | 5 | 0 | 0
9.6 | FUROS EM ESTRUTURA DE CONCRETO
9.6.1 | Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor, para instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 150 mm. af_09/2023 | UN | 160 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICAS
10.1 | PAVIMENTO TÉRREO
10.1.1 | LUMINÁRIA
10.1.1.1 | Luminaria refletor LED 50w - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97600 | UN | 4 | 0 | 0
10.1.1.2 | Luminaria LED refletor retangular bivolt, luz branca, 150 W - fornecimento e instalação | UN | 10 | 0 | 0
10.1.1.3 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 95 | 0 | 0
10.1.1.4 | Luminaria hermetica ip-65 para 2 duas lampadas de 14/16/18/20 W (incluindo lampada) - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 18 | 0 | 0
10.1.1.5 | Luminaria para 2 duas lampadas de 40 W (incluindo lampada) - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 35 | 0 | 0
10.1.1.6 | Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 1 lâmpada LED 15 W, 6000k - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 0
10.1.1.7 | Luminaria tartaruga LED 24w - fornecimento e instalação | UN | 7 | 0 | 0
10.1.2 | LÓGICA
10.1.2.1 | Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. af_11/2019 | UN | 1 | 0 | 0
10.1.2.2 | Guia de cabos fechado 1u, na cor preto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 0
10.1.2.3 | Cabo de rede utp cat 5e 4 pares - fornecimento e instalação | M | 483.2 | 0 | 0
10.1.2.4 | Rack de parede fechado padrão 19" - 10u - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0
10.1.2.5 | Régua com 10 tomadas para rack - 10 a (sinapi 98307) - (amunesc) | UN | 1 | 0 | 0
10.1.2.6 | Switch 24p 10/100/base txpoe - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0
10.1.2.7 | Eletrocalha perfurada 50 x 50 mm, inclusive acessórios e conexões. | M | 103.61 | 0 | 0
10.1.2.8 | Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4 ", sem luva - fornecimento e instalação | m | 48 | 0 | 0
10.1.2.9 | Modulo rj45, conector modular fêmea, padrão cat 5e, que suporte taxas de transferência de dados de até 1 gbps em redes ethernet, com fixação e acabamento, para encaixe em caixa de tomada embutida (ref. SINAPI 98307)vgl | UN | 16 | 0 | 0
10.1.2.10 | Curva PVC 90 graus soldável para eletroduto soldável 1" - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 0
10.1.2.11 | Tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"- fornecimento e instalação | UN | 16 | 0 | 0
10.1.2.12 | Suporte vertical para eletrocalha lisa ou perfurada (50x50mm) em aço galvanizado - fornecimento e instalação | UN | 69 | 0 | 0
10.1.2.13 | Curva horizontal 90° para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço galvanizado, chapa 18 - fornecimento e instalação | UN | 7 | 0 | 0
10.1.2.14 | Patch cord multilan cat 5e u/utp. - 1,5m -m.o. SINAPI - 98307 - (amunesc) | un | 16 | 0 | 0
10.1.2.15 | Tampa PVC cinza 1 rj45 3/4" - fornecimento e instalação | UN | 16 | 0 | 0
10.1.2.16 | Condulete em PVC tipo "x" 3/4 - fornecimento e instalação | un | 16 | 0 | 0
10.1.2.17 | Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm (sobrepor) fornecimento e instalacao. af_11/2019 | UN | 3 | 0 | 0
10.1.2.18 | Saída lateral de perfilado para eletroduto ø3/4 | un | 16 | 0 | 0
10.1.2.19 | Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm) - fornecimento e instalação | M | 60 | 0 | 0
10.1.2.20 | Cabo de rede utp cat 5e 4 pares 24awg - fornecimento e instalação | M | 182 | 0 | 0
10.1.2.21 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 12.4 | 0 | 0
10.1.2.22 | Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" | UN | 400 | 0 | 0
10.1.2.23 | Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3 " fornecimento e instalação | M | 6 | 0 | 0
10.1.2.24 | Arruela de pressão 1/4" - fornecimento e execução | UN | 150 | 0 | 0
10.1.2.25 | Porca sextavada 1/4 - fornecimento e execução | UN | 150 | 0 | 0
10.1.3 | ELETROCALHAS, DUTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
10.1.3.1 | Arruela de pressão 1/4" - fornecimento e execução | UN | 1680 | 0 | 0
10.1.3.2 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 5 | 0 | 0
10.1.3.3 | Condulete PVC 1" branca | UN | 93 | 0 | 0
10.1.3.4 | Condulete em PVC tipo "x" 3/4 - fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 0
10.1.3.5 | Placa c/ furo placa 2x4" | un | 2 | 0 | 0
10.1.3.6 | Placa para 2 função - fornecimento e instalação. af_12/2015 - ref. SINAPI 91946 | UN | 2 | 0 | 0
10.1.3.7 | Tomada para condulete em PVC (2 módulos), 2p+t 10 A, incluso tampa para condulete para tomada - fornecimento e instalação. af_12/2015 (ref. SINAPI 92002 04/2022)vgl | UN | 2 | 0 | 0
10.1.3.8 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, para condulete em PVC, incluso tampa para condulete para 1 interruptor - fornecimento e instalação. af_12/2015 (ref. SINAPI 91953 02/2022)vgl | UN | 5 | 0 | 0
10.1.3.9 | Tomada para condulete em PVC (1 módulo), 2p+t 10 A, incluso tampa para tomada - fornecimento e instalação. af_12/2015 (ref. SINAPI 91998 04/2022)vgl | UN | 31 | 0 | 0
10.1.3.10 | Tomada para condulete em PVC (1 módulo), 2p+t 20 A, incluso tampa para tomada - fornecimento e instalação. af_12/2015 (ref. SINAPI 91998 04/2022)vgl | UN | 5 | 0 | 0
10.1.3.11 | Saída horizontal de eletrocalha para perfilado 38x38mm, chapa 22, zincado - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 0
10.1.3.12 | Curva horizontal 90° para perfilado 38x38mm, chapa 22, zincado - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 0
10.1.3.13 | Tala plana perfurada, para perfilado 38x38mm, em aço galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 8 | 0 | 0
10.1.3.14 | Parafuso cabeça lentilha 1/4 x 5/8 - fornecimento e fixação | UN | 280 | 0 | 0
10.1.3.15 | Porca sextavada 1/4 - fornecimento e execução | UN | 280 | 0 | 0
10.1.3.16 | Saida para eletroduto horizontal | un | 22 | 0 | 0
10.1.3.17 | Cotovelo reto 90-100x50mm chapa 18- eletrocalha furada (sinapi 91170) - (amunesc) | UN | 2 | 0 | 0
10.1.3.18 | Curva 90º horizontal para eletrocalha de fe. g.e., dim. #200x100mm branca | un | 3 | 0 | 0
10.1.3.19 | Tala de emenda perfurada para eletrocalha 100mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91875 | UN | 70 | 0 | 0
10.1.3.20 | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica - fornecimento e instalação | UN | 62 | 0 | 0
10.1.3.21 | Tê horizontal para eletrocalha tipo U de fe. g.e., dim. #200x100mm - branca | un | 3 | 0 | 0
10.1.3.22 | Arruela lisa galvanizada 5/16" - fornecimento e execução | UN | 29 | 0 | 0
10.1.3.23 | Parafuso cabeça lentilha 1/4 x 5/8 - fornecimento e fixação | UN | 352 | 0 | 0
10.1.3.24 | Parafuso 1/4" cabeça chata e porca sextavada 1/4" - fornecimento e execução | UN | 58 | 0 | 0
10.1.3.25 | Eletrocalha lisa ou perfurada 100x50mm tipo U com parafusos | m | 131.1 | 0 | 0
10.1.3.26 | Suporte vertical #100x50mm -fornecimento e instalação | un | 113 | 0 | 0
10.1.3.27 | Abraçadeira PVC 1" branca | UN | 338 | 0 | 0
10.1.3.28 | Abracadeira PVC para eletroduto 3/4" | UN | 116 | 0 | 0
10.1.3.29 | Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4 ", sem luva - fornecimento e instalação | m | 105.2 | 0 | 0
10.1.3.30 | Perfilado perfurado 38x38 - fornecimento e instalação (amunesc) | M | 51.6 | 0 | 0
10.1.3.31 | Gancho curto para perfilado (fixação de elementos)- fornecimento e instalação | UN | 177 | 0 | 0
10.1.3.32 | Eletrocalha perfurada de fe. g.e. dim. #200x100x3000mm, com tampa ch 18 - pintura branca | UN | 182.15 | 0 | 0
10.1.3.33 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 319.18 | 0 | 0
10.1.3.34 | Bucha de nylon sem aba S4 - fornecimento e instalação | UN | 196 | 0 | 0
10.1.3.35 | Interruptor paralelo + tomada 2p+t 10A, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos) - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 | 0
10.1.3.36 | Interruptor simples + tomada 2p+t 10A, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos) - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 0
10.1.3.37 | Tampa para condulete, em PVC, para 1 modulo rj - fornecimento e instalação | UN | 16 | 0 | 0
10.1.3.38 | Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm) - fornecimento e instalação | M | 332 | 0 | 0
10.1.3.39 | Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira - fornecimento e instalação | UN | 155 | 0 | 0
10.1.3.40 | Parafuso, ASTM A307 - grau A, sextavado, zincado, diametro 3/8" (9,52 mm), comprimento 1" (25,4 mm) - fornecimento e instalação | CENTO | 1.19 | 0 | 0
10.1.3.41 | Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm - fornecimento e instalação | UN | 456 | 0 | 0
10.1.3.42 | Bucha de nylon sem aba S8 - fornecimento e instalação | UN | 17 | 0 | 0
10.1.3.43 | Bucha de nylon sem aba S6 - fornecimento e instalação | UN | 460 | 0 | 0
10.1.3.44 | Bucha de nylon sem aba S10 - fornecimento e instalação | UN | 155 | 0 | 0
10.1.3.45 | Arruela em aluminio, com rosca, de 3/8", para eletroduto - fornecimento e instalação | UN | 119 | 0 | 0
10.1.3.46 | Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 W, de conector, sem base - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0
10.1.3.47 | Luva em PVC rigido roscavel, de 1", para eletroduto - fornecimento e instalação | UN | 26 | 0 | 0
10.1.3.48 | Suporte vertical para eletro calha 200x100mm -fornecimento e instalação | UN | 152 | 0 | 0
10.1.3.49 | Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 1", para eletroduto - fornecimento e instalação | un | 33 | 0 | 0
10.1.3.50 | Curva 90 eletroduto roscável 3/4" - fornecimento e instalação | UN | 6 | 0 | 0
10.1.3.51 | Luva PVC rosca antichama 3/4" - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 | 0
10.1.3.52 | Bucha em aluminio, com rosca, de 3", para eletroduto | UN | 4 | 0 | 0
10.1.3.53 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 12 | 0 | 0
10.1.3.54 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 17 | 0 | 0
10.1.3.55 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 8 | 0 | 0
10.1.3.56 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 2 | 0 | 0
10.1.3.57 | Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 3", para eletroduto | UN | 4 | 0 | 0
10.1.3.58 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 3" e cunha de fixacao | UN | 8 | 0 | 0
10.1.3.59 | Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com tampa ferro fundido (70x90cm) e aro padrão celesc, para carga 12,5t | un | 2 | 0 | 0
10.1.4 | CABOS
10.1.4.1 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 275 | 0 | 0
10.1.4.2 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 15.45 | 0 | 0
10.1.4.3 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 2002.05 | 0 | 0
10.1.4.4 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 444.15 | 0 | 0
10.1.4.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 543.3 | 0 | 0
10.1.4.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 4233.8 | 0 | 0
10.1.4.7 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10 | UN | 10 | 0 | 0
10.1.4.8 | Terminal pré isolado olhal para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de de 4,0 –6,0 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 26 | 0 | 0
10.1.4.9 | Terminal pré isolado pino para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 4,0 – 6,0 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 13 | 0 | 0
10.1.4.10 | Terminal pré isolado pino para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 1,5 – 2,5 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 21 | 0 | 0
10.1.4.11 | Terminal pré isolado olhal para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 1,5 – 2,5 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 42 | 0 | 0
10.1.5 | QUADROS
10.1.5.1 | QD1
10.1.5.1.1 | Painel em chapa de aço, dim. a: 1200xl: 800xp: 250mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0
10.1.5.1.2 | Barra chata de cobre 3/4"x1/4" - fornecimento e instalação | M | 1.8 | 0 | 0
10.1.5.1.3 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 2.4 | 0 | 0
10.1.5.1.4 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 | 0
10.1.5.1.5 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 | 0
10.1.5.1.6 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 3.2 | 0 | 0
10.1.5.1.7 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 0
10.1.5.1.8 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0
10.1.5.1.9 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0
10.1.5.1.10 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 6.2 | 0 | 0
10.1.5.1.11 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 | 0
10.1.5.1.12 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0
10.1.5.1.13 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0
10.1.5.1.14 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0
10.1.5.1.15 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0
10.1.5.1.16 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 7 | 0 | 0
10.1.5.1.17 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 16 | 0 | 0
10.1.5.1.18 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal de 125A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0
10.1.5.1.19 | Disjuntor diferencial residual (dr) bipolar, tipo AC, corrente nominal residual 30ma, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação (composição SINAPI 93666 jul/2017)_ssb | UN | 4 | 0 | 0
10.1.5.1.20 | Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40 A, tipo AC - fornecimento e instalação | UN | 10 | 0 | 0
10.1.5.2 | QD2
10.1.5.2.1 | Quadro para comando e proteção de iluminação pública, em alumínio, 600x600x250, tipo sobrepor, uso externo com barramentos. - fornecimento e instalação (composição SINAPI 91187 jul/2017)_jfc | UN | 1 | 0 | 0
10.1.5.2.2 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 | 0
10.1.5.2.3 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 | 0
10.1.5.2.4 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 | 0
10.1.5.2.5 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0
10.1.5.2.6 | Disjuntor diferencial residual (dr) bipolar, tipo AC, corrente nominal residual 30ma, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação (composição SINAPI 93666 jul/2017)_ssb | UN | 1 | 0 | 0
10.1.5.2.7 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0
10.1.5.2.8 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 1 | 0 | 0
10.1.5.2.9 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 2 | 0 | 0
10.1.5.2.10 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0
10.1.5.2.11 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0
10.1.5.2.12 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 0
10.1.5.2.13 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 0.9 | 0 | 0
10.1.5.2.14 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.5 | 0 | 0
10.1.5.3 | QD4
10.1.5.3.1 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 5 | 0 | 0
10.1.5.3.2 | Quadro para comando e proteção de iluminação pública - painel em chapa de aço, dim. a 600xl 500xp 200mm - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0
10.1.5.3.3 | Barramento monofásico 12 terminais - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0
10.1.5.3.4 | Botão duplo liga/desliga iluminado quadrado 220Vca - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0
10.1.5.3.5 | Contator tripolar I nominal 18a - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 | 0
10.1.5.3.6 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0
10.1.5.3.7 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 | 0
10.1.5.3.8 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 2 | 0 | 0
10.1.5.3.9 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0
10.1.5.3.10 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0
10.1.5.3.11 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0
10.1.5.3.12 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 0.9 | 0 | 0
10.1.5.3.13 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 | 0
10.1.5.3.14 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 | 0
10.2 | PRIMEIRO PAVIMENTO
10.2.1 | CABOS
10.2.1.1 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 230.5 | 0 | 0
10.2.1.2 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 950.75 | 0 | 0
10.2.1.3 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 937.05 | 0 | 0
10.2.1.4 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 132.5 | 0 | 0
10.2.2 | QD3
10.2.2.1 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0
10.2.2.2 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0
10.2.2.3 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 4 | 0 | 0
10.2.2.4 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0
10.2.2.5 | Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 A, tipo AC - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0
10.2.2.6 | Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40 A, tipo AC - fornecimento e instalação | UN | 5 | 0 | 0
10.2.2.7 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0
10.2.2.8 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 1 | 0 | 0
10.2.2.9 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 2 | 0 | 0
10.2.2.10 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0
10.2.2.11 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0
10.2.2.12 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 0
10.2.2.13 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 0.9 | 0 | 0
10.2.2.14 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 | 0
10.2.2.15 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 | 0
10.2.2.16 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.5 | 0 | 0
10.2.2.17 | Quadro para comando e proteção de iluminação pública, em alumínio, 600x600x250, tipo sobrepor, uso externo com barramentos. - fornecimento e instalação (composição SINAPI 91187 jul/2017)_jfc | UN | 1 | 0 | 0
10.2.3 | LUMINÁRIA
10.2.3.1 | Caixa PVC, para eletroduto, 4"x4" - fornecimento e instalação -98307 (amunesc) | UN | 24 | 0 | 0
10.2.3.2 | Luminária sobrepor, LED 24w 2400lm eficácia 100lm/w .temperatura de cor 4000k. vida util 15.000hs. 220V - completa | un | 2 | 0 | 0
10.2.3.3 | Luminaria LED refletor retangular bivolt, luz branca, 150 W - fornecimento e instalação | UN | 14 | 0 | 0
10.2.3.4 | Caixa PVC 4x2" c/ tampa c/ furo- fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0
10.2.4 | ELETROCALHAS, DUTOS E ACESSÓRIOS
10.2.4.1 | Condulete PVC 1" branca | UN | 27 | 0 | 0
10.2.4.2 | Parafuso auto atarraxante 2,9x25mm - fornecimento e fixação | UN | 54 | 0 | 0
10.2.4.3 | Placa para 2 função - fornecimento e instalação. af_12/2015 - ref. SINAPI 91946 | UN | 2 | 0 | 0
10.2.4.4 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, para condulete em PVC, incluso tampa para condulete para 1 interruptor - fornecimento e instalação. af_12/2015 (ref. SINAPI 91953 02/2022)vgl | UN | 5 | 0 | 0
10.2.4.5 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, para condulete em PVC, incluso tampa para interruptor - fornecimento e instalação. af_12/2015 (ref. SINAPI 91958 04/2022)vgl | UN | 2 | 0 | 0
10.2.4.6 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, para condulete em PVC, incluso tampa para condulete para 1 interruptor - fornecimento e instalação. af_12/2015 (ref. SINAPI 91954 04/2022)vgl | UN | 1 | 0 | 0
10.2.4.7 | Tampa cega em PVC para condulete 4 x 2" - fornecimento e instalação | UN | 5 | 0 | 0
10.2.4.8 | Tomada para condulete em PVC (1 módulo), 2p+t 10 A, incluso tampa para tomada - fornecimento e instalação. af_12/2015 (ref. SINAPI 91998 04/2022)vgl | UN | 14 | 0 | 0
10.2.4.9 | Tomada para condulete em PVC (1 módulo), 2p+t 20 A, incluso tampa para tomada - fornecimento e instalação. af_12/2015 (ref. SINAPI 91998 04/2022)vgl | UN | 2 | 0 | 0
10.2.4.10 | Saida para eletroduto horizontal | un | 3 | 0 | 0
10.2.4.11 | Arruela de pressão 1/4" - fornecimento e execução | UN | 691 | 0 | 0
10.2.4.12 | Parafuso cabeça lentilha 1/4 x 5/8 - fornecimento e fixação | UN | 32 | 0 | 0
10.2.4.13 | Porca sextavada 1/4 - fornecimento e execução | UN | 32 | 0 | 0
10.2.4.14 | Saida para eletroduto horizontal | un | 6 | 0 | 0
10.2.4.15 | Curva 90º horizontal para eletrocalha de fe. g.e., dim. #200x100mm branca | un | 2 | 0 | 0
10.2.4.16 | Curva PVC 90 graus soldável para eletroduto soldável 1" - fornecimento e instalação | UN | 8 | 0 | 0
10.2.4.17 | Arruela lisa galvanizada 5/16" - fornecimento e execução | UN | 5 | 0 | 0
10.2.4.18 | Distanciador baixo para tirante para perfilado - fornecimento e execução - ref. SINAPI 104785 | UN | 55 | 0 | 0
10.2.4.19 | Parafuso cabeça lentilha 1/4 x 5/8 - fornecimento e fixação | UN | 176 | 0 | 0
10.2.4.20 | Parafuso 1/4" cabeça chata e porca sextavada 1/4" - fornecimento e execução | UN | 42 | 0 | 0
10.2.4.21 | Porca sextavada 1/4 - fornecimento e execução | UN | 441 | 0 | 0
10.2.4.22 | Suspensão com suporte curto para perfilado 38x38mm- fornecimento e instalação (ref. 12520/orse 09/2023)vgl | UN | 64 | 0 | 0
10.2.4.23 | Eletrocalha perfurada de fe. g.e. dim. #200x100x3000mm, com tampa ch 18 - fornecimento e instalação | UN | 133.85 | 0 | 0
10.2.4.24 | Eletrocalha perfurada 50 x 50 mm, inclusive acessórios e conexões. - fornecimento e instalação | M | 7.2 | 0 | 0
10.2.4.25 | Suporte vertical #50x50mm - fornecimento e instalação | un | 9 | 0 | 0
10.2.4.26 | Tala de emenda perfurada para eletrocalha 100mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91875 | UN | 50 | 0 | 0
10.2.4.27 | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica, na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 0
10.2.4.28 | Tampa de pressão para eletrocalha de fe. g.e., dim. #200x100mmx3000mm | un | 143.5 | 0 | 0
10.2.4.29 | Abraçadeira PVC 1" branca | UN | 111 | 0 | 0
10.2.4.30 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 112.6 | 0 | 0
10.2.4.31 | Perfilado perfurado 38x38 - fornecimento e instalação (amunesc) | M | 32.6 | 0 | 0
10.2.4.32 | Gancho curto para perfilado (fixação de elementos)- fornecimento e instalação | UN | 42 | 0 | 0
10.2.4.33 | Bucha de nylon sem aba S4 - fornecimento e instalação | UN | 54 | 0 | 0
10.2.4.34 | Luva em PVC rigido roscavel, de 1", para eletroduto - fornecimento e instalação | UN | 11 | 0 | 0
10.2.4.35 | Arruela em aluminio, com rosca, de 3/8", para eletroduto - fornecimento e instalação | UN | 64 | 0 | 0
10.2.4.36 | Bucha de nylon sem aba S10 - fornecimento e instalação | UN | 55 | 0 | 0
10.2.4.37 | Bucha de nylon sem aba S6 - fornecimento e instalação | UN | 128 | 0 | 0
10.2.4.38 | Bucha de nylon sem aba S8 - fornecimento e instalação | UN | 18 | 0 | 0
10.2.4.39 | Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm - fornecimento e instalação | UN | 128 | 0 | 0
10.2.4.40 | Parafuso, ASTM A307 - grau A, sextavado, zincado, diametro 3/8" (9,52 mm), comprimento 1" (25,4 mm) - fornecimento e instalação | CENTO | 64 | 0 | 0
10.2.4.41 | Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira - fornecimento e instalação | UN | 55 | 0 | 0
10.2.4.42 | Porca zincada, quadrada, diametro 3/8" - fornecimento e instalação | UN | 64 | 0 | 0
10.2.4.43 | Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm) - fornecimento e instalação | M | 161 | 0 | 0
10.2.4.44 | Suporte vertical para eletro calha 200x100mm - fornecimento e instalação | UN | 110 | 0 | 0
10.2.4.45 | Eletroduto de PVC rigido roscavel de 2 ", sem luva - fornecimento e instalação | M | 2 | 0 | 0
10.2.4.46 | Luva em PVC rigido roscavel, de 2", para eletroduto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 0
10.2.4.47 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0
10.2.4.48 | Caixa PVC 4x2" c/ tampa c/ furo- fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0
10.3 | PAVIMENTO COBERTURA
10.3.1 | ELETROCALHAS, DUTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
10.3.1.1 | Arruela lisa galvanizada 1/4" - fornecimento e execução | UN | 232 | 0 | 0
10.3.1.2 | Parafuso cabeça lentilha 1/4 x 5/8 - fornecimento e fixação | UN | 72 | 0 | 0
10.3.1.3 | Porca sextavada 1/4 - fornecimento e execução | UN | 72 | 0 | 0
10.3.1.4 | Parafuso 1/4" cabeça chata e porca sextavada 1/4" - fornecimento e execução | UN | 116 | 0 | 0
10.3.1.5 | Abraçadeira PVC 1" branca | UN | 8 | 0 | 0
10.3.1.6 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 24.3 | 0 | 0
10.3.1.7 | Perfilado perfurado 38x38 - fornecimento e instalação (amunesc) | M | 107.4 | 0 | 0
10.3.1.8 | Gancho curto para perfilado (fixação de elementos)- fornecimento e instalação | UN | 116 | 0 | 0
10.3.1.9 | Tala plana perfurada, para perfilado 38x38mm, em aço galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 5 | 0 | 0
10.3.1.10 | Bucha de nylon sem aba S6 - fornecimento e instalação | UN | 5 | 0 | 0
10.3.1.11 | Bucha de nylon sem aba S8 - fornecimento e instalação | UN | 19 | 0 | 0
10.3.1.12 | Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm - fornecimento e instalação | UN | 5 | 0 | 0
10.3.1.13 | Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm) - fornecimento e instalação | M | 116 | 0 | 0
10.3.2 | LUMINÁRIA
10.3.2.1 | Luminaria LED refletor retangular bivolt, luz branca, 150 W - fornecimento e instalação | UN | 18 | 0 | 0
10.3.2.2 | Luminaria refletor LED 50w - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97600 | UN | 2 | 0 | 0
10.3.2.3 | Caixa PVC 4x2" c/ tampa c/ furo- fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0
10.3.2.4 | Plug macho 2p+t - fornecimento e instalação | UN | 18 | 0 | 0
10.3.2.5 | Tomada 2p+t 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo) - altura alta - fornecimento e instalação | un | 18 | 0 | 0
10.3.3 | CABOS
10.3.3.1 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 51.1 | 0 | 0
10.3.3.2 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 237.6 | 0 | 0
11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
11.1 | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro - fornecimento e instalação | M | 275.88 | 0 | 0
11.2 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" para sistema preventivo contra descargas atmosféricas - fornecimento e instalação | m | 607.81 | 0 | 0
11.3 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | UN | 14 | 0 | 0
11.4 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | UN | 14 | 0 | 0
11.5 | Solda exotérmica para spda - fornecimento e instalação | un | 28 | 0 | 0
11.6 | Parafuso 1/4" cabeça chata e porca sextavada 1/4" - fornecimento e execução | UN | 203 | 0 | 0
11.7 | Porca em aço inox para parafuso sextavado M8 - fornecimento e instalação | UN | 608 | 0 | 0
11.8 | Parafuso sextavado em aço inox M8 x 20mm - fornecimento e instalação | UN | 608 | 0 | 0
11.9 | Bucha de nylon sem aba S8 - fornecimento e instalação | UN | 608 | 0 | 0
11.10 | Caixa de equipotencialização em aço para sobrepor, com tampa, 9 terminais – fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0
11.11 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 39.8 | 0 | 0
11.12 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | 39.8 | 0 | 0
11.13 | Minicaptor, em aco galvanizado a fogo,â fixacao com rosca soberba ou mecanica, h=300 mm x dn=10 mm - fornecimento e instalação | UN | 12 | 0 | 0
11.14 | Eletroduto PVC rigido 2" - fornecimento e instalação | M | 42 | 0 | 0
11.15 | Condulete de aluminio tipo Lr, para eletroduto roscavel de 2", com tampa cega - fornecimento e instalação | UN | 14 | 0 | 0
11.16 | Conector x para fita alumínio 7/8 - fornecimento e instalação | un | 15 | 0 | 0
11.17 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 12 | 0 | 0
12 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
12.1 | SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
12.1.1 | Abrigo para mangueira, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio tipo 2, 30m (2x15m) 2 1/2" , esguicho em latão tipo Agulheta (requintE =1/2") 2 1/2", niple 2.1/2", redução giratória(2.1/2"x1.1/2") e tampão cego 1.1/2" - fornecimento e instalação. | UN | 5 | 0 | 0
12.1.2 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020 | M | 166 | 0 | 0
12.1.3 | Cotovelo 90 graus - 2.1/2" - ferro maleável preto NBR 6943 - fornecimento e instalação | UN | 7 | 0 | 0
12.1.4 | Luva, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 4 | 0 | 0
12.1.5 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 4 | 0 | 0
12.1.6 | Placa fotoluminescente, localização de abrigo de mangueira e hidrante, fixada na parede, 30x30 cm - fornecimento e instalação | UN | 5 | 0 | 0
12.2 | VITAIS E SINALIZAÇÃO
12.2.1 | Abrigo em alumínio e vidro 32x60x20 cm - fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 0
12.2.2 | Placa fotoluminescente, localização de extintor, fixada na parede, 20x20 cm - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 | 0
12.2.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe abc - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 | 0
12.2.4 | Placa de sinalização de incêndio, modelo 40x30cm - fornecimento e instalação | UN | 38 | 0 | 0
12.2.5 | Placa lotação máxima, fixada na parede, 40x30 cm - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0
12.2.6 | Acionador manual para alarme de incêndio - fornecimento e instalação | UN | 8 | 0 | 0
12.2.7 | Acionador audio visual de alarme endereçável - fornecimento e instalação | UN | 8 | 0 | 0
12.2.8 | Eletroduto flexível liso, PEAD, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa | M | 120 | 0 | 0
12.2.9 | Cabo blindado para alarme de incêndio 4vias (2x0,75mm+2x1,50mm) | M | 240 | 0 | 0
12.2.10 | Câmera ip poe - alcance de 20 metros - fornecimento e instalação | UN | 3 | 0 | 0
12.3 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
12.3.1 | Luminária de emergencia 30 leds / 3 lux - 1w | UN | 32 | 0 | 0
13 | ESQUADRIAS
13.1 | JANELAS
13.1.1 | J01 - kit janela maxim-ar de uma folha; 70x70cm com peitoril de 170cm | UN | 4 | 0 | 0
13.1.2 | J02 - kit janela maxim-ar de quatro folhas; 280x70cm com peitoril de 170cm | UN | 8 | 0 | 0
13.2 | PORTAS
13.2.1 | P01 - porta de giro simples em madeira maciça, 1 folha com veneziana para ventilação, para banheiro e vestiário; 90x210cm | UN | 4 | 0 | 0
13.2.2 | P02 - porta de giro simples em madeira maciça, 1 folha com veneziana para ventilação, para banheiro pcd; 120x210cm | UN | 4 | 0 | 0
13.2.3 | P03 - porta de giro simples em madeira maciça, 1 folha lisa, para; 90x210cm | UN | 2 | 0 | 0
13.2.4 | P04 - porta de giro duplo em madeira maciça, 2 folha lisas; para acessos externos, do depósito e da coxia 124x210cm | UN | 5 | 0 | 0
13.2.5 | Porta de aco, com guarnicoes - p05 | UN | 5 | 0 | 0
13.2.6 | Porta de aco, com guarnicoes - p06 | UN | 2 | 0 | 0
13.2.7 | Porta de aco, com guarnicoes - p07 | UN | 2 | 0 | 0
13.2.8 | P08 - portão acesso lateral quadra - tela metálica soldada, 10x10cm - fechamento da escada | Un | 2 | 0 | 0
13.2.9 | Porta de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural. | UN | 1 | 0 | 0
13.2.10 | Porta veneziana de abrir - 0,6x1,6m - para banheiro | UN | 32 | 0 | 0
13.3 | SOLEIRAS E PEITORIS
13.3.1 | Soleira em granito cinza andorinha | m2 | 4.21 | 0 | 0
13.4 | PORTÕES
13.4.1 | Portão de acesso carga e descarga - pt 01 | UN | 1 | 0 | 0
13.4.2 | Portão de acesso bicicletário - pt 02 | UN | 1 | 0 | 0
13.4.3 | Portão de acesso à quadra - pt 03 | UN | 1 | 0 | 0
13.4.4 | Portão de acesso secundário - pt 04 | UN | 1 | 0 | 0
13.4.5 | Portão de acesso principal - pt 05 | UN | 1 | 0 | 0
14 | PINTURA
14.1 | Pintura epoxi branca, duas demaos | M2 | 106.29 | 0 | 0
14.2 | Pintura epoxi na cor cinza claro,duas demãos- fornecimento e aplicação | m2 | 155.35 | 0 | 0
14.3 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 566.88 | 0 | 0
14.4 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 1387.95 | 0 | 0
14.5 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos (cor cinza grafite) | m² | 438.55 | 0 | 0
14.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica nos pilares, duas demãos (cor azul del rey) | m² | 382.52 | 0 | 0
15 | GUARDA CORPO E CORRIMÃO
15.1 | Guarda-corpo com aço tubular ⌀60mm para iluminação cênica - altura de 110cm | m | 180 | 0 | 0
15.2 | Corrimão duplo, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado a fogo, incluso pintura eletrostática a pó, fixado em alvenaria (ref. SINAPI 99858 julho/2020)vgl | M | 145.31 | 0 | 0
15.3 | Guarda-corpo com aço tubular com fechamento em tela metálica - altura de 110cm | m | 251.31 | 0 | 0
16 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
16.1 | Papeleira em abs para pepel toalha-fornecimento e instalação - ref. SINAPI 95547 | UN | 8 | 0 | 0
16.2 | Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao | UN | 28 | 0 | 0
16.3 | Secador de mão automático com sensor infravermelho 220V - fornecimento e instalação | UN | 8 | 0 | 0
16.4 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 4 | 0 | 0
16.5 | Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 8 | 0 | 0
16.6 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 24 | 0 | 0
16.7 | Espelho fixo para sala de dança | UN | 6 | 0 | 0
16.8 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | M2 | 14.62 | 0 | 0
16.9 | Bebedouro suspenso, 2 torneiras, água natural e gelada | UN | 6 | 0 | 0
16.10 | Banco para vestiário | Un | 4 | 0 | 0
16.11 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | M2 | 5 | 0 | 0
16.12 | Banco de jardim em madeira plástica, 03 lugares - fornecimento e instalação | un | 24 | 0 | 0
16.13 | Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | UN | 6 | 0 | 0
16.14 | Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 18 | 0 | 0
16.15 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 4 | 0 | 0
16.16 | Torneira com acionamento por tempo - parede - tipo presmatic - fornecimento e instalação | UN | 16 | 0 | 0
16.17 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e meia coluna, padrão popular - fornecimento e instalação. | UN | 4 | 0 | 0
16.18 | Lavatório duas alturas com tampo em granito e cuba em inox, largura de 46cm | UN | 16 | 0 | 0
16.19 | Torneira banheiro pcd norma nbr9050 bica baixa com alavanca - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 | 0
16.20 | Ducha higiênica metálica articulável - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0
16.21 | Alarme de emergência para pcd, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas | UN | 4 | 0 | 0
17 | PAVIMENTAÇÕES
17.1 | Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. | M2 | 2536.75 | 0 | 0
17.2 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_05/2020 - ref. SINAPI 101094 | M | 790.85 | 0 | 0
17.3 | Piso monolítico emborrachado - fornecimento e instalação - [playground] | m² | 218.6 | 0 | 0
17.4 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | M2 | 1022.47 | 0 | 0
17.5 | Demarcação de vaga de estacionamento para pessoa com deficiênciA / idoso / afins | UN | 14 | 0 | 0
17.6 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, E = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021 | M | 99.14 | 0 | 0
18 | MURO EXTERNO
18.1 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
18.1.1 | SAPATAS / ARRANQUE
18.1.1.1 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | M3 | 16.04 | 0 | 0
18.1.1.2 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | M2 | 103.53 | 0 | 0
18.1.1.3 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 176.8 | 0 | 0
18.1.1.4 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 1014.8 | 0 | 0
18.1.1.5 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 66.8 | 0 | 0
18.1.1.6 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 129 | 0 | 0
18.1.1.7 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 25 MPa, com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 | M3 | 16.04 | 0 | 0
18.1.1.8 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 8.02 | 0 | 0
18.1.2 | VIGA BALDRAME / TOPO
18.1.2.1 | Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | M3 | 20.42 | 0 | 0
18.1.2.2 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | M2 | 158.81 | 0 | 0
18.1.2.3 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 751.3 | 0 | 0
18.1.2.4 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 290.7 | 0 | 0
18.1.2.5 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 25 MPa, com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 | M3 | 20.42 | 0 | 0
18.1.2.6 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 10.21 | 0 | 0
18.2 | FECHAMENTO MURO EXTERNO
18.2.1 | ALVENARIA
18.2.1.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | M2 | 362.96 | 0 | 0
18.2.1.2 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 739.92 | 0 | 0
18.2.1.3 | (composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | M2 | 739.92 | 0 | 0
18.2.2 | PINTURA
18.2.2.1 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 739.92 | 0 | 0
18.2.2.2 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 739.92 | 0 | 0
18.2.3 | GRADIL
18.2.3.1 | Gradil fixo de barra de ferro chata de 3/16 x 11/2" na vertical, espaçados a cada 5cm, incluindo pintura - fornecimento e instalação. | M2 | 335.52 | 0 | 0
19 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
19.1 | Tabela de basquete com estrutura metálica retrátil, incluso tabela, aro e redes | un | 6 | 0 | 0
19.2 | Trave de futsal tamanho oficial móvel com rodas e travamento | UN | 6 | 0 | 0
19.3 | Tabela de basquete móvel com ajuste na altura | UN | 2 | 0 | 0
19.4 | Conjunto para quadra de volei | UN | 1 | 0 | 0
19.5 | Kit espirobol | un | 4 | 0 | 0
19.6 | Tela divisória esportiva - modelo cortina | m² | 746.94 | 0 | 0
19.7 | Tela de proteção esportiva | m² | 841.15 | 0 | 0
20 | BRINQUEDOS PLAYGROUND
20.1 | Playground de polietileno, nas dimensões 555cm x 270cm x 290cm, completo. - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0
21 | PAISAGISMO
21.1 | Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, tipo chapeu para boca de lobo, dimensoes *1,20* x 0,15 x 0,30 m - (ref. comp. mmkm - cp0032 - cais porto) | un | 312.21 | 0 | 0
21.2 | Plantio de bougainvillea spectabilis - primavera ¦ fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo | UN | 606 | 0 | 0
21.3 | Plantio de thunbergia grandiflora - tumbérgia azul ¦ altura 100cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo | UN | 126 | 0 | 0
21.4 | Plantio de palmeira dypsis lutescens - areca bambu ¦ altura 100cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo | UN | 3 | 0 | 0
21.5 | Plantio de alternanthera ficoidea - periquito ¦ fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo | m2 | 6.82 | 0 | 0
21.6 | Plantio de arachis repens - grama amendoim ¦ fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo | m² | 10.1 | 0 | 0
21.7 | Plantio de neomarica caerulea - falsa iris ¦ fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo | m² | 8.09 | 0 | 0
21.8 | Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em placas. af_05/2022 | M2 | 253.26 | 0 | 0
21.9 | Lastro com brita 02, aplicado sobre solo, espessura de *7 cm*. af_08/2017 - ref. SINAPI 96622 | M3 | 55.78 | 0 | 0
21.10 | Lastro com brita 01 aplicado sobre solo, espessura de *5 cm*. af_08/2017 - ref. SINAPI 96622 | M3 | 27.89 | 0 | 0
21.11 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *3 cm*. af_07/2019 - ref. SINAPI 10323 | M3 | 55.78 | 0 | 0
21.12 | Regularização de superfície com remoção de destritos, regularização do leito, para plantio de grama - ref. catálogo de composição de custos unitários de referência | M2 | 253.26 | 0 | 0
21.13 | Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | M2 | 557.86 | 0 | 0
21.14 | Aplicação de terra vegetal e adubo para plantio de gramas, floreiras e hortas - fornecimento e execução - ref. SINAPI 98520 | M2 | 557.86 | 0 | 0
21.15 | Distribuição de chip de madeira sobre canteiros | M2 | 557.86 | 0 | 0
21.16 | Pergolado em estruta metalica galvanizada pintada e fechamento em tela, dimensões de 4,50x10,50m - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102362 | UN | 2 | 0 | 0
22 | COMUNICAÇÃO VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES
22.1 | Placa de identificação em acrílico 20x14 cm borda polida - fornecimento e instalação | UN | 12 | 0 | 0
23 | ELEMENTOS DIVERSOS
23.1 | Bicicletário 01 - fornecimento e instalação - SINAPI 100778 - quantitativo estrutura metálica | un | 24 | 0 | 0
23.2 | Escada marinheiro, com proteção - fornecimento e instalação - 8m | UN | 2 | 0 | 0
23.3 | Conjunto de 04 lixeiras para coleta seletiva capacidade 50 litros - fornecimento e instalação | UN | 9 | 0 | 0
24 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
24.1 | Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 3941.11 | 0 | 0
24.2 | Limpeza final de obra | m2 | 2176.92 | 0 | 0
24.3 | As built | m2 | 2176.92 | 0 | 0
24.4 | Fornecimento e instalação de placa de inauguração | UN | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0