## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Reforma das Instalações Elétricas do Centro de Educação Infantil (CEI) Amandos Finder
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312304147335 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas c/ mobilização de obra, considerando uma realocação intermediária do container e de insumos e equipamentos | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | SINAPI/SC | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | M2 | 3 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312601236353 | Mobilização e desmobilização | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | Composição Própria | C.P. 1312601238883 | Administração de obra - r. augusto schramm, s/n | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 |  |  | INSTALAÇÕES INTERNAS
3.1.1 |  |  | QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
3.1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312406170376 | Painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 800xp: 250mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312508229684 | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312404166010 | Disjuntor caixa moldada tripolar de 100a - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312603243639 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal 70 A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312311154582 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal 63a, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312603243641 | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 50A - icc 25ka - fornecimento e instalacao | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312504211650 | Barra chata de cobre 3/4"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 3.6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312306149188 | Barra chata de cobre 3/4"x1/4" - fornecimento e instalação | M | 2.5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.12 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.14 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.15 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.16 | Composição Própria | C.P. 1312404166906 | Multimedidor de energia digital - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.17 | Composição Própria | C.P. 1312202129638 | Transformador de corrente 200/5a | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.18 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.19 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.20 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | m2 | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 |  |  | QD-01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
3.1.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312306149188 | Barra chata de cobre 3/4"x1/4" - fornecimento e instalação | M | 2.5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312311154582 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal 63a, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.7 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.8 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.9 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.10 | SINAPI/SC | 93674 | Disjuntor bipolar tipo dr, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.11 | SINAPI/SC | 93675 | Disjuntor bipolar tipo dr, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.12 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | m2 | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.15 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.16 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.17 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.18 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.19 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 |  |  | QD-02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
3.1.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312404167149 | Painel em chapa de aço, dim. a: 800xl: 500xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312306149188 | Barra chata de cobre 3/4"x1/4" - fornecimento e instalação | M | 2.3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.7 | Composição Própria | C.P. 1312603243641 | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 50A - icc 25ka - fornecimento e instalacao | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.8 | SINAPI/SC | 93670 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.9 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.10 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.11 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.12 | SINAPI/SC | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.13 | SINAPI/SC | 93674 | Disjuntor bipolar tipo dr, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.14 | SINAPI/SC | 101902 | Contator tripolar I nominal 22a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.15 | Composição Própria | C.P. 1312304147713 | Botão duplo liga/desliga iluminado quadrado 220Vca - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.17 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | m2 | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.18 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.19 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.20 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.21 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.22 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4 |  |  | QD-03 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
3.1.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312306149188 | Barra chata de cobre 3/4"x1/4" - fornecimento e instalação | M | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 3.6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.7 | Composição Própria | C.P. 1312404167146 | Disjuntor caixa moldada tripolar de 100a - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.8 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 19 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.9 | SINAPI/SC | 93675 | Disjuntor bipolar tipo dr, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 19 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.10 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.11 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.12 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | m2 | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.14 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.15 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.16 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5 |  |  | QD-04 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
3.1.5.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.2 | Composição Própria | C.P. 1312306149188 | Barra chata de cobre 3/4"x1/4" - fornecimento e instalação | M | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 3.6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.7 | Composição Própria | C.P. 1312603243639 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal 70 A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.8 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.9 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.10 | SINAPI/SC | 93675 | Disjuntor bipolar tipo dr, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.11 | SINAPI/SC | 93674 | Disjuntor bipolar tipo dr, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.12 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | m2 | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 3.2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.15 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.16 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.17 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.18 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6 |  |  | CABOS
3.1.6.1 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 52 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.2 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 52 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.3 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 52 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.4 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 52 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.5 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 52 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.6 | Composição Própria | C.P. 1312301144524 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8- fornecimento e instalacao | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.7 | SINAPI/SC | 92986 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 55 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.8 | SINAPI/SC | 92986 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 55 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.9 | SINAPI/SC | 92986 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 55 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.10 | SINAPI/SC | 92986 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 55 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.11 | SINAPI/SC | 92986 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 55 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.12 | Composição Própria | C.P. 1312305148862 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8. fornecimento e instalação | un | 20 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.13 | SINAPI/SC | 92984 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 20 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.14 | SINAPI/SC | 92984 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 20 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.15 | SINAPI/SC | 92984 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 20 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.16 | SINAPI/SC | 92984 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 20 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.17 | SINAPI/SC | 92984 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 20 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.18 | Composição Própria | C.P. 1312205133973 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M8 (sinapi 101548) (amunesc) | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.19 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre, cor vermelha, flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 850 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.20 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre, cor azul claro, flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 850 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.21 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre, cor verde, flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 850 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.22 | SINAPI/SC | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado cor vermelha, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 210 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.23 | SINAPI/SC | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado cor azul claro, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 210 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.24 | SINAPI/SC | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado cor verde, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 210 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.25 | Composição Própria | C.P. 1312311154579 | Terminal pré isolado pino para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 4,0 – 6,0 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 244 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.26 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado cor vermelha, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 1290 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.27 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado cor azul claro, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 1290 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.28 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 1290 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.29 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado na cor amarela, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 325 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.30 | Composição Própria | C.P. 1312311154434 | Terminal pré isolado pino para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 1,5 – 2,5 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 207 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.31 | Composição Própria | C.P. 1312311154438 | Terminal pré isolado olhal para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 1,5 – 2,5 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 104 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7 |  |  | ELETROCALHAS, DUTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
3.1.7.1 | Composição Própria | C.P. 1312403164960 | Eletrocalha perfurada de fe. g.e. dim. #200x100x3000mm, com tampa ch 18 - pintura branca | UN | 32 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.2 | Composição Própria | C.P. 1312404165987 | Emenda interna para eletrocalha 200x100 mm, na cor branca | UN | 74 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.3 | Composição Própria | C.P. 1312404165974 | Curva 90º de inversão vertical para eletrocalha de fe. g.e., dim. #200x100mm - branca | un | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.4 | Composição Própria | C.P. 1312404167052 | Suporte vertical #200x100mm, na cor branca | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.5 | Composição Própria | C.P. 1312404165976 | Flange de ligação - painel / eletrocalha em fe. g.e. dim. 200x100mm branca | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.6 | Composição Própria | C.P. 1312404165977 | Tê horizontal para eletrocalha tipo U de fe. g.e., dim. #200x100mm - branca | un | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.7 | Composição Própria | C.P. 1312408172694 | Eletrocalha perfurada 100x100 3 metros, cor branca, chapa 18 - fornecimento e instalação | UN | 39 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.8 | Composição Própria | C.P. 1312408172703 | Emenda para eletrocalha 100x100, na cor branca, chapa 18 - fornecimento e instalação | UN | 58 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.9 | Composição Própria | C.P. 1312408172698 | Curva horizontal 90º p/ eletrocalha 100x100, chapa 18, cor branca - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.10 | Composição Própria | C.P. 1312202130120 | Suporte suspensão simples para perfilado 38x38, na cor branca | UN | 475 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.11 | Composição Própria | C.P. 1312303146758 | Emenda t para perfilado 38x38, na cor branca- fornecimento e instalação | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.12 | Composição Própria | C.P. 1312303146757 | Junção l para perfilado 38x38,na cor branca- fornecimento e instalação | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.13 | Composição Própria | C.P. 1312303146762 | Caixa de tomada para perfilado 38x38- fornecimento e instalação | UN | 139 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.14 | Composição Própria | C.P. 1312310153469 | Emenda x para perfilado 38x38 mm, em aço galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.15 | Composição Própria | C.P. 1312306148979 | Grampo C com balancim | un | 20 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.16 | SINAPI/SC | 95818 | Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | UN | 298 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.17 | Composição Própria | C.P. 1312509230166 | Tampa para condulete PVC 1 + tomada 2p+t 20A - fornecimento e instalação | UN | 39 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.18 | Composição Própria | C.P. 1312509230108 | Tampa para condulete PVC 1 + tomada 2p+t 10A - fornecimento e instalação | UN | 149 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.19 | Composição Própria | C.P. 1312304147706 | Tampa cega em PVC para condulete 4 x 2" - fornecimento e instalação | un | 110 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.20 | Composição Própria | C.P. 1312408172183 | Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1), aparente, na cor branca - fornecimento e instalação | M | 510 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.21 | Composição Própria | C.P. 1312306150138 | Saída horizontal para perfilado 38x38, na cor branca | un | 50 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.22 | Composição Própria | C.P. 1312304147169 | Barra roscada de aço ¼" x 6000mm (ref.canaletA / eletroduto) | UN | 36 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.23 | Composição Própria | C.P. 1312403164541 | Perfilado perfurado galvanizado a fogo 38x38mm , na cor branca - fornecimento e instalação | M | 640 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.24 | Composição Própria | C.P. 1312509230363 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros. | un | 50 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.25 | Composição Própria | C.P. 1312404167050 | Abraçadeira PVC 1" branca | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.26 | SINAPI/SC | 97599 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.27 | Composição Própria | C.P. 1312502202061 | Luminária sobrepor para lâmpada LED 2x32w, completa, fornecimento e instalacao | UN | 140 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.28 | Composição Própria | C.P. 1312502202019 | Refletor LED 100w com fotocélula inclusa - fornecimento e instalação | UN | 21 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.29 | Composição Própria | C.P. 1312404166025 | Tomada industrial 3p + t, com trava e tampa vermelho fornecimento e instalação - | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.30 | Composição Própria | C.P. 1312301144842 | Interruptor simples 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo) - fornecimento e instalação | UN | 32 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.31 | SINAPI/SC | 103247 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.32 | SINAPI/SC | 103253 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.33 | SINAPI/SC | 103272 | Ar condicionado split on/off, cassete (teto), 36000 btu/h, ciclo quente/frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.34 | SINAPI/SC | 97668 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 15 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.35 | SINAPI/SC | 97667 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 22.5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.36 | SINAPI/SC | 95727 | Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | M | 280 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.37 | Composição Própria | C.P. 1312405168161 | Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4") - fornecimento e instalação (fercon p.207) | un | 58 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.38 | Composição Própria | C.P. 1312403164523 | Tomada para condulete em PVC (1 módulo), 2p+t 20 A, incluso tampa para tomada - fornecimento e instalação. af_12/2015 (ref. SINAPI 91998 04/2022)vgl | UN | 18 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.39 | Composição Própria | C.P. 1312206135765 | Tomada para condulete em PVC (1 módulo), 2p+t 10 A, incluso tampa para tomada - fornecimento e instalação. af_12/2015 (ref. SINAPI 91998 04/2022)vgl | UN | 64 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.40 | SINAPI/SC | 1368 | Chuveiro comum em plastico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 W (110/220 v) | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.41 | Composição Própria | C.P. 1312509230042 | Bebedouro industrial - 3 torneiras gelada - 100l - inox - 220V - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.42 | SINAPI/SC | 11777 | Torneira eletrica de parede, plastica, bica alta, para cozinha, 5500 W (110/220 v) | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.43 | Composição Própria | C.P. 1312404165957 | Curva 90º horizontal para eletrocalha de fe. g.e., dim. #200x100mm - branca | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | LIMPEZA GERAL
4.1 | Composição Própria | C.P. 1312112124811 | Limpeza final de obra | M2 | 65.06 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0