## Orcamento
OBRA: |  | UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ (CEDUG)
ENDEREÇO: |  | Rua Doutor Plácido Gomes, 488
PROPOSTA
PROPONENTE
CNPJ
ENDEREÇO:
TELEFONE/E-MAIL
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UN. | QUANT. | CUSTO UN. MÃO DE OBRA(R$) | CUSTO UN. MATERIAL(R$) | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 0
1.1 | PLACA DE OBRA | [8 empty] | 0
1.1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado |  | M2 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Tapume de chapa de madeira compensada, E = 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x |  | M2 | 68.38 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO | [8 empty] | 0
1.2.1 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 |  | M3 | 11.21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 |  | M2 | 294.24 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | Remoção de forros de drywall, PVC e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 |  | M2 | 532.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.4 | Demolicao de revestimento ceramico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017 |  | M2 | 467.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.5 | Remoção de piso vinílico -tcpo 12 edição - 02.225.8.7.1 |  | m² | 496.72 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.6 | Demolição de lajota de concreto - tcpo 12 edição-02.220.8.8.4 |  | m² | 452 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.7 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017 |  | M3 | 3.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.8 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 |  | UN | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.9 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 |  | UN | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.10 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 |  | M2 | 94 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.11 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 |  | M3 | 108.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.12 | Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada - considerando 11,5 km |  | TXKM | 1251.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.13 | Destinação final de resíudos certificado - materiais provenientes da construção civil |  | m³ | 42.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.14 | Destinação final de resíudos certificado - gesso acartonado |  | m³ | 66.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | RAMPA DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 0
2.1 | RAMPA EXTERNA - A=4M² | [8 empty] | 0
2.1.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. af_07/2016 |  | M2 | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | RAMPA INTERNA - SALA DE ESPERA/ PRAÇA INTERNA | [8 empty] | 0
2.2.1 | Alvenaria embasamento E =20 cm bloco concreto |  | M3 | 2.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. af_07/2016 |  | M2 | 17.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | COBERTURA | [8 empty] | 0
3.1 | ESTRUTURA METÁLICA | [8 empty] | 0
3.1.1 | Estrutura metalica em aço galvanizado estrutural |  | KG | 5981.33 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | Chumbador de de pilar metálico - adesão quimica - 5/6"x8" - fornecimento e instalação- SINAPI 73855/1 |  | UND | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 | Chumbador de de pilar metálico - adesão quimica - 1/2"x6" - fornecimento e instalação- SINAPI 73855/1 |  | UND | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.4 | Pintura anticorrosiva . af_04/2018 |  | M2 | 197 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.5 | Pintura com tinta protetora acabamento aluminio, tres demaos |  | M2 | 197 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.6 | Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores que 6,0 m, incluso içamento. af_07/2019 |  | UN | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | TELHA METÁLICA | [8 empty] | 0
3.2.1 | Telhamento com telha metálica termoacústica E = 40 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 |  | M2 | 197 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 | Calha, rufo,contra rufo em alumínio com espessura 0,6mm - desenvolvimento 40cm - fornecimento e instalação - SINAPI 94228 |  | m | 172 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.3 | Calha, rufo,contra rufo, cumeeira em alumínio com espessura 0,6mm - desenvolvimento 100cm - fornecimento e instalação - SINAPI 94229 |  | m | 46 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.4 | Rufo em alumínio com espessura 0,6mm - desenvolvimento 10cm - fornecimento e instalação - SINAPI 94227 |  | M | 3.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.5 | Fornecimento e aplicação de chapas de alumínio composto na cor azul referência pantone 294-fornecimento e instalação |  | m² | 108 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA | [8 empty] | 0
4.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS | [8 empty] | 0
4.1.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 |  | M2 | 56.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | PAREDES DE GESSO ACARTONADO | [8 empty] | 0
4.2.1 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas, com vãos. af_06/2017_p |  | M2 | 392.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.2 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), com fechamento em placas cimentícias e estrutura metálica com guias duplas com vãos - SINAPI 96369 |  | M² | 565 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.3 | Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall. af_06/2017 |  | M2 | 957.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.4 | Instalação de reforço metálico em parede drywall. af_06/2017 |  | M | 70.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS | [8 empty] | 0
4.3.1 | Divisória melamínico estrutural ts com acabamento liso em ambos os lados, fixada sobre estrutura metálica - espessura 10mm - orse/ 04345 |  | m² | 27 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | BANCADA | [8 empty] | 0
4.4.1 | Bancada em inox - 0,60x 2,00m -sala de aplicação - 1 etapa - SINAPI - 86894 |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.4.2 | Bancada sala de espera - detalhe t - 1 etapa- instalação e fornecimento |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.4.3 | Bancada em aço inox - sala de inalação - 1,50 x 0,6m - fornecimento e instalação- 1 etapa - SINAPI - 86894 |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.4.4 | Bancada em aço inox -copa de distribuição - 3,5x 0,6m com cuba e 2,0x0,6m sem cuba- fornecimento e instalação- 1 etapa - SINAPI - 86894 |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | GUARDA CORPO | [8 empty] | 0
4.5.1 | Guarda corpo duplo com 6 hastes com rebaixado duplo em aço inox 304 ed 1" 1/2 e corrimão duplo em aço inox 304 de 1" 1/2 , h=1,10m - fornecimento e instalação - SINAPI 99837 |  | m | 13.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.5.2 | Corrimão duplo, em aço inox - h=0,7 e h=0,92m - fornecimento e instalação - SINAPI 99857 |  | m | 22.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | FORRO DE GESSO ACARTONADO | [8 empty] | 0
5.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO | [8 empty] | 0
5.1.1 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p |  | M2 | 893 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [8 empty] | 0
6.1 | PORTA P1 | [8 empty] | 0
6.1.1 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 |  | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.2 | Porta p1 - madeira revestida com laminado melamínico - porta dos sanitários - considerando barra de apoio -40cm, e chapa de inox de proteção de porta - fornecimento e instalação |  | und | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | PORTA P2 | [8 empty] | 0
6.2.1 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 |  | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.2 | Revestimento com laminado melamínico liso espessura 0,8mm, para portas - 09.720.8.3.1 |  | M² | 11.76 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | PORTA P3 - PROTEÇÃO RADIOLOGICA | [8 empty] | 0
6.3.1 | Porta com proteção radiológica - fornecimento e instalação - SINAPI 90838 |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.4 | PORTA P6 | [8 empty] | 0
6.4.1 | P6- 1,10x2,10 -madeira revestida com laminado melamínico - completa com fornecimento e instalação |  | und | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.5 | PORTA - P10 | [8 empty] | 0
6.5.1 | Porta de vidro temperado, 1,0x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.6 | PORTA P11 | [8 empty] | 0
6.6.1 | P 11 - porta em alumínio anodizado e vidro temperado 10mm -fornecimento e instalação - SINAPI 91338 |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.7 | PORTA P12 | [8 empty] | 0
6.7.1 | P12 - 3,20x 2,40 - aluminio anodizado e vidro temperado 10mm - fornecimento e intalação - SINAPI 91338 |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.8 | PORTA P13 | [8 empty] | 0
6.8.1 | P13 - porta em madeira revestida com laminado melamínico - 1,60x2,10m |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.9 | PORTA - P14 | [8 empty] | 0
6.9.1 | P14 - porta de laminado melamínico estrutural ts - 0,8 x 1,90m - completa |  | und | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.10 | PORTA C/ VISOR | [8 empty] | 0
6.10.1 | P2 v- 1,40 x 2,10m - madeira revestida c/ laminado melamínico e visor com vidro fixo - SINAPI - 73910/8 |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.10.2 | Porta -p3v - 1,80 x 2,10m - porta em madeira, revestida com laminado melamínico com visor em vidro temperado - SINAPI - 73910/8 |  | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.10.3 | P5 v- 2,40 x 2,10m - madeira revestida c/ laminado melamínico e visor com vidro fixo - SINAPI - 73910/8 |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | JANELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [8 empty] | 0
7.1 | JANELA -J9 | [8 empty] | 0
7.1.1 | Caixilho fixo, de aluminio, para vidro |  | M2 | 19.94 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.2 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao |  | M2 | 30.78 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.3 | Janela basculante de aluminio, com contramarcos colocação e acabamento - tcpo - 08.520.8.1.1 |  | M² | 10.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | JANELA - J1 | [8 empty] | 0
7.2.1 | Janela basculante de aluminio, com contramarcos colocação e acabamento - tcpo - 08.520.8.1.1 |  | M² | 12.24 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | JANELA - J2 | [8 empty] | 0
7.3.1 | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 |  | M2 | 2.88 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | GUICHÊ | [8 empty] | 0
7.4.1 | Janela de alumínio de guilhotina, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 |  | M2 | 0.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | VISOR | [8 empty] | 0
7.5.1 | Visor - 2,0x1,0m - alumínio com vidro temperado 10mm - fornecimento e instalação - SINAPI 94582 |  | m² | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | PISOS INTERNOS | [8 empty] | 0
8.1 | REGULARIZAÇÃO | [8 empty] | 0
8.1.1 | Concreto preparado no local com agregado leve para enchimento - tcpo-03.340.8.1 |  | m³ | 17.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.2 | Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm |  | M2 | 178 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.3 | Contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014 |  | M2 | 386.45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2 | REVESTIMENTO DE PISO | [8 empty] | 0
8.2.1 | Revestimento cerâmico , (porcelanato), com absorção máxima de 4% , dimensão - 60x60cm e rejunte epoxi. - SINAPI - 87263 |  | m² | 233.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.2 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrao popular). af_06/2017 |  | M | 113.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.3 | Piso vinílico em manta, considerando rodapé vinílico, com 2mm de espessura, pertencente ao grupo “t” de abrasão (en649) e classe de uso 34 (en685), com elevada resistência ao desgaste (<2mm³ - en 660.2) e superfície com tratamento de poliuretano micro estruturado- fornecimento e instalação |  | M2 | 722.57 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.4 | Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima - orse/03645 |  | m² | 194.55 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.5 | Revestimento cerâmico antiderrapante- absorção máxima de 4% |  | M2 | 38.93 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [8 empty] | 0
9.1 | CHAPISCO | [8 empty] | 0
9.1.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. af_06/2014 |  | M2 | 112.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.2 | ARGAMASSA BARITADA | [8 empty] | 0
9.2.1 | Revestimento com argamassa baritada - densidade - 3,2g/cm³ - esp.=2,0cm - orse/10716 |  | m² | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.3 | EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | [8 empty] | 0
9.3.1 | Emboco ou massa unica em argamassa industrializada, preparo mecanico e aplicacao com equipamento de mistura e projecao de 1,5 m3/h de argamassa em panos cegos de fachada (sem presenca de vaos), espessura de 25 mm. af_06/2014 |  | M2 | 112.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.4 | EMASSAMENTOS | [8 empty] | 0
9.4.1 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 |  | M2 | 1777.22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.4.2 | Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada com presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_05/2017 |  | M2 | 217 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.4.3 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af_06/2014 |  | M2 | 893 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.4.4 | Emassamento de paredes de dry-wall com placas cimentícias, com massa pré fort base coat - SINAPI 79462 |  | m² | 1164.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.5 | PINTURA | [8 empty] | 0
9.5.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 |  | M2 | 2923.31 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.5.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 |  | M2 | 1777.22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.5.3 | Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demaos. af_06/2014 |  | M2 | 929.09 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.5.4 | Pintura epoxi, duas demaos |  | M2 | 217 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO | [8 empty] | 0
9.6.1 | Revestimento cerâmico , (azulejo), com absorção máxima de 4% , dimensão - 30x60cm e rejunte epoxi.- SINAPI - 87263 |  | m² | 341 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.6.2 | Revestimento cerâmico ,para faixa nos ambientes dos sanitários, com absorção máxima de 4% , dimensão - 10x10cm e rejunte epoxi. -sinapi - 87263 |  | m² | 23 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.6.3 | Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensoes 60x60 cm aplicada em ambientes de area maior que 10 m?. af_06/2014 |  | M2 | 48.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.7 | CANTONEIRAS | [8 empty] | 0
9.7.1 | Cantoneira em PVC - fixada com cola - SINAPI - 85016 |  | m | 23 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.8 | BATEMACAS | [8 empty] | 0
9.8.1 | Batemaca de 900x150 em PVC |  | m | 120.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | SISTEMA HIDRÁULICO E MECÂNICO | [8 empty] | 0
10.1 | ESGOTO - RELAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES | [8 empty] | 0
10.1.1 | Bucha de redução longa, PVC, serie R, água pluvial, DN 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 |  | UN | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.2 | Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de esgoto sanitário - SINAPI 89491 |  | UND | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.3 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 |  | UN | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.4 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 |  | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.5 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 |  | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.6 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 |  | UN | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.7 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 |  | UN | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.8 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 |  | UN | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.9 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 |  | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.10 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.11 | Joelho 90º graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm, junta elástica, fornecimento e instalação -sinapi 89809 |  | UND | 57 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.12 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 |  | UN | 33 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.13 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 |  | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.14 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 |  | UN | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.15 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x50mm, junta elástica, fornecimento e instalação - SINAPI 89835 |  | UND | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.16 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x75mm, junta elástica, fornecimento e instalação- SINAPI 89835 |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.17 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 |  | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.18 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 |  | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.19 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75x50mm, junta elástica, fornecimento e instalação- SINAPI 89835 |  | UND | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.20 | Junção invertida - 75mmx75mm, serie normal para esgoto predial |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.21 | Redução excentrica, PVC, série R, água pluvial, DN 100x50mm, junta elástica, fornecimento e instalação - SINAPI 89673 |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.22 | Redução excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.23 | Redução excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 |  | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.24 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 |  | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.25 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 |  | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.26 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75x50mm, junta elastica, fornecimento e instalação - SINAPI 89786 |  | UND | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.27 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 |  | M | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.28 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 |  | M | 68 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.29 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 |  | M | 65 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.30 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 |  | M | 86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.31 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. af_05/2018 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.32 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 |  | UN | 29 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.33 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 |  | UN | 44 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2 | AGUA FRIA - RELAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES | [8 empty] | 0
10.2.1 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1?, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.2 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 |  | UN | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.3 | Bolsa de ligação para vaso sanitário - 1 1/2" - fornecimento e instalação - orse-01291 |  | UND | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.4 | Engate flexível em inox, 1/2? x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013 |  | UN | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.5 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013 |  | UN | 37 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.6 | Joelho de redução soldável c/ rosca - 25mm - 1/2" - fornecimento e instalação- orse/01292 |  | UND | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.7 | Luva com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4" - fornecimento e instalação - sinapi-89564 |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.8 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 |  | UN | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.9 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.10 | Bucha de redução, PVC, DN 32mm x 25mm soldável curta - fornecimento e instalação - sinapi-90375 |  | UND | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.11 | Bucha de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_03/2015 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.12 | Bucha de redução soldavel londa - 40mm - 25mm - SINAPI 89546 |  | und | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.13 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | UN | 46 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.14 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.15 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.16 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.17 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 |  | UN | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.18 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.19 | Joelho de redução soldável c/ rosca - 32mm - 25mm - fornecimento e instalação - orse/01292 |  | UND | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.20 | Joelho de redução de 90 soldável - 40mm - 32mm - orse/01292 |  | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.21 | Luva soldável - 32mm - fornecimento e instalação - SINAPI 89564 |  | UND | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.22 | Tubo, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | M | 102 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.23 | Tubo, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | M | 72 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.24 | Tubo, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | M | 49 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.25 | Tubo, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | M | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.26 | Tê, PVC, soldável, DN 25 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | UN | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.27 | Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 |  | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.28 | Te, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 |  | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.29 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 |  | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.30 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 40 mm x 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.31 | Joelho de redução soldável c/ rosca - 25mm - 1/2" - fornecimento e instalação- orse/01292 |  | UND | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.32 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25 mm, x 3/4? instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3 | AGUA PLUVIAL | [8 empty] | 0
10.3.1 | Curva 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.2 | Curva 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.3 | Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 |  | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.4 | Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.5 | Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.6 | Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.7 | Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.8 | Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 x 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.9 | Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.10 | Redução excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.11 | Redução excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.12 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 |  | M | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.13 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 |  | M | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.14 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 |  | M | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.15 | Ralo semi esférico DN 75mm - fornecimento e instalação - orse/07752 |  | UND | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.16 | Ralo semi esférico DN 100mm - fornecimento e instalação -orse/07752 |  | UND | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.17 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | APARELHOS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
11.1 | TORNEIRAS | [8 empty] | 0
11.1.1 | Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" - fornecimento e instalação -tcpo - 15.410.8.27.1 |  | UND | 28 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.2 | Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" para pne- fornecimento e instalação-tcpo - 15.410.8.27.1 |  | und | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.3 | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013 |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2 | APARELHOS SANITÁRIOS | [8 empty] | 0
11.2.1 | Lavatório 1/2 coluna - fornecimento e instalação - SINAPI - 86902 |  | und | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.2 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_12/2013 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.3 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013 |  | UN | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.4 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016 |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.5 | Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao |  | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3 | ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
11.3.1 | Assento para vaso sanitário - orse/02056 |  | und | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.2 | Barra de apoio reta, alumínio - comprimento 80 cm, diâmetro -3cm - banheiro adaptado - orse/12125 |  | und | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.3 | Barra de apoio reta, alumínio - comprimento 40 cm, diâmetro -3cm - banheiro adaptado -orse/12125 |  | UND | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.4 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016 |  | UN | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.5 | Dispenser em abs para papel toalha - fornecimento e instalação - SINAPI 95544 |  | UND | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.6 | Dispenser em abs para papel higienico - fornecimento e instalação - SINAPI 95544 |  | und | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.7 | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6mm plastificado colado |  | M2 | 9.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | SISTEMAS ELETRICOS E DE COMUNICAÇÃO | [8 empty] | 0
12.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 0
12.1.1 | Luminária de embutir com corpo em chapa de aço com difusor em policarbonato transparente para 2 lâmpadas tubular LED t8 6500k, 20,5w, fluxo luminoso 1850 lumens. dimensão: 1200x300mm. - composições elaboradas pela vega engenharia |  | UND | 160 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.2 | Luminária cilindríca de embutir com corpo em chapa de aço com difusor em policarbonato transparente para 02 lâmpadas LED 12w. composições elaboradas pela vega engenharia |  | UND | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.3 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, 25mm (ø3/4") - fornecimento e instalação.composições elaboradas pela vega engenharia |  | M | 870 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.4 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, 32mm (ø1") - fornecimento e instalação.composições elaboradas pela vega engenharia |  | M | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.5 | Perfilado liso 16 AWG, galvanizado a fogo. dimensões 38x38 mm. - fornecimento e instalação.composições elaboradas pela vega engenharia |  | M | 310 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.6 | Eletrocalha lisa 16 AWG, tipo C, galvanizado a fogo. dimensões 50x50 mm. - fornecimento e instalação.composições elaboradas pela vega engenharia |  | M | 140 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.7 | Eletrocalha lisa 16 AWG, tipo C, galvanizado a fogo. dimensões 100x50 mm. - fornecimento e instalação. - composições elaboradas pela vega engenharia |  | M | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.8 | Eletrocalha lisa 16 AWG, com septo divisor, tipo C, galvanizado a fogo. dimensões 100x100 mm. - fornecimento e instalação.composições elaboradas pela vega engenharia |  | M | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.9 | Eletrocalha lisa 16 AWG, com septo divisor, tipo C, galvanizado a fogo. dimensões 150x100 mm. - fornecimento e instalação.composições elaboradas pela vega engenharia |  | M | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.10 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | M | 5800 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.11 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | M | 175 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.12 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | M | 415 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.13 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | M | 390 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.14 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | M | 390 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.15 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.16 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.17 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.18 | Interruptor paralelo (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.19 | Interruptor paralelo (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.20 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.21 | Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.22 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação - composições elaboradas pela vega engenharia |  | UND | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.23 | Tomada alta de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - composições elaboradas pela vega engenharia |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.24 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.25 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 34 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.26 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.27 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.28 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.29 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.30 | Tomada alta de embutir (2 módulos), 2p+t 20 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - composições elaboradas pela vega engenharia |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.31 | Eletrocalha lisa 16 AWG, tipo C, galvanizado a fogo. dimensões 100x50 mm. - fornecimento e instalação. - composições elaboradas pela vega engenharia |  | m | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.32 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.33 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.34 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 44 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.35 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 84 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.36 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 92 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.37 | Quadro elétrico "qe2-ps-1" conforme diagrama unifilar - fornecimento e instalação.- composições elaboradas pela vega engenharia |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.38 | Quadro elétrico "qn2-ps-1" conforme diagrama unifilar - fornecimento e instalação.-- composições elaboradas pela vega engenharia |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.39 | Quadro elétrico "qd-lanchonete" conforme diagrama unifilar - fornecimento e instalação.- composições elaboradas pela vega engenharia |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.40 | Quadro elétrico "qd-sala comercial" conforme diagrama unifilar - fornecimento e instalação.- composições elaboradas pela vega engenharia |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.41 | Quadro elétrico "qd-sala adm" conforme diagrama unifilar - fornecimento e instalação.- composições elaboradas pela vega engenharia |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.42 | Disjuntor termico e magnetico ajustaveis, tripolar de 100 ate 250a, capacidade de interrupcao de 35ka - fornecimento e instalação.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2 | INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO | [8 empty] | 0
12.2.1 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, 25mm (ø3/4") - fornecimento e instalação.composições elaboradas pela vega engenharia |  | M | 140 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.2 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, 32mm (ø1") - fornecimento e instalação.composições elaboradas pela vega engenharia |  | M | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.3 | Perfilado liso 16 AWG, galvanizado a fogo. dimensões 38x38 mm. - fornecimento e instalação.composições elaboradas pela vega engenharia |  | M | 110 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.4 | Eletrocalha lisa 16 AWG, tipo C, galvanizado a fogo. dimensões 50x50 mm. - fornecimento e instalação.composições elaboradas pela vega engenharia |  | M | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.5 | Eletrocalha lisa 16 AWG, tipo C, galvanizado a fogo. dimensões 100x50 mm. - fornecimento e instalação. - composições elaboradas pela vega engenharia |  | M | 33 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.6 | Eletrocalha lisa 16 AWG, tipo C, galvanizado a fogo. dimensões 100x100 mm. - fornecimento e instalação. - composições elaboradas pela vega engenharia |  | M | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.7 | Eletrocalha lisa 16 AWG, tipo C, galvanizado a fogo. dimensões 300x100 mm. - fornecimento e instalação. - composições elaboradas pela vega engenharia |  | M | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.8 | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_03/2018 |  | M | 1850 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.9 | Cabo coaxial 75 ohms rgc-06 bc 97% malha alumínio - fornecimento e instalação. - composições elaboradas pela vega engenharia |  | M | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.10 | Cabo optico optic-lan sm 08f cog - fornecimento e instalação. -composições elaboradas pela vega engenharia |  | M | 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.11 | Media converter 10/100/1000 p/ 1000 sx mm - dn-10000m - composições elaboradas pela vega engenharia |  | UND | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.12 | Dio b48 - modulo basico -composições elaboradas pela vega engenharia |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.13 | Extensao optica conectorizada 02f sm - composições elaboradas pela vega engenharia |  | UND | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.14 | Kit bandeja de emenda stack 12f -composições elaboradas pela vega engenharia |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.15 | Kit 3x placas lgx 08 posicoes lc/sc - plastico - composições elaboradas pela vega engenharia |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.16 | Kit de ancoragem e acomodação -composições elaboradas pela vega engenharia |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.17 | Cordao duplex sm lc-spc/lc-spc 1.5m (a - b) - composições elaboradas pela vega engenharia |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.18 | Rack desmontavel 19" x 40u 600x600 mm - composições elaboradas pela vega engenharia |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.19 | Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_03/2018 |  | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.20 | Unidade de teto 2 vent. 600 mm bi-volt - composições elaboradas pela vega engenharia |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.21 | Tomada de rede rj45 cat.6 (1 módulo) - fornecimento e instalação. |  | UND | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.22 | Tomada de rede rj45 cat.6 (2 módulos) - fornecimento e instalação.-composições elaboradas pela vega engenharia |  | UND | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.23 | Tomada de antena tv (1 módulo) - fornecimento e instalação. -composições elaboradas pela vega engenharia |  | UND | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.24 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.25 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 27 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 0
13.1 | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO DE AR | [8 empty] | 0
13.1.1 | Transporte de todos os materiais, testes e balanceamento dos sistemas e manutenção e operação do sistema, treinamento de operadores -.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | CJ | 0.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.2 | Gabinete de ventilação com ventilador tipo sirocco, filtro g4 - ref. berlinerluft bbt-160- fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | UND | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.3 | Ventilador/exaustor centrífugo em linha - D=100 mm, v=248 m³/h - ref. sicfluxx maxx 100- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | UND | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.4 | Exaustor para banheiro com válvula anti-retorno - D=100 mm, v=110 m³/h - ref. sicflux arkit11 + var100- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.5 | Ventilador centrífugo em linha + caixa de filtragem- D=200 mm, v=753 m³/h - ref. sicflux maxx200 + filboxred200- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.6 | Conjunto split cassete 18000btu/h - ref. carrier 40kwcb18c5 + 38kcd018515mc- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | UND | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.7 | Conjunto split hiwall inverter 12000btu/h- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.8 | Trocador de calor hidronico tipo hiwall 9000btu/h- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | UND | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.9 | Tubo de PVC branco pbv ø 100 mm, inclusive conexões- instalação e fornecimento |  | M | 58 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.10 | Tubo de PVC branco pbv ø 150 mm, inclusive conexões- instalação e fornecimento |  | M | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.11 | Tubo de PVC branco pbv ø 200 mm, inclusive conexões- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.12 | Difusor de insuflamento de ar em plástico abs, redondo, com fixação para flexível - D = 100 mm - ref. sicflux rva100- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | UND | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.13 | Difusor de insuflamento de ar em plástico abs, redondo, com fixação para flexível - D = 150 mm - ref. sicflux rva150- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.14 | Difusor de insuflamento de ar em plástico abs, redondo, com fixação para flexível - D = 200 mm - ref. sicflux rva200- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | UND | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.15 | Registro de vazão constante para 60m³h ref. multivac b02 0 101 100 060- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.16 | Registro de vazão constante para 75m³h ref. multivac b02 0 101 100 075- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | UND | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.17 | Registro de vazão constante para 240m³h ref. multivac b02 0 101 160 240- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.18 | Registro de vazão constante para 270m³h ref. multivac b02 0 101 160 270- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.19 | Grelha de acabamento externo em plástico abs - D=100 mm - ref. sicflux s-100- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | UND | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.20 | Grelha de acabamento externo de alumínio com lâminas horizontais fixas espaçadas em 25 mm, com tela de proteção - lxh 297x597 mm - ref. trox awk- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | UND | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.21 | Grelha de acabamento externo em quadrada abs - lxh=250x250 mm - ref. sicflux s2525- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.22 | Duto em chapa de aço galvanizado - msg 24 (5,64 kg/m2), inclusive elementos de fixação- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | KG | 130 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.23 | Duto em chapa de aço galvanizado - msg 26 (4,00 kg/m2), inclusive elementos de fixação- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | KG | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.24 | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 100 mm (4") - ref. multivac aludec 60- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 3.75 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.25 | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 150 mm (6") - ref. multivac aludec 60- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.26 | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 200 mm (8") - ref. multivac aludec 60- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 2.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.27 | Tubo de espuma elastomérica flexível - 1/4" - ref. armacell armaflex AF m006- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.28 | Tubo de espuma elastomérica flexível - 3/8" - ref. armacell armaflex AF m010- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.29 | Tubo de espuma elastomérica flexível - 1/2" - ref. armacell armaflex AF m012- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.30 | Tubo de espuma elastomérica flexível - 5/8" - ref. armacell armaflex AF m015- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.31 | Tubo de espuma elastomérica flexível - 20mm - ref. armacell armaflex AF r020- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.32 | Tubo de espuma elastomérica flexível - 25mm - ref. armacell armaflex AF r025- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 34 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.33 | Tubo de espuma elastomérica flexível - 32mm - ref. armacell armaflex AF r032- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.34 | Tubo de espuma elastomérica flexível - 40mm - ref. armacell armaflex AF r040- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 29 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.35 | Tubo de espuma elastomérica flexível - 50mm - ref. armacell armaflex AF r050- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 65 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.36 | Tubo de espuma elastomérica flexível - 63mm - ref. armacell armaflex AF r064- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 64 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.37 | Tubo de espuma elastomérica flexível - 75mm - ref. armacell armaflex AF r076- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.38 | Tubo de espuma elastomérica flexível - 90mm - ref. armacell armaflex AF r089- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.39 | Tubo de cobre flexível, ø=1/4", E =0,79 mm, para tubulação frigorigena de ar condicionado- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.40 | Tubo de cobre flexível, ø=3/8", E =0,79 mm, para tubulação frigorigena de ar condicionado- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.41 | Tubo de cobre flexível, ø=1/2", E =0,79 mm, para tubulação frigorigena de ar condicionado- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.42 | Tubo de cobre flexível, ø=3/4", E =0,79 mm, para tubulação frigorigena de ar condicionado- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.43 | Tubo de ppr, pn25 + conexões - 20mm - ref. acquasystem- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.44 | Tubo de ppr, pn25 + conexões - 25mm - ref. acquasystem- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.45 | Tubo de ppr, pn25 + conexões - 32mm - ref. acquasystem- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.46 | Tubo de ppr, pn25 + conexões - 40mm - ref. acquasystem- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 29 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.47 | Tubo de ppr, pn25 + conexões - 50mm - ref. acquasystem- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 65 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.48 | Tubo de ppr, pn25 + conexões - 63mm - ref. acquasystem- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | M | 64 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.49 | Tubo de ppr, pn25 + conexões - 75mm - ref. acquasystem- instalação e fornecimento |  | m | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.50 | Tubo de ppr, pn25 + conexões - 90mm - ref. acquasystem- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | m | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.51 | Valvula esférica alavanca ppr 90 - ref. acquasystem- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.52 | Valvula esférica alavanca ppr 63 - ref. acquasystem- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.53 | Valvula esférica alavanca ppr 50 - ref. acquasystem- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.54 | Valvula esférica alavanca ppr 40 - ref. acquasystem- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.55 | Instalação de fancoil + conjunto de válvulas - instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | und | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.56 | Suporte para unidades condensadoras tipo L em plástico de engenharia- instalação e fornecimento.- composições elaboradas pela empresa vega engenharia |  | und | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | INSTALAÇÃO DE DRENOS DA CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 0
14.1 | DRENOS DE CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 0
14.1.1 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | UN | 33 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.2 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | UN | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.3 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_12/2014 |  | M | 68.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.4 | Tubo, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | M | 81 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.5 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 32 mm x 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.6 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 40 mm x 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.7 | Luva com redução, em aço, conexão soldada, DN 40 x 32 mm (1 1/2" x 1 1/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.8 | Tê, PVC, soldável, DN 32 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.9 | Luva de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 |  | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.10 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | UN | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.11 | Tubo, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | M | 63 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.12 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 40 mm x 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.13 | Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.14 | Te, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 |  | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.15 | Bucha de redução 50mmx40mm - fornecimento e instalação - SINAPI 40375 |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.16 | Tubo, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | M | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.17 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.18 | Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 |  | UN | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | PREVENTIVO DE INCÊNDIO | [8 empty] | 0
15.1 | PREVENTIVO DE INCÊNDIO | [8 empty] | 0
15.1.1 | Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais, auto colante - fornecimento e instalação- SINAPI 73916/2 |  | und | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.2 | Luminária de sinalização de saida dupla face - fornecimento e instalação - SINAPI 97599 |  | und | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.3 | Luminária de sinalização de saída simples - fornecimento e instalação - SINAPI 97599 |  | und | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.4 | Placa inicativa do numero do pavimento-empresa ra |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.5 | Placa sinalizadora de extintor auto colante |  | UND | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.6 | Sinalização continuada fotoluminescente |  | UND | 49 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.7 | Abrigo para hidrante, 90x60x7 cm, com registro globo angular 45 graus 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15 m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.8 | Instalação e fornecimento - de cotovelo de ferro galvanizado 2.1/2" |  | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.9 | Instalação e fornecimento - te de ferro galvanizado 2.1/2" |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.10 | Instalação e fornecimento - luva de ferro galvanizado 2.1/2" |  | UND | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.11 | Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalacao |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.12 | Extintor incendio tp gas carbonico 4kg completo - fornecimento e instalacao |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.13 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | M | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.14 | Luminária de emergência LED 400 lumens - fornecimento e instalação |  | UND | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.15 | Luminária de emergência LED 960 lumens - fornecimento e instalação - SINAPI 97599 |  | und | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.16 | Luminária emergência tipo farol LED 1200 lumens - fornecimento e instalação |  | UND | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.17 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.18 | Acionador manual endereçavel ip 20 - fornecimento e instalação |  | UND | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.19 | Sinalizador audio visual endereçavel ip20 - fornecimento e instalação |  | UND | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.20 | Detector de fumaça optico endereçavel - fornecimento e instalação |  | UND | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.21 | Eletroduto PVC rígido vermelho 3/4" - fornecimento e instalação |  | M | 210 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.22 | Cabo blindado 2x0,75+2x1,5mm² vermelho 105º 600v - alarme incêndio- fornecimento e instalação |  | M | 230 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.23 | Haste aterramento alta camada 5/8"x2,40m- fornecimento e instalação |  | UND | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.24 | Cabo de cobre nu 50 mm² - fornecimento e instalação |  | M | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.25 | Caixa de inspeção de concreto 30 x30cm com tampa |  | UND | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.26 | Barra de alumínio 5/8"x1/8" |  | M | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.27 | Terminal aéreo ferro galvanizado a fogo - 50 cm |  | UND | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.28 | Eletroduto PVC rígido 1" preto |  | UND | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.29 | Cabo de cobre nu 35 mm² |  | M | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS | [8 empty] | 0
16.1 | GASES MEDICINAIS | [8 empty] | 0
16.1.1 | Tubo em cobre rígido, DN 15 mm, classe A, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição ? fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | M | 106 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.2 | Tubo em cobre rígido, DN 28 mm, classe A, sem isolamento, instalado em prumada ? fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | M | 101 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.3 | Cotovelo em cobre, DN 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal ? fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.4 | Luva em cobre, DN 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal de distribuição ? fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 56 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.5 | Luva em cobre, DN 28 mm, sem anel de solda, instalado em prumada ? fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 53 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.6 | Te em cobre, DN 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal de distribuição ? fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 46 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.7 | Te em cobre, DN 28 mm, sem anel de solda, instalado em prumada ? fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.8 | Redução em cobre com solda ponta 28mm x bolsa interna 15mm - fornecimento e instalação - composição elaborada pela empresa vega engenharia |  | UND | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.9 | Tampão cobre 15mm - fornecimento e instalação- composição elaborada pela empresa vega engenharia |  | UND | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.10 | Válvula monobloco latão cromado npt 1/2" pn40 - fornecimento e instalação |  | UND | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.11 | Válvula monobloco latão cromado npt 1 1/2" pn40 - fornecimento e instalação |  | UND | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.12 | Conector em bronze/latão, DN 15 mm x 1/2", sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal de distribuição ? fornecimento e instalação. af_01/2016 |  | UN | 46 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.13 | Régua para leito hospitalar -1 - respeitando as especificações contidas no projeto de gases medicinais - fornecimento e instalação |  | UND | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.14 | Régua para leito hospitalar -2 - respeitando as especificações contidas no projeto de gases medicinais - fornecimento e instalação |  | UND | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.15 | Suporte galvanizado a fogo com fixação grampo - fornecimento e instalação |  | UND | 104 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA FINAL DA OBRA | [8 empty] | 0
17.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [8 empty] | 0
17.1.1 | Limpeza final de obra |  | M² | 974.57 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.1.2 | Placa para vagas de estacionamento - 0,32x0,4m - fornecimento e instalação- SINAPI 73916/2 |  | UND | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.1.3 | Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado |  | M2 | 9.45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL | [9 empty] | 0