## Orcamento
OBRA: |  | 426 - UBSF WILLY SCHOSSLAND
ENDEREÇO: |  | RUA VEREADOR CURT ALVINO MONICH, 172 - COSTA E SILVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE
CNPJ
ENDEREÇO:
TELEFONE/EMAIL
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UN. | QUANT. | CUSTO UN. MÃO DE OBRA(R$) | CUSTO UN. MATERIAL(R$) | CUSTO UN. TOTAL (R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 0
1.1 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizacoes. af_10/2018 |  | M | 26.96 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado |  | M2 | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Tapume de chapa de madeira compensada, E = 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x |  | M2 | 66 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Execucao de escritorio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nao incluso mobiliario e equipamentos. af_02/2016 |  | M2 | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares |  | H | 85 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Mestre de obras com encargos complementares |  | H | 320 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | Execucao de deposito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nao incluso mobiliario. af_04/2016 |  | M2 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES/TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE | [8 empty] | 0
2.1 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 |  | M3 | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Demolição de piso cerâmico |  | M2 | 188.83 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Demolição de contrapiso h=5cm |  | M2 | 188.83 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Remocao de telhas, de fibrocimento, metalica e ceramica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 |  | M2 | 279.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Remocao de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 |  | M2 | 279.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Demolicao de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017 |  | M3 | 19.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Demolição manual de piso vinílico, inclusive ropadés, sem reaproveitamento |  | M2 | 140.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Remocao de tubulacoes (tubos e conexoes) de agua fria, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 |  | M | 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de 1A categoria, com escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3 |  | M3 | 420.43 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.10 | Transporte com caminhao basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT ate 30 km (unidade: m3xkm). af_01/2018 |  | M3XKM | 5704.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.11 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 |  | M3 | 420.03 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.12 | Remocao de cabos eletricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 |  | M | 250 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.13 | Remocao de azulejo e substrato de aderencia em argamassa (sinapi 85406 nov 2017) |  | M2 | 106.57 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 0
3.1 | UBSF | [8 empty] | 0
3.1.1 | FUNDAÇÕES | [8 empty] | 0
3.1.1.1 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 |  | M3 | 7.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.2 | Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 1 utilizacao. af_06/2017 |  | M2 | 27.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.3 | Escavacao mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsao de forma, com retroescavadeira. af_06/2017 |  | M3 | 15.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.4 | Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017 |  | KG | 82.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.5 | Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 |  | KG | 21.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.6 | Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 |  | KG | 142.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.7 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 |  | M3 | 7.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.8 | Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lancamento manual, em local com nivel alto de interferencia. af_06/2016 |  | M3 | 1.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.9 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017 |  | M3 | 1.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.10 | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. |  | M2 | 64 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | PILARES | [8 empty] | 0
3.1.2.1 | Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com area media das secoes menor ou igual a 0,25 m?, pe-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizacoes. af_12/2015 |  | M2 | 79.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.2 | Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de bomba em edificacao com secao media de pilares menor ou igual a 0,25 m? - lancamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 |  | M3 | 3.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.3 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 93.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.4 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 282.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.5 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 91.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.6 | Junta de dilatacao com isopor 10 mm |  | M2 | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 | VIGAS | [8 empty] | 0
3.1.3.1 | Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pe-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizacoes. af_12/2015 |  | M2 | 144.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.2 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 155.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.3 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 86.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.4 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 189.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.5 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 249.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.6 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento |  | M3 | 9.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.7 | Furo em concreto para diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 |  | UN | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.8 | Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de epoxi, E =2 mm |  | M2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | ABRIGO DE RESÍDUOS | [8 empty] | 0
3.2.1 | FUNDAÇÕES | [8 empty] | 0
3.2.1.1 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 |  | M3 | 0.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.2 | Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 1 utilizacao. af_06/2017 |  | M2 | 3.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.3 | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. |  | M2 | 10.66 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.4 | Escavacao mecanizada de vala com prof. ate 1,5 m (media entre montante e jusante/uma composicao por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nivel de interferencia. af_01/2015 |  | M3 | 1.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.5 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento |  | M3 | 0.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.6 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 |  | M2 | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.7 | Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 |  | KG | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.8 | Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lancamento manual, em local com nivel alto de interferencia. af_06/2016 |  | M3 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 | PILARES | [8 empty] | 0
3.2.2.1 | Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com area media das secoes menor ou igual a 0,25 m?, pe-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizacoes. af_12/2015 |  | M2 | 12.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.2 | Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de bomba em edificacao com secao media de pilares menor ou igual a 0,25 m? - lancamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 |  | M3 | 0.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.3 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.4 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 63.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.3 | VIGA | [8 empty] | 0
3.2.3.1 | Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pe-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizacoes. af_12/2015 |  | M2 | 23.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.2 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 23.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.3 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 48.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.4 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.5 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento |  | M3 | 1.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.4 | LAJES | [8 empty] | 0
3.2.4.1 | Escoramento formas ate H = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. |  | M3 | 0.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.2 | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. |  | M2 | 10.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.3 | Armacao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 19.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.4 | Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/E =8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa |  | M2 | 10.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.5 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento |  | M3 | 0.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.6 | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. |  | M2 | 10.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.7 | Armacao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 12.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | COBERTURA | [8 empty] | 0
4.1 | Fornecimento e instalação de rufos e pingadeiras em chapa de alumínio, esp. 0,5mm, corte com 25cm, incluso transporte vertical |  | m | 53.81 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Rufo em aluminio corte 27-incluso transporte vertical, fornecimento e instalação |  | M | 44.24 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Fabricacao e instalacao de estrutura pontaletada de madeira nao aparelhada para telhados com ate 2 aguas e para telha ceramica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015 |  | M2 | 363.26 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinacao maxima de 10?, com ate 2 aguas, incluso icamento. af_06/2016 |  | M2 | 363.26 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas |  | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada E = 6 mm, incluso acessorios de fixacao e icamento. af_06/2016 |  | M | 25.48 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical, fornecimento e instalação |  | M | 53.66 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | PAREDES E PAINEIS | [8 empty] | 0
5.1 | PAREDES DA UBSF | [8 empty] | 0
5.1.1 | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m? com vaos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 |  | M2 | 313.07 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.2 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com ate 1,5 m de vao. af_03/2016 |  | M | 66.82 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.3 | Verga moldada in loco em concreto para portas com ate 1,5 m de vao. af_03/2016 |  | M | 26.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.4 | Contraverga moldada in loco em concreto para vaos de ate 1,5 m de comprimento. af_03/2016 |  | M | 66.82 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | PAREDES ABRIGO DE RESIDUOS | [8 empty] | 0
5.2.1 | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m? com vaos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 |  | M2 | 32.12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.2 | Verga moldada in loco em concreto para portas com ate 1,5 m de vao. af_03/2016 |  | M | 4.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS | [8 empty] | 0
6.1 | PISO INTERNO UBSF | [8 empty] | 0
6.1.1 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 0
6.1.1.1 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 |  | M3 | 28.88 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.1.2 | Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada |  | M2 | 96.26 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.1.3 | Execucao e compactacao de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_09/2017 |  | M3 | 4.82 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.1.4 | Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 l, aplicado em areas molhadas sobre impermeabilizacao, espessura 4cm. af_06/2014 |  | M2 | 8.55 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.2 | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 0
6.1.2.1 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018 |  | M | 2.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.2.2 | Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 45x45 cm aplicada em ambientes de area maior que 10 m2. af_06/2014 |  | M2 | 285.09 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.2.3 | Piso tatil direcional de borracha 25x25 espessura 5mm para cola fornecimento e instalação |  | M2 | 11.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.2.4 | Rodape em madeira, altura 7cm, fixado em pecas de madeira |  | M | 296.96 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | PISO ABRIGO DE RESIDUOS | [8 empty] | 0
6.2.1 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 0
6.2.1.1 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 |  | M3 | 1.63 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.1.2 | Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 45x45 cm aplicada em ambientes de area maior que 10 m2. af_06/2014 |  | M2 | 5.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.1.3 | Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada |  | M2 | 5.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.1.4 | Execucao e compactacao de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_09/2017 |  | M3 | 0.27 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.1.5 | Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 l, aplicado em areas molhadas sobre impermeabilizacao, espessura 4cm. af_06/2014 |  | M2 | 0.27 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | PAREDES UBSF | [8 empty] | 0
6.3.1 | Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execucao de taliscas. af_06/2014 |  | M2 | 765.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.2 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 |  | M2 | 765.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.3 | Aplicacao de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. af_06/2014 |  | M2 | 1048.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.4 | Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 25x35 cm aplicadas em ambientes de area menor que 5 m? a meia altura das paredes. af_06/2014 |  | M2 | 182.33 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.5 | Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos. af_06/2014 |  | M2 | 1167.13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.6 | Textura acrilica, aplicacao manual em parede, uma demao. af_09/2016 |  | M2 | 391.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.7 | Aplicacao e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos. af_06/2014 |  | M2 | 786.97 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.8 | Apicoamento manual de superficie de concreto |  | M2 | 13.39 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.9 | Limpeza/preparo superficie concreto p/pintura |  | M2 | 451.96 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.4 | PAREDE ABRIGO RESIDUOS | [8 empty] | 0
6.4.1 | Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execucao de taliscas. af_06/2014 |  | M2 | 31.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.4.2 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 |  | M2 | 31.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.4.3 | Aplicacao de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. af_06/2014 |  | M2 | 11.04 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.4.4 | Textura acrilica, aplicacao manual em parede, uma demao. af_09/2016 |  | M2 | 11.04 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.4.5 | Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos. af_06/2014 |  | M2 | 11.04 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.4.6 | Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 25x35 cm aplicadas em ambientes de area menor que 5 m? a meia altura das paredes. af_06/2014 |  | M2 | 19.98 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.5 | TETOS UBSF | [8 empty] | 0
6.5.1 | Aplicacao de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. af_06/2014 |  | M2 | 177.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.5.2 | Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demaos. af_06/2014 |  | M2 | 177.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.5.3 | Aplicacao e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos. af_06/2014 |  | M2 | 177.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.5.4 | Forro em reguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixacao. af_05/2017_p |  | M2 | 96.26 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.5.5 | Fundo sintetico nivelador branco |  | M2 | 104.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.5.6 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos |  | M2 | 104.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.5.7 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metalico e plastico). af_05/2017 |  | M | 173.95 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.6 | TETO ABRIGO RESIDUOS | [8 empty] | 0
6.6.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 |  | M2 | 10.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.6.2 | Aplicacao de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. af_06/2014 |  | M2 | 10.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.6.3 | Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execucao de taliscas. af_06/2014 |  | M2 | 10.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.6.4 | Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demaos. af_06/2014 |  | M2 | 10.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.6.5 | Textura acrilica, aplicacao manual em parede, uma demao. af_09/2016 |  | M2 | 10.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 0
7.1 | PORTAS | [8 empty] | 0
7.1.1 | Fundo sintetico nivelador branco |  | M2 | 199.71 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.2 | Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco |  | M2 | 251.31 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.3 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou media), padrao medio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacao do batente, sem fechadura - fornecimento e instalacao. af_08/2015 |  | UN | 34 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.4 | Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao. af_08/2015 |  | M2 | 2.88 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.5 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrao medio, incluso execucao de furo - fornecimento e instalacao. af_08/2015 |  | UN | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.6 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou media), padrao medio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacao do batente, sem fechadura - fornecimento e instalacao. af_08/2015 |  | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.7 | Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.8 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao |  | M2 | 1.79 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.9 | Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrao medio, incluso execucao de furo - fornecimento e instalacao. af_08/2015 |  | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.10 | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.11 | Prendedor / trava de porta, montagem piso / porta, em latao / zamac, cromado |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | JANELA | [8 empty] | 0
7.2.1 | Janela de aluminio basculante, fixação com argamassa, com vidros 4mm incolor, fornecimento e instalação |  | M2 | 59.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.2 | Remoção manual de portas e janelas de vidro e alumínio, com ou sem reaproveitamento |  | M2 | 44.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 0
8.1 | ENTRADA DE ENERGIA | [8 empty] | 0
8.1.1 | Caixa interna de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 USG (padrao da concessionaria local) |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.2 | Kit de materiais para bracadeira para fixacao em poste circular, contem tres fixadores e um rolo de fita de 3 m em aco carbono |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.3 | Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4 ", sem luva |  | M | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.4 | Isolador de porcelana, tipo pino monocorpo, para tensao de *35* kV |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.5 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.6 | Pino rosca externa, em aco galvanizado, para isolador de 25kv, diametro 35mm, comprimento *320* mm |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.7 | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalacao. af_12/2017 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.8 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | H | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.9 | Eletricista com encargos complementares |  | H | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.10 | Engenheiro eletricista com encargos complementares |  | H | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.11 | Caixa em aluminio com barramento de equipotencialização bep padrão celesc - fornecimento e instalação |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.12 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9 m (NBR 8451) |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.13 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 16mm2 - fornecimento e instalacao |  | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.14 | Curva 180 graus, de PVC rigido roscavel, de 2", para eletroduto |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.15 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.16 | Cabo de cobre nu 10 mm2 meio-duro |  | M | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.17 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.18 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima 275v, corrente máxima de 45ka - fornecimento e instalação |  | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.19 | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m? com vaos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 |  | M2 | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.20 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 |  | M2 | 4.25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.21 | Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execucao de taliscas. af_06/2014 |  | M2 | 4.25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.22 | Aplicacao de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. af_06/2014 |  | M2 | 4.25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.23 | Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos. af_06/2014 |  | M2 | 4.25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.24 | Textura acrilica, aplicacao manual em parede, uma demao. af_09/2016 |  | M2 | 4.25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.25 | Caixa enterrada eletrica retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, fundo com brita, dimensoes internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_05/2018 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS | [8 empty] | 0
8.2.1 | Luminária sobrepor fluorescente tipo calha 2x20 LED |  | UN | 41 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.2 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 13a, fornecimento e instalação |  | UN | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.3 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita |  | UN | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.4 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | M | 352.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.5 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | M | 28.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.6 | Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | M | 879.55 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.7 | Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | M | 1659.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.8 | Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | M | 527.19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.9 | Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | M | 91.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.10 | Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | UN | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.11 | Caixa retangular 4" x 2" media (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | UN | 78 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.12 | Interruptor simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.13 | Interruptor paralelo (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.14 | Interruptor simples (2 modulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.15 | Tomada media de embutir (1 modulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | UN | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.16 | Tomada media de embutir (2 modulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.17 | Interruptor simples (1 modulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.18 | Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuicao - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | M | 241.37 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.19 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 50 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.20 | Refletor retangular fechado com lâmpada LED 135w |  | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.21 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalacao. af_04/2016 |  | UN | 31 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.22 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalacao. af_04/2016 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.23 | Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores |  | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.24 | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220V/1000w - fornecimento e instalacao |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.25 | Poste decorativo para jardim em aco tubular, H = *2,5* m, sem luminaria - fornecimento e instalacao. af_11/2019 |  | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.26 | Lampada de vapor de sodio de 150wx220V - fornecimento e instalacao |  | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.27 | Luminaria fechada para iluminacao publica - lampadas de 250/500w - fornecimento e instalacao (excluindo lampadas) |  | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.28 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 275v, 45ka - fornecimento e instalação |  | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.29 | Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 300 ma, corrente de 25 A, tipo AC |  | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.30 | Eletroduto 3" tipo canaflex-fornecimento e instalação |  | M | 55.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.31 | Eletroduto 3" tipo canaflex-fornecimento e instalação |  | M | 142.33 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.32 | Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | M | 86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.33 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalacao. af_04/2016 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.34 | Disjuntor tripolar 70a - fornecimento e instalação |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.35 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalacao. af_04/2016 |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.36 | Fornecimento e instalação de dispositivo dr, 02 pólos, sensibilidade 30ma, tipo AC, 40A |  | un | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.37 | Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | M | 237.85 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.38 | Tomada baixa de embutir (1 modulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | UN | 53 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.39 | Interruptor simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.40 | Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 450/750 V, para distribuicao - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | M | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [8 empty] | 0
9.1 | Cabo telefonico ctp-apl-50, 10 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao |  | M | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.2 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita |  | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.3 | Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.4 | Caixa retangular 4" x 2" media (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | UN | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.5 | Cabo de rede utp cat 6 4 pares 24awg - fornecimento e instalação |  | M | 750 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.6 | Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalacao. af_03/2018 |  | UN | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.7 | Eletroduto PVC flexivel corrugado, reforcado, cor laranja, de 32 mm, para lajes e pisos |  | M | 325 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.8 | Engenheiro eletricista com encargos complementares |  | H | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | MONITORAMENTO E SEGURANÇA | [8 empty] | 0
10.1 | Quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao. af_11/2019 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | M | 181.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3 | Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. af_11/2019 |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.4 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalacao. af_12/2015 |  | UN | 29 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 0
11.1 | HIDRÁULICA | [8 empty] | 0
11.1.1 | Registro de gaveta bruto, latao, roscavel, 1 1/2'', com acabamento e canopla cromados, instalado em reservacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalacao. af_06/2016 |  | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.2 | Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | M | 108.13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.3 | Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | UN | 51 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.4 | Joelho 90 graus com bucha de latao, PVC, soldavel, DN 25mm, x 3/4'' instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.5 | Te, PVC, soldavel, DN 85mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.6 | Luva, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | UN | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.7 | Te, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.8 | Tubo, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | M | 21.77 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.9 | Tubo, PVC, soldavel, DN 75mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | M | 15.93 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.10 | Tubo, PVC, soldavel, DN 85mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | M | 18.58 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.11 | Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | UN | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.12 | Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 75mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.13 | Luva, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.14 | Te, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.15 | Te de reducao, PVC, soldavel, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.16 | Te, PVC, soldavel, DN 75mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.17 | Te de reducao, PVC, soldavel, DN 75mm x 50mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.18 | Registro de pressao bruto, latao, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de agua. af_12/2014 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.19 | Registro de gaveta bruto, latao, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de agua. af_12/2014 |  | UN | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.20 | Joelho 90 graus com bucha de latao, PVC, soldavel, DN 25mm, x 1/2'' instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | UN | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.21 | Adaptador com flange e anel de vedacao, PVC, soldavel, DN 25 mm x 3/4 , instalado em reservacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao. af_06/2016 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.22 | Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 85mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.23 | Luva de reducao, PVC, soldavel, DN 60mm x 50mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.24 | Luva de reducao, PVC, soldavel, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de agua fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.25 | Registro de gaveta bruto, latao, roscavel, 1 1/2'', com acabamento e canopla cromados, instalado em reservacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalacao. af_06/2016 |  | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.26 | Torneira de boia real, roscavel, 3/4", fornecida e instalada em reservacao de agua. af_06/2016 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.27 | Adaptador com flange e anel de vedacao, PVC, soldavel, DN 32 mm x 1 , instalado em reservacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao. af_06/2016 |  | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.28 | Adaptador com flanges livres, PVC, soldavel, DN 110 mm x 4 , instalado em reservacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao. af_06/2016 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.29 | Registro de gaveta bruto, latao, roscavel, 4'', instalado em reservacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalacao. af_06/2016 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.30 | Joelho 45 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.31 | Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 110 mm instalado em reservacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao. af_06/2016 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.32 | Tubo, PVC, soldavel, DN 110 mm, instalado em reservacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao. af_06/2016 |  | M | 2.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.33 | Tubo, PVC, soldavel, DN 60 mm, instalado em reservacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao. af_06/2016 |  | M | 4.31 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.34 | Te, PVC, soldavel, DN 110 mm instalado em reservacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao. af_06/2016 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.35 | Te, PVC, soldavel, DN 60 mm instalado em reservacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao. af_06/2016 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.36 | Te de reducao, PVC, soldavel, DN 85mm x 60mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014 |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.37 | Te com bucha de latao na bolsa central, PVC, soldavel, DN 25 mm x 3/4 , instalado em reservacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao. af_06/2016 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.38 | Caixa d'agua em polietileno 2000 litros, com tampa |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2 | ESGOTO E DRENAGEM | [8 empty] | 0
11.2.1 | Reducao excentrica, PVC, serie R, agua pluvial, DN 75 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_12/2014 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.2 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 |  | M | 26.16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.3 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 |  | M | 52.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.4 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 |  | M | 2.31 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.5 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 |  | M | 163.78 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.6 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 |  | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.7 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 |  | UN | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.8 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 |  | UN | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.9 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 |  | UN | 27 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.10 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 |  | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.11 | Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.12 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 |  | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.13 | Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 |  | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.14 | Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af_12/2014 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.15 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em subcoletor aereo de esgoto sanitario. af_12/2014 |  | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.16 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em subcoletor aereo de esgoto sanitario. af_12/2014 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.17 | Assentamento de tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede macica, DN 100 mm, junta elastica, instalado em local com nivel baixo de interferencias (nao inclui fornecimento). af_06/2015 |  | M | 163.78 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.18 | Bucha de reducao longa, PVC, serie R, agua pluvial, DN 50 x 40 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.19 | Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, dimensoes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_05/2018 |  | UN | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.20 | Grelha em ferro fundido simples com requadro, carga maxima 12,5 t, 300 x 1000 mm, E = 15 mm, fornecida e assentada com argamassa 1:4 cimento:areia. |  | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.21 | Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa |  | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.22 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, dimensoes internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. af_05/2018 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.23 | Juncao simples, PVC, DN 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial |  | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.24 | Juncao simples, PVC, DN 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.25 | Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial |  | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.26 | Caixa sifonada PVC, 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda branca |  | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.27 | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede macica, DN 150 mm, junta elastica, instalado em local com nivel baixo de interferencias - fornecimento e assentamento. af_06/2015 |  | M | 22.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.28 | Assentamento de tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede macica, DN 150 mm, junta elastica, instalado em local com nivel alto de interferencias (nao inclui fornecimento). af_06/2015 |  | M | 22.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.29 | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede macica, DN 200 mm, junta elastica, instalado em local com nivel baixo de interferencias - fornecimento e assentamento. af_06/2015 |  | M | 40.86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.30 | Assentamento de tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede macica, DN 200 mm, junta elastica, instalado em local com nivel baixo de interferencias (nao inclui fornecimento). af_06/2015 |  | M | 40.86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.31 | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede macica, DN 250 mm, junta elastica, instalado em local com nivel baixo de interferencias - fornecimento e assentamento. af_06/2015 |  | M | 2.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.32 | Assentamento de tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede macica, DN 250 mm, junta elastica, instalado em local com nivel baixo de interferencias (nao inclui fornecimento). af_06/2015 |  | M | 2.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.33 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af_12/2014 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3 | SISTEMA DE TRATAMENTO (TANQUE SÉPTICO/FILTRO ANAERÓBIO) | [8 empty] | 0
11.3.1 | Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica |  | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.2 | Escavacao mecanica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m de profundidade com utilizacao de escavadeira hidraulica |  | M3 | 43.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.3 | Escavacao mecanica de vala em material 2a. categoria de 2,01 ate 4,00 m de profundidade com utilizacao de escavadeira hidraulica |  | M3 | 15.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.4 | Leito filtrante - forn.e enchimento c/ brita no. 4 |  | M3 | 3.07 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.5 | Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizacoes. af_09/2017 |  | M2 | 12.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.6 | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. |  | M2 | 85.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.7 | Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm |  | M2 | 24.68 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.8 | Alvenaria de vedacao de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m? sem vaos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 |  | M2 | 55.78 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.9 | Emboco ou massa unica em argamassa traco 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presenca de vaos), espessura de 25 mm. af_06/2014 |  | M2 | 68.74 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.10 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 |  | M2 | 68.74 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.11 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 |  | M | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.12 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af_12/2014 |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.13 | Laje pre-mold beta 16 p/3,5kn/m2 vao 5,2m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mao de obra. |  | M2 | 12.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.14 | Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de bomba em edificacao com secao media de pilares menor ou igual a 0,25 m? - lancamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 |  | M3 | 3.72 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4 | APARELHOS, LOUÇAS E BANCADAS | [8 empty] | 0
11.4.1 | Vaso sanitario sifonado convencional com louca branca, incluso conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel - fornecimento e instalacao. af_10/2016 |  | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.2 | Valvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatorio, com ou sem ladrao - fornecimento e instalacao. af_12/2013 |  | UN | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.3 | Caminhao basculante 14 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 36000 kg, potencia 286 CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - juros. af_12/2014 |  | H | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.4 | Engate flexivel em inox, 1/2'' x 40cm - fornecimento e instalacao. af_12/2013 |  | UN | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.5 | Lavatorio louca branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao popular - fornecimento e instalacao. af_12/2013 |  | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.6 | Torneira cromada tubo movel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao. af_12/2013 |  | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.7 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacao. af_10/2016 |  | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.8 | Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacao |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.9 | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão bica baixa - fornecimento e instalação |  | UND | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.10 | Torneira cromada de mesa temporizada com controle hidromecânico para portadores de necessiadades especiais - pne - fornecimento e instalação |  | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.11 | Cuba de embutir de aco inoxidavel media, incluso valvula tipo Americana e sifao tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalacao. af_12/2013 |  | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.12 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.13 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.14 | Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixacao. af_10/2016 |  | UN | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.15 | Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 |  | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.16 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixacao. af_10/2016 |  | UN | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.17 | Valvula de descarga metalica, base 1 1/2 ", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalacao. af_01/2019 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.18 | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira |  | M2 | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.19 | Bancada granito cinza polido 0,50 x 0,60m, incl. cuba de embutir oval louca branca 35 x 50cm, valvula metal cromado, sifao flexivel PVC, engate 30cm flexivel plastico e torneira cromada de mesa, padrao popular - fornec. e instalacao. af_12/2013 |  | UN | 5.83 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.20 | Suporte mao francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalacao. af_01/2020 |  | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.21 | Tanque de louca branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalacao. af_12/2013 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.22 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrao medio - fornecimento e instalacao. af_12/2013 |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.23 | Sifao do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalacao. af_12/2013 |  | UN | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.24 | Ducha higienica metalica articulavel - fornecimento e instalaçao |  | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | PREVENTIVO CONTA INCÊNDIO | [8 empty] | 0
12.1 | Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalacao |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2 | Placa de sinalização luminosa de emergencia dupla face fornecimento e instalação |  | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.3 | Placa de sinalização luminosa de emergencia face unicafornecimento e instalação - comp. 156 |  | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.4 | Bloco autonomo de emergência 30 leds - fornecimento e instalação |  | und | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | ENTORNO (PAVIMENTAÇÃO, CERCAS E PAISAGISMO) | [8 empty] | 0
13.1 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pre-fabricado, dimensoes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016 |  | M | 172.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.2 | Fornec. e inst. de piso podotátil de concreto - direcional e alerta, 40 x 40 x 2,5 cm. |  | M | 6.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3 | Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada |  | M2 | 166.54 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.4 | Portão de correr metalico 80mm esp 1,95mm - 2,03m (fornecimento e instalação) |  | UND | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.5 | Pintura acrilica para sinalizacao horizontal em piso cimentado |  | M2 | 26 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.6 | Grama batatais em placas, sem plantio |  | M2 | 104.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.7 | Fornecimento e lancamento de brita n. 4 |  | M3 | 22.04 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.8 | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m? com vaos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 |  | M2 | 75.87 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.9 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vaos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 |  | M2 | 267.31 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.10 | Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execucao de taliscas. af_06/2014 |  | M2 | 267.31 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.11 | Aplicacao de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. af_06/2014 |  | M2 | 267.31 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.12 | Textura acrilica, aplicacao manual em parede, uma demao. af_09/2016 |  | M2 | 267.31 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.13 | Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos. af_06/2014 |  | M2 | 267.31 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.14 | Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizacoes. af_06/2017 |  | M2 | 35.01 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.15 | Escavacao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 |  | M3 | 5.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.16 | Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com area media das secoes menor ou igual a 0,25 m?, pe-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizacoes. af_12/2015 |  | M2 | 20.52 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.17 | Armacao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aco CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 |  | KG | 48.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.18 | Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 |  | KG | 190.84 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.19 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 65.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.20 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 22.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.21 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento |  | M3 | 6.86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 0
14.1 | Limpeza final da obra |  | M2 | 318.14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL | [9 empty] | 0