## ModeloPlanilhaObras
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CONCORRÊNCIA | 1872019
PROPONENTE:
CNPJ: |  |  | EMAIL:
ENDEREÇO: |  |  | TELEFONE:
DATA: | 2019-07-12
PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO |  | VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  |  |  |  | VALOR POR EXTENSO
Contratação de empresa para reforma e adequações da Torre da Escada Principal e dos espaços inseridos em estruturas metálicas nas faces Sul e Norte da Sede Prefeitura de Joinville |  | 0 |  |  |  |  | (INFORMAR AQUI O VALOR POR EXTENSO)
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL |  |  | (INFORMAR AQUI O PRAZO POR EXTENSO) dias
DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | CUSTO R$ |  |  | BDI | PREÇO R$ | PREÇO TOTAL R$ | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (PRÉ-LICITAÇÃO) (COLUNA OCULTA)
|  |  |  | MAT. | M.O. | MAT.+M.O.
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | 120 | 83.41 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 83.41
1.2 | MESTRE DE OBRAS | 330 | 51.84 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 51.84
2 | Canteiro de Obras
2.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 493
2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 716.49
2.3 | EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 250.6
2.4 | EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 | M2 | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 801.8
2.5 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 | M | 27.09 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 54.96
2.6 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 213.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 136.41
2.7 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, TRÊS DEMAOS (Refer. Sinapi 84659 jan19) csc | M2 | 213.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 29.47
2.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ``TORRE'' (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.49
2.9 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | 86.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.07
2.10 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 425.75
2.11 | TAPUME DE TELHA DE ACO ZINCADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA. REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA DE 2X E DAS TELHAS DE 4X - FEORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 98459 e 74220/1OUT/2018)_SSB-csc | M2 | 64.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 81.73
2.12 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER, COM GUINDAUTO (Composição SINAPI 72895 AGO/2017) - csc | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 488.83
3 | SEDE PMJ REFORMA METÁLICAS E ESCADAS
3.1 | INTERVENSÃO 01
3.1.1 | DEMOLIÇÃO
3.1.1.1 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE VIDRO. AF_07/2016 | M2 | 282 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.19
3.1.1.2 | REMOCAO DE CORRIMAO (Refer. Sinapi 85383) csc | M | 113.76 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.13
3.1.1.3 | REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (Refer. Sinapi 97645 set18) csc | M2 | 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.24
3.1.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | TXKM | 14.65 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.87
3.1.1.5 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | M2 | 282 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.23
3.1.1.6 | REMOÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. INCLUSIVE APARELHO PARA CORTE OXI-ACETILENO SERVIÇO DE IÇAMENTO. (Composição SINAPI 97656, 92612 ABR/2018) - csc | KG | 5857.96 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.61
3.1.1.7 | DEMOLICAO DE FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (Refer. Sinapi 97627 fev/19) - csc | M3 | 2.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 263.67
3.1.2 | INFRAESTRUTURA
3.1.2.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 4.27 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 49.53
3.1.2.2 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 77.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.8
3.1.2.3 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.04
3.1.2.4 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 56.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.6
3.1.2.5 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 40.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.34
3.1.2.6 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 86 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.59
3.1.2.7 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 70.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 16.14
3.1.2.8 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 34.06 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 74.03
3.1.2.9 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 | M3 | 10.46 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 126.24
3.1.2.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 571.15
3.1.2.11 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. (Composição SINAPI 96543 E 92791 JAN/2019)_CSC | KG | 0.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.74
3.1.2.12 | CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)_SSB-csc | M3 | 5.67 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 433.67
3.1.2.13 | CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)_ssb - csc | M3 | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 420.79
3.1.2.14 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TRELIÇA H8 EM FUNDAÇÃO (Refer. Sinapi 92792 fev19) - csc | M | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8
3.1.3 | SUPRAESTRUTURA
3.1.3.1 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 195.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.53
3.1.3.2 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 94.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.27
3.1.3.3 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 228.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.19
3.1.3.4 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 250 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.69
3.1.3.5 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 344.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.18
3.1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_12/2015 | M2 | 178.31 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 90.58
3.1.3.7 | CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)_SSB-csc | M3 | 18.61 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 433.67
3.1.3.8 | FIXAÇÃO DE ARMADURA COM GRAUTE (Refer. Sinapi 87402 fev19) - csc | L | 0.18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.88
3.1.4 | COBERTURA
3.1.4.1 | TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 26.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 47.54
3.1.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3S, INCLUSO ICAMENTO. (Composição SINAPI 94213 MAIO/2018)_csc | M2 | 28.03 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 170.07
3.1.4.3 | CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, CONFORME PROJETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSICAO SINAPI 94227U ABR/2017)_csc | M | 14.36 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 54.27
3.1.4.4 | RUFO E PINGADEIRA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO ATÉ 50cm, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- (COMPOSICAO SINAPI 94231U ABR/2017)_SSB-csc | M | 22.86 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 52.72
3.1.4.5 | CONDUTOR DE ALUMÍNIO, E = 0,8 MM, DESENVOLVIMENTO DE 40 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (Refer. Sinapi 94228 jan2019) csc | M | 27 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 75.71
3.1.5 | FORRO
3.1.5.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P | M2 | 22.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 70.51
3.1.5.2 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M2 | 22.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.84
3.1.5.3 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M2 | 22.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28.87
3.1.6 | PISO DE CONCRETO
3.1.6.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 1 MM (Refer. Sinapi 88549 jan19) csc | M3 | 2.78 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 102.65
3.1.6.2 | PISO EM CONCRETO 25MPA, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM ESPAÇADA A CADA 30CM NOS DOIS SENTIDOS (Composição SINAPI 72183 MAIO/2018) _SSB-csc | M2 | 55.52 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 86.84
3.1.6.3 | PISO EM GRANITO POLIDO CINZA CORUMBÁ 30X30CM ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM (Composição SINAPI 72138 MAIO/2018)_SSB-csc | M2 | 55.52 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 286.63
3.1.6.4 | RODAPE EM GRANITO POLIDO CINZA CORUMBÁ 7CM DE ALTURA. (Composição SINAPI 88648 MAIO/2018)_SSB-csc | M | 21.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.74
3.1.7 | FECHAMENTO EM VIDRO, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS
3.1.7.1 | FIXADOR PARA VIDRO TEMPERADO TIPO SPIDER EM AÇO INOX 2 FUROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91178 JUL/2018)_SSB-csc | UN | 75 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 112.76
3.1.7.2 | FIXACAO DE TUBOS 80X100X3,00 INOX 304 POLIDO. (Composição SINAPI 91178 JUL/2018)_SSB-csc | M | 171 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 266.1
3.1.7.3 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) (Refer. Sinapi 85010 fev19) - csc | M2 | 260 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 546.1
3.1.7.4 | CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOX FIXADO NA PAREDE (Refer. Sinapi 84862) csc | M | 86.04 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 268.02
3.1.7.5 | CORRIMAO DUAS ALTURAS EM TUBO DE ACO INOX FIXADO NO PISO E GUARDA CORPO EM VIDRO LAMINADO (Refer. Sinapi 84862) csc | M | 43.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1713.01
3.1.7.6 | FIXADOR PARA VIDRO TEMPERADO TIPO SPIDER EM AÇO INOX 4 FUROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91178 JUL/2018)_SSB | UN | 75 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 232.13
3.1.7.7 | PELÍCULA JATEADA | M2 | 260 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 33.33
3.2 | INTERVENÇÃO 2
3.2.1 | DEMOLIÇÃO
3.2.1.1 | DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 6.55 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 126.35
3.2.1.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 6.06 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.2
3.2.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | TXKM | 16.56 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.87
3.2.1.4 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | M2 | 125.08 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.23
3.2.1.5 | REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (Composição SINAPI 73834/1 MAIO/2018)_SSB | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 245.94
3.2.1.6 | DEMOLICAO DE PISO VINILICO (Refer. Sinapi 85376 nov2017) csc | M2 | 13.52 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.02
3.2.2 | SUPRAESTRUTURA
3.2.2.1 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.18
3.2.2.2 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 94 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.19
3.2.2.3 | CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)_SSB-csc | M3 | 0.84 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 433.67
3.2.2.4 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 20.04 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 74.03
3.2.3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
3.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 13.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 71.85
3.2.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 26.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.98
3.2.3.3 | EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_06/2014 | M2 | 26.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 68.74
3.2.3.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 | M | 13.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 74.65
3.2.3.5 | SOLEIRA DUPLA DE GRANITO POLIDO, LARGURA 7,5 + 11CM, ESPESSURA 2 + 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA COLANTE (Composição SINAPI 84161 MAIO/2018)_SSB | M | 14.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 119.38
3.2.3.6 | SOLEIRA GRANITO POLIDO, LARGURA 17CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA COLANTE (Composição SINAPI 84161 MAIO/2018)_SSB | M | 13.54 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 93.29
3.2.3.7 | SOLEIRA GRANITO POLIDO, LARGURA 32CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA COLANTE (Composição SINAPI 84161 MAIO/2018)_SSB | M | 23.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 161.97
3.2.4 | PINTURA
3.2.4.1 | APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 26.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.73
3.2.4.2 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M2 | 26.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.53
3.2.4.3 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | M2 | 26.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.68
3.2.4.4 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, TRÊS DEMAOS (Refer. Sinapi 84659 jan19) csc | M2 | 1.89 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 29.47
3.2.5 | ESQUADRIAS E VIDROS
3.2.5.1 | JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM PARAFUSO, VEDACAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 27.08 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 861.67
3.2.6 | REVESTIMENTOS DE PISOS
3.2.6.1 | PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | M2 | 13.52 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 125.64
3.2.6.2 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 27.04 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 16.8
4 | LIMPEZA
4.1 | LIMPEZA VIDRO COMUM | M2 | 335 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.83
4.2 | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE | M2 | 55.52 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.4
[8 empty] | VALOR TOTAL R$ | 0
2019-07-12
(cidade)
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: |  |  |  | NOME:
CARGO: |  |  |  | HABILITAÇÃO |  |  |  |  | (Ex,: Engenheiro Civil)
CPF: |  |  |  | N.º REGISTRO |  |  |  |  | (Ex: 100015-3)