## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Ponte Nacar
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE DNIT)
1.1 | Composição Própria | C.P. 1312301144142 | Administração local ponte nacar - medição conforme percentual físico de execução da obra_jfc | UN | 1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS (ÍNDICE DNIT INCC)
2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312109119478 | Tapume com compensado de madeira com pintura a cal (ref. SINAPI 98458 07/2021)jfc | M2 | 519.68 | 0 | 24.03 | 0 | 0
2.1.2 | Composição Própria | C.P. 131200474157 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1 jan/2020)vgl | M2 | 16 | 0 | 24.03 | 0 | 0
2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312210142406 | Placa de em chapa de aco galvanizado com informações da spu - secretaria de patrimônio da união (sinapi 74209/1 jan/2020)vgl | M2 | 4.32 | 0 | 24.03 | 0 | 0
2.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312211142739 | Placa de em chapa de aco galvanizado com informações da auc - autorização de corte (sinapi 74209/1 jan/2020)vgl | M2 | 2.16 | 0 | 24.03 | 0 | 0
2.1.5 | Composição Própria | C.P. 131200675040 | Entrada provisória de água padrão águas de joinville, incluso mureta em alvenaria de 1,20 x 0,80 m, chapisco, emboço, instalação de acessórios hidráulicos, instalada sobre lastro de concreto - materiais e instalação (sinapi 97741 e 90459 abril/2020)vgl | UN | 1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
2.1.6 | Cotação | 131210790709 | Entrada provisória de energia - kit poste em concreto com 8 metros de altura, 1 caixa de medição trifásica – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
2.1.7 | Composição Própria | C.P. 01859 | Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno (composicao sinapi_fev/2016 85253u) [carpintaria] | M2 | 12 | 0 | 24.03 | 0 | 0
2.1.8 | SINAPI/SC | 93210 | Área de convivência em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | M2 | 12 | 0 | 24.03 | 0 | 0
2.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312305148269 | Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno (composicao sinapi_fev/2016 85253u) [área de armadura] | M2 | 24 | 0 | 24.03 | 0 | 0
2.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312301144141 | Sepador de resíduo em canteiro para obra da ponte nacar ( ref. SINAPI 93210 10/2022)_jfc | M2 | 8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
2.1.11 | Composição Própria | C.P. 131201181170 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem divisorias internas e sem sanitário (ref. SINAPI 10775 agosto/2020)vgl | mês | 8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
2.1.12 | Cotação | 1312209140351 | Locação de banheiro químico (com 1 limpeza semanal) | mês | 8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
2.1.13 | Composição Própria | C.P. 131210485524 | Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 / orse sergipe jan/2021) vgl | DIA | 3 | 0 | 24.03 | 0 | 0
2.1.14 | Composição Própria | C.P. 1312208138908 | Mobilização de materiais e equipamentos de obra - ponte nacar (dnit - manual de custos de infraestrutura de transportes - volume 09 - mobilização e desmobilização - aplicando a seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dm=30km, k=2 pois pois o veículo precisará retornar, fu=conforme equipamento a ser transportado, v=50 km, ch= conforme custo hora do equipamento.) | UN | 1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE DNIT INCC)
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES
3.1.1 | SICRO/SC | 1600896 | Demolição mecânica de construções provisórias em alvenaria com escavadeira hidráulica - sem reaproveitamento | m² | 8.28 | 0 | 24.03 | 0 | 0
3.1.2 | Composição Própria | C.P. 131210485533 | Demolição mecânica de passeio em concreto, com retroescavadeira - sem reaproveitamento, inclusive carga, transporte, descarga e destinação de material (ref. sicro 1619003 10/2021)vgl | m³ | 161.98 | 0 | 24.03 | 0 | 0
3.1.3 | Composição Própria | C.P. 131190933803 | Remoção e transporte de paralelepípedo/paver/lajota existente | M2 | 190.4 | 0 | 24.03 | 0 | 0
3.1.4 | Composição Própria | C.P. 131190831373 | Remoção de poste de concreto, sem reaproveitamento | un | 1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
3.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312109118594 | Remoção de meio fio existente, exclusive transporte (sinapi 85335) | M | 535.33 | 0 | 24.03 | 0 | 0
3.1.6 | SINAPI/SC | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M3 | 17.37 | 0 | 24.03 | 0 | 0
3.1.7 | SINAPI/SC | 97627 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M3 | 1.4 | 0 | 24.03 | 0 | 0
3.1.8 | Composição Própria | C.P. 131190529214 | Demolição boca de lobo existente (composição SINAPI 96399 e 95875 jan/2018) | M³ | 5.13 | 0 | 24.03 | 0 | 0
3.1.9 | SINAPI/SC | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 61.95 | 0 | 24.03 | 0 | 0
3.1.10 | SINAPI/SC | 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km, incluso destinação do entulho (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 929.25 | 0 | 24.03 | 0 | 0
3.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312109119146 | Coleta e carga manuais de entulho (ref. 00026/orse julho/2021)vgl | M3 | 24.09 | 0 | 24.03 | 0 | 0
3.1.12 | Composição Própria | C.P. 131210385285 | Transporte com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada (ref. SINAPI 72884 junho/2020)vgl | M3XKM | 361.35 | 0 | 24.03 | 0 | 0
3.2 |  |  | ENSECADEIRA
3.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312212143708 | Ensecadeira considerando argila, carga, descarga, colocação com equipamentos pesados, transporte e esgotamento com bomba autoescorvante para ponte nacar_jfc | M3 | 85.5 | 0 | 24.03 | 0 | 0
4 |  |  | SUPRESSÃO / DOAÇÃO DE MUDAS (ÍNDICE DNIT MEIO AMBIENTE)
4.1 | Composição Própria | C.P. 131200574908 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores ate o 15cm, utilizando trator de esteiras (sinapi 73672) | M² | 6172.75 | 0 | 24.03 | 0 | 0
4.2 | Composição Própria | C.P. 1312301144336 | Elaborar e acompanhar os pgrs/mtr/cdf durante a execução da obra da ponte nacar. | MES | 8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
4.3 | Composição Própria | C.P. 1312301144337 | Acompanhar a supressão das árvores da obra da ponte nacar, assim como a elaboração de relatório final com art ( anotação de responsabilidade técnica). | un | 1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
4.4 | Composição Própria | C.P. 1312301144338 | Remoção de árvore grande porte compreendendo o emprego de caminhão carroceria fixa , elevador equipado com caçamba atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra, escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga, descarga e transporte de material resultante ate 30km, equipe mínima composta de 2 serventes, 2 jardineiros, 1 operador de moto-serra e 1 encarregado, para obra da ponte nacar, obs: moto-serra deverá estar registrada no ibama. ( ref. sco rio pj 19.10.0153)_jfc | un | 34 | 0 | 24.03 | 0 | 0
4.5 | Composição Própria | C.P. 1312301144389 | Doação de muda a unidade de parques e praças ( ref. sicro 4413946 07/2022)_jfc | un | 326 | 0 | 24.03 | 0 | 0
4.6 | Cotação | 1312306149294 | Créditos de reposição florestal para a obra da ponte nacar – volume 11,455 ST (estereos) | GLOBAL | 1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
5 |  |  | DRENAGEM (ÍNDICE DNIT)
5.1 | Composição Própria | C.P. 131181124159 | Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm para ligações domiciliares | M | 105 | 0 | 24.03 | 0 | 0
5.2 | Composição Própria | C.P. 131181124160 | Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm para esperas de boca de lobo (sinapi 95567) | M | 54 | 0 | 24.03 | 0 | 0
5.3 | Composição Própria | C.P. 131181023735 | Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação até 1,50 m de profundidade (sinapi 92210) | M | 305 | 0 | 24.03 | 0 | 0
5.4 | Composição Própria | C.P. 131181124171 | Rede de drenagem com tubos ø 120 cm com escavação de 1,50 m até 2,00 m de profundidade | M | 419 | 0 | 24.03 | 0 | 0
5.5 | Composição Própria | C.P. 1312302145250 | Caixa de ligação e passagem em concreto pré-moldado para tubo de 40 cm (sicro 2003642) | UN | 6 | 0 | 24.03 | 0 | 0
5.6 | Composição Própria | C.P. 1312302145277 | Boca de lobo simples pré-moldada (ref. SINAPI 97935) | un | 27 | 0 | 24.03 | 0 | 0
5.7 | Composição Própria | C.P. 1312302145278 | Caixa de inspeção/poço de visita pré-moldado para tubo de 40 cm (sicro 2003678) | UN | 7 | 0 | 24.03 | 0 | 0
5.8 | Composição Própria | C.P. 1312303146944 | Caixa de inspeção/poço de visita pré-moldado para tubo de 120 cm (sicro 2003786) | UN | 7 | 0 | 24.03 | 0 | 0
5.9 | SICRO/SC | 0804061 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
5.10 | SICRO/SC | 0804141 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
6 |  |  | TERRAPLENAGEM (ÍNDICE DNIT)
6.1 | Composição Própria | C.P. 131210485524 | Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 / orse sergipe jan/2021) vgl | DIA | 3 | 0 | 24.03 | 0 | 0
6.2 | Composição Própria | C.P. 131181124237 | Escavação das camadas de solo existentes (com transporte e destinação) | M3 | 3679.57 | 0 | 24.03 | 0 | 0
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)
7.1 | Composição Própria | C.P. 131210485524 | Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 / orse sergipe jan/2021) vgl | DIA | 2 | 0 | 24.03 | 0 | 0
7.2 | Composição Própria | C.P. 131190831993 | Fresagem do pavimento asfáltico DMT 8,0 km | m3 | 120.05 | 0 | 24.03 | 0 | 0
7.3 | Composição Própria | C.P. 131190731228 | Reforço do subleito com colchão de areia DMT 30 km | M3 | 450 | 0 | 24.03 | 0 | 0
7.4 | Composição Própria | C.P. 131200775832 | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura | M2 | 2250 | 0 | 24.03 | 0 | 0
7.5 | Composição Própria | C.P. 131181124185 | Sub-base em rachão | M³ | 1890.64 | 0 | 24.03 | 0 | 0
7.6 | Composição Própria | C.P. 131181124391 | Base em brita graduada tratada com cimento (bgtc) | M3 | 491.24 | 0 | 24.03 | 0 | 0
7.7 | Composição Própria | C.P. 131181124186 | Base em brita graduada | M³ | 97.05 | 0 | 24.03 | 0 | 0
7.8 | Composição Própria | C.P. 131210890917 | Imprimacao com emulsão asfáltica eai cotação | M2 | 647 | 0 | 24.03 | 0 | 0
7.9 | Composição Própria | C.P. 131210890918 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação | m2 | 7667.88 | 0 | 24.03 | 0 | 0
7.10 | Composição Própria | C.P. 131190831456 | Concreto asfáltico usinado a quente faixa "B" (pmq) - DMT 20 km (t) | t | 442.91 | 0 | 24.03 | 0 | 0
7.11 | Composição Própria | C.P. 131201080527 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km | t | 577.07 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8 |  |  | PONTE (ÍNDICE DNIT - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS)
8.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
8.1.1 |  |  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
8.1.1.1 | Composição Própria | C.P. 131210485524 | Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 / orse sergipe jan/2021) vgl | DIA | 2 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.2 |  |  | ESTACAS ( ESTRUTURAL PRANCHA 06)
8.1.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312208138979 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para estaca, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref. SINAPI 96534 06/2022)vgl | M2 | 1872.8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.2.2 | SINAPI/SC | 95579 | Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm. af_09/2021 | KG | 25955 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.2.3 | SINAPI/SC | 95577 | Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 10,0 mm. af_09/2021_ps | KG | 1029 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.2.4 | SINAPI/SC | 95593 | Montagem de armadura transversal de estacas de seção retangular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021 | KG | 3449 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312306149765 | Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - bha | M3 | 183.6 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312209140380 | Anel para estaca em concreto com seção quadrangular de 25x25cm, formada por anel em chapa de aço de 8cm de largura e espessura de 5/16" e 12 barras de ø 10mm, uniformemente distribuídas, fixadas ao anel por meio de processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl | un | 272 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312202129286 | Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 01/2021)_jfc | m | 136 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.2.8 | Composição Própria | C.P. 1312302145088 | Mobilização de bate-estacas (transporte até 30km, montagem e desmontagem de bate estacas, inclusive horas improdutivas da equipe e do equipamento na ida/volta, na montagem e desmontagem) ref. tc 04.05.0800 sco rio 12/2022 vgl | un | 2 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.2.9 | Composição Própria | C.P. 1312208139037 | Cravação de estaca de concreto, seção quadrada (exclusive mobilização e desmobilização). af_12/2019 (ref. SINAPI 100656 06/2022)vgl | M | 2040 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.2.10 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 68 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.3 |  |  | BLOCO ( ESTRTUTURAL PRANCHA 07 E 08)
8.1.3.1 | SINAPI/SC | 90092 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e até 3,0 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 | M3 | 268.4 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.3.2 | SINAPI/SC | 101585 | Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020 | M2 | 168 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.3.3 | SINAPI/SC | 96616 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017 | M3 | 9.68 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.3.4 | SINAPI/SC | 96547 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 668 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.3.5 | SINAPI/SC | 96549 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 20 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 9285 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.3.6 | Composição Própria | C.P. 1312209141117 | Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 03846/orse 07/2022)vgl | CM | 775 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.3.7 | Composição Própria | C.P. 1312209141090 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada plastificada, E =17 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref. SINAPI 96540 08/2022)vgl | M2 | 116.8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.3.8 | Composição Própria | C.P. 1312306149766 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 40 MPa, com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 | M3 | 96.8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.3.9 | SINAPI/SC | 93367 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | M3 | 168.4 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.1.3.10 | SICRO/SC | 2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | h | 176 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2 |  |  | MESOESTRUTURA
8.2.1 |  |  | PILARES ( ESTRUTURAL PRANCHA 10 E 11)
8.2.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312211142738 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 2 utilizações. af_09/2020 (ref. SINAPI 92431 09/2022) | M2 | 17.28 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312211142740 | Plataforma (andaime) em madeira para concretagem dos pilares retangulares da ponte nacar, utilização 2x (ref. SINAPI 74107/1 11/2015)vgl | M2 | 16 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312210142709 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares circulares com execução das semi-gravatas em chapa de madeira compensada resinada 17mm, sarrafos de madeira justapostos e pregados nas semi-gravatas dispostos em forma de semi-círculo e sobre estes a fixação de chapa de alumínio, com área média das seções maior que 0,28 m², pé-direito simples, em madeira, 2 utilizações, exclusive escoramento. (ref. SINAPI 96258 09/2022)vgl | M2 | 27.16 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312210142718 | Escoramento em madeira para pilares circulares da ponte nacar, utilização 2x (ref. SINAPI 74107/1 11/2015)vgl | M2 | 77.44 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.1.5 | SINAPI/SC | 92760 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 123 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.1.6 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 79 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.1.7 | SINAPI/SC | 92764 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 753 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.1.8 | SINAPI/SC | 92765 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 1008 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312306149767 | Concretagem de pilares, fck = 40 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 (ref. SINAPI 103672 06/2022)vgl | M3 | 10.48 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.2 |  |  | CORTINAS ( ESTRUTURAL PRANCHA 12 E 13)
8.2.2.1 | SINAPI/SC | 100341 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019 | M2 | 114.7 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.2.2 | SINAPI/SC | 100343 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019 | KG | 164 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.2.3 | SINAPI/SC | 100344 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019 | KG | 444 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.2.4 | SINAPI/SC | 100345 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019 | KG | 918 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.2.5 | SINAPI/SC | 100346 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019 | KG | 148 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312306149770 | Concretagem de cortina de contenção fck 40 MPa, através de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019 | M3 | 15.1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.3 |  |  | TRAVESSAS ( ESTRUTURAL PRANCHA 14, 15 E 16)
8.2.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312211142741 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 4 utilizações. af_09/2020 (ref. SINAPI 92467 09/2022)vgl | M2 | 194.5 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.3.2 | SINAPI/SC | 92760 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 78 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.3.3 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 552 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.3.4 | SINAPI/SC | 92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 3911 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.3.5 | SINAPI/SC | 92765 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 4348 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.3.6 | Composição Própria | C.P. 1312209141117 | Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 03846/orse 07/2022)vgl | CM | 2080 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.3.7 | Composição Própria | C.P. 1312306149771 | Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 julho/2019) | M3 | 65.1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.2.3.8 | SICRO/SC | 0307732 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 203.52 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3 |  |  | SUPRAESTRUTURA
8.3.1 |  |  | VIGAS PRÉ-MOLDADAS (ESTRUTURAL PRANCHAS 20, 21 E 22)
8.3.1.1 |  |  | VIGAS PRÉ-MOLDADAS (ESTRUTURAL PRANCHAS 20, 21 E 22)
8.3.1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312210142418 | Viga pré-moldada v1 (longarinas) comprimento 10,85 metros para execução da ponte nacar, conforme projeto estrutural (8 unidades) | UN | 8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.1.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312210142523 | Viga pré-moldada v2 (longarinas) comprimento 19,94 metros para execução da ponte nacar, conforme projeto estrutural (8 unidades) | UN | 8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312306149772 | Viga pré-moldada v3 (longarinas) comprimento 10,85 metros para execução da ponte nacar, conforme projeto estrutural (8 unidades) | UN | 8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.1.1.4 | SICRO/SC | 5915330 | Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada | km | 1620 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.1.1.5 | Composição Própria | C.P. 01881 | Instalação de estrutura biapoiada, em comcreto pré-moldada (composição 92262u ? SINAPI out/2016) | UN | 24 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.2 |  |  | TRANSVERSINAS (ESTRUTURAL PRANCHA 23)
8.3.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312302145738 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) (composição sinapi_ago/2015 84222u) | M2 | 246 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.2.2 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 416 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.2.3 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 1240 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.2.4 | SINAPI/SC | 92765 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 1804 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.2.5 | SINAPI/SC | 92766 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 25,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 1630 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312306149771 | Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 julho/2019) | M3 | 26.4 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.3 |  |  | GUARDA-CORPO E VIGA DE APOIO (ESTRUTURAL PRANCHA 24)
8.3.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312302145738 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) (composição sinapi_ago/2015 84222u) | M2 | 132 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.3.2 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 201 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.3.3 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 158 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.3.4 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 1426 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312306149771 | Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 julho/2019) | M3 | 6.8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.3.6 | Composição Própria | C.P. 03963 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capaci dade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016 | M3 | 6.8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.4 |  |  | GUARDA-RODAS (ESTRUTURAL PRANCHA 24)
8.3.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312302145738 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) (composição sinapi_ago/2015 84222u) | M2 | 176 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.4.2 | SINAPI/SC | 92760 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 1318 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.4.3 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 1452 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312306149771 | Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 julho/2019) | M3 | 22.4 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.5 |  |  | LAJES (ESTRUTURAL PRANCHA 25 E 27)
8.3.5.1 | Composição Própria | C.P. 1312302145660 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça em balanço, em chapa de madeira compensada plastificada, 2 utilizações, incluso escoramento (ref. SINAPI 92526 01/2023)vgl | M2 | 32 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.5.2 | SINAPI/SC | 92771 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 7020 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.5.3 | SINAPI/SC | 92772 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 11325 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.5.4 | Composição Própria | C.P. 1312306149777 | Concretagem de lajes, fck=40 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 julho/2019) | M3 | 130 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.5.5 | SINAPI/SC | 92886 | Armação utilizando aço CA-25 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 - barra de transferência - junta de dilatação (colocação sobre eixo apoios centrais) | KG | 487 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.5.6 | SICRO/SC | 0307733 | Junta de dilatação em elastômero e perfil vv - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | m | 60.8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.6 |  |  | PRÉ-LAJES (ESTRUTURAL PRANCHA 26)
8.3.6.1 | Composição Própria | C.P. 1312210142535 | Forma para laje em concreto em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem), exclusive escoramento (ref. SINAPI 92526 09/2022)vgl | M2 | 740 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.6.2 | Composição Própria | C.P. 1312208139737 | Treliça em aço CA-60 tipo t16r - 12m- composição SINAPI 92792u dez/2016 | UN | 229 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.6.3 | SINAPI/SC | 92768 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 338 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.6.4 | SINAPI/SC | 92769 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 1370 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.6.5 | Composição Própria | C.P. 1312306149777 | Concretagem de lajes, fck=40 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 julho/2019) | M3 | 27.6 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.6.6 | Composição Própria | C.P. 03963 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capaci dade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016 | M3 | 27.6 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.7 |  |  | ALA EM CONCRETO (ESTRUTURAL PRANCHA 28)
8.3.7.1 | SINAPI/SC | 100341 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019 | M2 | 56.8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.7.2 | SINAPI/SC | 100342 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019 | KG | 73 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.7.3 | SINAPI/SC | 100343 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019 | KG | 130 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.7.4 | SINAPI/SC | 100346 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019 | KG | 202 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.7.5 | Composição Própria | C.P. 1312306149770 | Concretagem de cortina de contenção fck 40 MPa, através de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019 | M3 | 6.8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.8 |  |  | LAJE DE APROXIMAÇÃO (ESTRUTURAL PRANCHA 29)
8.3.8.1 | SINAPI/SC | 92917 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 498 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.8.2 | SINAPI/SC | 92922 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 2026 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.8.3 | SINAPI/SC | 97086 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 | M2 | 9.1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.8.4 | Composição Própria | C.P. 1312306149779 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 40 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 (ref. SINAPI 97096) | M3 | 26 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.9 |  |  | CONTENÇÃO DA RAMPA DE ACESSO (ESTRUTURAL PRANCHA 30)
8.3.9.1 | SINAPI/SC | 100341 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019 | M2 | 102.4 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.9.2 | SINAPI/SC | 92915 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 90 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.9.3 | SINAPI/SC | 100342 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019 | KG | 142 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.9.4 | SINAPI/SC | 100343 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019 | KG | 276 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.9.5 | SINAPI/SC | 100345 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019 | KG | 540 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.3.9.6 | Composição Própria | C.P. 1312306149770 | Concretagem de cortina de contenção fck 40 MPa, através de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019 | M3 | 11.3 | 0 | 24.03 | 0 | 0
8.4 |  |  | DRENAGEM TABULEIRO
8.4.1 | SINAPI/SC | 89578 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | M | 36 | 0 | 24.03 | 0 | 0
9 |  |  | PASSEIO (ÍNDICE DNIT INCC)
9.1 | Composição Própria | C.P. 131210689106 | Fornecimento e espalhamento de argila (ref. SINAPI 94319 abril/2021)vgl | M3 | 60.87 | 0 | 24.03 | 0 | 0
9.2 | Composição Própria | C.P. 131200474343 | Compactacao mecanica de solo com compactador de solos a percussao. (ref. SINAPI 97083 março/2020)vgl | M2 | 869.53 | 0 | 24.03 | 0 | 0
9.3 | Composição Própria | C.P. 131181023737 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento mecânico, espessura 7 cm, tela de aço e junta serrada (comp. SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636) | M2 | 2288.14 | 0 | 24.03 | 0 | 0
9.4 | Composição Própria | C.P. 1312204133295 | Execução de passeio (calçada) ou piso com concreto usinado colorido, fck 25 MPa, usinado, acabamento mecânico, espessura 7 cm, tela de aço e junta serrada (comp. SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636)_jfc | M2 | 98.07 | 0 | 24.03 | 0 | 0
9.5 | Composição Própria | C.P. 131181124214 | Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura) | m | 857.89 | 0 | 24.03 | 0 | 0
9.6 | Composição Própria | C.P. 131210588575 | Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm, assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021 - valor do insumo piso tátil obtido pela mediana)vgl | M | 904.76 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10 |  |  | ILUMINAÇÃO (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE)
10.1 |  |  | ENTRADA
10.1.1 | Cotação | 131210485572 | Kit poste em concreto com 8 metros de altura, 1 caixa de medição monofásica – fornecimento e instalação | Un | 1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.2 | Composição Própria | C.P. 131200776041 | DPS - dispositivo protetor de surto, classe I, 275 V 20 kA, fornecimento e instalação (sinapi 93659 maio/2020) | UN | 1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312111120946 | Quadro para comando e proteção de iluminação pública, em alumínio, 400x400x200, tipo sobrepor, uso externo com barramentos. - fornecimento e instalação (composição SINAPI 91187 jul/2017)_jfc | UN | 1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.4 | SINAPI/SC | 93658 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.5 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.6 | Composição Própria | C.P. 131181125753 | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220V/1000w com base - fornecimento e instalacao (refer. SINAPI 83399 out18) csc | UN | 1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312212143868 | Contator bipolar 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 (ref. SINAPI 101902 10/2022)vgl | UN | 2 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.8 | Composição Própria | C.P. 131191034978 | Interruptor diferencial residual bipolar 40 a - fornecimento e instalacao (sinapi 93665 agosto/2019) | UN | 2 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312111120951 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado, diâmetro de 2" - fornecimento e instalação (ref. orse sergipe 07892 dez/2020)vgl | m | 7 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312111120952 | Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP femea, de 2" - fornecimento e instalacao (refer. SINAPI 72619)_jfc | UN | 3 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.11 | SINAPI/SC | 92980 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 10 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.12 | Composição Própria | C.P. 1312111120953 | Fita aco inox, para cintar poste. (sinapi 91169 agosto/2019) | M | 30 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.13 | SINAPI/SC | 101795 | Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo R1, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,35x0,60x0,60 m, excluindo tampão. af_12/2020 | UN | 2 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.14 | SINAPI/SC | 101798 | Tampa para caixa tipo R1, em ferro fundido, dimensões internas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2020 | UN | 2 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.15 | Composição Própria | C.P. 1312111120962 | Conexão de aterramento do poste de aço com conector terminal metálico a pressão (incluso acessórios de fixação) – fornecimento e instalação (ref. SINAPI 72259 dez/2018)_jfc | UN | 3 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.16 | Composição Própria | C.P. 1312112123093 | Solda exotérmica para spda - fornecimento e instalação (ref. caderno técnico de composições para sistema de proteção contra descargas atmosféricas do SINAPI 05/2018)vgl | un | 12 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.17 | Composição Própria | C.P. 131190126509 | Haste de aterramento 5/8 para spda com conector - fornecimento e instalacao. (composição SINAPI 83485 out/2018)_ssb | UN | 3 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.18 | Composição Própria | C.P. 131200776035 | Haste de aterramento 5/8 - fornecimento e instalacao (ref. SINAPI 96985 maio/2020) vgl | UN | 12 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.19 | SINAPI/SC | 96977 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | M | 13 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.20 | Composição Própria | C.P. 1312111120955 | Caixa de passagem em concreto armado, dimensões 650 x 450 x 700 (l x C x p), sem tampa, para instalações elétricas de baixa tensão - fornecimento e instalação (composições SINAPI 74076/001, 94965, 74157/004, 89999 e 4718) | UN | 1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.1.21 | Composição Própria | C.P. 1312111120956 | Tampao fofo para instalações elétricas ou de telecomunicações, dimensões 700x460mm, carga máxima 12,5 t, - fornecimento e assentamento (composição SINAPI 83627 jun/2017)_jfc | UN | 1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2 |  |  | DISTRIBUIÇÃO
10.2.1 | SINAPI/SC | 97882 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020 | UN | 8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312212143860 | Caixa de passagem em aluminio 20x20x12 - fornecimento e instalacao. af_11/2019 - ref. SINAPI 100556 | UN | 9 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312111120903 | Disjuntor diferencial residual (dr) bipolar, tipo AC, corrente nominal residual 30ma, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação (composição SINAPI 93666 jul/2017)_ssb | UN | 6 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.4 | SINAPI/SC | 97668 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2") - fornecimento e instalação. af_04/2016 | M | 235 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312111120904 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 (11/4") ( ref. SINAPI 97668 09/2021)_jfc - fornecimento e instalação. af_04/2016 | M | 6 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.6 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 18 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.7 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 474 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.8 | SINAPI/SC | 92980 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 10 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.9 | Composição Própria | C.P. 1312202130151 | Cabo PP de cobre isolado PVC 450/750V 3x2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação | m | 66 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.10 | Composição Própria | C.P. 1312305148160 | Execução de emendas de derivação para interligar o ramal principal do circuito aos postes (luminárias), considerando o split bolt para condutor de 6 mm², a massa de isolamento, fita isolante de auto fusão de borracha e posteriormente a utilização de fita isolante adesiva – fornecimento e instalação(ref. SINAPI 91999 jan/2021)_jfc | UN | 21 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.11 | Composição Própria | C.P. 1312305148189 | Execução de emendas nos condutores de 2,5mm², considerando a utilização de fita de auto fusão 19mm de espessura e posteriormente a utilização de fita isolante adesiva – fornecimento e instalação(ref. SINAPI 91999 jan/2021)_jfc | UN | 18 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.12 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | 27.92 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.13 | Composição Própria | C.P. 1312111122689 | Reaterro manual com apiloamento mecanico - ref. SINAPI 79488 | M3 | 27.73 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.14 | Composição Própria | C.P. 1312110119850 | Envelopamento de eletroduto c/ concreto fck=20mpa, com dimensões de 20x30 cm (composição sicro 2003819 nov/2017) - csc | M | 18 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.15 | Composição Própria | C.P. 1312111120918 | Fita de advertência com a inscrição “ cuidado rede elétrica abaixo” 75mm x 300m – fornecimento e instalação (ref. SINAPI 97051 jan/2021)vgl | m | 72 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.16 | Composição Própria | C.P. 1312305148159 | Poste de aço conico contínuo curvo simples, flangeado, h=9m, exclusive luminária - fornecimento e instalacao em ponte de concreto armado. af_11/2019 (ref. SINAPI 100620 03/2023)vgl | UN | 6 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.17 | Composição Própria | C.P. 1312305148220 | Base para flange (fixação do poste de iluminação) em concreto nas dimensões 40x40x70cm (ref. SINAPI | un | 3 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.18 | SINAPI/SC | 101660 | Luminária de LED para iluminação pública, de 240 W até 350 W - fornecimento e instalação. af_08/2020 | UN | 6 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.19 | Composição Própria | C.P. 1312205134506 | Terminal de pressão tipo sapata #50mm² - fornecimento e instalação | UN | 3 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.20 | SINAPI/SC | 96977 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | M | 30 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.21 | Composição Própria | C.P. 1312305148158 | Terminal de pressão tipo sapata #10mm² - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.22 | Composição Própria | C.P. 1312305148176 | Barra de aço redonda galvanizada a fogo- re-bar ø 80mm² - fornecimento e instalação (ref. orse/sergipe 10908 02/2023)vgl | m | 30 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.23 | Composição Própria | C.P. 1312305148218 | Barra de aço redonda galvanizada a fogo- re-bar ø 50mm² - fornecimento e instalação (ref. orse/sergipe 10908 02/2023)vgl | m | 116 | 0 | 24.03 | 0 | 0
10.2.24 | Composição Própria | C.P. 1312305148184 | Clips 3/8" para emenda de barras / vergalhões (ref. orse/sergipe 07904 02/2023)vgl | un | 60 | 0 | 24.03 | 0 | 0
11 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL (ÍNDICE DNIT)
11.1 | Composição Própria | C.P. 131181125016 | Placa de sinalização D= 50 cm, chapa aço nº 18, com película tipo I + IV | unidade | 21 | 0 | 24.03 | 0 | 0
11.2 | Composição Própria | C.P. 131181125145 | Placa de sinalização 60 x 80 cm, chapa aço nº 18, película tipo I + IV | unidade | 2 | 0 | 24.03 | 0 | 0
11.3 | Composição Própria | C.P. 1312205134227 | Placa de sinalização L = 0,45 m, chapa aço nº 18, com película tipo I + IV | unidade | 4 | 0 | 24.03 | 0 | 0
11.4 | Composição Própria | C.P. 1312212144078 | Placa de sinalização toponímica em chapa acm de 3mm c/ película retrorrefletiva em ambas as faces | un | 8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
11.5 | Composição Própria | C.P. 131181125418 | Placa de sinalização L = 0,31 m, chapa aço nº 18, com película tipo I | unidade | 3 | 0 | 24.03 | 0 | 0
11.6 | Composição Própria | C.P. 131190228279 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de sinalização - C=3,00 m | unid. | 22 | 0 | 24.03 | 0 | 0
11.7 | Composição Própria | C.P. 131190228313 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de sinalização - C=3,50 m | unid. | 8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
11.8 | Cotação | 1312312146206 | Sinalização semafórica completa (colunas, pedestal, braço de ferro, grupos focais, abraçadeiras, entrada de energia, botoeiras, cabos, dutos, aterramento, caixas de passagem, câmeras digitais, controlador eletrônico) | unidade | 2 | 0 | 24.03 | 0 | 0
12 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT)
12.1 | SICRO/SC | 5213361 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 186 | 0 | 24.03 | 0 | 0
12.2 | SICRO/SC | 5213408 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 140.34 | 0 | 24.03 | 0 | 0
12.3 | SICRO/SC | 5213409 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m² | 45.99 | 0 | 24.03 | 0 | 0
12.4 | SICRO/SC | 5213412 | Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por dispersão (estrutura) | m² | 275.8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
13 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE)
13.1 |  |  | OBRAS CIVIS
13.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312109119255 | Viga baldrame, seção 15x30 cm, incluso escavação, reaterro, forma, armadura e concreto 25 MPa, broca a trado ø 20 cm a cada 2,50m (composição SINAPI 92724, 101173, 93358, 96616, 96536, 92775, 92760 07/2021 )_vgl | m | 33.87 | 0 | 24.03 | 0 | 0
13.1.2 | SINAPI/SC | 103330 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | M2 | 52.62 | 0 | 24.03 | 0 | 0
13.1.3 | SINAPI/SC | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 105.24 | 0 | 24.03 | 0 | 0
13.1.4 | SINAPI/SC | 87775 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 | M2 | 105.24 | 0 | 24.03 | 0 | 0
13.1.5 | SINAPI/SC | 88415 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014 | M2 | 105.24 | 0 | 24.03 | 0 | 0
13.1.6 | SINAPI/SC | 95626 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_11/2016 | M2 | 105.24 | 0 | 24.03 | 0 | 0
13.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312303145901 | Relocação de portao de ferro, com requadro (ref. SINAPI 74100/1 11/2019 e 97644 01/2023)vgl | M2 | 8.95 | 0 | 24.03 | 0 | 0
13.1.8 | SINAPI/SC | 95635 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável DN 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016 | UN | 1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
13.2 |  |  | INFRAESTRUTURA CIVIL - ELÉTRICA
13.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312303146376 | Espera em tubo de PVC DN 150 mm fixada em estrutura de concreto armado (ref. SINAPI 89849 02/2023)vgl | M | 41.12 | 0 | 24.03 | 0 | 0
13.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312303146521 | Execução de banco de dutos com vala de 120cm de largura e 100 cm de altura, considerando os serviços de escavação mecanizada, preparo de fundo de vala com lastro de areia, envelopamento dos dutos com concreto (5cm em volta dos dutos), fita de advertência e reaterro compactado da vala. (ref. SINAPI 96536)vgl | m | 75 | 0 | 24.03 | 0 | 0
13.2.3 | SINAPI/SC | 97670 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 1425.6 | 0 | 24.03 | 0 | 0
13.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312303146759 | Construção de caixa de poço de inspeção tipo m, em concreto armado, incluindo fornecimento e instalação das tampas de concreto e metálica e todos os demais materiais necessários | un | 4 | 0 | 24.03 | 0 | 0
13.2.5 | SINAPI/SC | 93017 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 32 | 0 | 24.03 | 0 | 0
13.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312306149512 | Instalação de leito para cabo tipo super pesado fixado em longarina de concreto armado através de para-bolt com adesivo estrutural , largura de 1250mm em aço galvanizado à fogo longarina com aba 100x45 mm, perfilado 38c38 mm chapa # 14 , com mão francesa comprimento de 1500mm, junção simples/tala reta pra leito com aba de 100mm e suporte simples 100x45 mm ( ponte nacar). | m | 84.8 | 0 | 24.03 | 0 | 0
14 |  |  | PAISAGISMO (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE)
14.1 | Composição Própria | C.P. 131181125409 | Plantio de grama sao carlos em leivas | M2 | 233.77 | 0 | 24.03 | 0 | 0
14.2 | Composição Própria | C.P. 131181125410 | Aterro com argila/barro | m³ | 28.05 | 0 | 24.03 | 0 | 0
14.3 | Composição Própria | C.P. 1312306149221 | Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 70x50x50cm | UN | 9 | 0 | 24.03 | 0 | 0
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS - DESMOBILIZAÇÃO (ÍNDICE DNIT - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)
15.1 | Composição Própria | C.P. 1312212143776 | Desmobilização de materiais e equipamentos de obra - ponte nacar (dnit - manual de custos de infraestrutura de transportes - volume 09 - mobilização e desmobilização - aplicando a seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dm=30km, k=2 pois pois o veículo precisará retornar, fu=conforme equipamento a ser transportado, v=50 km, ch= conforme custo hora do equipamento.) | UN | 1 | 0 | 24.03 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0