## A1
PLANILHA DE ORÇAMENTO
MUNICÍPIO: JOINVILLE
PROJETO: | DOM GREGÓRIO
LOCALIZAÇÃO: | Rua Áureo Gomes do Vale, s/n, Jardim Iririú
Data de referência dos custos: Junho de 2017
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 | Engenheiro (4 horas por dia, durante 15 dias por mês) | h | 720 |  |  | 0 | 0
1.2 | Encarregado Geral de Obra | h | 1920 |  |  | 0 | 0
1.3 | As Built - Projeto Arquitetônico | m² | 744.4 |  |  | 0 | 0
1.4 | As Built - Projeto Estrutural | m² | 744.4 |  |  | 0 | 0
1.5 | As Built - Projeto Hidrossanitário | m² | 744.4 |  |  | 0 | 0
1.6 | As Built - Projeto de Eletricidade, Comunicação | m² | 744.4 |  |  | 0 | 0
1.7 | As Built - Projeto de Climatização | m² | 744.4 |  |  | 0 | 0
1.8 | As Built - Projeto Preventivo de Incêndio | m² | 744.4 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 8 |  |  | 0 | 0
2.2 | Limpeza de terreno | m² | 744.4 |  |  | 0 | 0
2.3 | Regularização de superfícies em terra com motoniveladora | m² | 744.4 |  |  | 0 | 0
2.4 | Locação de Obra - Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas, com reaproveitamento de 10 vezes | m² | 744.4 |  |  | 0 | 0
2.5 | Barracão de obra | und | 1 |  |  | 0 | 0
2.6 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x - 2,20m de altura | m² | 446.49 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
3.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
3.1 | Escavação manual de valas | m³ | 94 |  |  | 0 | 0
3.2 | Reaterro com material escavado (manualmente) | m³ | 78 |  |  | 0 | 0
3.3 | Mobilização e instalação de 01 equipamento de bate-estacas, distância de 10 km até 20km | und | 1 |  |  | 0 | 0
3.4 | Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 25 toneladas comprimento toral cravado acima de 12m, bate-estacas por gravidade e sobre rolos (exclusive mobilização e desmobilização) | m | 3135 |  |  | 0 | 0
3.5 | Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 50 toneladas, comprimento toral cravado acima de 12m, bate-estacas por gravidade sobre rolos (exclusive mobilização e desmobilização) | m | 1518 |  |  | 0 | 0
3.6 | Estaca pré-moldada de 30x30cm em concreto armado - carga máxima de 80 t, inclusive cravação e emendas | m | 132 |  |  | 0 | 0
3.7 | Formas de tábuas de madeira para peças de concreto armado, reaproveitamento 5x incluíndo montagem e desmontagem | m² | 2410.6 |  |  | 0 | 0
3.8 | Armadura de aço CA-60 diâmetro 5.0, fornecimento corte, dobra e colocação (Com perda de 10%) | kg | 3356.73 |  |  | 0 | 0
3.9 | Armadura de aço CA-50 diâmetro 6.3, fornecimento corte, dobra e colocação (Com perda de 10%) | kg | 1700.28 |  |  | 0 | 0
3.10 | Armadura de aço CA-50 diâmetro 10.0, fornecimento corte, dobra e colocação (Com perda de 10%) | kg | 5743.98 |  |  | 0 | 0
3.11 | Armadura de aço CA-50 diâmetro 12.5 fornecimento corte, dobra e colocação (Com perda de 10%) | kg | 1068.39 |  |  | 0 | 0
3.12 | Armadura de aço CA-50 diâmetro 16.0, fornecimento corte, dobra e colocação (Com perda de 10%) | kg | 120.96 |  |  | 0 | 0
3.13 | Armadura de aço CA-50 diâmetro 20.0, fornecimento corte, dobra e colocação (Com perda de 10%) | kg | 20.25 |  |  | 0 | 0
3.14 | Concreto usinado bombeado fck 25 Mpa, Inclusive lançamento e adensamento | m³ | 15.7 |  |  | 0 | 0
3.15 | Concreto usinado bombeado fck 30 Mpa, Inclusive lançamento e adensamento | m³ | 209.5 |  |  | 0 | 0
3.16 | Escoramento de Laje - maciça | m² | 54.14 |  |  | 0 | 0
3.17 | Impermeabilização de fundações/ baldrames/ alicerces e revest.em contato c/solo - utilizando tinta betuminosa tipo neutrolin / 2 demãos | m² | 814.3 |  |  | 0 | 0
3.18 | Junta de dilatação com isopor 10 mm | m² | 66.5 |  |  | 0 | 0
3.19 | Laje pré-fabricada treliçada, h=13cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 5cm. | m² | 445.23 |  |  | 0 | 0
3.20 | Laje pré-fabricada treliçada, bidirecional, h=13cm, enchimento em EPS, inclusive tela e ferragem adicional da treliça, exclusive escoramento e capeamento 5cm. | m² | 158.09 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
4.0 | COBERTURA
4.1 | Fabricação e instalação de estrutura pontaleteada de madeira peroba, não aparelhada para telhados com mais que 2 águas para telha cerâmica, incluso transporte vertical | m² | 817.64 |  |  | 0 | 0
4.2 | Imunização da madeira da cobertura | m² | 817.64 |  |  | 0 | 0
4.3 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical | m² | 817.64 |  |  | 0 | 0
4.4 | Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical | m | 74.2 |  |  | 0 | 0
4.5 | Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,8mm, larg = 30,0cm | m | 65.85 |  |  | 0 | 0
4.6 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm | m | 126.45 |  |  | 0 | 0
4.7 | Pingadeira de alumínio 0,8mm | m | 59.35 |  |  | 0 | 0
4.8 | Água furtada, largura = 30 cm | m | 29.4 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 1322.85 |  |  | 0 | 0
5.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida menor que 6 m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira - Box Sala de Curativos | m² | 0.96 |  |  | 0 | 0
5.3 | Parede divisórias duplas em gesso acartonado, espessura final 10cm composta por dois painéis Standard (espessura dos painéis 12,5mm), aparafusados em perfis de aço galvanizado espaçados a cada 60cm. Incluso lã de vidro interno - Paredes e Shafts em áreas secas | m² | 21.3 |  |  | 0 | 0
5.4 | Divisória em granito cinza andorinha, espessura = 3 cm, assentado com argamassa traço 1:4, exclusive ferragens | m² | 39.78 |  |  | 0 | 0
5.5 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento, com ferro ø8 mm | m | 39.4 |  |  | 0 | 0
5.6 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento, com ferro ø8 mm | m | 76.3 |  |  | 0 | 0
5.7 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão, com ferro ø8 mm | m | 80.9 |  |  | 0 | 0
5.8 | Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão, com ferro ø8 mm | m | 6.8 |  |  | 0 | 0
5.9 | Bancada em aço inoxidável 304, acabamento escovado, inclusive rodopia h=7cm - dimensões 2,60 x 0,60m - Bancada Sala de Curativos | m² | 1.56 |  |  | 0 | 0
5.10 | Bancada em aço inoxidável 304, acabamento escovado, inclusive rodopia h=7cm - dimensões 1,60 x 0,60m - Bancada Sala de Lavagem e Descontaminação | m² | 0.96 |  |  | 0 | 0
5.11 | Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,90 x 0,60m c/ 02 cubas, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula e sifão cromados, exclusive torneira - Bancada Sala de Lavagem e Descontaminação | und | 1 |  |  | 0 | 0
5.12 | Bancada em aço inoxidável, dimensões 1,90 x 0,60m e 1,40 x 0,60m, acabamento escovado, inclusive rodopia h=7cm - Bancada Empacotamento | m² | 1.98 |  |  | 0 | 0
5.13 | Bancada em aço inoxidável, dimensões 2,00 x 0,60m e 1,60 x 0,60m, acabamento escovado, inclusive rodopia h=7cm - Bancada Sala de Esterilização/Estocagem | m² | 2.16 |  |  | 0 | 0
5.14 | Bancada em aço inox - 304, dimensões 1,20 x 0,60m, com 01 cuba, concretada, escovada, assentada, (exclusive sifão, válvula e torneira) - Bancada Copa | und | 1 |  |  | 0 | 0
5.15 | Bancada de granito cinza polido 1,32 x 0,60 m e 1,34 x 0,60 m - Fornecimento e Instalação - Bancada Sala de Vacinas | und | 1 |  |  | 0 | 0
5.16 | Bancada granito cinza polido 0,77 x 0,55 m, incluso cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula metal cromado, sifão flexível PVC, engate 30 cm flexível plástico e torneira de acionamento hidropneumático de mesa de 1/2" - Fornecimento e Instalação - Sala de Reuniões Multiuso | und | 2 |  |  | 0 | 0
5.17 | Bancada granito cinza polido 0,77 x 0,55 m, incluso cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula metal cromado, sifão flexível PVC, engate 30 cm flexível plástico e torneira de acionamento hidropneumático de mesa de 1/2" - Fornecimento e Instalação - Sanitário Público Masculino | und | 2 |  |  | 0 | 0
5.18 | Bancada granito cinza polido 0,77 x 0,55 m, incluso cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula metal cromado, sifão flexível PVC, engate 30 cm flexível plástico e torneira de acionamento hidropneumático de mesa de 1/2" - Fornecimento e Instalação - Sanitário Público Feminino | und | 2 |  |  | 0 | 0
5.19 | Bancada de granito cinza polido 1,20 x 0,50 m - Fornecimento e Instalação - Bancada Fraldário | und | 1 |  |  | 0 | 0
5.20 | Bancada granito cinza polido 0,77 x 0,55 m, incluso cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula metal cromado, sifão flexível PVC, engate 30 cm flexível plástico e torneira de acionamento hidropneumático de mesa de 1/2" - Fornecimento e Instalação - Banheiro de Funcionários Feminino | und | 2 |  |  | 0 | 0
5.21 | Bancada granito cinza polido 0,77 x 0,55 m, incluso cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula metal cromado, sifão flexível PVC, engate 30 cm flexível plástico e torneira de acionamento hidropneumático de mesa de 1/2" - Fornecimento e Instalação - Banheiro de Funcionários Masculino | und | 2 |  |  | 0 | 0
5.22 | Bancada granito cinza polido 2,60 x 0,60 m, incluso cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula metal cromado, sifão flexível PVC, engate 30 cm flexível plástico e torneira de acionamento hidropneumático de mesa de 1/2" - Fornecimento e Instalação - Bancada Consultório Odontológico Coletivo | und | 3 |  |  | 0 | 0
5.23 | Peitoril em aço inox (largura:16 cm / espessura:2 cm) | m² | 0.36 |  |  | 0 | 0
5.24 | Peitoril em granito cinza andorinha - largura 10 cm - Soleiras, peitoril e bancada guichê medicamentos | m | 4.37 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
6.0 | CLIMATIZAÇÃO / AR COMPRIMIDO E VÁCUO
6.1 | CLIMATIZAÇÃO
6.1.1 | #REF! | m | 79.53 |  |  | 0 | 0
6.1.2 | #REF! | m | 112.51 |  |  | 0 | 0
6.1.3 | #REF! | m | 9.5 |  |  | 0 | 0
6.1.4 | #REF! | m | 42.48 |  |  | 0 | 0
6.1.5 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm | und | 54 |  |  | 0 | 0
6.1.6 | #REF! | h | 40 |  |  | 0 | 0
6.2 | AR COMPRIMIDO E VÁCUO
6.2.1 | #REF! | m | 36.6 |  |  | 0 | 0
6.2.2 | #REF! | m | 33.2 |  |  | 0 | 0
6.2.3 | Cotovelo de cobre, 90 graus, sem anel de solda, DN 15 mm, instalado em ramal de distribuição - Fornecimento e Instalação | und | 18 |  |  | 0 | 0
6.2.4 | Te de cobre, sem anel de solda, DN 15 mm, instalado em ramal de distribuição - Fornecimento e Instalação | und | 9 |  |  | 0 | 0
6.2.5 | Cotovelo de cobre, 90 graus, sem anel de solda, DN 22 mm, instalado em ramal de distribuição - Fornecimento e Instalação | und | 18 |  |  | 0 | 0
6.2.6 | Te de cobre, sem anel de solda, DN 22 mm, instalado em ramal de distribuição - Fornecimento e Instalação | und | 9 |  |  | 0 | 0
6.2.7 | Tubo concreto simples DN 400 mm para drenagem - Fornecimento e Instalação, inclusive escavação manual 1,5m³/m | m | 3 |  |  | 0 | 0
6.2.8 | #REF! | und | 9 |  |  | 0 | 0
6.2.9 | #REF! | und | 9 |  |  | 0 | 0
6.2.10 | #REF! | und | 12 |  |  | 0 | 0
6.2.11 | #REF! | und | 9 |  |  | 0 | 0
6.2.12 | #REF! | und | 12 |  |  | 0 | 0
6.2.13 | #REF! | und | 3 |  |  | 0 | 0
6.2.14 | #REF! | und | 19.2 |  |  | 0 | 0
6.2.15 | #REF! | h | 40 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
7.0 | ELETRICIDADE
7.1 | ENTRADA DE ENERGIA
7.1.1 | Caixa interna de medição para 1 medidor trifásico, com visor, em chapa de aço 18 usg (padrão da concessionaria local) | und | 1 |  |  | 0 | 0
7.1.2 | Kit de materiais para braçadeira para fixação em poste circular, contem três fixadores e um rolo de fita de 3 m em aço carbono | und | 1 |  |  | 0 | 0
7.1.3 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, semipesado, diâmetro 2”, parede de 1,20 mm | m | 6 |  |  | 0 | 0
7.1.4 | Eletroduto de pvc rígido rosável de ¾”, sem luva | m | 3 |  |  | 0 | 0
7.1.5 | Isolador de porcelana, tipo pino monocorpo, para tensão de 35 kv | und | 1 |  |  | 0 | 0
7.1.6 | Caixa inspeção em concreto para aterramento e para raios diâmetro = 300 mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
7.1.7 | Pino rosca externa, em aço galvanizado, para isolador de 25kv, diâmetro 35mm, comprimento 320 mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
7.1.8 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | und | 1 |  |  | 0 | 0
7.1.9 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 20 |  |  | 0 | 0
7.1.10 | Eletricista com encargos complementares | h | 10 |  |  | 0 | 0
7.1.11 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 10 |  |  | 0 | 0
7.1.12 | Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16”, com 1 estribo e 1 isolador | und | 1 |  |  | 0 | 0
7.1.13 | Poste de concreto duplo t h=9m carga nominal 300kg inclusive escavação, exclusive transporte - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 | 0
7.1.14 | Terminal ou conector de pressão - para cabo 25mm² - fornecimento e instalação | und | 4 |  |  | 0 | 0
7.1.15 | Curva 180 graus, de pvc rígido rosável, de 2”, para eletroduto | und | 1 |  |  | 0 | 0
7.1.16 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 | 0
7.1.17 | Cabo de cobre nu 10mm² - fornecimento e instalação | m | 5 |  |  | 0 | 0
7.1.18 | #REF! | und | 1 |  |  | 0 | 0
7.1.19 | #REF! | m | 3 |  |  | 0 | 0
7.1.20 | #REF! | m² | 1.9 |  |  | 0 | 0
7.1.21 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l | m² | 4.25 |  |  | 0 | 0
7.1.22 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 4.25 |  |  | 0 | 0
7.1.23 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 4.25 |  |  | 0 | 0
7.1.24 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 4.25 |  |  | 0 | 0
7.1.25 | Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão | m² | 4.25 |  |  | 0 | 0
7.1.26 | #REF! | und | 1 |  |  | 0 | 0
7.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS
7.3.1 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação | und | 97 |  |  | 0 | 0
7.3.2 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | und | 16 |  |  | 0 | 0
7.3.3 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 1150.77 |  |  | 0 | 0
7.3.4 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 52.8 |  |  | 0 | 0
7.3.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 1620.53 |  |  | 0 | 0
7.3.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 3835.86 |  |  | 0 | 0
7.3.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 296.3 |  |  | 0 | 0
7.3.8 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 196 |  |  | 0 | 0
7.3.9 | Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação | und | 117 |  |  | 0 | 0
7.3.10 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | und | 236 |  |  | 0 | 0
7.3.11 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und | 30 |  |  | 0 | 0
7.3.12 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und | 2 |  |  | 0 | 0
7.3.13 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 | 0
7.3.14 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 | 0
7.3.15 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und | 130 |  |  | 0 | 0
7.3.16 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und | 26 |  |  | 0 | 0
7.3.17 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und | 18 |  |  | 0 | 0
7.3.18 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação | m | 248.6 |  |  | 0 | 0
7.3.19 | Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento e instalação | und | 20 |  |  | 0 | 0
7.3.20 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação | und | 81 |  |  | 0 | 0
7.3.21 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação | und | 5 |  |  | 0 | 0
7.3.22 | #REF! | und | 28 |  |  | 0 | 0
7.3.23 | Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação | und | 4 |  |  | 0 | 0
7.3.24 | #REF! | und | 20 |  |  | 0 | 0
7.3.25 | #REF! | und | 6 |  |  | 0 | 0
7.3.26 | #REF! | und | 10 |  |  | 0 | 0
7.3.27 | #REF! | und | 24.7 |  |  | 0 | 0
7.3.28 | #REF! | und | 502 |  |  | 0 | 0
7.3.29 | Luminária fechada para iluminação publica - lâmpadas de 250/500w - fornecimento e instalação (excluindo lâmpadas) | und | 34 |  |  | 0 | 0
7.3.30 | #REF! | und | 34 |  |  | 0 | 0
7.3.31 | #REF! | und | 34 |  |  | 0 | 0
7.3.32 | #REF! | und | 1 |  |  | 0 | 0
7.3.33 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 106 |  |  | 0 | 0
7.3.34 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação | und | 2 |  |  | 0 | 0
7.3.35 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | und | 2 |  |  | 0 | 0
7.3.36 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação | und | 2 |  |  | 0 | 0
7.3.37 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | und | 3 |  |  | 0 | 0
7.3.38 | #REF! | und | 1 |  |  | 0 | 0
7.3.39 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 25mm2 anti-chama - fornecimento e instalação | m | 198.5 |  |  | 0 | 0
7.3.40 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação | m | 178 |  |  | 0 | 0
7.3.41 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação | und | 2 |  |  | 0 | 0
7.3.42 | #REF! | und | 2 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
8.0 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
8.1 | Cabo telefônico ctp-apl-50, 10 pares (uso externo) - fornecimento e instalação | m | 40 |  |  | 0 | 0
8.2 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | und | 5 |  |  | 0 | 0
8.3 | Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação | und | 27 |  |  | 0 | 0
8.4 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | und | 29 |  |  | 0 | 0
8.5 | #REF! | m | 1938 |  |  | 0 | 0
8.6 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 35 |  |  | 0 | 0
8.7 | #REF! | m | 29 |  |  | 0 | 0
8.8 | #REF! | m | 546 |  |  | 0 | 0
8.9 | #REF! | m | 1 |  |  | 0 | 0
8.10 | #REF! | m | 2 |  |  | 0 | 0
8.11 | #REF! | m | 3 |  |  | 0 | 0
8.12 | #REF! | m | 1 |  |  | 0 | 0
8.13 | #REF! | m | 5 |  |  | 0 | 0
8.14 | #REF! | m | 1 |  |  | 0 | 0
8.15 | #REF! | m | 50 |  |  | 0 | 0
8.16 | #REF! | m | 50 |  |  | 0 | 0
8.17 | #REF! | m | 10 |  |  | 0 | 0
8.18 | #REF! | m | 1 |  |  | 0 | 0
8.19 | #REF! | m | 40 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
9.0 | MONITORAMENTO E SEGURANÇA
9.1 | Quadro de distribuição para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão Telebrás, fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 | 0
9.2 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação | m | 248.3 |  |  | 0 | 0
9.3 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | und | 42 |  |  | 0 | 0
9.4 | #REF! | und | 3 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
10.0 | PREVENTIVO DE INCÊNDIO
10.1 | Extintor incêndio tp pó quimico 6kg - fornecimento e instalação | und | 4 |  |  | 0 | 0
10.2 | Bloco autônomo para iluminação de emergência - LEDs 960 Lumens | und | 11 |  |  | 0 | 0
10.3 | Luminária de sinalização de abandono de local com indicação SAÍDA DE EMERGÊNCIA | und | 2 |  |  | 0 | 0
10.4 | Placa de saída de emergência autônoma LED 127-220V - fornecimento e instalação | und | 2 |  |  | 0 | 0
10.5 | Placa de saída de emergência autônoma LED 127-220V - dupla face com seta indicativa - fornecimento e instalação | und | 2 |  |  | 0 | 0
10.6 | Placa de saída de emergência autônoma LED 127-220V - com seta indicativa - fornecimento e instalação | und | 4 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
11.0 | HIDROSANITÁRIO
11.1 | ESGOTO, PLUVIAL E DRENAGEM AR CONDICIONADO
11.1.1 | Bucha de Redução Longa Série Normal 50x40mm | und | 17 |  |  | 0 | 0
11.1.2 | Cap Série Normal 100mm | und | 14 |  |  | 0 | 0
11.1.3 | Cap Série Normal 150mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.1.4 | Corpo Caixa Sifonada 150x150x50mm | und | 16 |  |  | 0 | 0
11.1.5 | Curva 90° Curta Série Normal 100mm | und | 29 |  |  | 0 | 0
11.1.6 | Curva 90° Curta Série Normal 75mm | und | 14 |  |  | 0 | 0
11.1.7 | Curva 90° Longa Série Normal 100mm | und | 9 |  |  | 0 | 0
11.1.8 | Curva 90° Longa Série Normal 75mm | und | 10 |  |  | 0 | 0
11.1.9 | Curva 90 soldável - 32 mm | und | 26 |  |  | 0 | 0
11.1.10 | Joelho 45° Série Normal 100mm | und | 44 |  |  | 0 | 0
11.1.11 | Joelho 45° Série Normal 40mm com Bolsas Lisas | und | 32 |  |  | 0 | 0
11.1.12 | Joelho 45° Série Normal 50mm | und | 39 |  |  | 0 | 0
11.1.13 | Joelho 45° Série Normal 75mm | und | 12 |  |  | 0 | 0
11.1.14 | Joelho 45º soldável - 32 mm | und | 23 |  |  | 0 | 0
11.1.15 | Joelho 45° Série Normal 150mm com Ponta e Bolsa Lisa | und | 2 |  |  | 0 | 0
11.1.16 | Joelho 90° Série Normal 100mm | und | 13 |  |  | 0 | 0
11.1.17 | Joelho 90° Série Normal 40mm com Bolsas Lisas | und | 75 |  |  | 0 | 0
11.1.18 | Joelho 90° Série Normal 50mm | und | 48 |  |  | 0 | 0
11.1.19 | Joelho 90° Série Normal 75mm | und | 9 |  |  | 0 | 0
11.1.20 | Joelho 90º soldável - 32 mm | und | 35 |  |  | 0 | 0
11.1.21 | Junção Invertida Série Normal 75mm x 75mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.1.22 | Junção Invertida Série Normal 75mm x 50mm | und | 2 |  |  | 0 | 0
11.1.23 | Junção Simples Série Normal 150x100mm | und | 4 |  |  | 0 | 0
11.1.24 | Junção Simples Série Normal 100mm | und | 4 |  |  | 0 | 0
11.1.25 | Junção Simples Série Normal 100x50mm | und | 8 |  |  | 0 | 0
11.1.26 | Junção Simples Série Normal 100x75mm | und | 4 |  |  | 0 | 0
11.1.27 | Junção Simples Série Normal 40mm com Bolsas Lisas | und | 3 |  |  | 0 | 0
11.1.28 | Junção Simples Série Normal 50mm | und | 10 |  |  | 0 | 0
11.1.29 | Junção Simples Série Normal 75x50mm | und | 4 |  |  | 0 | 0
11.1.30 | Luva Simples Série Normal 150mm | und | 5 |  |  | 0 | 0
11.1.31 | Luva Simples Série Normal 150mm | und | 4 |  |  | 0 | 0
11.1.32 | Luva Simples Série Normal 100mm | und | 10 |  |  | 0 | 0
11.1.33 | Luva Simples Série Normal 50mm | und | 7 |  |  | 0 | 0
11.1.34 | Redução Excêntrica Série Normal 100x50mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.1.35 | Redução Excêntrica Série Normal 75x50mm | und | 7 |  |  | 0 | 0
11.1.36 | Tê Série Normal 50mm | und | 7 |  |  | 0 | 0
11.1.37 | Tê Série Normal 75mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.1.38 | Tê Série Normal 100mm | und | 5 |  |  | 0 | 0
11.1.39 | Tê Série Normal 150mm | und | 2 |  |  | 0 | 0
11.1.40 | Tê Soldável 32mm | und | 11 |  |  | 0 | 0
11.1.41 | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | und | 9 |  |  | 0 | 0
11.1.42 | Terminal de Ventilação Série Normal 75mm | und | 2 |  |  | 0 | 0
11.1.43 | Tubo de PVC Série Normal 200mm | m | 90 |  |  | 0 | 0
11.1.44 | Tubo de PVC Série Normal 100mm | m | 372 |  |  | 0 | 0
11.1.45 | Tubo de PVC Série Normal 150mm | m | 156 |  |  | 0 | 0
11.1.46 | Tubo de PVC Série Normal 40mm | m | 126 |  |  | 0 | 0
11.1.47 | Tubo de PVC Série Normal 50mm | m | 162 |  |  | 0 | 0
11.1.48 | Tubo de PVC Série Normal 75mm | m | 90 |  |  | 0 | 0
11.1.49 | Tubo Soldável 32mm | m | 198 |  |  | 0 | 0
11.1.50 | Tubo p/ drenagem 100mm | m | 241 |  |  | 0 | 0
11.1.51 | Tubo de concreto armado 300mm | m | 36 |  |  | 0 | 0
11.1.52 | Execução de dreno c/ manta geotextil | m² | 337.4 |  |  | 0 | 0
11.1.53 | Spud 1.1/2" | und | 4 |  |  | 0 | 0
11.1.54 | Brita nº 1 e 2 | m³ | 19.8 |  |  | 0 | 0
11.1.55 | Areia média | m³ | 7.23 |  |  | 0 | 0
11.1.56 | Caixa de areia 40x40cm | und | 3 |  |  | 0 | 0
11.1.57 | Caixa de areia 60x60cm | und | 32 |  |  | 0 | 0
11.1.58 | Caixa de areia 80x80cm | und | 3 |  |  | 0 | 0
11.1.59 | Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa | und | 3 |  |  | 0 | 0
11.1.60 | Tampa de concreto armado 40x40x5cm para caixa | und | 2 |  |  | 0 | 0
11.1.61 | Grelha 60x60cm | und | 30 |  |  | 0 | 0
11.1.62 | Grelha 80x80cm | und | 3 |  |  | 0 | 0
11.1.63 | Caixa inspeção 60x60 com tampa de concreto armando | und | 19 |  |  | 0 | 0
11.1.64 | Caixa inspeção 40x40 com tampa de concreto armado | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.1.65 | Caixa de gordura pequena - CGP diâmetro 60mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.1.66 | Ralo semi esférico 75mm | und | 10 |  |  | 0 | 0
11.1.67 | Ralo semi esférico 100mm | und | 9 |  |  | 0 | 0
11.1.68 | Calha de piso reforçado 13x50x14,8cm | m | 34 |  |  | 0 | 0
11.1.69 | Grelha de piso 13x50cm - Veículos até 3Ton | m | 34 |  |  | 0 | 0
11.1.70 | Fossa Séptica - 11309L | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.1.71 | Filtro anaeróbio em concreto armado - 6780L | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.1.72 | Clorador- 117,8L | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.2 | ÁGUA
11.2.1 | Alimentação - Metais
11.2.1.1 | Registro de esfera - 1" | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.2.1.2 | Registro de gaveta bruto ABNT - 1" | und | 9 |  |  | 0 | 0
11.2.2 | Alimentação - PVC rígido roscável
11.2.2.1 | Curva 90 c/ rosca - 1" | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.2.2.2 | Tubos - 1" | m | 0.28 |  |  | 0 | 0
11.2.3 | Alimentação - PVC rígido soldável
11.2.3.1 | Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua - 32 mm - 1" | und | 8 |  |  | 0 | 0
11.2.3.2 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 32 mm - 1" | und | 19 |  |  | 0 | 0
11.2.3.3 | Curva 90 soldável - 32 mm | und | 14 |  |  | 0 | 0
11.2.3.4 | Joelho 90º soldável - 32 mm | und | 4 |  |  | 0 | 0
11.2.3.5 | Luva de correr p/ tubo - 25 mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.2.3.6 | Tubos - 32 mm | m | 84 |  |  | 0 | 0
11.2.3.7 | Tê 90 soldável - 25 mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.2.3.8 | Tê 90 soldável - 32 mm | und | 6 |  |  | 0 | 0
11.2.4 | Água fria - Metais
11.2.4.1 | Registro bruto de gaveta industrial - 2" | und | 2 |  |  | 0 | 0
11.2.4.2 | Registro bruto de gaveta industrial - 2.1/2" | und | 10 |  |  | 0 | 0
11.2.4.3 | Registro de gaveta bruto ABNT - 1" | und | 2 |  |  | 0 | 0
11.2.4.4 | Registro de gaveta bruto ABNT - 1.1/4" | und | 13 |  |  | 0 | 0
11.2.4.5 | Registro de gaveta c/ canopla cromada - 1" | und | 2 |  |  | 0 | 0
11.2.4.6 | Registro de gaveta c/ canopla cromada - 1.1/2" | und | 15 |  |  | 0 | 0
11.2.4.7 | Registro de gaveta c/ canopla cromada - 3/4" | und | 24 |  |  | 0 | 0
11.2.4.8 | Registro de pressão c/ canopla cromada - 3/4" | und | 2 |  |  | 0 | 0
11.2.4.9 | Válvula de descarga baixa pressão - 1.1/2" | und | 15 |  |  | 0 | 0
11.2.5 | Água fria - PVC Acessórios
11.2.5.1 | Bolsa de ligação p/ vaso sanitário - 1.1/2" | und | 15 |  |  | 0 | 0
11.2.5.2 | Engate flexível plástico - 1/2 - 30cm | und | 44 |  |  | 0 | 0
11.2.6 | Água fria - PVC misto soldável
11.2.6.1 | Luva soldável c/ rosca - 25 mm -3/4" | und | 2 |  |  | 0 | 0
11.2.7 | Água fria - PVC rígido soldável
11.2.7.1 | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água - 32 mm - 1" | und | 2 |  |  | 0 | 0
11.2.7.2 | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água - 40 mm - 1.1/4" | und | 22 |  |  | 0 | 0
11.2.7.3 | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água - 60 mm - 2" | und | 2 |  |  | 0 | 0
11.2.7.4 | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água - 75 mm - 2.1/2" | und | 10 |  |  | 0 | 0
11.2.7.5 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 25 mm - 3/4" | und | 50 |  |  | 0 | 0
11.2.7.6 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 32 mm - 1" | und | 8 |  |  | 0 | 0
11.2.7.7 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 40 mm - 1.1/4" | und | 24 |  |  | 0 | 0
11.2.7.8 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 50 mm - 1.1/2" | und | 45 |  |  | 0 | 0
11.2.7.9 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 60 mm - 2" | und | 4 |  |  | 0 | 0
11.2.7.10 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 75 mm - 2.1/2" | und | 18 |  |  | 0 | 0
11.2.7.11 | Bucha de redução sold. Curta - 32 mm - 25 mm | und | 2 |  |  | 0 | 0
11.2.7.12 | Bucha de redução sold. Curta - 40 mm - 32 mm | und | 3 |  |  | 0 | 0
11.2.7.13 | Bucha de redução sold. Curta - 50 mm - 40 mm | und | 2 |  |  | 0 | 0
11.2.7.14 | Bucha de redução sold. Curta - 60 mm - 50 mm | und | 4 |  |  | 0 | 0
11.2.7.15 | Bucha de redução sold. Curta - 75 mm - 60 mm | und | 7 |  |  | 0 | 0
11.2.7.16 | Bucha de redução sold. Longa - 40 mm - 25 mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.2.7.17 | Bucha de redução sold. Longa - 50 mm - 25 mm | und | 5 |  |  | 0 | 0
11.2.7.18 | Bucha de redução sold. Longa - 60 mm - 25 mm | und | 3 |  |  | 0 | 0
11.2.7.19 | Bucha de redução sold. Longa - 60 mm - 40 mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.2.7.20 | Bucha de redução sold. Longa - 60 mm - 50 mm | und | 5 |  |  | 0 | 0
11.2.7.21 | Bucha de redução sold. Longa - 75 mm - 50 mm | und | 9 |  |  | 0 | 0
11.2.7.22 | Curva 45 soldável - 75 mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.2.7.23 | Curva 90 soldável - 25 mm | und | 54 |  |  | 0 | 0
11.2.7.24 | Curva 90 soldável - 32 mm | und | 8 |  |  | 0 | 0
11.2.7.25 | Curva 90 soldável - 40 mm | und | 12 |  |  | 0 | 0
11.2.7.26 | Curva 90 soldável - 60 mm | und | 5 |  |  | 0 | 0
11.2.7.27 | Curva 90 soldável - 75 mm | und | 6 |  |  | 0 | 0
11.2.7.28 | Joelho de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm | und | 8 |  |  | 0 | 0
11.2.7.29 | Joelho de redução 90 soldável - 40 mm - 32 mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.2.7.30 | Luva de correr p/ tubo - 40 mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.2.7.31 | Luva de correr p/ tubo - 60 mm | und | 3 |  |  | 0 | 0
11.2.7.32 | Luva de redução soldável - 60 mm - 50 mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.2.7.33 | Luva soldável - 32 mm | und | 3 |  |  | 0 | 0
11.2.7.34 | Luva soldável - 50 mm | und | 4 |  |  | 0 | 0
11.2.7.35 | Tubos - 25 mm | m | 162 |  |  | 0 | 0
11.2.7.36 | Tubos - 32 mm | m | 48 |  |  | 0 | 0
11.2.7.37 | Tubos - 40 mm | m | 48 |  |  | 0 | 0
11.2.7.38 | Tubo Soldável 40mm | m | 3 |  |  | 0 | 0
11.2.7.39 | Tubos - 50 mm | m | 30 |  |  | 0 | 0
11.2.7.40 | Tubos - 60 mm | m | 42 |  |  | 0 | 0
11.2.7.41 | Tubos - 75 mm | m | 42 |  |  | 0 | 0
11.2.7.42 | Tê 90 soldável - 25 mm | und | 17 |  |  | 0 | 0
11.2.7.43 | Tê 90 soldável - 32 mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.2.7.44 | Tê 90 soldável - 40 mm | und | 15 |  |  | 0 | 0
11.2.7.45 | Tê 90 soldável - 50 mm | und | 5 |  |  | 0 | 0
11.2.7.46 | Tê 90 soldável - 60 mm | und | 7 |  |  | 0 | 0
11.2.7.47 | Tê 90 soldável - 75 mm | und | 19 |  |  | 0 | 0
11.2.7.48 | Tê de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm | und | 5 |  |  | 0 | 0
11.2.7.49 | Tê de redução 90 soldável - 40 mm - 32 mm | und | 2 |  |  | 0 | 0
11.2.7.50 | Tê de redução 90 soldável - 50 mm - 25 mm | und | 5 |  |  | 0 | 0
11.2.7.51 | Tê de redução 90 soldável - 50 mm - 32 mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.2.7.52 | Tê de redução 90 soldável - 50 mm - 40 mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.2.7.53 | Tê de redução 90 soldável - 75 mm - 50 mm | und | 2 |  |  | 0 | 0
11.2.7.54 | Tê de redução 90 soldável - 75 mm - 60 mm | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.2.7.55 | União soldável - 25 mm | und | 23 |  |  | 0 | 0
11.2.7.56 | União soldável - 50 mm | und | 5 |  |  | 0 | 0
11.2.8 | Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão
11.2.8.1 | Joelho 90º soldável com bucha de latão - 25 mm - 3/4" | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.2.8.2 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão - 25 mm- 1/2" | und | 44 |  |  | 0 | 0
11.2.8.3 | Luva de red. sold c/ bucha latão - 25 mm - 1/2" | und | 4 |  |  | 0 | 0
11.2.8.4 | Tê red.90 sold c/ bucha latão B central - 25 mm -1/2" | und | 10 |  |  | 0 | 0
11.2.8.5 | Tê sold c/ bucha latão bolsa central - 25 mm - 3/4" | und | 1 |  |  | 0 | 0
11.2.8.6 | Suporte apoio caixa d'água barrotes madeira de 1 | und | 8 |  |  | 0 | 0
11.2.8.7 | Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | und | 8 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
12.0 | PAVIMENTAÇÃO
12.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
12.1.1 | Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa incluso aditivo impermeabilizante - Compressores | m² | 2.4 |  |  | 0 | 0
12.1.2 | #REF! | m² | 703.39 |  |  | 0 | 0
12.1.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m² | m² | 30.84 |  |  | 0 | 0
12.1.4 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m² | m² | 103.23 |  |  | 0 | 0
12.1.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² | m² | 510.74 |  |  | 0 | 0
12.1.6 | Revestimento cerâmico antiderrapante para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada | m² | 45.58 |  |  | 0 | 0
12.1.7 | #REF! | m² | 13.46 |  |  | 0 | 0
12.1.8 | Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm | m | 500.17 |  |  | 0 | 0
12.1.9 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8 mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3 mm - Laje Impermeabilizada Depósito de Lixo | m² | 6.38 |  |  | 0 | 0
12.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
12.2.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³- Escavação de 0,70 m - Estacionamento Público e Funcionários | m³ | 1101.66 |  |  | 0 | 0
12.2.2 | Embasamento de material granular - pó de pedra - Espessura de 0,04 m - Estacionamento Público e Funcionários | m³ | 62.95 |  |  | 0 | 0
12.2.3 | Embasamento de material granular - rachão - Espessura de 0,20 m - Estacionamento Público e Funcionários | m³ | 314.76 |  |  | 0 | 0
12.2.4 | Base para pavimentação com macadame hidráulico, inclusive compactação - Espessura de 0,15 m - Estacionamento Público e Funcionários | m³ | 236.07 |  |  | 0 | 0
12.2.5 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm - Estacionamento Público e Funcionários | m² | 1573.8 |  |  | 0 | 0
12.2.6 | Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização - Bicicletários Público e Pedestres, Calçada entorno edificação e terreno | m² | 984.48 |  |  | 0 | 0
12.2.7 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de concreto de 20 x 10 cm, espessura 6 cm - Bicicletários Público e Pedestres, Calçada entorno edificação e terreno | m² | 984.48 |  |  | 0 | 0
12.2.8 | #REF! | m² | 84.22 |  |  | 0 | 0
12.2.9 | Piso em concreto 20 MPa preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação e tela soldada - Academia da Melhor Idade | m² | 222.71 |  |  | 0 | 0
12.2.10 | Acabamento e Alisamento manual de piso de concreto, incluso queima - Academia da Melhor Idade | m² | 222.71 |  |  | 0 | 0
12.2.11 | Pintura acrílica para sinalização horizontal | m² | 41.75 |  |  | 0 | 0
12.2.12 | Plantio de grama batatais em placas | m² | 1010.54 |  |  | 0 | 0
12.2.13 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos | m | 865.17 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
13.0 | ACABAMENTOS
13.1 | Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) | m² | 2647.62 |  |  | 0 | 0
13.2 | Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m² | 2647.62 |  |  | 0 | 0
13.3 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica | m² | 684.99 |  |  | 0 | 0
13.4 | Reboco em argamassa traço 1:2:8 (cimento:cal:areia), aplicada em teto, espessura de 20 mm | m² | 684.99 |  |  | 0 | 0
13.5 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm | m² | 370.08 |  |  | 0 | 0
13.6 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicada com rejunte epóxi em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes - Sala de lavagem e descontaminação, Empacotamento, Esterilização e Box da sala de curativos | m² | 109.03 |  |  | 0 | 0
13.7 | Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliester e=75mm (trorion-illubruck, ref.: sonex 75/75 ou similar) | m² | 16.71 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
14.0 | ESQUADRIAS
14.1 | PORTAS
14.1.1 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - Fornecimento e Instalação - P1 | und | 27 |  |  | 0 | 0
| Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm , fixação com argamassa - fornecimento e fixação | und | 27 |  |  | 0 | 0
| Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 90x210cm fixado com pregos, padrão médio - Fornecimento e Instalação | und | 27 |  |  | 0 | 0
| Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - Fornecimento e Instalação | und | 27 |  |  | 0 | 0
| Barra de apoio para porta - 40 cm | und | 4 |  |  | 0 | 0
| Chapa de aço inox 40x90 cm | m² | 1.44 |  |  | 0 | 0
| Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba | m² | 127.58 |  |  | 0 | 0
14.1.2 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - Fornecimento e Instalação - P2 | und | 12 |  |  | 0 | 0
| Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta, fixação com argamassa - fornecimento e fixação | und | 12 |  |  | 0 | 0
| Alizar / guarnição de 5x1,5 cm para porta de 80x210 cm fixado com pregos, padrão médio - Fornecimento e Instalação | und | 12 |  |  | 0 | 0
| Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - Fornecimento e Instalação | und | 12 |  |  | 0 | 0
| Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba | m² | 50.4 |  |  | 0 | 0
14.1.3 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - Fornecimento e Instalação - P3 | und | 2 |  |  | 0 | 0
| Aduela / marco / batente para porta de 70x210cm, fixação com argamassa | und | 2 |  |  | 0 | 0
| Alizar / guarnição de 5x1,5 cm para porta de 70x210 cm fixado com pregos, padrão médio - Fornecimento e Instalação | und | 2 |  |  | 0 | 0
| Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - Fornecimento e Instalação | und | 2 |  |  | 0 | 0
| Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba | m² | 7.35 |  |  | 0 | 0
14.1.4 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60x2,10m, duas folhas, com visor 70x45cm, inclusive batentes,fechadura e ferragem, exclusive vidros - P4 | und | 1 |  |  | 0 | 0
| Vidro temperado incolor, espessura 6 mm, Fornecimento e Instalação, inclusive massa para vedação | m² | 0.32 |  |  | 0 | 0
| Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba | m² | 8.4 |  |  | 0 | 0
14.1.5 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 100x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - Fornecimento e Instalação - P5 | und | 1 |  |  | 0 | 0
| Aduela / marco / batente para porta de 100x210 cm, fixação com argamassa, padrão médio - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  |  | 0 | 0
| #REF! | und | 1 |  |  | 0 | 0
| Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  |  | 0 | 0
| Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba | m² | 5.25 |  |  | 0 | 0
14.1.6 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210 cm, espessura de 3,5 cm, de correr, incluso guanirção e alizar - Fornecimento e Instalação - P6 | und | 1 |  |  | 0 | 0
| Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  |  | 0 | 0
| Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba | m² | 4.73 |  |  | 0 | 0
14.1.7 | Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 180x270 cm, fixação com parafusos, exclusive vidros - Fornecimentoe e Instalação - P7 | und | 1 |  |  | 0 | 0
| Caixilho fixo, de alumínio, para vidro - (0,60 x 1,80 m) | m² | 1.08 |  |  | 0 | 0
| Vidro temperado incolor, espessura 6 mm, inclusive massa para vedação - Fornecimento e Instalação | und | 4.86 |  |  | 0 | 0
14.1.8 | Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 160x270 cm, fixação com parafusos, inclusive vidros - Fornecimentoe e Instalação - P8 | und | 1 |  |  | 0 | 0
| Caixilho fixo, de alumínio, para vidro - (0,60 x 1,60 m) | m² | 0.96 |  |  | 0 | 0
| Vidro temperado incolor, espessura 6 mm, inclusive massa para vedação - Fornecimento e Instalação | und | 4.32 |  |  | 0 | 0
14.1.9 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, 80x190 cm, fixação com parafusos - Fornecimento e Instalação - PV - 10 unidades | m² | 15.2 |  |  | 0 | 0
14.1.10 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, 70x210 cm, fixação com parafusos - Fornecimento e Instalação - PV-2 - 3 unidades | m² | 4.41 |  |  | 0 | 0
14.2 | PORTÕES
14.2.1 | Portão em tubo de aço galvanizado DIN 2440/NBR 5580, painel único, dimensões 5,0x2,00 m, inclusive cadeado | und | 2 |  |  | 0 | 0
14.2.2 | Portão em tela de arame galvanizado N.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, dimensões 5,00 x 2,00 m | m² | 10 |  |  | 0 | 0
14.2.3 | Portão em tela de arame galvanizado N.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, dimensões 1,30 x 2,10 m | m² | 2.73 |  |  | 0 | 0
14.2.4 | Portão em tubo de aço galvanizado DIN 2440/NBR 5580, painel único, dimensões 1,0 x 2,00 m, inclusive cadeado | und | 2 |  |  | 0 | 0
14.2.5 | Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão | m² | 34 |  |  | 0 | 0
14.2.6 | Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica | m² | 34 |  |  | 0 | 0
14.3 | JANELAS
14.3.1 | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada - (1,80mx0,90m) - J1 - 26 und | m² | 42.12 |  |  | 0 | 0
| Vidro liso comum 5mm | m² | 42.12 |  |  | 0 | 0
| #REF! | m² | 11.34 |  |  | 0 | 0
14.3.2 | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada, 1,00m x4,80m, instalada - J2 - (2,20 x 4,80m) - 2 und | m² | 9.6 |  |  | 0 | 0
| Janela de aluminio, caixilho fixo, instalada - (0,60m x 0,80m) - 12 und | m² | 5.76 |  |  | 0 | 0
| Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8 mm (cada camada de 4 mm) - colocado | m² | 2.88 |  |  | 0 | 0
| Vidro liso comum 5mm | m² | 12.48 |  |  | 0 | 0
14.3.3 | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada - J3 - (0,60m x 0,90m) - 8 unidades | m² | 4.32 |  |  | 0 | 0
| Vidro liso comum 5mm | m² | 4.32 |  |  | 0 | 0
14.3.4 | Janela de aluminio, 2 folhas maxim-ar, fixação com argamassa, sem vidros - J4 - (1,00m x 0,90m) - 16 unidades | m² | 14.4 |  |  | 0 | 0
| Vidro liso comum 5mm | m² | 14.4 |  |  | 0 | 0
| #REF! | m² | 2.7 |  |  | 0 | 0
14.3.5 | Caixilho fixo, de alumínio, para vidro - (2,50mx1,35m) - GUICHÊ - DISP. MEDICAMENTOS | m² | 3.38 |  |  | 0 | 0
| Vidro temperado incolor 10mm | m² | 3.38 |  |  | 0 | 0
14.3.6 | Janela de aluminio, 1 folha fixa e 1 folha guilhotina, instalada exclusive vidros - (0,80mx0,90m) - GUICHÊ 02 - 3 und | m² | 2.16 |  |  | 0 | 0
| Vidro liso comum 5mm | m² | 2.16 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
15.0 | APARELHOS SANITÁRIOS
15.1 | Lavatorio de louça branco, suspenso, colocado c/ acessorios | und | 25 |  |  | 0 | 0
15.2 | #REF! | und | 34 |  |  | 0 | 0
15.3 | Torneira de alavanca pressmatic – para portadores de necessidades especiais | und | 4 |  |  | 0 | 0
15.4 | Tanque de louça branca suspenso, 18L ou equivalente - Fornecimento e instalação | und | 2 |  |  | 0 | 0
15.5 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - Fornecimento e Instalação | und | 2 |  |  | 0 | 0
15.6 | Ducha metálica de parede, articulável, com desviador e ducha manual - Fornecimento e Instalação - Sala Curativos | und | 1 |  |  | 0 | 0
15.7 | Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - Fornecimento e Instalação | und | 15 |  |  | 0 | 0
15.8 | Assento Sanitário | und | 11 |  |  | 0 | 0
15.9 | Assento Sanitário PNE | und | 4 |  |  | 0 | 0
15.10 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - Fornecimento e Instalação | und | 5 |  |  | 0 | 0
15.11 | Chuveiro eletrico tipo ducha | und | 2 |  |  | 0 | 0
15.12 | Mictório | und | 4 |  |  | 0 | 0
15.13 | Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - Fornecimento e Instalação | und | 43 |  |  | 0 | 0
15.14 | Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4 x 1.1/2" - Fornecimento e Instalação | und | 39 |  |  | 0 | 0
15.16 | Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 80 cm, diâmetro 3cm - Banheiro adaptado | und | 21 |  |  | 0 | 0
15.17 | Barra de apoio, em aço inox, para lavatório - Banheiro adaptado | und | 8 |  |  | 0 | 0
15.18 | Toalheiro para papel toalha plástico | und | 33 |  |  | 0 | 0
15.19 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação | und | 33 |  |  | 0 | 0
15.20 | #REF! | und | 15 |  |  | 0 | 0
15.21 | Espelho com moldura em alumínio anodizado | m² | 10.8 |  |  | 0 | 0
15.22 | Torneira cromada para jardim com chave para de uso restrito | und | 4 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
16.0 | PINTURA
16.1 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em paredes, duas demãos | m² | 1571.61 |  |  | 0 | 0
16.2 | Aplicação e lixamento massa látex PVA em teto, duas demãos | m² | 604.41 |  |  | 0 | 0
16.3 | Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador | m² | 81.6 |  |  | 0 | 0
16.4 | Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão | m² | 2426.65 |  |  | 0 | 0
16.5 | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demãos | m² | 2426.65 |  |  | 0 | 0
16.6 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão | m² | 604.41 |  |  | 0 | 0
16.7 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas demãos | m² | 604.41 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
17.0 | EQUIPAMENTOS
17.1 | #REF! | und | 1 |  |  | 0 | 0
17.2 | #REF! | m² | 644.05 |  |  | 0 | 0
17.3 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, cor azul, conforme projeto arquitetônico | m² | 64.68 |  |  | 0 | 0
17.4 | Bicicletário em concreto - conforme projeto arquitetônico | und | 30 |  |  | 0 | 0
17.5 | Logo em letreiro em ACM, conforme projeto arquitetônico | und | 1 |  |  | 0 | 0
17.6 | GUARDA CORPO E CORRIMÃO
17.6.1 | Guarda corpo em aço galvanizado pré pintado na cor cinza grafite, h=1,10m | m² | 14.96 |  |  | 0 | 0
17.6.2 | Corrimão em aço galvanizado pré pintado na cor cinza grafite | m | 25.8 |  |  | 0 | 0
17.6.3 | Fundo preparador primer a base de epóxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura 25 micra | m² | 29.92 |  |  | 0 | 0
17.6.4 | Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superficie metálica | m² | 29.92 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
18.0 | ACESSIBILIDADE
18.1 | #REF! | und | 3 |  |  | 0 | 0
18.2 | #REF! | und | 4 |  |  | 0 | 0
18.3 | Instalação de Botão de alarme de emergência com acionador interno - Sanitário Acessível Masculino e Feminino | und | 2 |  |  | 0 | 0
18.4 | Placa de Identificação de Ambiente em acrílico medindo 30x15cm | und | 4 |  |  | 0 | 0
18.5 | Sinalização adesiva para cadeira PMR e PO | und | 5 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
19.0 | SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO
19.1 | Plantio de árvore, altura de 1,00 m, em cavas de 80x80x80 cm | und | 21 |  |  | 0 | 0
19.2 | Limpeza Geral da Edificação | m² | 744.4 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
VALOR TOTAL R$ | [6 empty] | 0