## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Contratação de Obra de Restauro de Galpão Enxaimel localizado na Rua do Príncipe, nº 839, fundos.
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | Composição Própria | C.P. 1312510233186 | Administração de obra - r. do príncipe, 839 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | Composição Própria | C.P. 1312510231477 | Vistoria cautelar e relatório fotográfico de edificações contíguas (831m²) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | SINAPI/SC | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | M2 | 6 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | SINAPI/SC | 98459 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | M2 | 103.4 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Composição Própria | C.P. 1312509230750 | [ref. SINAPI - 10776] locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas + banheiro químico com limpeza de duas vezes semanais | mes | 6 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Composição Própria | C.P. 1312509230818 | [ref. SINAPI - 10776] locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para refeitorio e local de troca, com divisórias internas e sem sanitario | MES | 6 | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Composição Própria | C.P. 1312509231315 | Montagem e desmontagem de parede divisória no interior de container com porta de passagem (2,30x2,50) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.7 | SINAPI/SC | 105115 | Instalação e desinstalação mecanizada de contêiner ou módulo habitável de usos diversos. af_03/2024 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Composição Própria | C.P. 1312509231313 | Locação mensal de cabine de chuveiro | MÊS | 6 | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Composição Própria | C.P. 1312509230657 | [ref. SINAPI - 101576] escoramento de paredes, tipo descontínuo, com tábuas e madeira roliça | m | 25.8 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | DEMOLIÇÕES, DESMONTAGENS E REMOÇÕES
3.1 |  |  | ANDAIMES
3.1.1 | SINAPI/SC | 20193 | Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, pecas com aproximadamente 1,20 m de largura e 2,0 m de altura, incluindo diagonais em x, barras de ligacao, sapatas e demais itens necessarios a montagem (nao inclui instalacao) | M2XMES | 1020.6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | SINAPI/SC | 97063 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024 | M2 | 170.1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 | SINAPI/SC | 97062 | Colocação de tela em andaime fachadeiro. af_03/2024 | M2 | 170.1 | 0 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
3.2.1 | SINAPI/SC | 97662 | Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 | SINAPI/SC | 97663 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.3.1 | SINAPI/SC | 97660 | Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | UN | 15 | 0 |  | 0 | 0
3.3.2 | SINAPI/SC | 97665 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.3.3 | SINAPI/SC | 104792 | Remoção de cabos elétricos, com seção de até 2,5 mm², de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M | 1410 | 0 |  | 0 | 0
3.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312502201461 | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor (07224/orse sergipe)vgl | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.4 |  |  | COBERTURA
3.4.1 | SINAPI/SC | 104803 | Remoção calhas e rufos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M | 17.2 | 0 |  | 0 | 0
3.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312509230187 | [ref. orse - 13404] remoção de cumeeira para telha com telha cerâmica | M | 17.4 | 0 |  | 0 | 0
3.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312509230787 | [ref. SINAPI - 100328] retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, incluso içamento. | M2 | 207.4 | 0 |  | 0 | 0
3.4.4 | SINAPI/SC | 97650 | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 238.38 | 0 |  | 0 | 0
3.4.5 | Composição Própria | C.P. 1312509230241 | [ref. orse - 04802 - alterado] remoção de pilares e vigas em madeira - seção até 0,20 x 0,20 | m | 278.13 | 0 |  | 0 | 0
3.4.6 | Composição Própria | C.P. 1312509231307 | [ref. SINAPI - 100259] carga e descarga de pilares e vigas de madeira dentro do canteiro para transporte (unidade: m3xkm) | MXKM | 0.01 | 0 |  | 0 | 0
3.4.7 | SINAPI/SC | 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 12 | 0 |  | 0 | 0
3.5 |  |  | PISOS
3.5.1 | SINAPI/SC | 97633 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 27 | 0 |  | 0 | 0
3.5.2 | Composição Própria | C.P. 1312509230339 | [ref. SINAPI - 72239] retirada de tacos de madeira | M2 | 60 | 0 |  | 0 | 0
3.5.3 | SINAPI/SC | 97643 | Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual. | M2 | 303.81 | 0 |  | 0 | 0
3.5.4 | Composição Própria | C.P. 1312509231307 | [ref. SINAPI - 100259] carga e descarga de pilares e vigas de madeira dentro do canteiro para transporte (unidade: m3xkm) | MXKM | 0.12 | 0 |  | 0 | 0
3.5.5 | SINAPI/SC | 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 239.65 | 0 |  | 0 | 0
3.6 |  |  | FORROS
3.6.1 | Composição Própria | C.P. 1312509230745 | [ref SINAPI - 72236] retirada de forro de madeira em tabuas, sem reaproveitamento | M2 | 77.73 | 0 |  | 0 | 0
3.7 |  |  | ESQUADRIAS
3.7.1 | SINAPI/SC | 97644 | Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 11.46 | 0 |  | 0 | 0
3.7.2 | SINAPI/SC | 97645 | Remoção de janelas, de forma manual, com reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 5.88 | 0 |  | 0 | 0
3.7.3 | Composição Própria | C.P. 1312509230235 | [ref. orse - 01860] remoção e reassentamento de esquadria de ferro | m2 | 5.71 | 0 |  | 0 | 0
3.8 |  |  | ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS
3.8.1 | SINAPI/SC | 97631 | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 209.62 | 0 |  | 0 | 0
3.9 |  |  | ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS
3.9.1 | SINAPI/SC | 97623 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, com reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 30.39 | 0 |  | 0 | 0
3.9.2 | Composição Própria | C.P. 1312509230752 | [ref. SINAPI - 97637] remoção de parede de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 25 | 0 |  | 0 | 0
3.10 |  |  | ESTRUTURA ENXAIMEL
3.10.1 | Composição Própria | C.P. 1312509230241 | [ref. orse - 04802 - alterado] remoção de pilares e vigas em madeira - seção até 0,20 x 0,20 | m | 263.35 | 0 |  | 0 | 0
3.10.2 | Composição Própria | C.P. 1312509230753 | [ref. SINAPI - 97626] retirada de partes de concreto de estrutura pré-moldada de forma manual | M3 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0
3.11 |  |  | ESCADAS
3.11.1 | Composição Própria | C.P. 1312509230666 | [ref. SINAPI - 97637] remoção de peças de madeira de escada, com reeaproveitamento | M2 | 20.5 | 0 |  | 0 | 0
3.12 |  |  | ARMAZENAMENTO
3.12.1 | Composição Própria | C.P. 1312509230548 | [ref. SINAPI - 97113] palete para armazenamento temporário de materiais coberto por lona plástica | UN | 57 | 0 |  | 0 | 0
3.13 |  |  | REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO
3.13.1 | SINAPI/SC | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 59.5 | 0 |  | 0 | 0
3.13.2 | SINAPI/SC | 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 1785 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | ESTRUTURA ENXAIMEL
4.1 | SINAPI/SC | 105071 | Pilar de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhado, fixado com vergalhão, seção quadrada 15 x 15 cm, apoio articulado, comprimento de 6 m. af_03/2024 | M | 232.25 | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Composição Própria | C.P. 1312509230560 | [ref. SINAPI - 105084] viga de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhada, seção retangular 15 x 15 cm. af_03/2024 | M | 15.1 | 0 |  | 0 | 0
4.3 | SINAPI/SC | 105084 | Viga de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhada, seção retangular 6 x 20 cm. af_03/2024 | M | 16 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
5.1 | Composição Própria | C.P. 1312509230334 | [ref. orse - 08742] restauro - recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com fundo anticorrosivo zarcão | m | 0.7 | 0 |  | 0 | 0
5.2 | SINAPI/SC | 92264 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm. af_09/2020 | M2 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0
5.3 | SINAPI/SC | 103670 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022 | M3 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0
5.4 | SINAPI/SC | 90281 | Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,02:0,9:1,2 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021 | M3 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA
6.1 | Composição Própria | C.P. 1312509230194 | [ref. orse - 04492] restauro - consolidação de madeira deteriorada com resinas epoxi | m2 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0
6.2 | SINAPI/SC | 105071 | Pilar de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhado, fixado com vergalhão, seção quadrada 15 x 15 cm, apoio articulado, comprimento de 6 m. af_03/2024 [pilares e contraventos] | M | 66 | 0 |  | 0 | 0
6.3 | Composição Própria | C.P. 1312509230560 | [ref. SINAPI - 105084] viga de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhada, seção retangular 15 x 15 cm. af_03/2024 [travessas e linhas] | M | 156.5 | 0 |  | 0 | 0
6.4 | Composição Própria | C.P. 1312509230562 | [ref. SINAPI - 105084] viga de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhada, seção retangular 20 x 20 cm. af_03/2024 [frechal] | M | 25.63 | 0 |  | 0 | 0
6.5 | SINAPI/SC | 105084 | Viga de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhada, seção retangular 6 x 20 cm. af_03/2024 [mãos francesas] | M | 20 | 0 |  | 0 | 0
6.6 | Composição Própria | C.P. 1312509230595 | [ref. SINAPI - 105084] viga de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhada, seção retangular 6 x 20 cm, apenas instalação [mãos francesas] | M | 10 | 0 |  | 0 | 0
6.7 | Composição Própria | C.P. 1312509230566 | [ref SINAPI - 105084] caibro de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhada, seção retangular 6 x 20 cm. af_03/2024 | M | 234.6 | 0 |  | 0 | 0
6.8 | Composição Própria | C.P. 1312509230564 | [ref. orse -12649] execução de ripamento p/ telhas cerâmicas (02 ripas por telha) c/ fornecimento de ripa 5 x 1,5cm em massaranduba | m2 | 238.38 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS
7.1 | Composição Própria | C.P. 1312509230287 | [ref. orse - 00278] limpeza (lavagem) de tijolos cerâmicos | M2 | 151.93 | 0 |  | 0 | 0
7.2 | Composição Própria | C.P. 1312509230527 | [ref. SINAPI - 101159] alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 6x12x24cm (espessura 12cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | M2 | 101.29 | 0 |  | 0 | 0
7.3 | Composição Própria | C.P. 1312509230531 | [ref. SINAPI - 101159] alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 6x12x24cm (espessura 12cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, apenas instalação | M2 | 151.93 | 0 |  | 0 | 0
7.4 | SINAPI/SC | 93202 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2024 | M | 37.65 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS
8.1 | Composição Própria | C.P. 1312509230606 | [ref. orse - 12354] reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia | m2 | 224.05 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | PISOS
9.1 | Composição Própria | C.P. 1312509230194 | [ref. orse - 04492] restauro - consolidação de madeira deteriorada com resinas epoxi | m2 | 192.75 | 0 |  | 0 | 0
9.2 | SINAPI/SC | 105087 | Barrote de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não aparelhada, seção retangular 6 x 30 cm. af_03/2024 | M | 274.26 | 0 |  | 0 | 0
9.3 | Composição Própria | C.P. 1312509230525 | [ref. SINAPI - 105087] barrote de madeira, apenas instalação | M | 20.48 | 0 |  | 0 | 0
9.4 | SINAPI/SC | 101746 | Assoalho de madeira. af_09/2020 | M2 | 122.53 | 0 |  | 0 | 0
9.5 | Composição Própria | C.P. 1312509230524 | [ref. 101746] assoalho de madeira, apenas instalação | M2 | 181.28 | 0 |  | 0 | 0
9.6 | Composição Própria | C.P. 1312509230797 | [ref. SINAPI - 101749] piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 7,0 cm, preparo mecânico da argamassa | M2 | 87 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | ESQUADRIAS
10.1 |  |  | PORTAS
10.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312509230321 | [ref. orse - 13559] restauro - recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% | m2 | 8.42 | 0 |  | 0 | 0
10.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312509230402 | [ref. orse - 13282] restauro - desinfestação e imunização de esquadrias peças pouco espessas | m2 | 8.42 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312509230354 | [ref. SINAPI - 90825] porta de madeira, maciça (pesada ou superpesada), duas folhas, incluso dobradiças - apenas instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
10.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312509230355 | [ref. SINAPI - 84876] porta madeira 1A correr guarnicao 15cm/alizar - apenas instalação | M2 | 1.52 | 0 |  | 0 | 0
10.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312509230357 | [ref. SINAPI - 102182] porta pivotante de vidro temperado, 125x243 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312509230358 | [ref. SINAPI - 91299] porta de madeira, maciça (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - apenas instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.1.7 | SINAPI/SC | 91306 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312509230367 | [ref. SINAPI - 100704] ferrolho com fecho /trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da chapa de 1,50 mm | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
10.1.9 | SINAPI/SC | 100704 | Porta cadeado zincado oxidado preto com cadeado de aço inox, largura de *50* mm. af_12/2019 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
10.2 |  |  | JANELAS
10.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312509230321 | [ref. orse - 13559] restauro - recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% | m2 | 4.21 | 0 |  | 0 | 0
10.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312509230369 | [ref. orse - 04521] remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço | m2 | 5.28 | 0 |  | 0 | 0
10.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312509230345 | [ref. SINAPI - 100669] instalação de janela de madeira, fixação com parafusos e espuma expansiva, exclusive contramarco - apenas instalação | M2 | 4.21 | 0 |  | 0 | 0
10.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312509230367 | [ref. SINAPI - 100704] ferrolho com fecho /trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da chapa de 1,50 mm | UN | 16 | 0 |  | 0 | 0
10.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312509230414 | [ref. SINAPI - 100704] braço e alavanca para janela basculante 2 folhas horizontais | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
10.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312509230415 | [ref. SINAPI - 100704] alavanca para janela basculante 1 folha horizontal | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
10.2.7 | SINAPI/SC | 98397 | Pintura anticorrosiva de duto metálico. af_03/2024 | M2 | 5.28 | 0 |  | 0 | 0
10.2.8 | SINAPI/SC | 102180 | Instalação de vidro temperado, E = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps | M2 | 1.67 | 0 |  | 0 | 0
10.2.9 | SINAPI/SC | 94590 | Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_11/2024 | M | 8.2 | 0 |  | 0 | 0
10.2.10 | Composição Própria | C.P. 1312509230790 | [ref. SINAPI - 99841 + 94569 + 102181] esquadria em alumínio 1,90x220 com peitoril fixo em vidro laminado, janelas maxim-ar e bandeira fixa em alumínio e vidro | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | FORROS
11.1 | Composição Própria | C.P. 1312509230459 | [ref. SINAPI - 104756] forro para beiral em madeira cedrinho, para ambientes residenciais e comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação em massaranduba. af_08/2023 | M2 | 27.73 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | ESCADAS
12.1 | Composição Própria | C.P. 1312509230194 | [ref. orse - 04492] restauro - consolidação de madeira deteriorada com resinas epoxi | m2 | 41.01 | 0 |  | 0 | 0
12.2 | Composição Própria | C.P. 1312509230669 | [ref. SINAPI - 98447] estruturamento de escada e fechamento de guarda corpo em madeira, apenas instalação | M2 | 8.4 | 0 |  | 0 | 0
12.3 | Composição Própria | C.P. 1312509230524 | [ref. 101746] instalação de piso e espelho de escada de madeira, apenas instalação | M2 | 12.1 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
13.1 | Composição Própria | C.P. 1312509230237 | [ref. orse - 08040] remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta | m2 | 19.14 | 0 |  | 0 | 0
13.2 | SINAPI/SC | 102193 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021 | M2 | 361.66 | 0 |  | 0 | 0
13.3 | SINAPI/SC | 102234 | Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021 | M2 | 774.71 | 0 |  | 0 | 0
13.4 | Composição Própria | C.P. 1312509230748 | [ref. SINAPI - 102223] pintura stain impregnante para madeira, uso interno e externo, 3 demãos | M2 | 485.49 | 0 |  | 0 | 0
13.5 | SINAPI/SC | 102229 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 3 demãos. af_01/2021 | M2 | 13.14 | 0 |  | 0 | 0
13.6 | Composição Própria | C.P. 1312509230878 | [ref. SINAPI - 88485] fundo mineral para tinta mineral transpirante a base de silicato de potássio, uma demão | M2 | 224.05 | 0 |  | 0 | 0
13.7 | Composição Própria | C.P. 1312509230200 | [ref. SINAPI - 104642] pintura mineral transpirante a base de silicato de potássio, duas demãos | M2 | 224.05 | 0 |  | 0 | 0
13.8 | SINAPI/SC | 102499 | Enceramento de piso em madeira. af_05/2021 | M2 | 303.81 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | COBERTURA
14.1 | Composição Própria | C.P. 1312509230240 | [ref. orse - 00278] limpeza (lavagem) de telhas | M2 | 166.86 | 0 |  | 0 | 0
14.2 | SINAPI/SC | 94221 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M | 17.4 | 0 |  | 0 | 0
14.3 | Composição Própria | C.P. 1312509230459 | [ref. SINAPI - 104756] forro para beiral em madeira cedrinho, para ambientes residenciais e comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação em massaranduba. af_08/2023 | M2 | 28.2 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
15.1 | SINAPI/SC | 89356 | Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 5 | 0 |  | 0 | 0
15.2 | SINAPI/SC | 89364 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
15.3 | SINAPI/SC | 89366 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
15.4 | SINAPI/SC | 89362 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
15.5 | SINAPI/SC | 89379 | Luva de correr, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
15.6 | SINAPI/SC | 89987 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
15.7 | SINAPI/SC | 89707 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
15.8 | SINAPI/SC | 89711 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 2 | 0 |  | 0 | 0
15.9 | SINAPI/SC | 89712 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 2 | 0 |  | 0 | 0
15.10 | SINAPI/SC | 89728 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
15.11 | SINAPI/SC | 89726 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
15.12 | SINAPI/SC | 89732 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
15.13 | SINAPI/SC | 89724 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
15.14 | SINAPI/SC | 89784 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
15.15 | SINAPI/SC | 104341 | Bucha de redução longa, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
15.16 | SINAPI/SC | 89753 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
15.17 | Composição Própria | C.P. 1312509229947 | Válvula de admissão de ar (vaa), DN 50 mm, junta soldável, fornecimento e instalação para ventilação (ref: SINAPI 104348) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
15.18 | SINAPI/SC | 86939 | Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
16.1 | SINAPI/SC | 102279 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | M3 | 12 | 0 |  | 0 | 0
16.2 | SINAPI/SC | 104733 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. af_08/2023 | M3 | 12 | 0 |  | 0 | 0
16.3 | SINAPI/SC | 101820 | Recomposição de pavimento em piso intertravado sextavado, com reaproveitamento dos blocos sextavado, para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020 | M2 | 7 | 0 |  | 0 | 0
16.4 | SINAPI/SC | 99258 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. af_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
16.5 | SINAPI/SC | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M | 10 | 0 |  | 0 | 0
16.6 | SINAPI/SC | 100434 | Calha de beiral, semicircular de PVC, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M | 26 | 0 |  | 0 | 0
16.7 | SINAPI/SC | 91175 | Fixação de tubos verticais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps | M | 20 | 0 |  | 0 | 0
16.8 | SINAPI/SC | 89511 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | M | 15 | 0 |  | 0 | 0
16.9 | SINAPI/SC | 89576 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | M | 26 | 0 |  | 0 | 0
16.10 | SINAPI/SC | 89526 | Curva 87 graus e 30 minutos, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
16.11 | SINAPI/SC | 89524 | Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
17.1 | Composição Própria | C.P. 1312510233418 | Quadro de distribuição de energia em chapa de PVC, de sobrepor, para 18/24 disjuntores - fornecimento e instalação (ref: SINAPI 101878) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
17.2 | Composição Própria | C.P. 1312602242262 | Quadro de distribuição de energia em chapa de PVC, de sobrepor, para 12/16 disjuntores - fornecimento e instalação (ref: SINAPI 101878) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
17.3 | SINAPI/SC | 91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 104 | 0 |  | 0 | 0
17.4 | SINAPI/SC | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 1404 | 0 |  | 0 | 0
17.5 | Composição Própria | C.P. 1312602242260 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, isolamento em hepr- fornecimento e instalação (ref: SINAPI 91930) | M | 146 | 0 |  | 0 | 0
17.6 | SINAPI/SC | 95727 | Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | M | 330 | 0 |  | 0 | 0
17.7 | SINAPI/SC | 91873 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 3 | 0 |  | 0 | 0
17.8 | Composição Própria | C.P. 1312408171927 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 (1 1/4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 97667 06/2024)vgl | M | 34 | 0 |  | 0 | 0
17.9 | Composição Própria | C.P. 1312510233422 | Dispositivo DPS 20ka - 275v - fornecimento e instalação. (ref: SINAPI 106027) | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
17.10 | SINAPI/SC | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
17.11 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
17.12 | SINAPI/SC | 93672 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
17.13 | SINAPI/SC | 97711 | Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
17.14 | SINAPI/SC | 93664 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
17.15 | SINAPI/SC | 104396 | Condulete de PVC, tipo E, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | UN | 52 | 0 |  | 0 | 0
17.16 | SINAPI/SC | 104402 | Condulete de PVC, tipo C, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | UN | 38 | 0 |  | 0 | 0
17.17 | SINAPI/SC | 95808 | Condulete de PVC, tipo Ll, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
17.18 | SINAPI/SC | 91945 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" alto (2,00 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 49 | 0 |  | 0 | 0
17.19 | SINAPI/SC | 104399 | Condulete de PVC, tipo Lr, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
17.20 | SINAPI/SC | 104404 | Condulete de PVC, tipo t, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | UN | 48 | 0 |  | 0 | 0
17.21 | SINAPI/SC | 92000 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 28 | 0 |  | 0 | 0
17.22 | SINAPI/SC | 92029 | Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
17.23 | SINAPI/SC | 92023 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
17.24 | SINAPI/SC | 92027 | Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
17.25 | SINAPI/SC | 91992 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 59 | 0 |  | 0 | 0
17.26 | SINAPI/SC | 91902 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 61 | 0 |  | 0 | 0
17.27 | SINAPI/SC | 91920 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
17.28 | Composição Própria | C.P. 1312509230021 | Cotovelo com tampa vigia, PVC, soldável, 3/4", para eletroduto, fornecimento e instalação (ref: SINAPI 95740) | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
17.29 | SINAPI/SC | 102279 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | M3 | 21 | 0 |  | 0 | 0
17.30 | SINAPI/SC | 104733 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. af_08/2023 | M3 | 21 | 0 |  | 0 | 0
17.31 | SINAPI/SC | 101820 | Recomposição de pavimento em piso intertravado sextavado, com reaproveitamento dos blocos sextavado, para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020 | M2 | 27 | 0 |  | 0 | 0
17.32 | Composição Própria | C.P. 1312509230310 | Fita subterrânea para sinalização de rede elétrica - 7,6cm de largura - fornecimento e instalação. (ref SINAPI 96977) | M | 27 | 0 |  | 0 | 0
17.33 | SINAPI/SC | 97881 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
17.34 | SINAPI/SC | 104780 | Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023 | M | 1.5 | 0 |  | 0 | 0
17.35 | SINAPI/SC | 104766 | Chumbamento linear em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023 | M | 1.5 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
18.1 | SINAPI/SC | 101909 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
18.2 | Composição Própria | C.P. 1312511233641 | Luminária de emergência tipo bloco autônomo com fluxo luminoso de 2200 lumens - 2 faróis. fornecimento e instalação (ref: orse 11867) | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
18.3 | Composição Própria | C.P. 1312511233647 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *15 x 30* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820). fornecimento e instalação (ref: orse 12884) | un | 11 | 0 |  | 0 | 0
18.4 | Composição Própria | C.P. 1312511233651 | Fornecimento e implantação de adesivo vinílico 100 x 100 cm em piso, para demarcação de área de extintores | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
18.5 | Composição Própria | C.P. 1312511233648 | Sinalização fotoluminecente de extintor, quadrada, 20 x 20 cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820). fornecimento e instalação (ref: orse 12884) | Un | 6 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA
19.1 | Composição Própria | C.P. 1312512235884 | Remoção de tapume/chapas metálicas, de forma manual, inc. transporte, carga e descarga de telhas (ref: SINAPI 97637) | M2 | 103.4 | 0 |  | 0 | 0
19.2 | Composição Própria | C.P. 1312509230647 | [ref. SINAPI 99802 + 99805] limpeza final de obra a seco (vassoura) e molhado | M2 | 410 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0