## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Concorrência | 172/2019
PROPONENTE:
CNPJ: |  |  | EMAIL:
ENDEREÇO: |  |  | TELEFONE:
DATA:
PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO |  | VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  |  |  |  | VALOR POR EXTENSO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA AVENTUREIRO II |  | 0 |  |  |  |  | (INFORMAR AQUI O VALOR POR EXTENSO)
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL |  |  | (INFORMAR AQUI O PRAZO POR EXTENSO) dias
DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | CUSTO R$ |  |  | BDI (%) | PREÇO R$ | PREÇO TOTAL R$
|  |  |  | MAT. | M.O. | MAT.+M.O.
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E AS BUILT
1.1.1 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 720 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Encarregado geral com encargos complementares | H | 1920 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | As built - projeto arquitetônico | m² | 725.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | As built - projeto estrutural | m² | 725.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | As built - projeto hidrossanitário | m² | 725.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.6 | As built - projeto preventivo de incêndio | m² | 725.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | M2 | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Limpeza superficial da camada vegetal em jazida | M2 | 3668.05 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora | M2 | 3668.05 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 | M3 | 359.99 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | M | 176.31 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | M2 | 7.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | M2 | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016 | M2 | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40A em poste madeira | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.10 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável DN 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.11 | Tapume com compensado de madeira. af_05/2018 | M2 | 290.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ESTRUTURA
3.1 | FUNDAÇÃO/SUPERESTRUTURA
3.1.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | M3 | 37.77 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | M3 | 13.69 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 | Mobilizacao e instalacao de 01 equipamento de sondagem, distancia de 10km ate 20km | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.4 | Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 50 toneladas, comprimento total cravado acima de 12m, bate-estacas por gravidade sobre rolos (exclusive mobilização e desmobilização). af_03/2016 | M | 2944 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.5 | Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, E = 25 mm. af_12/2015 | M2 | 1926.65 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 1714 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 2212 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.8 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 5028 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.9 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 384 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.10 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 97.3005 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.11 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 119.07 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.12 | Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 | M3 | 17.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.13 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 | M3 | 240.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.14 | Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. | M3 | 62.43 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.15 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 | M2 | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.16 | Junta de dilatacao com isopor 10 mm | M2 | 65.45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.17 | Laje treliçada 1-d, sobrecarga 200kg/m2, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa - h-14cm | M2 | 413.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.18 | Laje pré-fabricada treliçada, biderecional, h=14cm, inclusive tela e ferragem adicional da treliça. | m² | 159.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | FUNDAÇÃO DE MURO
3.2.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | M3 | 18.06 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 | Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, E = 25 mm. af_12/2015 | M2 | 120.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.3 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 1083.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.4 | Concretagem de lajes em edificações unifamiliares feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado bombeável fck 20 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2015 | M3 | 18.06 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | RAMPAS
3.3.1 | Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 2.03 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.2 | Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizacoes. af_09/2017 | M2 | 19.22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.3 | Concretagem de lajes em edificacoes unifamiliares feitas com sistema de formas manuseaveis com concreto usinado bombeavel, fck 20 MPa, lancado com bomba lanca - lancamento, adensamento e acabamento. af_06/2015 | M3 | 2.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | COBERTURA
4.1 | ESTRUTURA/TELHAS/CALHAS
4.1.1 | Estrutura de madeira de lei para cobertura em telha cerâmica, ancorada em parede ou laje | m² | 814.95 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.2 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | M2 | 814.95 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.3 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016 | M2 | 814.95 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.4 | Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016 | M | 74.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.5 | Rufo em chapa de alumínio, esp. 0,6mm, largura 30cm | m | 62.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.6 | Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 85 cm | m | 125.45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.7 | Pingadeira de alumínio - 0,3 m | m | 58.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.8 | Água furtada, largura 0,3m | m | 31 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | BLOCOS CERÂMICOS/ GESSO ACARTONADO/DIVISÓRIAS/BANCADAS
5.1.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | M2 | 1528.05 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | M2 | 0.96 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.3 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. af_06/2017_p | M2 | 10.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.4 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_p | M2 | 8.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.5 | Parede com placas de gesso acartonado, resistente a umidade (ru) (drywall), para uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guia simples, sem vãos | m² | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.6 | Divisoria em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens | M2 | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.7 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | M | 39.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.8 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | M | 79 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.9 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | M | 81 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.10 | Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 | M | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.11 | Bancada em inox - 2,60m x 0,6m , acabamento escovado, inclusive rodopia h=7cm - bancada sala de curativos | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.12 | Bancada em inox - acabamento escovado, inclusive rodopia h=7cm - bancada sala de lavagem e desconimação considerando pia de despejo em aço inox e cubas com válvulas tipo Americana e sifão tipo garrafa em metal cromado. | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.13 | Bancada em inox - acabamento escovado, inclusive rodopia h=7cm - bancada da sala de empacotamento | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.14 | Bancada em inox - acabamento escovado, inclusive rodopia h=7cm - bancada da sala de esterilização/ estocagem | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.15 | Bancada em inox - acabamento escovado, inclusive rodopia h=7cm -copa - considerando cuba com válvulas tipo Americana e sifão tipo garrafa em metal cromado. | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.16 | Bancada de granito cinza polido - sala de vacinas - 1,32 x 0,6m e 1,35m x 0,6m - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.17 | Bancada granito cinza polido, 0,75 x 0,55m, incluso cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula metal cromada, sifão flexível PVC, engate 30cm flexivel plástico e torneira de acionamento hidropneumático de mesa de 1/2" - fornecimento e instalação - sala de reuniões multiuso | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.18 | Bancada de granito cinza polido, 1,20m x 0,5m - fornecimento e instalação- sanitário público feminino | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.19 | Bancada de granito cinza polido, 1,50m x 0,6m, incluso lavatório oval de embutir, válvula metal cromada, sifão flexivel de PVC, engate de 30cm flexível de plástico e torneira com sensor de presença - fornecimento e instalação- sanitário público feminino / sanitário público masculino | und | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.20 | Bancada de granito cinza polido, 2,50 x 0,35m- dispensário de medicamentos - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.21 | Bancada de granito cinza polido, 2,60 x 0,6m, incluído lavatório oval de embutir, com sifão, válvula em metal cromado, torneira com sensor de presença cromada, consultório odontologico coletivo - fornecimento e instalação | und | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.22 | Bancada de granito cinza polido, 1,85 x 0,6m- consultório odontologico coletivo - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.23 | Peitoril em aço inox | m² | 0.36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.24 | Peitoril em granito cinza andorinha | m² | 1.64 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO
6.1 | AR COMPRIMIDO E VÁCUO
6.1.1 | Tubo em cobre rígido, DN 15 mm, classe A, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal  fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 36.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.2 | Tubo em cobre rígido, DN 22 mm, classe A, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 33.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.3 | Cotovelo em cobre, DN 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal  fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.4 | Te em cobre, DN 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal de distribuição  fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.5 | Cotovelo em cobre, DN 22 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal de distribuição  fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.6 | Te em cobre, DN 22 mm, sem anel de solda, instalado em ramal de distribuição  fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.7 | Tubo concreto simples DN 400 mm para drenagem - fornecimento e instalacao inclusive escavacao manual 1,5m3/m | M | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.8 | Conector em bronze/latão, DN 15 mm x 1/2", sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal de distribuição  fornecimento e instalação. af_01/2016 | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.9 | Conector em bronze/latão, DN 22 mm x 1/2", sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal de distribuição  fornecimento e instalação. af_01/2016 | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.10 | Fita de PVC sem adesivo para prot tubo/tubo isol larg 100mm x 10m | und | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.11 | Válvula de esfera BSP 1/2", macho/femea, classe 16bar, corpo duplo | und | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.12 | Fita aluminizada para fechamento de proteção 50mm | und | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.13 | Purgador automático tipo bóia vol 400ml x rosca 1/2" - fornecimento e instalação | und | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.14 | Calha de material polimerico dimensões 250mm x 50mm, com tampa, leito dos tubos - fornecimento e instalação | m | 19.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.15 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | INSTALAÇÃO DE ENERGIA
7.1 | ENTRADA DE ENERGIA
7.1.1 | Entrada de energia | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS
7.2.1 | Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x36w, completas, fornecimento e instalação | UN | 97 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.2 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | UN | 29 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.3 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 1054.12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.4 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 26.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 1980.03 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 3854.08 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 652.55 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.8 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 196 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.9 | Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 117 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.10 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 236 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.11 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.12 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.13 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.14 | Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.15 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 130 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.16 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 26 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.17 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.18 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 435.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.19 | Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada de 15 W - fornecimento e instalação. af_11/2017 | UN | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.20 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UN | 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.21 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.22 | PlacA / espelho cego 4x2 - fornecimento e instalação | und | 28 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.23 | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220V/1000w - fornecimento e instalacao | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.24 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 175 V, corrente maxima de *45* kA (tipo AC) - fornecimento e instalação | und | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.25 | Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 A, tipo AC - fornecimento e instalação | und | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.26 | Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 A, tipo AC - fornecimento e instalação | und | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.27 | Eletroduto 3" tipo kanalex ou equivalente - fornecimento e instalação | m | 20.45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.28 | Eletroduto 2" tipo kanalex ou equivalente - fornecimento e instalação | m | 662.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.29 | Luminaria fechada para iluminacao publica - lampadas de 250/500w - fornecimento e instalacao (excluindo lampadas) | UN | 37 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.30 | Lâmpada vapor de sódio 100w ovóide base e-40 - fornecimento | und | 37 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.31 | Poste decorativo para jardim em aço tubular, sem luminária, h-2,5m - fornecimento e instalação | und | 37 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.32 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 70 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.33 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 106 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.34 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.35 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.36 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.37 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 50 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.38 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 233.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.39 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.40 | Disjuntor tripolar 100 a - fornecimento e instalação | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.41 | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
7.3.1 | Cabo telefônico ctp-apl-50 10 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. af_04/2018 | M | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3.2 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3.3 | Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 27 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3.4 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 29 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3.5 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | H | 35 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3.6 | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_03/2018 | M | 1938 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3.7 | Conjunto de tomada com dois conectores de rede rj 45 completa | und | 29 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3.8 | Eletroduto de PVC flexível corrugado, reforçado, cor laranja, de 32mm, para lajes e pisos - fornecimento e instalação | m | 546 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3.9 | Rack fechado 12 u de parede com porta frontal acrílica completa - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3.10 | Switch cat 6 48 portas 1 u - fornecimento e instalação | UND | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3.11 | Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_03/2018 | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3.12 | Regua de tomadas 10 un 19" 1 u | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3.13 | Guia fechado para cabos 1 u - fornecimento e instalação | m | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3.14 | Bloco de engate rápido m10 com suporte - fornecimento e instalação | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3.15 | Patch cord cat6 azul 1,5m - fornecimento e instalação | UND | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3.16 | Patch cord cat6 amarelo 1,5m - fornecimento e instalação | und | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3.17 | Patch cord cat6 azul 2,5m - fornecimento e instalação | und | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3.18 | Patch voice cat 6e 50 portas 1 u - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3.19 | Eletroduto 2" tipo kanalex ou equivalente - fornecimento e instalação | m | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | MONITORAMENTO E SEGURANÇA
7.4.1 | Quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.4.2 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 248.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.4.3 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 42 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.4.4 | Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 15x15x10cm - fornecimento e instalação | und | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | AR COMPRIMIDO E VÁCUO
7.5.1 | Tubo em cobre rígido, DN 15 mm, classe A, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição  fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 36.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.5.2 | Tubo em cobre rígido, DN 22 mm, classe A, sem isolamento, instalado em prumada  fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 33.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.5.3 | Cotovelo em cobre, DN 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal de distribuição  fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.5.4 | Te em cobre, DN 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal de distribuição  fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.5.5 | Cotovelo em cobre, DN 22 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal de distribuição  fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.5.6 | Te em cobre, DN 22 mm, sem anel de solda, instalado em ramal de distribuição  fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.5.7 | Tubo concreto simples DN 400 mm para drenagem - fornecimento e instalacao inclusive escavacao manual 1,5m3/m | M | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.5.8 | Conector em bronze/latão, DN 15 mm x 1/2", sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal de distribuição  fornecimento e instalação. af_01/2016 | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.5.9 | Conector em bronze/latão, DN 22 mm x 1/2", sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em prumada  fornecimento e instalação. af_01/2016 | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.5.10 | Fita de PVC sem adesivo para prot tubo/tubo isol larg 100mm x 10m | und | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.5.11 | Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.5.12 | Fita aluminizada para fechamento de proteção 50mm | und | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.5.13 | Purgador automático tipo bóia vol 400ml x rosca 1/2" - fornecimento e instalação | und | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.5.14 | Calha de material polimerico dimensões 250mm x 50mm, com tampa, leito dos tubos - fornecimento e instalação | m | 19.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.5.15 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | PREVENTIVO DE INCENDIO
8.1.1 | Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e instalacao | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.2 | Placa de lotação máxima em alumínio com acrílico, 60x40cm, com moldura | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.3 | Luminária de emergência - fornecimento e instalação | und | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.4 | Luminária de sinalização de abandono de local com indicação de saída de emergência - fornecimento e instalação | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.5 | Placa de saída de emergência autonoma LED - 127-220V - fornecimento e instalação | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.6 | Placa de saída de emergência autonoma LED - dupla face com seta indicativa - 127-220V - fornecimento e instalação | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.7 | Placa de saída de emergência autonoma LED - com seta indicativa - 127-220V - fornecimento e instalação | und | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIO
9.1 | ESGOTO, PLUVIAL E DRENAGEM DO AR CONDICIONADO
9.1.1 | Bucha de redução longa, PVC, serie R, água pluvial, DN 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 | UN | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.2 | CAP PVC esgoto 100mm (tampão) - fornecimento e instalação | UN | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.3 | CAP série normal -150mm - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.4 | Caixa sifonada, PVC 150 x150x50mm - fornecimento e instalação | und | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.5 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 29 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.6 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.7 | Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.8 | Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.9 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 26 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.10 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 44 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.11 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 32 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.12 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 38 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.13 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.14 | Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.15 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.16 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 75 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.17 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 48 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.18 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.19 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 42 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.20 | Junção invertida série normal 75mm x 75mm - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.21 | Junção invertida série normal 75mm x 50mm - fornecimento e instalação | und | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.22 | Junção simples série normal 150mm x100mm - fornecimento e instalação | und | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.23 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.24 | Junção simples série normal 100mm x 50mm- fornecimento e instalação | und | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.25 | Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.26 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.27 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.28 | Junção simples série normal 75mm x 50mm- fornecimento e instalação | und | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.29 | Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.30 | Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.31 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.32 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.33 | Redução excêntrica série normal 100x50mm- fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.34 | Redução excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.35 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.36 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.37 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.38 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 x 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.39 | Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.40 | Terminal de ventilação série normal 50mm - fornecimento e instalação | und | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.41 | Terminal de ventilação série normal 75mm - fornecimento e instalação | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.42 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | M | 354 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.43 | Tubo de PVC serie normal - 200mm - fornecimento e instalação | m | 66 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.44 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 | M | 210 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.45 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | M | 126 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.46 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | M | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.47 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | M | 78 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.48 | Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | M | 204 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.49 | Tubo PVC corrugado perfurado 100 mm c/ junta elastica para drenagem. | M | 234 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.50 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.51 | Execucao de dreno com manta geotextil 400 g/m2 | M2 | 327.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.52 | Fornecimento e assentamento de brita 2-drenos e filtros mm | M3 | 19.22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.53 | Camada drenante com areia media | M3 | 7.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.54 | Caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria - execução | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.55 | Caixa de areia 60x60x60cm - fornecimento e instalação | und | 32 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.56 | Caixa de areia 80x80x80cm - fornecimento e instalação | und | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.57 | Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.58 | Tampa de concreto armado 40x40x5cm para caixa | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.59 | Grelha ff 60x60cm, 135kg, p/ cx ralo com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4 - fornecimento e instalação | UN | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.60 | Grelha ff 80x80cm, 135kg, p/ cx ralo com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4 - fornecimento e instalação | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.61 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao | UN | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.62 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 40cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.63 | Caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m, altura interna = 0,6 m. af_05/2018 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.64 | Ralo fofo semiesferico, 75 mm- fornecimento e intalação | und | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.65 | Ralo fofo semiesferico, 100mm- fornecimento e intalação | und | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.66 | Calha de piso reforçada - 13x50x14,8cm - fornecimento e intalação | M | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.67 | Grelha para calha de piso DN 130 - 13x50cm | m | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.68 | Fossa septica - 11309 l - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.69 | Filtro anaerobico em concreto armado -6780 l- fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.70 | Clorador - 117,8 litros - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA
10.1 | ALIMENTAÇÃO
10.1.1 | Registro de esfera, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.2 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.3 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.4 | Tubo de PVC rígido roscável - 1" - fornecimento e instalação | m | 0.28 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.5 | Adaptador com flanges livres, PVC, soldável longo, DN 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.6 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.7 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.8 | Luva de correr, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.9 | Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | M | 114 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.10 | Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.11 | Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.12 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.13 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.14 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.15 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.16 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.17 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.18 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | UN | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.19 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.20 | Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao | UN | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.21 | Bolsa de ligação para vaso sanitário - 1.1/2" - fornecimento e instalação | und | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.22 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013 | UN | 44 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.23 | Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.24 | Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.25 | Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.26 | Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.27 | Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 75 mm x 2 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.28 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.29 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.30 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 40mm x 1.1/4, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.31 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 50mm x 1.1/2, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.32 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 60mm x 2, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.33 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 75mm x 2.1/2, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.34 | Bucha de redução, PVC, soldável curta, DN 32mmx25mm, instalado em ramal - fornecimento e instalação | und | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.35 | Bucha de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_03/2015 | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.36 | Bucha de redução, PVC, soldável curta, DN 50mmx40mm, instalado em ramal - fornecimento e instalação | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.37 | Bucha de redução, PVC, soldável, DN 60mmx50mm, instalado em ramal - fornecimento e instalação | und | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.38 | Bucha de redução, PVC, soldável, DN 75mmx60mm, instalado em ramal - fornecimento e instalação | und | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.39 | Bucha de redução, PVC, soldável, longa, DN 40mmx25mm, instalado em ramal - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.40 | Bucha de redução, PVC, soldável, longa, DN 50mmx40mm, instalado em ramal - fornecimento e instalação | und | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.41 | Bucha de redução, PVC, soldável, longa, DN 60mmx25mm, instalado em ramal - fornecimento e instalação | und | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.42 | Bucha de redução, PVC, soldável, longa, DN 60mmx40mm, instalado em ramal - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.43 | Bucha de redução, PVC, soldável, longa, DN 60mmx50mm, instalado em ramal - fornecimento e instalação | und | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.44 | Bucha de redução, PVC, soldável, longa, DN 75mmx50mm, instalado em ramal - fornecimento e instalação | und | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.45 | Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.46 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.47 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.48 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.49 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.50 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.51 | Joelho de redução 90 , PVC, soldável, longa, DN 32mmx25mm - fornecimento e instalação | und | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.52 | Joelho de redução 90 , PVC, soldável, longa, DN 40mmx32mm - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.53 | Luva, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.54 | Luva de correr, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.55 | Luva de redução, PVC, soldável, DN 60mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.56 | Luva, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.57 | Luva, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.58 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | M | 192 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.59 | Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | M | 48 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.60 | Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | M | 48 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.61 | Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | M | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.62 | Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | M | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.63 | Tubo, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | M | 42 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.64 | Tubo, PVC, soldável, DN 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | M | 42 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.65 | Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.66 | Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.67 | Te, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.68 | Te, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.69 | Te, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.70 | Te, PVC, soldável, DN 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.71 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.72 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.73 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.74 | Tê de redução 90 , PVC, soldável - DN 50mmx32mm - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.75 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.76 | Te de redução, PVC, soldável, DN 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.77 | Tê de redução 90 , PVC, soldável - DN 75mmx60mm - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.78 | União, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 23 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.79 | União, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.80 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.81 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.82 | Luva de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.83 | Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.84 | Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_03/2015 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.85 | Suporte apoio caixa D agua barrotes madeira de 1 | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.86 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA
11.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
11.1.1 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. - compressores | M2 | 2.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.2 | Contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014 | M2 | 665.27 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2 | M2 | 31.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.4 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 | M2 | 83.43 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 | M2 | 521.78 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.6 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm - antiderrapante | M2 | 31.99 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.7 | Piso tátil alerta ou direcional, de borracha, colorido 25x25cm, E = 5mm, com cola | m² | 12.96 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.8 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. af_06/2014 | M | 32.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.9 | Rodape em madeira, altura 7cm, fixado por parafusos | M | 459.26 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.10 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm. - laje impermeabilizada depósito de lixo | M2 | 6.38 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
11.2.1 | Embasamento de material granular - rachao espessura de 0,15m - estacionamento público e funcionários | M3 | 265.83 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.2 | Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - espessura de 0,15m - estacionamento público e funcionários | M3 | 265.83 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.3 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm.- estacionamento público e funcionários | M2 | 1772.22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.4 | Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras. - bicicletário público e calçada entorno da edificação e terreno | M2 | 491.65 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.5 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. - bicicletário público e calçada entorno da edificação e terreno | M2 | 450.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.6 | Execução de piso tátil de alerta ou direcional, com bloco retangular cor vermelho de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. | M2 | 32.05 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.7 | Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada - academia da melhor idade | M2 | 171.83 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.8 | Acabamento e alisamento manual de piso de concreto, incluso queima | m² | 171.83 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.9 | Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado | M2 | 41.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.10 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p | M | 667.68 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | ACABAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
12.1 | CHAPISCO / REBOCO / REVESTIMENTO CERÂMICO
12.1.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | M2 | 3058.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.2 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | M2 | 3058.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.3 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. af_06/2014 | M2 | 646.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.4 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015 | M2 | 646.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.5 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | M2 | 370.14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.6 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas de dimensões 20x20cm aplicada com rejunte epóxi - sala de lavagem e descontaminação, empacotamento, esterilização e box da sala de curativos | m² | 109.03 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.7 | Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano polieser E =75mm (trorion - illubruck, ref.: sonex 75/75 ou similar) | m² | 16.71 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | ESQUADRIAS
13.1 | PORTAS
13.1.1 | Porta em madeira - p1 -0,9x2,10m - completa com ferragens, barra de apoio e chapa de aço inox como proteção- conforme tabela de esquadrias no projeto arquitetônico | und | 27 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.2 | Porta em madeira - p2 -0,8x2,10m - completa com ferragens- conforme tabela de esquadrias no projeto arquitetônico | und | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.3 | Porta em madeira - p3 -0,7x2,10m - completa com ferragens- conforme tabela de esquadrias no projeto arquitetônico | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.4 | Porta em madeira - p4 -1,6x2,10m - completa com ferragens e vidro temperado 8mm- conforme tabela de esquadrias no projeto arquitetônico | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.5 | Porta em madeira - p5 -1,0x2,10m - completa com ferragens- conforme tabela de esquadrias no projeto arquitetônico | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.6 | Porta em madeira - p6 -0,9x2,10m - completa com ferragens- conforme tabela de esquadrias no projeto arquitetônico | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.7 | Porta de alumínio - p7 - 1,6mx 2,7m - completa com ferragens - conforme tabela de esqaudrias no projeto arquitetônico | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.8 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015 | M2 | 15.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.9 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015 | M2 | 4.41 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.2 | PORTÕES
13.2.1 | Portao em tubo de aco galvanizado DIN 2440/nbr 5580, painel unico, dimensoes 5,0x2,0m, inclusive cadeado | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.2.2 | Portao em tubo de aco galvanizado DIN 2440/nbr 5580, painel unico, dimensoes 1,0x2,0m, inclusive cadeado | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.2.3 | Portao em tubo de aco galvanizado DIN 2440/nbr 5580, painel unico, dimensoes 1,90x2,00m, inclusive cadeado | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.2.4 | Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), uma demao | M2 | 64.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.2.5 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | M2 | 64.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3 | JANELAS
13.3.1 | Janela maxim-ar, fixação com argamassa, sem vidros, padronizadas - (1,8 x0,9m) - j1-26 und | UND | 26 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.4.2 | Janela maxim-ar, fixação com argamassa, sem vidros, padronizadas - (2,2 x4,8m) - j2-02 und | UND | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.4.3 | Janela maxim-ar, fixação com argamassa, sem vidros, padronizadas - j3 (0,6mx 0,9m) - 08 und | und | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.4.4 | Janela maxim-ar, fixação com argamassa, sem vidros, padronizadas - j4 (1,0mx 0,9m) - 16 und | und | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.4.5 | Caixilho fixo, de alumínio, para vidro - guichê - disp. medicamentos (2,5 mx 1,35 m) | UND | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.4.6 | Janela de alumínio, 1 folha fixa e 1 folha guilhotina, instalada - guichê 02 -(0,8m x 0,9m) - 3 und | und | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
14.1 | APARELHOS SANITÁRIOS
14.1.1 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 | UN | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.2 | Torneira de acionamento hidropneumático de mesa de 1/2" | und | 34 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.3 | Torneira de alavanca pressmatic - para portadores de necessidades especiais | und | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.4 | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_12/2013 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.5 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.6 | Ducha metálica de parede, ariculável, com desviador e ducha manual - fornecimento e instalação | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.7 | Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016 | UN | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.8 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.9 | Assento sanitário - fornecimento e instalação | und | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.10 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_12/2013 | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.11 | Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacao | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.12 | Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.13 | Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013 | UN | 43 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.14 | Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013 | UN | 39 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.15 | Barra de apoio reta, em aço inox, comprimento de 80cm - banheiro adaptado - fornecimento e instalação | und | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.16 | Barra de apoio reta, em aço inox, comprimento de 40cm - fornecimento e instalação - 4 barras para as portas e 8 barras nos lavatários | und | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.17 | Toalheiro para papel toalha - fornecimento e instalação | und | 33 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.18 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016 | UN | 33 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.19 | Dispenser de papel higiênico- fornecimento e instalação | und | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.20 | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6mm plastificado colado | M2 | 10.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.21 | Torneira cromada para jardim com chave para uso restrito | und | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | PINTURA EXTERNA E INTERNA
15.1.1 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 | M2 | 1483.28 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af_06/2014 | M2 | 646.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.3 | Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador | M2 | 81.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | M2 | 1483.28 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.5 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | M2 | 1483.28 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.6 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014 | M2 | 646.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.7 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | M2 | 646.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.8 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores. af_06/2014 | M2 | 1291.31 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | EQUIPAMENTOS
16.1 | ALÇAPÃO/GRADIL/BICICLETÁRIO/BRISE METÁLICO
16.1.1 | Alcapao em compensado de madeira cedro/virola, 60x60x2cm, com marco 7x3cm, alizar de 2a, dobradicas em latao cromado e tarjeta cromada | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.2 | Gradil enrijecido em tela eletrosoldada, malha 5x25cm, altura de 203 cm, fixada em montante metálico com altura 260cm, viga baldrame 15x50cm | m² | 267.45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.3 | Cadeira para pessoas obesas - fornecimento e instalação | und | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.4 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84 f, 45º l, cor azul, conforme projeto arquitetônico | M2 | 64.68 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.5 | Bicicletário em concreto - fornecimento e instalação | und | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.6 | Logos e letreiros em acm - conforme projeto arquitetonico | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.2 | GUARDA CORPO E CORRIMÃO
16.2.1 | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | M2 | 5.72 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.2.2 | Corrimao em tubo aco galvanizado 1 1/4" com bracadeira | M | 33.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.2.3 | Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demao, espessura de 25 micra. | M2 | 11.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.2.4 | Pintura esmalte alto brilho, duas demaos, sobre superficie metalica | M2 | 11.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
17.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
17.1.1 | Sinalização adesiva para espaço reservado à cadeirantes com simbolo s.i.a. (cadeirante) 1,20m x 0,8m - espessura 3mm - fundo azul- simbolo branco - acompanha cola de contato para fixação | und | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.2 | Placa de estacionamento para cadeirantes e idosos em aço 18 com tamanho de 50 x70 cm | und | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.3 | Instalação de botão de alarme de emergência com acionador interno - sanitário acessível masculino e feminino | und | 2.0001 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.4 | Placa de identificação de ambiente medindo 30x15cm - fornecimento e instalação | und | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.5 | Sinalização adesiva para cadeira - pmr e po | und | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO
PAISAGISMO E LIMPEZA DO OBRA
18.1.1 | Plantio de grama em placas. af_05/2018 | M2 | 602.25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.1.2 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/2018 | UN | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.1.3 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | M2 | 725 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | VALOR TOTAL R$ | 0
(cidade)
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: |  |  |  | NOME:
CARGO: |  |  |  | HABILITAÇÃO |  |  |  |  | (Ex,: Engenheiro Civil)
CPF: |  |  |  | N.º REGISTRO |  |  |  |  | (Ex: 100015-3)