## ModeloPlanilhaObras
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
TOMADA DE PREÇOS | 2192017
PROPONENTE:
CNPJ: |  |  | EMAIL:
ENDEREÇO: |  |  | TELEFONE:
DATA:
PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO |  | VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  |  |  |  | VALOR POR EXTENSO
Construção de Quadra Poliesportiva e Reforma de Instalações da EM Arthur da Costa e Silva |  | 0 |  |  |  |  | (INFORMAR AQUI O VALOR POR EXTENSO)
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL |  |  | (INFORMAR AQUI O PRAZO POR EXTENSO) dias
DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | CUSTO R$ |  |  | BDI | PREÇO c/ BDI R$ | PREÇO TOTAL R$ | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (PRÉ-LICITAÇÃO) (COLUNA OCULTA)
|  |  |  | MAT. | M.O. | MAT.+M.O.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1968.36
1.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.19
1.3 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 511.23
1.4 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 945 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.66
1.5 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 622.08 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.74
1.6 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 452.39
1.7 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 255.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 56.32
1.8 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 974.68
1.9 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 717.52
1.10 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO | M3 | 24.63 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 335.49
1.11 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 60.51
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 39.99 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 69.01
2.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 58.81 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.76
2.3 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 18.01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 52.34
2.4 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS PROFUNDIDADES) | M3 | 5.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 416.28
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 25.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.86
3.1.2 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 84.96 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 39.35
3.1.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 405.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.45
3.1.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 453.12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.05
3.1.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 252.81 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.55
3.1.6 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 24.45 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 425.04
3.1.7 | ESPERAS PARA FIXAÇÃO DOS PILARES DE ARRANQUE DA ESTRUTURA METÁLICA | UN | 64 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 36.94
3.2 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 94.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 39.35
3.2.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 83.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.55
3.2.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 194.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.45
3.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 7.54 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 425.04
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | PISOS
4.1.1 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 78.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.46
4.1.2 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | M3 | 52.33 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 134.24
4.1.3 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 523.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.07
4.1.4 | PISO EM CONCRETO ARMADO COM ÁREA DE, IMPERMEABILIZADO COM JUNTA SERRADA E BARRA DE TRANSFERÊNCIA. | M2 | 523.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 99.25
4.1.5 | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA MECÂNICA ELÉTRICA | M2 | 523.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.6
5 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
5.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA GINÁSIO EM ARCO, INCLUSO TRATAMENTO SUPERFICIAL E ART | CJ | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 169959.2
5.2 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 409.13
5.3 | TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, INCLUI PINTURA COR BRANCA - COBERTURA EM ARCO | M2 | 652.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 54.46
5.4 | TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, COR NATURAL- FECHAMENTO LATERAL | M2 | 157.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 46.51
5.5 | TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, INCLUI PINTURA COR BRANCA - FECHAMENTO LATERAL | M2 | 67.36 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 53.59
5.6 | TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA FIBRA VIDRO DE 0,6 MM | M2 | 51.87 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 48.63
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6.1 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
6.1.1 | ÁGUA PLUVIAL - CAIXAS
6.1.1.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 163.86
6.1.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 40.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.07
6.1.1.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 27.22
6.1.1.4 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 14.93 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 181.16
6.1.2 | ÁGUA PLUVIAL - TUBULAÇÃO
6.1.2.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 77.76 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 51.49
6.2 | DRENAGEM PLUVIAL - PÁTIO
6.2.1 | DRENAGEM PLUVIAL - TUBULAÇÃO
6.2.1.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 64.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 58.51
6.2.1.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 51.49
6.2.1.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 114.57
6.2.1.4 | RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI" COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE SAÍDA CÔNICO | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 78.13
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V
7.1 | INSTALACÕES ELÉTRICAS
7.1.1 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.03
7.1.2 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 30.51
7.1.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 305.46
7.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.71
7.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 280 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.24
7.1.6 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 30.32
7.1.7 | CONDULETE 3/4" EM ALUMINIO LB | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 37.55
7.1.8 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 37.68
7.1.9 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 31.59
7.1.10 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.46
7.1.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 95.88
7.1.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 133.87
7.1.13 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE ALUMINIO, REFLETOR 17", SOQUETEIRA CILÍNDRICA COM GRADIL DE ARAMADO PROTETOR, COMPLETA | UN | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 273.45
7.1.14 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4'' | UN | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.84
7.1.15 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1'' | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.96
7.1.16 | ABRAÇADEIRA DE FERRO MODULAR TIPO DUPLA TIPO U | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.97
7.1.17 | LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/ ELETRODUTO | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.69
7.1.18 | LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 1" P/ ELETRODUTO | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.93
7.2 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)
7.2.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (30X30X40CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E= 10CM, TAMPA EM FERRO FUNDIDO | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 282.01
7.2.2 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.93
7.2.3 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 42.78
7.2.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 19.02
7.2.5 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 24.92
7.2.6 | HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 58.5
8 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
8.1 | SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES
8.1.1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 168.63
8.2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
8.2.1 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA BI-VOLT, 30 LEDS | UN | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 56.5
8.2.2 | BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED 02 FARÓIS COM BATERIA | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 388.07
8.3 | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL
8.3.1 | PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LED 127-220V - FACE ÚNICA COM SETA (25X16CM) | UN | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 96.58
8.4 | ENTRADA DE ENERGIA
8.4.1 | INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA | UN | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 91.58
8.5 | GÁS CANALIZADO
8.5.1 | COTOVELO MACHO/FEMEA 90º DE FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, DIMENSÃO: 3/4" (20MM) , ACABAMENTO GALVANIZADO. | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 24.71
8.5.2 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34.15
8.5.3 | CENTRAL DE GÁS DE 1,30X2,20M, PARA 2 BOTIJÕES DE 45 KG, BROCA, BLOCO E VIGA BALDRAME, PISO EM CONCRETO ALISADO E ESTRADO MADEIRA, ALVENARIA: ESP.: 15CM COM, PILARES E CINTA DE AMARRAÇÃO, LAJE E PORTA DE FERRO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4315.33
8.5.4 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 23 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 38.54
8.5.5 | ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO EM GLP DE COBRE Ø 20MM COM FITAANTICORROSIVA ESP. 10CM ESCRITO GLP, ENTERRADA A 60CM E ENVELOPADA COM CONCRETO H=30CM - EXCLUSIVE TUBO | M | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 58.8
8.5.6 | VÁLVULA DE ESFÉRICA 3/4" NPT - REGULAGEM EXTERNA FX3/4" | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 55.22
8.5.7 | INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO ENTRE 5 M E 10 M PARA FOGÃO, COMPREENDENDO TUBO DE FERRO GALVANIZADO, CONEXÕES, REGULADORES E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 431.33
9 | PINTURAS
9.1 | PISOS
9.1.1 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | M2 | 523.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 153.08
9.1.2 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 12.14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 47.63
9.1.3 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 5.76 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 47.63
9.1.4 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 8.85 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 47.63
9.1.5 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 2.89 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 47.63
9.2 | PILARES
9.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 61.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.32
9.2.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 61.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.19
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | ITENS ESPORTIVOS
10.1.1 | ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO PARA BASQUETE OFICIAL COM TABELA DE MADEIRA NAVAL, ARO FIXO E REDES | PAR | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1166.87
10.1.2 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3294.56
10.1.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2014.24
10.2 | DIVERSOS
10.2.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 94.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.14
10.2.2 | LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA | M2 | 622.08 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.44
[8 empty] | VALOR TOTAL R$ | 0
0
(cidade)
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: |  |  |  | NOME:
CARGO: |  |  |  | HABILITAÇÃO |  |  |  |  | (Ex,: Engenheiro Civil)
CPF: |  |  |  | N.º REGISTRO |  |  |  |  | (Ex: 100015-3)