## ModeloPlanilhaObras
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
TOMADA DE PREÇOS | 3202018
PROPONENTE:
CNPJ: |  |  | EMAIL:
ENDEREÇO: |  |  | TELEFONE:
DATA:
PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO |  | VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  |  |  |  | VALOR POR EXTENSO
Contratação de empresa para manutenção dos sistemas preventivos de incêndio da edificação Banco de Alimentos para fins de regularização do imóvel |  | 0 |  |  |  |  | (INFORMAR AQUI O VALOR POR EXTENSO)
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL |  |  | (INFORMAR AQUI O PRAZO POR EXTENSO) dias
DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | CUSTO R$ |  |  | BDI | PREÇO R$ | PREÇO TOTAL R$ | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (PRÉ-LICITAÇÃO) (COLUNA OCULTA)
|  |  |  | MAT. | M.O. | MAT.+M.O.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | M2 | 472.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.57
1.2 | VALOR DE ART A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2018 RESOLUÇÃO Nº 1067/15 E PL-1759/2017 DO CONFEA (VALOR DP CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,01) | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 254.51
2 | EXTINTORES
2.1 | PLACA DE SINALIZACAO, PARA HIDRANTE OU EXTINTOR DE INCÊNDIO, 20X20CM "PROÍBIDO DEPOSITAR MATERIAL" - FORNECIMENTO E COLOCACAO (COMPOSIÇÃO SINAPI 95543 ABR/2017) | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 31.64
2.2 | PLACA DE SINALIZACAO, PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO EM COLUNA- FORNECIMENTO E COLOCACAO (COMPOSIÇÃO SINAPI 95543 ABR/2017) | UN | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 29.22
2.3 | PINTURA COM TINTA EPOXI, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, 10CM DE LARGURA (COMPOSIÇÃO SINAPI 79467 AGO/2018)_SSB | UN | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 24.85
2.4 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO - (COMPOSIÇÃO SINAPI 84665 AGO/2018) | UN | 5.76 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 45.01
2.5 | MANUTENÇÃO NÍVEL II - RECARGA EXTINTOR | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 49.3
2.6 | MANUTENÇÃO NÍVEL III - RECARGA + RETESTE EXTINTOR | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 77.06
2.7 | SUPORTE DE PAREDE TIPO "L" PARA EXTINTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 95541 FEV/2018) | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.96
2.8 | PLACA DE SINALIZACAO, PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, *13X26*CM - FORNECIMENTO E COLOCACAO (COMPOSIÇÃO SINAPI 95543 ABR/2017) | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28.72
3 | HIDRANTES
3.1 | TESTE HIDROSTÁTICO E TROCA DE ETIQUETA EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 18.98
3.2 | FLUXOSTATO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 380.82
3.3 | PAINEL ELÉTRICO BAIXA TENSÃO PARA COMANDO DE MOTOBOMBA DE INCÊNDIO CONFORME PROJETO, INSTALADO (COMPOSIÇÃO SINAPI_JAN/2017 83369U) | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5274.11
3.4 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 0.09 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 115.78
3.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 0.27 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 91.4
3.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 0.54 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.02
3.7 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE25 MM. AF_06/2014 | M2 | 0.54 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 56.07
3.8 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 0.54 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.42
3.9 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS D EMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 0.54 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.06
3.10 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIALDE COMBATE A INCENDIO | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 41.96
3.11 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 329.42
3.12 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 4.11 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 31.85
3.13 | PINTURA COM TINTA EPOXI, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, 10CM DE LARGURA (COMPOSIÇÃO SINAPI 79467 AGO/2018)_SSB | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 24.85
3.14 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO - (COMPOSIÇÃO SINAPI 84665 AGO/2018) | UN | 1.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 45.01
3.15 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CON EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 91.28
3.16 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 11.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 24.45
3.17 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 11.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 21.67
3.18 | ABRIGO PARA HIDRANTE SOMENTE A CAIXA (COMPOSIÇÃO SINAPI 96765 AGO/2018) | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 385.61
3.19 | REMOÇÃO DE ABRIGO DE HIDRANTE INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 193.39
3.20 | RECOLOCAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE (COMPOSIÇÃO SINAPI 96765 AGO/2018) | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 149.01
3.21 | PLACA DE SINALIZACAO, PARA HIDRANTE OU EXTINTOR DE INCÊNDIO, 20X20CM "PROÍBIDO DEPOSITAR MATERIAL" - FORNECIMENTO E COLOCACAO (COMPOSIÇÃO SINAPI 95543 ABR/2017) | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34.59
3.22 | MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1048.14
3.23 | LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DA CEASA, CAPACIDADE 10,5 M3 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 762.11
3.24 | PLACA COM AS INSCRIÇÕES "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE" - FORNECIMENTO E COLOCACAO (COMPOSIÇÃO SINAPI 95543 ABR/2017) | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 44.9
4 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
4.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2000LM AUTONOMIA 3 HORAS (COMPOSICAO SINAPI 83479U) | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 431.02
5 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
5.1 | ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P | M | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.76
5.2 | PLACA LUMINOSA AUTÔNOMA PARA SINALIZAÇÃO DE "SAÍDA" DE EMERGÊNCIA, *25X16CM*, FACE UNICA, COM OU SEM SETA,AUTONOMA(COMPOSICAO SINAPI_DEZ/2015 83479U) | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 102.02
5.3 | ABRAÇADEIRA PVC CINZA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 91167 ABR/2017)_SSB | UN | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.99
5.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.55
5.5 | CURVA 90 GRAUS, PVC CINZA 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 91890 ABR/2017)_SSB | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.37
5.6 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 95817 ABR/2017)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 32.4
5.7 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 95808 ABR/2017)_SSB | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28.73
5.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.51
5.9 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 39.29
5.10 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM TOMADA HEXAGONAL | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.04
6 | ALARME DE INCÊNDIO
6.1 | LUVA PVC VERMELHO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 95732 ABR/2017) | UN | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.46
6.2 | CURVA 90° PVC VERMELHO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 91887 ABR/2017) | UN | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.35
6.3 | ELETRODUTO PVC VERMELHO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 95726 ABR/2017) | M | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.51
6.4 | ABRAÇADEIRA PVC VERMELHO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 91167 ABR/2017) | UN | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.1
6.5 | ADAPTADOR PVC PARA CONDULETE VERMELHO 1/2" PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMPOSIÇÃO SINAPI 91874 ABR/2017) | UN | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.97
6.6 | CONDULETE MULTIPLO PVC VERMELHO 1/2" - 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO SINAPI 95804 ABR/2017) | UN | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.11
6.7 | ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL TIPO "QUEBRA O VIDRO" COM SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO SINAPI 72339U JAN 2017) | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 213.92
6.8 | CABO ELET. MULT-PLAN UTP 24 AWG CAT 5E (COMPOSIÇÃO SINAPI 91930 DEZ/2017)_SSB | M | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.56
6.9 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 39.29
6.10 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.92
6.11 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM TOMADA HEXAGONAL | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.04
7 | SPDA
7.1 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESC AVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 64.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.97
7.2 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" 24000MM, INCLUSIVE CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO SINAPI 96985 DEZ/2018) | UN | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 67.18
7.3 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 36.48
7.4 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 270 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 51.9
7.5 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INS TALACAO | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 23.27
7.6 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M2 | 81 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.21
7.7 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 40.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.3
7.8 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 91.38 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.67
7.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 55.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 30.83
7.10 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | T | 7.45 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 284.15
7.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM ENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 48.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.15
7.12 | ARRUELA DE LISA INOX 1/4" | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.32
7.13 | ARRUELA DE PRESSÃO INOX 1/4" | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.24
7.14 | PARAFUSO INOX CABEÇA SEXTAVADA 1/4"X 40MM | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.05
7.15 | CAIXA INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIÂMETRO = 300 MM (COMPOSIÇÃO SINAPI 73749/1 ABR/2016) | UN | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 27.87
7.16 | TAMPAO FOFO 300X300MM COM BASE, P/ CAIXA ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMPOSIÇÃO SINAPI 84798U ABR/2016) | UN | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 187.48
7.17 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO SINAPI 91862 ABR/2017) | M | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.55
[8 empty] | VALOR TOTAL R$ | 0
0
(cidade)
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: |  |  |  | NOME:
CARGO: |  |  |  | HABILITAÇÃO |  |  |  |  | (Ex,: Engenheiro Civil)
CPF: |  |  |  | N.º REGISTRO |  |  |  |  | (Ex: 100015-3)