## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Urbanização da Rotatória Beira Rio
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS ¦ CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312309151945 | Tapume com tela plastica h=1,2m - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 98459 item 86937 amunesc jp | m² | 256.73 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312307150669 | Placa de obra | METRO QUADRADO | 2.5 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312309151946 | Regularização e compactação mecanizada, para nivelação do terreno - ref. SINAPI 94339/100577 - tem 9138 amunesc jp | m² | 263.51 | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312311154617 | Locacao de container incluso sanitario, chuveiros, lavatorio e mictorio - fornecimento e instalação (amunesc 9244) | MÊS | 4 | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312311154618 | Locacao de container para escritorio de obra - fornecimento e instalação (amunesc 9245) | MÊS | 4 | 0 |  | 0 | 0
1.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312311154619 | Locacao de container para deposito - fornecimento e instalação (amunesc 198) | MÊS | 4 | 0 |  | 0 | 0
1.1.7 | SINAPI/SC | 99059 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | M | 29.4 | 0 |  | 0 | 0
1.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312307150834 | Instalacao provisoria de agua/luz/esgotos amunesc jp fornecimento e instalação | und | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312307150893 | Remoção de meio fio - item 194 amunesc jp | M | 368.53 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | SINAPI/SC | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | M2 | 2594.1 | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312309151948 | Remoção mecanizada de base, sem reaproveitamento - ref. SINAPI 98525 - item 86938 amunesc jp | m² | 317 | 0 |  | 0 | 0
1.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312309151949 | Remocão de quadros eletricos com reaproveitamento - ref. SINAPI 101881 - item 9201 amunesc jp | und | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.2.5 | SINAPI/SC | 97645 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M2 | 1.72 | 0 |  | 0 | 0
1.2.6 | SINAPI/SC | 97625 | Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M3 | 2.22 | 0 |  | 0 | 0
1.2.7 | SINAPI/SC | 97629 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M3 | 0.48 | 0 |  | 0 | 0
1.2.8 | SINAPI/SC | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 162.63 | 0 |  | 0 | 0
1.2.9 | Cotação | 1312308163004 | Locação de caçamba para entulho de residuos da construção civil - item 87083 amunesc csc | m³ | 162.63 | 0 |  | 0 | 0
1.3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312311159853 | Projeto as built - projeto arquitetônico (amunesc) | m² | 2963.51 | 0 |  | 0 | 0
1.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312311159854 | Projeto as built - projeto estrutural (amunesc) | m² | 48.9 | 0 |  | 0 | 0
1.3.3 | SINAPI/SC | 90777 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 64 | 0 |  | 0 | 0
1.3.4 | SINAPI/SC | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | H | 704 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO
2.1 |  |  | BASE PARA MONUMENTO
2.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312309151951 | Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca - helice continua - item 692 amunesc jp | und | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312309151952 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto fck=25mpa e armadura 6,3mm e 12,5mm - fornecimento e execução - ref. SINAPI 100651 -amunesc | m | 105 | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | SINAPI/SC | 96523 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 6.36 | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 | SINAPI/SC | 96527 | Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 15.37 | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | SINAPI/SC | 96534 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | M2 | 18.2 | 0 |  | 0 | 0
2.1.7 | SINAPI/SC | 96545 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 197.4 | 0 |  | 0 | 0
2.1.8 | SINAPI/SC | 96548 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 331.3 | 0 |  | 0 | 0
2.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312309151953 | Concretagem de blocos de coroamento, fck 25 MPa, com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 - item 666 amunesc jp | m³ | 15.4 | 0 |  | 0 | 0
2.1.10 | SINAPI/SC | 92448 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020 | M2 | 114.1 | 0 |  | 0 | 0
2.1.11 | SINAPI/SC | 92760 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 34.9 | 0 |  | 0 | 0
2.1.12 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 181.6 | 0 |  | 0 | 0
2.1.13 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 209.6 | 0 |  | 0 | 0
2.1.14 | SINAPI/SC | 92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 221.8 | 0 |  | 0 | 0
2.1.15 | SINAPI/SC | 92764 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 272.8 | 0 |  | 0 | 0
2.1.16 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 189.1 | 0 |  | 0 | 0
2.1.17 | SINAPI/SC | 103675 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | M3 | 11.2 | 0 |  | 0 | 0
2.1.18 | SINAPI/SC | 98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 | M2 | 55.04 | 0 |  | 0 | 0
2.1.19 | SINAPI/SC | 92413 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020 | M2 | 36.6 | 0 |  | 0 | 0
2.1.20 | SINAPI/SC | 92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 161.1 | 0 |  | 0 | 0
2.1.21 | SINAPI/SC | 92764 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 913.2 | 0 |  | 0 | 0
2.1.22 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 500.6 | 0 |  | 0 | 0
2.1.23 | SINAPI/SC | 103672 | Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | M3 | 15.1 | 0 |  | 0 | 0
2.1.24 | SINAPI/SC | 92526 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020 | M2 | 45.1 | 0 |  | 0 | 0
2.1.25 | SINAPI/SC | 92769 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 54.4 | 0 |  | 0 | 0
2.1.26 | SINAPI/SC | 92770 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 131.9 | 0 |  | 0 | 0
2.1.27 | SINAPI/SC | 92768 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 12.3 | 0 |  | 0 | 0
2.1.28 | SINAPI/SC | 103675 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | M3 | 4.4 | 0 |  | 0 | 0
2.1.29 | SINAPI/SC | 102072 | Montagem e desmontagem de fôrma para escada dupla com 2 lances em "x" e laje cascata, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_11/2020 | M2 | 30.8 | 0 |  | 0 | 0
2.1.30 | SINAPI/SC | 95944 | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_11/2020 | KG | 74.2 | 0 |  | 0 | 0
2.1.31 | SINAPI/SC | 95945 | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_11/2020 | KG | 89.3 | 0 |  | 0 | 0
2.1.32 | SINAPI/SC | 103686 | Concretagem de escadas, fck=25 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | M3 | 2.8 | 0 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | TOTEM PLACA DE INAUGURAÇÃO
2.2.1 | SINAPI/SC | 96534 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | M2 | 2.6 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | SINAPI/SC | 92917 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 8.5 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 | SINAPI/SC | 92919 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 15.4 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4 | SINAPI/SC | 92915 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 7.6 | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312309151953 | Concretagem de blocos de coroamento, fck 25 MPa, com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 - item 666 amunesc jp | m³ | 0.4 | 0 |  | 0 | 0
2.3 |  |  | TOTEM ROTARY
2.3.1 | SINAPI/SC | 96534 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | M2 | 5.1 | 0 |  | 0 | 0
2.3.2 | SINAPI/SC | 92917 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 4.9 | 0 |  | 0 | 0
2.3.3 | SINAPI/SC | 92919 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 29 | 0 |  | 0 | 0
2.3.4 | SINAPI/SC | 92915 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 11 | 0 |  | 0 | 0
2.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312309151953 | Concretagem de blocos de coroamento, fck 25 MPa, com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 - item 666 amunesc jp | m³ | 0.7 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | ALVENARIA
3.1 |  |  | BASE PARA MONUMENTO
3.1.1 | SINAPI/SC | 103330 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | M2 | 30.12 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | SINAPI/SC | 93202 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2016 | M | 16.08 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 | SINAPI/SC | 93188 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | M | 1.8 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | Composição Própria | C.P. 1312309151955 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 32mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97670 - item 86963 amunesc jp | m | 135 | 0 |  | 0 | 0
4.2 | SINAPI/SC | 91850 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 24 | 0 |  | 0 | 0
4.3 | SINAPI/SC | 97668 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 41 | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Composição Própria | C.P. 1312311159890 | Cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 (ref. SINAPI 96971 07/2023) | M | 61 | 0 |  | 0 | 0
4.5 | SINAPI/SC | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 preto | M | 134 | 0 |  | 0 | 0
4.6 | SINAPI/SC | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 azul | M | 134 | 0 |  | 0 | 0
4.7 | SINAPI/SC | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 verde | M | 42 | 0 |  | 0 | 0
4.8 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 preto | M | 85 | 0 |  | 0 | 0
4.9 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 azul | M | 85 | 0 |  | 0 | 0
4.10 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 verde | M | 85 | 0 |  | 0 | 0
4.11 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 preto | M | 41 | 0 |  | 0 | 0
4.12 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 branco | M | 41 | 0 |  | 0 | 0
4.13 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 vermelho | M | 41 | 0 |  | 0 | 0
4.14 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 azul | M | 41 | 0 |  | 0 | 0
4.15 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 verde | M | 41 | 0 |  | 0 | 0
4.16 | Composição Própria | C.P. 1312309151956 | Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 a - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 93653 - item 86965 amunesc jp | und | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.17 | SINAPI/SC | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.18 | SINAPI/SC | 93658 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.19 | Composição Própria | C.P. 1312309151957 | Luminaria LED refletor retangular 50 W - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101666 - item 86966 amunesc jp | und | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.20 | SINAPI/SC | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W - fornecimento e instalação. af_08/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.21 | Composição Própria | C.P. 1312309151959 | Conjunto de poste e luminárias: poste de aço cônico continuo reto circular, com 4,00 m de altura livre do solo, suporte com encaixe de luminária uma pétala quadrada - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 100619) - item 86969 amunesc jp | und | 5 | 0 |  | 0 | 0
4.22 | Composição Própria | C.P. 1312309151960 | Luminária tipo balizador 30cm para jardim - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97593 - item 9204 amunesc jp | und | 8 | 0 |  | 0 | 0
4.23 | Composição Própria | C.P. 1312309151961 | Reinstalação de quadro eletrico (de reaproveitamento) - ref. SINAPI 101878 - item 86971 amunesc jp | und | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.24 | Composição Própria | C.P. 1312309151962 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, concreto, diâmetro interno = 0,3 m, incluso haste de aterramento - fornecimento e instalação - ref. 98111 - item 86972 amunesc jp | und | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.25 | Composição Própria | C.P. 1312309151963 | Contador 2p, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 93662 - item 86973 amunesc jp | und | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.26 | Composição Própria | C.P. 1312309152017 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço, de sobrepor, 300x300x200mm, incluso acessórios - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101878 - item 86974 amunesc jp | und | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.27 | Composição Própria | C.P. 1312309152020 | Caixa enterrada elétrica retangular com tampa, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,40x0,70x0,80 m (ref. SINAPI 97892) - item 150 amunesc jp | und | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.28 | Composição Própria | C.P. 1312309151954 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 25mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97669 - item 86964 amunesc jp | m | 38 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | DRENAGEM
5.1 | Composição Própria | C.P. 1312309152022 | Caixa areia com grelha de concreto, em alvenaria, dimensões : 0,6x0,6x0,6m - ref. SINAPI 99253 - item 578 amunesc jp | und | 3 | 0 |  | 0 | 0
5.2 | SINAPI/SC | 104179 | CAP, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
5.3 | SINAPI/SC | 104178 | CAP, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
5.4 | SINAPI/SC | 104174 | Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
5.5 | SINAPI/SC | 104173 | Redução excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
5.6 | SINAPI/SC | 95565 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 30 | 0 |  | 0 | 0
5.7 | SINAPI/SC | 90106 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 | M3 | 30 | 0 |  | 0 | 0
5.8 | SINAPI/SC | 93368 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | M3 | 28 | 0 |  | 0 | 0
5.9 | SINAPI/SC | 100973 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 2 | 0 |  | 0 | 0
5.10 | SINAPI/SC | 97912 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 60 | 0 |  | 0 | 0
5.11 | Composição Própria | C.P. 1312309152023 | Tábua para apoio de tubulação de drenagem - fornecimento e instalação - item 86967 amunesc jp | m | 30 | 0 |  | 0 | 0
5.12 | Composição Própria | C.P. 1312309152024 | Execução e compactação de brita 1 - fornecimento e execução - ref. SINAPI 96396 - item 9239 amunesc jp | m³ | 3 | 0 |  | 0 | 0
5.13 | SINAPI/SC | 102690 | Dreno espinha de peixe (seção (0,40 x 0,40 m), com tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, inclusive conexões. af_07/2021 | M | 108 | 0 |  | 0 | 0
5.14 | Composição Própria | C.P. 1312307150702 | Dreno espinha de peixe (seção (0,40 x 0,40 m), com tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 150 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, inclusive conexões. af_07/2021 fornecimento e instalaçao | M | 97 | 0 |  | 0 | 0
5.15 | SINAPI/SC | 104063 | Curva longa, 45 graus, PVC ocre, junta elástica, DN 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | REVESTIMENTOS
6.1 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS
6.1.1 |  |  | BASE PARA MONUMENTO
6.1.1.1 | SINAPI/SC | 87886 | Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo manual. af_10/2022 | M2 | 9.62 | 0 |  | 0 | 0
6.1.1.2 | SINAPI/SC | 90408 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_03/2015 | M2 | 9.62 | 0 |  | 0 | 0
6.1.1.3 | SINAPI/SC | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 47.04 | 0 |  | 0 | 0
6.1.1.4 | SINAPI/SC | 87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | M2 | 47.04 | 0 |  | 0 | 0
6.2 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS
6.2.1 |  |  | BASE PARA MONUMENTO
6.2.1.1 | SINAPI/SC | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 30.12 | 0 |  | 0 | 0
6.2.1.2 | SINAPI/SC | 87775 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 | M2 | 30.12 | 0 |  | 0 | 0
6.2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312309152031 | Acabamento cimentado E =1,5mm c/argamassa 1:3 cimento areia alisado colher - fornecimento e execução | m² | 30.12 | 0 |  | 0 | 0
6.2.2 |  |  | TOTEM PLACA DE INAUGURAÇÃO
6.2.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312309152031 | Acabamento cimentado E =1,5mm c/argamassa 1:3 cimento areia alisado colher - fornecimento e execução | m² | 1.32 | 0 |  | 0 | 0
6.2.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312309152032 | Revestimento em granito preto aplicado em ambiente externos - ref. SINAPI 101092 - item 86939 amunesc jp | m² | 0.16 | 0 |  | 0 | 0
6.2.3 |  |  | TOTEM ROTARY
6.2.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312309152031 | Acabamento cimentado E =1,5mm c/argamassa 1:3 cimento areia alisado colher - fornecimento e execução | m² | 1.9 | 0 |  | 0 | 0
6.2.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312309152032 | Revestimento em granito preto aplicado em ambiente externos - ref. SINAPI 101092 - item 86939 amunesc jp | m² | 1.99 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | ESQUADRIA
7.1 | Composição Própria | C.P. 1312401162383 | P1 - porta de abrir em aco tipo veneziana, (120x160cm) de abrir com duas folhas, pintada cor: cinza fosco, incluso cadeado para fechamento - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91341 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | PINTURA
8.1 |  |  | PINTURA INTERNA
8.1.1 |  |  | BASE PARA MONUMENTO
8.1.1.1 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 9.62 | 0 |  | 0 | 0
8.1.1.2 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 9.62 | 0 |  | 0 | 0
8.1.1.3 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 47.04 | 0 |  | 0 | 0
8.1.1.4 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 47.04 | 0 |  | 0 | 0
8.2 |  |  | PINTURA EXTERNA
8.2.1 |  |  | BASE PARA MONUMENTO
8.2.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312309152037 | Pintura verniz (incolor) superficie de concreto parade ou piso, uso interno e externo, 2 demãos - ref. SINAPI 102213 (para parede e piso) - item 86948 amunesc jp | m² | 130.87 | 0 |  | 0 | 0
8.2.2 |  |  | TOTEM PLACA DE INAUGURAÇÃO
8.2.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312309152037 | Pintura verniz (incolor) superficie de concreto parade ou piso, uso interno e externo, 2 demãos - ref. SINAPI 102213 (para parede e piso) - item 86948 amunesc jp | m² | 1.32 | 0 |  | 0 | 0
8.2.3 |  |  | TOTEM ROTARY
8.2.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312309152037 | Pintura verniz (incolor) superficie de concreto parade ou piso, uso interno e externo, 2 demãos - ref. SINAPI 102213 (para parede e piso) - item 86948 amunesc jp | m² | 1.91 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS
9.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
9.1.1 | SINAPI/SC | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 445.15 | 0 |  | 0 | 0
9.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312309152040 | Execução de radier, espessura de 7 cm, fck = 30 MPa - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97101 (calçaca concreto) - item 86946 amunesc jp | m² | 16.03 | 0 |  | 0 | 0
9.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312309152024 | Execução e compactação de brita 1 - fornecimento e execução - ref. SINAPI 96396 - item 9239 amunesc jp | m³ | 98.46 | 0 |  | 0 | 0
9.1.4 | SINAPI/SC | 92396 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | M2 | 295.6 | 0 |  | 0 | 0
9.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312309152044 | Execução e compactação de pó de brita - fornecimento e execução -ref. SINAPI 96396 - item 8694 amnesc jp | m³ | 17.32 | 0 |  | 0 | 0
9.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312309152046 | Execução de pavimento em piso intertravado, tipo podotatil alerta e direcional - fornecido e instalado - ref. SINAPI 92398 - item 8924 amunesc jp | m² | 3 | 0 |  | 0 | 0
9.2 |  |  | MOBILIÁRIO EXTERNO
9.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312309152047 | Bicicletário público em forma de "U" invertido, fabricado em aço galvanizado, incluso pintira no processo eletrotático. fixação com chumbador parabolt - fornecimento e instalação - item 8927 amunesc jp | und | 3 | 0 |  | 0 | 0
9.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312309152048 | Banco externo (50x50cm) estrutura de concreto acabamento polido, com assento em madeira itauba, especificações conforme projeto - fornecimento e instalação - item 86949 amunesc jp | und | 4 | 0 |  | 0 | 0
9.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312309152050 | Banco externo (150x50cm) estrutura de concreto acabamento polido, com assento em madeira itauba, especificações conforme projeto - fornecimento e instalação - item 86980 amunesc jp | und | 3 | 0 |  | 0 | 0
9.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312309152056 | Floreira externa (120x150cm) estrutura de concreto acabamento polido, especificações conforme projeto - fornecimento e instalação - item 86950 amunesc jp | und | 4 | 0 |  | 0 | 0
9.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312309152059 | Instalação de lixeira PVC, em tubo de aço carbono com pintura eletrostática, sobre solo - ref. SINAPI 103310 - item 86943 amunesc jp | und | 2 | 0 |  | 0 | 0
9.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312309152060 | Placa de inaguração chapa de aço inox escovado, dimensões 30x30cm - fornecimento e instalação - item 86941 amunesc jp | und | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312309152063 | Placa metalica totem rotary - incluso uma placa dimensões 64x92cm e uma placa 30x75cm- fornecimento e instalação - item 86942 amunesc jp | und | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.3 |  |  | INSTALAÇÃO DO MONUMENTO
9.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312309152064 | Tranporte de monumento - diaria para remoção e armazenamento - item 86944 amunesc jp | und | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312309152064 | Tranporte de monumento - diaria para instalação - item 86944 amunesc jp | und | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312309152065 | Barra roscada diâmetro 1.1/4" aço SAE 1045 - fornecimento e execução - ref. SINAPI 96548 - item 86981 amunesc jp | m | 21 | 0 |  | 0 | 0
9.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312309152066 | Porca e arruela 1.1/4 - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 95546 - item 86982 amunesc jp | und | 21 | 0 |  | 0 | 0
9.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312309152068 | Chapa de acm em aço corten enferrujada - fornecimento e instalação - ref. sbc 121580 - item 86989 amunesc jp | m² | 10 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | PAISAGISMO
10.1 | Composição Própria | C.P. 1312309152086 | Separador limitador de grama - fornecimento e instalação - ref, SINAPI 98503 - item 9161 amunesc jp | m | 155.96 | 0 |  | 0 | 0
10.2 | Composição Própria | C.P. 1312311154632 | Terra adubada para plantio h=10cm - fornecimento e execução - ref. SINAPI 98520 - amunesc | M² | 228 | 0 |  | 0 | 0
10.3 | Composição Própria | C.P. 1312311154635 | Plantio de grama tipo: amendoin - ref. SINAPI 98504 - amunesc | M² | 2208.81 | 0 |  | 0 | 0
10.4 | Composição Própria | C.P. 1312309152090 | Plantio de muda do tipo "gardênia/jasmim"- fornecimento e plantio - ref. SINAPI 98510 (cerca viva e floreiras) - item 873576 amunesc jp | und | 4 | 0 |  | 0 | 0
10.5 | Composição Própria | C.P. 1312309152092 | Plantio de muda do tipo "azaleia"- fornecimento e plantio - ref. SINAPI 98510 - item 873575 amunesc jp | und | 34 | 0 |  | 0 | 0
10.6 | SINAPI/SC | 98509 | Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018 | UN | 76 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
11.1 | Composição Própria | C.P. 1312309152069 | Limpeza final da obra - ref. SINAPI SINAPI 9537 - item 662 amunesc jp | m² | 368.12 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0