## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Construção de Subestação e Reforma das Instalações Elétricas da Escola Municipal Professora Eladir Skibinski
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312304147335 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas c/ mobilização de obra, considerando uma realocação intermediária do container e de insumos e equipamentos | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312507227149 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312112124725 | Mobilização e desmobilização | DIA | 1 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | Composição Própria | C.P. 1312601239087 | Administração de obra - r. josé gonçalves, 803 - aventureiro | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | INSTALAÇÕES CIVIS
3.1 |  |  | REMOÇÕES DIVERSAS
3.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312407170790 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 2.8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312204133243 | Remoção carga de poste de concreto ou madeira com guindauto hidráulico (composição SINAPI 83396 abr/2017)_ssb | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170792 | Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M | 100 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312204133325 | Remoção de eletroduto enterrado | m | 40 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312204133051 | Remoção das hastes de aterramento | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312204132748 | Remoção do quadro de medição da unidade consumidora | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312403164589 | Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para entulho de construção civil (incluindo coleta, transporte e destinação final) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312405168045 | Remoção do quadro elétrico e adequação civil | un | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.2.1 | SINAPI/SC | 92265 | Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 | M2 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312407170795 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 34.58 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170819 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 36.73 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312407170820 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | M3 | 1.15 | 0 |  | 0 | 0
3.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312407170822 | Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023 | M2 | 7.04 | 0 |  | 0 | 0
3.3 |  |  | SUPRAESTRUTURA
3.3.1 |  |  | PILARES
3.3.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312407170852 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 | M2 | 7.36 | 0 |  | 0 | 0
3.3.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312407170854 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 7.8 | 0 |  | 0 | 0
3.3.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170855 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 30.95 | 0 |  | 0 | 0
3.3.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312407170856 | Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | M3 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0
3.3.2 |  |  | VIGAS
3.3.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312407170857 | Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 | M2 | 3.84 | 0 |  | 0 | 0
3.3.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312407170858 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 3.99 | 0 |  | 0 | 0
3.3.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170860 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 6.3 | 0 |  | 0 | 0
3.3.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312407170861 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 10.16 | 0 |  | 0 | 0
3.3.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312407170862 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | M3 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0
3.3.3 |  |  | LAJES
3.3.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312407170863 | Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 | M2 | 6.05 | 0 |  | 0 | 0
3.3.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312407170864 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 51.73 | 0 |  | 0 | 0
3.3.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170913 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | M3 | 0.51 | 0 |  | 0 | 0
3.4 |  |  | VEDAÇÃO
3.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312407170914 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14 cm), fbk = 4,5 MPa, utilizando palheta. af_10/2022 | M2 | 16.4 | 0 |  | 0 | 0
3.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312407170915 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 24.64 | 0 |  | 0 | 0
3.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170916 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 | M2 | 24.64 | 0 |  | 0 | 0
3.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312407170917 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 34.9 | 0 |  | 0 | 0
3.4.5 | Composição Própria | C.P. 1312407170918 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 34.9 | 0 |  | 0 | 0
3.4.6 | Composição Própria | C.P. 1312308151228 | Gradil metálico - tela em painel confeccionado com arames em aço eletrosoldados, galvanizados a quente, malha 5 x 5 cm - pintura na cor azul - dimensões 200x200 cm - fixadores e guarnições | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.4.7 | Composição Própria | C.P. 1312505211967 | Reparo de jardim existente (mat e mo) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA
4.1.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
4.1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312407170920 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | 19.2 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312407170922 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170923 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312202129353 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 4" e cunha de fixacao | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312204133250 | Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto | un | 7 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312407170924 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 5.5 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312407170925 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312407170926 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312204133251 | Bucha em aluminio, com rosca, de 1 1/2", para eletroduto | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312407170932 | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | M3 | 9.3 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312407170933 | Concretagem como proteção mecânica adicional no reaterro para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M3 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.12 | Composição Própria | C.P. 1312407170934 | Reaterro manual apiloado com soquete - ref. SINAPI 96995 | M3 | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2 |  |  | INSTALAÇÃO DO POSTE
4.1.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312304147138 | Poste de concreto circular, 11m/1000dan – fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312407170935 | Suporte para transformador em poste de concreto circular - fornecimento e instalação. af_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2.3 | SINAPI/SC | 92994 | Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 80 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312204133255 | Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com tampa ferro fundido (70x90cm) e aro padrão celesc, para carga 12,5t | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312507220270 | Transformador de distribuição, 225 kVA, trifásico, 60 hz, classe 15 kV, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte),tensão secundária 220/380v - fornecimento e instalação. af_12/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312204132870 | Para-raio de rede 15kv/10ka zno, sem centelhador, invólucro em polimérico, sistema neutro aterrado, com suporte – fornecimento e instalação | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3 |  |  | ACESSÓRIOS PARA O POSTE DA ENTRADA DE ENERGIA
4.1.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312407170941 | Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, AWG 2 - fornecimento e instalação. af_07/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312205133885 | Cabo de alumínio nu com alma de aço, bitola 2 AWG - fornecimento e instalação | KG | 12 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312205133887 | Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm secao, 90 x 90 mm fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312205133890 | Parafuso frances M16 em aco galvanizado, comprimento = 150 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada fornecimento e instalação | un | 24 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312205133891 | Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 125 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3.6 | Composição Própria | C.P. 1312205133892 | Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 150 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3.7 | Composição Própria | C.P. 1312205133893 | Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 450 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3.8 | Composição Própria | C.P. 1312407170942 | Isolador, tipo pino, para tensão 15 kV - fornecimento e instalação. af_07/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3.9 | Composição Própria | C.P. 1312407170943 | Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3.10 | Composição Própria | C.P. 1312205133894 | Porca olhal m 16, em aco galvanizado, diametro = 16 mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3.11 | Composição Própria | C.P. 1312205133896 | Gancho olhal em aco galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3.12 | SINAPI/SC | 101546 | Isolador, tipo pino, para tensão 15 kV - fornecimento e instalação. af_07/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3.13 | Composição Própria | C.P. 1312407170945 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 110 mm (4") de energia elétrica - fornecimento e instalação. | M | 24 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3.14 | Composição Própria | C.P. 1312205133902 | Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 4" - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3.15 | Composição Própria | C.P. 1312205133907 | Conector cunha 2awg fornecimento e instalação | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3.16 | Composição Própria | C.P. 1312205133908 | Mão francesa plana perfilada 726mm fornecimento e instalação | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3.17 | Composição Própria | C.P. 1312204133418 | Fita aço inox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm fornecimento e instalação | M | 15 | 0 |  | 0 | 0
4.1.4 |  |  | SISTEMA DE ATERRAMENTO
4.1.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312204132869 | Haste de aterramento ½” x 2400mm – fornecimento e instalação | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.1.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312204133256 | Cabo de cobre nú 35 mm² - fornecimento e instalação | M | 15 | 0 |  | 0 | 0
4.1.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170946 | Cabo de cobre nu 120mm2 - fornecimento e instalacao | M | 20 | 0 |  | 0 | 0
4.1.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312204133260 | Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.5 |  |  | ILUMINAÇÃO E TUG DA CABINE DE MEDIÇÃO
4.1.5.1 | Composição Própria | C.P. 1312407170947 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa | M | 3.5 | 0 |  | 0 | 0
4.1.5.2 | Composição Própria | C.P. 1312407170948 | Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.5.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170949 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.5.4 | Composição Própria | C.P. 1312407170950 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 14 | 0 |  | 0 | 0
4.1.5.5 | Composição Própria | C.P. 1312407170951 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.5.6 | Composição Própria | C.P. 1312511234290 | Lâmpada tubular fluorescente t10 de 20/40 W, base g13 - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.5.7 | SINAPI/SC | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6 |  |  | CAIXAS E QUADROS DA CABINE DE MEDIÇÃO
4.1.6.1 | Composição Própria | C.P. 1312205133999 | Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 USG (padrao da concessionaria local) | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6.2 | Composição Própria | C.P. 1312205134000 | Caixa do bep 50x40x20 cm fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6.3 | Composição Própria | C.P. 1312205134001 | Caixa de protecao para transformador corrente, em chapa de aco 18 USG (padrao da concessionaria local) fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6.4 | Composição Própria | C.P. 1312505211969 | Caixa em aluminio para instalação de proteção geral (68x50x25)cm - (axlxp)cm padrão celesc - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6.5 | Composição Própria | C.P. 1312205134005 | DPS 275v - 12,5/60ka - classe I - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6.6 | Composição Própria | C.P. 1312205134006 | Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63a - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6.7 | Composição Própria | C.P. 1312205134155 | Disjuntor tripolar termomagnético 350a de caixa moldada – fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6.8 | Composição Própria | C.P. 1312407170953 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6.9 | Composição Própria | C.P. 1312306149611 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto em quadros - fornecimento e instalação | un | 11 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6.10 | Composição Própria | C.P. 1312205134015 | Massa calafetadora - fornecimento e instalação | kg | 0.7 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6.11 | Composição Própria | C.P. 1312205134014 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 120 mm2, com 1 furo de fixacao - fornecimento e instalação | un | 18 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6.12 | Composição Própria | C.P. 1312205134020 | Barra chata de cobre 1.1/2'' x 1/4'' - fornecimento e instalação | m | 0.9 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149934 | Mesa retratil padrão celesc - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6.14 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6.15 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6.16 | Composição Própria | C.P. 1312204132875 | Placa de identificação “dps” | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6.17 | Composição Própria | C.P. 1312204132876 | Placa de identificação “geral” | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.7 |  |  | ESQUADRIAS DA CABINE DE MEDIÇÃO
4.1.7.1 | Composição Própria | C.P. 1312507227229 | Janela veneziana 0,60 x 0,40m em ferro galvanizado padrão celesc fornecimento e instalacao | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.1.7.2 | Composição Própria | C.P. 1312505212524 | Porta veneziana em ferro galvanizado para subestação padrão celesc- fornecimento e instalação. af_12/2019 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2 |  |  | INSTALAÇÕES INTERNAS
4.2.1 |  |  | QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
4.2.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312406170408 | Painel em chapa de aço, dim. a: 1400xl: 800xp: 250mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312306149291 | Barra chata de cobre 1.1/4'' x 1/4''- fornecimento e instalação | m | 3.2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312306149317 | Barra chata de cobre 1'' x 1/4''- fornecimento e instalação | m | 2.5 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312306149188 | Barra chata de cobre 3/4"x1/4" - fornecimento e instalação | M | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312205134155 | Disjuntor tripolar termomagnético 350a de caixa moldada – fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312311154597 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal de 125A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312404166010 | Disjuntor caixa moldada tripolar de 100a - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312311154582 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal 63a, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.12 | SINAPI/SC | 93673 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.13 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.14 | SINAPI/SC | 93670 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.15 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.16 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.17 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 11 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.18 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.19 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.20 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 2.7 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.21 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.22 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.23 | Composição Própria | C.P. 1312404166906 | Multimedidor de energia digital - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.24 | Composição Própria | C.P. 1312404166312 | Transformador de corrente 400/5 - 12,5va - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.25 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.26 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2 |  |  | QD-01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (PAVIMENTO TÉRREO) - BLOCO ADMINISTRATIVO
4.2.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Qd 01 -painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 1.93 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312404166010 | Disjuntor caixa moldada tripolar de 100a - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.8 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 15 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.9 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.10 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.11 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 15 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.12 | Composição Própria | C.P. 1312306148982 | Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.13 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.17 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4.14 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.18 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.19 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.20 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.21 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3 |  |  | QD-02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
4.2.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312501178034 | Quadro de distribuição de sobrepor em aço 1200 x 600 x 200 - mat e mo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.9 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.7 | Composição Própria | C.P. 1312311154597 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal de 125A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.8 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 26 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.9 | SINAPI/SC | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.10 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 25 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.11 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.12 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4.7 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.15 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.16 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.17 | Composição Própria | C.P. 1312511234267 | Botão duplo liga/desliga iluminado quadrado 220Vca - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.18 | Composição Própria | C.P. 1312307150451 | Contator tripolar I nominal 18a - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.19 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.20 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4 |  |  | QD-03 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - COZINHA
4.2.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Qd 03 - painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 1.93 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.7 | Composição Própria | C.P. 1312311154597 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal de 125A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.8 | SINAPI/SC | 93671 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.9 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.10 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.11 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.12 | Composição Própria | C.P. 1312311154537 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A tetrapolar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.13 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.14 | Composição Própria | C.P. 1312306148982 | Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.15 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.17 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.18 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.19 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4.14 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.20 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.21 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.22 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.23 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5 |  |  | QD-04 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (PAV. SUPERIOR BLOCO B)
4.2.5.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 1.9 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.7 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.7 | Composição Própria | C.P. 1312311154597 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal de 125A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.8 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 13 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.9 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.10 | SINAPI/SC | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.11 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 13 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.12 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 3.8 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.17 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.18 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.19 | Composição Própria | C.P. 1312511234267 | Botão duplo liga/desliga iluminado quadrado 220Vca - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.20 | Composição Própria | C.P. 1312307150451 | Contator tripolar I nominal 18a - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.21 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.22 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6 |  |  | QD -05 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (PAV. SUPERIOR BLOCO A)
4.2.6.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Qd-05 painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 1.9 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.7 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.7 | Composição Própria | C.P. 1312311154597 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal de 125A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.8 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.9 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.10 | SINAPI/SC | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.11 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.12 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 3.8 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.17 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.18 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.19 | Composição Própria | C.P. 1312511234267 | Botão duplo liga/desliga iluminado quadrado 220Vca - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.20 | Composição Própria | C.P. 1312307150451 | Contator tripolar I nominal 18a - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.21 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.22 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7 |  |  | QD-06 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SALA MAKER
4.2.7.1 | Composição Própria | C.P. 1312404167149 | Painel em chapa de aço, dim. a: 800xl: 500xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 2.4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7.5 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7.6 | SINAPI/SC | 93673 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7.7 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7.8 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 11 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7.9 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7.10 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7.11 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7.12 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 3.2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7.13 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7.14 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7.15 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7.16 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8 |  |  | QD-07 – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (DEPÓSITO DE MATERIAIS ESPORTIVOS)
4.2.8.1 | Composição Própria | C.P. 1312404166966 | Qd 07 - painel em chapa de aço, dim. a 600xl 500xp 200mm - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.2 | Composição Própria | C.P. 1312511234267 | Botão duplo liga/desliga iluminado quadrado 220Vca - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.3 | Composição Própria | C.P. 1312307150451 | Contator tripolar I nominal 18a - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 2.2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.6 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.7 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.8 | SINAPI/SC | 93673 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.9 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.10 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.11 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.12 | SINAPI/SC | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.13 | Composição Própria | C.P. 1312306148982 | Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.14 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149183 | Interruptor diferencial residual bipolar 16 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.17 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.18 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.19 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 3.2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.20 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.21 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.22 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8.23 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9 |  |  | CABOS
4.2.9.1 | SINAPI/SC | 92994 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 60 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.2 | SINAPI/SC | 92994 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 60 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.3 | SINAPI/SC | 92994 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 60 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.4 | SINAPI/SC | 92994 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 60 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.5 | SINAPI/SC | 92994 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 30 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.6 | Composição Própria | C.P. 1312304147145 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 120 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12. fornecimento e instalação | un | 18 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.7 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 122 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.8 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 122 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.9 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 122 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.10 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 122 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.11 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 122 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.12 | Composição Própria | C.P. 1312301144524 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8- fornecimento e instalacao | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.13 | SINAPI/SC | 92986 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 25 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.14 | SINAPI/SC | 92986 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 25 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.15 | SINAPI/SC | 92986 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 25 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.16 | SINAPI/SC | 92986 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 25 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.17 | SINAPI/SC | 92986 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 25 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.18 | Composição Própria | C.P. 1312305148862 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8. fornecimento e instalação | un | 10 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.19 | SINAPI/SC | 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 146 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.20 | SINAPI/SC | 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 146 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.21 | SINAPI/SC | 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 146 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.22 | SINAPI/SC | 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 146 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.23 | SINAPI/SC | 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 146 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.24 | Composição Própria | C.P. 1312404166111 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6 | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.25 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre, cor vermelha, flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 1429 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.26 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre, cor azul claro, flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 1429 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.27 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre, cor verde, flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 1429 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.28 | SINAPI/SC | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado cor vermelha, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 586 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.29 | SINAPI/SC | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado cor azul claro, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 586 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.30 | SINAPI/SC | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado cor verde, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 586 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.31 | Composição Própria | C.P. 1312311154431 | Terminal pré isolado olhal para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de de 4,0 –6,0 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 88 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.32 | Composição Própria | C.P. 1312311154579 | Terminal pré isolado pino para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 4,0 – 6,0 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 44 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.33 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado cor vermelha, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 1800 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.34 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado cor amarela, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 1082 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.35 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado cor azul claro, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 1808 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.36 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 2000 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.37 | Composição Própria | C.P. 1312311154434 | Terminal pré isolado pino para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 1,5 – 2,5 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 52 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.38 | Composição Própria | C.P. 1312311154438 | Terminal pré isolado olhal para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 1,5 – 2,5 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 104 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10 |  |  | ELETROCALHAS, DUTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
4.2.10.1 | SINAPI/SC | 97670 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 30 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.2 | Composição Própria | C.P. 1312404165974 | Curva 90º de inversão vertical para eletrocalha de dim. #200x100mm - branca | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.3 | Composição Própria | C.P. 1312404165987 | Emenda interna para eletrocalha 200x100 mm, na cor branca | UN | 28 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.4 | Composição Própria | C.P. 1312404165976 | Flange de ligação - painel / eletrocalha em fe. g.e. dim. 200x100mm branca | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.5 | Composição Própria | C.P. 1312404165977 | Tê horizontal para eletrocalha tipo U de fe. g.e., dim. #200x100mm - branca | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.6 | Composição Própria | C.P. 1312306150150 | Tomada para condulete, 2p+t 20 A, incluindo tampa - fornecimento e instalação | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.7 | Composição Própria | C.P. 1312311154577 | Tomada para condulete, 2p+t 10 a 3/4”, incluindo tampa - fornecimento e instalação | UN | 159 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.8 | Composição Própria | C.P. 1312305148882 | Tampa cega PVC condulete - fornecimento e instalação | UN | 213 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.9 | Composição Própria | C.P. 1312404165933 | Condulete em PVC tipo "x" 3/4 - branco | un | 376 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.10 | Composição Própria | C.P. 1312306149611 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto em quadros - fornecimento e instalação | un | 154 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.11 | Composição Própria | C.P. 1312204133250 | Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.12 | Composição Própria | C.P. 1312303146767 | Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4") - fornecimento e instalação | UN | 185 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.13 | Composição Própria | C.P. 1312307150353 | Abracadeira PVC para eletroduto 3/4", na cor branca | UN | 556 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.14 | Composição Própria | C.P. 1312403164960 | Eletrocalha perfurada de fe. g.e. dim. #200x100x3000mm, com tampa ch 18 - pintura branca | UN | 28 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.15 | Composição Própria | C.P. 1312308151481 | Eletroduto rígido DIN 100 - 4" PVC com pintura tinta esmalte branco | M | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.16 | SINAPI/SC | 93017 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.17 | SINAPI/SC | 93026 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.18 | Composição Própria | C.P. 1312202129353 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 4" e cunha de fixacao | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.19 | Composição Própria | C.P. 1312404165934 | Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4 ", sem luva - branco | m | 556 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.20 | SINAPI/SC | 93011 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 10 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.21 | SINAPI/SC | 93016 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.22 | SINAPI/SC | 93024 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.23 | Composição Própria | C.P. 1312204133424 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 3" e parafuso de fixacao - fornecimento e instalação | un | 10 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.24 | Composição Própria | C.P. 1312506219634 | Conector reto de alumínio para eletroduto de 3", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.25 | Composição Própria | C.P. 1312408172183 | Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1), aparente, na cor branca - fornecimento e instalação | M | 163 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.26 | Composição Própria | C.P. 1312310153468 | Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 32 mm (1"), na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 54 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.27 | Composição Própria | C.P. 1312511234312 | Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1", na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 17 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.28 | Composição Própria | C.P. 1312112124005 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros. | un | 17 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.29 | Composição Própria | C.P. 1312404167051 | Condulete PVC 1" branca | UN | 113 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.30 | Composição Própria | C.P. 1312404167050 | Abraçadeira PVC 1" branca | UN | 163 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.31 | Composição Própria | C.P. 1312402164428 | Tampa cega para condulete PVC 1" - fornecimento e instalação. | UN | 62 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.32 | Composição Própria | C.P. 1312304147169 | Barra roscada de aço ¼" x 6000mm (ref.canaletA / eletroduto) | UN | 36 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.33 | Composição Própria | C.P. 1312404167052 | Suporte vertical #200x100mm, na cor branca | UN | 56 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.34 | Composição Própria | C.P. 1312501178047 | Mão francesa simples 200mm para perfilado, na cor branca - fornecimento e instalação (07877/orce abril/2020)vgl | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.35 | Composição Própria | C.P. 1312307150728 | Saída horizontal de eletrocalha ou perfilado para eletroduto 3/4", na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 154 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.36 | Composição Própria | C.P. 1312404165980 | Eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm - fornecimento e instalação - branca | UN | 16 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.37 | Composição Própria | C.P. 1312404165988 | Emenda interna p/ eletrocalha 100x50mm - fornecimento e instalação - branca | UN | 16 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.38 | Composição Própria | C.P. 1312404165986 | Suporte vertical p/ eletrocalha 100 x 50 mm - branca | UN | 35 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.39 | Composição Própria | C.P. 1312404166025 | Tomada industrial 3p + t, com trava e tampa vermelho fornecimento e instalação - | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.40 | Composição Própria | C.P. 1312404166016 | Torneira elétrica de parede, plástica, bica alta, para cozinha, 5500 W (220 v) - fornecimento/instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.41 | Composição Própria | C.P. 1312404167053 | Cantoneira zz para eletrocalhA / perfilado, na cor branca | UN | 708 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.42 | Composição Própria | C.P. 1312502202019 | Refletor LED 100w com fotocélula inclusa - fornecimento e instalação | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.43 | Composição Própria | C.P. 131200877291 | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa com fotocélula 220V/1000w (incluso base)- fornecimento e instalacao | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.44 | Composição Própria | C.P. 1312502202057 | Luminária embutir para lâmpada LED 2x32w/2x18w, completa, fornecimento e instalacao | UN | 151 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.45 | Composição Própria | C.P. 1312303146757 | Junção l para perfilado 38x38,na cor branca- fornecimento e instalação | UN | 36 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.46 | Composição Própria | C.P. 1312303146758 | Emenda t para perfilado 38x38, na cor branca- fornecimento e instalação | UN | 31 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.47 | Composição Própria | C.P. 1312202130120 | Suporte suspensão simples para perfilado 38x38, na cor branca | UN | 475 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.48 | Composição Própria | C.P. 1312405168172 | Mão francesa simples 50mm para perfilado, na cor branca - fornecimento e instalação (07877/orce abril/2020)vgl | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.49 | Composição Própria | C.P. 1312306150138 | Saída horizontal para perfilado 38x38, na cor branca | un | 60 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.50 | Composição Própria | C.P. 1312306150054 | Junta reta para perfilado/canaleta 38x38, na cor branca | UN | 158 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.51 | Composição Própria | C.P. 1312403164541 | Perfilado perfurado galvanizado a fogo 38x38mm , na cor branca - fornecimento e instalação | M | 950 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.52 | Composição Própria | C.P. 1312301144842 | Interruptor simples 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo) - fornecimento e instalação | UN | 18 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.53 | Composição Própria | C.P. 1312408172855 | Interruptor simples + tomada 2p+t 10A, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos) - fornecimento e instalação | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.54 | Composição Própria | C.P. 1312504211644 | Interruptores simples (2 modulos) 10A, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos) | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.55 | Composição Própria | C.P. 1312506220113 | Interruptores simples (3 modulos) 10A, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos) | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.56 | Composição Própria | C.P. 1312402164389 | Eletrocalha perfurada de fe. g.e. dim. #50x50x3000mm, com tampa, na cor branca | UN | 33 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.57 | Composição Própria | C.P. 1312404165983 | Te horizontal 90º p/ eletrocalha 100x50 - fornecimento e instalação - branca | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.58 | Composição Própria | C.P. 131191034451 | Emenda interna 50 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica, na cor branca | un | 11 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.59 | Composição Própria | C.P. 1312310153518 | Suporte vertical para eletrocalha lisa ou perfurada (50x50mm) em aço galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 22 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.60 | Composição Própria | C.P. 1312404165975 | Curva 90º horizontal branca para eletrocalha #100x50mm | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.61 | Composição Própria | C.P. 1312408172694 | Eletrocalha perfurada 100x100 3 metros, cor branca, chapa 18 - fornecimento e instalação | UN | 58 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.62 | Composição Própria | C.P. 1312408172703 | Emenda para eletrocalha 100x100, na cor branca, chapa 18 - fornecimento e instalação | UN | 58 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.63 | Composição Própria | C.P. 1312502202066 | Suporte vertical para eletrocalha 100 x 100 mm - fornecimento e execução | UN | 116 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.64 | Composição Própria | C.P. 1312408172707 | T horizontal 90º para eletrocalha 100x100, chapa 18, cor branca - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.65 | Composição Própria | C.P. 1312408172709 | Tê vertical descida 100x100, cor branca - fornecimento e instalação | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.66 | Composição Própria | C.P. 1312408172700 | Curva vertical externa 90º para eletrocalha 100x100, chapa 18, cor branca - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.67 | Composição Própria | C.P. 1312408172705 | Flange de ligação em painel para eletrocalha 100x100, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10.68 | Composição Própria | C.P. 1312306148979 | Grampo C com balancim | un | 16 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | LIMPEZA GERAL
5.1 | Composição Própria | C.P. 1312112124811 | Limpeza final de obra | M2 | 60.03 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0