## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Reforma das Instalações Elétricas da Escola Municipal CAIC Professor Mariano Costa
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312304147335 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas c/ mobilização de obra, considerando uma realocação intermediária do container e de insumos e equipamentos | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312112123036 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | M2 | 7.84 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312112124725 | Mobilização e desmobilização | DIA | 2 | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312408172977 | Cercado em tela delimitadora laranja para canteiro de obra - mat. e m.o. | M | 28 | 0 |  | 0 | 0
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.2.1 | SINAPI/SC | 100309 | Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares | H | 50 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | SINAPI/SC | 90777 | Engenheiro eletricista de obra junior com encargos complementares | H | 50 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | INSTALAÇÕES CIVIS
2.1 |  |  | REMOÇÕES DIVERSAS
2.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312407170792 | Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M | 200 | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312204133325 | Remoção de eletroduto enterrado | m | 40 | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312204133403 | Remoção do quadro de distribuição sem reaproveitamento de disjuntores | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312405168045 | Remoção do quadro elétrico e adequação civil | un | 10 | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312407171049 | Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para entulho de construção civil | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 |  |  | INSTALAÇÕES INTERNAS
3.1.1 |  |  | QDG - QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO (NO ABRIGO ANEXO A SUBESTAÇÃO)
3.1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149158 | Painel em chapa de aço, dim. a: 1200xl: 800xp: 250mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312306149291 | Barra chata de cobre 1.1/4'' x 1/4''- fornecimento e instalação | m | 3.8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312306149317 | Barra chata de cobre 1'' x 1/4''- fornecimento e instalação | m | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312306149188 | Barra chata de cobre 3/4"x1/4" - fornecimento e instalação | M | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 1.2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 0.6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312408171784 | Disjuntor termomagnetico ajustavel, tripolar de 450 ate 600a, capacidade de interrupcao de 35ka, caixa moldada - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312206136779 | Disjuntor termico e magnetico ajustaveis, tripolar de 300 ate 400a, capacidade de interrupcao de 35ka, caixa moldada | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312408171786 | Disjuntor termomagnetico ajustavel, tripolar de 100 ate 250a, capacidade de interrupcao de 35ka, caixa moldada - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.12 | Composição Própria | C.P. 1312311154582 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal 63a, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.13 | SINAPI/SC | 93673 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 11 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.17 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 2.7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.18 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.19 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 |  |  | QGBT1 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (CAIC PROF. MARIANO COSTA)
3.1.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312406170408 | Painel em chapa de aço, dim. a: 1400xl: 800xp: 250mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312306149291 | Barra chata de cobre 1.1/4'' x 1/4''- fornecimento e instalação | m | 3.2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312306149317 | Barra chata de cobre 1'' x 1/4''- fornecimento e instalação | m | 2.5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312306149188 | Barra chata de cobre 3/4"x1/4" - fornecimento e instalação | M | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.8 | Composição Própria | C.P. 1312206136779 | Disjuntor termico e magnetico ajustaveis, tripolar de 300 ate 400a, capacidade de interrupcao de 35ka | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.9 | Composição Própria | C.P. 1312311154597 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal de 125A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.10 | Composição Própria | C.P. 1312404166010 | Disjuntor caixa moldada tripolar de 100a - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.11 | Composição Própria | C.P. 1312311154582 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal 63a, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.12 | SINAPI/SC | 93673 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.13 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.14 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.15 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 11 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.17 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.18 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.19 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 2.7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.20 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.21 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.22 | Composição Própria | C.P. 1312404166906 | Multimedidor de energia digital - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.23 | Composição Própria | C.P. 1312404166312 | Transformador de corrente 400/5 - 12,5va - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.24 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.25 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 |  |  | QD-01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO EXTERNA
3.1.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312404167149 | Painel em chapa de aço, dim. a: 800xl: 500xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 1.8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 0.9 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.7 | Composição Própria | C.P. 1312311154582 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal 63a, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.8 | SINAPI/SC | 93668 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.9 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.10 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.11 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.12 | Composição Própria | C.P. 1312306148982 | Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149183 | Interruptor diferencial residual bipolar 16 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.17 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4.14 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.18 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.19 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.20 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4 |  |  | QD-02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AR CONDICIONADO E TOMADAS DE USO GERAL (PAV. TÉRREO)
3.1.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 2.4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 2.8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.7 | Composição Própria | C.P. 1312311154597 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal de 125A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.8 | SINAPI/SC | 93671 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.9 | SINAPI/SC | 93658 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.10 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.11 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 13 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.12 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.13 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.14 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.17 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.18 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 3.7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.19 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.20 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.21 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.22 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5 |  |  | QD-03 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRA COBERTA
3.1.5.1 | Composição Própria | C.P. 1312404167149 | Painel em chapa de aço, dim. a: 800xl: 500xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147713 | Botão duplo liga/desliga iluminado quadrado 220Vca - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.3 | Composição Própria | C.P. 1312307150451 | Contator tripolar I nominal 18a - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 3.2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.6 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.7 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.8 | Composição Própria | C.P. 1312311154582 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal 63a, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.9 | SINAPI/SC | 93658 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.10 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.11 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.12 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.13 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.14 | SINAPI/SC | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.15 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.16 | Composição Própria | C.P. 1312306148982 | Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.17 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.18 | Composição Própria | C.P. 1312306149183 | Interruptor diferencial residual bipolar 16 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.19 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.20 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.21 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.22 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 3.2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.23 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.24 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.25 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.26 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6 |  |  | QD-04 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AR CONDICIONADO E TOMADAS DE USO GERAL (PAV. TÉRREO)
3.1.6.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 2.4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 2.8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.7 | Composição Própria | C.P. 1312311154597 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal de 125A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.8 | SINAPI/SC | 93658 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.9 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 15 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.10 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.11 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.12 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.13 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.17 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 3.7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.18 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.19 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.20 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.21 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7 |  |  | QD-05 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (PAV. TÉRREO)
3.1.7.1 | Composição Própria | C.P. 1312404167149 | Painel em chapa de aço, dim. a: 800xl: 500xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 1.97 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.97 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.7 | Composição Própria | C.P. 1312310153953 | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 50A curva C, 25ka - fornecimento e instalacao (74130/10 09/2020)vgl | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.8 | SINAPI/SC | 93669 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.9 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.10 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.11 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.12 | Composição Própria | C.P. 1312306149183 | Interruptor diferencial residual bipolar 16 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4.14 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.17 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.18 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.19 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7.20 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8 |  |  | QD-06 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - COZINHA
3.1.8.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Qd-06 painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.7 | Composição Própria | C.P. 1312311154597 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal de 125A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.8 | SINAPI/SC | 93671 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.9 | SINAPI/SC | 93669 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.10 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.11 | Composição Própria | C.P. 1312407170732 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.12 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.13 | Composição Própria | C.P. 1312311154537 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A tetrapolar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.14 | Composição Própria | C.P. 1312202129643 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma - 25A tetrapolar | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.15 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.16 | Composição Própria | C.P. 1312306148982 | Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.17 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.18 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.19 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.20 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.21 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4.14 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.22 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.23 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.24 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8.25 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9 |  |  | QD-07 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (PAV. TÉRREO)
3.1.9.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Qd -07 painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 1.93 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.7 | Composição Própria | C.P. 1312404166010 | Disjuntor caixa moldada tripolar de 100a - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.8 | Composição Própria | C.P. 1312407170751 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.9 | Composição Própria | C.P. 1312407170753 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.10 | Composição Própria | C.P. 1312407170754 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.11 | Composição Própria | C.P. 1312407170755 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.12 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4.14 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.17 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.18 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.19 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.9.20 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10 |  |  | QD-08 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (PAV. TÉRREO)
3.1.10.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Qd -08 painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 1.93 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.7 | Composição Própria | C.P. 1312404166010 | Disjuntor caixa moldada tripolar de 100a - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.8 | SINAPI/SC | 93671 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.9 | Composição Própria | C.P. 1312407170751 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.10 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.11 | Composição Própria | C.P. 1312407170754 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.12 | Composição Própria | C.P. 1312407170755 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 16 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.13 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.14 | Composição Própria | C.P. 1312306148982 | Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.17 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.18 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4.14 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.19 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.20 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.21 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.10.22 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11 |  |  | QD-09 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (PAV. SUPERIOR)
3.1.11.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 1.93 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.7 | Composição Própria | C.P. 1312311154597 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal de 125A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.8 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 13 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.9 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.10 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.11 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 13 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.12 | Composição Própria | C.P. 1312306148982 | Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.13 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.17 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4.14 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.18 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.19 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.20 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.11.21 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12 |  |  | QD-10 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO – PAV. SUPERIOR
3.1.12.1 | Composição Própria | C.P. 1312404167149 | Painel em chapa de aço, dim. a: 800xl: 500xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 1.97 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.97 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12.7 | Composição Própria | C.P. 1312310153953 | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 50A curva C, 25ka - fornecimento e instalacao (74130/10 09/2020)vgl | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12.8 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12.9 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 14 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12.10 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12.11 | Composição Própria | C.P. 1312306149183 | Interruptor diferencial residual bipolar 16 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12.12 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4.14 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12.16 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12.17 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12.18 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.12.19 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13 |  |  | QD-11 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (PAV. SUPERIOR)
3.1.13.1 | Composição Própria | C.P. 1312404167149 | Qd -11 painel em chapa de aço, dim. a: 800xl: 500xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 1.97 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.97 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13.7 | Composição Própria | C.P. 1312310153953 | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 50A curva C, 25ka - fornecimento e instalacao (74130/10 09/2020)vgl | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13.8 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13.9 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 14 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13.10 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13.11 | Composição Própria | C.P. 1312306149183 | Interruptor diferencial residual bipolar 16 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13.12 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4.14 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13.16 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13.17 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13.18 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.13.19 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14 |  |  | QGBT2 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (CEI ADHEMAR GARCIA)
3.1.14.1 | Composição Própria | C.P. 1312406170376 | Qgbt2 - painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 800xp: 250mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.2 | Composição Própria | C.P. 1312306149317 | Barra chata de cobre 1'' x 1/4''- fornecimento e instalação | m | 3.81 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.3 | Composição Própria | C.P. 1312306149188 | Barra chata de cobre 3/4"x1/4" - fornecimento e instalação | M | 1.7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 0.8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.7 | Composição Própria | C.P. 1312408171888 | Disjuntor termomagnético ajustável, tripolar de 100 ate 250a- fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.8 | Composição Própria | C.P. 1312404166010 | Disjuntor caixa moldada tripolar de 100a - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.9 | Composição Própria | C.P. 1312408171792 | Disjuntor tripolar caixa moldada 80a - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.10 | Composição Própria | C.P. 1312311154582 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal 63a, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.11 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 11 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.12 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 2.7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.15 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.16 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.17 | Composição Própria | C.P. 1312404166906 | Multimedidor de energia digital - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.18 | Composição Própria | C.P. 1312202129638 | Transformador de corrente 200/5 - 12,5va – 10p20 | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.19 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.14.20 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15 |  |  | QD-01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CEI ADHEMAR GARCIA)
3.1.15.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Qd -01 painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 1.93 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.7 | Composição Própria | C.P. 1312404166010 | Disjuntor caixa moldada tripolar de 100a - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.8 | SINAPI/SC | 93659 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.9 | SINAPI/SC | 93658 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.10 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.11 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.12 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.13 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.14 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.15 | Composição Própria | C.P. 1312306148982 | Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.17 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.18 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.19 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4.14 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.20 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.21 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.22 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.15.23 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16 |  |  | QD-02 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CEI ADHEMAR GARCIA)
3.1.16.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Qd-02 painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 1.93 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.7 | Composição Própria | C.P. 1312408171792 | Disjuntor tripolar caixa moldada 80a - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.8 | SINAPI/SC | 93669 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.9 | SINAPI/SC | 93658 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.10 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.11 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.12 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.13 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.14 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.15 | Composição Própria | C.P. 1312306148982 | Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.17 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.18 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.19 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4.14 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.20 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.21 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.22 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.16.23 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17 |  |  | QD-03 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CEI ADHEMAR GARCIA)
3.1.17.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Qd-03 painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 1.93 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.7 | Composição Própria | C.P. 1312404166010 | Disjuntor caixa moldada tripolar de 100a - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.8 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.9 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 14 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.10 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.11 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.12 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.13 | Composição Própria | C.P. 1312306148982 | Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149183 | Interruptor diferencial residual bipolar 16 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.17 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.18 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4.14 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.19 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.20 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.21 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.17.22 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18 |  |  | CABOS
3.1.18.1 | SINAPI/SC | 92994 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 400 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.2 | SINAPI/SC | 92994 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 400 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.3 | SINAPI/SC | 92994 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 400 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.4 | SINAPI/SC | 92994 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 400 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.5 | SINAPI/SC | 92994 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 400 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.6 | Composição Própria | C.P. 1312304147145 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 120 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12. fornecimento e instalação | un | 30 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.7 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 141 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.8 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 141 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.9 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 141 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.10 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor na azul claro, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 141 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.11 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 141 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.12 | Composição Própria | C.P. 1312301144524 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8- fornecimento e instalacao | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.13 | SINAPI/SC | 92986 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 162 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.14 | SINAPI/SC | 92986 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 162 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.15 | SINAPI/SC | 92986 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 162 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.16 | SINAPI/SC | 92986 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 162 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.17 | SINAPI/SC | 92986 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 162 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.18 | Composição Própria | C.P. 1312305148862 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8. fornecimento e instalação | un | 40 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.19 | SINAPI/SC | 92984 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 160 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.20 | SINAPI/SC | 92984 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 160 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.21 | SINAPI/SC | 92984 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 160 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.22 | SINAPI/SC | 92984 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 160 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.23 | SINAPI/SC | 92984 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 160 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.24 | Composição Própria | C.P. 1312205133973 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M8 (sinapi 101548) (amunesc) | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.25 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 163 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.26 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 163 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.27 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 163 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.28 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 163 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.29 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 163 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.30 | Composição Própria | C.P. 131191270803 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6 | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.31 | Composição Própria | C.P. 1312407170762 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 22 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.32 | Composição Própria | C.P. 1312407170762 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 22 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.33 | Composição Própria | C.P. 1312407170762 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 22 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.34 | Composição Própria | C.P. 1312404166111 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.35 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre, cor vermelha, flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 2103 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.36 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre, cor azul claro, flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 2103 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.37 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre, cor verde, flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 2103 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.38 | SINAPI/SC | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado cor vermelha, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 185 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.39 | SINAPI/SC | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado cor azul claro, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 185 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.40 | SINAPI/SC | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado cor verde, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 185 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.41 | Composição Própria | C.P. 1312407171283 | Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, hepr, cobertura em pvc-st2, antichama BWF-B 0,6/1 kV, 3 condutores de 4,0 mm²- fornecimento e instalação (ref. SINAPI 91927 08/2023)vgl | M | 616 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.42 | Composição Própria | C.P. 1312311154431 | Terminal pré isolado olhal para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de de 4,0 –6,0 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 118 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.43 | Composição Própria | C.P. 1312311154579 | Terminal pré isolado pino para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 4,0 – 6,0 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 236 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.44 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado cor vermelha, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 565 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.45 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado cor azul claro, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 565 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.46 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 565 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.47 | Composição Própria | C.P. 1312311154434 | Terminal pré isolado pino para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 1,5 – 2,5 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 124 | 0 |  | 0 | 0
3.1.18.48 | Composição Própria | C.P. 1312311154438 | Terminal pré isolado olhal para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 1,5 – 2,5 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 248 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19 |  |  | ELETROCALHAS, DUTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
3.1.19.1 | SINAPI/SC | 97670 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 233 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.2 | Composição Própria | C.P. 1312404165974 | Curva 90º de inversão vertical para eletrocalha de fe. g.e., dim. #200x100mm - branca | un | 17 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.3 | Composição Própria | C.P. 1312404165987 | Emenda interna para eletrocalha 200x100 mm, na cor branca | UN | 217 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.4 | Composição Própria | C.P. 1312404165976 | Flange de ligação - painel / eletrocalha em fe. g.e. dim. 200x100mm branca | un | 18 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.5 | Composição Própria | C.P. 1312404165977 | Tê horizontal para eletrocalha tipo U de fe. g.e., dim. #200x100mm - branca | un | 21 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.6 | Composição Própria | C.P. 1312404165978 | Tê vertical perfurada para eletrocalha de fe. g.e., dim. #200x100mm branca | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.7 | Composição Própria | C.P. 1312306150150 | Tomada para condulete, 2p+t 20 A, incluindo tampa - fornecimento e instalação | UN | 66 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.8 | Composição Própria | C.P. 1312305148882 | Tampa cega PVC condulete, cor branca - fornecimento e instalação | UN | 134 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.9 | Composição Própria | C.P. 1312404165933 | Condulete em PVC tipo "x" 3/4 - branco | un | 145 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.10 | Composição Própria | C.P. 1312306149611 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto em quadros, na cor branca - fornecimento e instalação | un | 68 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.11 | Composição Própria | C.P. 1312204133250 | Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto | un | 12 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.12 | Composição Própria | C.P. 1312303146767 | Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4"), na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 163 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.13 | Composição Própria | C.P. 1312307150353 | Abracadeira PVC para eletroduto 3/4", na cor branca | UN | 488 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.14 | Composição Própria | C.P. 1312403164960 | Eletrocalha perfurada de fe. g.e. dim. #200x100x3000mm, com tampa ch 18 - pintura branca | UN | 104 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.15 | Composição Própria | C.P. 1312308151481 | Eletroduto rígido DIN 100 - 4" PVC com pintura tinta esmalte branco | M | 23 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.16 | SINAPI/SC | 93017 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.17 | SINAPI/SC | 93026 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.18 | Composição Própria | C.P. 1312202129353 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 4" e cunha de fixacao | UN | 23 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.19 | Composição Própria | C.P. 1312304147281 | Caixa de passagem em aluminio 400 x 400 x 200 - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.20 | Composição Própria | C.P. 1312404165934 | Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4 ", sem luva - branco | m | 488 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.21 | SINAPI/SC | 93009 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 11 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.22 | SINAPI/SC | 93014 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.23 | SINAPI/SC | 93020 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.24 | Composição Própria | C.P. 1312202129355 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 2" e cunha de fixacao | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.25 | Composição Própria | C.P. 1312402164444 | Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 2" - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.26 | Composição Própria | C.P. 1312404167027 | Conector reto de alumínio para eletroduto de 2", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.27 | Composição Própria | C.P. 1312408172183 | Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1), aparente, branco - fornecimento e instalação | M | 15 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.28 | Composição Própria | C.P. 1312310153468 | Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 32 mm (1"), na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.29 | Composição Própria | C.P. 1312109119233 | Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1", na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.30 | Composição Própria | C.P. 1312112124005 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros, na cor branca. | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.31 | Composição Própria | C.P. 1312404167051 | Condulete PVC 1" branca | UN | 13 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.32 | Composição Própria | C.P. 1312404167050 | Abraçadeira PVC 1" branca | UN | 15 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.33 | Composição Própria | C.P. 1312402164428 | Tampa cega para condulete PVC 1" - fornecimento e instalação. | UN | 13 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.34 | Composição Própria | C.P. 1312304147169 | Barra roscada de aço ¼" x 6000mm (ref.canaletA / eletroduto) | UN | 14 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.35 | Composição Própria | C.P. 1312404167052 | Suporte vertical #200x100mm, na cor branca | UN | 208 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.36 | Composição Própria | C.P. 1312307150728 | Saída horizontal de eletrocalha ou perfilado para eletroduto 3/4", na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 68 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.37 | Composição Própria | C.P. 1312404165980 | Eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm - fornecimento e instalação - branca | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.38 | Composição Própria | C.P. 1312404165988 | Emenda interna p/ eletrocalha 100x50mm - fornecimento e instalação - branca | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.39 | Composição Própria | C.P. 1312404165981 | Curva horizontal 90º - 100x50mm - p/ eletrocalha - branca | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.40 | Composição Própria | C.P. 1312404165986 | Suporte vertical p/ eletrocalha 100 x 50 mm - branca | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.41 | Composição Própria | C.P. 1312407171282 | Ar condicionado split inverter, piso teto, 36000 btu/h - mat e mo | UN | 15 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.42 | Composição Própria | C.P. 1312404166025 | Fornecimento e instalação - tomada industrial 3p + t, com trava e tampa vermelho | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.43 | Composição Própria | C.P. 1312404166016 | Torneira elétrica de parede, plástica, bica alta, para cozinha, 5500 W (220 v) - fornecimento/instalação | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.44 | Composição Própria | C.P. 1312404167053 | Cantoneira zz para eletrocalhA / perfilado, na cor branca | UN | 254 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.45 | Composição Própria | C.P. 1312402164454 | Refletor LED 50w com fotocélula inclusa - fornecimento e instalação | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.46 | Composição Própria | C.P. 1312303146910 | Luminária plafon LED, de sobrepor, 60x60cm, 48w - fornecimento e instalação | UN | 11 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.47 | Composição Própria | C.P. 1312303146757 | Junção l para perfilado 38x38,na cor branca- fornecimento e instalação | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.48 | Composição Própria | C.P. 1312303146758 | Emenda t para perfilado 38x38, na cor branca- fornecimento e instalação | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.49 | Composição Própria | C.P. 1312202130120 | Suporte suspensão simples para perfilado 38x38, na cor branca | UN | 33 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.50 | Composição Própria | C.P. 1312405168172 | Mão francesa simples 50mm para perfilado, na cor branca - fornecimento e instalação (07877/orce abril/2020)vgl | UN | 34 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.51 | Composição Própria | C.P. 1312306150054 | Junta reta para perfilado/canaleta 38x38, na cor branca | UN | 22 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.52 | Composição Própria | C.P. 1312306150138 | Saída horizontal para perfilado 38x38, na cor branca | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.53 | Composição Própria | C.P. 1312403164541 | Perfilado perfurado galvanizado a fogo 38x38mm , chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação | M | 133 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.54 | Composição Própria | C.P. 1312301144842 | Interruptor simples 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo) - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.55 | Composição Própria | C.P. 1312407170778 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 365 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.56 | Composição Própria | C.P. 1312204133255 | Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com tampa ferro fundido (70x90cm) e aro padrão celesc, para carga 12,5t | un | 13 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.57 | Composição Própria | C.P. 1312112124557 | Caixa de passagem 30x30x40cm com tampa em concreto com furos e dreno brita n2 | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.58 | Composição Própria | C.P. 1312204133260 | Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm | UN | 19 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.59 | Composição Própria | C.P. 1312408172074 | Poste conico continuo em aco galvanizado, reto,incluso fundação em concreto armado e chumbadores, H = 7m, diametro inferior = *125* mm, tipo pétala, com luminaria de LED 50 W - fornecimento e instalação | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.60 | Composição Própria | C.P. 1312408172078 | Poste conico continuo em aco galvanizado, reto,incluso fundação em concreto armado e chumbadores, H = 7m, diametro inferior = *125* mm, tipo pétala, com 2 luminaria de LED 50 W - fornecimento e instalação | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.61 | Composição Própria | C.P. 1312405168045 | Remoção do quadro elétrico e adequação civil | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.62 | Composição Própria | C.P. 1312402164389 | Eletrocalha perfurada de fe. g.e. dim. #50x50x3000mm, com tampa, na cor branca | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.63 | Composição Própria | C.P. 1312404165983 | Te horizontal 90º p/ eletrocalha 100x50 - fornecimento e instalação - branca | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.64 | Composição Própria | C.P. 131191034451 | Emenda interna 50 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica, na cor branca | un | 9 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.65 | Composição Própria | C.P. 1312310153518 | Suporte vertical para eletrocalha lisa ou perfurada (50x50mm) em aço galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 18 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.66 | Composição Própria | C.P. 1312404165975 | Curva 90º horizontal para eletrocalha de fe. g.e., dim. #200x100mm branca | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.67 | Composição Própria | C.P. 1312408171791 | Cruzeta reta 90º p/ eletrocalha 200x100, na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.68 | Composição Própria | C.P. 1312405169204 | Eletroduto rígido soldável, PVC, antichamas, vermelho, DN 25 mm (3/4''), aparente, fixado com abraçadeira PVC vermelho antichamas - fornecimento e instalação. | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.69 | Composição Própria | C.P. 1312406169604 | Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4), aparente, vermelho, antichamas - fornecimento e instalação | un | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.70 | Composição Própria | C.P. 131200979281 | Cabo blindado para alarme de incêndio 2 vias x 1,5 mm- fornecimento e instalação (ref. SINAPI 98288 julho/2020)vgl | M | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.71 | Composição Própria | C.P. 1312407171164 | Fechamento de vão de janela com policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 93 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.72 | Composição Própria | C.P. 1312407171163 | Forro modular PVC branco esp: 10mm, 625x625mm, inclusive estrutura metálica em aço galvanizado e elementos de fixação -fornecimento e instalação | M² | 71 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.73 | Composição Própria | C.P. 1312407171218 | Instalação de 02 PEAD 4" por metro - fôrma, armação com concretagem - mat/m.o. | M | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.74 | Composição Própria | C.P. 1312407171229 | Adequação de mobiliário com marceneiro | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.19.75 | Composição Própria | C.P. 1312407171232 | Retirada de vidros - mão de obra para a execução de serviços. | M² | 93 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | LIMPEZA GERAL
4.1 | Composição Própria | C.P. 1312112124811 | Limpeza final de obra | M2 | 60 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0