## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Adequação da entrada de energia - Centro de Educação Infantil (CEI) Célio Gomes de Oliveira
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312304147335 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas c/ mobilização de obra, considerando uma realocação intermediária do container e de insumos e equipamentos | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
1.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312112123036 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | M2 | 7.84 | 0 | 22.23 | 0 | 0
1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312112124725 | Mobilização e desmobilização | DIA | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.2.1 | SINAPI/SC | 91677 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | H | 40 | 0 | 22.23 | 0 | 0
1.2.2 | SINAPI/SC | 100309 | Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares | H | 40 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2 |  |  | INSTALAÇÕES CIVIS
2.1 |  |  | REMOÇÕES DIVERSAS
2.1.1 | SINAPI/SC | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M3 | 2.8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312204133243 | Remoção carga de poste de concreto ou madeira com guindauto hidráulico (composição SINAPI 83396 abr/2017)_ssb | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.3 | SINAPI/SC | 97661 | Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M | 100 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312204133325 | Remoção de eletroduto enterrado | m | 40 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312204133051 | Remoção das hastes de aterramento | un | 5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312204132750 | Remoção do quadro de distribuição | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312204132748 | Remoção do quadro de medição da unidade consumidora | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312205134384 | Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para entulho de construção civil | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312204133243 | Remoção carga de poste de concreto ou madeira com guindauto hidráulico (composição SINAPI 83396 abr/2017)_ssb | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
2.2.1 | SINAPI/SC | 92265 | Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 | M2 | 0.97 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147836 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 4.94 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312311154301 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 (ref. SINAPI 92778 05/2022) | KG | 0.05 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.2.4 | SINAPI/SC | 103675 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | M3 | 0.79 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.2.5 | SINAPI/SC | 98555 | Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018 | M2 | 1.48 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.3 |  |  | SUPRAESTRUTURA
2.3.1 |  |  | PILARES
2.3.1.1 | SINAPI/SC | 92263 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 | M2 | 4.3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.3.1.2 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 4.72 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.3.1.3 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 22.23 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.3.1.4 | SINAPI/SC | 103669 | Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | M3 | 0.23 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.3.2 |  |  | VIGAS
2.3.2.1 | SINAPI/SC | 92265 | Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 | M2 | 0.89 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.3.2.2 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 18.9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.3.2.3 | SINAPI/SC | 103682 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | M3 | 0.18 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.4 |  |  | VEDAÇÃO
2.4.1 | SINAPI/SC | 89453 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 MPa, para paredes com área líquida menor que 6m², sem vãos, utilizando palheta. af_12/2014 | M2 | 4.32 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.4.2 | SINAPI/SC | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | M2 | 7.44 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.4.3 | SINAPI/SC | 87777 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014 | M2 | 7.44 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312308151685 | Reboco com argamassa preparado mecanico em betoneira, - material e mao de obra | M2 | 7.44 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.4.5 | SINAPI/SC | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | M2 | 14.88 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.4.6 | SINAPI/SC | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | M2 | 7.44 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 |  |  | ENTRADA DE SERVIÇO
3.1.1 |  |  | INSTALAÇÕES NO POSTE
3.1.1.1 | SINAPI/SC | 101538 | Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312204133418 | Fita aço inox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm fornecimento e instalação | M | 15 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312310153619 | Conector cunha simétrico 70mm | un | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312204133255 | Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com tampa ferro fundido (70x90cm) e aro padrão celesc, para carga 12,5t | un | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312310153289 | Cabo multiplexado, 70 mm², para rede de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 30 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.6 | SINAPI/SC | 92990 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 32 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2 |  |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
3.1.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312204133422 | Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 3" - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312308151211 | Eletroduto galvanizado pesado 3" fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.3 | SINAPI/SC | 93024 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.4 | SINAPI/SC | 97669 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 22 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312204133424 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 3" e parafuso de fixacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312204133425 | Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1 ", sem luva - fornecimento e instalação | m | 1.95 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312204133426 | Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 1", para eletroduto - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.8 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | 5.28 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.9 | SINAPI/SC | 94342 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 | M3 | 2.67 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.10 | SINAPI/SC | 103491 | Concretagem como proteção mecânica adicional no reaterro para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M3 | 0.44 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.11 | Composição Própria | C.P. 1312311154302 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 (ref.96995) | M3 | 1.65 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3 |  |  | SISTEMA DE ATERRAMENTO
3.1.3.1 | SINAPI/SC | 96985 | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | UN | 5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312204133429 | Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'', condutor de *10* a 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312204133427 | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro - fornecimento e instalação | M | 16 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312204133260 | Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4 |  |  | INSTALAÇÃO DOS QUADROS DA ENTRADA DE ENERGIA
3.1.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312205134059 | Caixa de medição com barramento de até 200a fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312205134060 | Caixa para medidor trifásico fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312205134061 | Caixa de medição para DPS e barramento - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312205134005 | DPS 275v - 12,5/60ka - classe I - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.5 | Composição Própria | C.P. 1312205134006 | Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63a - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.6 | Composição Própria | C.P. 1312201126007 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, secao nominal 16 mm2 | M | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.7 | Composição Própria | C.P. 1312202129800 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 125A - fornecimento e instalação. af_10/2020 (ref. SINAPI 93673 01/2022)vgl | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.8 | Composição Própria | C.P. 1312311154299 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 70 mm2, com 1 furo de fixacao - fornecimento e instalação | un | 12 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.9 | Composição Própria | C.P. 1312205134066 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.10 | Composição Própria | C.P. 1312205134015 | Massa calafetadora - fornecimento e instalação | kg | 0.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2 |  |  | INSTALAÇÕES INTERNAS
3.2.1 |  |  | CABOS
3.2.1.1 | SINAPI/SC | 92990 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 38 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.2 | SINAPI/SC | 92990 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 38 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.3 | SINAPI/SC | 92990 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 38 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.4 | SINAPI/SC | 92990 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 38 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.5 | SINAPI/SC | 92990 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 38 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.6 | SINAPI/SC | 1579 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10 | UN | 10 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.7 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 55 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.8 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 55 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.9 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 55 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.10 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 55 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.11 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 55 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.12 | Composição Própria | C.P. 131191270803 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6 | UN | 20 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.13 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 369 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.14 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado cor azul claro, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 369 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.15 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 369 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.16 | SINAPI/SC | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 211 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.17 | SINAPI/SC | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 211 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.18 | SINAPI/SC | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 211 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.19 | Composição Própria | C.P. 1312311154431 | Terminal pré isolado olhal para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de de 4,0 –6,0 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 88 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.20 | Composição Própria | C.P. 1312311154579 | Terminal pré isolado pino para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 4,0 – 6,0 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 44 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.21 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 307 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.22 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 307 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.23 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 307 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.24 | Composição Própria | C.P. 1312311154434 | Terminal pré isolado pino para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 1,5 – 2,5 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 21 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.1.25 | Composição Própria | C.P. 1312311154438 | Terminal pré isolado olhal para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 1,5 – 2,5 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 42 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
3.2.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Qgbt - painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Qd 1 - painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Qd 2 - painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312311154597 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal de 125A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312205134006 | Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63a - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312311154582 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal 63a, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 6.24 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.8 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 5.69 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.9 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.10 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.11 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 3.65 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.12 | SINAPI/SC | 93671 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.13 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 26 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.14 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 13 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.15 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 24 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.16 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 20 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.17 | Composição Própria | C.P. 1312306148982 | Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.18 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 14 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.19 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 24 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.20 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 18 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.21 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.22 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 11.65 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.23 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 6 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.24 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.2.25 | Composição Própria | C.P. 1312311154537 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A tetrapolar | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3 |  |  | ELETROCALHAS, DUTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
3.2.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312306150008 | Eletrocalha perfurada de fe. g.e. dim. #200x100x3000mm, com tampa | UN | 18 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147143 | Emenda interna para eletrocalha 200x100 mm | un | 39 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312112125059 | Curva 90º de inversão vertical para eletrocalha de fe. g.e., dim. #200x100mm | un | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312203132359 | Curva 90º horizontal para eletrocalha de fe. g.e., dim. #200x100mm | un | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312201126230 | Flange de ligação em painel para eletrocalha em fe. g.e. dim. 200x100mm | un | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.6 | Composição Própria | C.P. 1312203132367 | Tê horizontal para eletrocalha tipo U de fe. g.e., dim. #200x100mm | un | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.7 | Composição Própria | C.P. 1312307150923 | Tê vertical perfurada para eletrocalha de fe. g.e., dim. #200x100mm | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.8 | SINAPI/SC | 91871 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 157 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.9 | Composição Própria | C.P. 1312305148882 | Tampa cega PVC condulete - fornecimento e instalação | UN | 51 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.10 | Composição Própria | C.P. 1312306149609 | Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. | UN | 84 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.11 | Composição Própria | C.P. 1312307150728 | Saída horizontal de eletrocalha ou perfilado para eletroduto 3/4" - fornecimento e instalação | UN | 22 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.12 | Composição Própria | C.P. 1312307150728 | Saída horizontal de eletrocalha ou perfilado para eletroduto 3/4" - fornecimento e instalação | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149611 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto em quadros - fornecimento e instalação | un | 25 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.14 | Composição Própria | C.P. 1312303146767 | Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4") - fornecimento e instalação | UN | 53 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.15 | Composição Própria | C.P. 1312307150353 | Abracadeira PVC para eletroduto 3/4" | UN | 157 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.16 | Composição Própria | C.P. 1312301144538 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 32 (1") - fornecimento e instalação | M | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.17 | SINAPI/SC | 39176 | Bucha em aluminio, com rosca, de 1", para eletroduto | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.18 | SINAPI/SC | 97669 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.19 | SINAPI/SC | 39181 | Bucha em aluminio, com rosca, de 3", para eletroduto | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.20 | SINAPI/SC | 93011 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.21 | SINAPI/SC | 93016 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.22 | SINAPI/SC | 1877 | Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 3", para eletroduto | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.23 | SINAPI/SC | 39134 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 3" e cunha de fixacao | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.24 | Composição Própria | C.P. 1312304147281 | Caixa de passagem em aluminio 400 x 400 x 200 - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.25 | Composição Própria | C.P. 1312112124005 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros. | un | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.26 | SINAPI/SC | 95818 | Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | UN | 20 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.27 | Composição Própria | C.P. 1312112124661 | Abraçadeira tipo encaixe, em PVC antichama, para sistema condulete de 1’’ | pç | 34 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.28 | Composição Própria | C.P. 1312109119233 | Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1" - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.29 | SINAPI/SC | 95728 | Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | M | 34 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.30 | Composição Própria | C.P. 1312306149582 | Perfilado 38x38x3000 chapa 16 | un | 9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.31 | Composição Própria | C.P. 1312302145001 | Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | UN | 12 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.32 | Composição Própria | C.P. 1312306150054 | Junta reta para perfilado/canaleta 38x38 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.33 | Composição Própria | C.P. 1312306149957 | Curva horizontal para canaleta 38x38 | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.34 | Composição Própria | C.P. 1312306150138 | Saída horizontal para perfilado 38x38 | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.35 | Composição Própria | C.P. 1312112124557 | Caixa de passagem 30x30x40cm com tampa em concreto com furos e dreno brita n2 | un | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.36 | Composição Própria | C.P. 1312307150586 | Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" | UN | 632 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.37 | Composição Própria | C.P. 1312307150585 | Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm | UN | 12 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.38 | Composição Própria | C.P. 1312306150150 | Tomada para condulete, 2p+t 20 A, incluindo tampa - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.39 | Composição Própria | C.P. 1312311154442 | Conjunto tomada para condulete 3/4”,1 tomada 10A & 1 tomada 20A, incluindo tampa - fornecimento e instalação | UN | 11 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.40 | Composição Própria | C.P. 1312311154443 | Conjunto tomada para condulete ¾” ,2x 2p+t 10A, incluindo tampa - fornecimento e instalação | UN | 13 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.41 | Composição Própria | C.P. 1312311154485 | Conjunto tomada para condulete 1”,1 tomada 10A & 1 tomada 20A, incluindo tampa - fornecimento e instalação | UN | 10 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.42 | Composição Própria | C.P. 1312311154488 | Tomada para condulete 1”, 2p + 20A, incluindo tampa - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.43 | Composição Própria | C.P. 1312311154577 | Tomada para condulete, 2p+t 10 a 3/4”, incluindo tampa - fornecimento e instalação | UN | 8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.2.3.44 | Composição Própria | C.P. 1312204133426 | Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 1", para eletroduto - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
4 |  |  | LIMPEZA FINAL
4.1 | Composição Própria | C.P. 1312204133323 | Limpeza final da obra | m² | 450 | 0 | 22.23 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0