## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SUL
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | Composição Própria | C.P. 1312512235025 | Administração local - ampliação upa sul - eds | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Composição Própria | C.P. 1312109118630 | Projeto as built - projeto arquitetônico | M² | 109 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Composição Própria | C.P. 1312305148185 | Projeto as built - projeto hidrossanitário | M² | 109 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Composição Própria | C.P. 1312305148188 | Projeto as built - projeto elétrico | M² | 109 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Composição Própria | C.P. 1312305148186 | Projeto as built - projeto estrutural | M² | 109 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Composição Própria | C.P. 1312305148187 | Projeto as built - projeto preventivo de incêndio | M² | 109 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1.1 | SINAPI/SC | 98459 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | M2 | 81.86 | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | SINAPI/SC | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | M2 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312411176981 | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos - ref. SINAPI 93207 | M2 | 7 | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312404167148 | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário - ref. SINAPI 93210 | M2 | 12 | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312404167150 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário - ref. SINAPI 93212 | M2 | 7 | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312404167151 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras - ref. SINAPI 93208 | M2 | 10 | 0 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
2.2.1.1 | SINAPI/SC | 104790 | Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 18.5 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.2 | Composição Própria | C.P. 131191035121 | Remocao de bloco sextavado com empilhamento (sinapi 85375 agosto/2019) | M2 | 46.24 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.3 | SINAPI/SC | 97625 | Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 4.04 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312407171406 | Demolição de estruturas de concreto armado em geral, de forma mecanizada, sem reaproveitamento - ref. SINAPI 97629 | M3 | 3.34 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.5 | SINAPI/SC | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 10.92 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.6 | SINAPI/SC | 97644 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 2.1 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312108117422 | Retirada de gradil tipo tela existente com reaproveitamento - ref. SINAPI 99837 - bha | M2 | 30.8 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.8 | Composição Própria | C.P. 131201080525 | Remoção manual de guarda-corpo metálico. (composição SINAPI 97655 maio/2018)_vgl | M2 | 26.06 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.9 | SINAPI/SC | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 35.89 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312305148873 | Locação de caminhão para descarte de entulho - incluso coleta, transporte e destinação final | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.11 | SINAPI/SC | 101137 | Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1A categoria com trator de esteiras (347hp/lâmina: 8,70m3) e caminhão basculante de 10m3, DMT até 200m. af_07/2020 | M3 | 84.08 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.12 | SINAPI/SC | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 2301.23 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.13 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 7.62 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.14 | Composição Própria | C.P. 1312508229162 | Compactação mecanizada, utilizando compactador a percussão. c/ mão de obra | M3 | 94.09 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 |  |  | RAMPA
2.2.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312211143254 | Aterro mecanizado (regularização niveis terreno) com utilização de barro - ref. SINAPI 94339 - bha | M3 | 5 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.2 | Composição Própria | C.P. 131201080525 | Remoção manual de guarda-corpo metálico. (composição SINAPI 97655 maio/2018)_vgl | M2 | 75.58 | 0 |  | 0 | 0
2.3 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA
2.3.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
2.3.1.1 | SINAPI/SC | 99059 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024 | M | 35.92 | 0 |  | 0 | 0
2.3.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312404166979 | Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI 105156/99058 | UN | 13 | 0 |  | 0 | 0
2.3.2 |  |  | RAMPA
2.3.2.1 | SINAPI/SC | 99059 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024 | M | 30 | 0 |  | 0 | 0
2.3.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312404166979 | Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI 105156/99058 | UN | 15 | 0 |  | 0 | 0
2.3.3 |  |  | VIGA ESTACIONAMENTO EXTERNA
2.3.3.1 | SINAPI/SC | 99059 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024 | M | 14.3 | 0 |  | 0 | 0
2.3.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312404166979 | Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI 105156/99058 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | ESTRUTURAL CONCRETO ARMADO
3.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
3.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312203130912 | Mobilização e desmobilização de equipamento - bha | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | EDIFICAÇÃO
3.2.1 |  |  | FUNDAÇÃO
3.2.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312509230540 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=40mpa, incluso armadura - fornecimento e execução - (sinapi100651) - eds | M | 120 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.2 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312508229111 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado, sem armadura. af_05/2020 (ref. SINAPI 101173 08/2022) - eds | M | 6.92 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.4 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de broca de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 19 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.5 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de broca de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 5.2 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312507227172 | Escavação vertical para poço de elevador, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 4 caminhões basculantes de 14 m³, DMT de 1,5 km e velocidade média 18 km/h. af_05/2020 - eds | M3 | 41.07 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.7 | SINAPI/SC | 96521 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | M3 | 8.87 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.8 | SINAPI/SC | 96525 | Escavação mecanizada para viga baldrame com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | M3 | 12.56 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312204133412 | Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural) - ref. SINAPI 101616 | M2 | 22.9 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.10 | SINAPI/SC | 94968 | Concreto magro para lastro- preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | M3 | 1.14 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312507227173 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para poço de elevador, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024 (ref SINAPI 96536) - eds | M2 | 76.15 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.12 | Composição Própria | C.P. 1312507227174 | Armação de poço de elevador utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 - eds | KG | 526.4 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.13 | Composição Própria | C.P. 1312507227176 | Armação de poço de elevador utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 - eds | KG | 52.9 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.14 | SINAPI/SC | 96534 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024 | M2 | 10.58 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.15 | SINAPI/SC | 96544 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 1.1 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.16 | SINAPI/SC | 96545 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.17 | SINAPI/SC | 96546 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 84.6 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.18 | SINAPI/SC | 96543 | Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 11.1 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.19 | SINAPI/SC | 92413 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares (pescoço) retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada. af_09/2020 | M2 | 8.86 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.20 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar (pescoço) convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 6.3 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.21 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar (pescoço) convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 48.2 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.22 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar (pescoço) convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 10.9 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.23 | SINAPI/SC | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024 | M2 | 47.73 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.24 | SINAPI/SC | 104917 | Armação viga baldrame utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 53.3 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.25 | SINAPI/SC | 104918 | Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 124.3 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.26 | SINAPI/SC | 104919 | Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 116.4 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.27 | SINAPI/SC | 104920 | Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 84.2 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.28 | SINAPI/SC | 104916 | Armação de viga baldrame utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 29.6 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.29 | Composição Própria | C.P. 1312204133037 | Tratamento de junta de dilatação, com preenchimento em eps e pu - ref. SINAPI 98575 | M2 | 6.3 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.30 | SINAPI/SC | 96557 | Concretagem de bloco de coroamento, viga baldrame e poço de elevador fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | M3 | 13.22 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.31 | SINAPI/SC | 98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | M2 | 129.33 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.32 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 44.24 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.33 | SINAPI/SC | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 547.95 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.34 | SINAPI/SC | 96624 | Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | M3 | 5.5 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.35 | SINAPI/SC | 97087 | Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021 | M2 | 55 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.36 | Composição Própria | C.P. 131210485615 | Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm - bha | M2 | 55 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.37 | Composição Própria | C.P. 1622305148549 | Concretagem de piso de concreto sobre solo, fck 25 MPa - lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 4.4 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 |  |  | 1 PAVIMENTO
3.2.2.1 | SINAPI/SC | 92413 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada. af_09/2020 | M2 | 34.3 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.2 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 133.9 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.3 | SINAPI/SC | 92763 | Armação de pilar convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 21.2 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.4 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 51.2 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312109119826 | Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em edificação - lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103672 - bha | M3 | 1.87 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.6 | SINAPI/SC | 92448 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada. af_09/2020 | M2 | 59.14 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.7 | SINAPI/SC | 92760 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 2.1 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.8 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 78 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.9 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 100.6 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.10 | SINAPI/SC | 92763 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 65.7 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.11 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 61.4 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.12 | Composição Própria | C.P. 1312404166874 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura 12 cm - ref. SINAPI 101964 | M2 | 38.66 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.13 | Composição Própria | C.P. 131210485615 | Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm - bha | M2 | 38.66 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.14 | Composição Própria | C.P. 1312204133037 | Tratamento de junta de dilatação, com preenchimento em eps e pu - ref. SINAPI 98575 | M2 | 6.5 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.15 | Composição Própria | C.P. 1312110120182 | Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103674 - bha | M3 | 7.75 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3 |  |  | ESCADA INTERNA
3.2.3.1 | SINAPI/SC | 101971 | Fabricação de fôrma para escadas, com 2 lances em "U" e laje plana, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_11/2020 | M2 | 22.18 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.2 | SINAPI/SC | 95944 | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_11/2020 | KG | 8.3 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.3 | SINAPI/SC | 95945 | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_11/2020 | KG | 44.1 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312406170526 | Concretagem de escadas, fck=30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103686 | M3 | 2.35 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312404166874 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura 12 cm (patamar) - ref. SINAPI 101964 | M2 | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.6 | Composição Própria | C.P. 131210485615 | Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm - bha | M2 | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.7 | Composição Própria | C.P. 1312112123353 | Concretagem patamar escada, fck=30 MPa, com uso de bomba em edificação - lançamento, adensamento e acabamento | M³ | 0.34 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4 |  |  | 2 PAVIMENTO
3.2.4.1 | SINAPI/SC | 92413 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada. af_09/2020 | M2 | 67.98 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.2 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 224.2 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.3 | SINAPI/SC | 92763 | Armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 18.9 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.4 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 88.6 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.5 | Composição Própria | C.P. 1312109119826 | Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em edificação - lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103672 - bha | M3 | 3.7 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.6 | SINAPI/SC | 92448 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020 | M2 | 40.58 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.7 | SINAPI/SC | 92760 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 2.7 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.8 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 56 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.9 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 66.8 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.10 | SINAPI/SC | 92763 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 64.3 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.11 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 51.2 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.12 | Composição Própria | C.P. 1312404166425 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura 8 cm - ref. SINAPI 101964 | M2 | 2.29 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.13 | Composição Própria | C.P. 1312508229560 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura 25 cm - ref. SINAPI 101964 | M2 | 34.5 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.14 | Composição Própria | C.P. 131210485615 | Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm - bha | M2 | 36.81 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.15 | Composição Própria | C.P. 1312204133037 | Tratamento de junta de dilatação, com preenchimento em eps e pu - ref. SINAPI 98575 | M2 | 5.11 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.16 | Composição Própria | C.P. 1312110120182 | Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103674 - bha | M3 | 8.91 | 0 |  | 0 | 0
3.2.5 |  |  | ÁREA TÉCNICA
3.2.5.1 | SINAPI/SC | 92448 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada. af_09/2020 | M2 | 77.66 | 0 |  | 0 | 0
3.2.5.2 | SINAPI/SC | 92760 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 20 | 0 |  | 0 | 0
3.2.5.3 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 89.4 | 0 |  | 0 | 0
3.2.5.4 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 86.2 | 0 |  | 0 | 0
3.2.5.5 | SINAPI/SC | 92763 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 30.6 | 0 |  | 0 | 0
3.2.5.6 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 101.9 | 0 |  | 0 | 0
3.2.5.7 | Composição Própria | C.P. 1312404166874 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura 12 cm - ref. SINAPI 101964 | M2 | 13.78 | 0 |  | 0 | 0
3.2.5.8 | Composição Própria | C.P. 131210485615 | Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm - bha | M2 | 13.78 | 0 |  | 0 | 0
3.2.5.9 | Composição Própria | C.P. 1312204133037 | Tratamento de junta de dilatação, com preenchimento em eps e pu - ref. SINAPI 98575 | M2 | 8.52 | 0 |  | 0 | 0
3.2.5.10 | Composição Própria | C.P. 1312110120182 | Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103674 - bha | M3 | 6.55 | 0 |  | 0 | 0
3.3 |  |  | RAMPA
3.3.1 | SINAPI/SC | 96527 | Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | M3 | 2.08 | 0 |  | 0 | 0
3.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312210141566 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado, sem armadura. af_05/2020 (ref. SINAPI 101173 08/2022)vgl | M | 14 | 0 |  | 0 | 0
3.3.3 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de broca de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 21.9 | 0 |  | 0 | 0
3.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312203130504 | Armação de broca utilizando aço CA-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2017 (ref. SINAPI 96544 01/2022)vgl | KG | 7.8 | 0 |  | 0 | 0
3.3.5 | SINAPI/SC | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024 | M2 | 10.96 | 0 |  | 0 | 0
3.3.6 | SINAPI/SC | 101616 | Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 | M2 | 20.8 | 0 |  | 0 | 0
3.3.7 | SINAPI/SC | 94968 | Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | M3 | 0.66 | 0 |  | 0 | 0
3.3.8 | SINAPI/SC | 104917 | Armação viga baldrame utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 43.5 | 0 |  | 0 | 0
3.3.9 | Composição Própria | C.P. 1312203130504 | Armação de viga baldrame utilizando aço CA-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2017 (ref. SINAPI 96544 01/2022)vgl | KG | 15.7 | 0 |  | 0 | 0
3.3.10 | SINAPI/SC | 96557 | Concretagem de viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | M3 | 0.99 | 0 |  | 0 | 0
3.3.11 | SINAPI/SC | 97087 | Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021 | M2 | 15.64 | 0 |  | 0 | 0
3.3.12 | SINAPI/SC | 92769 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 39.7 | 0 |  | 0 | 0
3.3.13 | SINAPI/SC | 97096 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 | M3 | 1.03 | 0 |  | 0 | 0
3.4 |  |  | VIGA ESTACIONAMENTO EXTERNA
3.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312210141566 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado, sem armadura. af_05/2020 (ref. SINAPI 101173 08/2022)vgl | M | 18 | 0 |  | 0 | 0
3.4.2 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de broca de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 64.2 | 0 |  | 0 | 0
3.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312203130504 | Armação de broca utilizando aço CA-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2017 (ref. SINAPI 96544 01/2022)vgl | KG | 15 | 0 |  | 0 | 0
3.4.4 | SINAPI/SC | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024 | M2 | 14.94 | 0 |  | 0 | 0
3.4.5 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 25.2 | 0 |  | 0 | 0
3.4.6 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 14.9 | 0 |  | 0 | 0
3.4.7 | SINAPI/SC | 92763 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 25.8 | 0 |  | 0 | 0
3.4.8 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 14.3 | 0 |  | 0 | 0
3.4.9 | SINAPI/SC | 96557 | Concretagem viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | M3 | 1.24 | 0 |  | 0 | 0
3.4.10 | SINAPI/SC | 94304 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023 | M3 | 18 | 0 |  | 0 | 0
3.4.11 | SINAPI/SC | 96622 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024 | M3 | 4.88 | 0 |  | 0 | 0
3.4.12 | Composição Própria | C.P. 131210485615 | Armação em tela de aco soldada nervurada q-92, aco CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm - bha | M2 | 97.67 | 0 |  | 0 | 0
3.4.13 | Composição Própria | C.P. 1312509230352 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 25 mpa- lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 - eds | M3 | 6.83 | 0 |  | 0 | 0
3.5 |  |  | ESCADA EXTERNA
3.5.1 | SINAPI/SC | 96527 | Escavação manual para viga baldrame corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | M3 | 3.13 | 0 |  | 0 | 0
3.5.2 | SINAPI/SC | 101616 | Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 | M2 | 1.43 | 0 |  | 0 | 0
3.5.3 | SINAPI/SC | 94968 | Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | M3 | 0.07 | 0 |  | 0 | 0
3.5.4 | SINAPI/SC | 101995 | Fabricação de fôrma para escadas, com 1 lance e laje plana, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_11/2020 | M2 | 7.54 | 0 |  | 0 | 0
3.5.5 | SINAPI/SC | 95944 | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_11/2020 | KG | 15.4 | 0 |  | 0 | 0
3.5.6 | SINAPI/SC | 95945 | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_11/2020 | KG | 9.1 | 0 |  | 0 | 0
3.5.7 | SINAPI/SC | 95946 | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_11/2020 | KG | 18.6 | 0 |  | 0 | 0
3.5.8 | SINAPI/SC | 95943 | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_11/2020 | KG | 8.4 | 0 |  | 0 | 0
3.5.9 | Composição Própria | C.P. 1312406170526 | Concretagem de escadas, fck=30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103686 | M3 | 1.81 | 0 |  | 0 | 0
3.5.10 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 1.65 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES
4.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
4.1.1 | SINAPI/SC | 103361 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021 | M2 | 276.8 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312507227227 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher. af_03/2016 – eds | M | 107.59 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3 | SINAPI/SC | 105024 | Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024 | M | 3.96 | 0 |  | 0 | 0
4.1.4 | SINAPI/SC | 105030 | Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024 | M | 3.96 | 0 |  | 0 | 0
4.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312507227228 | Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 – eds | M | 4.52 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312507227230 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 – eds | M | 10.08 | 0 |  | 0 | 0
4.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312112123978 | Shaft (mochetas), modulado em placa cimentícia para dutos hidráulicos, elétricos, ventilação) | M2 | 2.67 | 0 |  | 0 | 0
4.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312207138216 | Junta de dilatação com eps e selante monocomponente (pu), acabamento em cantoneira metálica fixada em apenas um lado da edificação - fornecimento e execução (ref. SINAPI 68328 + 74121/1) | m | 21.35 | 0 |  | 0 | 0
4.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312112123442 | Rufo em chapa de alumínio, E =0,8mm, corte de 25 cm, incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 | M | 8.54 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | COBERTURA
5.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
5.1.1 | SINAPI/SC | 100384 | Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M2 | 47.92 | 0 |  | 0 | 0
5.1.2 | SINAPI/SC | 92543 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M2 | 47.92 | 0 |  | 0 | 0
5.1.3 | SINAPI/SC | 94213 | Telhamento com telha de aço E = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | M2 | 47.92 | 0 |  | 0 | 0
5.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312112123442 | Rufo em chapa de alumínio, E =0,7mm, corte de 25 cm, incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 | M | 19.9 | 0 |  | 0 | 0
5.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312601239094 | Pingadeira em chapa de alumínio, E =0,7mm, corte de 25 cm, incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 | M | 29.84 | 0 |  | 0 | 0
5.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312601239096 | Calha em chapa de alumínio, E =0,7mm , desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94227 - eds | M | 8.2 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO
6.1.1 | SINAPI/SC | 90439 | Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor, para instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
6.1.2 | SINAPI/SC | 94490 | Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
6.1.3 | SINAPI/SC | 89415 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 15 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4 | SINAPI/SC | 89368 | Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
6.1.5 | SINAPI/SC | 89403 | Tubo, PVC, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 40 | 0 |  | 0 | 0
6.1.6 | SINAPI/SC | 94704 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 32 mm x 1", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
6.1.7 | SINAPI/SC | 89443 | Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
6.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312508229132 | Caixa d´água em polietileno 5000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 - eds | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
6.1.9 | SINAPI/SC | 89435 | União, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
6.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312601239058 | Válvula de retenção, PVC soldável, DN 32mm - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 94490) - eds | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
6.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312508229133 | Bomba centrífuga, monofásica, 1 CV, 220V - fornecimento e instalação. af_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
6.2 |  |  | LIMPEZA E EXTRAVASOR
6.2.1 | SINAPI/SC | 94704 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 32 mm x 1", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
6.2.2 | SINAPI/SC | 89403 | Tubo, PVC, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 20 | 0 |  | 0 | 0
6.2.3 | SINAPI/SC | 94490 | Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
6.2.4 | SINAPI/SC | 89443 | Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
6.2.5 | SINAPI/SC | 89413 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
6.3 |  |  | DISTRIBUIÇÃO
6.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312506220092 | Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 11.55 | 0 |  | 0 | 0
6.3.2 | SINAPI/SC | 103984 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
6.3.3 | SINAPI/SC | 94492 | Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
6.3.4 | SINAPI/SC | 103979 | Tubo, PVC, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 20 | 0 |  | 0 | 0
6.3.5 | SINAPI/SC | 89625 | Te, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
6.3.6 | SINAPI/SC | 94706 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
6.3.7 | SINAPI/SC | 90440 | Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor, para instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
6.3.8 | Composição Própria | C.P. 1312507227234 | Recolocação de telha de fibrocimento estrutural largura útil 90cm, con siderando o reaproveitamento do material a exceção do conjunto de arruelas de vedação (sinapi 72094) – eds | M2 | 11.55 | 0 |  | 0 | 0
6.4 |  |  | PLUVIAL E DRENAGEM
6.4.1 | SINAPI/SC | 90105 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | M3 | 0.68 | 0 |  | 0 | 0
6.4.2 | SINAPI/SC | 106004 | Execução de canaleta de concreto armado moldada in loco, geometria quadrada, com dimensões internas: L =0,20 m; h=0,20 m. af_05/2025 | M | 4.8 | 0 |  | 0 | 0
6.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312507227236 | Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 20cm, fornecimento e assentamento (sinapi 83624) - eds | M | 4.8 | 0 |  | 0 | 0
6.4.4 | SINAPI/SC | 89714 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal pluvial. af_08/2022 | M | 19 | 0 |  | 0 | 0
6.4.5 | SINAPI/SC | 89737 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal pluvial. af_08/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
6.4.6 | SINAPI/SC | 89778 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal pluvial. af_08/2022 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
6.4.7 | SINAPI/SC | 102718 | Enchimento de areia para dreno, lançamento manual. af_07/2021 | M3 | 0.13 | 0 |  | 0 | 0
6.4.8 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 0.61 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
7.1.1 | Composição Própria | C.P. 131190128061 | Quadro de distribuicao (qd7) de energia de embutir, em chapa metalica, para 40 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao (composição SINAPI 74131/7 out/2018)_ssb | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312508229255 | Contator tripolar, nominal 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 (sinapi 101902) - eds | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312507227291 | Chave comutadora 3 posições 22mm (iluminação externa) - fornecimento e instalação eds | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312108116785 | Botão duplo iluminado 22mm plástico -verde/vermelho 24v 1na+1nf (iluminação externa) - fornecimento e instalação | Unid | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.5 | Composição Própria | C.P. 1622403164992 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 275 V, corrente maxima de 20 ka- fornecimento e instalação | unid | 4 | 0 |  | 0 | 0
7.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312512235033 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal 63a, não ajustável - fornecimento e instalação - eds | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.7 | SINAPI/SC | 93673 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312501178028 | Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 300 ma, corrente de 25 A, tipo AC - fornecimento e instalação (iluminação externa) (ref. SINAPI 93656) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.9 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
7.1.10 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
7.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312407170832 | Eletrocalha perfurada tipo "U" 100 x 50 mm, inclusive emenda e fixação com mão francesa na parede - fornecimento e execução - ref. SINAPI 97238 | M | 20 | 0 |  | 0 | 0
7.1.12 | Composição Própria | C.P. 1312407170825 | Curva para eletrocalha horizontal 90º 100x50mm - fornecimento e execução - ref. SINAPI 97278 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.1.13 | Composição Própria | C.P. 1312407170827 | Te horizontal 90° para eletrocalha 100 x 50 mm - fornecimento e execução - ref. SINAPI 97315 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.14 | SINAPI/SC | 90447 | Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023 | M | 83.5 | 0 |  | 0 | 0
7.1.15 | SINAPI/SC | 91834 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 94.1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.16 | SINAPI/SC | 91836 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 5 | 0 |  | 0 | 0
7.1.17 | SINAPI/SC | 97667 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 13 | 0 |  | 0 | 0
7.1.18 | SINAPI/SC | 97668 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.19 | SINAPI/SC | 91940 | Caixa retangular 4" x 2", PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 45 | 0 |  | 0 | 0
7.1.20 | SINAPI/SC | 91942 | Caixa retangular 4" x 4", PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.21 | SINAPI/SC | 104766 | Chumbamento linear em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023 | M | 83.5 | 0 |  | 0 | 0
7.1.22 | SINAPI/SC | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado azul, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 105.3 | 0 |  | 0 | 0
7.1.23 | SINAPI/SC | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado verde, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 105.3 | 0 |  | 0 | 0
7.1.24 | SINAPI/SC | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado branco (iluminação interna), 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 58 | 0 |  | 0 | 0
7.1.25 | SINAPI/SC | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado marrom (iluminação externa), 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 39.7 | 0 |  | 0 | 0
7.1.26 | SINAPI/SC | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado amarelo (retornos), 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 101.17 | 0 |  | 0 | 0
7.1.27 | SINAPI/SC | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado vermelho (iluminação emergência), 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 19.1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.28 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado azul, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 31 | 0 |  | 0 | 0
7.1.29 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado verde, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 31 | 0 |  | 0 | 0
7.1.30 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado preto (tomadas), 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 31 | 0 |  | 0 | 0
7.1.31 | Composição Própria | C.P. 1312510231955 | Cabo de cobre flexível isolado azul, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação. (ref SINAPI 92982) - eds | M | 32 | 0 |  | 0 | 0
7.1.32 | Composição Própria | C.P. 1312510231955 | Cabo de cobre flexível isolado verde, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação. (ref SINAPI 92982) - eds | M | 32 | 0 |  | 0 | 0
7.1.33 | Composição Própria | C.P. 1312510231955 | Cabo de cobre flexível isolado preto, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação. (ref SINAPI 92982) - eds | M | 32 | 0 |  | 0 | 0
7.1.34 | Composição Própria | C.P. 1312510231955 | Cabo de cobre flexível isolado branco, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação. (ref SINAPI 92982) - eds | M | 32 | 0 |  | 0 | 0
7.1.35 | Composição Própria | C.P. 1312510231955 | Cabo de cobre flexível isolado vermelho, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação. (ref SINAPI 92982) - eds | M | 32 | 0 |  | 0 | 0
7.1.36 | SINAPI/SC | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
7.1.37 | SINAPI/SC | 92023 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.1.38 | SINAPI/SC | 92004 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.1.39 | Composição Própria | C.P. 1312308151782 | Luminária alto rendimento em alumínio, com aletas para 4 lâmpadas LED tubular t8 10w 6500k, embutida, dimensões aproximadas 63x63x7cm (axlxp), incluso lâmpadas - fornecimento e instalação - (ref. SINAPI 100905 03/2024)vgl | UND | 9 | 0 |  | 0 | 0
7.1.40 | Composição Própria | C.P. 1312509230346 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com duas lâmpadas tubular LED 18-20w completa, inclusive aletas e fundo refletor, fornecimento e instalação ref. SINAPI 97585 - eds | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
7.1.41 | SINAPI/SC | 97607 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 6 W, sem reator (elevador) - fornecimento e instalação. af_09/2024 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
7.1.42 | Composição Própria | C.P. 1312502200876 | Luminária LED refletor, 100w, instalado em parede externa - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97607 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
7.1.43 | SINAPI/SC | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W - fornecimento e instalação. af_02/2025 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.44 | Composição Própria | C.P. 1312508229201 | Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada LED 10w branca, sem reator (depósito) - fornecimento e instalação. af_02/2020 - eds | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.2 |  |  | SALA DE BOMBAS
7.2.1 | SINAPI/SC | 90439 | Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor, para instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.2.2 | SINAPI/SC | 95726 | Eletroduto rígido soldável, PVC, dn20 mm (1/2"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | M | 5.2 | 0 |  | 0 | 0
7.2.3 | SINAPI/SC | 91911 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, DN 20 mm (1/2") - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
7.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312508229158 | Quadro de comando (qd8) para 2 bombas de recalque 1cv, monofásica, 220V, com chave seletora, comutação automática, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatoras. fornecimento e instalação. - eds | UNIDADE | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312303147001 | Boia de nível para sensor - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.2.6 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado azul, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 5.5 | 0 |  | 0 | 0
7.2.7 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado verde, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 5.5 | 0 |  | 0 | 0
7.2.8 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado preto, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 5.5 | 0 |  | 0 | 0
7.2.9 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado vermelho, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 5.5 | 0 |  | 0 | 0
7.2.10 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado branco, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 5.5 | 0 |  | 0 | 0
7.3 |  |  | QUADRO ELEVADOR
7.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312507227280 | Quadro de distribuicao (qd9) de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao - eds | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.3.2 | SINAPI/SC | 93673 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.3.3 | SINAPI/SC | 93671 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | REVESTIMENTOS
8.1 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS
8.1.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
8.1.1.1 |  |  | TETO
8.1.1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312108117274 | Forro de fibra mineral em placas 625x625mm, E =15mm, com acabamento liso, fixação com perfis "t", tirante e cantoneira - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 96113 - bha | M2 | 59 | 0 |  | 0 | 0
8.1.1.1.2 | SINAPI/SC | 87886 | Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo manual. af_10/2022 | M2 | 16.85 | 0 |  | 0 | 0
8.1.1.1.3 | SINAPI/SC | 90408 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, E = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | M2 | 16.85 | 0 |  | 0 | 0
8.1.1.2 |  |  | PAREDE
8.1.1.2.1 | SINAPI/SC | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 417.7 | 0 |  | 0 | 0
8.1.1.2.2 | SINAPI/SC | 104959 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicada manualmente em paredes internas, com taliscas. af_03/2024 | M2 | 417.7 | 0 |  | 0 | 0
8.1.1.3 |  |  | PISO
8.1.1.3.1 | SINAPI/SC | 87301 | Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | M3 | 2.63 | 0 |  | 0 | 0
8.1.1.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312108117362 | Revestimento piso cerâmico antiderrapante dimensões 60x60, cerâmica resistente a abrasão pei 5 (cinco), com coeficiente de atrito de 0,4, assentado sobre argamassa aciii, rejuntado, fornecimento e instalação - SINAPI 87256 af_06/2014 - bha | M2 | 68.8 | 0 |  | 0 | 0
8.1.1.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312207138463 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato dimensões 60x60cm - ref. SINAPI 88650 | M | 55.53 | 0 |  | 0 | 0
8.1.1.4 |  |  | ELEVADOR
8.1.1.4.1 | SINAPI/SC | 98671 | Piso em granito itaúnas branco aplicado em ambientes internos. af_09/2020 | M2 | 6 | 0 |  | 0 | 0
8.2 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS
8.2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
8.2.1.1 |  |  | PAREDE
8.2.1.1.1 | SINAPI/SC | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 286.54 | 0 |  | 0 | 0
8.2.1.1.2 | SINAPI/SC | 87775 | Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos. af_08/2022 | M2 | 286.54 | 0 |  | 0 | 0
8.2.1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312110120161 | Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso montagem e desmontagem - ref. SINAPI 97064 | MXMES | 18 | 0 |  | 0 | 0
8.2.1.2 |  |  | TETO
8.2.1.2.1 | SINAPI/SC | 87886 | Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo manual. af_10/2022 | M2 | 13.44 | 0 |  | 0 | 0
8.2.1.2.2 | SINAPI/SC | 90406 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, com taliscas. af_03/2024 | M2 | 13.44 | 0 |  | 0 | 0
8.2.2 |  |  | RAMPA
8.2.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312507227163 | Revestimento piso cerâmico antiderrapante dimensões 60x60, cerâmica resistente a abrasão pei 5 (cinco), com coeficiente de atrito de 0,7, assentado sobre argamassa ac III, rejuntado, fornecimento e instalação - SINAPI 87256 af_06/2014 - eds | M2 | 73.1 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | ESQUADRIAS
9.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
9.1.1 |  |  | PORTAS
9.1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312407171271 | Soleira em granito andorinha, largura 19 cm, espessura 2,0 cm -fornecimento e instalação - ref. SINAPI 98689 | M | 3.32 | 0 |  | 0 | 0
9.1.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312507220371 | Porta p1 de madeira, tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), 160x210cm (duas folhas), espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
9.1.1.3 | SINAPI/SC | 100680 | Kit de porta de madeira p2 para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.1.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312507227157 | Porta em alumínio 80x100 de abrir tipo veneziana com guarnição, dobradiças e fechadura, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 (ref. SINAPI 91341) - eds | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.1.2 |  |  | JANELAS
9.1.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312407171264 | Peitoril linear em granito andorinha, L = 20,5cm, assentado com argamassa - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101965 | M | 1.4 | 0 |  | 0 | 0
9.1.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312507220373 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01módulo, 70x115, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro 4mm e contramarco - eds | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
9.1.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312507220374 | Alçapão em aço galvanizado, tipo solto encaixe, 80x80cm - fornecimento e instalação - eds | und | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.1.3 |  |  | ELEVADOR
9.1.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312407171271 | Quadro em granito itaúnas branco, largura 19 cm, espessura 2,0 cm -fornecimento e instalação - ref. SINAPI 98689 | M | 51.84 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | PINTURA
10.1 |  |  | PINTURAS INTERNAS
10.1.1 |  |  | TETO
10.1.1.1 | SINAPI/SC | 88496 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 5.12 | 0 |  | 0 | 0
10.1.1.2 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 16.85 | 0 |  | 0 | 0
10.1.1.3 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 16.85 | 0 |  | 0 | 0
10.1.2 |  |  | PAREDE
10.1.2.1 | SINAPI/SC | 88497 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 152.55 | 0 |  | 0 | 0
10.1.2.2 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 314.9 | 0 |  | 0 | 0
10.1.2.3 | SINAPI/SC | 104642 | Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 314.9 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3 |  |  | ESQUADRIAS
10.1.3.1 | SINAPI/SC | 102197 | Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021 | M2 | 16.38 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3.2 | SINAPI/SC | 102220 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | M2 | 16.38 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3.3 | Composição Própria | C.P. 131210790227 | Fundo preparador primer sintetico, para estrutura metalica, uma demao, espessura de 30 micra | M2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312507227246 | Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica (sinapi 73924/3) - eds | M2 | 1.28 | 0 |  | 0 | 0
10.2 |  |  | PINTURAS EXTERNAS
10.2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
10.2.1.1 | SINAPI/SC | 88415 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas. af_03/2024 | M2 | 286.54 | 0 |  | 0 | 0
10.2.1.2 | SINAPI/SC | 88423 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas, uma cor. af_03/2024 | M2 | 286.54 | 0 |  | 0 | 0
10.2.1.3 | SINAPI/SC | 95626 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas, duas demãos. af_03/2024 | M2 | 286.54 | 0 |  | 0 | 0
10.2.1.4 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 13.44 | 0 |  | 0 | 0
10.2.1.5 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 13.44 | 0 |  | 0 | 0
10.2.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312110120161 | Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso montagem e desmontagem - ref. SINAPI 97064 | MXMES | 18 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
11.1 | Composição Própria | C.P. 1312409173073 | Placa de sinalização, fotoluminescente 15cm x 30cm, suspensa, com a inscrição "saída" - fornecimento e colocação (ref. SINAPI 95541)iw | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
11.2 | SINAPI/SC | 97599 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO
12.1 | Composição Própria | C.P. 131210790169 | Guarda-corpo de 1,10m de altura, com corrimão duplo nas alt=0,92m e 0,70m, incluso pintura - fornecimento e instalação (escada interna) - SINAPI 99839 - bha | M | 2.52 | 0 |  | 0 | 0
12.2 | Composição Própria | C.P. 2732111122754 | Corrimao duplo alturas 0,7cm e 0,92cm, diametro externo = 1 1/2", em aco galvanizado, incluso pintura - fornecimento e instalação (escada interna) | M | 14.22 | 0 |  | 0 | 0
12.3 | Composição Própria | C.P. 1312507227117 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/2", travessa superior e inferior de 1.1/2", gradil formado por tubos verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p (escada interna) - eds | m | 1.64 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS
13.1 |  |  | VAGAS
13.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312108117534 | Execução de piso de concreto, usinado, acabamento convencional, espessura 7 cm, armado, executado sobre lona e lastro de brita - ref. SINAPI 94995 - bha | M2 | 2.06 | 0 |  | 0 | 0
13.1.2 | SINAPI/SC | 102500 | Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, E = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021 | M | 20 | 0 |  | 0 | 0
13.2 |  |  | GUIAS DE MEIO-FIO
13.2.1 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala. af_09/2024 | M3 | 0.57 | 0 |  | 0 | 0
13.2.2 | SINAPI/SC | 94275 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | M | 19.09 | 0 |  | 0 | 0
13.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312507227248 | Reaterro de vala com compactação manual (sinapi 73964/6) - eds | M3 | 0.14 | 0 |  | 0 | 0
13.3 |  |  | EQUIPAMENTOS METÁLICOS
13.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312507227117 | Guarda-corpo externo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/2", travessa superior e inferior de 1.1/2", gradil formado por tubos verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p - eds | m | 19.33 | 0 |  | 0 | 0
13.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312507227249 | Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2" 5 degraus (sinapi 74194/1) - eds | M | 1.3 | 0 |  | 0 | 0
13.4 |  |  | CERCAS
13.4.1 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala. af_09/2024 | M3 | 0.57 | 0 |  | 0 | 0
13.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312210141566 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado, sem armadura. af_05/2020 (ref. SINAPI 101173 08/2022)vgl | M | 6 | 0 |  | 0 | 0
13.4.3 | SINAPI/SC | 105944 | Concretagem de valeta/ canaleta moldada in loco. af_05/2025 | M3 | 0.57 | 0 |  | 0 | 0
13.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312109119722 | Tela/gradil em arame aço galvanizado, revestimento em PVC, incluso estrutura da cerca em tudo de aço galvanizado - ref. SINAPI 102362 - bha | M2 | 37 | 0 |  | 0 | 0
13.5 |  |  | ESCADA EXTERNA
13.5.1 | Composição Própria | C.P. 2732111122754 | Corrimao duplo alturas 0,7cm e 0,92cm, diametro externo = 1 1/2", em aco galvanizado, incluso pintura - fornecimento e instalação (escada interna) | M | 6 | 0 |  | 0 | 0
13.6 |  |  | RAMPA
13.6.1 | Composição Própria | C.P. 131210790169 | Guarda-corpo de 1,10m de altura, com corrimão duplo nas alt=0,92m e 0,70m, incluso pintura - fornecimento e instalação (escada interna) - SINAPI 99839 - bha | M | 97 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | PAISAGISMO
14.1 | Composição Própria | C.P. 1312112124091 | Aplicação de terra vegetal e adubo para plantio de gramas, floreiras e hortas - fornecimento e execução - ref. SINAPI 98520 | M2 | 41.56 | 0 |  | 0 | 0
14.2 | SINAPI/SC | 103946 | Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024 | M2 | 41.56 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
15.1 | Composição Própria | C.P. 1312407171324 | Limpeza final em áreas externas "pavimentadas" - ref. SINAPI 99802 | M2 | 194.82 | 0 |  | 0 | 0
15.2 | Composição Própria | C.P. 1312407171325 | Limpeza final em áreas internas "edificações" - ref. SINAPI 99803 | M2 | 163.5 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | ENTULHO
16.1 | Composição Própria | C.P. 1312305148873 | Locação de caminhão para descarte de entulho - incluso coleta, transporte e destinação final | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0