## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Duplicação da Avenida Santos Dumont - trecho ruas Nova Trento / Dom Bosco (licitação PMJ - ajuste adm. local)
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | INSTALAÇÃO DE OBRA (INDICE INCC)
1.1 | Composição Própria | C.P. 1312308151042 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (derivada SINAPI 74209/1) | m² | 5.2 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | SINAPI/SC | 98459 | Tapume com telha metálica. af_05/2018 | M2 | 30 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | SINAPI/SC | 10775 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | MES | 3 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | SINAPI/SC | 10777 | Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | MES | 3 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | SINAPI/SC | 95644 | Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em PVC DN 32 (1), para 1 medidor  fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | SINAPI/SC | 101511 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 25 mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_ps | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.7 | SINAPI/SC | 5045 | Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 11,00 m, resistencia de 200 a 300 dan, tipo c-14 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.8 | SINAPI/SC | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | M2 | 2573 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
2.1 | SINAPI/SC | 96385 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | M3 | 193 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | SICRO/SC | 4805754 | Compactação manual com soquete vibratório | m³ | 413 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | SINAPI/SC | 101230 | Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, DMT até 1 km e velocidade média14 km/h. af_05/2020 | M3 | 717 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | SINAPI/SC | 101237 | Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 6 caminhões basculantes de 14 m³, DMT de 4 km e velocidade média 22 km/h. af_05/2020 | M3 | 4103 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Cotação | 1312308151145 | Taxa para destinação de material em bota-fora (solo rejeito escavação) | m³ | 4103 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT)
3.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1.1 | SINAPI/SC | 100577 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019 | M2 | 3819 | 0 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | COLCHÃO DRENANTE
3.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312308151197 | Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico (derivada sicro 2003844) | m³ | 1914 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 | SINAPI/SC | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 19140 | 0 |  | 0 | 0
3.3 |  |  | BASE, SUB-BASE E REFORÇO
3.3.1 | SINAPI/SC | 96399 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | M3 | 1118 | 0 |  | 0 | 0
3.3.2 | SINAPI/SC | 96400 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | M3 | 706 | 0 |  | 0 | 0
3.3.3 | SINAPI/SC | 96396 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | M3 | 514 | 0 |  | 0 | 0
3.3.4 | SINAPI/SC | 100975 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 2761 | 0 |  | 0 | 0
3.3.5 | SINAPI/SC | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 33132 | 0 |  | 0 | 0
3.4 |  |  | IMPRIMAÇÃO
3.4.1 | SICRO/SC | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 3285 | 0 |  | 0 | 0
3.4.2 | Cotação | 1312304148744 | Emulsão asfáltica para serviço de imprimação (cotação agencia nacional do petróleo) | t | 4.28 | 0 |  | 0 | 0
3.5 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO
3.5.1 | SICRO/SC | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 6570 | 0 |  | 0 | 0
3.5.2 | Cotação | 1312304148746 | Emulsão asfáltica RR-1C (cotação agência nacional do petróleo) | t | 2.96 | 0 |  | 0 | 0
3.6 |  |  | CAPA DE ROALAMENTO
3.6.1 | SINAPI/SC | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | M3 | 131.4 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2 | SINAPI/SC | 95996 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | M3 | 197.1 | 0 |  | 0 | 0
3.6.3 | SINAPI/SC | 100987 | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 328.5 | 0 |  | 0 | 0
3.6.4 | SINAPI/SC | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 4271 | 0 |  | 0 | 0
3.7 |  |  | PASSEIO
3.7.1 | SINAPI/SC | 94991 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | M3 | 94 | 0 |  | 0 | 0
3.7.2 | SICRO/SC | 0903845 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico | m³ | 201 | 0 |  | 0 | 0
3.7.3 | SINAPI/SC | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 2412 | 0 |  | 0 | 0
3.7.4 | SINAPI/SC | 97092 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-196. af_09/2021 | KG | 4152 | 0 |  | 0 | 0
3.8 |  |  | MEIO-FIO
3.8.1 | SINAPI/SC | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 710 | 0 |  | 0 | 0
3.8.2 | SINAPI/SC | 94274 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 258 | 0 |  | 0 | 0
3.9 |  |  | VIGA DE TRAVAMENTO
3.9.1 | SINAPI/SC | 34492 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953) | M3 | 24 | 0 |  | 0 | 0
3.9.2 | SINAPI/SC | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | M2 | 469 | 0 |  | 0 | 0
3.10 |  |  | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO
3.10.1 | SINAPI/SC | 104658 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_05/2023 | M2 | 183 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA (INDICE DNIT)
4.1 | SICRO/SC | 5213408 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 308 | 0 |  | 0 | 0
4.2 | SICRO/SC | 5213409 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m² | 397 | 0 |  | 0 | 0
4.3 | SICRO/SC | 5213412 | Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por dispersão (estrutura) | m² | 230 | 0 |  | 0 | 0
4.4 | SICRO/SC | 5213362 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 88 | 0 |  | 0 | 0
4.5 | SICRO/SC | 5213359 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 101 | 0 |  | 0 | 0
4.6 | SICRO/SC | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.7 | SICRO/SC | 5213570 | Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação | m² | 8 | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Composição Própria | C.P. 1312308151115 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 2" h=3,0m (derivado sicro 5213858) | un | 34 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES (INDICE DNIT)
5.1 | SINAPI/SC | 90102 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | M3 | 267 | 0 |  | 0 | 0
5.2 | SINAPI/SC | 102281 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (1,2 m3),larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 | M3 | 160 | 0 |  | 0 | 0
5.3 | SINAPI/SC | 93361 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | M3 | 195 | 0 |  | 0 | 0
5.4 | SINAPI/SC | 93362 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | M3 | 114 | 0 |  | 0 | 0
5.5 | SICRO/SC | 0903845 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico | m³ | 46 | 0 |  | 0 | 0
5.6 | SINAPI/SC | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 552 | 0 |  | 0 | 0
5.7 | SINAPI/SC | 92219 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 112 | 0 |  | 0 | 0
5.8 | SINAPI/SC | 92221 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 95 | 0 |  | 0 | 0
5.9 | SINAPI/SC | 92223 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 61 | 0 |  | 0 | 0
5.10 | SICRO/SC | 2003642 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
5.11 | SICRO/SC | 2003644 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
5.12 | SICRO/SC | 2003646 | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
5.13 | SICRO/SC | 2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
5.14 | SICRO/SC | 2003682 | Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
5.15 | SICRO/SC | 2003714 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
5.16 | SICRO/SC | 2003620 | Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais | un | 14 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT)
6.1 |  |  | IMPLANTAÇÕES
6.1.1 |  |  | CICLOVIA
6.1.1.1 | SINAPI/SC | 94991 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | M3 | 42 | 0 |  | 0 | 0
6.1.1.2 | SICRO/SC | 0903845 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico | m³ | 90 | 0 |  | 0 | 0
6.1.1.3 | SINAPI/SC | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 1080 | 0 |  | 0 | 0
6.1.1.4 | SINAPI/SC | 97092 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-196. af_09/2021 | KG | 1848 | 0 |  | 0 | 0
6.1.2 |  |  | CANTEIRO
6.1.2.1 | SINAPI/SC | 103946 | Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em placas. af_05/2022 | M2 | 1430 | 0 |  | 0 | 0
6.1.3 |  |  | DUTOS E CAIXAS PARA FUTURO SEMÁFORO
6.1.3.1 | SINAPI/SC | 97669 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 43 | 0 |  | 0 | 0
6.1.3.2 | SINAPI/SC | 102276 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | M3 | 21 | 0 |  | 0 | 0
6.1.3.3 | SINAPI/SC | 100975 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 27 | 0 |  | 0 | 0
6.1.3.4 | SINAPI/SC | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 108 | 0 |  | 0 | 0
6.1.3.5 | Cotação | 1312308151044 | Taxa para destinação de material em bota-fora (solo rejeito escavação) | m³ | 27 | 0 |  | 0 | 0
6.1.3.6 | SICRO/SC | 2003767 | Lastro de areia comercial - espalhamento manual | m³ | 20 | 0 |  | 0 | 0
6.1.3.7 | SINAPI/SC | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 200 | 0 |  | 0 | 0
6.1.3.8 | SINAPI/SC | 102712 | Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 9 kN/m (rt - 9), instalado em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021 | M2 | 142 | 0 |  | 0 | 0
6.1.3.9 | SINAPI/SC | 97882 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4 |  |  | REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES
6.1.4.1 | SICRO/SC | 1600966 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 68 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.2 | SICRO/SC | 1600436 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 141 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.3 | SICRO/SC | 1600438 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 6 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.4 | SINAPI/SC | 97625 | Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M3 | 12 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.5 | SINAPI/SC | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 4134 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.6 | Cotação | 1312308151147 | Taxa para destinação de material em bota-fora (concreto armado e simples) | m³ | 147 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.7 | Cotação | 1312308151148 | Taxa de destinação de material bota-fora (alvenaria) | m³ | 12 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.8 | SICRO/SC | 1600441 | Remoção de paralelepípedos | m² | 152 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.9 | SINAPI/SC | 100978 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 19 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.10 | SINAPI/SC | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 57 | 0 |  | 0 | 0
6.1.5 |  |  | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
6.1.5.1 | SICRO/SC | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | m³ | 122 | 0 |  | 0 | 0
6.1.5.2 | SICRO/SC | 4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m³ | 608 | 0 |  | 0 | 0
6.1.5.3 | SINAPI/SC | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 2190 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE (INDICE INCC)
7.1 | SINAPI/SC | 97658 | Remoção de tesouras metálicas, com vão menor que 8m, de forma mecanizada, com reaproveitamento. af_12/2017 | UN | 5.2 | 0 |  | 0 | 0
7.2 | SINAPI/SC | 97654 | Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma mecanizada, com reaproveitamento. af_12/2017 | UN | 62.7 | 0 |  | 0 | 0
7.3 | SINAPI/SC | 97655 | Remoção de trama metálica para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M2 | 52 | 0 |  | 0 | 0
7.4 | SINAPI/SC | 97650 | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M2 | 627 | 0 |  | 0 | 0
7.5 | SINAPI/SC | 97649 | Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M2 | 679 | 0 |  | 0 | 0
7.6 | SINAPI/SC | 97648 | Remoção de proteção térmica para cobertura em eps, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M2 | 627 | 0 |  | 0 | 0
7.7 | SINAPI/SC | 97644 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M2 | 627 | 0 |  | 0 | 0
7.8 | SINAPI/SC | 97645 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M2 | 627 | 0 |  | 0 | 0
7.9 | SINAPI/SC | 102191 | Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de alumínio ou pvc. af_01/2021 | M2 | 627 | 0 |  | 0 | 0
7.10 | SINAPI/SC | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M3 | 501.6 | 0 |  | 0 | 0
7.11 | SINAPI/SC | 97627 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M3 | 200.7 | 0 |  | 0 | 0
7.12 | SICRO/SC | 1600438 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 101.9 | 0 |  | 0 | 0
7.13 | SINAPI/SC | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 23706 | 0 |  | 0 | 0
7.14 | Cotação | 1312308151147 | Taxa para destinação de material em bota-fora (concreto armado e simples) | m³ | 302.6 | 0 |  | 0 | 0
7.15 | Cotação | 1312308151148 | Taxa de destinação de material bota-fora (alvenaria) | m³ | 501.6 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INDICE DNIT)
8.1 | Composição Própria | C.P. 1312310153740 | Administração local | h | 660 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | LIMPEZA (INDICE INCC)
9.1 | Composição Própria | C.P. 1312308151165 | Limpeza final de obra | M2 | 6587 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0