## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Reforma e ampliação da quadra da EM Sadalla Amin Ghanem - Etapa 02
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312205133517 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - ref. SINAPI 74209/1 | m2 | 3 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | SINAPI/SC | 98459 | Tapume com telha metálica. af_05/2018 | M2 | 433.75 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312209141258 | Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão para canteiro de obras - poste de concreto 8 m (padrão concessionária local) - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312112124800 | Ligação provisória de água | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | SINAPI/SC | 93208 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 | M2 | 7 | 0 |  | 0 | 0
1.1.6 | SINAPI/SC | 93210 | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | M2 | 7 | 0 |  | 0 | 0
1.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312206136617 | Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório - ref. SINAPI 10777 | mes | 8 | 0 |  | 0 | 0
1.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312206136618 | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas - ref. SINAPI 10775 | mes | 8 | 0 |  | 0 | 0
1.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312112124725 | Mobilização e desmobilização | DIA | 4 | 0 |  | 0 | 0
1.1.10 | SINAPI/SC | 99059 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | M | 62.1 | 0 |  | 0 | 0
1.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312205134384 | Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para entulho de construção civil | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2.1 | SINAPI/SC | 93572 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | MES | 8 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | SINAPI/SC | 90777 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 960 | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | SINAPI/SC | 100309 | Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares | H | 320 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | REFORMA
2.1 |  |  | REMOÇÕES DIVERSAS
2.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312301144678 | Retirada de toldo existente - com reaproveitamento | m2 | 25.26 | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312302145148 | Remoção de telhas metálicas, trama metálica (terças, cabos de aço e oitão metálico) de cobertura e luminárias/cabos elétricos, sem reaproveitamento | m2 | 993.92 | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312302145154 | Retirada da estrutura da cobertura (sete conjuntos de vigas de concreto armado e anel metálico) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312302145159 | Plano de rigging | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 | SINAPI/SC | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 5.13 | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | SINAPI/SC | 97644 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 4.62 | 0 |  | 0 | 0
2.1.7 | Composição Própria | C.P. 131210384586 | Remoção manual de equipamentos esportivos diversos (tabela de basquete e trave de futebol) | par | 2 | 0 |  | 0 | 0
2.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312112124790 | Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhao basculante 6m3 (carga e descarga manuais) | M3 | 47.82 | 0 |  | 0 | 0
2.1.9 | SINAPI/SC | 97915 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 1434.6 | 0 |  | 0 | 0
2.1.10 | Cotação | 1312304147453 | Destinação final de resíduos da construção civil | m3 | 47.82 | 0 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL PILARES
2.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312206136792 | Limpeza manual de armadura exposta com escova de aço para remoção da oxidação e aplicação de fundo anticorrosivo tipo zarcão (ref. SINAPI 100717 e 100722) | M3 | 0.81 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312206136793 | Recuperação estrutural com uso de graute em estrutura de concreto com armadura exposta | M3 | 0.81 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312301144618 | Ancoragem de armadura de pilar em piso de concreto utilizando adesivo epóxi | m3 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312301144621 | Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem - ref. SINAPI 73618 | M2 | 23 | 0 |  | 0 | 0
2.3 |  |  | PISO DA QUADRA
2.3.1 | SINAPI/SC | 99814 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 | M2 | 821.4 | 0 |  | 0 | 0
2.3.2 | SINAPI/SC | 88477 | Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura 3cm. af_07/2021 | M2 | 246.42 | 0 |  | 0 | 0
2.3.3 | Cotação | 1312211142843 | Pisos modulares multifuncionais específicos para quadras poliesportivas cobertas, 250x250x12 mm, superfície lisa, sistema de encaixe macho fêmea, resistência à umidade, porteção uv. inclui manta de absorção e faixas de demarcação - fornecimento e instalação | m2 | 821.4 | 0 |  | 0 | 0
2.4 |  |  | FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA
2.4.1 | SINAPI/SC | 99814 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 | M2 | 1496.67 | 0 |  | 0 | 0
2.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312301144354 | Fechamento de furos existentes nas paredes de fechamento da quadra, com graute - fgk = 30 MPa | m3 | 0.096 | 0 |  | 0 | 0
2.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312206136774 | Restauração da pintura das telhas de fechamento lateral - pintura apenas na face externa | M2 | 343.8 | 0 |  | 0 | 0
2.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312211142782 | Complementação do fechamento lateral com telha metálica trapezoidal, incluso pintura epóxi nas faces interna e externa - fornecimento e instalação - SINAPI 94213/100729/100751 | m2 | 18.4 | 0 |  | 0 | 0
2.4.5 | Composição Própria | C.P. 1312203131109 | Chapa perfurada, espessura 1,5 mm, furos de 9,52 mm, distância entre furos 12 mm - dimensões 2,00 x 1,00 m, pintura epóxi cor amarela | m2 | 181.97 | 0 |  | 0 | 0
2.4.6 | Composição Própria | C.P. 1312302145192 | Estrutura metálica para chapa perfurada - pintura tinta epóxi 02 demãos, cor amarela | m2 | 181.97 | 0 |  | 0 | 0
2.4.7 | Composição Própria | C.P. 131190126205 | Porta de abrir em gradil de metalon, inclusive pintura, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. (composição SINAPI 91338 out/2018)- p01 | m2 | 8.4 | 0 |  | 0 | 0
2.4.8 | Composição Própria | C.P. 1312302145085 | Rede de proteção para quadra poliesportiva com estrutura de fixação em gancho, material e instalação | M2 | 480 | 0 |  | 0 | 0
2.5 |  |  | COBERTURA METÁLICA DA QUADRA COBERTA
2.5.1 | Composição Própria | C.P. 1312208138851 | Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste | kg | 12612.3 | 0 |  | 0 | 0
2.5.2 | Composição Própria | C.P. 1312205134375 | Galvanização de estrutura metálica | KG | 12612.3 | 0 |  | 0 | 0
2.5.3 | Composição Própria | C.P. 1312211142788 | Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizado sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p - cor amarela | m2 | 955.5 | 0 |  | 0 | 0
2.5.4 | Composição Própria | C.P. 1312207137448 | Telha ondulada termoacústica com lã de rocha. inclui perfil cartola e acessórios - fornecimento e instalação | m2 | 955.5 | 0 |  | 0 | 0
2.5.5 | Composição Própria | C.P. 1312112125374 | Linha de vida comp.chapa metalica para ancoragem, manilha reta, esticador, indicador de tensao, absorvedor de energia, cabo de aco 9,53mm, chumbadores, sapatilhas (olhais) e grampos | m | 103.2 | 0 |  | 0 | 0
2.6 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
2.6.1 | Composição Própria | C.P. 1312206135636 | Barra chata em alumínio - com furos - 7/8x1/8 (sinapi 92992) - (amunesc) | M | 132 | 0 |  | 0 | 0
2.6.2 | SINAPI/SC | 96973 | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_08/2023 | M | 50 | 0 |  | 0 | 0
2.6.3 | SINAPI/SC | 96977 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023 | M | 260 | 0 |  | 0 | 0
2.6.4 | Composição Própria | C.P. 1312112124355 | Caixa de inspeção em concreto com diametro de 30cm, com tampa e dreno brita | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
2.6.5 | Composição Própria | C.P. 1312112124046 | Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão de cabo de cobre nu 35mm2 – vergalhão até 3/8'' | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
2.6.6 | SINAPI/SC | 91868 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 45 | 0 |  | 0 | 0
2.6.7 | SINAPI/SC | 96985 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | UN | 19 | 0 |  | 0 | 0
2.6.8 | Composição Própria | C.P. 1312303145890 | Abraçadeira PVC encaixe para eletroduto 1"- fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91170 | UN | 135 | 0 |  | 0 | 0
2.6.9 | Composição Própria | C.P. 1312112124720 | Parafuso com porca em aço inox 1/4” x 7/8” | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
2.6.10 | Composição Própria | C.P. 1312205133799 | Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm _(amunesc) | UN | 132 | 0 |  | 0 | 0
2.6.11 | Composição Própria | C.P. 1312304147717 | Bucha de nylon sem aba S6 - fornecimento e instalação | UN | 132 | 0 |  | 0 | 0
2.6.12 | Composição Própria | C.P. 1312205133977 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M8 (sinapi 101548) (amunesc) | UN | 19 | 0 |  | 0 | 0
2.6.13 | Composição Própria | C.P. 1312205133796 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8_(amunesc) | UN | 28 | 0 |  | 0 | 0
2.6.14 | Composição Própria | C.P. 1312112124117 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
2.6.15 | Composição Própria | C.P. 131200776125 | Solda exotérmica para conexão de cabo passante (composição SINAPI 88236 e 96985 out/2016)_ssb | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
2.6.16 | Composição Própria | C.P. 1312201127047 | Caixa equalização terra 210x210x090 9t - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.7 |  |  | PINTURA DA QUADRA
2.7.1 |  |  | PAREDES EXTERNAS
2.7.1.1 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 177.46 | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312211142857 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 01 demão, em altura - SINAPI 88485 | m2 | 302.75 | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.3 | SINAPI/SC | 88417 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. af_06/2014 | M2 | 177.46 | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312211142858 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, em panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor, em altura - SINAPI 88417 | m2 | 302.75 | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312205135426 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 02 demãos - cor azul- SINAPI 88489 (amunesc) | m2 | 177.46 | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312211142849 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 02 demãos, em altura - cor azul - SINAPI 88489 | m2 | 302.75 | 0 |  | 0 | 0
2.7.2 |  |  | COBOGÓS
2.7.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312211142857 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 01 demão, em altura - SINAPI 88485 | m2 | 328.86 | 0 |  | 0 | 0
2.7.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312211142860 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 02 demãos, em altura - cor amarela - SINAPI 88489 (amunesc) | m2 | 328.86 | 0 |  | 0 | 0
2.7.3 |  |  | PAREDES CURVAS INTERNAS
2.7.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312211142857 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 01 demão, em altura - SINAPI 88485 | m2 | 657.6 | 0 |  | 0 | 0
2.7.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312211142849 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 02 demãos, em altura - cor azul - SINAPI 88489 | m2 | 657.6 | 0 |  | 0 | 0
2.7.4 |  |  | PILARES
2.7.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312211142857 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 01 demão, em altura - SINAPI 88485 | m2 | 319.76 | 0 |  | 0 | 0
2.7.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312211142862 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 02 demãos, em altura - cor vermelho - SINAPI 88489 (amunesc) | M² | 319.76 | 0 |  | 0 | 0
2.8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO
2.8.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.8.1.1 | SINAPI/SC | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | M2 | 1497.47 | 0 |  | 0 | 0
2.8.1.2 | SINAPI/SC | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | M2 | 1497.47 | 0 |  | 0 | 0
2.8.1.3 | SINAPI/SC | 96622 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_08/2017 | M3 | 55.09 | 0 |  | 0 | 0
2.8.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312301144360 | Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 - ref. SINAPI 92399 | m2 | 1118 | 0 |  | 0 | 0
2.8.1.5 | SINAPI/SC | 94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | M3 | 2.53 | 0 |  | 0 | 0
2.8.2 |  |  | PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO
2.8.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312211142954 | Canteiro de paisagismo em blocos de concreto (14x19x39), impermeabilização, chapisco, massa única e pintura. com cinta de fundação (fck = 25 mpa) e pilares de travamento verticais com graute. incluso brita, manta geotêxtil, terra e lastro em casca de pinus - conforme especificações do projeto | m | 304.64 | 0 |  | 0 | 0
2.8.2.2 | SINAPI/SC | 98510 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018 | UN | 21 | 0 |  | 0 | 0
2.8.2.3 | SINAPI/SC | 98509 | Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
2.8.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312301144706 | Banco de jardim em madeira plástica, 03 lugares - fornecimento e instalação | un | 29 | 0 |  | 0 | 0
2.8.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312301144710 | Recolocação de toldo | m2 | 25.26 | 0 |  | 0 | 0
2.9 |  |  | ITENS ESPORTIVOS – QUADRA
2.9.1 | Composição Própria | C.P. 131210384590 | Conjunto traves e redes p/ futebol de salão | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
2.9.2 | Composição Própria | C.P. 131210384591 | Conjunto postes e rede oficial p/ voleibol | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.9.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147287 | Tabela de basquete com estrutura metálica móvel, incluso tabela, aro e redes | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | AMPLIAÇÃO
3.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1.1 |  |  | ESTACAS (HÉLICE CONTÍNUA)
3.1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312211143485 | Estaca hélice contínua, diâmetro 30 cm, incluso concreto fck = 25 MPa, mobilização e desmobilização de equipamento | m | 180 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.2 | SINAPI/SC | 95584 | Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps | KG | 48.7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.3 | SINAPI/SC | 95579 | Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm. af_09/2021_ps | KG | 793.8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.4 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.5 | SINAPI/SC | 97915 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 381.6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.6 | Cotação | 1312301147427 | Destinação de terra/argila | m3 | 12.72 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 |  |  | BLOCOS DE FUNDAÇÃO
3.1.2.1 | SINAPI/SC | 96521 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 41.73 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.2 | SINAPI/SC | 96616 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017 | M3 | 0.266 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.3 | SINAPI/SC | 96531 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 2 utilizações. af_06/2017 | M2 | 11 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.4 | SINAPI/SC | 96543 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 11.3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.5 | SINAPI/SC | 96545 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 73.7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.6 | SINAPI/SC | 96546 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 18.7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312203131181 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 | M3 | 1.67 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.8 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 35.03 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.9 | SINAPI/SC | 97915 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 201 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.10 | Cotação | 1312301147427 | Destinação de terra/argila | m³ | 6.7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 |  |  | VIGAS BALDRAME
3.1.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312301144151 | Lastro com material granular, aplicação em vigas baldrame, espessura de *5 cm*. af_08/2017 - ref SINAPI 96621 | M3 | 0.733 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.2 | SINAPI/SC | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | M2 | 80.19 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.3 | SINAPI/SC | 96543 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 63.1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.4 | SINAPI/SC | 96544 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 46.1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.5 | SINAPI/SC | 96545 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 22.8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.6 | SINAPI/SC | 96546 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 93.2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.7 | SINAPI/SC | 96547 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 61.9 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.8 | Composição Própria | C.P. 1312203131181 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 | M3 | 5.01 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.9 | SINAPI/SC | 98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | M2 | 26.9 | 0 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | SUPRAESTRUTURA MOLDADA IN LOCO
3.2.1 |  |  | PILARES
3.2.1.1 | SINAPI/SC | 92415 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020 | M2 | 30.62 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.2 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 42.4 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.3 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 148 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.4 | Composição Própria | C.P. 131180922574 | Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 | M3 | 1.46 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 |  |  | VIGAS
3.2.2.1 | SINAPI/SC | 92452 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020 | M2 | 80.19 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.2 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 61.5 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.3 | SINAPI/SC | 92760 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 46.1 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.4 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 37.8 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.5 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 83.1 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.6 | SINAPI/SC | 92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 37.1 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.7 | Composição Própria | C.P. 131180922580 | Concretagem de vigas e lajes, fck= 35mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 | m3 | 5.01 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3 |  |  | JUNTAS DE DILATAÇÃO
3.2.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312109118576 | Junta de dilatação para viga, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano - SINAPI 74121/1 | M | 12.7 | 0 |  | 0 | 0
3.3 |  |  | SUPRAESTRUTURA PRÉ MOLDADA (PISO/LAJE)
3.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312301144897 | Laje treliçada unidirecional (nervurada) espessura final: 13cm, sobrecarga: 450 kg/m² (inclusive: enchimento eps, altura da laje: 13cm, concreto fck 35mpa, lançamento do concreto e capeamento de 5cm) | M2 | 73.14 | 0 |  | 0 | 0
3.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312301144898 | Laje treliçada unidirecional (nervurada) espessura final: 13cm, sobrecarga: 250 kg/m² (inclusive: enchimento eps, altura da laje: 13cm, concreto fck 35mpa, lançamento do concreto, capeamento de 5cm e escoramento metálico) | M2 | 73.14 | 0 |  | 0 | 0
3.4 |  |  | ACABAMENTOS - PAREDES/LAJES/PAINÉIS
3.4.1 |  |  | PAREDES
3.4.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312203131146 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | M2 | 144.74 | 0 |  | 0 | 0
3.4.1.2 | SINAPI/SC | 93202 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2016 | M | 43.4 | 0 |  | 0 | 0
3.4.1.3 | SINAPI/SC | 93188 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | M | 3.3 | 0 |  | 0 | 0
3.4.1.4 | SINAPI/SC | 93187 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 | M | 6.9 | 0 |  | 0 | 0
3.4.1.5 | SINAPI/SC | 93197 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | M | 6.9 | 0 |  | 0 | 0
3.4.1.6 | SINAPI/SC | 98561 | Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 2cm. af_06/2018 | M2 | 66.81 | 0 |  | 0 | 0
3.4.1.7 | SINAPI/SC | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 289.48 | 0 |  | 0 | 0
3.4.1.8 | SINAPI/SC | 87775 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 | M2 | 289.48 | 0 |  | 0 | 0
3.4.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312302145202 | Peitoril granito cinza andorinha, largura 15 cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento : areia média), preparo mecânico da argamassa | m | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.4.2 |  |  | LAJES
3.4.2.1 | SINAPI/SC | 87885 | Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. af_10/2022 | M2 | 73.14 | 0 |  | 0 | 0
3.4.2.2 | SINAPI/SC | 87794 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_09/2022 | M2 | 73.14 | 0 |  | 0 | 0
3.4.3 |  |  | PAINÉIS
3.4.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312201126442 | Divisória em granito cinza andorinha, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, inclusive ferragens (composição SINAPI 79627 maio/2018) | M2 | 15.41 | 0 |  | 0 | 0
3.5 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
3.5.1 | SINAPI/SC | 92543 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M2 | 76.2 | 0 |  | 0 | 0
3.5.2 | SINAPI/SC | 102234 | Pintura imunizante para madeira, 2 demaos. af_01/2021 | M2 | 76.2 | 0 |  | 0 | 0
3.5.3 | SINAPI/SC | 94207 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | M2 | 76.2 | 0 |  | 0 | 0
3.6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
3.6.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)
3.6.1.1 |  |  | TUBULAÇÃO
3.6.1.1.1 | SINAPI/SC | 89357 | Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 13.1 | 0 |  | 0 | 0
3.6.1.1.2 | SINAPI/SC | 89356 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 34.9 | 0 |  | 0 | 0
3.6.1.2 |  |  | CONEXÕES/ACESSÓRIOS
3.6.1.2.1 | SINAPI/SC | 103951 | Joelho de redução, 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.6.1.2.2 | SINAPI/SC | 89367 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.6.1.2.3 | SINAPI/SC | 89400 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.6.1.2.4 | SINAPI/SC | 89987 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.6.1.2.5 | SINAPI/SC | 103046 | Registro de pressão, PVC, roscável, volante simples, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.6.1.2.6 | SINAPI/SC | 89383 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
3.6.1.2.7 | SINAPI/SC | 89385 | Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.6.1.2.8 | SINAPI/SC | 89362 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 14 | 0 |  | 0 | 0
3.6.1.2.9 | SINAPI/SC | 89395 | Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.6.1.2.10 | SINAPI/SC | 90373 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
3.6.1.2.11 | SINAPI/SC | 89396 | Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO)
3.6.2.1 |  |  | TUBULAÇÃO
3.6.2.1.1 | SINAPI/SC | 89711 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 13 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.1.2 | SINAPI/SC | 89712 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 11.1 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.1.3 | SINAPI/SC | 89713 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.1.4 | SINAPI/SC | 89714 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 16.4 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.2 |  |  | CONEXÕES/ACESSÓRIOS
3.6.2.2.1 | SINAPI/SC | 89707 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.2.2 | SINAPI/SC | 89724 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.2.3 | SINAPI/SC | 89728 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.2.4 | SINAPI/SC | 89726 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.2.5 | SINAPI/SC | 89732 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.2.6 | SINAPI/SC | 89806 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.2.7 | SINAPI/SC | 89744 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.2.8 | SINAPI/SC | 89810 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.2.9 | SINAPI/SC | 104341 | Bucha de redução longa, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.2.10 | Composição Própria | C.P. 1312301144495 | Bucha de redução, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 - ref. SINAPI 104341 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.2.11 | SINAPI/SC | 89783 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.2.12 | SINAPI/SC | 89785 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.2.13 | SINAPI/SC | 89795 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.2.14 | SINAPI/SC | 89752 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.2.15 | SINAPI/SC | 89753 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.2.16 | SINAPI/SC | 89776 | Luva de correr, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.2.17 | SINAPI/SC | 89779 | Luva de correr, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 14 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.3 |  |  | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA/FILTRO/CLORADOR)
3.6.2.3.1 | SINAPI/SC | 101807 | Caixa enterrada distribuidora de vazão (sumidouros múltiplos), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,60 x 0,60 x h=0,50 m. af_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.3.2 | SINAPI/SC | 90090 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | M3 | 24.66 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312206136871 | Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,00 m, altura interna = 1,30 m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312201126551 | Filtro anaeróbio circular, em concreto pré moldado, diâmetro interno = 2,00m, altura interna = 1,20m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312206136874 | Clorador circular, em concreto pré moldado, diâmetro interno = 0,60m, altura interna = 0,90m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.3.6 | SINAPI/SC | 93380 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023 | M3 | 6.02 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.3.7 | SINAPI/SC | 97915 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 611.13 | 0 |  | 0 | 0
3.6.2.3.8 | Cotação | 1312301147427 | Destinação de terra/argila | m3 | 20.37 | 0 |  | 0 | 0
3.7 |  |  | REVESTIMENTOS
3.7.1 |  |  | PAREDES
3.7.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312201126537 | Revestimento cerâmico 10x10 cm, cor azul cobalto, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada - fornecimento e instalação | M2 | 14.01 | 0 |  | 0 | 0
3.7.1.2 | Composição Própria | C.P. 131210284505 | Revestimento cerâmico 30x30 cm, cor branca, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada - fornecimento e instalação | M2 | 64.78 | 0 |  | 0 | 0
3.7.1.3 | Composição Própria | C.P. 131210284506 | Rejunte de azulejos com argamassa industrial tipo AC-2 ou equivalente. o rejunte deverá ser na cor branca. | m2 | 78.79 | 0 |  | 0 | 0
3.7.2 |  |  | PISO
3.7.2.1 | SINAPI/SC | 88477 | Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura 3cm. af_07/2021 | M2 | 73.34 | 0 |  | 0 | 0
3.7.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312302145065 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 - ref. SINAPI 87260 | M2 | 73.34 | 0 |  | 0 | 0
3.8 |  |  | ACABAMENTOS/APARELHOS
3.8.1 |  |  | LOUÇAS
3.8.1.1 | SINAPI/SC | 86888 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.8.1.2 | SINAPI/SC | 100849 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.8.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312301144428 | Vaso sanitário pcd sifonado com caixa acoplada louça branca com assento - fornecimento e instalação. af_01/2020 - ref SINAPI 86888 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.8.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147289 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula e engate flexível 30 cm em plástico, padrão popular - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86942 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.8.1.5 | Composição Própria | C.P. 131210284518 | Bancada de granito cinza polido para banheiro, inclusive saias - fornecimento e instalação | M2 | 2.1 | 0 |  | 0 | 0
3.8.1.6 | SINAPI/SC | 86901 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.8.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312301144491 | Sifão do tipo flexível em PVC 7/8 - fornecimento e instalação. af_01/2020 - ref. SINAPI 86883 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.8.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312301144492 | Válvula lavatório 7/8 cromado sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020 - ref. SINAPI 86877 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.8.1.9 | SINAPI/SC | 86885 | Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.8.2 |  |  | METAIS
3.8.2.1 | SINAPI/SC | 100868 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.8.2.2 | SINAPI/SC | 100867 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.8.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312206135678 | Torneira com acionamento por tempo - parede - tipo presmatic - fornecimento e instalação- 86910 (amunesc) | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.8.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312306150014 | Torneira banheiro pcd norma nbr9050 bica baixa com alavanca - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.8.3 |  |  | ACESSÓRIOS
3.8.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312201126542 | Bebedouro inox elétrico de pressão conjugado capacidade 4 l instalado | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.8.3.2 | SINAPI/SC | 86885 | Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.8.3.3 | Composição Própria | C.P. 131210284521 | Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacao | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.8.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312205133575 | Espelho cristal - 4mm - fornecimento e instalação _ (amunesc) | M2 | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.8.3.5 | SINAPI/SC | 95547 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.8.3.6 | SINAPI/SC | 95545 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.8.3.7 | SINAPI/SC | 95543 | Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.8.3.8 | SINAPI/SC | 95544 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.8.3.9 | Composição Própria | C.P. 1312112124260 | Alarme de emergência para pcd, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.9 |  |  | ESQUADRIAS
3.9.1 |  |  | PORTAS
3.9.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312304147347 | Porta de madeira , semi-oca, 80x210 cm, espessura de 3,5 cm, pintada. incluso: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução de furo - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.9.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312302145034 | Placa de identificação de ambientes com braille (20x10cm) - fornecimento e instalação | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.9.1.3 | SINAPI/SC | 91341 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | M2 | 6.9 | 0 |  | 0 | 0
3.9.2 |  |  | JANELAS
3.9.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312302145235 | Janela de aço tipo basculante, para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva - fornecimento e instalação. ref. SINAPI 94559 | m2 | 3.9 | 0 |  | 0 | 0
3.10 |  |  | PINTURAS
3.10.1 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 230 | 0 |  | 0 | 0
3.10.2 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 60.64 | 0 |  | 0 | 0
3.10.3 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 73.14 | 0 |  | 0 | 0
3.10.4 | Composição Própria | C.P. 1312205135426 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 02 demãos - cor azul- SINAPI 88489 (amunesc) | m2 | 96.22 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 |  |  | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL
4.1.1 | SINAPI/SC | 90090 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | M3 | 105.3 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312301144837 | Calha metálica em aluminio 200 x 200 mm, material e instalação | m | 90.7 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312301144838 | Rufo em chapa de aço galvanziado, número 24, desenvolvimento de 25 cm - ref. SINAPI 72107 | M | 62.1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312301144733 | Cumeeira metalica 0,50mm - ref. SINAPI 72104 | M | 39 | 0 |  | 0 | 0
4.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312205135517 | Ralo grelha tipo Abacaxi para calhas - 100mm - fornecimento e instalação- SINAPI 99635 (amunesc) | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6 | SINAPI/SC | 89578 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | M | 77.94 | 0 |  | 0 | 0
4.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312301144850 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado - trecho enterrado - ref. SINAPI 89512 | M | 25.16 | 0 |  | 0 | 0
4.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312301144739 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 200mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento - ref. SINAPI 95565 | M | 101.19 | 0 |  | 0 | 0
4.1.9 | SINAPI/SC | 95565 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | M | 72.62 | 0 |  | 0 | 0
4.1.10 | SINAPI/SC | 89585 | Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | UN | 26 | 0 |  | 0 | 0
4.1.11 | SINAPI/SC | 89584 | Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
4.1.12 | SINAPI/SC | 89669 | Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | UN | 35 | 0 |  | 0 | 0
4.1.13 | SINAPI/SC | 94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | M3 | 0.1995 | 0 |  | 0 | 0
4.1.14 | Composição Própria | C.P. 1312301144815 | Caixa enterrada retentora de areia retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,40 x 0,40 x 0,50 m - ref. SINAPI 101802 | UN | 14 | 0 |  | 0 | 0
4.1.15 | SINAPI/SC | 101807 | Caixa enterrada distribuidora de vazão (sumidouros múltiplos), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,60 x 0,60 x h=0,50 m. af_12/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.16 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 89.7 | 0 |  | 0 | 0
4.1.17 | SINAPI/SC | 97915 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 468 | 0 |  | 0 | 0
4.1.18 | Cotação | 1312301147427 | Destinação de terra/argila | m3 | 15.6 | 0 |  | 0 | 0
4.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.2.1 |  |  | ELETROCALHAS E CONEXÕES
4.2.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312205135528 | Eletrocalha perfurada tipo C - 150x50mm chapa 18 (sinapi 91170) - (amunesc) | M | 150 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312208139137 | Mão francesa simples para eletrocalha - 150 mm - fornecimento e instalação | UN | 21 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147366 | Tampa pressão, chapa 24 - 150 mm | M | 12 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147368 | Curva horizontal 90º eletrocalha - 150x50 mm - ref. SINAPI 91170 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312205134138 | Curva vertical externa eletrocalha 150x50 - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312111122393 | Saída horizontal de eletrocalha ou perfilado para eletroduto 3/4" - fornecimento e instalação | UN | 21 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312304147376 | Suporte para suspensão vertical eletrocalha 150x50 mm com vergalhão e parafusos | un | 74 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312306148979 | Grampo C com balancim | un | 74 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312205135546 | Tala de emenda 50mm perfurada (sinapi 91170) - (amunesc) | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312304147381 | Tê horizontal 90° -150x50 mm - eletrocalha - ref. SINAPI 91170 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2 |  |  | CABEAMENTO
4.2.2.1 | SINAPI/SC | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 1630 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.2 | SINAPI/SC | 92984 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 725 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312205133973 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M8 (sinapi 101548) (amunesc) | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.4 | SINAPI/SC | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 70 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3 |  |  | ELETRODUTOS
4.2.3.1 | SINAPI/SC | 91863 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 160 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.2 | SINAPI/SC | 95728 | Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | M | 10 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.3 | SINAPI/SC | 97669 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 55 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.4 | SINAPI/SC | 91861 | Eletroduto flexível liso, PEAD, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 90 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.5 | SINAPI/SC | 91875 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 25 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.6 | Composição Própria | C.P. 1312311155306 | Condulete com 05 entradas 3/4" com tampa cega | UN | 34 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.7 | Composição Própria | C.P. 1312311155309 | Condulete com 05 entradas 1" com tampa cega | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3.8 | Composição Própria | C.P. 1312112124557 | Caixa de passagem 30x30x40cm com tampa em concreto com furos e dreno brita n2 | un | 10 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QUADRA
4.2.4.1 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.2 | SINAPI/SC | 93671 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312302145041 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 20A bipolar | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147466 | Contator monopolar, corrente de 20 a - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.5 | Composição Própria | C.P. 1312112124594 | Quadro metálico de sobrepor p 30 disjuntores DIN monopolares, com placa de montagem, trilho din,barramento do tipo pente 80a, cabos de cobre flexíveis isolação PVC 750V , plaquetas de identificação,canaleta de organização, barramento de neutro geral, barramento de terra, isolador epóxi e placa de policarbonato | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4.6 | Composição Própria | C.P. 1312201125659 | Botão pulsador verde | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - ÁREA A AMPLIAR
4.2.5.1 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.2 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.3 | SINAPI/SC | 93671 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.4 | SINAPI/SC | 93673 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.5 | Composição Própria | C.P. 1312307150619 | Interruptor diferencial residual idr bipolar 30ma 16A fornecimento/instalação | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.6 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.7 | Composição Própria | C.P. 1312112124675 | DPS tipo 2, impulso 8/20us 40 kA 275v | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.8 | Composição Própria | C.P. 1312205134663 | Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 48 disjuntores DIN, 100 a - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6 |  |  | ILUMINAÇÃO
4.2.6.1 | Composição Própria | C.P. 1312206136701 | Refletor LED 150w ip66 - fornecimento e instalação | un | 15 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.2 | SINAPI/SC | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W - fornecimento e instalação. af_08/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.3 | Composição Própria | C.P. 1312206136931 | Luminaria hermetica ip-65 para 2 duas lampadas de 40 W - com lampadas, fornecimento e instalação. | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.4 | Composição Própria | C.P. 1312208139178 | Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 12/13 W, sem reator - fornecimento e instalação - SINAPI 97592 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.5 | Composição Própria | C.P. 1312206136961 | Luminária arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15* cm, lâmpada de 20 w. | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.6 | Composição Própria | C.P. 1312208139139 | Poste conico continuo em aco galvanizado, reto,incluso fundação em concreto armado e chumbadores, H = 7m, diametro inferior = *125* mm, tipo pétala, com luminaria de LED para iluminacao publica, de 150 W, involucro em aluminio ou aco inox | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES
4.2.7.1 | Composição Própria | C.P. 1312112124154 | Tomada 2p+t 20A 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo) | un | 7 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7.2 | Composição Própria | C.P. 1312311155298 | Tomada 2p+t 20A 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (placa + suporte + modulo) | un | 23 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7.3 | Composição Própria | C.P. 1312301144842 | Interruptor simples 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo) - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.3 |  |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
4.3.1 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES
4.3.1.1 | SINAPI/SC | 101909 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.3.2 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
4.3.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312205135563 | Luminária de emergência - 3000 lúmens - com 2 farois - SINAPI 97599 (amunesc) | UN | 11 | 0 |  | 0 | 0
4.3.3 |  |  | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL
4.3.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149720 | Placa saída de emergência fotoluminescente (20 x 10cm) - fornecimento e instalação | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
4.3.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312306149738 | Placa saída de emergência fotoluminescente (100 x 50cm) - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.4 |  |  | AS BUILT
4.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312302145026 | As built | m² | 2395.8 | 0 |  | 0 | 0
4.5 |  |  | LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DA OBRA
4.5.1 | Composição Própria | C.P. 1312112125587 | Limpeza final da obra | m2 | 897.6 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0