## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | VILA DA SAÚDE - UBSF ITAUM
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI/SC | 90778 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | H | 160 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | SINAPI/SC | 90780 | Mestre de obras com encargos complementares | H | 750 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Composição Própria | C.P. 1312109118630 | Projeto as built - projeto arquitetônico | M² | 3330.38 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Composição Própria | C.P. 1312305148185 | Projeto as built - projeto hidrossanitário | M² | 3330.38 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Composição Própria | C.P. 1312305148186 | Projeto as built - projeto estrutural | M² | 153.97 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Composição Própria | C.P. 1312305148188 | Projeto as built - projeto elétrico | M² | 3330.38 | 0 |  | 0 | 0
1.7 | Composição Própria | C.P. 1312305148187 | Projeto as built - projeto preventivo de incêndio | M² | 93.97 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES
2.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312204133032 | Demolição de pisos/calçacas de concreto, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento - ref. SINAPI 97629 | M3 | 3 | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | SINAPI/SC | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 3.9 | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312306149985 | Locação de caçamba para obra - 5m³ - incluso coleta, transporte e destinação final | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.2.1 | SINAPI/SC | 98459 | Tapume com telha metálica. af_05/2018 | M2 | 12.18 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312111122770 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado adesivada - SINAPI 74209/1 | M2 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 | SINAPI/SC | 93207 | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | M2 | 7.26 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4 | SINAPI/SC | 93210 | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | M2 | 16 | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | SINAPI/SC | 93212 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016 | M2 | 4 | 0 |  | 0 | 0
2.2.6 | SINAPI/SC | 93208 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 | M2 | 10 | 0 |  | 0 | 0
2.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312109118628 | Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao para canteiro de obras - ref. SINAPI 73960/001 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.2.8 | Composição Própria | C.P. 1312204133030 | Ligação provisória de água para canteiro de obras | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.2.9 | Composição Própria | C.P. 1312206136772 | Ligação de provisória de esgoto para canteiro de obras - fornecimento e execução - bha | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.2.10 | Composição Própria | C.P. 1312306149985 | Locação de caçamba para obra - 5m³ - incluso coleta, transporte e destinação final | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
2.3 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA
2.3.1 | SINAPI/SC | 99058 | Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018 | UN | 23 | 0 |  | 0 | 0
2.3.2 | SINAPI/SC | 99059 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | M | 119.15 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | MOVIMENTAÇAÕ DE TERRA
3.1 | Composição Própria | C.P. 1312204133352 | Regularização de terreno com movimentações em raspagem ou aterro compensados - ref. SINAPI 93374 | M2 | 3330.38 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO
4.1 |  |  | ESPAÇO COBERTO
4.1.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
4.1.1.1 | SINAPI/SC | 96523 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 4.79 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.2 | SINAPI/SC | 96527 | Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 7.27 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.3 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | M3 | 15.08 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.4 | SINAPI/SC | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m. af_08/202 | M2 | 18.5 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.5 | SINAPI/SC | 94968 | Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | M3 | 0.95 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312203130912 | Mobilização e desmobilização de equipamento - bha | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312207137432 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=40mpa e armadura - ref. SINAPI 100651 | M | 228 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.8 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 19 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.9 | SINAPI/SC | 96534 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017 | M2 | 41.27 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.10 | SINAPI/SC | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017 | M2 | 98.71 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.11 | SINAPI/SC | 96544 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 5.1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.12 | SINAPI/SC | 96545 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 5.2 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.13 | SINAPI/SC | 96546 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 56 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.14 | SINAPI/SC | 96547 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 333.1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.15 | SINAPI/SC | 96548 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 184.5 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.16 | SINAPI/SC | 96543 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 165.1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.17 | SINAPI/SC | 96557 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 | M3 | 13.41 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.18 | Composição Própria | C.P. 1312203130474 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos (sinapi 74106/1 - 01/2020) | M² | 91.38 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.19 | Composição Própria | C.P. 1312110120106 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em eps, vigota treliçada armada - fornecimento e execução - ref. SINAPI 101963 - bha | M2 | 87.7 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.20 | SINAPI/SC | 97090 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021 | KG | 247.32 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.21 | SINAPI/SC | 97096 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 | M3 | 6.71 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.22 | SINAPI/SC | 97097 | Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021 | M2 | 84.75 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2 |  |  | SUPRAESTRUTURA
4.1.2.1 | SINAPI/SC | 92413 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada. af_09/2020 | M2 | 44.71 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2.2 | SINAPI/SC | 92448 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada. af_09/2020 | M2 | 133.64 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2.3 | SINAPI/SC | 92760 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 9 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2.4 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 206.6 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2.5 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 158.4 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2.6 | SINAPI/SC | 92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 39.3 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2.7 | SINAPI/SC | 92764 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 551.5 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2.8 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 200.7 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2.9 | Composição Própria | C.P. 1312109119826 | Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em edificação - lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 92720 - bha | M3 | 2.93 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2.10 | Composição Própria | C.P. 1312110120024 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro/cobertura, enchimento em eps, vigota treliçada armada, incluso escoramento da laje - fornecimento e execução - ref. SINAPI 101964 - bha | M2 | 10.85 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2.11 | Composição Própria | C.P. 1312204133088 | Armação para execução de laje com uso de tela q-92 - ref. SINAPI 97088 | KG | 166.32 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2.12 | Composição Própria | C.P. 1312112123414 | Laje alveolar protendida (conforme projeto) - fornecimento e execução - ref. SINAPI 101964 - bha | M2 | 78.6 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2.13 | Composição Própria | C.P. 1312110120182 | Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref. SINAPI 92723 - bha | M3 | 16.84 | 0 |  | 0 | 0
4.2 |  |  | QUADRA BEACH TENNIS
4.2.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
4.2.1.1 | SINAPI/SC | 96523 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 2.77 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.2 | SINAPI/SC | 96527 | Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 2.47 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.3 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | M3 | 6.55 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.4 | SINAPI/SC | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m. af_08/202 | M2 | 17.48 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.5 | SINAPI/SC | 94968 | Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | M3 | 0.87 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.6 | SINAPI/SC | 96534 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017 | M2 | 34.76 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.7 | SINAPI/SC | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017 | M2 | 44.37 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.8 | SINAPI/SC | 96545 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 209.8 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.9 | SINAPI/SC | 96546 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 87.1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.10 | SINAPI/SC | 96543 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 68.9 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.11 | SINAPI/SC | 96557 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 | M3 | 6.09 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.12 | Composição Própria | C.P. 1312203130474 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos (sinapi 74106/1 - 01/2020) | M² | 43.54 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2 |  |  | SUPRAESTRUTURA
4.2.2.1 | SINAPI/SC | 92413 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada. af_09/2020 | M2 | 12.32 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.2 | SINAPI/SC | 92448 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada. af_09/2020 | M2 | 30.21 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.3 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 98.5 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.4 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 39.4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.5 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 69.2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312109119826 | Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em edificação - lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 92720 - bha | M3 | 0.56 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312110120182 | Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref. SINAPI 92723 - bha | M3 | 1.57 | 0 |  | 0 | 0
4.3 |  |  | BASE DOS POSTES METÁLICOS
4.3.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
4.3.1.1 | SINAPI/SC | 96523 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 5.1 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.2 | SINAPI/SC | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m. af_08/202 | M2 | 7.84 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312204133039 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha - ref. SINAPI 101173/96557 | M | 49 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.4 | SINAPI/SC | 94968 | Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | M3 | 0.39 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.5 | SINAPI/SC | 96534 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017 | M2 | 56.35 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.6 | SINAPI/SC | 96544 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 44.59 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.7 | SINAPI/SC | 96546 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 203.84 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.8 | SINAPI/SC | 96543 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 112.7 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.9 | SINAPI/SC | 96557 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 | M3 | 4.7 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.10 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | M3 | 6.37 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | ALVENARIA E DIVISÓRIAS
5.1 |  |  | ESPAÇO COBERTO
5.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312210141571 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x19 (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | M2 | 208.64 | 0 |  | 0 | 0
5.1.2 | SINAPI/SC | 93202 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2016 | M | 38 | 0 |  | 0 | 0
5.1.3 | SINAPI/SC | 93186 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | M | 2.4 | 0 |  | 0 | 0
5.1.4 | SINAPI/SC | 93188 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | M | 3 | 0 |  | 0 | 0
5.1.5 | SINAPI/SC | 93196 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | M | 2.4 | 0 |  | 0 | 0
5.2 |  |  | QUADRA BEACH TENNIS
5.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312210141571 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x19 (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | M2 | 45.2 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | COBERTURA
6.1 |  |  | TELHADO ESPAÇO COBERTO
6.1.1 | SINAPI/SC | 100382 | Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício térreo, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M2 | 79.87 | 0 |  | 0 | 0
6.1.2 | SINAPI/SC | 92543 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M2 | 79.87 | 0 |  | 0 | 0
6.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312112123581 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 8 mm, com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 - ref. SINAPI 94207 - bha | M2 | 79.87 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312208138797 | Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada, incluso acessórios de fixação e içamento - ref. SINAPI 94223 | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
6.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312112123115 | Calha em chapa de alumínio E = 0,8 mm, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94227 | M | 23.1 | 0 |  | 0 | 0
6.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312112123442 | Rufo em chapa de alumínio, E =0,8mm. corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 - ref. SINAPI 94231 - bha | M | 25.65 | 0 |  | 0 | 0
6.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312110119895 | Pingadeira em chapa de alumínio, E =0,8mm. corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 - ref. SINAPI 94231 - bha | M | 46.99 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 |  |  | PORTAS
7.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312207137027 | Kit de porta de madeira para pintura, maciça, 90x210cm (pne - com chapa 90x40cm), espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 90844 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2 | SINAPI/SC | 98689 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 | M | 1.8 | 0 |  | 0 | 0
7.2 |  |  | JANELAS
7.2.1 | SINAPI/SC | 94589 | Contramarco de alumínio, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. af_12/2019 | M | 4.8 | 0 |  | 0 | 0
7.2.2 | SINAPI/SC | 101965 | Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 | M | 1.2 | 0 |  | 0 | 0
7.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312207137037 | Janela de alumínio tipo basculante 1 folha, com vidros, pelicula, batente e ferragens- fornecimento e instalação - ref. SINAPI 94569 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312207137443 | Alçapão para acesso cobertura (120x61cm)- incluso pintura - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.3 |  |  | GRADIS E PORTÕES
7.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312207137444 | Alambrado para quadra em tela de arame aço galvanizado , revestimento em PVC, incluso estrutura da cerca em tudo de aço galvanizado - ref. SINAPI 102362 - bha | M2 | 192 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 |  |  | ÁGUA FRIA/ALIMENATAÇÃO
8.1.1 | SINAPI/SC | 90371 | Registro de esfera, PVC, roscável, com volante, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.1.2 | SINAPI/SC | 89353 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.1.3 | SINAPI/SC | 89987 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
8.1.4 | SINAPI/SC | 103042 | Registro de esfera, PVC, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.1.5 | Composição Própria | C.P. 131210790338 | Colar de tomada em PVC 3/4" - fornecimento e instalação - SINAPI 91186 - bha | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.1.6 | SINAPI/SC | 89366 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
8.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312301144460 | Adaptador com flanges, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4 - fornecimento e instalação -ref. SINAPI 94708 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.1.8 | SINAPI/SC | 89383 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
8.1.9 | SINAPI/SC | 89362 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 16 | 0 |  | 0 | 0
8.1.10 | SINAPI/SC | 89409 | Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.1.11 | SINAPI/SC | 89528 | Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
8.1.12 | SINAPI/SC | 94796 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.1.13 | SINAPI/SC | 89402 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 76.14 | 0 |  | 0 | 0
8.1.14 | SINAPI/SC | 89366 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.1.15 | SINAPI/SC | 86886 | Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.1.16 | SINAPI/SC | 86884 | Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
8.1.17 | Composição Própria | C.P. 1312201126927 | Joelho de reducao, PVC, roscavel com bucha de latao, 90 graus, 3/4" x 1/2" - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 89366 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.1.18 | Composição Própria | C.P. 1312208138801 | Tê, PVC, soldável, dn25mm - fornecimento e instalação - bha | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
8.1.19 | SINAPI/SC | 90373 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
8.1.20 | SINAPI/SC | 102607 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.1.21 | SINAPI/SC | 90443 | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | M | 11.83 | 0 |  | 0 | 0
8.1.22 | SINAPI/SC | 90466 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | M | 11.83 | 0 |  | 0 | 0
8.2 |  |  | ESGOTO
8.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312203131185 | Caixa de areia pluvia com grelha retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões: 0,6x0,6x0,6 cm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97906 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312204133186 | Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, com grelha abre e fecha, fornecida e instalada - SINAPI 89707 - bha | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.2.3 | SINAPI/SC | 86883 | Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.2.4 | SINAPI/SC | 86879 | Válvula em plástico 1 para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.2.5 | SINAPI/SC | 89744 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.2.6 | SINAPI/SC | 89728 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
8.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312201126568 | Joelho 90 graus, PVC, com anel para esgoto segundário 40mmx38mm (1.1/2")- fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 - SINAPI 89731 - bha | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
8.2.8 | Composição Própria | C.P. 1312109119692 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação - ref. SINAPI 89834 - bha | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.2.9 | SINAPI/SC | 89861 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.2.10 | SINAPI/SC | 89752 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.2.11 | SINAPI/SC | 89813 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.2.12 | SINAPI/SC | 89714 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | M | 68.01 | 0 |  | 0 | 0
8.2.13 | SINAPI/SC | 89711 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | M | 6.04 | 0 |  | 0 | 0
8.2.14 | SINAPI/SC | 89712 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | M | 3.77 | 0 |  | 0 | 0
8.2.15 | SINAPI/SC | 90443 | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | M | 9.81 | 0 |  | 0 | 0
8.2.16 | SINAPI/SC | 90466 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | M | 9.81 | 0 |  | 0 | 0
8.2.17 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | 27.21 | 0 |  | 0 | 0
8.2.18 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | M3 | 34.01 | 0 |  | 0 | 0
8.3 |  |  | PLUVIAL/DRENAGEM
8.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312204133189 | Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 cm) incluso grelha- fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102989 - bha | M | 60.5 | 0 |  | 0 | 0
8.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312208138808 | Material granular (pedra britada n.1) - ref. SINAPI 100324 | M3 | 4.92 | 0 |  | 0 | 0
8.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312108118385 | Tubo PVC corrugado flexível perfurado dn100 mm para drenagem - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 83651 - bha | M | 123.02 | 0 |  | 0 | 0
8.3.4 | Composição Própria | C.P. 131210586117 | Manta geotêxtil - fornecimento e execução - ref. 03083/orse - bha | M2 | 49.21 | 0 |  | 0 | 0
8.3.5 | SINAPI/SC | 89567 | Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
8.3.6 | SINAPI/SC | 102711 | Junção dupla de PVC, série normal, para esgoto predial, DN 100 x 100 x 100 mm, instalada em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
8.3.7 | SINAPI/SC | 89578 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | M | 150 | 0 |  | 0 | 0
8.3.8 | SINAPI/SC | 89585 | Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | UN | 18 | 0 |  | 0 | 0
8.3.9 | SINAPI/SC | 89584 | Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
8.3.10 | Composição Própria | C.P. 1312208138807 | Ralo semi esférico DN 100mm - fornecimento e instalação - ref. 09752/orse - bha | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
8.3.11 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | 133.41 | 0 |  | 0 | 0
8.3.12 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | M3 | 166.76 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Composição Própria | C.P. 1312204133190 | Conjunto de poste e luminárias: poste de aço cônico continuo reto circular, com 4 m de altura livre do solo, suporte duplo com encaixe de luminárias pétalas quadradas duplas - fornecimento e instalação- ref. SINAPI 100619 - bha | UN | 41 | 0 |  | 0 | 0
9.2 | Composição Própria | C.P. 1312204133191 | Conjunto de poste e luminárias: poste de aço cônico continuo reto circular, com 4 m de altura livre do solo, suporte simples (um) com encaixe de luminária pétala quadrada dupla- fornecimento e instalação- ref. SINAPI 100619 - bha | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
9.3 | Composição Própria | C.P. 1312208138815 | Poste concreto 8m (padrao da concessionaria local) com caixa de medição - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.4 | Composição Própria | C.P. 1312208138814 | Poste em concreto duplo T 9m, incluso cruzeta madeira e mão francesa - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
9.5 | SINAPI/SC | 98111 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | UN | 59 | 0 |  | 0 | 0
9.6 | SINAPI/SC | 97889 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m. af_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
9.7 | Composição Própria | C.P. 1312208138812 | Caixa enterrada elétrica (padrao da concessionaria local) - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
9.8 | Composição Própria | C.P. 1312203130459 | Haste de aterramento 5/8 x2,40m - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 96985 - bha | UN | 54 | 0 |  | 0 | 0
9.9 | SINAPI/SC | 97668 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 360 | 0 |  | 0 | 0
9.10 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 (preto, azul e verde) | M | 490 | 0 |  | 0 | 0
9.11 | SINAPI/SC | 91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 (preto, azul e verde) | M | 145 | 0 |  | 0 | 0
9.12 | SINAPI/SC | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 (preto, azul e verde) | M | 110 | 0 |  | 0 | 0
9.13 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 (preto e azul) | M | 370 | 0 |  | 0 | 0
9.14 | SINAPI/SC | 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 (preto e azul) | M | 736 | 0 |  | 0 | 0
9.15 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 (preto e azul) | M | 96 | 0 |  | 0 | 0
9.16 | Composição Própria | C.P. 1312207138391 | Abraçadeira encaixe - 3/4" - fornecimento e instalação (ref. sbc 078116) | und | 8 | 0 |  | 0 | 0
9.17 | SINAPI/SC | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W - fornecimento e instalação. af_08/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.18 | Composição Própria | C.P. 1312208138818 | Refletor LED 150w - fornecimento e instalação. af_02/2020 | UN | 14 | 0 |  | 0 | 0
9.19 | SINAPI/SC | 91940 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
9.20 | SINAPI/SC | 91937 | Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
9.21 | SINAPI/SC | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
9.22 | SINAPI/SC | 91958 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.23 | SINAPI/SC | 92000 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
9.24 | Composição Própria | C.P. 1312208138839 | Quadro de comando sobrepor 600x400x200mm, incluso disjuntores - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.25 | SINAPI/SC | 91846 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 6 | 0 |  | 0 | 0
9.26 | SINAPI/SC | 91854 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 55 | 0 |  | 0 | 0
9.27 | SINAPI/SC | 91871 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 36 | 0 |  | 0 | 0
9.28 | Composição Própria | C.P. 1312301144932 | Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 95736 | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
9.29 | SINAPI/SC | 95805 | Condulete de PVC, tipo B, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
9.30 | Composição Própria | C.P. 1312208138840 | Luminaria de teto tipo plafon com lâmpada compacta de LED 10 W, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020 - ref. SINAPI 97610 - bha | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | REVESTIMENTOS
10.1 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS
10.1.1 |  |  | ESPAÇO COBERTO
10.1.1.1 |  |  | PISO
10.1.1.1.1 | SINAPI/SC | 87301 | Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso h=5cm, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | M3 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0
10.1.1.1.2 | SINAPI/SC | 87261 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014 | M2 | 6.8 | 0 |  | 0 | 0
10.1.1.2 |  |  | PAREDE
10.1.1.2.1 | SINAPI/SC | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | M2 | 184.45 | 0 |  | 0 | 0
10.1.1.2.2 | SINAPI/SC | 87535 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | M2 | 35.46 | 0 |  | 0 | 0
10.1.1.2.3 | SINAPI/SC | 87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | M2 | 148.99 | 0 |  | 0 | 0
10.1.1.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312305148414 | Aditivo impermeabilizante para paredes para argamassas e concreto- ref. SINAPI 98561 | L | 1.67 | 0 |  | 0 | 0
10.1.1.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312108117360 | Revestimento ceramico para paredes internas tipo porcelanato retificado, polido na cor branco, dimensoes 30x60cm, na altura inteira das paredes, aplicação com acii- fornecimento e instalação com rejunte - SINAPI 87265 af_06/2014 - bha | M2 | 35.46 | 0 |  | 0 | 0
10.1.1.2.6 | Composição Própria | C.P. 131210585946 | Friso negativo em fachada com perfil u metálico pintado - fornecimento e execução - bha | M | 79.8 | 0 |  | 0 | 0
10.1.1.3 |  |  | TETO
10.1.1.3.1 | SINAPI/SC | 87886 | Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo manual. af_06/2014 | M2 | 91.65 | 0 |  | 0 | 0
10.1.1.3.2 | SINAPI/SC | 90406 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015 | M2 | 91.65 | 0 |  | 0 | 0
10.2 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS
10.2.1 |  |  | ESPAÇO COBERTO
10.2.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312110120161 | Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso montagem e desmontagem - SINAPI 73875/001 | M/MES | 44 | 0 |  | 0 | 0
10.2.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312305148414 | Aditivo impermeabilizante para paredes para argamassas e concreto- ref. SINAPI 98561 | L | 1.19 | 0 |  | 0 | 0
10.2.1.3 | SINAPI/SC | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | M2 | 152.86 | 0 |  | 0 | 0
10.2.1.4 | SINAPI/SC | 87775 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 20 mm. af_06/2014 | M2 | 152.86 | 0 |  | 0 | 0
10.2.1.5 | Composição Própria | C.P. 131210585946 | Friso negativo em fachada com perfil u metálico pintado - fornecimento e execução - bha | M | 181.66 | 0 |  | 0 | 0
10.2.2 |  |  | QUADRA DE BEACH TENNIS
10.2.2.1 | SINAPI/SC | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | M2 | 102.2 | 0 |  | 0 | 0
10.2.2.2 | SINAPI/SC | 87775 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014 | M2 | 102.2 | 0 |  | 0 | 0
10.2.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312305148414 | Aditivo impermeabilizante para paredes para argamassas e concreto- ref. SINAPI 98561 | L | 26.78 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | PINTURA
11.1 |  |  | PINTURA INTERNA
11.1.1 |  |  | ESPAÇO COBERTO
11.1.1.1 |  |  | PAREDE
11.1.1.1.1 | SINAPI/SC | 88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 | M2 | 85.66 | 0 |  | 0 | 0
11.1.1.1.2 | SINAPI/SC | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | M2 | 85.66 | 0 |  | 0 | 0
11.1.1.1.3 | SINAPI/SC | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | M2 | 85.66 | 0 |  | 0 | 0
11.1.1.2 |  |  | TETO
11.1.1.2.1 | SINAPI/SC | 88496 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af_06/2014 | M2 | 91.65 | 0 |  | 0 | 0
11.1.1.2.2 | SINAPI/SC | 88484 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014 | M2 | 91.65 | 0 |  | 0 | 0
11.1.1.2.3 | SINAPI/SC | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | M2 | 91.65 | 0 |  | 0 | 0
11.1.1.3 |  |  | MADEIRA
11.1.1.3.1 | SINAPI/SC | 102197 | Pintura fundo nivelador alquídico em madeira. af_01/2021 | M2 | 10.52 | 0 |  | 0 | 0
11.1.1.3.2 | SINAPI/SC | 102220 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | M2 | 10.52 | 0 |  | 0 | 0
11.2 |  |  | PINTURA EXTERNA
11.2.1 |  |  | ESPAÇO COBERTO
11.2.1.1 | SINAPI/SC | 88415 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas. af_06/2014 | M2 | 152.86 | 0 |  | 0 | 0
11.2.1.2 | SINAPI/SC | 88423 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas, uma cor. af_06/2014 | M2 | 152.86 | 0 |  | 0 | 0
11.2.1.3 | SINAPI/SC | 95626 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas, duas demãos. af_11/2016 | M2 | 152.86 | 0 |  | 0 | 0
11.2.2 |  |  | QUADRA BEACH TENNIS
11.2.2.1 | SINAPI/SC | 88415 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas. af_06/2014 | M2 | 102.2 | 0 |  | 0 | 0
11.2.2.2 | SINAPI/SC | 95626 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas. af_11/2016 | M2 | 102.2 | 0 |  | 0 | 0
11.2.3 |  |  | PISTA DE CAMINHADA
11.2.3.1 | SINAPI/SC | 102491 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | M2 | 496.29 | 0 |  | 0 | 0
11.2.3.2 | SINAPI/SC | 102500 | Pintura de demarcação faixa branca com tinta acrílica, E = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021 | M | 595.53 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
12.1 |  |  | LOUÇAS
12.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312108117374 | Lavatorio louca branca com meia coluna suspenso, padrao popular - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
12.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312108117376 | Vaso sanitario com caixa acoplado para pcd sem furo frontal com louca branca com assento, incluso conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel - fornecimento e instalacao - SINAPI 95471 - bha | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
12.2 |  |  | METAIS
12.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312108117382 | Torneira cromada de pressão pne com alavanca - fornecimento e instalacao - ref. SINAPI 86914 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
12.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312108117573 | Torneira externa para jardim com cadeado - fornecimento e instalação. af_01/2020 - ref. SINAPI 86913 - bha | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
12.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312110120399 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40 cm, fixada na parede/porta madeira - fornecimento e instalação. af_01/2020 - ref. SINAPI 100868 - bha | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
12.2.4 | SINAPI/SC | 100868 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
12.2.5 | Composição Própria | C.P. 131210485902 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura - bha | M2 | 1.44 | 0 |  | 0 | 0
12.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312108118386 | Placa inauguracao em chapa de aço inox 0,40x0,60m fornecimento e colocacao - bha | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
12.3 |  |  | ACESSÓRIOS
12.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312203130723 | Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão - fornecimento e instalação | UND | 2 | 0 |  | 0 | 0
12.3.2 | Composição Própria | C.P. 131210485905 | Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado - fornecimento e instalação | unid | 2 | 0 |  | 0 | 0
12.3.3 | SINAPI/SC | 95547 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS
13.1 | SINAPI/SC | 94275 | Assentamento de guia (meio-fio) , confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p | M | 293 | 0 |  | 0 | 0
13.2 | Composição Própria | C.P. 1312206136595 | Execução e compactação de base e ou sub base de brita graduada simples - ref. SINAPI 96396/72890 - bha | M3 | 154.12 | 0 |  | 0 | 0
13.3 | SINAPI/SC | 92397 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 | M2 | 1027.48 | 0 |  | 0 | 0
13.4 | Composição Própria | C.P. 1312301144422 | Execução de contrapiso de concreto, usinado, acabamento convencional, espessura 7 cm, armado, executado sobre lona e lastro de brita - ref. SINAPI 94995 - bha | M2 | 227.76 | 0 |  | 0 | 0
13.5 | Composição Própria | C.P. 1312108117538 | Execução de piso emborrachado para playground - fornecimento e execução - ref. SINAPI 72185 - bha | M2 | 197.76 | 0 |  | 0 | 0
13.6 | Composição Própria | C.P. 1312110119881 | Execução de piso para pista de caminhada/corrida de concreto usinado bombeavel, acabamento convencional (desempenado), espessura 7 cm, armado. executado sobre lastro de brita E =5cm e sobre lona-ref. SINAPI 94995 - bha | M2 | 496.29 | 0 |  | 0 | 0
13.7 | Composição Própria | C.P. 1312207137453 | Areia para quadra de beach tennis - ref. SINAPI 100323/ 73692 | M3 | 41.77 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | MOBILIARIO URBANO
14.1 |  |  | MOBILIARIO DIVERSOS
14.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312108117617 | Bancos em concreto (150x50cm) em concreto armado com assento em madeira itauba, incluso pintura em verniz para tipo madeira - peças confeccionados conforme projetos - fornecimento e instalação | UN | 16 | 0 |  | 0 | 0
14.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312108117614 | Mesa para jogos em concreto armado e tabuleiro de jogos em granito com 4 bancos em concreto armado com assento em madeira itauba - peças confeccionados conforme projetos - fornecimento e instalação | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
14.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312207137462 | Lixeira plastica fixada em tubo de aço galvanizado - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103310 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
14.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312111121983 | Paraciclo metalico tubular, com comprimento de 1,80m e altura de 0,70m, tubo de aço galvanizado e chapas metálicas fixado com parafusos tipo parabolt com pintura -fornecimento e instalacao - (composições SINAPI 99855, 100727, 100751 e 98746 abril/2020) vgl | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
14.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312306149941 | Pergolado em estruta metalica galvanixada pintada e fechamento em tela - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 100775 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
14.2 |  |  | ACADEMIA
14.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312207137089 | Multiexercitdor com seis funções, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI 103186 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
14.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312207137090 | Alongador com três alturas, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI 103206 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
14.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312108117488 | Simulador de caminhada triplo, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI 103187 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
14.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312108117484 | Pressão de pernas triplo, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103205 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
14.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312207137091 | Esqui triplo, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI 103185 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
14.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312108117486 | Simulador de cavalgada triplo, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalaçã - ref. SINAPI 103188 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
14.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312108117480 | Rotação diagonal dupla aparelho triplo, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático- fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103207 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
14.2.8 | Composição Própria | C.P. 1312108117490 | Simulador de remo individual, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI 103189 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
14.2.9 | Composição Própria | C.P. 1312108117517 | Banco para abdominais, base em concreto com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação. | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
14.2.10 | Composição Própria | C.P. 1312108117492 | Barras assimétrica fixa (dupla) dois níveis. fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático- fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103206 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
14.2.11 | Composição Própria | C.P. 1312108117516 | Alongador espaldar fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático- fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103206 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
14.2.12 | Composição Própria | C.P. 1312109119803 | Barras paralelas, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático- fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103206 | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
14.3 |  |  | PLAYGROUND
14.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312109119799 | Parque infantil colorido, contendo: plataformas (torres) com passarelas e guarda corpos, escalada corda, rampa escalada, escadas, escorregador, tobogã e balanço. fabricado em madeira plástica, com cantos arredondados - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103217 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
14.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312109119794 | Carrossel 8 lugares, fabricação com tubos de aço carbono/galvanizado, assentos em madeira de lei ou madeira plástica, pintura a pó eletrostática - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103219 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
14.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312108117459 | Balanço duplo sendo um para assento especial para cadeirantes, fabricação com tubos de aço carbono/galvanizado e chapa xadrez, com travas para impedir o movimento da cadeira de rodas sistema de movimentação, pintura a pó eletrostática - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103212 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
14.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312109119796 | Gangorra fabricação com tubos de aço carbono/galvanizado, assento fabricado em madeira de lei ou madeira plástica, pintura a pó eletrostática - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103214 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
14.4 |  |  | QUADRA BEACH TENNIS
14.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312207137093 | Par de postes e rede de vôlei - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | PAISAGISMO
15.1 | Composição Própria | C.P. 1312112124091 | Aplicação de terra vegetal e adubo para plantio de gramas e floreiras . af_05/2018 | M2 | 1233.13 | 0 |  | 0 | 0
15.2 | Composição Própria | C.P. 1312204133281 | Plantio de muda de árvore do tipo Aroeira salsa - ref. SINAPI 98510 - bha | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
15.3 | Composição Própria | C.P. 1312207137495 | Plantio de muda de árvore do tipo Angico vermelho - ref. SINAPI 98510 - bha | UN | 13 | 0 |  | 0 | 0
15.4 | Composição Própria | C.P. 1312110120036 | Plantio de muda de arvore do tipo "jacaranda" - ref. SINAPI 98510 - bha | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
15.5 | SINAPI/SC | 98516 | Plantio de palmeira do tipo Areca | UN | 29 | 0 |  | 0 | 0
15.6 | Composição Própria | C.P. 1312110120039 | Plantio de flor maria sem vergonha (impatiens) - ref. SINAPI 103946 - bha | M² | 53.02 | 0 |  | 0 | 0
15.7 | Composição Própria | C.P. 1312110120043 | Plantio de mudas de flor - espécia: azulzinha (evolvulus glomeratus) - ref. SINAPI 103946- bha | M² | 7.07 | 0 |  | 0 | 0
15.8 | Composição Própria | C.P. 1312110120041 | Plantio de grama - espécie: esmeralda - ref. SINAPI 98504 - bha | M2 | 1011.07 | 0 |  | 0 | 0
15.9 | Composição Própria | C.P. 1312110120045 | Plantio de grama amendoim- ref. SINAPI 98504 - bha | M2 | 162.15 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | PCI
16.1 |  |  | ESPAÇO COBERTO
16.1.1 | SINAPI/SC | 101909 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
16.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312110120549 | Placa de sinalização, fotoluminescente em PVC anti chamas * extintor* com seta para baixo - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
16.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312108117372 | Placa de sinalização PVC anti chamas identificação: “proibido depositar material” - fornecimento e fixação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
17.1 | Composição Própria | C.P. 1312207137255 | Limpeza final de obra - áreas interna das edificações | M2 | 93.97 | 0 |  | 0 | 0
17.2 | Composição Própria | C.P. 1312207137256 | Limpeza final de obra - áreas externas (paver e calçada) - 06191/orse | m² | 1219.58 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0