## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Contratação de Empresa para a Construção de Capela Mortuária no Cemitério de Pirabeiraba.
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
1.1 | Composição Própria | C.P. 1312407171372 | Administração local de obra - capela pirabeiraba - medido conforme percentual físico de execução da obra | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 |  |  | PREPARAÇÃO DO TERRENO
2.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312510231644 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (incluso transporte e destinação) | m² | 803.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / ATERRO
2.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312202130018 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - incluso solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 (ref. SINAPI 96385 01/2022)vgl | M3 | 181.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS - LOCAÇÃO DE OBRA E ANDAIMES
2.3.1 | Composição Própria | C.P. 131210485524 | Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 / orse sergipe jan/2021) vgl | DIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | SINAPI/SC | 99059 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024 | M | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Composição Própria | C.P. 131200574911 | Locacao de andaime metalico tubular tipo torre (ref. SINAPI 95135 10/2017) vgl | MxMES | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | SINAPI/SC | 97064 | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
3.1 | Composição Própria | C.P. 1312407171342 | Mobilização de materiais e equipamentos de obra - construção capela pirabeiraba (dnit - manual de custos de infraestrutura de transportes - volume 09 - mobilização e desmobilização - aplicando a seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dm=20km, k=2 pois pois o veículo precisará retornar, fu=1,0, v=40 km, ch= conforme custo hora do equipamento.) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | SINAPI/SC | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | M2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Composição Própria | C.P. 131201181170 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem divisorias internas e sem sanitário (ref. SINAPI 10775 agosto/2020)vgl | mês | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Composição Própria | C.P. 1312511233829 | Locação de banheiro químico, com 1 (uma) limpeza semanal | mês | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Composição Própria | C.P. 131200574786 | Execucao de central de armadura em canteiro de obra, nao incluso mobiliario e equipamentos. (sinapi 93582 agosto/2019) vgl | M2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Composição Própria | C.P. 131191170407 | Execucao de central de formas, producao de argamassa ou concreto em canteiro de obra, nao incluso mobiliario e equipamentos. af_04/2016 ( composição SINAPI 93583 09/2019)_jfc | M2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | SINAPI/SC | 98459 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | M2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
4.1 | Composição Própria | C.P. 131181124388 | Remoção e transporte de meio fio existente (sinapi 85335) | M | 182.43 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Composição Própria | C.P. 1312509230854 | Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para entulho de construção civil (madeira ,plástico ,papelão,ferro - ref. 13197/orse sergipe) | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Composição Própria | C.P. 1312502201480 | Remoção de poste de concreto, incluso carga, manobra, transporte e descarga com guindauto (ref. orse sergipe 03242, SINAPI 100952 e 101009) | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | SINAPI/SC | 104793 | Remoção de cabos elétricos, com seção maior que 2,5 mm² e menor que 10 mm², de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M | 278 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Composição Própria | C.P. 1312508229333 | Remoção de eletroduto enterrado, com escavação mecanizada e posterior reaterro (ref. SINAPI 104795)vgl | m | 278 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Composição Própria | C.P. 1312508229366 | Demolição de caixa de passagem de concreto nas dimensões 40x40x40cm | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | SINAPI/SC | 97665 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
5.1 |  |  | BLOCOS
5.1.1 | SINAPI/SC | 96523 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | M3 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Composição Própria | C.P. 131200474343 | Compactacao mecanica de solo com compactador de solos a percussao - regularizacao, compactacao/apiloamento manual de terreno/fundo de viga baldrame/fundo de sapata. (ref. SINAPI 97083 março/2020)vgl | M2 | 16.82 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | SINAPI/SC | 96616 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 | M3 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312502200776 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão (ref. SINAPI 93382)vgl | M3 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 |  |  | VIGA BALDRAME
5.2.1 | SINAPI/SC | 96525 | Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | M3 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Composição Própria | C.P. 131200474343 | Compactacao mecanica de solo com compactador de solos a percussao - regularizacao, compactacao/apiloamento manual de terreno/fundo de viga baldrame/fundo de sapata. (ref. SINAPI 97083 março/2020)vgl | M2 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | SINAPI/SC | 96616 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 | M3 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312502200776 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão (ref. SINAPI 93382)vgl | M3 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | CONCRETO ARMADO - INFRAESTRUTURA
6.1 |  |  | ESTACAS
6.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312302145088 | Mobilização de bate-estacas (transporte até 30km, montagem e desmontagem de bate estacas, inclusive horas improdutivas da equipe e do equipamento na ida/volta, na montagem e desmontagem) ref. tc 04.05.0800 sco rio 12/2022 vgl | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | SINAPI/SC | 100656 | Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 25 toneladas, incluso emenda (exclusive mobilização e desmobilização). af_12/2019 | M | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | SINAPI/SC | 100657 | Estaca pré-moldada de concreto seção quadrada, capacidade de 50 toneladas, incluso emenda (exclusive mobilização e desmobilização). af_12/2019 | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 |  |  | BLOCOS
6.2.1 | SINAPI/SC | 96534 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | M2 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | SINAPI/SC | 96543 | Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | SINAPI/SC | 96544 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | SINAPI/SC | 96545 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.5 | SINAPI/SC | 96546 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.6 | SINAPI/SC | 96557 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | M3 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 |  |  | VIGA BALDRAME
6.3.1 | SINAPI/SC | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | M2 | 119.47 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | SINAPI/SC | 104916 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.3 | SINAPI/SC | 104917 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.4 | SINAPI/SC | 104918 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.5 | SINAPI/SC | 104919 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.6 | SINAPI/SC | 104920 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 181.4 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.7 | SINAPI/SC | 96557 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | M3 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.8 | Composição Própria | C.P. 131200574628 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica (ref. 04953/orse sergipe) vgl | M2 | 74.89 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | CONCRETO ARMADO - SUPRAESTRUTURA
7.1 |  |  | PILARES TÉRREO E EMPENA
7.1.1 | SINAPI/SC | 92413 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020 | M2 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 303.7 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Composição Própria | C.P. 131200474353 | Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em edificacao com secao media de pilares menor ou igual a 0,25 m? - lancamento, adensamento e acabamento (ref. SINAPI 92720 março/2020) vgl | M3 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 |  |  | VIGAS TÉRREO E EMPENA
7.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312503202354 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada (pinus), 4 utilizações (ref. SINAPI 92448)vgl | M2 | 69.32 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | SINAPI/SC | 92760 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.5 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 171.2 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.6 | SINAPI/SC | 92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.7 | Composição Própria | C.P. 131190932047 | Concretagem de vigas, fck=30 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 julho/2019) | M3 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 |  |  | LAJES
7.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312508229621 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, vão até 6,00 metros, enchimento em eps, vigota treliçada (enchimento+capa) (ref. SINAPI 101952)vgl | M2 | 59.49 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | ALVENARIA
8.1 | SINAPI/SC | 103330 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | M2 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | SINAPI/SC | 101164 | Alvenaria de vedação com bloco de vidro, tipo canelado, de 8x19x19cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 | M2 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Composição Própria | C.P. 1312508229632 | Verga moldada in loco em concreto, para alvenaria de 15cm de espessura (alvenaria com acabamento) (ref. SINAPI 105023)vgl | M | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Composição Própria | C.P. 1312508229633 | Contraverga moldada in loco em concreto, para alvenaria de 15cm de espessura (alvenaria com acabamento) (ref. SINAPI 105029)vgl | M | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | SINAPI/SC | 93200 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024 | M | 64.13 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | COBERTURA
9.1 | SINAPI/SC | 100379 | Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha cerâmica ou de concreto em edifício residencial térreo, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M2 | 135.36 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | SINAPI/SC | 92539 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M2 | 135.36 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | SINAPI/SC | 94442 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M2 | 135.36 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | SINAPI/SC | 94221 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Composição Própria | C.P. 131200776908 | Calha em chapa de alumínio, E = 0,8 mm, desenvolvimento de 60 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016 (refer. SINAPI 94228 jan2019) csc | M | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Composição Própria | C.P. 131191170021 | Rufo/pingadeira em chapa de alumínio, desenvolvimento até 70cm, incluso transporte vertical , fornecimento e instalação- (composicao SINAPI 94231 abr/2017)_ssb | M | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | Composição Própria | C.P. 131191169394 | Corrente em aluminio para descida de calha (base SINAPI 75220 09/2019) | M | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 |  |  | ÁGUA FRIA
10.1.1 | SINAPI/SC | 102607 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2 | SINAPI/SC | 94796 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3 | SINAPI/SC | 94704 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 32 mm x 1", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4 | SINAPI/SC | 94703 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.5 | SINAPI/SC | 89357 | Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.6 | SINAPI/SC | 89356 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.7 | SINAPI/SC | 89364 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.8 | SINAPI/SC | 89369 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.9 | SINAPI/SC | 89370 | Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.10 | SINAPI/SC | 90373 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.11 | SINAPI/SC | 86884 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.12 | Composição Própria | C.P. 131190228494 | Plug PVC roscavel 1/2" - fornecimento e instalacao (refer. SINAPI 86916 -csc) | UN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.13 | SINAPI/SC | 89395 | Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.14 | SINAPI/SC | 89398 | Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.15 | SINAPI/SC | 89380 | Luva de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.16 | SINAPI/SC | 94489 | Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 25 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.17 | SINAPI/SC | 94490 | Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.18 | SINAPI/SC | 89987 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.19 | SINAPI/SC | 89383 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.20 | SINAPI/SC | 90443 | Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023 | M | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.21 | SINAPI/SC | 90466 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023 | M | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.22 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.23 | Composição Própria | C.P. 1312402163886 | Reaterro de vala com compactação manual ( ref. 96995 SINAPI 07/2023_jfc | M3 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.24 | Composição Própria | C.P. 1312407171394 | Entrada de água padrão águas de joinville, composta por mureta de 1,30 x 0,80m, kit cavalete para medição de água DN 20mm (1/2") e caixa padrão para hidrômetro (inclusive chapisco, emboço e pintura) - materiais e instalação (sinapi 97741 e 90459 abril/2020) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 |  |  | ESGOTO
10.2.1 | SINAPI/SC | 98102 | Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_12/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2 | Composição Própria | C.P. 131190228537 | Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 (refer. SINAPI 89707) - csc | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3 | Composição Própria | C.P. 131201181244 | Curva longa 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 (refer. SINAPI 89735 jan19) - csc | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312407171107 | Curva longa 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário (refer. SINAPI 89748) - vgl | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.5 | SINAPI/SC | 89748 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.6 | SINAPI/SC | 89728 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.7 | SINAPI/SC | 89733 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.8 | SINAPI/SC | 102711 | Junção dupla de PVC, série normal, para esgoto predial, DN 100 x 100 x 100 mm, - fornecimento e instalação. af_07/2021 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.9 | Composição Própria | C.P. 131200776971 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário (ref. SINAPI 89797 junho/2020)vgl | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.10 | Composição Própria | C.P. 131191271174 | CAP PVC esgoto 100mm (tampao) - fornecimento e instalacao (sinapi 72295 set/2019) | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.11 | Composição Própria | C.P. 1312108118336 | CAP PVC esgoto 50mm (tampao) - fornecimento e instalacao (sinapi 72295 set/2019) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.12 | Composição Própria | C.P. 131201181229 | CAP PVC esgoto 40mm (tampao) - fornecimento e instalacao ( ref. SINAPI 72293)_jfc | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.13 | SINAPI/SC | 89714 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.14 | SINAPI/SC | 89712 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.15 | SINAPI/SC | 89711 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.16 | SINAPI/SC | 89778 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.17 | SINAPI/SC | 89753 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.18 | SINAPI/SC | 89731 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.19 | SINAPI/SC | 89784 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.20 | SINAPI/SC | 89798 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.21 | SINAPI/SC | 104348 | Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.22 | Composição Própria | C.P. 1312111122291 | Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,40 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 3463,6 l (para 13 contribuintes), incluso escavação e reaterro (ref. SINAPI 98053 09/2021)vgl | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.23 | Composição Própria | C.P. 1312111122292 | Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 l (para 19 contribuintes), incluso escavação e reaterro (ref. SINAPI 98059 09/2021)vgl | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.24 | Composição Própria | C.P. 1312407171374 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m, incluso escavação e reaterro (ref. SINAPI 97897 06/2024)vgl | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.25 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.26 | Composição Própria | C.P. 1312402163886 | Reaterro de vala com compactação manual ( ref. 96995 SINAPI 07/2023_jfc | M3 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.27 | SINAPI/SC | 86881 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.28 | SINAPI/SC | 86883 | Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
11.1 | Composição Própria | C.P. 1312407171374 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m, incluso escavação e reaterro (ref. SINAPI 97897 06/2024)vgl | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Composição Própria | C.P. 131210586024 | Tubo PVC para drenagem DN 100 mm, fornecimento e instalação (ref. SINAPI 89848 fev/2021)vgl | M | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Composição Própria | C.P. 131210586030 | Tubo PVC, serie normal, agua pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais (ref. SINAPI 89576 março/2021)vgl | M | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Composição Própria | C.P. 131210586019 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, DN 75 mm, fornecido e instalado em encaminhamento de águas pluviais (89807 março/2021)vgl | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | Composição Própria | C.P. 131210586021 | Curva curta 45 graus, PVC, serie normal, DN 75 mm, fornecido e instalado em encaminhamento de águas pluviais (89807 março/2021)vgl | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | SINAPI/SC | 102708 | Luva de PVC, série normal, para esgoto predial, DN 100 mm, instalada em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | Composição Própria | C.P. 1312407171092 | Luva simples, PVC, serie normal, água pluvial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento (ref. SINAPI 89547 05/2024)vgl | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
11.8 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0
11.9 | Composição Própria | C.P. 1312402163886 | Reaterro de vala com compactação manual ( ref. 96995 SINAPI 07/2023_jfc | M3 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | Composição Própria | C.P. 1312511233679 | Kit poste com 8 metros de altura, contendo uma caixa de medidor em policarbonato (caixa bifásica), condutores de cobre isolados e seus terminais, disjuntor, DPS, armação e roldana, haste e caixa de inspeção de aterramento (ramal de saída subterrânea) instalado | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | Composição Própria | C.P. 1312408171891 | Haste de aterramento em aço carbono revestido com alta camada de cobre eletrolítico (espessura mínima 254 mícrons), diâmetro 5/8" x 3000mm - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 96985 08/2023)vgl | UN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | Composição Própria | C.P. 1312310153428 | Grampo metalico tipo U para haste de aterramento de ate 5/8'', condutor de 10 a 25 mm2 (ref. SINAPI 104750)vgl | UN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Composição Própria | C.P. 1312408171901 | Terminal sapata de pressão - para cabo de 50 mm2, em liga de cobre (latão), com porca, arruela e parafuso 3/8" em liga de cobre (latão) - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 104750 06/2024) vgl | UN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | Composição Própria | C.P. 1312604246065 | Solda exotérmica para spda - fornecimento e instalação (ref. caderno técnico de composições para sistema de proteção contra descargas atmosféricas do SINAPI 08/2023)vgl | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Composição Própria | C.P. 1312406170367 | Caixa de inspeção para aterramento, fabricada em concreto, com tampa em concreto pré-moldado, dimensões: 0,3x0,3x0,3 m. (ref. SINAPI 98111 05/2024)vgl | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | SINAPI/SC | 96977 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023 | M | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | SINAPI/SC | 101875 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 | Composição Própria | C.P. 1312408171937 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 24 disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 101878 06/2024)vgl | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10 | Composição Própria | C.P. 1312406170294 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação (91842 02/2024)vgl | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12.11 | Composição Própria | C.P. 1312406170296 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 91844 02/2024)vgl | M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | SINAPI/SC | 91852 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
12.13 | SINAPI/SC | 91854 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
12.14 | Composição Própria | C.P. 1312408172063 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 25 (3/4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 97667 06/2024)vgl | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12.15 | Composição Própria | C.P. 131200776200 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 32 (1") - fornecimento e instalação. (ref. SINAPI 97668 maio/2020)vgl | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
12.16 | Composição Própria | C.P. 1312408171927 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 (1 1/4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 97667 06/2024)vgl | M | 292 | 0 | 0 | 0 | 0
12.17 | SINAPI/SC | 97667 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
12.18 | SINAPI/SC | 96525 | Escavação mecanizada com mini-escavadeira | M3 | 115.25 | 0 | 0 | 0 | 0
12.19 | SINAPI/SC | 103491 | Concretagem como proteção mecânica adicional no reaterro para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M3 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0
12.20 | Composição Própria | C.P. 131200776147 | Sinalização com fita de advertência - rede elétrica (ref. SINAPI 97051 maio/2020) vgl | M | 323 | 0 | 0 | 0 | 0
12.21 | SINAPI/SC | 104740 | Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 97.61 | 0 | 0 | 0 | 0
12.22 | SINAPI/SC | 91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
12.23 | SINAPI/SC | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 477 | 0 | 0 | 0 | 0
12.24 | SINAPI/SC | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
12.25 | Composição Própria | C.P. 1312311159912 | Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, revestido com hepr e com cobertura de PVC, 90º C - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 91929 10/2023)vgl | M | 864 | 0 | 0 | 0 | 0
12.26 | Composição Própria | C.P. 1312403164803 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, revestido em hepr e com cobertura de PVC, 90º, para distribuição - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 92980 12/2023)vgl | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
12.27 | Composição Própria | C.P. 1312408172061 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, revestido com hepr e com cobertura de PVC, 90º C para distribuição - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 92982 06/2024)vgl | M | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
12.28 | Composição Própria | C.P. 1312309152743 | Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama BWF-B 0,6/1 kV, 3 condutores de 2,5 mm²- fornecimento e instalação (ref. SINAPI 91927 08/2023)vgl | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
12.29 | Composição Própria | C.P. 1312403164815 | Execução de emendas nos condutores de 2,5 a 4mm², considerando a utilização de fita isolante mastic (25mm de largura) e posteriormente a utilização de fita isolante adesiva – fornecimento e instalação(ref. SINAPI 91999 jan/2021)_jfc | UN | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
12.30 | Composição Própria | C.P. 1312403164817 | Execução de emenda no condutor de 6 a 10mm², considerando a utilização de split bolt, fita isolante mastic e posteriormente a utilização de fita isolante adesiva – fornecimento e instalação(ref. SINAPI 91999 jan/2021)_jfc | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
12.31 | SINAPI/SC | 91936 | Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
12.32 | SINAPI/SC | 91939 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
12.33 | SINAPI/SC | 91940 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12.34 | SINAPI/SC | 91941 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
12.35 | SINAPI/SC | 97882 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020 | UN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
12.36 | SINAPI/SC | 97883 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m. af_12/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12.37 | SINAPI/SC | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
12.38 | SINAPI/SC | 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.39 | SINAPI/SC | 91967 | Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.40 | Composição Própria | C.P. 1312206135765 | Tomada para condulete em PVC (1 módulo), 2p+t 10 A, incluso tampa para tomada - fornecimento e instalação. af_12/2015 (ref. SINAPI 91998 04/2022)vgl | UN | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
12.41 | Composição Própria | C.P. 1312406170330 | Tampa cega para caixa 4x2 com suporte de fixação - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.42 | Composição Própria | C.P. 1312407170969 | Luminária aletada, de sobrepor, base g13, com rotor de segurança, produzida em chapa de aço, tratada quimicamente, pintura eletrostática, com tinta poliester na cor branca. equipada com 2 lâmpadas tubulares LED t8 de 18 W 220V, temperatura de cor 3000k, fluxo luminoso aproximado de 1800lm por lâmpada, vida útil mediana de 40.000h, comprimento aproximado da lâmpada de 1200mm - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 97585 03/02024)vgl | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
12.43 | Composição Própria | C.P. 131200776082 | Luminaria tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, lâmpada LED 12 W - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 97591 maio/2020) vgl | UN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
12.44 | Composição Própria | C.P. 1312112123945 | DPS - dispositivo protetor de surto, classe II, 275 V 20 kA, fornecimento e instalação (sinapi 93659 maio/2020) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12.45 | Composição Própria | C.P. 1312212143868 | Contator bipolar 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 (ref. SINAPI 101902 10/2022)vgl | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12.46 | Composição Própria | C.P. 131210790477 | Interruptor horário, 220V, display com 6 digitos, 40 memórias para programação - fornecimento e instalacao (ref. SINAPI 93673 maio/2021) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.47 | Composição Própria | C.P. 131200776055 | Interruptor diferencial residual bipolar 25A, sensibilidade de 30 ma - fornecimento e instalacao (sinapi 93663 maio/2020)vgl | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.48 | Composição Própria | C.P. 1312309152473 | Interruptor diferencial residual bipolar 25A, sensibilidade de 300 ma - fornecimento e instalacao (sinapi 93663 maio/2020)vgl | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12.49 | Composição Própria | C.P. 1312408171988 | Disjuntor diferencial residual (ddr) tipo AC, corrente nominal residual 30ma, corrente nominal de 25A, bipolar (fase+neutro ou fase+fase), capacidade de interrupção de 6ka, em 230vac, norma iec 61009 - fornecimento e instalacao (sinapi 93663 maio/2020)vgl | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.50 | SINAPI/SC | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
12.51 | Composição Própria | C.P. 1312408172073 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A, curva C, 6ka - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 93654 06/2024)vgl | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.52 | Composição Própria | C.P. 1312408172077 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A, curva C, 6ka - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12.53 | Composição Própria | C.P. 1312408172113 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A, curva C, 6ka - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 93657 06/2024)vgl | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.54 | SINAPI/SC | 93664 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.55 | Composição Própria | C.P. 1312408172079 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 63a - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 93666 06/2024)vgl | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.56 | Composição Própria | C.P. 1312508229792 | Luminária para iluminação pública a LED (diodo emissor de luz) com as seguintes características: LED branco, com selo procel de economia de energia, eficiência energética: classe a; temperatura de cor de 4000k (branco neutro); potência mínima 100w; potência máxima 120 w; eficiência luminosa mínima de 150 lm/w; índice de reprodução de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de proteção contra surtos (dps) específico para iluminação pública e substituível por manutenção; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2018) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); tipo II, driver com alimentação entre 220 -240 vac ou faixa de variação superior, frequência 60 hz, fator de potência igual ou maior que 0,92, distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 20 %; driver de corrente constante incorporado internamente à luminária; sem tomada; imunidade contra sobretensões transientes conforme iec 61000-4-4 e iec 61000-4-5; classe de isolamento: classe i. com supressor de surto auxiliar interno à luminária para proteção contra sobretensões 10kv/12ka; corpo em alumínio injetado, à alta pressão; dissipação térmica: aletas no próprio corpo da luminária para dissipação do calor; pintada na cor cinza ral 7040 ou outra a ser definida pelo município; projetado de tal forma que garanta que tanto o módulo de LED quanto o driver possam ser substituídos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminária; proteção do conjunto ótico em vidro temperado, resistência mecânica mínima ik 08, segundo a norma abnt NBR iec 62262:2015, testada e comprovada através de laboratório acreditado pelo inmetro; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 66; vida mínima de 100000 horas com 70 % de manutenção do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 ° C, luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR iec 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, NBR 5101:2018 - iluminação pública - procedimento (classificação) e portaria nº 62 de 17 de fevereiro de 2022; mínimo de cinco anos de garantia no sistema padrão - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 101658)vgl | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12.57 | Composição Própria | C.P. 1312508229371 | Poste metálico curvo 8m engastado, tipo cônico contínuo, base engastada, resistente a ventos de até 100 km/h, altura de 8 m livre acima do solo , diâmetro no topo 60mm, projeção de braço de aproximadamente 1,8 m, com pintura anticorrosiva em poliéster em pó, na cor cinza ral 7040 ou outra a ser definida pelo município, com janela de inspeção e abaulamento se não houver espaço adequado para instalação e funcionamento do dispositivo de proteção (ddr). poste feito em aço SAE 1010/1020 c/ certificado de qualidade do fabricante, galvanizado à fogo, interna e externamente conforme NBR 6323, espessura média da camada de zinco ≥ 75 µm (NBR 7399), acabamento sem rebarbas. deve ser apresentado o certificado de galvanização contendo as medições de espessura da camada de zinco. as demais características do poste devem obedecer à norma NBR 14744 (poste de aço para iluminação), engastado em base composta por tubo de concreto de ø 40cm e comprimento de 1,00 metro, enterrado e preenchido com concreto até a altura de 50cm, procedendo com o reaterro manual apiloado de 42cm de profundidade, e uma camada de 8cm de lastro de concreto magro para selamento do tubo na superfície - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 100622 06/2024)vgl | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12.58 | Composição Própria | C.P. 1312508229181 | Luminária decorativa, de fixação em topo de poste de 60,3 mm, cobertura plana com sistema de refrigeração interno dos leds em forma de colmeia, sem aletas visíveis, difusor de vidro transparente plano para facilitar sua limpeza e evitar a radiação uv nas ópticas e equipamentos eletrônicos. óptica simétrica aberta. potencia máxima de 60 w. fluxo luminoso mínimo de 5500 lm e eficiência luminosa mínima de 100 lm/w. temperatura de cor 4 000 k. luminária classe I, grau de proteção ip66 para a luminária completa, com filtro para alívio de pressão para manter a pressão constante e evitar a entrada de umidade, índice de resistência a impacto ik09. com 150 mm de rabicho, tensão de alimentação 90 a 305 V ac-50/60 hz com proteção contra sobretensões de 10 kV ligado em série. grupo óptico e elétrico, extraível e atualizável em uma única peça com acesso pela parte superior e com seccionador para seu desligamento automático. driver LED corrente constante incorporado internamente à luminária (on/off). índice de reprodução de cor: >75. manutenção do fluxo luminoso: 102.000 hrs (l70). acabamento padrão do corpo de alumínio pintado na cor cinza ral 7040. dimensões máximas de 730 x 425 x 65 e abertura por meio de duas presilhas de alumínio injetado localizadas nas laterais da luminária; fixação em poste metálico reto, em aço galvanizado a fogo (espessura mínima da camada de zinco ≥ 75 µm), tipo cônico contínuo, engastado em base composta por tubo de concreto de ø 40cm e comprimento de 1,00 metro, enterrado e preenchido com uma camada de brita de 20cm de espessura, seguida por uma camada de 30cm de concreto, 42cm de solo e 8 cm de lastro de concreto magro para selamento do tubo na superfície, resistentes a ventos de até 100km/h, altura livre acima do solo 4 metros, diâmetro no topo 60mm, com janela de inspeção, com espaço suficiente para instalação e operação do dispositivo de proteção (ddr), pintura anticorrosiva poliéster em pó (ref. SINAPI 100619 e 101655 06/2024)vgl | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12.59 | Composição Própria | C.P. 131191169534 | Alarme audiovisual pne intermitente, com fio e interruptor - fornecimento e instalação ( SINAPI 97599 agosto/2019) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | REVESTIMENTOS
13.1 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES
13.1.1 | SINAPI/SC | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 182.62 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.2 | SINAPI/SC | 87529 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024 | M2 | 182.62 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.3 | SINAPI/SC | 87271 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023_pe | M2 | 44.84 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS - TETO
13.2.1 | SINAPI/SC | 87884 | Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo manual. af_10/2022 | M2 | 59.49 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.2 | SINAPI/SC | 90406 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024 | M2 | 59.49 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS
13.3.1 | SINAPI/SC | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 213.96 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.2 | SINAPI/SC | 87775 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 | M2 | 213.96 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | PISO
14.1 | Composição Própria | C.P. 131200474343 | Compactacao mecanica de solo com compactador de solos a percussao. (ref. SINAPI 97083 março/2020)vgl | M2 | 101.36 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Composição Própria | C.P. 131191271160 | Lastro de brita nº 2 (sinapi 74164/004 06/2016)vgl | M3 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Composição Própria | C.P. 131200574706 | Fornecimento/instalação lona plastica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras (ref. SINAPI 68053 março/2020) vgl | M2 | 101.36 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Composição Própria | C.P. 1312503202351 | Piso em concreto 25mpa preparo mecânico, espessura 8 cm, com armação em tela soldada, diâmetro do fio 4,2mm, espaçamento 15x15cm (ref. SINAPI 72183 março/2020) vgl | M2 | 101.36 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | SINAPI/SC | 87256 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 101.36 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | SINAPI/SC | 88650 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm. af_02/2023 | M | 64.87 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | SINAPI/SC | 98689 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | Composição Própria | C.P. 1312503203388 | Piso tátil alerta ou direcional de borracha 25x25 espessura 5mm para cola fornecimento e instalação (sinapi 98673 março/2020) vgl | M2 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | FORRO
15.1 | SINAPI/SC | 96485 | Forro em réguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura unidirecional de fixação. af_08/2023_ps | M2 | 43.72 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | SINAPI/SC | 96121 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). af_08/2023 | M | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | ESQUADRIAS
16.1 | SINAPI/SC | 91313 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | SINAPI/SC | 91314 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 | SINAPI/SC | 91315 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16.4 | SINAPI/SC | 100874 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16.5 | SINAPI/SC | 91341 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | M2 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
16.6 | Composição Própria | C.P. 1312109119019 | Porta de abrir duas folhas, em vidro temperado incolor 10mm, 200cmx260cm, com duas folhas fixas de 100x50cm na parte superior e duas folhas de abrir de 100x210cm, incluso kit de ferragens, dobradiças, fechadura e maçaneta tipo Alavanca ( base SINAPI 102185 julho/2021)vgl) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16.7 | SINAPI/SC | 101965 | Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
16.8 | Composição Própria | C.P. 1312209141114 | Janela basculante de vidro temperado incolor 8 mm, encaixada em perfil de alumínio (incluso contramarco) - fornecimento e instalação ( base SINAPI 94569 08/2022) | m² | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0
16.9 | Composição Própria | C.P. 1312205135174 | Janela de correr em vidro temperado, E = 8 mm, encaixado em perfil de alumínio (incluso contramarco) - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 102180)vgl | M2 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10 | Composição Própria | C.P. 1312210141519 | Janela em vidro temperado incolor 8mm, encaixada em perfil de alumínio, nas dimensões 160x80cm, com 2 folhas basculantes e 4 folhas fixas. fornecimento e instalação (ref. SINAPI 08/2022)vgl | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | PINTURA
17.1 |  |  | PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
17.1.1 | SINAPI/SC | 102233 | Pintura imunizante para madeira, 1 demão. af_01/2021 | M2 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.2 | SINAPI/SC | 102197 | Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021 | M2 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.3 | SINAPI/SC | 102218 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | M2 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 |  |  | PINTURA INTERNA
17.2.1 |  |  | PINTURA DE TETO
17.2.1.1 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2.1.2 | SINAPI/SC | 88494 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2.1.3 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2.2 |  |  | PINTURA INTERNA PAREDES
17.2.2.1 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 137.78 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2.2.2 | SINAPI/SC | 88495 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 137.78 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2.2.3 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 137.78 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 |  |  | PINTURA EXTERNA
17.3.1 | SINAPI/SC | 88415 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_03/2024 | M2 | 213.96 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.2 | SINAPI/SC | 95626 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024 | M2 | 213.96 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.3 | SINAPI/SC | 95305 | Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 62.01 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4 |  |  | PINTURA BEIRAL EM MADEIRA
17.4.1 | SINAPI/SC | 102193 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021 | M2 | 30.08 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.2 | SINAPI/SC | 102228 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 3 demãos. af_01/2021 | M2 | 30.08 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
18.1 | Composição Própria | C.P. 131210284056 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc fornecimento e instalação, incluso suporte metálico tipo tripé com haste de sinalização- fornecimento e instalação (101909 dez/2020)vgl | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2 | Composição Própria | C.P. 131200574588 | Placa fotoluminescente sinalização extintor - fornecimento e instalação (sinapi 97599 março/2020) vgl | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3 | Composição Própria | C.P. 1312603245874 | Placa LED autônoma de saída de emergência ( dimensões mínimas 24 x 18 cm) com seletor e adesivo - fornecimento e instalacao ( SINAPI 95541 março/2020) vgl | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4 | SINAPI/SC | 97599 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5 | Composição Própria | C.P. 1312603245892 | Luminária de emergência com 2 faróis de LED 2200 lúmens, incluso bateria e acessórios de fixação - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 97599 julho/2020)vgl | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6 | Composição Própria | C.P. 1312108117439 | Placa em PVC ps 2mm adesivado com vinil de impressão digital 1440 dpis nas dimensões 30x40cm, incluso fixação (com indicação de lotação de público) (sinapi 95543 junho/2020) vgl | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS
19.1 | Composição Própria | C.P. 131200674994 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louca branca, incluso assento - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 86888 março/2020)vgl | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2 | SINAPI/SC | 86904 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19.3 | SINAPI/SC | 95547 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19.4 | Composição Própria | C.P. 131200574662 | Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado - fornecimento e instalação (sinapi 95547 12/2023) vgl | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5 | Composição Própria | C.P. 131200574663 | Papeleira plastica tipo dispenser para papel higiênico rolão - fornecimento e instalação (sinapi 95547 12/2023) vgl | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19.6 | SINAPI/SC | 100868 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
19.7 | SINAPI/SC | 100867 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19.8 | Composição Própria | C.P. 131200675032 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, fixada na parede - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 100866 abril/2020) vgl | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
19.9 | Composição Própria | C.P. 131200574739 | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão bica baixa, com alavanca pcd - fornecimento e instalação (composição SINAPI 86906 março/2020) vgl | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19.10 | SINAPI/SC | 86910 | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19.11 | SINAPI/SC | 86913 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19.12 | Composição Própria | C.P. 131200675094 | Tanque em aço inoxidável com esfregador e válvula, de 50x40x22cm suspenso, 27l ou equivalente - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 95543 abril/2020) vgl | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19.13 | Composição Própria | C.P. 1312109118566 | Bancada granito cinza polido em "L" sendo o primeiro prolongamento nas medidas 240 x 55 cm para pia, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, e segundo prolongamento de aproximadamente 107 x 35 cm para bancada - fornec. e instalação (ref. SINAPI 86944 julho/2021)vgl | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19.14 | Composição Própria | C.P. 1312308151135 | Espelho cristal esperssura 4mm, com moldura em alumínio - fornecimento e instalação | M² | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
19.15 | Composição Própria | C.P. 131191170425 | Prateleira em mdf 85x30 cm esp: 2,5 cm, apoiada sobre sarrafo de mdf 5x2,5 cm aparafusado na parede ( composição SINAPI 92417 09/2019)_jfc | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | IMPLANTAÇÃO
20.1 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO
20.1.1 | Composição Própria | C.P. 131200675128 | Banco em concreto armado dimensões do assento 150 x 40 x 3 cm, fixado em duas sapatas de concreto pré-moldado com base superior de 20x20cm e base inferior de 15x15cm, formando um trapézio de altura de 42cm, totalizando 45cm de altura (base de apoio e assento), conforme projeto (ref. SINAPI 6171 abril/2020) vgl | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.2 | Composição Própria | C.P. 131200675111 | Lixeira de plastico (polietileno) com capacidade para 50l, com suporte e poste em aço carbono galvanizado para fixação, fixado com parabolt sobre piso de concreto existente - (composição SINAPI 103304 06/2024) vgl | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312408172776 | Lixeira de plastico (polietileno) com capacidade para 50l, com suporte e poste em aço carbono galvanizado para fixação, chumbado em bloco de concreto - (composição SINAPI 103310 06/2024) vgl | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312408172652 | Paraciclo metalico tubular, com comprimento de 1,80m e altura de 0,70m, tubo de aço galvanizado 2" (50mm) e chapas metálicas fixado com parafusos tipo parabolt com pintura eletrostática -fornecimento e instalacao. incluso execução de base em concreto para instalação do equipamento urbano. - (composições SINAPI 99855, 100727, 100751 e 98746 abril/2020) vgl | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
20.2 |  |  | PAISAGISMO
20.2.1 | Composição Própria | C.P. 131191169921 | Fornecimento e espalhamento de argila ou barro para plantio de grama (comp. SINAPI 94319 dez/2012)_jfc | M³ | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0
20.2.2 | Composição Própria | C.P. 131200574917 | Plantio de grama esmeralda em placas ( ref. SINAPI 85180 jan/2020)vgl | M2 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
20.3.1 | Composição Própria | C.P. 131181023737 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento mecânico, espessura 7 cm, tela de aço e junta serrada | M2 | 253.99 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3.2 | Composição Própria | C.P. 131210385288 | Pavimentação em pó de brita compactado (ref. SINAPI 100324 - 06/2023)vgl | M3 | 35.14 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3.3 | SINAPI/SC | 102500 | Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, E = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021 | M | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3.4 | SINAPI/SC | 102491 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | M2 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3.5 | SINAPI/SC | 94274 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | M | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3.6 | SINAPI/SC | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | M | 54.37 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3.7 | Composição Própria | C.P. 131210588575 | Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm, assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 - valor do insumo piso tátil obtido pela mediana)vgl | M | 34.12 | 0 | 0 | 0 | 0
20.4 |  |  | GRADIL
20.4.1 |  |  | GRADIL E PORTÕES
20.4.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312604246292 | Gradil de aço com painéis eletrofundidos, altura 215 cm, tela em aço galvanizado revestido em poliester com pintura eletrostática, malha 5x20cm, E =5,0mm (tela com altura de 203cm) . os montantes metálicos serão chumbados em blocos de concreto de 30x30x70cm, executados sobre estaca a trado, e terão seção 60x40 mm. (sinapi 74238/2 e 85188 abr/2019)_vgl | m | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 0
20.4.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312604246294 | Portão de abrir duas folhas, confeccionado em quadros de perfil tubular nas dimensões 40x80mm em aço galvanizado, fechamento com gradil de aço, tipo tela enrijecida, com painéis eletrofundidos e pintura eletrostática poliéster, espessura do fio 5 mm e malha 50x200 mm - fornecimento e instalação. (sinapi 74238/2 e 85188 abr/2019 / orse 09072)_vgl | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
20.4.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312312160180 | Viga baldrame, seção 20x15 cm, para portão, incluso escavação, reaterro, forma, armação e concreto 25 MPa ( composição SINAPI 96536, 93358, 96616, 92760, 92759, 93382 e 96557 07/2021 )_vgl | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
20.4.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312604246295 | Portão de correr uma folha, confeccionado em quadros de perfil tubular nas dimensões 40x80mm em aço galvanizado, fechamento com gradil de aço, tipo tela enrijecida, com painéis eletrofundidos e pintura eletrostática poliéster, espessura do fio 5 mm e malha 50x200 mm, fornecimento e instalação. (sinapi 74238/2 e 85188 abr/2019 / orse 09072)_vgl | m² | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
20.4.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312312160181 | Pilar de concreto ( batente portão), seção 20x20 cm h=2,15, incluso forma, armação, concreto 30 MPa e estaca a trado ( composição SINAPI 96536, 96557, 92759 e 92917 )_vgl | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20.4.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312604246296 | Gradil de aço com painéis eletrofundidos, altura 108 cm, tela em aço galvanizado revestido em poliester com pintura eletrostática, malha 5x20cm, E =5,0mm (tela com 103 cm de altura) . os montantes metálicos serão parafusados em muro existente (sinapi 74238/2 e 85188 abr/2019)_vgl | m | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
20.4.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312308151206 | Confecção e instalação de montante em tubo metálico seção 80x40mm (poste guia), altura de 215cm, fixado através de flange metálica em base de concretos, incluso pintura e chumbador prabolt | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5 |  |  | DEPÓSITO DE RESÍDUOS
20.5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
20.5.1.1 | SINAPI/SC | 97083 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021 | M2 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.1.2 | Composição Própria | C.P. 131191271160 | Lastro de brita nº 2 (sinapi 74164/004 06/2016)vgl | M3 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.1.3 | SINAPI/SC | 97086 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 | M2 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.1.4 | SINAPI/SC | 97087 | Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021 | M2 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312202129040 | Armacao em tela de aco soldada nervurada Q-61, aco CA-60, 3,4 mm (ref. SINAPI 85662 01/2020)vgl | M2 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.1.6 | SINAPI/SC | 97096 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 | M3 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.2 |  |  | SUPRAESTRUTURA
20.5.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312408172545 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações, incluso escoramento em madeira (ref. SINAPI 92514 06/2024)vgl | M2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312108117212 | Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm (ref. SINAPI 85662 maio/2021)vgl | M2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312211142984 | Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificacao terrea, com area media de lajes menor ou igual a 20 m? - lancamento, adensamento e acabamento (ref. SINAPI 92741 março/2020) vgl | M3 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.2.4 | SINAPI/SC | 98554 | Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos. af_09/2023 | M2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.3 |  |  | ALVENARIA / REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS
20.5.3.1 | SINAPI/SC | 103330 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | M2 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.3.2 | SINAPI/SC | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.3.3 | SINAPI/SC | 87527 | Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área menor que 5m², E =17,5mm, com taliscas. af_03/2024 | M2 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.3.4 | SINAPI/SC | 87884 | Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo manual. af_10/2022 | M2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.3.5 | SINAPI/SC | 90406 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024 | M2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.3.6 | SINAPI/SC | 88415 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_03/2024 | M2 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.3.7 | Composição Própria | C.P. 1312202129386 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, três demãos (ref. SINAPI 95626 12/2021)vgl | M2 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.3.8 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.3.9 | Composição Própria | C.P. 1312202129117 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, três demãos (ref. SINAPI 88488 12/2021)vgl | M2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.3.10 | SINAPI/SC | 87246 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_02/2023_pe | M2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.3.11 | SINAPI/SC | 87265 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe | M2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.3.12 | SINAPI/SC | 91341 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | M2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.3.13 | Composição Própria | C.P. 1312408172560 | Tela mosquiteiro de nylon com moldura de alumínio. fornecimento e instalação (ref. SINAPI 100674 06/2024)vgl | M2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
21.1 | Composição Própria | C.P. 1312204132836 | Limpeza de obra (ref. SINAPI 99803 02/2022) | M2 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0
21.2 | Composição Própria | C.P. 1312407171343 | Desmobilização de materiais e equipamentos de obra - construção capela pirabeiraba (dnit - manual de custos de infraestrutura de transportes - volume 09 - mobilização e desmobilização - aplicando a seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dm=20km, k=2 pois pois o veículo precisará retornar, fu=1,0, v=40 km, ch= conforme custo hora do equipamento.) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0