## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Quadra coberta Escola Municipal Hubert Hübner
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | SINAPI/SC | 93208 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 | M2 | 7 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147472 | Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio - fornecimento e instalação | Mês | 5 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147473 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas - fornecimento e instalação | Mês | 5 | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147483 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - fornecimento e instalação | m2 | 7.84 | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147476 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40A em poste madeira - fornecimento de materiais e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312304147484 | Instalação provisória de água | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312112124725 | Mobilização e desmobilização | DIA | 4 | 0 |  | 0 | 0
1.1.8 | SINAPI/SC | 93210 | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | M2 | 20 | 0 |  | 0 | 0
1.1.9 | SINAPI/SC | 98459 | Tapume com telha metálica. af_05/2018 | M2 | 47 | 0 |  | 0 | 0
1.1.10 | SINAPI/SC | 99058 | Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018 | UN | 14 | 0 |  | 0 | 0
1.1.11 | SINAPI/SC | 99059 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | M | 79.11 | 0 |  | 0 | 0
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.2.1 | SINAPI/SC | 90778 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | H | 150 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | SINAPI/SC | 93572 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | MES | 5 | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | SINAPI/SC | 100309 | Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares | H | 150 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO
2.1 | SINAPI/SC | 97629 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M3 | 12.19 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147486 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 10 m3 | M3 | 12.19 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | SINAPI/SC | 93590 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 365.7 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS
3.1.1 | SINAPI/SC | 96522 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma. af_06/2017 | M3 | 21.4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | SINAPI/SC | 96619 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | M2 | 10.7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 | SINAPI/SC | 96543 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 85.18 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4 | SINAPI/SC | 96545 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 141.33 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5 | SINAPI/SC | 96546 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 387.24 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6 | SINAPI/SC | 96535 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | M2 | 74.8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | M3 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312305148323 | Concretagem de pilares, fck = 30mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 | M3 | 16.28 | 0 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | SINAPI/SC | 96527 | Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma. af_06/2017 | M3 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 | SINAPI/SC | 96542 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E =17 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | M2 | 32.3 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3 | SINAPI/SC | 96543 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 39.92 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4 | SINAPI/SC | 96545 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 115.1 | 0 |  | 0 | 0
3.2.5 | SINAPI/SC | 96557 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 | M3 | 3.23 | 0 |  | 0 | 0
3.2.6 | SINAPI/SC | 98555 | Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018 | M2 | 43 | 0 |  | 0 | 0
3.2.7 | SINAPI/SC | 93381 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | M3 | 2.14 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA
4.1 |  |  | PISO QUADRA
4.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312304147505 | Execução de radier, espessura de 15 cm, fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada. **santos** | M2 | 126.32 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147508 | Acabamento de piso em concreto polido: polimento mecânico e corte de junta serrada. | M² | 126.32 | 0 |  | 0 | 0
4.2 |  |  | PILARES
4.2.1 | SINAPI/SC | 92263 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_12/2015 | M2 | 43.96 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147836 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 59.3 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147838 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 324.2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147842 | Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em edificacao com secao media de pilares maior que 0,25 m? - lancamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 ( ref. SINAPI 92722 05/2020)_jfc | M3 | 2.2 | 0 |  | 0 | 0
4.3 |  |  | VIGAS
4.3.1 | SINAPI/SC | 92265 | Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 | M2 | 18.35 | 0 |  | 0 | 0
4.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147836 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 77.77 | 0 |  | 0 | 0
4.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147844 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 77.77 | 0 |  | 0 | 0
4.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147842 | Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em edificacao com secao media de pilares maior que 0,25 m? - lancamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 ( ref. SINAPI 92722 05/2020)_jfc | M3 | 1.38 | 0 |  | 0 | 0
4.4 |  |  | PAREDES
4.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312203131146 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | M2 | 85.9 | 0 |  | 0 | 0
4.4.2 | SINAPI/SC | 93202 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2016 | M | 26.8 | 0 |  | 0 | 0
4.4.3 | SINAPI/SC | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | M2 | 171.8 | 0 |  | 0 | 0
4.4.4 | SINAPI/SC | 87777 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014 | M2 | 225.26 | 0 |  | 0 | 0
4.4.5 | SINAPI/SC | 102362 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021 | M² | 99.28 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
5.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
5.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312304147527 | Pilar metálico perfil galvanizado em aço, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. | KG | 877.55 | 0 |  | 0 | 0
5.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312204132957 | Estrutura metálica treliçada em arco com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p | KG | 836.72 | 0 |  | 0 | 0
5.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312206136745 | Trama de aço galvanizado composta por terças e vigas de rigidez para telha metálica termoacústica, incluso mãos francesas, montagem e transporte vertical. | KG | 244.89 | 0 |  | 0 | 0
5.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312204133090 | Contraventamento com barra redonda em aço com conexões parafusadas, transporte e montagem, incluso içamento utilizando talha manual. | KG | 81.63 | 0 |  | 0 | 0
5.1.5 | SINAPI/SC | 100748 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 | M2 | 97.49 | 0 |  | 0 | 0
5.1.6 | SINAPI/SC | 100728 | Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 | M2 | 97.49 | 0 |  | 0 | 0
5.1.7 | SINAPI/SC | 100716 | Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 | M2 | 97.49 | 0 |  | 0 | 0
5.2 |  |  | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO
5.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312304147690 | Cobertura com telha trapezoidal em aço, elementos de fixação e isolamento termoacústico em lã de rocha - material e instalação | m² | 153.16 | 0 |  | 0 | 0
5.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147692 | Fechamento lateral com telha trapezoidal em aço, elementos de fixação - material e instalação | m² | 110.65 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA OS PILARES METÁLICOS
6.1 |  |  | REVESTIMENTO EM CONCRETO
6.1.1 | SINAPI/SC | 92263 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_12/2015 | M2 | 35.02 | 0 |  | 0 | 0
6.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147693 | Concretagem de pilares, fck=30mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25m² - lançamento, adensamento e acabamento (composição SINAPI 92722) | M³ | 3.24 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
7.1 | Composição Própria | C.P. 1312201126911 | Calha metálica em aluminio 200 x 200 mm, material e instalação | m | 38 | 0 |  | 0 | 0
7.2 | SINAPI/SC | 89590 | Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 | UN | 21 | 0 |  | 0 | 0
7.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147703 | Ralo tipo Abacaxi, material e instalação (santos) | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
7.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147704 | Execução de rede de drenagem pluvial com tubo de PVC de parede maciça, DN 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. | M | 70 | 0 |  | 0 | 0
7.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147705 | Caixa de areia em concreto pré-moldado dn40 cm com grelha de ferro fundido - fornecimento de materiais e execução | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
7.6 | Composição Própria | C.P. 1312304147698 | Cabeceira para calha 200mm - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
7.7 | SINAPI/SC | 89701 | Tê, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 x 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | SINAPI/SC | 95805 | Condulete de PVC, tipo B, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016 | UN | 34 | 0 |  | 0 | 0
8.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147706 | Tampa cega em PVC para condulete 4 x 2" - fornecimento e instalação | un | 52 | 0 |  | 0 | 0
8.3 | SINAPI/SC | 91875 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 43 | 0 |  | 0 | 0
8.4 | SINAPI/SC | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 887.19 | 0 |  | 0 | 0
8.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147708 | Tomada 2p+t 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo) - altura alta - fornecimento e instalação | un | 7 | 0 |  | 0 | 0
8.6 | Composição Própria | C.P. 1312304147709 | Tomada 2p+t 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo) - altura média - fornecimento e instalação | un | 11 | 0 |  | 0 | 0
8.7 | SINAPI/SC | 101632 | Rele fotoeletrico para comando de iluminacao externa 1000w - fornecimento e instalacao. af_08/2020. | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.8 | Composição Própria | C.P. 1312307150451 | Contator tripolar I nominal 18a - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.9 | SINAPI/SC | 93670 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.10 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
8.11 | Composição Própria | C.P. 1312304147860 | Dispositivo DPS - tensão máxima de 275 V, corrente máxima de *40* kA | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
8.12 | Composição Própria | C.P. 1312304147710 | Interruptor tetrapolar - fase-neutro 30ma - 25A - fornecimento e instalação | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
8.13 | Composição Própria | C.P. 1312307150468 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada tipo "U" 50mm x 50mm com tampa chapa #18 | M | 47 | 0 |  | 0 | 0
8.14 | Composição Própria | C.P. 1312304147816 | Curva horizontal 90° para eletrocalha - 50 x 50 mm - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
8.15 | Composição Própria | C.P. 1312304147819 | Te horizontal 90° para eletrocalha 50mm x 50mm - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.16 | Composição Própria | C.P. 1312304147711 | Saída dupla para eletroduto para eletrocalha - fornecimento e instalação. | un | 14 | 0 |  | 0 | 0
8.17 | SINAPI/SC | 91863 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 129.65 | 0 |  | 0 | 0
8.18 | Composição Própria | C.P. 1312304147712 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e cunha de fixação - fornecimento e instalação | UN | 129 | 0 |  | 0 | 0
8.19 | SINAPI/SC | 97668 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2") - fornecimento e instalação. af_04/2016 | M | 20 | 0 |  | 0 | 0
8.20 | Composição Própria | C.P. 1312304147867 | Refletor LED 150w - fornecimento e instalação. af_02/2020 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
8.21 | Composição Própria | C.P. 1312304147714 | Canaleta aberta PVC cinza 80x50mm x 2000mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.22 | SINAPI/SC | 101878 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.23 | Composição Própria | C.P. 1312304147713 | Botão duplo liga/desliga iluminado quadrado 220Vca - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.24 | SINAPI/SC | 92980 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação, cor:azul. af_12/2015 | M | 30 | 0 |  | 0 | 0
8.25 | SINAPI/SC | 92980 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação, cor branco. af_12/2015 | M | 30 | 0 |  | 0 | 0
8.26 | SINAPI/SC | 92980 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação, cor: preto. af_12/2015 | M | 30 | 0 |  | 0 | 0
8.27 | SINAPI/SC | 92980 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação, cor verde-amarelo ou verde af_12/2015 | M | 30 | 0 |  | 0 | 0
8.28 | SINAPI/SC | 92980 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação, cor vermelha. af_12/2015 | M | 30 | 0 |  | 0 | 0
8.29 | SINAPI/SC | 92990 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, cor: azul. af_12/2021 | M | 40 | 0 |  | 0 | 0
8.30 | SINAPI/SC | 92990 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, cor branco. af_12/2021 | M | 40 | 0 |  | 0 | 0
8.31 | SINAPI/SC | 92990 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, cor: preto. af_12/2021 | M | 40 | 0 |  | 0 | 0
8.32 | SINAPI/SC | 92990 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, cor verde-amarelo ou verde. af_12/2021 | M | 40 | 0 |  | 0 | 0
8.33 | SINAPI/SC | 92990 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, cor vermelho. af_12/2021 | M | 40 | 0 |  | 0 | 0
8.34 | Composição Própria | C.P. 1312205133979 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10 (sinapi 101548) (amunesc) | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
8.35 | Composição Própria | C.P. 1312307150882 | Suporte vertical para eletrocalha lisa ou perfurada (50x50mm) em aço galvanizado - fornecimento e instalação | UN | 28 | 0 |  | 0 | 0
8.36 | Composição Própria | C.P. 1312307150751 | Flange de ligação em painel para eletrocalha em fe. g.e. dim. 50x50mm | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.37 | Composição Própria | C.P. 131181226152 | Curva vertical 90° externa 50x50mm chapa galvanizada - fornecimento e instalação (composição SINAPI 91184 jun/2017) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.38 | Composição Própria | C.P. 1312307150762 | Vergalhão (tirante) com rosca total ø 1/4"x3000mm | m | 23 | 0 |  | 0 | 0
8.39 | Composição Própria | C.P. 1312112123010 | Grampo “c” 3/8 com balancim completo | un | 44 | 0 |  | 0 | 0
8.40 | Composição Própria | C.P. 1312202129789 | Perfilado metálico perfurado 38x38mm com tampa | m | 32 | 0 |  | 0 | 0
8.41 | Composição Própria | C.P. 1312307150728 | Saída horizontal de eletrocalha ou perfilado para eletroduto 3/4" - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
8.42 | Composição Própria | C.P. 131191034451 | Emenda interna 50 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
8.43 | Composição Própria | C.P. 1312202130120 | Suporte suspensão simples para perfilado 38x38 | UN | 16 | 0 |  | 0 | 0
8.44 | Composição Própria | C.P. 1312307150783 | Curva vertical externa 90° para perfilado 38x38mm - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
8.45 | Composição Própria | C.P. 1312307150787 | Curva vertical interna 90° para perfilado 38x38mm - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
8.46 | Composição Própria | C.P. 1312205134457 | Eletroduto PVC rigido 2" - fornecimento e instalação | M | 4 | 0 |  | 0 | 0
8.47 | Composição Própria | C.P. 1312307150791 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, 2", fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.48 | Composição Própria | C.P. 131200474375 | Luva em PVC rigido roscavel, de 2", para eletroduto | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
8.49 | Composição Própria | C.P. 1312202129355 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 2" e cunha de fixacao | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
8.50 | Composição Própria | C.P. 1312307150883 | Conector box condulete 3/4" branco | UN | 16 | 0 |  | 0 | 0
8.51 | Composição Própria | C.P. 1312307150586 | Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" | UN | 605 | 0 |  | 0 | 0
8.52 | Composição Própria | C.P. 1312201125918 | Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" | UN | 605 | 0 |  | 0 | 0
8.53 | Composição Própria | C.P. 1312110120621 | Arruela lisa galvanizada 1/4 - fornecimento e execução | UN | 605 | 0 |  | 0 | 0
8.54 | Composição Própria | C.P. 1312307150876 | Refletor LED industrial profissional 100w 12000lm ip66 - fornecimento e instalação | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
8.55 | Composição Própria | C.P. 1312108117056 | Condulete de PVC encaixe, tipo t (3/4'')- fornecimento e instalação. af_11/2016 - ref. SINAPI 95814 - bha | UN | 18 | 0 |  | 0 | 0
8.56 | Composição Própria | C.P. 1312306150008 | Eletrocalha perfurada de fe. g.e. dim. #200x100x3000mm, com tampa | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
8.57 | Composição Própria | C.P. 1312307150768 | Junção interna "i" para perfilado 38x38mm - fornecimento e instalação | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
8.58 | Composição Própria | C.P. 1312201126230 | Flange de ligação em painel para eletrocalha em fe. g.e. dim. 200x100mm | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.59 | SINAPI/SC | 97669 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 6 | 0 |  | 0 | 0
8.60 | Composição Própria | C.P. 1312202129342 | Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3 ", sem luva | M | 4 | 0 |  | 0 | 0
8.61 | Composição Própria | C.P. 1312307150803 | Curva PVC rigido 3" - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.62 | Composição Própria | C.P. 1312307150804 | Luva em PVC rigido roscavel, de 3", para eletroduto | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
8.63 | Composição Própria | C.P. 1312303146668 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos,tipo D, DN 32mm (1"), inclusive cunha - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
8.64 | Composição Própria | C.P. 1312306149611 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto em quadros - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.65 | Composição Própria | C.P. 1312204132874 | Quadro de distribuição de sobrepor c/ barramento trifásico p/ 56 disjuntores monopolares, em chapa de aço galvanizada – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA
9.1 | Composição Própria | C.P. 1312301144746 | Terminal de compressão em cobre eletrolítico estanhado com um furo e duas compressões para cabo #70mm² | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
9.2 | Composição Própria | C.P. 1312205134059 | Caixa de medição com barramento de até 200a fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.3 | Composição Própria | C.P. 1312205134060 | Caixa para medidor trifásico fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.4 | Composição Própria | C.P. 1312205134061 | Caixa de medição para DPS e barramento - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.5 | Composição Própria | C.P. 1312205134005 | DPS 275v - 12,5/60ka - classe I - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
9.6 | Composição Própria | C.P. 1312309152049 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125A | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.7 | Composição Própria | C.P. 1312112123482 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 63a - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.8 | Composição Própria | C.P. 1312204133425 | Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1 ", sem luva - fornecimento e instalação | m | 3 | 0 |  | 0 | 0
9.9 | Composição Própria | C.P. 1312204133427 | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro - fornecimento e instalação | M | 16 | 0 |  | 0 | 0
9.10 | Composição Própria | C.P. 1312309152045 | Caixa de aterramento em concreto pre-moldado, diametro de 0,30 m e altura de 0,35 m, sem fundo e com tampa - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.11 | SINAPI/SC | 96985 | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
9.12 | Composição Própria | C.P. 1312309152043 | Conector tipo parafuso fendido (split bolt), com separador de cabos bimetálicos, para cabos de até 70mm2 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
9.13 | SINAPI/SC | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | M3 | 2.8 | 0 |  | 0 | 0
9.14 | SINAPI/SC | 94342 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 | M3 | 4.8 | 0 |  | 0 | 0
9.15 | Composição Própria | C.P. 1312309152041 | Fita adesiva anticorrosiva de PVC flexivel, cor preta, para protecao tubulacao, 50 mm x 30 m (L x C), E = *0,25* m - fornecimento e instalação | M | 10 | 0 |  | 0 | 0
9.16 | Composição Própria | C.P. 1312309151965 | Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/femea, de 3" - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.17 | SINAPI/SC | 103491 | Concretagem como proteção mecânica adicional no reaterro para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M3 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0
9.18 | Composição Própria | C.P. 1312309152029 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm)(posto pedreira/fornecedor). incluído transporte | M3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0
9.19 | Composição Própria | C.P. 1312309151964 | Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 4" - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.20 | Composição Própria | C.P. 1312309152028 | Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
9.21 | Composição Própria | C.P. 1312204133429 | Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'', condutor de *10* a 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 7 | 0 |  | 0 | 0
9.22 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | 4.8 | 0 |  | 0 | 0
9.23 | Composição Própria | C.P. 1312204133418 | Fita aço inox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm fornecimento e instalação | M | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.24 | Composição Própria | C.P. 1312308151211 | Eletroduto galvanizado pesado 3" fornecimento e instalação | M | 16 | 0 |  | 0 | 0
9.25 | Composição Própria | C.P. 1312310153289 | Cabo multiplexado, 70 mm², para rede de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 65 | 0 |  | 0 | 0
9.26 | Composição Própria | C.P. 1312204133255 | Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com tampa ferro fundido (70x90cm) e aro padrão celesc, para carga 12,5t | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
9.27 | SINAPI/SC | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M3 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0
9.28 | Composição Própria | C.P. 1312204132749 | Remoção de aterramento - por haste | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
9.29 | SINAPI/SC | 97661 | Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M | 30 | 0 |  | 0 | 0
9.30 | Composição Própria | C.P. 1312204132748 | Remoção do quadro de medição da unidade consumidora | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.31 | Composição Própria | C.P. 1312205134384 | Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para entulho de construção civil | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.32 | SINAPI/SC | 92265 | Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 | M2 | 1.64 | 0 |  | 0 | 0
9.33 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 7.1 | 0 |  | 0 | 0
9.34 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 3.38 | 0 |  | 0 | 0
9.35 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 27.63 | 0 |  | 0 | 0
9.36 | SINAPI/SC | 103675 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | M3 | 0.42 | 0 |  | 0 | 0
9.37 | SINAPI/SC | 98555 | Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018 | M2 | 1.48 | 0 |  | 0 | 0
9.38 | SINAPI/SC | 92263 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 | M2 | 4.3 | 0 |  | 0 | 0
9.39 | SINAPI/SC | 89453 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14 cm), fbk = 4,5 MPa, utilizando palheta. af_10/2022 | M2 | 4.32 | 0 |  | 0 | 0
9.40 | SINAPI/SC | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 7.44 | 0 |  | 0 | 0
9.41 | SINAPI/SC | 87777 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 | M2 | 7.44 | 0 |  | 0 | 0
9.42 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 14.88 | 0 |  | 0 | 0
9.43 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 7.44 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
10.1 | SINAPI/SC | 98111 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_05/2018 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
10.2 | SINAPI/SC | 96977 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | M | 155 | 0 |  | 0 | 0
10.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147715 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
10.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147716 | Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm - fornecimento e instalação | un | 120 | 0 |  | 0 | 0
10.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147717 | Bucha de nylon sem aba S6 - fornecimento e instalação | UN | 120 | 0 |  | 0 | 0
10.6 | Composição Própria | C.P. 1312304147718 | Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'', condutor de *10* a 50 mm2 - fornecimento e instalação | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
10.7 | Composição Própria | C.P. 1312301144524 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8- fornecimento e instalacao | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
10.8 | SINAPI/SC | 96985 | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
10.9 | Composição Própria | C.P. 1312304147719 | Parafuso sextavado em aço inox M8 x 20mm - fornecimento e instalação | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
10.10 | Composição Própria | C.P. 1312304147720 | Porca em aço inox para parafuso sextavado M8 - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
10.11 | Composição Própria | C.P. 1312304147721 | Arruela lisa em aço inox para parafuso sextavado m8. - fornecimento e montagem | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
10.12 | SINAPI/SC | 91864 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 8 | 0 |  | 0 | 0
10.13 | SINAPI/SC | 91876 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
10.14 | SINAPI/SC | 91893 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
10.15 | Composição Própria | C.P. 1312304147722 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 1" e cunha de fixacao - fornecimento e instalação | UN | 24 | 0 |  | 0 | 0
10.16 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 12 | 0 |  | 0 | 0
10.17 | Composição Própria | C.P. 1312304147723 | Caixa equalização terra 210x210x090 9t tel901 - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.18 | Composição Própria | C.P. 1312304147724 | Conector parafuso fendido 50mm² - fornecimento e instalação | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
11.1 |  |  | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL
11.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312307150668 | Placa de sinalização, fotoluminescente, em PVC , rota de fuga 25x16cm, fornecimento/instalação | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
11.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312201126955 | Fornecimento e instalação de placa de "lotação maxima" com dimensões de 50x30 cm em base de acrilico com adesivo sobreposto.rbr-sie-pmb | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
11.2 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES
11.2.1 | SINAPI/SC | 101909 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
11.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312201126951 | Placa seta para extintor - 13x26cm fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
11.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147726 | Placa proibido colocar materiais 20x20cm - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
11.3 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
11.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312307150583 | Luminária de emergência LED 110 lumens, 30 leds- bloco autonônom - fornecimento e instalação. af_02/2020- ref. SINAPI 97599 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | PINTURAS
12.1 |  |  | PINTURA - PAREDES
12.1.1 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 229.68 | 0 |  | 0 | 0
12.1.2 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 459.36 | 0 |  | 0 | 0
12.2 |  |  | PINTURA - PILARES
12.2.1 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 49.28 | 0 |  | 0 | 0
12.2.2 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 95.56 | 0 |  | 0 | 0
12.3 |  |  | PINTURA - PISOS E FAIXAS
12.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312201127081 | Pintura epoxi na cor verde,duas demãos- fornecimento e aplicação | m2 | 45.23 | 0 |  | 0 | 0
12.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312201127084 | Pintura epoxi na cor laranja,duas demãos- fornecimento e aplicação | m2 | 10.06 | 0 |  | 0 | 0
12.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312201127086 | Pintura epoxi na cor cinza claro,duas demãos- fornecimento e aplicação | m2 | 53.51 | 0 |  | 0 | 0
12.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147727 | Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura | M | 108.8 | 0 |  | 0 | 0
12.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147728 | Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica. | M2 | 109.35 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 |  |  | ITENS ESPORTIVOS
13.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312304147731 | Estrutura para tabela de basquete em ferro galvanizado com tubos de 2" altura total de 3,95m, fixação através de perfil em H chumbado no piso, com profndidade de 0,90m abaixo do nivel acabado do piso, com pintura esmalte sintético na cor azul, instalado. 1 conj.(2 tabelas, 2 aros e 2 redes) - fabricação, fornecimento e execução | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
13.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312303147042 | Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
13.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312305148380 | Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", H = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
14.1 | SINAPI/SC | 99814 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 | M2 | 126.32 | 0 |  | 0 | 0
14.2 | Composição Própria | C.P. 1312205134384 | Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para entulho de construção civil | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0