## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Contratação de empresa de engenharia especializada para ampliação do sistema de iluminação pública do Município de Joinville/SC.
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS;
1.1 | Composição Própria | C.P. 1312206136798 | Descarte de materiais inservíveis | UA | 6400 | 0 | 27.86 | 0 | 0
1.2 | Composição Própria | C.P. 1312206136800 | Instalação de conector de baixa tensão do tipo perfurante | UA | 1600 | 0 | 27.86 | 0 | 0
1.3 | Composição Própria | C.P. 1312206136801 | Instalação de condutores isolados até 1 kV, com bitola seção de 2,5 mm² | m | 4800 | 0 | 27.86 | 0 | 0
1.4 | Composição Própria | C.P. 1312206136802 | Instalação de identificação em unidade de iluminação pública | UA | 800 | 0 | 27.86 | 0 | 0
1.5 | Composição Própria | C.P. 1312206136803 | Instalação de luminária com tecnologia LED | UA | 800 | 0 | 27.86 | 0 | 0
1.6 | Composição Própria | C.P. 1312206136804 | Instalação de relé fotoelétrico | UA | 800 | 0 | 27.86 | 0 | 0
1.7 | Composição Própria | C.P. 1312206136806 | Remoção de chave para comando ip | UA | 40 | 0 | 27.86 | 0 | 0
1.8 | Composição Própria | C.P. 1312206136807 | Remoção de condutores isolados até 1kv, singelos, biplex, triplex ou quadruplex, aéreos, com bitola de até 50mm2 | UA | 800 | 0 | 27.86 | 0 | 0
1.9 | Composição Própria | C.P. 1312206136808 | Remoção de luminária instalada na rede de distribuição de energia | UA | 400 | 0 | 27.86 | 0 | 0
1.10 | Composição Própria | C.P. 1312206136809 | Remoção de relé fotoelétrico/fotoeletrônico | UA | 160 | 0 | 27.86 | 0 | 0
1.11 | Composição Própria | C.P. 1312307150442 | Fornecimento de peças | peças | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS ESPECIAIS;
2.1 | Composição Própria | C.P. 1312206136810 | Abertura e fechamento de vala com profundidade até 80 cm | m | 2600 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.2 | Composição Própria | C.P. 1312206136811 | Abertura e fechamento de cava para poste com altura de até 15m | UA | 200 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.3 | Composição Própria | C.P. 1312206136812 | Abertura de pavimento asfáltico | m² | 700 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.4 | Composição Própria | C.P. 1312206136813 | Abertura de pavimento em concreto | m² | 700 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.5 | Composição Própria | C.P. 1312206136814 | Abertura de pavimento com grama | m² | 1000 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.6 | Composição Própria | C.P. 1312206136815 | Abertura pavimento com lajota, paralelepípedo ou petit pavet | m² | 700 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.7 | Composição Própria | C.P. 1312206136798 | Descarte de materiais inservíveis | UA | 700 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.8 | Composição Própria | C.P. 1312206136816 | Envelopamento de concreto de eletrodutos ou cabos | m² | 1000 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.9 | Composição Própria | C.P. 1312206136817 | Execução de base engastada, com tubo de concreto, para poste até 15 metros de altura | UA | 200 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.10 | Composição Própria | C.P. 1312206136818 | Fechamento de base de poste | UA | 200 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.11 | Composição Própria | C.P. 1312206136819 | Instalação de caixa de passagem em concreto, dimensões: 300x300x400mm (lcp), com tampa de concreto com alça metálica | UA | 200 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.12 | Composição Própria | C.P. 1312206136820 | Instalação de caixa de passagem em concreto armado, dimensões 650x450x600 mm (lxcxp), com tampa de ferro fundido, padrão celesc, para entrada de energia em baixa tensão | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.13 | Composição Própria | C.P. 1312206136825 | Instalação de cabo de cobre para aterramento | m | 2600 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.14 | Composição Própria | C.P. 1312206136800 | Instalação de conector de baixa tensão do tipo perfurante | UA | 600 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.15 | Composição Própria | C.P. 1312206136826 | Instalação de condutores isolados até 1 kV, com bitola seção de até 25 mm², embutidos em eletrodutos | m | 2600 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.16 | Composição Própria | C.P. 1312206136827 | Instalação de condutores isolados até 1 kV, singelos, duplex, triplex, ou quadruplex, aéreos, com bitola de até 50mm2 | m | 200 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.17 | Composição Própria | C.P. 1312206136828 | Instalação de eletroduto aparente | m | 800 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.18 | Composição Própria | C.P. 1312206136829 | Instalação de eletroduto corrugado, com bitola até 2” | m | 2600 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.19 | Composição Própria | C.P. 1312206136830 | Instalação de grade de proteção para projetor, sobre solo/piso | UA | 30 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.20 | Composição Própria | C.P. 1312206136831 | Instalação de grade para proteção antifurtos de quadros | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.21 | Composição Própria | C.P. 1312206136832 | Instalação de haste de aterramento | UA | 270 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.22 | Composição Própria | C.P. 1312206136802 | Instalação de identificação em unidade de iluminação pública | UA | 200 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.23 | Composição Própria | C.P. 1312206136841 | Instalação de luminária com lâmpada LED tipo Lid, bulbo ou tubular | UA | 270 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.24 | Composição Própria | C.P. 1312206136833 | Instalação de luminária de LED em poste com até 15 metros de altura | UA | 200 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.25 | Composição Própria | C.P. 1312206136834 | Instalação de luminária projetor em poste de até 15 metros de altura | UA | 55 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.26 | Composição Própria | C.P. 1312206136835 | Instalação de padrão de entrada de energia, em tensão secundária | UA | 50 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.27 | Composição Própria | C.P. 1312206136837 | Instalação de poste metálico, concreto ou fibra de vidro, de altura livre até 15 metros | UA | 200 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.28 | Composição Própria | C.P. 1312206136838 | Instalação de projetor em fachada, em altura de até 20 metros | UA | 100 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.29 | Composição Própria | C.P. 1312206136839 | Instalação de projetor embutido no solo/piso | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.30 | Composição Própria | C.P. 1312206136840 | Instalação de quadro de comando, proteção e distribuição de iluminação pública | UA | 350 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.31 | Composição Própria | C.P. 1312206136804 | Instalação de relé fotoelétrico | UA | 50 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.32 | Composição Própria | C.P. 1312206136842 | Recuperação de caixa de passagem | UA | 135 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.33 | Composição Própria | C.P. 1312206136843 | Recomposição de pavimento asfáltico | m² | 670 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.34 | Composição Própria | C.P. 1312206136844 | Recomposição de pavimento em concreto | m² | 670 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.35 | Composição Própria | C.P. 1312206136845 | Recomposição de pavimento com grama | m² | 1000 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.36 | Composição Própria | C.P. 1312206136846 | Recomposição de pavimento com lajota, paralelepípedo ou petit pavet | m² | 670 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.37 | Composição Própria | C.P. 1312206136806 | Remoção de chave para comando ip | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.38 | Composição Própria | C.P. 1312206136847 | Remoção de base de postes, concretadas ou em manilhas de concreto | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.39 | Composição Própria | C.P. 1312206136848 | Remoção de condutores isolados até 1kv, com bitola até 35mm2, embutidos em eletrodutos | m | 270 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.40 | Composição Própria | C.P. 1312206136850 | Remoção de condutores isolados até 1kv, singelos, biplex, triplex ou quadruplex, aéreos, com bitola de até 50mm2 | UA | 30 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.41 | Composição Própria | C.P. 1312206136851 | Remoção de eletroduto aparente até 2” | m | 70 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.42 | Composição Própria | C.P. 1312206136852 | Remoção de luminária instalada | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.43 | Composição Própria | C.P. 1312206136853 | Remoção de padrão de entrada, secundário, instalado em poste ou mureta | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.44 | Composição Própria | C.P. 1312206136854 | Remoção de poste | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.45 | Composição Própria | C.P. 1312206136855 | Remoção de projetor embutido no piso | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.46 | Composição Própria | C.P. 1312206136856 | Remoção de projetor em fachada, em altura até 20 metros | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.47 | Composição Própria | C.P. 1312207137454 | Remoção de quadro de compando e proteção de iluminação pública | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.48 | Composição Própria | C.P. 1312206136809 | Remoção de relé fotoelétrico/fotoeletrônico | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
2.49 | Composição Própria | C.P. 1312307150443 | Fornecimento de peças | peças | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS.
3.1 |  |  | LINHA MORTA
3.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312206135781 | Abertura cava em rocha - explosivo, sem compressor | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312205135607 | Abertura cava em rocha sem uso de explosivo | UA | 20 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312205135606 | Abertura cava em rocha, compressor e explosivo | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312205135601 | Abertura cava terreno arenoso ou brejo | UA | 100 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312206135782 | Abertura de cava em rocha com uso de perfuratriz | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312205135600 | Abertura de cava em terreno normal | UA | 200 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312206136402 | Abertura e fechamento de vala para cabo subterrâneo diretamente enterrado, protegido com placas de ardósia de espessura 6 cm, fornecidas pela contratada. dimensões da vala: 60 x 60 cm, por metro linear da vala | M | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312206136399 | Abertura e fechamento de vala para cabo subterrâneo diretamente enterrado, protegido com placas de ardósia de espessura 6 cm, fornecidas pela contratada. dimensões da vala: 60 x 90 cm. por metro linear da vala | M | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312206136401 | Abertura e fechamento de vala para cabo subterrâneo diretamente enterrado, protegido com selo de concreto não armado, com fornecimento de material de alvenaria (areia e cimento), nas dimensões 60 x 60 cm, por metro linear de vala | M | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312206136396 | Abertura e fechamento de vala para cabo subterrâneo diretamente enterrado, protegido com selo de concreto não armado, com fornecimento de material de alvenaria (areia e cimento), nas dimensões 60 x 90 cm. por metro linear de vala | M | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312206136105 | Abertura ou fechamento de grampo de linha viva com vara de manobra, por grampo | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.12 | Composição Própria | C.P. 1312206136331 | Alteração de layout, aterramento e limpeza de subestação de consumidor primário | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.13 | Composição Própria | C.P. 1312206136004 | Aterramento de cerca sem seccionamento | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.14 | Composição Própria | C.P. 1312206136343 | Aterramento de prumada externa para atendimento de consumidores de baixa tensão | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.15 | Composição Própria | C.P. 1312206136000 | Aterramento simples, demais hastes, por unidade | UA | 120 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.16 | Composição Própria | C.P. 1312206135999 | Aterramento simples, primeira haste | UA | 80 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.17 | Composição Própria | C.P. 1312206136374 | Concretagem de base | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.18 | Composição Própria | C.P. 1312206136063 | Confecção e afixação de placa alusiva à obra, por metro quadrado | m² | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.19 | Composição Própria | C.P. 1312206136381 | Construção de banco de dutos, para até 2 dutos DN 125 mm, envelopado em areia grossa, com selo de concreto magro, incluindo o fornecimento do concreto | M | 70 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.20 | Composição Própria | C.P. 1312206136387 | Construção de banco de dutos, para até 2 dutos DN 125 mm, envelopado em areia grossa, com selo em concreto armado, com espessura de 6 centímetros, incluindo o fornecimento de todo o material para o selo | M | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.21 | Composição Própria | C.P. 1312206136384 | Construção de banco de dutos, para até 2 dutos DN 125 mm, envelopado em areia grossa, com selo em placas de ardósia na largura da vala e com espessura de 6 centímetros, incluindo o fornecimento das placas de ardósia | M | 35 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.22 | Composição Própria | C.P. 1312206136390 | Construção de banco de dutos, para até 2 dutos DN 125 mm, envelopado em concreto, incluindo o fornecimento do mesmo | M | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.23 | Composição Própria | C.P. 1312206136382 | Construção de banco de dutos, para até 4 dutos DN 125 mm, envelopado em areia grossa, com selo de concreto magro, incluindo o fornecimento do concreto | M | 35 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.24 | Composição Própria | C.P. 1312206136388 | Construção de banco de dutos, para até 4 dutos DN 125 mm, envelopado em areia grossa, com selo em concreto armado, com espessura de 6 centímetros, incluindo o fornecimento de todo o material para o selo | M | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.25 | Composição Própria | C.P. 1312206136385 | Construção de banco de dutos, para até 4 dutos DN 125 mm, envelopado em areia grossa, com selo em placas de ardósia na largura da vala e com espessura de 6 centímetros, incluindo o fornecimento das placas de ardósia | M | 35 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.26 | Composição Própria | C.P. 1312206136391 | Construção de banco de dutos, para até 4 dutos DN 125 mm, envelopado em concreto, incluindo o fornecimento do mesmo | M | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.27 | Composição Própria | C.P. 1312206136383 | Construção de banco de dutos, para até 6 dutos DN 125 mm, envelopado em areia grossa, com selo de concreto magro, incluindo o fornecimento do concreto | M | 35 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.28 | Composição Própria | C.P. 1312206136389 | Construção de banco de dutos, para até 6 dutos DN 125 mm, envelopado em areia grossa, com selo em concreto armado, com espessura de 6 centímetros, incluindo o fornecimento de todo o material para o selo | M | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.29 | Composição Própria | C.P. 1312206136386 | Construção de banco de dutos, para até 6 dutos DN 125 mm, envelopado em areia grossa, com selo em placas de ardósia na largura da vala e com espessura de 6 centímetros, incluindo o fornecimento das placas de ardósia | M | 35 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.30 | Composição Própria | C.P. 1312206136392 | Construção de banco de dutos, para até 6 dutos DN 125 mm, envelopado em concreto, incluindo o fornecimento do mesmo | M | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.31 | Composição Própria | C.P. 1312206136407 | Construção de base para poste engastado, com até 10 m de altura livre (somente mão de obra) | UA | 150 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.32 | Composição Própria | C.P. 1312206136411 | Construção de base para poste engastado, com até 10 m de altura livre, incluindo o fornecimento de todo o material para construção da mesma (tubo de concreto, areia, concreto, caixaria, escoramento quando necessário) | UA | 200 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.33 | Composição Própria | C.P. 1312206136408 | Construção de cabine transformadora subterrânea tipo ct, em concreto armado, incluindo o fornecimento e instalação das tampas de concreto e metálica e todos os demais materiais necessários | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.34 | Composição Própria | C.P. 1312206136417 | Construção de caixa de passagem e derivação tipo A, em concreto armado, incluindo o fornecimento e instalação da tampa metálica e todos os demais materiais necessários | UA | 3 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.35 | Composição Própria | C.P. 1312206136419 | Construção de caixa de passagem e derivação tipo B, em concreto armado, incluindo o fornecimento e instalação da tampa metálica e todos os demais materiais necessários | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.36 | Composição Própria | C.P. 1312206136421 | Construção de caixa de passagem e derivação tipo C, em concreto armado, incluindo o fornecimento e instalação da tampa metálica e todos os demais materiais necessários | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.37 | Composição Própria | C.P. 1312206136420 | Construção de caixa de passagem e derivação tipo D, em concreto armado, incluindo o fornecimento e instalação das tampas de concreto e metálica e todos os demais materiais necessários | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.38 | Composição Própria | C.P. 1312206136414 | Construção de caixa de passagem e derivação tipo E, em concreto armado, incluindo fornecimento e instalação das tampas de concreto e metálica e todos os demais materiais necessários | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.39 | Composição Própria | C.P. 1312206136416 | Construção de caixa de passagem e derivação tipo t, em concreto armado, incluindo fornecimento e instalação da tampa metálica e todos os demais materiais necessários | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.40 | Composição Própria | C.P. 1312206136413 | Construção de caixa de poço de inspeção tipo L, em concreto armado, incluindo fornecimento e instalação das tampas de concreto e metálica e todos os demais materiais necessários | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.41 | Composição Própria | C.P. 1312206136410 | Construção de caixa de poço de inspeção tipo m, em concreto armado, incluindo fornecimento e instalação das tampas de concreto e metálica e todos os demais materiais necessários | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.42 | Composição Própria | C.P. 1312206136409 | Construção de caixa de poço de inspeção tipo n, em concreto armado, incluindo fornecimento e instalação das tampas de concreto e metálica e todos os demais materiais necessários | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.43 | Composição Própria | C.P. 1312206136394 | Construção de cobertura de concreto armado sobre banco de dutos em travessia de rua, com espessura de 10 cm de concreto fck 100 kgf/cm², incluindo o fornecimento do material para o selo | M | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.44 | Composição Própria | C.P. 1312206136425 | Construção de engastamento de poste tipo tubulão, com fornecimento de material de alvenaria (tubulão 0,5x1 m; 1,5 peças), por unidade | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.45 | Composição Própria | C.P. 1312206136422 | Construção de engastamento de poste tipo tubulão, com fornecimento de material de alvenaria (tubulão 1x1m; 1 peça), por unidade | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.46 | Composição Própria | C.P. 1312206136424 | Construção de engastamento de poste tipo tubulão, com fornecimento de material de alvenaria (tubulão 1x1m; 2 peças), por unidade | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.47 | Composição Própria | C.P. 1312206136423 | Construção de engastamento de poste tipo tubulão, com fornecimento de material de alvenaria (tubulão 1x1m; 2,5peças), por unidade | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.48 | Composição Própria | C.P. 1312206136406 | Construção de nicho para embutir projetor no piso | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.49 | Composição Própria | C.P. 1312206136395 | Construção de selo de cobertura de concreto não armado sobre banco de dutos, em calçada, com espessura de 10 cm de concreto fck 100 kgf/cm², incluindo o material para o selo de concreto | M | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.50 | Composição Própria | C.P. 1312206136405 | Construção e instalação de base em concreto armado para transformador tipo pedestal, com fornecimento dos materiais necessários | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.51 | Composição Própria | C.P. 1312206136418 | Construção e instalação de tampa de concreto armado para caixa de passagem e derivação tipo D, incluindo o fornecimento dos materiais necessários | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.52 | Composição Própria | C.P. 1312206136361 | Contenção de bordas de escavação (para bancos de dutos ou caixas). pagamento por metro linear de talude escorado | m | 70 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.53 | Composição Própria | C.P. 1312205135596 | Corte de árvore, por árvore cortada | UA | 30 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.54 | Composição Própria | C.P. 1312205135599 | Corte de bambuzal isolado | m² | 70 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.55 | Composição Própria | C.P. 1312205135593 | Desmatamento de vegetação densa | km² | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.56 | Composição Própria | C.P. 1312206136328 | Emenda cabo multiplexado bt, por fase, seção de 35 mm² a 120 mm² | UA | 30 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.57 | Composição Própria | C.P. 1312206136367 | Emenda de condutor multiplexado de mt | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.58 | Composição Própria | C.P. 1312206135988 | Emenda de rede com charrua | UA | 30 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.59 | Composição Própria | C.P. 1312206135985 | Emenda de rede com luva em cabos CA e cu com bitola maior ou igual a 1/0 | UA | 30 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.60 | Composição Própria | C.P. 1312206135969 | Emenda de rede com luva em cabos CA e cu com bitola menor que 1/0 | UA | 30 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.61 | Composição Própria | C.P. 1312206135986 | Emenda de rede com luva em cabos caa com bitola maior ou igual a 1/0 | UA | 30 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.62 | Composição Própria | C.P. 1312206135970 | Emenda de rede com luva em cabos caa com bitola maior que 1/0 | UA | 30 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.63 | Composição Própria | C.P. 1312206135987 | Emenda de rede com pré-formado | UA | 30 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.64 | Composição Própria | C.P. 1312206136283 | Emenda reta de cabo de média tensão | UA | 3 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.65 | Composição Própria | C.P. 1312206136430 | Escolta armada para transporte de explosivos. | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.66 | Composição Própria | C.P. 1312206136373 | Escora de subsolo dupla | UA | 100 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.67 | Composição Própria | C.P. 1312206136372 | Escora de subsolo simples | UA | 70 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.68 | Composição Própria | C.P. 1312206136355 | Execução de transição aéreo-subterrânea de mt | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.69 | Composição Própria | C.P. 1312206135783 | Fechamento de cava | UA | 200 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.70 | Composição Própria | C.P. 1312206136291 | Instalação completa de ferragens, suportes e malha de aterramento em poços tipo “m” e “l” | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.71 | Composição Própria | C.P. 1312206136412 | Instalação completa de prumada externa em fachada de edificação, em duto de aço-carbono | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.72 | Composição Própria | C.P. 1312206136290 | Instalação completa de transformador tipo pedestal | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.73 | Composição Própria | C.P. 1312206136369 | Instalação conjunto grampo de suspensão de cabo multiplexado de bt | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.74 | Composição Própria | C.P. 1312206136356 | Instalação cruzeta universal condutor multiplexado mt | UA | 150 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.75 | Composição Própria | C.P. 1312206135898 | Instalação de afastador secundário | UA | 30 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.76 | Composição Própria | C.P. 1312206135896 | Instalação de armação secundária | UA | 30 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.77 | Composição Própria | C.P. 1312206136350 | Instalação de armário de bt | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.78 | Composição Própria | C.P. 1312206136089 | Instalação de aterramento temporário para rede de AT, por aterramento | UA | 20 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.79 | Composição Própria | C.P. 1312206136084 | Instalação de aterramento temporário para rede de bt, por aterramento | UA | 20 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.80 | Composição Própria | C.P. 1312206135944 | Instalação de banco de capacitores automáticos completo | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.81 | Composição Própria | C.P. 1312206135942 | Instalação de banco de capacitores fixos completo | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.82 | Composição Própria | C.P. 1312206136268 | Instalação de barramento de cobre nu nas paredes de caixa “m” e “ct” | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.83 | Composição Própria | C.P. 1312207137458 | Instalação de barramento múltiplo isolado de bt | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.84 | Composição Própria | C.P. 1312206136275 | Instalação de barramento triplex em parede de concreto | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.85 | Composição Própria | C.P. 1312206136404 | Instalação de caixa de passagem e derivação de concreto armado, tipo “a” com tampa | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.86 | Composição Própria | C.P. 1312206136403 | Instalação de caixa de passagem e derivação de concreto armado, tipo “b” com tampa | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.87 | Composição Própria | C.P. 1312206136400 | Instalação de caixa de passagem e derivação de concreto armado, tipo “c” com tampa | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.88 | Composição Própria | C.P. 1312206136397 | Instalação de caixa de passagem e derivação de concreto armado, tipo “d” com tampa | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.89 | Composição Própria | C.P. 1312206135922 | Instalação de chave by-pass | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.90 | Composição Própria | C.P. 1312206135952 | Instalação de chave fusível religadora | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.91 | Composição Própria | C.P. 1312206136028 | Instalação de chave magnética para iluminação pública | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.92 | Composição Própria | C.P. 1312206135924 | Instalação de chave tripolar | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.93 | Composição Própria | C.P. 1312206135926 | Instalação de chave tripolar com mecanismo de manobra | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.94 | Composição Própria | C.P. 1312206135918 | Instalação de chave unipolar | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.95 | Composição Própria | C.P. 1312206135920 | Instalação de chave unipolar a óleo | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.96 | Composição Própria | C.P. 1312206135995 | Instalação de cobertura permanente de rede nua de média tensão (capa) | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.97 | Composição Própria | C.P. 1312206136265 | Instalação de conector a compressão em condutor de baixa tensão de seção maior que 120 mm², inclusive recomposição do isolamento dos condutores mediante aplicação de fita e aplicação da manta isolante | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.98 | Composição Própria | C.P. 1312206136264 | Instalação de conector a compressão em condutor de baixa tensão de seção menor ou igual a 120 mm², inclusive recomposição do isolamento dos condutores mediante aplicação de fita e aplicação da manta isolante | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.99 | Composição Própria | C.P. 1312206136267 | Instalação de conector a pressão (parafuso fendido ou cunha), e conector terminal cabo-barra, incluindo a recomposição da isolação dos condutores de baixa tensão, em condutores de seção menor ou igual a 120 mm² | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.100 | Composição Própria | C.P. 1312206136248 | Instalação de conector cunha em cabo coberto, por conector | UA | 20 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.101 | Composição Própria | C.P. 1312206136339 | Instalação de conector de baixa tensão (perfurante ou ampactinho) | UA | 600 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.102 | Composição Própria | C.P. 1312206135993 | Instalação de conector tipo cunha | UA | 800 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.103 | Composição Própria | C.P. 1312206135992 | Instalação de conector tipo cunha, com cartucho | UA | 70 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.104 | Composição Própria | C.P. 1312206136244 | Instalação de cruzamento aéreo de cabo coberto | UA | 20 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.105 | Composição Própria | C.P. 1312206135835 | Instalação de cruzeta auxiliar dupla – cruzeta de aço ou polimérica | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.106 | Composição Própria | C.P. 1312206135840 | Instalação de cruzeta auxiliar dupla – cruzeta de concreto | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.107 | Composição Própria | C.P. 1312206135833 | Instalação de cruzeta auxiliar simples – cruzeta de aço ou polimérica | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.108 | Composição Própria | C.P. 1312206135837 | Instalação de cruzeta auxiliar simples – cruzeta de concreto | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.109 | Composição Própria | C.P. 1312206135849 | Instalação de cruzeta para ht e hte | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.110 | Composição Própria | C.P. 1312206135855 | Instalação de dispositivo inibidor de ninhos | UA | 70 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.111 | Composição Própria | C.P. 1312206136247 | Instalação de emenda de cabo coberto | UA | 20 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.112 | Composição Própria | C.P. 1312206135931 | Instalação de equipamento de telecomando, por unidade | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.113 | Composição Própria | C.P. 1312206135900 | Instalação de espaçador de bt | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.114 | Composição Própria | C.P. 1312206136242 | Instalação de espaçador vertical ou losangular | UA | 600 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.115 | Composição Própria | C.P. 1312206135915 | Instalação de estai aéreo | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.116 | Composição Própria | C.P. 1312206136377 | Instalação de estai de âncora | UA | 30 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.117 | Composição Própria | C.P. 1312206136449 | Instalação de estai de âncora em rocha com explosivo | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.118 | Composição Própria | C.P. 1312206136445 | Instalação de estai de âncora em rocha sem explosivo | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.119 | Composição Própria | C.P. 1312206136212 | Instalação de estai de âncora em terreno arenoso | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.120 | Composição Própria | C.P. 1312206136223 | Instalação de estrutura ce1 | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.121 | Composição Própria | C.P. 1312206136225 | Instalação de estrutura ce1a | UA | 100 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.122 | Composição Própria | C.P. 1312206136227 | Instalação de estrutura ce2 / ce2-sh | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.123 | Composição Própria | C.P. 1312206136238 | Instalação de estrutura ce2-3 | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.124 | Composição Própria | C.P. 1312206136230 | Instalação de estrutura ce3 / ce3-pu | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.125 | Composição Própria | C.P. 1312206136233 | Instalação de estrutura ce4 / ce4-pu | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.126 | Composição Própria | C.P. 1312206136236 | Instalação de estrutura n3 - ce | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.127 | Composição Própria | C.P. 1312206135863 | Instalação de estrutura n3-1, b3-1, m3-1, t3-1 cruzeta concreto | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.128 | Composição Própria | C.P. 1312206135888 | Instalação de estrutura tipo U1/up1/upv | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.129 | Composição Própria | C.P. 1312206135890 | Instalação de estrutura tipo U2/up2 | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.130 | Composição Própria | C.P. 1312206135892 | Instalação de estrutura tipo U3/up3 | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.131 | Composição Própria | C.P. 1312206135894 | Instalação de estrutura tipo U4/up4 | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.132 | Composição Própria | C.P. 1312206135967 | Instalação de flying-tap primário ou secundário | UA | 35 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.133 | Composição Própria | C.P. 1312206136009 | Instalação de iluminação pública comum (montagem) | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.134 | Composição Própria | C.P. 1312206136016 | Instalação de iluminação pública comum (montada) | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.135 | Composição Própria | C.P. 1312206136019 | Instalação de iluminação pública especial (montada) | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.136 | Composição Própria | C.P. 1312206136012 | Instalação de iluminação pública especial (montagem) | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.137 | Composição Própria | C.P. 1312206135853 | Instalação de isolador de disco/bastão, por unidade | UA | 70 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.138 | Composição Própria | C.P. 1312206135851 | Instalação de isolador de pino/pilar, por unidade | UA | 150 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.139 | Composição Própria | C.P. 1312206135911 | Instalação de kit interno e ramal de unidade consumidora em domicílio rural | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.140 | Composição Própria | C.P. 1312206135914 | Instalação de medidor | UA | 30 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.141 | Composição Própria | C.P. 1312206136278 | Instalação de módulo desconectável de média tensão, tipo “t”, cotovelo ou reto, dispositivo de aterramento, incluindo todos os custos para a completa execução da terminação do cabo) | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.142 | Composição Própria | C.P. 1312206135909 | Instalação de padrão de entrada bifásico de unidade consumidora, em poste metálico de 7m, pré-montado, por padrão | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.143 | Composição Própria | C.P. 1312206135906 | Instalação de padrão de entrada bifásico de unidade consumidora, sem uso de poste intermediário, por padrão | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.144 | Composição Própria | C.P. 1312206135902 | Instalação de padrão de entrada monofásico de unidade consumidora em poste intermediário, por padrão. | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.145 | Composição Própria | C.P. 1312206135908 | Instalação de padrão de entrada monofásico de unidade consumidora, em poste metálico de 7m, pré-montado, por padrão | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.146 | Composição Própria | C.P. 1312206135905 | Instalação de padrão de entrada monofásico de unidade consumidora, sem uso de poste intermediário, por padrão | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.147 | Composição Própria | C.P. 1312206135910 | Instalação de padrão de entrada trifásico de unidade consumidora, em poste metálico de 7m, pré-montado, por padrão | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.148 | Composição Própria | C.P. 1312206135907 | Instalação de padrão de entrada trifásico de unidade consumidora, sem uso de poste intermediário, por padrão | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.149 | Composição Própria | C.P. 1312206136334 | Instalação de para-raios de bt | UA | 8 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.150 | Composição Própria | C.P. 1312206135950 | Instalação de para-raios, por unidade | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.151 | Composição Própria | C.P. 1312206136370 | Instalação de pontalete em unidade consumidora | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.152 | Composição Própria | C.P. 1312206135790 | Instalação de poste de 12 a 15m - com guindauto | UA | 45 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.153 | Composição Própria | C.P. 1312206136214 | Instalação de poste de aço galvanizado com base, com 10 metros de altura livre, incluindo a confecção da base de concreto | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.154 | Composição Própria | C.P. 1312206135794 | Instalação de poste maior do que 15 metros | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.155 | Composição Própria | C.P. 1312206135785 | Instalação de poste menor que 12m - com guindauto | UA | 200 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.156 | Composição Própria | C.P. 1312206136322 | Instalação de projetor embutido no solo | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.157 | Composição Própria | C.P. 1312206136415 | Instalação de prumada embutida em fachada de edificação, com duto de aço-carbono, incluindo recomposição da parede | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.158 | Composição Própria | C.P. 1312206135913 | Instalação de ramal de carga aéreo, monofásico/bifásico/ trifásico | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.159 | Composição Própria | C.P. 1312206136022 | Instalação de reator para lâmpada comum ou especial | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.160 | Composição Própria | C.P. 1312206135936 | Instalação de regulador "auto-booster", por unidade | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.161 | Composição Própria | C.P. 1312206135938 | Instalação de regulador de tensão em estrutura existente | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.162 | Composição Própria | C.P. 1312206136025 | Instalação de relé fotoelétrico individual | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.163 | Composição Própria | C.P. 1312206135933 | Instalação de religador ou seccionalizador automático monofásico, por unidade | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.164 | Composição Própria | C.P. 1312206135928 | Instalação de religador ou seccionalizador trifásico, por unidade | UA | 3 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.165 | Composição Própria | C.P. 1312206136376 | Instalação de sapata para pântano | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.166 | Composição Própria | C.P. 1312206136240 | Instalação de suporte horizontal/suporte afastador horizontal/afastador de braço l | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.167 | Composição Própria | C.P. 1312206136281 | Instalação de terminação modular, uso externo | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.168 | Composição Própria | C.P. 1312206136282 | Instalação de terminação modular, uso interno | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.169 | Composição Própria | C.P. 1312206136250 | Instalação de terminal a compressão em cabo coberto, por condutor | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.170 | Composição Própria | C.P. 1312206136330 | Instalação de terminal a compressão, por condutor | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.171 | Composição Própria | C.P. 1312206135948 | Instalação de transformador monofásico | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.172 | Composição Própria | C.P. 1312206135946 | Instalação de transformador trifásico | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.173 | Composição Própria | C.P. 1312206135912 | Instalação do kit disjuntor, monofásico/bifásico/ trifásico | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.174 | Composição Própria | C.P. 1312206135903 | Instalação do padrão de entrada bifásico de consumidor, em poste intermediário. por padrão | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.175 | Composição Própria | C.P. 1312206135904 | Instalação do padrão de entrada trifásico de consumidor, em poste intermediário. por padrão | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.176 | Composição Própria | C.P. 1312206135858 | Instalação estrutura n1, b1, m1, t1 cruzeta aço ou polimérica | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.177 | Composição Própria | C.P. 1312206135813 | Instalação estrutura n1, b1, m1, t1 cruzeta concreto | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.178 | Composição Própria | C.P. 1312206135811 | Instalação estrutura n1, b1, m1, t1 cruzeta madeira | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.179 | Composição Própria | C.P. 1312206135817 | Instalação estrutura n2, b2, m2, t2 cruzeta concreto | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.180 | Composição Própria | C.P. 1312206135815 | Instalação estrutura n2, b2, m2, t2 cruzeta madeira | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.181 | Composição Própria | C.P. 1312206135866 | Instalação estrutura n3-1, b3-1, m3-1, t3-1 cruzeta aço ou polimérica | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.182 | Composição Própria | C.P. 1312206135861 | Instalação estrutura n3-1, b3-1, m3-1, t3-1 cruzeta madeira | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.183 | Composição Própria | C.P. 1312206135868 | Instalação estrutura n3, b3, m3, t3 cruzeta aço ou polimérica | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.184 | Composição Própria | C.P. 1312206135821 | Instalação estrutura n3, b3, m3, t3 cruzeta concreto | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.185 | Composição Própria | C.P. 1312206135819 | Instalação estrutura n3, b3, m3, t3 cruzeta madeira | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.186 | Composição Própria | C.P. 1312206135876 | Instalação estrutura n4-1, b4-1, m4-1, t4-1 cruzeta aço ou polimérica | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.187 | Composição Própria | C.P. 1312206135874 | Instalação estrutura n4-1, b4-1, m4-1, t4-1 cruzeta concreto | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.188 | Composição Própria | C.P. 1312206135870 | Instalação estrutura n4-1, b4-1, m4-1, t4-1 cruzeta madeira | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.189 | Composição Própria | C.P. 1312206135878 | Instalação estrutura n4, b4, m4, t4 cruzeta aço ou polimérica | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.190 | Composição Própria | C.P. 1312206135842 | Instalação estrutura n4, b4, m4, t4 cruzeta aço ou polimérica sem jumper (para instalação de chave faca/ramal) | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.191 | Composição Própria | C.P. 1312206135831 | Instalação estrutura n4, b4, m4, t4 cruzeta concreto | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.192 | Composição Própria | C.P. 1312206135844 | Instalação estrutura n4, b4, m4, t4 cruzeta concreto sem jumper (para instalação de chave faca/ramal) | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.193 | Composição Própria | C.P. 1312206135828 | Instalação estrutura n4, b4, m4, t4 cruzeta madeira | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.194 | Composição Própria | C.P. 1312206135882 | Instalação estrutura p1/p2/tp/tp1/tp2, por estrutura | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.195 | Composição Própria | C.P. 1312206135884 | Instalação estrutura p3, por estrutura | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.196 | Composição Própria | C.P. 1312206135886 | Instalação estrutura p4, por estrutura | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.197 | Composição Própria | C.P. 1312206136319 | Instalação luminária para lâmpada até 400w braço 3m | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.198 | Composição Própria | C.P. 1312206135806 | Instalação manual de poste acima de 1000 dan | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.199 | Composição Própria | C.P. 1312206135803 | Instalação manual de poste de 300 a 1000 dan | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.200 | Composição Própria | C.P. 1312206135795 | Instalação manual de poste inferior a 300 dan | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.201 | Composição Própria | C.P. 1312206136325 | Instalação olhal para fixação de rede multiplexada bt | UA | 60 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.202 | Composição Própria | C.P. 1312206135809 | Instalação poste aço galvanizado engastado com 10 metros de altura livre, incluindo base tubulada | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.203 | Composição Própria | C.P. 1312206136292 | Instalação poste ip metálico hut de até 10 metros | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.204 | Composição Própria | C.P. 1312206136293 | Instalação poste ip metálico hut de até 5 metros | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.205 | Composição Própria | C.P. 1312206136346 | Instalação seccionadora tripolar em poste | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.206 | Composição Própria | C.P. 1312206136109 | Isolamento de rede adjacente de baixa tensão | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.207 | Composição Própria | C.P. 1312206136344 | Lançamento condutor multiplexado bt seção igual a 120 mm2 | km | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.208 | Composição Própria | C.P. 1312206136354 | Lançamento condutor multiplexado bt seção igual a 35 mm2 | km | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.209 | Composição Própria | C.P. 1312206136351 | Lançamento condutor multiplexado bt seção igual a 50 mm2 | km | 8 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.210 | Composição Própria | C.P. 1312206136348 | Lançamento condutor multiplexado bt seção igual a 70 mm2 | km | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.211 | Composição Própria | C.P. 1312206136359 | Lançamento condutor multiplexado mt, por km, seção igual ou inferior a 95 mm2 | KM | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.212 | Composição Própria | C.P. 1312206136363 | Lançamento condutor multiplexado mt, por km, seção superior a 95 mm2 | KM | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.213 | Composição Própria | C.P. 1312206136255 | Lançamento de cabo coberto acima de 70mm², por km | KM | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.214 | Composição Própria | C.P. 1312206136253 | Lançamento de cabo coberto até 70mm², por km | KM | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.215 | Composição Própria | C.P. 1312206136260 | Lançamento de circuitos de baixa tensão (1, 2, 3 ou 4 condutores de um mesmo circuito) em eletroduto, com condutores de seção nominal maior que 120 mm², incluindo amarração de condutores e identificação dos mesmos e dos circuitos e tamponamento de eletrodutos. pagamento por circuito, por metro. | M | 35 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.216 | Composição Própria | C.P. 1312206136259 | Lançamento de circuitos de baixa tensão (1, 2, 3 ou 4 condutores de um mesmo circuito) em eletroduto, com condutores de seção nominal menor ou igual a 120 mm², incluindo amarração de condutores e identificação dos mesmos e dos circuitos e tamponamento de eletrodutos. pagamento por circuito, por metro. | M | 35 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.217 | Composição Própria | C.P. 1312206136263 | Lançamento de circuitos de média tensão (1, 2, 3 ou 4 condutores de um mesmo circuito) em eletroduto, com condutores de seção nominal maior que 120 mm², incluindo amarração de condutores e identificação dos mesmos e dos circuitos e tamponamento de eletrodutos. pagamento por circuito, por metro. | M | 35 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.218 | Composição Própria | C.P. 1312206136262 | Lançamento de circuitos de média tensão (1, 2, 3 ou 4 condutores de um mesmo circuito) em eletroduto, com condutores de seção nominal menor ou igual a 120 mm², incluindo amarração de condutores e identificação dos mesmos e dos circuitos e tamponamento de eletrodutos. pagamento por circuito, por metro. | M | 35 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.219 | Composição Própria | C.P. 1312206135960 | Lançamento de condutor 2 a 2/0 CA ou caa e cu 4 a 1/0, por km | KM | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.220 | Composição Própria | C.P. 1312206135956 | Lançamento de condutor 35mm² caa- XLPE, por km | KM | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.221 | Composição Própria | C.P. 1312206135954 | Lançamento de condutor 4 ca/caa e cu 6, por km | KM | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.222 | Composição Própria | C.P. 1312206135958 | Lançamento de condutor 70mm² caa- XLPE, por km | KM | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.223 | Composição Própria | C.P. 1312206135962 | Lançamento de condutor com seção acima de 2/0 CA ou caa e cobre acima de 1/0, por km | KM | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.224 | Composição Própria | C.P. 1312206135964 | Lançamento de condutor de aço, por km | KM | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.225 | Composição Própria | C.P. 1312206136251 | Lançamento de cordoalha de aço (mensageiro), por km | KM | 6 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.226 | Composição Própria | C.P. 1312206136222 | Levantamento topográfico planialtimétrico com fornecimento do original em meio magnético, estação total classe 2, por km | KM | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.227 | Composição Própria | C.P. 1312206136221 | Levantamento topográfico planimétrico com fornecimento do original em meio magnético, estação total classe 3, por km | KM | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.228 | Composição Própria | C.P. 1312205135591 | Limpeza ou roçada de capoeira | km² | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.229 | Composição Própria | C.P. 1312205135592 | Limpeza ou roçada de vegetação rasteira | km² | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.230 | Composição Própria | C.P. 1312206136215 | Manilhamento de valeta para reforço de base de poste com tubulão 60cm x 1m, por tubulão. | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.231 | Composição Própria | C.P. 1312206136217 | Manilhamento de valeta para reforço de base de poste com tubulão 80cm x 1m, por tubulão. | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.232 | Composição Própria | C.P. 1312206136288 | Montagem completa de câmara subterrânea tipo ct | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.233 | Composição Própria | C.P. 1312206136032 | Montagem de 03 projetores em cruzeta, por conjunto | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.234 | Composição Própria | C.P. 1312206136035 | Montagem de 04 projetores em cruzeta, por conjunto | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.235 | Composição Própria | C.P. 1312206136037 | Montagem de 06 projetores em cruzeta, por conjunto | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.236 | Composição Própria | C.P. 1312206136038 | Montagem de 09 projetores em cruzeta, por conjunto | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.237 | Composição Própria | C.P. 1312206136204 | Montagem de estrutura para banco regulador – concreto pré-moldado | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.238 | Composição Própria | C.P. 1312206135940 | Montagem de estrutura para banco regulador – travessas de aço | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.239 | Composição Própria | C.P. 1312206136043 | Montagem eletromecânica de luminária de 02 pétalas em poste de 10 metros, completa | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.240 | Composição Própria | C.P. 1312206136042 | Montagem eletromecânica de luminária de 03 ou 02 pétalas em poste de 15 metros, completa | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.241 | Composição Própria | C.P. 1312206136045 | Montagem eletromecânica de luminárias de 01 pétala, em poste de 10 metros, completa | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.242 | Composição Própria | C.P. 1312206136040 | Montagem eletromecânica de uma luminária de 04 pétalas em poste de 15 metros, completa | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.243 | Composição Própria | C.P. 1312206135846 | Nivelar e alinhar cruzeta existente | UA | 150 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.244 | Composição Própria | C.P. 1312206136101 | Operação de chave, por operação | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.245 | Composição Própria | C.P. 1312206135935 | Parametrização de religador ou seccionalizador automático monofásico, por unidade | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.246 | Composição Própria | C.P. 1312206135930 | Parametrização de religador trifásico automático, por unidade | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.247 | Composição Própria | C.P. 1312206135932 | Parametrização de sistema de telecomando de equipamento, por unidade | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.248 | Composição Própria | C.P. 1312205135598 | Poda de árvore, por árvore podada | UA | 70 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.249 | Composição Própria | C.P. 1312206136067 | Projeto eletromecânico rdr - para projetos maiores de 0,2 km -preço por km de rede projetada | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.250 | Composição Própria | C.P. 1312206136065 | Projeto eletromecânico rdr, preço fixo para projetos de até 0,2 km | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.251 | Composição Própria | C.P. 1312206136072 | Projeto eletromecânico rdu - para projetos maiores de 0,175 km -preço por km de rede projetada | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.252 | Composição Própria | C.P. 1312206136069 | Projeto eletromecânico rdu -preço fixo para projetos de até 0,175 km | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.253 | Composição Própria | C.P. 1312206136213 | Prumagem de poste | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.254 | Composição Própria | C.P. 1312206135991 | Readequação de ramal subterrâneo | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.255 | Composição Própria | C.P. 1312206136362 | Rebaixamento de lençol freático. pagamento por metro linear de área rebaixada | m | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.256 | Composição Própria | C.P. 1312206135784 | Recuperação de calçadas | M2 | 70 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.257 | Composição Própria | C.P. 1312206136117 | Reinstalação de cinta de compartilhador, por cinta | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.258 | Composição Própria | C.P. 1312206136327 | Retensionamento de cabo multiplexado de bt | KM | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.259 | Composição Própria | C.P. 1312206135966 | Retensionamento de condutor, por km | KM | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.260 | Composição Própria | C.P. 1312206135917 | Retensionamento de estai | UA | 30 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.261 | Composição Própria | C.P. 1312206135990 | Retensionamento/reconexão de ramal de ligação/serviço | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.262 | Composição Própria | C.P. 1312206136226 | Retida de estrutura ce1 a | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.263 | Composição Própria | C.P. 1312206136360 | Retirada condutor multiplexado mt, por km, seção igual ou inferior a 95 mm2 | KM | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.264 | Composição Própria | C.P. 1312206136364 | Retirada condutor multiplexado mt, por km, seção superior a 95 mm2 | KM | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.265 | Composição Própria | C.P. 1312206136358 | Retirada cruzeta universal condutor multiplexado mt | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.266 | Composição Própria | C.P. 1312206136055 | Retirada de 01 luminária de 01 pétala em poste de 10 metros, completa | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.267 | Composição Própria | C.P. 1312206135899 | Retirada de afastador secundário | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.268 | Composição Própria | C.P. 1312206135897 | Retirada de armação secundária | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.269 | Composição Própria | C.P. 1312206135945 | Retirada de banco de capacitores automáticos completo | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.270 | Composição Própria | C.P. 1312206135943 | Retirada de banco de capacitores fixos completo | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.271 | Composição Própria | C.P. 1312206136256 | Retirada de cabo coberto acima de 70mm², por km | KM | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.272 | Composição Própria | C.P. 1312206136254 | Retirada de cabo coberto até 70mm², por km | KM | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.273 | Composição Própria | C.P. 1312206135923 | Retirada de chave by-pass | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.274 | Composição Própria | C.P. 1312206135953 | Retirada instalação de chave fusível religadora | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.275 | Composição Própria | C.P. 1312206136029 | Retirada de chave magnética para iluminação pública | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.276 | Composição Própria | C.P. 1312206135925 | Retirada de chave tripolar | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.277 | Composição Própria | C.P. 1312206135927 | Retirada de chave tripolar com mecanismo de manobra | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.278 | Composição Própria | C.P. 1312206135919 | Retirada de chave unipolar | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.279 | Composição Própria | C.P. 1312206135921 | Retirada de chave unipolar a óleo | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.280 | Composição Própria | C.P. 1312206136115 | Retirada de cinta de compartilhadora, por cinta | UA | 45 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.281 | Composição Própria | C.P. 1312206135997 | Retirada de cobertura permanente de rede nua de média tensão (capa) | UA | 4 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.282 | Composição Própria | C.P. 1312206135961 | Retirada de condutor 2 a 2/0 CA ou caa e cobre 4 a 1/0, por km | KM | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.283 | Composição Própria | C.P. 1312206135957 | Retirada de condutor 35mm² caa- XLPE, por km | KM | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.284 | Composição Própria | C.P. 1312206135955 | Retirada de condutor 4 ca/caa e cu 6, por km | KM | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.285 | Composição Própria | C.P. 1312206135959 | Retirada de condutor 70mm² caa- XLPE, por km | KM | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.286 | Composição Própria | C.P. 1312206135963 | Retirada de condutor com bitola superior a 2/0 ou caa e cobre acima de 1/0, por km | KM | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.287 | Composição Própria | C.P. 1312206135965 | Retirada de condutor de aço, por km | KM | 6 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.288 | Composição Própria | C.P. 1312206136341 | Retirada de condutor multiplexado bt seção igual a 120 mm2 | km | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.289 | Composição Própria | C.P. 1312206136353 | Retirada de condutor multiplexado bt seção igual a 35 mm2 | km | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.290 | Composição Própria | C.P. 1312206136349 | Retirada de condutor multiplexado bt seção igual a 50 mm2 | km | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.291 | Composição Própria | C.P. 1312206136345 | Retirada de condutor multiplexado bt seção igual a 70 mm2 | km | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.292 | Composição Própria | C.P. 1312206136249 | Retirada de conector cunha em cabo coberto, por conector | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.293 | Composição Própria | C.P. 1312206136337 | Retirada de conector de baixa tensão, tipo perfurante | UA | 150 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.294 | Composição Própria | C.P. 1312206135994 | Retirada de conector tipo cunha | UA | 20 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.295 | Composição Própria | C.P. 1312206136357 | Retirada de conjunto grampo de suspensão de cabo multiplexado de bt | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.296 | Composição Própria | C.P. 1312206136252 | Retirada de cordoalha de aço (mensageiro), por km | KM | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.297 | Composição Própria | C.P. 1312206136245 | Retirada de cruzamento aéreo de cabo coberto | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.298 | Composição Própria | C.P. 1312206135836 | Retirada de cruzeta auxiliar dupla – cruzeta de aço ou polimérica | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.299 | Composição Própria | C.P. 1312206135841 | Retirada de cruzeta auxiliar dupla – cruzeta de concreto | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.300 | Composição Própria | C.P. 1312206135834 | Retirada de cruzeta auxiliar simples – cruzeta de aço ou polimérica | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.301 | Composição Própria | C.P. 1312206135838 | Retirada de cruzeta auxiliar simples – cruzeta de concreto | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.302 | Composição Própria | C.P. 1312206135857 | Retirada de dispositivo inibidor de ninhos | UA | 50 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.303 | Composição Própria | C.P. 1312206135901 | Retirada de espaçador de bt | UA | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.304 | Composição Própria | C.P. 1312206136243 | Retirada de espaçador vertical ou losangular | UA | 150 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.305 | Composição Própria | C.P. 1312206135916 | Retirada de estai aéreo | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.306 | Composição Própria | C.P. 1312206136378 | Retirada de estai de âncora | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.307 | Composição Própria | C.P. 1312206136450 | Retirada de estai de âncora em rocha com explosivo | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.308 | Composição Própria | C.P. 1312206136446 | Retirada de estai de âncora em rocha sem explosivo | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.309 | Composição Própria | C.P. 1312206136224 | Retirada de estrutura ce1 | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.310 | Composição Própria | C.P. 1312206136228 | Retirada de estrutura ce2 / ce2-sh | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.311 | Composição Própria | C.P. 1312206136239 | Retirada de estrutura ce2-3 | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.312 | Composição Própria | C.P. 1312206136232 | Retirada de estrutura ce3 / ce3-pu | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.313 | Composição Própria | C.P. 1312206136235 | Retirada de estrutura ce4 / ce4-pu | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.314 | Composição Própria | C.P. 1312206135814 | Retirada de estrutura n1, b1, m1, t1 cruzeta concreto | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.315 | Composição Própria | C.P. 1312206136237 | Retirada de estrutura n3 - ce | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.316 | Composição Própria | C.P. 1312206135865 | Retirada de estrutura n3-1, b3-1, m3-1, t3-1 cruzeta concreto | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.317 | Composição Própria | C.P. 1312206136208 | Retirada de estrutura para banco regulador – concreto pré-moldado | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.318 | Composição Própria | C.P. 1312206135941 | Retirada de estrutura para banco regulador – travessas de aço | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.319 | Composição Própria | C.P. 1312206135889 | Retirada de estrutura tipo U1/up1/ upv | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.320 | Composição Própria | C.P. 1312206135891 | Retirada de estrutura tipo U2/up2 | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.321 | Composição Própria | C.P. 1312206135893 | Retirada de estrutura tipo U3/up3 | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.322 | Composição Própria | C.P. 1312206135895 | Retirada de estrutura tipo U4/up4 | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.323 | Composição Própria | C.P. 1312206135850 | Retirada de estruturas tipo ht e hte | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.324 | Composição Própria | C.P. 1312206135968 | Retirada de flying-tap primário ou secundário | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.325 | Composição Própria | C.P. 1312206136010 | Retirada de iluminação pública comum (desmontagem) | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.326 | Composição Própria | C.P. 1312206136017 | Retirada de iluminação pública comum (montada) | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.327 | Composição Própria | C.P. 1312206136014 | Retirada de iluminação pública especial (desmontagem) | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.328 | Composição Própria | C.P. 1312206136020 | Retirada de iluminação pública especial (montada) | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.329 | Composição Própria | C.P. 1312206135854 | Retirada de isolador de disco/bastão, por unidade | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.330 | Composição Própria | C.P. 1312206135852 | Retirada de isolador de pino/pilar, por unidade | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.331 | Composição Própria | C.P. 1312206136332 | Retirada de para-raios de bt | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.332 | Composição Própria | C.P. 1312206135951 | Retirada de para-raios, por unidade | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.333 | Composição Própria | C.P. 1312206135792 | Retirada de poste de 12 a 15m - com guindauto | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.334 | Composição Própria | C.P. 1312206135786 | Retirada de poste menor que 12m - com guindauto | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.335 | Composição Própria | C.P. 1312206136023 | Retirada de reator para lâmpada comum ou especial | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.336 | Composição Própria | C.P. 1312206135937 | Retirada de regulador "auto-booster", por unidade | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.337 | Composição Própria | C.P. 1312206135939 | Retirada de regulador de tensão em estrutura existente | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.338 | Composição Própria | C.P. 1312206136027 | Retirada de relé fotoelétrico individual | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.339 | Composição Própria | C.P. 1312206135934 | Retirada de religador ou seccionalizador automático monofásico, por unidade | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.340 | Composição Própria | C.P. 1312206135929 | Retirada de religador ou seccionalizador trifásico, por unidade | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.341 | Composição Própria | C.P. 1312206136241 | Retirada de suporte horizontal | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.342 | Composição Própria | C.P. 1312206135949 | Retirada de transformador monofásico | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.343 | Composição Própria | C.P. 1312206135947 | Retirada de transformador trifásico | UA | 3 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.344 | Composição Própria | C.P. 1312206136054 | Retirada de uma luminária de 02 pétalas em poste de 10 metros, completa | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.345 | Composição Própria | C.P. 1312206136048 | Retirada de uma luminária de 03 pétalas em poste de 15 metros, completa | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.346 | Composição Própria | C.P. 1312206136046 | Retirada de uma luminária de 04 pétalas em poste de 15 metros, completa | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.347 | Composição Própria | C.P. 1312206135859 | Retirada estrutura n1, b1, m1, t1 cruzeta aço ou polimérica | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.348 | Composição Própria | C.P. 1312206135812 | Retirada estrutura n1, b1, m1, t1 cruzeta madeira | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.349 | Composição Própria | C.P. 1312206135818 | Retirada estrutura n2, b2, m2, t2 cruzeta concreto | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.350 | Composição Própria | C.P. 1312206135816 | Retirada estrutura n2, b2, m2, t2 cruzeta madeira | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.351 | Composição Própria | C.P. 1312206135867 | Retirada estrutura n3-1, b3-1, m3-1, t3-1 cruzeta aço ou polimérica | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.352 | Composição Própria | C.P. 1312206135862 | Retirada estrutura n3-1, b3-1, m3-1, t3-1 cruzeta madeira | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.353 | Composição Própria | C.P. 1312206135869 | Retirada estrutura n3, b3, m3, t3 cruzeta aço ou polimérica | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.354 | Composição Própria | C.P. 1312206135822 | Retirada estrutura n3, b3, m3, t3 cruzeta concreto | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.355 | Composição Própria | C.P. 1312206135820 | Retirada estrutura n3, b3, m3, t3 cruzeta madeira | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.356 | Composição Própria | C.P. 1312206135877 | Retirada estrutura n4-1, b4-1, m4-1, t4-1 cruzeta aço ou polimérica | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.357 | Composição Própria | C.P. 1312206135875 | Retirada estrutura n4-1, b4-1, m4-1, t4-1 cruzeta concreto | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.358 | Composição Própria | C.P. 1312206135871 | Retirada estrutura n4-1, b4-1, m4-1, t4-1 cruzeta madeira | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.359 | Composição Própria | C.P. 1312206135881 | Retirada estrutura n4, b4, m4, t4 cruzeta aço ou polimérica | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.360 | Composição Própria | C.P. 1312206135843 | Retirada estrutura n4, b4, m4, t4 cruzeta aço ou polimérica sem jumper (estrutura com chave faca/ramal) | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.361 | Composição Própria | C.P. 1312206135832 | Retirada estrutura n4, b4, m4, t4 cruzeta concreto | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.362 | Composição Própria | C.P. 1312206135845 | Retirada estrutura n4, b4, m4, t4 cruzeta concreto sem jumper (para instalação de chave faca/ramal) | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.363 | Composição Própria | C.P. 1312206135829 | Retirada estrutura n4, b4, m4, t4 cruzeta madeira | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.364 | Composição Própria | C.P. 1312206135883 | Retirada estrutura p1/p2/tp/tp1/tp2, por estrutura | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.365 | Composição Própria | C.P. 1312206135885 | Retirada estrutura p3, por estrutura | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.366 | Composição Própria | C.P. 1312206135887 | Retirada estrutura p4, por estrutura | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.367 | Composição Própria | C.P. 1312206135807 | Retirada manual de poste acima de 1000 dan | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.368 | Composição Própria | C.P. 1312206135805 | Retirada manual de poste de 300 a 1000 dan | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.369 | Composição Própria | C.P. 1312206135798 | Retirada manual de poste inferior a 300 dan | UA | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.370 | Composição Própria | C.P. 1312206136321 | Retirada olhal de fixação de rede multiplexada bt | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.371 | Composição Própria | C.P. 1312206136006 | Revisão de aterramento | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.372 | Composição Própria | C.P. 1312206136001 | Seccionamento de cerca com alça pré-formada e aterramento | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.373 | Composição Própria | C.P. 1312206136002 | Seccionamento de cerca com mourões e aterramento | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.374 | Composição Própria | C.P. 1312206136031 | Substituição de lâmpadas | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.375 | Composição Própria | C.P. 1312206136335 | Substituição de ramal de consumidor primário de aéreo para subterrâneo | UA | 20 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.376 | Composição Própria | C.P. 1312206136342 | Substituição de ramal de consumidor secundário de aéreo para subterrâneo | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.377 | Composição Própria | C.P. 1312206136340 | Substituição de ramal de entrada de consumidor secundário, com cabos de seção menor ou igual a 70mm², em ramais de até 50 metros | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.378 | Composição Própria | C.P. 1312206135989 | Substituição de ramal de ligação | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.379 | Composição Própria | C.P. 1312206136326 | Substituição de seccionadora de subestação de consumidor primário, por outra com fusível | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.380 | Composição Própria | C.P. 1312206136329 | Substituição do ramal de entrada de consumidor primário, com condutores de seção menor ou igual a 70mm², em ramais de até 50 metros | UA | 1 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.381 | Composição Própria | C.P. 1312206136368 | Terminação condutor multiplexado de mt | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.382 | Composição Própria | C.P. 1312206136365 | Tracionamento e/ou encabeçamento de condutor multiplexado mt | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.383 | Composição Própria | C.P. 1312206136131 | Transporte de materiais do almoxarifado, 101 a 150 km, por kg | KG | 1500 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.384 | Composição Própria | C.P. 1312206136134 | Transporte de materiais do almoxarifado, 151 a 200 km, por kg | KG | 1500 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.385 | Composição Própria | C.P. 1312206136124 | Transporte de materiais do almoxarifado, 21 a 50 km, por kg | KG | 1500 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.386 | Composição Própria | C.P. 1312206136127 | Transporte de materiais do almoxarifado, 51 a 100 km, por kg | KG | 1500 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.387 | Composição Própria | C.P. 1312206136123 | Transporte de materiais do almoxarifado, até 20 km, por kg | KG | 1500 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.388 | Composição Própria | C.P. 1312206136177 | Transporte de poste, comprimento inferior a 12 metros ou resistência inferior a 1000 dan, em percurso de 101 a 150 km, por poste | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.389 | Composição Própria | C.P. 1312206136179 | Transporte de poste, comprimento inferior a 12 metros ou resistência inferior a 1000 dan, em percurso de 151 a 200 km, por poste | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.390 | Composição Própria | C.P. 1312206136172 | Transporte de poste, comprimento inferior a 12 metros ou resistência inferior a 1000 dan, em percurso de 21 a 50 km, por poste | UA | 20 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.391 | Composição Própria | C.P. 1312206136174 | Transporte de poste, comprimento inferior a 12 metros ou resistência inferior a 1000 dan, em percurso de 51 a 100 km, por poste | UA | 100 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.392 | Composição Própria | C.P. 1312206136150 | Transporte de poste, comprimento inferior a 12 metros ou resistência inferior a 1000 dan, em percurso de até 20 km, por poste | UA | 750 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.393 | Composição Própria | C.P. 1312206136193 | Transporte de poste, comprimento maior ou igual a 12 metros ou resistência de 1000 dan ou mais, em percurso de 101 a 150 km, por poste | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.394 | Composição Própria | C.P. 1312206136195 | Transporte de poste, comprimento maior ou igual a 12 metros ou resistência de 1000 dan ou mais, em percurso de 151 a 200 km, por poste | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.395 | Composição Própria | C.P. 1312206136189 | Transporte de poste, comprimento maior ou igual a 12 metros ou resistência de 1000 dan ou mais, em percurso de 21 a 50 km, por poste | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.396 | Composição Própria | C.P. 1312206136192 | Transporte de poste, comprimento maior ou igual a 12 metros ou resistência de 1000 dan ou mais, em percurso de 51 a 100 km, por poste | UA | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.397 | Composição Própria | C.P. 1312206136187 | Transporte de poste, comprimento maior ou igual a 12 metros ou resistência de 1000 dan ou mais, em percurso de até 20 km, por poste | UA | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.398 | Composição Própria | C.P. 1312206136007 | Tratamento de aterramento com gel, por haste | UA | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.399 | Composição Própria | C.P. 1312206136111 | Utilização software de segurança | UA | 75 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.1.400 | Composição Própria | C.P. 1312307150444 | Fornecimento de peças | peças | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | LINHA VIVA
3.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312206136013 | Apoio l.v. na condução de instalação de poste | cj | 20 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312206136015 | Apoio l.v. na condução de retirada de poste | cj | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312206136018 | Aprumo de poste | un | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312206136198 | Braço antibalanço | un | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312206136191 | Conexão em cabo protegido | un | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312303145817 | Corte de árvore área rural | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312206136181 | Corte de árvore área urbano | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.8 | Composição Própria | C.P. 1312206136182 | Corte de bambu | m² | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.9 | Composição Própria | C.P. 1312206136211 | Deslocamento de pessoal até o local dos serviços | km | 100 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.10 | Composição Própria | C.P. 1312206136194 | Emenda de cabo protegido XLPE | un | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.11 | Composição Própria | C.P. 1312206136152 | Inst emenda cond. c/ luva ou préformado | un | 30 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.12 | Composição Própria | C.P. 1312206136302 | Inst. cobertura prot. perman. cabo nu | un | 20 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.13 | Composição Própria | C.P. 1312206136132 | Inst. isolador pino/pilar fim de linha | un | 20 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.14 | Composição Própria | C.P. 1312206136175 | Instalação de chave by-pass | ua | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.15 | Composição Própria | C.P. 1312206136209 | Instalação de estrutura ce2-3 | ua | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.16 | Composição Própria | C.P. 1312206136196 | Instalação de terminal a compressão em cabo coberto, por condutor. | ua | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.17 | Composição Própria | C.P. 1312206136141 | Instalação estrutura n4, b4, m4, t4 sem jumper (para instalação de chave faca/ramal) | ua | 9 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.18 | Composição Própria | C.P. 1312206136185 | Instalação ou substituição de amarração do espaçador losangular, por espaçador | un | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.19 | Composição Própria | C.P. 1312206136171 | Instalar chave faca - cd | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.20 | Composição Própria | C.P. 1312206136160 | Instalar chave fusível - fu | un | 3 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.21 | Composição Própria | C.P. 1312206136163 | Instalar chave fusível religadora- fu | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.22 | Composição Própria | C.P. 1312206136024 | Instalar estrut n1, b1, m1, t1, tp5 | cj | 20 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.23 | Composição Própria | C.P. 1312206136036 | Instalar estrut n2,b2,m2,t2 - 2 cruzetas | cj | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.24 | Composição Própria | C.P. 1312206136047 | Instalar estrut n3,b3,m3,t3 -2 cruzetas | cj | 9 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.25 | Composição Própria | C.P. 1312206136041 | Instalar estrut n3,b3,m3,t3, tp3 -1 cruzeta | cj | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.26 | Composição Própria | C.P. 1312206136056 | Instalar estrut n4,b4,m4,t4 -2 cruzetas | cj | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.27 | Composição Própria | C.P. 1312206136051 | Instalar estrut n4,b4,m4,t4,tp4 -1 cruzeta | cj | 9 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.28 | Composição Própria | C.P. 1312206136060 | Instalar estrut. tipo hs - 1 cruzeta | cj | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.29 | Composição Própria | C.P. 1312206136120 | Instalar estrutura auxiliar com duas cruzetas | un | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.30 | Composição Própria | C.P. 1312206136199 | Instalar estrutura ce1 e ce1a | un | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.31 | Composição Própria | C.P. 1312206136201 | Instalar estrutura ce2, ce2-sh | un | 15 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.32 | Composição Própria | C.P. 1312206136203 | Instalar estrutura ce3, ce3-pu | un | 1015 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.33 | Composição Própria | C.P. 1312206136206 | Instalar estrutura ce4, ce4-pu | un | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.34 | Composição Própria | C.P. 1312206136099 | Instalar estrutura p1, p2, tp1, tp2 | cj | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.35 | Composição Própria | C.P. 1312206136108 | Instalar estrutura p3 | cj | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.36 | Composição Própria | C.P. 1312206136112 | Instalar estrutura p4 | cj | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.37 | Composição Própria | C.P. 1312206136062 | Instalar estrutura tipo ht - 1 cruzeta | cj | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.38 | Composição Própria | C.P. 1312206136073 | Instalar estrutura tipo ht - 2 cruzetas | cj | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.39 | Composição Própria | C.P. 1312206136076 | Instalar estrutura u1, up1, upv | cj | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.40 | Composição Própria | C.P. 1312206136079 | Instalar estrutura u2 | cj | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.41 | Composição Própria | C.P. 1312206136086 | Instalar estrutura u3, up3 | cj | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.42 | Composição Própria | C.P. 1312206136094 | Instalar estrutura u4, up4 | cj | 10 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.43 | Composição Própria | C.P. 1312206136148 | Instalar flying-tap/ jumper/ cruz. aéreo | cj | 20 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.44 | Composição Própria | C.P. 1312206136135 | Instalar isolador de disco/bastão | un | 20 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.45 | Composição Própria | C.P. 1312206136128 | Instalar isolador pino/pilar em tangente | un | 20 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.46 | Composição Própria | C.P. 1312206136167 | Instalar pára-raios/mufla | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.47 | Composição Própria | C.P. 1312206136165 | Instalar religador ou seccionalizador monofásico automático | un | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.48 | Composição Própria | C.P. 1312206136116 | Instalar suporte horizontal auxiliar ou estrutura auxiliar com uma cruzeta | un | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.49 | Composição Própria | C.P. 1312206136156 | Limpeza, reaperto, subst. ou inst. conector | un | 20 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.50 | Composição Própria | C.P. 1312206136125 | Nivelar e alinhar cruzeta | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.51 | Composição Própria | C.P. 1312206136178 | Poda de arvore | un | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.52 | Composição Própria | C.P. 1312206136170 | Reaperto e regulagem de chave | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.53 | Composição Própria | C.P. 1312206136155 | Refazer amarração | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.54 | Composição Própria | C.P. 1312206136303 | Registro e acompanhamento | un | 20 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.55 | Composição Própria | C.P. 1312206136154 | Ret. emenda cond. c/ luva ou préformado | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.56 | Composição Própria | C.P. 1312206136183 | Retensionamento de cabo mensageiro em rdc | un | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.57 | Composição Própria | C.P. 1312206136144 | Retensionamento de condutor (p/cond.) | un | 16 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.58 | Composição Própria | C.P. 1312206136146 | Retensionamento de condutor coberto (p/cond.) | un | 16 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.59 | Composição Própria | C.P. 1312206136176 | Retirada de chave by-pass | ua | 3 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.60 | Composição Própria | C.P. 1312206136210 | Retirada de estrutura ce2-3 | ua | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.61 | Composição Própria | C.P. 1312206136143 | Retirada de objeto estranho da rede por vão | un | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.62 | Composição Própria | C.P. 1312206136142 | Retirada estrutura n4, b4, m4, t4 sem jumper (para instalação de chave faca/ramal) | ua | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.63 | Composição Própria | C.P. 1312206136173 | Retirar chave faca - cd | un | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.64 | Composição Própria | C.P. 1312206136161 | Retirar chave fusível - fu | un | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.65 | Composição Própria | C.P. 1312206136164 | Retirar chave fusível religadora- fu | un | 2 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.66 | Composição Própria | C.P. 1312206136033 | Retirar estrut n1, b1, m1, t1, tp5 | cj | 55 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.67 | Composição Própria | C.P. 1312206136059 | Retirar estrut n2-3, b2-3, m2-3 - 2 cruzetas | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.68 | Composição Própria | C.P. 1312206136039 | Retirar estrut n2,b2,m2,t2 - 2 cruzetas | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.69 | Composição Própria | C.P. 1312206136049 | Retirar estrut n3,b3,m3,t3 -2 cruzetas | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.70 | Composição Própria | C.P. 1312206136044 | Retirar estrut n3,b3,m3,t3, tp3 - 1 cruzeta | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.71 | Composição Própria | C.P. 1312206136057 | Retirar estrut n4,b4,m4,t4 - 2 cruzetas | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.72 | Composição Própria | C.P. 1312206136052 | Retirar estrut n4,b4,m4,t4,tp4 - 1 cruzeta | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.73 | Composição Própria | C.P. 1312206136121 | Retirar estrutura auxiliar com duas cruzetas | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.74 | Composição Própria | C.P. 1312206136200 | Retirar estrutura ce1 e ce1a | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.75 | Composição Própria | C.P. 1312206136202 | Retirar estrutura ce2, ce2-sh | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.76 | Composição Própria | C.P. 1312206136205 | Retirar estrutura ce3, ce3-pu | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.77 | Composição Própria | C.P. 1312206136207 | Retirar estrutura ce4, ce4-pu | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.78 | Composição Própria | C.P. 1312206136104 | Retirar estrutura p1, p2, tp1, tp2 | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.79 | Composição Própria | C.P. 1312206136110 | Retirar estrutura p3 | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.80 | Composição Própria | C.P. 1312206136113 | Retirar estrutura p4 | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.81 | Composição Própria | C.P. 1312206136061 | Retirar estrutura tipo hs - 1 cruzeta | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.82 | Composição Própria | C.P. 1312206136064 | Retirar estrutura tipo ht - 1 cruzeta | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.83 | Composição Própria | C.P. 1312206136074 | Retirar estrutura tipo ht - 2 cruzetas | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.84 | Composição Própria | C.P. 1312206136077 | Retirar estrutura u1, up1, upv | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.85 | Composição Própria | C.P. 1312206136081 | Retirar estrutura u2 | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.86 | Composição Própria | C.P. 1312206136091 | Retirar estrutura u3, up3 | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.87 | Composição Própria | C.P. 1312206136097 | Retirar estrutura u4, up4 | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.88 | Composição Própria | C.P. 1312206136149 | Retirar flying-tap/ jumper/ cruz. aéreo | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.89 | Composição Própria | C.P. 1312206136136 | Retirar isolador de disco/bastão | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.90 | Composição Própria | C.P. 1312206136130 | Retirar isolador pino/pilar em tangente | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.91 | Composição Própria | C.P. 1312206136133 | Retirar isolador pino/pilar fim de linha | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.92 | Composição Própria | C.P. 1312206136169 | Retirar pára-raios/mufla | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.93 | Composição Própria | C.P. 1312206136166 | Retirar religador ou seccionalizador monofásico automático | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.94 | Composição Própria | C.P. 1312206136119 | Retirar suporte horizontal auxiliar ou estrutura auxiliar com uma cruzeta | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.95 | Composição Própria | C.P. 1312206136126 | Revisar cruzeta no alto da estrutura | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.96 | Composição Própria | C.P. 1312206136184 | Substituição do espaçador losangular ou vertical | un | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.97 | Composição Própria | C.P. 1312206136188 | Substituição do isolador polimérico em rdc | un | 7 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.98 | Composição Própria | C.P. 1312206136140 | Substituir cinta da mão francesa | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.99 | Composição Própria | C.P. 1312206136190 | Substituir grampo de ancoragem e/ou isolador bastão em rdc | un | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.100 | Composição Própria | C.P. 1312206136137 | Substituir mão francesa | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
3.2.101 | Composição Própria | C.P. 1312206136139 | Substituir sela e/ou cinta da cruzeta | cj | 5 | 0 | 27.86 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0