## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Parque Porto Cachoeira - Licitação
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE DNIT)
1.1 | SINAPI/SC | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | H | 1440 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | SINAPI/SC | 90779 | Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares | H | 360 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Composição Própria | C.P. 1312108107108 | Engenheiro sanitarista e ambiental ( ref. SINAPI 40940 06/2021) | HORA | 180 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC)
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | Composição Própria | C.P. 131200574802 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado ( ref. SINAPI 74209/1 01/2020)_jfc | M2 | 2 | 0 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
2.2.1 | Composição Própria | C.P. 131200675040 | Entrada provisória de água padrão águas de joinville, incluso mureta em alvenaria de 1,20 x 0,80 m, chapisco, emboço, instalação de acessórios hidráulicos, instalada sobre lastro de concreto - materiais e instalação (sinapi 97741 e 90459 abril/2020)vgl | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312209141258 | Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão para canteiro de obras - poste de concreto 8 m (padrão concessionária local) - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 | SINAPI/SC | 10775 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | MES | 9 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4 | SINAPI/SC | 10776 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | MES | 9 | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | SINAPI/SC | 10777 | Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | MES | 9 | 0 |  | 0 | 0
2.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312305148361 | Mobilização, desmobilização, carga, manobra e descarga de container padrão 20'(peso de tara de 3000kg) com acessórios para a instalação, distancia até 100 km.rbr-sir-pmb-csc | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
2.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312109119626 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20. (ref. orse 04554 - 07/2021) iw | M | 1803.92 | 0 |  | 0 | 0
2.3 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA
2.3.1 | Cotação | 131191071972 | Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para entulho de construção civil (madeira ,plástico ,papelão,ferro) | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | SUPRESSÃO / REPOSIÇÃO FLORESTAL (ÍNDICE INCC)
3.1 | Composição Própria | C.P. 1312303146889 | Remoção de árvore grande porte compreendendo o emprego de caminhão carroceria fixa, elevador equipado com caçamba atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra, escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga, descarga e transporte de material resultante ate 30km, equipe mínima composta de 2 serventes, 2 jardineiros, 1 operador de moto-serra e 1 encarregado, para obra, obs: moto-serra deverá estar registrada no ibama. (ref. sco rio pj 19.10.0153)_jfc | un | 106 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Composição Própria | C.P. 1312301144389 | Doação de muda nativa a unidade de parques e praças ( ref. sicro 4413946 07/2022)_jfc | un | 979 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | ARQUITETÔNICO
4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (ÍNDICE INCC)
4.1.1 | SINAPI/SC | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | M2 | 8178.5 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2 | SINAPI/SC | 97635 | Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017 | M2 | 1163.13 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312303146976 | Demolicao de pavimentacao asfaltica com utilizacao de martelo perfurador, espessura ate 15 cm, exclusive carga e transporte - (atualização ref. SINAPI 92970 - 02/2020) | M2 | 2293.94 | 0 |  | 0 | 0
4.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312303145942 | Retira ou demolição de meio-fio de concreto.- ( mg-arq-351 magnus pc ) | M² | 3941.25 | 0 |  | 0 | 0
4.1.5 | SICRO/SC | 1600989 | Demolição de concreto simples com martelete | m³ | 29.6 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6 | SINAPI/SC | 97637 | Remoção de grades e alambrado, sem reaproveitamento. | M2 | 635.81 | 0 |  | 0 | 0
4.1.7 | SICRO/SC | 1600898 | Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira | m² | 33.4 | 0 |  | 0 | 0
4.1.8 | SICRO/SC | 3713705 | Remoção de bicicletário de estrutura metálica. | m | 1.8 | 0 |  | 0 | 0
4.1.9 | SINAPI/SC | 100984 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 565 | 0 |  | 0 | 0
4.1.10 | SINAPI/SC | 95877 | Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 11300 | 0 |  | 0 | 0
4.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312303146148 | Remoção de lixeiras, bancos e placas de sinalização chumbados - (mg-arq-042 magnus pc) | un | 97 | 0 |  | 0 | 0
4.1.12 | SICRO/SC | 3713705 | Remoção de defensa metálica | m | 20 | 0 |  | 0 | 0
4.1.13 | SICRO/SC | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | m³ | 919.68 | 0 |  | 0 | 0
4.2 |  |  | PISOS (ÍNDICE DNIT)
4.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145946 | Piso emborrachado 50 x 50 color, incluso argamassa - (mg-arq-312 magnus pc ) | m² | 644.89 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145950 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, 25 x 25 cm, vermelho/amarelo - fornecimento e intalação - ( mg-arq-314 magnus pc ) | m² | 545.14 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312303145953 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. af_08/2022 - ( mg-arq-315 magnus pc ) | m² | 1121.7 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312303145954 | Execução piso de concreto pigmentado com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. af_08/2022 - (mg-arq-317 magnus pc) | m² | 152.37 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5 | SINAPI/SC | 92396 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | M2 | 3302.19 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312303145955 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco drenante retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm - (mg-arq-316 magnus pc) | m² | 550.11 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7 | SINAPI/SC | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 3848.4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8 | SINAPI/SC | 102507 | Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, E = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021 | M | 1021.4 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9 | SINAPI/SC | 94265 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016 | M | 4400.9 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10 | SINAPI/SC | 92404 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 | M2 | 5909.76 | 0 |  | 0 | 0
4.2.11 | SINAPI/SC | 103915 | Execução de piso industrial de concreto armado, fck = 20 MPa, espessura de 15,0 cm. af_04/2022 | M2 | 3074.73 | 0 |  | 0 | 0
4.2.12 | Composição Própria | C.P. 1312303146924 | Execução de piso industrial de concreto pigmentado armado, fck = 20 MPa, espessura de 15,0 cm. - (mg-arq-369 magnus pc) | m² | 1778.24 | 0 |  | 0 | 0
4.2.13 | Composição Própria | C.P. 1312305148161 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular podotátil colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm - direcional. af_10/2022 - (mg-arq- 392 magnus pc) | m² | 407.42 | 0 |  | 0 | 0
4.3 |  |  | PLAYGROUNDS (ÍNDICE INCC)
4.3.1 |  |  | PLAYGROUND 01
4.3.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145962 | Playground modelo 01 - 02 balanços, 01 escorregador, 01 escada, 01 escalada e 01 torre - (mg-arq-346 magnus pc) | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.3.2 |  |  | PLAYGROUND 02
4.3.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145962 | Playground modelo 01 - 02 balanços, 01 escorregador, 01 escada, 01 escalada e 01 torre - (mg-arq-346 magnus pc) | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.3.3 |  |  | PLAYGROUND 03
4.3.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145962 | Playground modelo 01 - 02 balanços, 01 escorregador, 01 escada, 01 escalada e 01 torre - (mg-arq-346 magnus pc) | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.3.4 |  |  | PLAYGROUND 04
4.3.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145962 | Playground modelo 01 - 02 balanços, 01 escorregador, 01 escada, 01 escalada e 01 torre - (mg-arq-346 magnus pc) | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.3.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145965 | Playground modelo 02 - 02 torres, 01 escada, 01 escalada, 01 passarela tubo, 01 tobogã e 01 coqueiro. - ( mg-arq-347 magnus pc ) | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.3.5 |  |  | PLAYGROUND PET
4.3.5.1 | Composição Própria | C.P. 1312303146016 | Casinha pet com rampa, estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica 9x9cm, dimensões mínimas: altura 180cm e largura 125cm , composto por: 01 plataforma com cobertura, 02 rampas de acesso, 02 cercas de proteção - fornecimento e instalação. - ( mg-arq-338 magnus pc ) | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.3.5.2 | Composição Própria | C.P. 1312303146159 | Playground pet salto com pneu - (mg-arq-339 magnus pc ) | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.3.5.3 | Composição Própria | C.P. 1312303146020 | Passarela com rampa para pet, cavaletes (dimensões mínimas: 50 cm de altura e 30 cm de largura), três pranchas (dimensões mínimas: 150 cm de comprimento e 30 cm de largura), confeccionado em aço galvanizado a fogo e madeira plástica maciça - fornecimento e instalação.- ( mg-arq-340 magnus pc ) | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.3.5.4 | Composição Própria | C.P. 1312303146022 | Playground pet salto simples, confeccionado em aço galvanizado a fogo, com pintura eletrostática, comprimento mínimo da barra de salto de 120cm. fornecimento e instalação - (mg-arq-342 magnus pc ) | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.3.5.5 | Composição Própria | C.P. 1312303146156 | Playground pet slalom, confeccionado em aço galvanizado a fogo, com pintura eletrostática, comprimento mínimo 1296mm, intervalo entre barras mínimo de 558mm. fornecimento e instalação. - mg-arq-343 - (mg-arq-343 magnus pc ) | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.4 |  |  | ACADEMIA POPULAR (ÍNDICE INCC)
4.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145982 | Instalação de abdominal duplo - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. - ( mg-arq-329 magnus pc ) | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145985 | Instalação de esqui duplo - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente- (mg-arq-330 magnus pc) | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312303145983 | Instalação de esqui individual - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente - ( mg-arq-331 magnus pc ) | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.4.4 | SINAPI/SC | 103186 | Instalação de multiexercitador com seis funções, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.4.5 | Composição Própria | C.P. 1312303145986 | Instalação de abdominal individual - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. - ( mg-arq-332 magnus pc ) | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.4.6 | Composição Própria | C.P. 1312303145987 | Instalação de pressão de pernas duplo - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente - (mg-arq-333 magnus pc ) | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.4.7 | SINAPI/SC | 103208 | Instalação de rotação vertical duplo, em tubo de aco carbono - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.4.8 | SINAPI/SC | 103189 | Instalação de simulador de remo individual, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.5 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO (ÍNDICE INCC)
4.5.1 | Composição Própria | C.P. 1312303146076 | Lixeira plástica 50 l. - ( mg-arq-327 magnus pc ) | un | 42 | 0 |  | 0 | 0
4.5.2 | Composição Própria | C.P. 1312303146152 | Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca, dimensões de 50x50x45cm (forma em madeira e metálica)com assento em réguas de madeira itaúba tratada (9,5cm largura x 50cm comprimento x 3cm espessura) envernizada eperfil galvanizado a fogo com pintura a pó (retangular: 20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm xespessura da parede de 3mm), flor esculpida no concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-fabricado alinhada ao sóculo. dimensões 40x40x20cm (cxlxh) com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm - fornecimento e instalação - (mg-pai-027 magnus pc) | UN | 138 | 0 |  | 0 | 0
4.5.3 | Composição Própria | C.P. 1312303146153 | Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca, dimensões de 150x50x45cm (forma em madeira e metálica) com assento em réguas de madeira itaúba tratada (9,5cm largura x 150cm comprimento x 3cm espessura) envernizada e perfil galvanizado a fogo com pintura a pó (retangular: 20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm x espessura da parede de 3mm), flor esculpida no concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-fabricado alinhada ao sóculo. dimensões 140x40x20cm (cxlxh) com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm - fornecimento e instalação - (mg-pai-028 magnus pc) | UN | 108 | 0 |  | 0 | 0
4.5.4 | Composição Própria | C.P. 1312303146079 | Bebedouro em formato retangular composto por uma coluna onde é posicionada uma torneira temporizada, em aço galvanizado - (mg-arq-334 magnus pc ) | un | 10 | 0 |  | 0 | 0
4.5.5 | Composição Própria | C.P. 1312303146081 | Mesa de concreto 100 x 100 x 75 cm, com tabuleiro de xadrez em granito - fornecimento e instalação - ( mg-pai-029 magnus pc ) | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
4.5.6 | Composição Própria | C.P. 1312303146082 | Balizador em tubo de aço galvanizado 2.1/2" x 64 cm, com CAP esférico em ferro fundido galvanizado - modelo 01. - ( mg-pai-030 magnus pc ) | un | 36 | 0 |  | 0 | 0
4.5.7 | Composição Própria | C.P. 1312303146083 | Balizador em tubo de aço galvanizado 2.1/2" x 124 cm, com CAP esférico em ferro fundido galvanizado - modelo 02. - ( mg-pai-031 magnus pc ) | un | 866 | 0 |  | 0 | 0
4.5.8 | Composição Própria | C.P. 1312303146084 | Defensa 148 x 102 cm em aço galvanizado com barras externas de 1.1/4". com duas barras cruzadas em diagonais e uma chapa central com detalhe - fornecimento e instalação, excluso suporte vertical de fixação - defensa modelo 01. ( mg-arq-341 magnus pc ) | un | 394 | 0 |  | 0 | 0
4.5.9 | Composição Própria | C.P. 1312303146085 | Defensa 148 x 102 cm em aço galvanizado com barras de 1.1/4", com barras na vetical com distância de 10 cm, duas barras cruzadas em diagonais e uma chapa central com detalhe - fornecimento e instalação, excluso suporte vertical de fixação - defensa modelo 02. (mg-arq-344 magnus pc) | un | 386 | 0 |  | 0 | 0
4.5.10 | Composição Própria | C.P. 1312303146086 | Defensa 148 x 102 cm em aço galvanizado com barras de 1.1/4", com barras na vetical com distância de 10 cm, com duas chapas retangulares nas extremidades superiores com detalhe e uma chapa central lisa para publicidade - fornecimento e instalação, excluso suporte vertical de fixação. ( mg-arq-345 magnus pc ) | un | 11 | 0 |  | 0 | 0
4.5.11 | Composição Própria | C.P. 1312303146088 | Defensa em aço galvanizado com barras de 1.1/4" x 102 cm, na vetical com distância de 10 cm, duas barras cruzadas em diagonais e uma chapa central com detalhe - fornecimento e instalação, excluso suporte vertical de fixação.( mg-arq-350 magnus pc ) | un | 32.4 | 0 |  | 0 | 0
4.5.12 | Composição Própria | C.P. 1312303146087 | Bicicletário em tubo aço galvanizado, D = 3" , dimensão H = 75 cm, L = 70 cm, com chapa de aço H = 20 cm , l = 58 cm, fixado com chumbador, pintado com esmalte sintético com fundo e acabamento.( mg-arq-348 magnus pc ) | un | 18 | 0 |  | 0 | 0
4.5.13 | Composição Própria | C.P. 1312303146089 | Bicicletário em tubo aço galvanizado, D = 3" , dimensão H = 90cm, L = 70 cm, com chapa de aço H = 20 cm , l = 58 cm, fixação lateral, pintado com esmalte sintético com fundo e acabamento. ( mg-arq-349 magnus pc ) | un | 20 | 0 |  | 0 | 0
4.5.14 | Composição Própria | C.P. 1312303146154 | Corrimão duplo, diâmetro externo = 2.1/2", em aço galvanizado, com fundo anticorrosivo e pintura esmalte sintético brilhante 2 demãos, pulverizada sobre perfil metálico - - (mg-esq-139 magnus pc) | M | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.5.15 | Composição Própria | C.P. 1312303146927 | Bloco em concreto bate-roda 50x12x10 - (mg-arq-368 magnus po) | un | 340 | 0 |  | 0 | 0
4.6 |  |  | OUTROS (ÍNDICE INCC)
4.6.1 | Composição Própria | C.P. 1312303146090 | Abrigo para hidrômetro em alvenaria (100 x 120 x 35 cm) com laje maciça, incluso porta de alumínio tipo veneziana. ( mg-arq-336 magnus pc ) | un | 13 | 0 |  | 0 | 0
4.6.2 | Composição Própria | C.P. 1312303146091 | Mureta em alvenaria para instalação quadros elétricos, com pingadeira. ( mg-ele-129 magnus pc ) | m² | 26.04 | 0 |  | 0 | 0
4.6.3 | SINAPI/SC | 103331 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021 | M2 | 1.9 | 0 |  | 0 | 0
4.6.4 | Composição Própria | C.P. 1312303146925 | Abrigo para medidor de elétrica em alvenaria (100 x 120 x 35 cm) com laje maciça - (mg-arq-337 magnus po) | un | 7 | 0 |  | 0 | 0
4.6.5 | SINAPI/SC | 87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | M2 | 3.1 | 0 |  | 0 | 0
4.6.6 | SINAPI/SC | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 3.1 | 0 |  | 0 | 0
4.6.7 | SINAPI/SC | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | M2 | 3.1 | 0 |  | 0 | 0
4.6.8 | SINAPI/SC | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | M2 | 3.1 | 0 |  | 0 | 0
4.6.9 | Composição Própria | C.P. 1312303146926 | Portão de ferro 100 x 1,53 cm, de abrir, tipo grade, com guarnições e pintura de acabamento. - ( mg-esq-137 magnus po) | m² | 3.06 | 0 |  | 0 | 0
4.6.10 | Composição Própria | C.P. 1312302145340 | Tela eletrosoldada revestida em PVC, quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), bitola finaL = *2,8* mm, malha *8 x 8* cm, H = 2 m - (mg-arq-284 magnus po) | m² | 112.84 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL (ÍNDICE DNIT)
5.1 |  |  | CONDUTORES
5.1.1 | SINAPI/SC | 90106 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 | M3 | 2788.22 | 0 |  | 0 | 0
5.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145758 | Escoramento de vala com chapa e perfis metalicos ( mg-hid-277 magnus pc) | M2 | 2657.19 | 0 |  | 0 | 0
5.1.3 | SICRO/SC | 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 132.08 | 0 |  | 0 | 0
5.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312303145759 | Fornecimento e instalação de tabua de madeira não aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta ( mg-hid-275 magnus pc) | M | 1779 | 0 |  | 0 | 0
5.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312303145760 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm (pa1), junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências ( mg-hid-274 magnus pc) | M | 1400 | 0 |  | 0 | 0
5.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312303145761 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm (pa2), junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências ( mg-hid-272 magnus pc) | M | 379 | 0 |  | 0 | 0
5.1.7 | SICRO/SC | 2003611 | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial | m | 1307.5 | 0 |  | 0 | 0
5.1.8 | SINAPI/SC | 93381 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | M3 | 2050.68 | 0 |  | 0 | 0
5.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312303145762 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, em locais com baixo nível de interferência, material de empréstimo ( mg-hid-271 magnus pc) | M3 | 43.85 | 0 |  | 0 | 0
5.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312303145763 | Viga envoltória a rede de gás 35x40cm ( mg-est-129 magnus pc) | M | 103.68 | 0 |  | 0 | 0
5.2 |  |  | DISPOSITIVO DE DRENAGEM
5.2.1 | SICRO/SC | 2003678 | Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais | un | 11 | 0 |  | 0 | 0
5.2.2 | SICRO/SC | 2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
5.2.3 | SICRO/SC | 2003642 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | un | 24 | 0 |  | 0 | 0
5.2.4 | SICRO/SC | 2003644 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | un | 20 | 0 |  | 0 | 0
5.2.5 | SINAPI/SC | 97935 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 70 | 0 |  | 0 | 0
5.2.6 | SICRO/SC | 2003714 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | un | 11 | 0 |  | 0 | 0
5.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312303145764 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões 1,10 x 0,65 x 1,00 m. tipo 02 ( mg-hid-279 magnus pc) | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
5.2.8 | SICRO/SC | 2003716 | Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
5.2.9 | SICRO/SC | 0804061 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 17 | 0 |  | 0 | 0
5.2.10 | SICRO/SC | 0804081 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 9 | 0 |  | 0 | 0
5.3 |  |  | INTERVENÇÃO NO PAVIMENTO
5.3.1 | SINAPI/SC | 97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017 | M2 | 128.37 | 0 |  | 0 | 0
5.3.2 | SINAPI/SC | 96396 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | M3 | 19.26 | 0 |  | 0 | 0
5.3.3 | SINAPI/SC | 96399 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | M3 | 32.09 | 0 |  | 0 | 0
5.3.4 | SINAPI/SC | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | M3 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0
5.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312303146160 | Demolição de boca de lobo - ( mg-hid-292 magnus pc) | UN | 83 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO (ÍNDICE INCC)
6.1 |  |  | ARQUIBANCADA
6.1.1 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA
6.1.1.1 | SINAPI/SC | 99058 | Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018 | UN | 83 | 0 |  | 0 | 0
6.1.2 |  |  | ESTACAS
6.1.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312301144689 | Mobilização e desmobilização do equipamento para execução de estacas ( mg-est-116 magnus po) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
6.1.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145897 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização e desmobilização) - (mg-est-103 magnus pc) | M | 429 | 0 |  | 0 | 0
6.1.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312303145898 | Estaca hélice contínua , diâmetro de 50 cm, incluso concreto fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização, desmobilização) - (mg-est-010 magnus pc) | M | 660 | 0 |  | 0 | 0
6.1.2.4 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 39 | 0 |  | 0 | 0
6.1.2.5 | SINAPI/SC | 95602 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 41 cm a 60 cm. af_05/2021 | UN | 44 | 0 |  | 0 | 0
6.1.3 |  |  | BLOCOS E CÁLICES
6.1.3.1 | SINAPI/SC | 96521 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 81.87 | 0 |  | 0 | 0
6.1.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145899 | Execução de bloco de fundação (incluindo fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40 mpa) - (mg-est-130 magnus pc) | M³ | 57.62 | 0 |  | 0 | 0
6.1.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312303145900 | Execução de cálice de concreto (incluindo fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40 mpa) - (mg-est-130 magnus pc) | M³ | 3.02 | 0 |  | 0 | 0
6.1.3.4 | SINAPI/SC | 93375 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | M3 | 21.23 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4 |  |  | VIGAS, BANCOS E CONSOLOS
6.1.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145902 | Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vaj 40x100/80 L =7,00m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-134 magnus pc) | M³ | 11.68 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145903 | Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (varp 40x25/80 L =5,80m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 4.18 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312303145904 | Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (0x25/80 L =5,80m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 1.52 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312303145905 | Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vfa 12x80 L =5,82m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 2.83 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.5 | Composição Própria | C.P. 1312303145906 | Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 15x30/60 L =3,50m), incluso carga, transporte e montagem- (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 0.46 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.6 | Composição Própria | C.P. 1312303145907 | Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vaj 40x100 L =7,00m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 4.68 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.7 | Composição Própria | C.P. 1312303145908 | Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 20x50 L =3,08m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 0.92 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.8 | Composição Própria | C.P. 1312303145909 | Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapl 40x25/80 L =6,13m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 3.41 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.9 | Composição Própria | C.P. 1312303145910 | Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (varp 40x25/80 L =6,13m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 3.04 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.10 | Composição Própria | C.P. 1312305148193 | Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 20x50 L =3,20m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 0.92 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.11 | Composição Própria | C.P. 1312303145912 | Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vp 40x80 L =7,88m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 5.03 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.12 | Composição Própria | C.P. 1312303145915 | Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vaj 40x80 L =7,88m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-134 magnus pc) | M³ | 15.58 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.13 | Composição Própria | C.P. 1312303145913 | Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vfa 12x80 L =8,50m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 2.87 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.14 | Composição Própria | C.P. 1312303145914 | Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 15x30/60 L =3,75m), incluso carga, transporte e montagem- (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 0.25 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.15 | Composição Própria | C.P. 1312303145916 | Consolo 19x20x20, conccreto fck= 40mpa, incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-135 magnus pc) | M³ | 0.1 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.16 | Composição Própria | C.P. 1312303145917 | Degrau 28x15x140, concreto fck= 40mpa, incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-135 magnus pc) | M³ | 0.47 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.17 | Composição Própria | C.P. 1312303145921 | Bancos (av. josé vieira), concreto fck= 40mpa, incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-139 magnus pc) | M³ | 15.75 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.18 | Composição Própria | C.P. 1312303145922 | Bancos (av. hermann), conccreto fck= 40mpa, incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-139 magnus pc) | M³ | 15.69 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.19 | Composição Própria | C.P. 1312303145918 | Degrau 28x15x100, conccreto fck= 40mpa, incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-135 magnus pc) | M³ | 0.25 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.20 | Composição Própria | C.P. 1312303145919 | Degrau 28x15x169, conccreto fck= 40mpa, incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-135 magnus pc) | M³ | 0.07 | 0 |  | 0 | 0
6.1.4.21 | Composição Própria | C.P. 1312303145920 | Degrau 28x15x367, conccreto fck= 40mpa, incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-135 magnus pc) | M³ | 0.31 | 0 |  | 0 | 0
6.1.5 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA
6.1.5.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145923 | Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 40 MPa, incluso içamento - (mg-est-132 magnus pc) | M² | 296.77 | 0 |  | 0 | 0
6.1.5.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145924 | Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus pc) | M³ | 25.73 | 0 |  | 0 | 0
6.1.5.3 | SINAPI/SC | 97090 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021 | KG | 1139.4 | 0 |  | 0 | 0
6.1.5.4 | SINAPI/SC | 97097 | Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021 | M2 | 329.1 | 0 |  | 0 | 0
6.2 |  |  | CABECEIRAS
6.2.1 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA
6.2.1.1 | SINAPI/SC | 99058 | Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018 | UN | 54 | 0 |  | 0 | 0
6.2.2 |  |  | ESTACAS
6.2.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312301144689 | Mobilização e desmobilização do equipamento para execução de estacas ( mg-est-116 magnus po) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
6.2.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145897 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização e desmobilização) - (mg-est-103 magnus pc) | M | 220 | 0 |  | 0 | 0
6.2.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312303145898 | Estaca hélice contínua , diâmetro de 50 cm, incluso concreto fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização, desmobilização) - (mg-est-010 magnus pc) | M | 492 | 0 |  | 0 | 0
6.2.2.4 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
6.2.2.5 | SINAPI/SC | 95602 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 41 cm a 60 cm. af_05/2021 | UN | 34 | 0 |  | 0 | 0
6.2.3 |  |  | BLOCOS E CÁLICES
6.2.3.1 | SINAPI/SC | 96521 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 60.02 | 0 |  | 0 | 0
6.2.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145899 | Execução de bloco de fundação (incluindo fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40 mpa) - (mg-est-130 magnus pc) | M³ | 42.16 | 0 |  | 0 | 0
6.2.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312303145900 | Execução de cálice de concreto (incluindo fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40 mpa) - (mg-est-130 magnus pc) | M³ | 2.3 | 0 |  | 0 | 0
6.2.3.4 | SINAPI/SC | 93375 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | M3 | 15.56 | 0 |  | 0 | 0
6.2.4 |  |  | VIGAS E CONSOLOS
6.2.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145934 | Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapl 40x60/80 L =5,63m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 4.71 | 0 |  | 0 | 0
6.2.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145935 | Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapr 40x25/80 L =5,65m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 3.43 | 0 |  | 0 | 0
6.2.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312303145929 | Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vapl 40x85 L =5,66m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 4.39 | 0 |  | 0 | 0
6.2.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312303145930 | Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (varl 40x85 L =5,66m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 3.98 | 0 |  | 0 | 0
6.2.4.5 | Composição Própria | C.P. 1312303145931 | Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vapl 40x85 L =5,63m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 4.66 | 0 |  | 0 | 0
6.2.4.6 | Composição Própria | C.P. 1312303145932 | Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapr 40x85 L =5,65m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 3.96 | 0 |  | 0 | 0
6.2.4.7 | Composição Própria | C.P. 1312303145926 | Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vapl 40x60/80 L =5,63m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 4.51 | 0 |  | 0 | 0
6.2.4.8 | Composição Própria | C.P. 1312303145927 | Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vapr 40x25/80 L =5,65m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 3.67 | 0 |  | 0 | 0
6.2.4.9 | Composição Própria | C.P. 1312303145936 | Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 20x115 L =3,40m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 8.45 | 0 |  | 0 | 0
6.2.4.10 | Composição Própria | C.P. 1312303145916 | Consolo 19x20x20, conccreto fck= 40mpa, incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-135 magnus pc) | M³ | 0.2 | 0 |  | 0 | 0
6.2.5 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADALAJE PRÉ-MOLDADA
6.2.5.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145923 | Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 40 MPa, incluso içamento - (mg-est-132 magnus pc) | M² | 184.92 | 0 |  | 0 | 0
6.2.5.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145924 | Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus pc) | M³ | 15.94 | 0 |  | 0 | 0
6.2.5.3 | SINAPI/SC | 97090 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021 | KG | 732.6 | 0 |  | 0 | 0
6.2.5.4 | SINAPI/SC | 97097 | Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021 | M2 | 200 | 0 |  | 0 | 0
6.2.5.5 | Composição Própria | C.P. 1312303145937 | Concretagem de enchimento, fck 40 MPa, com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento - (mg-est-136 magnus pc) | M3 | 11.18 | 0 |  | 0 | 0
6.2.6 |  |  | LAJE MACIÇA DAS TRAVESSIAS T1 E T2
6.2.6.1 | SINAPI/SC | 92768 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 385 | 0 |  | 0 | 0
6.2.6.2 | SINAPI/SC | 92769 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 372.6 | 0 |  | 0 | 0
6.2.6.3 | SINAPI/SC | 92770 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 959 | 0 |  | 0 | 0
6.2.6.4 | SINAPI/SC | 92771 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 178.6 | 0 |  | 0 | 0
6.2.6.5 | SINAPI/SC | 97086 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 | M2 | 235 | 0 |  | 0 | 0
6.2.6.6 | Composição Própria | C.P. 1312303145937 | Concretagem de enchimento, fck 40 MPa, com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento - (mg-est-136 magnus pc) | M3 | 35.32 | 0 |  | 0 | 0
6.2.6.7 | SINAPI/SC | 97097 | Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021 | M2 | 294.33 | 0 |  | 0 | 0
6.3 |  |  | CAU HANSEN
6.3.1 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA
6.3.1.1 | SINAPI/SC | 99058 | Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018 | UN | 84 | 0 |  | 0 | 0
6.3.2 |  |  | ESTACAS
6.3.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312301144689 | Mobilização e desmobilização do equipamento para execução de estacas ( mg-est-116 magnus po) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
6.3.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145925 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização, desmobilização) - (mg-est-138 magnus pc) | M | 96 | 0 |  | 0 | 0
6.3.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312303145897 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização e desmobilização) - (mg-est-103 magnus pc) | M | 448 | 0 |  | 0 | 0
6.3.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312303145898 | Estaca hélice contínua , diâmetro de 50 cm, incluso concreto fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização, desmobilização) - (mg-est-010 magnus pc) | M | 560 | 0 |  | 0 | 0
6.3.2.5 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 44 | 0 |  | 0 | 0
6.3.2.6 | SINAPI/SC | 95602 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 41 cm a 60 cm. af_05/2021 | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
6.3.3 |  |  | BLOCOS E CÁLICES
6.3.3.1 | SINAPI/SC | 96521 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 95.02 | 0 |  | 0 | 0
6.3.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145899 | Execução de bloco de fundação (incluindo fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40 mpa) - (mg-est-130 magnus pc) | M³ | 67.64 | 0 |  | 0 | 0
6.3.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312303145900 | Execução de cálice de concreto (incluindo fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40 mpa) - (mg-est-130 magnus pc) | M³ | 2.88 | 0 |  | 0 | 0
6.3.3.4 | SINAPI/SC | 93375 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | M3 | 24.68 | 0 |  | 0 | 0
6.3.4 |  |  | VIGAS E CONSOLOS
6.3.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145988 | Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapl 40x80/105 L =6,88m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 8.06 | 0 |  | 0 | 0
6.3.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145990 | Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapr 40x25/80 L =6,88m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-134 magnus pc) | M³ | 27.9 | 0 |  | 0 | 0
6.3.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312303145989 | Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vfa 20x50 L =5,00m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 12.13 | 0 |  | 0 | 0
6.3.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312303145916 | Consolo 19x20x20, conccreto fck= 40mpa, incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-135 magnus pc) | M³ | 0.24 | 0 |  | 0 | 0
6.3.5 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA
6.3.5.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145923 | Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 40 MPa, incluso içamento - (mg-est-132 magnus pc) | M² | 628.74 | 0 |  | 0 | 0
6.3.5.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145924 | Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus pc) | M³ | 52.75 | 0 |  | 0 | 0
6.3.5.3 | SINAPI/SC | 97090 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021 | KG | 2365.72 | 0 |  | 0 | 0
6.3.5.4 | SINAPI/SC | 97097 | Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021 | M2 | 670 | 0 |  | 0 | 0
6.3.5.5 | Composição Própria | C.P. 1312303145924 | Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus pc) | M³ | 19.75 | 0 |  | 0 | 0
6.4 |  |  | PASSEIOS
6.4.1 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA
6.4.1.1 | SINAPI/SC | 99058 | Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018 | UN | 146 | 0 |  | 0 | 0
6.4.2 |  |  | ESTACAS
6.4.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312301144689 | Mobilização e desmobilização do equipamento para execução de estacas ( mg-est-116 magnus po) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
6.4.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145925 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização, desmobilização) - (mg-est-138 magnus pc) | M | 1168 | 0 |  | 0 | 0
6.4.2.3 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 146 | 0 |  | 0 | 0
6.4.3 |  |  | BLOCOS E CÁLICES
6.4.3.1 | SINAPI/SC | 96521 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 53.01 | 0 |  | 0 | 0
6.4.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145899 | Execução de bloco de fundação (incluindo fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40 mpa) - (mg-est-130 magnus pc) | M³ | 39.27 | 0 |  | 0 | 0
6.4.3.3 | SINAPI/SC | 93375 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | M3 | 13.74 | 0 |  | 0 | 0
6.4.4 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA
6.4.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145923 | Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 40 MPa, incluso içamento - (mg-est-132 magnus pc) | M² | 1592.8 | 0 |  | 0 | 0
6.4.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145924 | Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus pc) | M³ | 132.34 | 0 |  | 0 | 0
6.4.4.3 | SINAPI/SC | 97090 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021 | KG | 5034.99 | 0 |  | 0 | 0
6.4.4.4 | SINAPI/SC | 97097 | Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021 | M2 | 1665.8 | 0 |  | 0 | 0
6.5 |  |  | VARANDA 1
6.5.1 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA
6.5.1.1 | SINAPI/SC | 99058 | Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018 | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
6.5.2 |  |  | ESTACAS
6.5.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312301144689 | Mobilização e desmobilização do equipamento para execução de estacas ( mg-est-116 magnus po) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
6.5.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145897 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização e desmobilização) - (mg-est-103 magnus pc) | M | 440 | 0 |  | 0 | 0
6.5.2.3 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
6.5.3 |  |  | BLOCOS E CÁLICES
6.5.3.1 | SINAPI/SC | 96521 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 29.18 | 0 |  | 0 | 0
6.5.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145899 | Execução de bloco de fundação (incluindo fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40 mpa) - (mg-est-130 magnus pc) | M³ | 19.6 | 0 |  | 0 | 0
6.5.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312303145900 | Execução de cálice de concreto (incluindo fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40 mpa) - (mg-est-130 magnus pc) | M³ | 2.02 | 0 |  | 0 | 0
6.5.3.4 | SINAPI/SC | 93375 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | M3 | 7.57 | 0 |  | 0 | 0
6.5.4 |  |  | VIGAS E CONSOLOS
6.5.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145909 | Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapl 40x25/80 L =6,13m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 36.04 | 0 |  | 0 | 0
6.5.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145908 | Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 20x50 L =3,10m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 3.1 | 0 |  | 0 | 0
6.5.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312303145916 | Consolo 19x20x20, conccreto fck= 40mpa, incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-135 magnus pc) | M³ | 0.76 | 0 |  | 0 | 0
6.5.5 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA
6.5.5.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145923 | Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 40 MPa, incluso içamento - (mg-est-132 magnus pc) | M² | 153.3 | 0 |  | 0 | 0
6.5.5.2 | SINAPI/SC | 97090 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021 | KG | 646 | 0 |  | 0 | 0
6.5.5.3 | Composição Própria | C.P. 1312303145924 | Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus pc) | M³ | 12.83 | 0 |  | 0 | 0
6.5.5.4 | SINAPI/SC | 97097 | Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021 | M2 | 153.3 | 0 |  | 0 | 0
6.6 |  |  | VARANDA 2
6.6.1 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA
6.6.1.1 | SINAPI/SC | 99058 | Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018 | UN | 126 | 0 |  | 0 | 0
6.6.2 |  |  | ESTACAS
6.6.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312301144689 | Mobilização e desmobilização do equipamento para execução de estacas ( mg-est-116 magnus po) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
6.6.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145897 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização e desmobilização) - (mg-est-103 magnus pc) | M | 1386 | 0 |  | 0 | 0
6.6.2.3 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 126 | 0 |  | 0 | 0
6.6.3 |  |  | BLOCOS E CÁLICES
6.6.3.1 | SINAPI/SC | 96521 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 103.56 | 0 |  | 0 | 0
6.6.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145899 | Execução de bloco de fundação (incluindo fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40 mpa) - (mg-est-130 magnus pc) | M³ | 73.08 | 0 |  | 0 | 0
6.6.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312303145900 | Execução de cálice de concreto (incluindo fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, armação e concretagem com concreto 40 mpa) - (mg-est-130 magnus pc) | M³ | 3.63 | 0 |  | 0 | 0
6.6.3.4 | SINAPI/SC | 93375 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | M3 | 26.83 | 0 |  | 0 | 0
6.6.4 |  |  | VIGAS E CONSOLOS
6.6.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145909 | Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapl 40x25/80 L =5,65m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 31.38 | 0 |  | 0 | 0
6.6.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145927 | Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vapr 40x25/80 L =5,65m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 26.11 | 0 |  | 0 | 0
6.6.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312303145911 | Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 20x50 L =3,46m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) | M³ | 9.18 | 0 |  | 0 | 0
6.6.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312303145916 | Consolo 19x20x20, conccreto fck= 40mpa, incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-135 magnus pc) | M³ | 0.07 | 0 |  | 0 | 0
6.6.5 |  |  | LAJES PRÉ-MOLDADAS
6.6.5.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145923 | Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 40 MPa, incluso içamento - (mg-est-132 magnus pc) | M² | 469.8 | 0 |  | 0 | 0
6.6.5.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145924 | Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus pc) | M³ | 40.83 | 0 |  | 0 | 0
6.6.5.3 | SINAPI/SC | 97090 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021 | KG | 1765.35 | 0 |  | 0 | 0
6.6.5.4 | SINAPI/SC | 97097 | Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021 | M2 | 498.33 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA (ÍNDICE INCC)
7.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145828 | Estrutura metalica em perfil laminado - bitola w250x22,3. galvanizado - inclusos mão de obra, pintura de acabamento, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. - (mg-met-022 magnus pc) | KG | 3078 | 0 |  | 0 | 0
7.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145829 | Estrutura metalica em aço galvanizado - perfil H soldado, incluso mão-de-obra, pintura de acabamento, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. - (mg-met-025 magnus pc) | KG | 27330 | 0 |  | 0 | 0
7.3 | Composição Própria | C.P. 1312303145830 | Estrutura metalica em perfil laminado - bitola w200x71. galvanizado - inclusos mão de obra, pintura de acabamento, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. - (mg-met-023 magnus pc) | KG | 852 | 0 |  | 0 | 0
7.4 | Composição Própria | C.P. 1312303145831 | Estrutura metalica galvanizada em cantoneira de aço - perfil l, espessura entre 1/8'' e 1/4'' - incluso mão de obra, pintura de acabamento, fornecimento e instalação. - (mg-met-024 magnus pc) | KG | 2684 | 0 |  | 0 | 0
7.5 | SINAPI/SC | 98575 | Tratamento de junta de dilatação com perfil elastomérico, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af_06/2018 | M | 12 | 0 |  | 0 | 0
7.6 | Composição Própria | C.P. 1312303145834 | Chumbador soldado pino 3/4" h=105mm com barra de aço 20mm - fornecimento e instalação - (mg-met-027 magnus pc) | KG | 404 | 0 |  | 0 | 0
7.7 | Composição Própria | C.P. 1312303145835 | Base em elastômero de borracha de policloropreno para apoio de estruturas 280 x 150 x 30 mm. - ( mg-sed-143 magnus pc) | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)
8.1 | Composição Própria | C.P. 131190831993 | Fresagem do pavimento asfáltico DMT 8,0 km | m3 | 393.5 | 0 |  | 0 | 0
8.2 | Composição Própria | C.P. 1312303146517 | Escavação das camadas de solo existentes (com transporte e destinação) | M3 | 2393.4 | 0 |  | 0 | 0
8.3 | Composição Própria | C.P. 131200775832 | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura | M2 | 4090 | 0 |  | 0 | 0
8.4 | Composição Própria | C.P. 131181124185 | Sub-base em rachão | M³ | 1431.5 | 0 |  | 0 | 0
8.5 | Composição Própria | C.P. 131181124186 | Base em brita graduada | M³ | 693.9 | 0 |  | 0 | 0
8.6 | Composição Própria | C.P. 131210890918 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação | m2 | 7870 | 0 |  | 0 | 0
8.7 | Composição Própria | C.P. 131201080527 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km | t | 944.4 | 0 |  | 0 | 0
8.8 | Composição Própria | C.P. 1312208139899 | Dreno cego em brita envolvida por geotextil e coberta com base (larg. 40cm / prof. 50 cm) v5 | m | 1340 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÍNDICE INCC)
9.1 |  |  | AGUA FRIA
9.1.1 | SINAPI/SC | 94489 | Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 25 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 57 | 0 |  | 0 | 0
9.1.2 | SINAPI/SC | 89362 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 112 | 0 |  | 0 | 0
9.1.3 | SINAPI/SC | 89395 | Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 39 | 0 |  | 0 | 0
9.1.4 | SINAPI/SC | 89356 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 558.58 | 0 |  | 0 | 0
9.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312303145826 | Colar de tomada, PVC, com travas, de 50 mm x 1/2" ou 50 mm x 3/4", para ligação de água - (mg-hid-283 magnus pc) | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
9.1.6 | SINAPI/SC | 89366 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 49 | 0 |  | 0 | 0
9.1.7 | SINAPI/SC | 95675 | Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. af_11/2016 | UN | 61 | 0 |  | 0 | 0
9.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312305148411 | Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com DN 25 (½)  fornecimento e instalação. af_11/2016 | UN | 13 | 0 |  | 0 | 0
9.1.9 | SINAPI/SC | 89429 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
9.1.10 | SINAPI/SC | 89425 | Luva de correr, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 110 | 0 |  | 0 | 0
9.1.11 | SINAPI/SC | 104060 | Tubo, PEAD, pe-80, dE = 20 mm x 2,3 mm, para ligação predial de água. af_06/2022 | M | 80 | 0 |  | 0 | 0
9.1.12 | SINAPI/SC | 104043 | Adaptador, polipropileno, para tubos em PEAD, 20 mm x 1/2", para ligação predial de água. af_06/2022 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
9.1.13 | SINAPI/SC | 91847 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 60 | 0 |  | 0 | 0
9.1.14 | SINAPI/SC | 91179 | Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2" , fixada diretamente na laje. af_05/2015 | M | 30 | 0 |  | 0 | 0
9.1.15 | Composição Própria | C.P. 1312304148101 | Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação - (mg-hid-301 magnus pc) | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
9.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
9.2.1 | SICRO/SC | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | m³ | 2.4 | 0 |  | 0 | 0
9.2.2 | SICRO/SC | 4915746 | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e corte com serra | m³ | 2.4 | 0 |  | 0 | 0
9.2.3 | SINAPI/SC | 102333 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | TXKM | 288 | 0 |  | 0 | 0
9.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312303145825 | Execucao de "tapa-buraco",utilizando mistura betuminosa,medi do na cacamba do caminhao,exclusive materiais e transporte.s e for medido no local,apos a execucao,multiplicar este custo por 1,35 - (mg-hid-281 magnus pc) | M³ | 2.4 | 0 |  | 0 | 0
9.2.5 | SINAPI/SC | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | M3 | 15 | 0 |  | 0 | 0
9.2.6 | SINAPI/SC | 102276 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | M3 | 15 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA (ÍNDICE DNIT)
10.1 | SICRO/SC | 5213408 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 1021.53 | 0 |  | 0 | 0
10.2 | SICRO/SC | 5213409 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m² | 1103.9 | 0 |  | 0 | 0
10.3 | SICRO/SC | 5214010 | Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 3,0 mm | m² | 608.46 | 0 |  | 0 | 0
10.4 | SICRO/SC | 5219643 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 166 | 0 |  | 0 | 0
10.5 | SICRO/SC | 5219644 | Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 589 | 0 |  | 0 | 0
10.6 | Composição Própria | C.P. 131181125016 | Placa de sinalização D= 50 cm, chapa aço nº 18, com película tipo I + IV | unidade | 56 | 0 |  | 0 | 0
10.7 | Composição Própria | C.P. 131181125418 | Placa de sinalização L = 0,31 m, chapa aço nº 18, com película tipo I | unidade | 3 | 0 |  | 0 | 0
10.8 | Composição Própria | C.P. 131181125145 | Placa de sinalização 60 x 80 cm, chapa aço nº 18, película tipo I + IV | unidade | 51 | 0 |  | 0 | 0
10.9 | Composição Própria | C.P. 1312203131008 | Placa de logradouro com mastro (fixação com flange no chão) de 3m de altura, diâmetro de 60mm, espessura da parede de 3mm, CAP esférica em ferro, galvanizado a fogo, duas placas de 0,85 x 0,30cm, tubo do quadro da placa de 25x25mm, espessura da parede de 3mm, chapa recortada espessura de 3mm e abas de fixação com parafuso espessura da chapa de 3mm, incluso: solda, pintura, flange, chumbador prabolt e galvanização a fogo em todas as peças (ref. sicro 5219544 01/2020)_iw ( ref. sicro 5219544 01/2020)_iw | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
10.10 | Composição Própria | C.P. 131190228279 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de sinalização - C=3,00 m | unid. | 85 | 0 |  | 0 | 0
10.11 | Composição Própria | C.P. 131190228313 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de sinalização - C=3,50 m | unid. | 16 | 0 |  | 0 | 0
10.12 | Composição Própria | C.P. 131190629853 | Placa de sinalização L = 0,45 m, chapa aço nº 18, com película tipo I e IV | unidade | 18 | 0 |  | 0 | 0
10.13 | Composição Própria | C.P. 1312305148345 | Instalação de dutos, cabos e caixa de passagem para recolocação de semáforo semipórtico. (ref. c.p. 1312304147887 - 02/2023) | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
10.14 | Composição Própria | C.P. 1312305148347 | Instalação de dutos, cabos e caixa de passagem para recolocação de coluna para semáforo. (ref. c.p. 1312304147887 - 02/2023) | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO (ÍNDICE INCC)
11.1 | Composição Própria | C.P. 131181023737 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento mecânico, espessura 7 cm, tela de aço e junta serrada (comp. SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636) | M2 | 27 | 0 |  | 0 | 0
11.2 | Composição Própria | C.P. 1312210142356 | Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 40x40x2,5cm, assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021)vgl | M | 5.8 | 0 |  | 0 | 0
11.3 | Composição Própria | C.P. 131181124233 | Abrigo de passageiros em estrutura metálica e vidro (fundação, abrigo, banco e lixeira). | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
11.4 | Composição Própria | C.P. 1312301144456 | Fabricacão de forma para pilares e estruturas similares, em madeira compensada resinada, E =17 mm reaproveitamento 4 vezes. (atualização composição 165210586005) | M2 | 31.84 | 0 |  | 0 | 0
11.5 | Composição Própria | C.P. 131200675699 | Escavação manual com trado concha para execução de estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm (ref. SINAPI 101173 maio/2020) vgl | M | 199 | 0 |  | 0 | 0
11.6 | SINAPI/SC | 94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | M3 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0
11.7 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 45.97 | 0 |  | 0 | 0
11.8 | SINAPI/SC | 92760 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 146.27 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | PAISAGISMO (ÍNDICE INCC)
12.1 | Composição Própria | C.P. 1312305148175 | Escavacao manual a ceu aberto em material de 1A categoria, em profundi dade ate 0,50m (ref. SINAPI 78018 - c.p. 1652208139130) | M3 | 1466.94 | 0 |  | 0 | 0
12.2 | Composição Própria | C.P. 131201080535 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 (ref. SINAPI 72897 agosto/2020)vgl | M3 | 1466.94 | 0 |  | 0 | 0
12.3 | SINAPI/SC | 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 14669.4 | 0 |  | 0 | 0
12.4 | Composição Própria | C.P. 131210689106 | Fornecimento e espalhamento de argila (ref. SINAPI 94319 abril/2021)vgl | M3 | 751.31 | 0 |  | 0 | 0
12.5 | Composição Própria | C.P. 131210485389 | Substrato para jardim (comp. SINAPI 94319 fev/2021)vgl | M³ | 715.63 | 0 |  | 0 | 0
12.6 | Composição Própria | C.P. 1312301144849 | Instalação limitador/separador de grama e afins - ref. c.p. 1652301144405 | m | 1192.12 | 0 |  | 0 | 0
12.7 | SINAPI/SC | 103946 | Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em placas. af_05/2022 | M2 | 544.16 | 0 |  | 0 | 0
12.8 | Composição Própria | C.P. 1312110120045 | Plantio de grama amendoim- ref. SINAPI 98504 - bha | M2 | 1899.77 | 0 |  | 0 | 0
12.9 | Composição Própria | C.P. 1312303145751 | Plantio de capim do texas. af_05/2018 (ref. SINAPI 98509 - 09/2021) iw | UN | 920.55 | 0 |  | 0 | 0
12.10 | Composição Própria | C.P. 1312303146239 | Plantio de flor mosquitinho (ref. SINAPI 98505 06/2020) | M2 | 868.07 | 0 |  | 0 | 0
12.11 | Composição Própria | C.P. 1312303146240 | Plantio de flor ruélia roxa (ref. SINAPI 98505 06/2020) | M2 | 1038.97 | 0 |  | 0 | 0
12.12 | Composição Própria | C.P. 1312303146277 | Plantio de árvore adulta, quaresmeira, ipê, manacá-açu, jatobá ou equivalente da região, acima de 5,00m de altura + copa formada, dap= acima de 20cm - (ref. SINAPI 98511) | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
12.13 | Composição Própria | C.P. 1312303146278 | Seixo rolado n.2, incluindo transporte até 10km e espalhamento - (ref. c.p. 1652205134697 - sicro: 2003868-10/2022) | M3 | 19.31 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS (ÍNDICE INCC)
13.1 | Composição Própria | C.P. 131210690013 | Limpeza final de obra (ref. SINAPI 99802) | M2 | 11660.29 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0