## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | PPCI - UNIDADES SECULT - ESTAÇÃO DA MEMORIA E MUSEU DA BICICLETA
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | ADMINISTRATIVO
1.1 | SINAPI/SC | 2706 | Engenheiro civil de obra junior (horista) | H | 100 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | ESTAÇÃO DA MEMÓRIA
2.1 |  |  | SINALIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO E EXTINTORES
2.1.1 | SINAPI/SC | 101909 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312503202815 | Placa de saída bloco autonomo suspensa com fluxo luminoso de 30 lumens - sempres acesa - 25x16. fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312503202817 | Bloco autonomo tipo "pl" LED 100 lumens. fornecimento e instalação | un | 10 | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312503202820 | Luminária de emergência tipo bloco autonomo com fluxo luminoso de 2200 lumens - 2 faróis. fornecimento e instalação | un | 7 | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312503202822 | Placa de sinalização "degrau irregular" - 20x30. fornecimento e instalação | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312503202823 | Placa de sinalização de lotação máxima D público - 50x40cm. fornecimento e instalação | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
2.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312503202824 | Placa de sinalização " escada - acesso restrito". fornecimento e instalação | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
2.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312503202826 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820). fornecimento e instalação | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
2.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312502201889 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820) - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | SISTEMA DE ALARME
2.2.1 | SINAPI/SC | 91871 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 62 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | SINAPI/SC | 95817 | Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 180 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312205133570 | Envelopamento de concreto magro - sicro 2003819 (amunesc) | M | 70 | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 140 | 0 |  | 0 | 0
2.2.6 | SINAPI/SC | 97668 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 70 | 0 |  | 0 | 0
2.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312503202830 | Central de alarme convencional. fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.2.8 | Composição Própria | C.P. 1312503202825 | Acionador manual endereçável. fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
2.2.9 | Composição Própria | C.P. 1312503202832 | Avisador audiovisual. fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
2.3 |  |  | REDE DE HIDRANTE
2.3.1 | SINAPI/SC | 92367 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | M | 80 | 0 |  | 0 | 0
2.3.2 | SINAPI/SC | 92642 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
2.3.3 | SINAPI/SC | 94473 | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 mm (2 1/2"), instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
2.3.4 | SINAPI/SC | 90106 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | M3 | 128 | 0 |  | 0 | 0
2.3.5 | SINAPI/SC | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023 | M3 | 37 | 0 |  | 0 | 0
2.3.6 | Composição Própria | C.P. 1312205133570 | Envelopamento de concreto magro - sicro 2003819 (amunesc) | M | 80 | 0 |  | 0 | 0
2.3.7 | Composição Própria | C.P. 1312501200511 | Abrigo para hidrante sobrepor, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", com 2 mangueira de incêndio tipo 2 de 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | MUSEU DA BICICLETA
3.1 |  |  | SINALIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO
3.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312503202815 | Placa de saída bloco autonomo suspensa com fluxo luminoso de 30 lumens - sempres acesa - 25x16. fornecimento e instalação | un | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312503202822 | Placa de sinalização "degrau irregular" - 20x30. fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312503202823 | Placa de sinalização de lotação máxima D público - 50x40cm. fornecimento e instalação | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312503202824 | Placa de sinalização " escada - acesso restrito". fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312503202817 | Bloco autonomo tipo "pl" LED 100 lumens. fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312503202820 | Luminária de emergência tipo bloco autonomo com fluxo luminoso de 2200 lumens - 2 faróis. fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312502201889 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820) - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312503202826 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820). fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | SISTEMA DE ALARME
3.2.1 | SINAPI/SC | 91871 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 92 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 | SINAPI/SC | 95817 | Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 277 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312205133570 | Envelopamento de concreto magro - sicro 2003819 (amunesc) | M | 92 | 0 |  | 0 | 0
3.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312503202825 | Acionador manual endereçável. fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312503202832 | Avisador audiovisual. fornecimento e instalação | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312503202871 | Detector de fumaça linear. fornecimento e instalação | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.3 |  |  | SISTEMA DE HIDRANTE
3.3.1 | SINAPI/SC | 92367 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | M | 156 | 0 |  | 0 | 0
3.3.2 | SINAPI/SC | 92642 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.3.3 | SINAPI/SC | 94473 | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 mm (2 1/2"), instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.3.4 | SINAPI/SC | 90106 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 | M3 | 249 | 0 |  | 0 | 0
3.3.5 | SINAPI/SC | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023 | M3 | 177 | 0 |  | 0 | 0
3.3.6 | Composição Própria | C.P. 1312205133570 | Envelopamento de concreto magro - sicro 2003819 (amunesc) | M | 156 | 0 |  | 0 | 0
3.3.7 | Composição Própria | C.P. 1312501200511 | Abrigo para hidrante sobrepor, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", com 2 mangueira de incêndio tipo 2 de 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | RTI
4.1 |  |  | ELÉTRICA
4.1.1 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 60 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | 70 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312205133570 | Envelopamento de concreto magro - sicro 2003819 (amunesc) | M | 90 | 0 |  | 0 | 0
4.1.4 | SINAPI/SC | 97668 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 90 | 0 |  | 0 | 0
4.1.5 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 180 | 0 |  | 0 | 0
4.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312502201838 | Instalação de quadro elétrico para bombas trifásicas até 25 CV (inclui o fornecimento do quadro). af_12/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312502201840 | Intalação de motobomba de incêndio 2.1/2 pol. 2cv 220/380v trifásico (mao de obra e material) | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312502201839 | Intalação de bomba jockey 1cv monofásica 220V (mao de obra e material) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2 |  |  | HIDRAÚLICA
4.2.1 | SINAPI/SC | 101917 | Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), D = 50mm - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2 | SINAPI/SC | 92642 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3 | SINAPI/SC | 92930 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 1 1/2" x 3/4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4 | SINAPI/SC | 92934 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 2 1/2" x 1 1/2", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5 | SINAPI/SC | 92929 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 1 1/2" x 1", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6 | SINAPI/SC | 94473 | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 mm (2 1/2"), instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7 | SINAPI/SC | 92367 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | M | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8 | SINAPI/SC | 97498 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 25 (1"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | M | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9 | Composição Própria | C.P. 1312502201865 | Caixa d'aguA / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 15000 litros, com tampa- fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.10 | Composição Própria | C.P. 1312502201866 | Valvula de retencao horizontal, de bronze (PN-25), 2 1/2", 400 psi, tampa de porca de uniao, extremidades com rosca - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.11 | Composição Própria | C.P. 1312502201868 | Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.12 | Composição Própria | C.P. 1312502201869 | Valvula de retencao horizontal, de bronze (PN-25), 1", 400 psi, tampa de porca de uniao, extremidades com rosca - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.2.13 | Composição Própria | C.P. 1312502201870 | Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1"- fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.14 | Composição Própria | C.P. 1312502201872 | Pressostato lig 40psi - incendio- fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.2.15 | Composição Própria | C.P. 1312502201873 | Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"- fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
4.2.16 | Composição Própria | C.P. 1312502201875 | Valvula de retencao horizontal, de bronze (PN-25), 3/4", 400 psi, tampa de porca de uniao, extremidades com rosca - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.2.17 | Composição Própria | C.P. 1312502201876 | Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 20 mm (3/4"), E = 2,25 mm, *1,3* kg/m (NBR 5580) - fornecimento e instalação. af_10/2020 | M | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.3 |  |  | SINALIZAÇÃO
4.3.1 | SINAPI/SC | 101907 | Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312502201885 | Acionador manual endereçável - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312502201889 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820) - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | CANTEIRO E LIMPEZA FINAL
5.1 | SINAPI/SC | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | M2 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0
5.2 | Composição Própria | C.P. 1312502200908 | Limpeza final de obra com caçamba e destinação | M2 | 380 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0