## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Contratação de empresa de Engenharia especializada para Ampliação da Iluminação Pública na comunidade Vila Do Oca
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS
1.1 | Composição Própria | C.P. 1312206136798 | Descarte de materiais inservíveis | UA | 250 |  |  | 0 | 0
1.2 | Composição Própria | C.P. 1312302145072 | Cadastro georreferenciado de unidade de iluminação pública | UA | 23 |  |  | 0 | 0
1.3 | Composição Própria | C.P. 1312206136801 | Instalação de condutores isolados até 1 kV, com bitola seção de 2,5 mm² | m | 138 |  |  | 0 | 0
1.4 | Composição Própria | C.P. 1312206136800 | Instalação de conector de baixa tensão do tipo perfurante | UA | 23 |  |  | 0 | 0
1.5 | Composição Própria | C.P. 1312206135993 | Instalação de conector tipo cunha | UA | 23 |  |  | 0 | 0
1.6 | Composição Própria | C.P. 1312206136802 | Instalação de identificação em unidade de iluminação pública | UA | 23 |  |  | 0 | 0
1.7 | Composição Própria | C.P. 1312206136803 | Instalação de luminária com tecnologia LED | UA | 23 |  |  | 0 | 0
1.8 | Composição Própria | C.P. 1312206136804 | Instalação de relé fotoelétrico | UA | 23 |  |  | 0 | 0
2 |  |  | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS
2.1 |  |  | LINHA VIVA
2.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312206136191 | Conexão em cabo protegido | un | 6 |  |  | 0 | 0
2.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312206136211 | Deslocamento de pessoal até o local dos serviços | km | 39.2 |  |  | 0 | 0
2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312206136116 | Instalar suporte horizontal auxiliar ou estrutura auxiliar com uma cruzeta | un | 2 |  |  | 0 | 0
2.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312206136160 | Instalar chave fusível - fu | un | 6 |  |  | 0 | 0
2.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312206136047 | Instalar estrut n3,b3,m3,t3 -2 cruzetas | cj | 1 |  |  | 0 | 0
2.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312206136128 | Instalar isolador pino/pilar em tangente | un | 3 |  |  | 0 | 0
2.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312206136167 | Instalar pára-raios/mufla | un | 3 |  |  | 0 | 0
2.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312206136183 | Retensionamento de cabo mensageiro em rdc | un | 1 |  |  | 0 | 0
2.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312206136146 | Retensionamento de condutor coberto (p/cond.) | un | 3 |  |  | 0 | 0
2.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312206136184 | Substituição do espaçador losangular ou vertical | un | 1 |  |  | 0 | 0
2.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312206136119 | Retirar suporte horizontal auxiliar ou estrutura auxiliar com uma cruzeta | un | 1 |  |  | 0 | 0
2.1.12 | Composição Própria | C.P. 1312206136161 | Retirar chave fusível - fu | un | 3 |  |  | 0 | 0
2.2 |  |  | LINHA MORTA
2.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312206135999 | Aterramento simples, primeira haste | UA | 11 |  |  | 0 | 0
2.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312206136000 | Aterramento simples, demais hastes, por unidade | UA | 21 |  |  | 0 | 0
2.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312205135601 | Abertura cava terreno arenoso ou brejo | UA | 4 |  |  | 0 | 0
2.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312205135600 | Abertura de cava em terreno normal | UA | 27 |  |  | 0 | 0
2.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312206136373 | Escora de subsolo dupla | UA | 18 |  |  | 0 | 0
2.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312206135969 | Emenda de rede com luva em cabos CA e cu com bitola menor que 1/0 | UA | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312206136328 | Emenda cabo multiplexado bt, por fase, seção de 35 mm² a 120 mm² | UA | 3 |  |  | 0 | 0
2.2.8 | Composição Própria | C.P. 1312206136325 | Instalação olhal para fixação de rede multiplexada bt | UA | 29 |  |  | 0 | 0
2.2.9 | Composição Própria | C.P. 1312206135898 | Instalação de afastador secundário | UA | 3 |  |  | 0 | 0
2.2.10 | Composição Própria | C.P. 1312206135896 | Instalação de armação secundária | UA | 13 |  |  | 0 | 0
2.2.11 | Composição Própria | C.P. 1312206135918 | Instalação de chave unipolar | UA | 6 |  |  | 0 | 0
2.2.12 | Composição Própria | C.P. 1312206135950 | Instalação de para-raios, por unidade | UA | 12 |  |  | 0 | 0
2.2.13 | Composição Própria | C.P. 1312206135946 | Instalação de transformador trifásico | UA | 3 |  |  | 0 | 0
2.2.14 | Composição Própria | C.P. 1312206136240 | Instalação de suporte horizontal/suporte afastador horizontal/afastador de braço l | UA | 2 |  |  | 0 | 0
2.2.15 | Composição Própria | C.P. 1312206136369 | Instalação conjunto grampo de suspensão de cabo multiplexado de bt | UA | 17 |  |  | 0 | 0
2.2.16 | Composição Própria | C.P. 1312206136242 | Instalação de espaçador vertical ou losangular | UA | 44 |  |  | 0 | 0
2.2.17 | Composição Própria | C.P. 1312206136089 | Instalação de aterramento temporário para rede de AT, por aterramento | UA | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.18 | Composição Própria | C.P. 1312206136084 | Instalação de aterramento temporário para rede de bt, por aterramento | UA | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.19 | Composição Própria | C.P. 1312206136248 | Instalação de conector cunha em cabo coberto, por conector | UA | 3 |  |  | 0 | 0
2.2.20 | Composição Própria | C.P. 1312206135790 | Instalação de poste de 12 a 15m - com guindauto | UA | 3 |  |  | 0 | 0
2.2.21 | Composição Própria | C.P. 1312206135785 | Instalação de poste menor que 12m - com guindauto | UA | 24 |  |  | 0 | 0
2.2.22 | Composição Própria | C.P. 1312206136339 | Instalação de conector de baixa tensão (perfurante ou ampactinho) | UA | 57 |  |  | 0 | 0
2.2.23 | Composição Própria | C.P. 1312206135993 | Instalação de conector tipo cunha | UA | 21 |  |  | 0 | 0
2.2.24 | Composição Própria | C.P. 1312206136247 | Instalação de emenda de cabo coberto | UA | 3 |  |  | 0 | 0
2.2.25 | Composição Própria | C.P. 1312206136227 | Instalação de estrutura ce2 / ce2-sh | UA | 2 |  |  | 0 | 0
2.2.26 | Composição Própria | C.P. 1312206136230 | Instalação de estrutura ce3 / ce3-pu | UA | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.27 | Composição Própria | C.P. 1312206136233 | Instalação de estrutura ce4 / ce4-pu | UA | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.28 | Composição Própria | C.P. 1312206136253 | Lançamento de cabo coberto até 70mm², por km | KM | 1.185 |  |  | 0 | 0
2.2.29 | Composição Própria | C.P. 1312206136348 | Lançamento condutor multiplexado bt seção igual a 70 mm2 | km | 0.255 |  |  | 0 | 0
2.2.30 | Composição Própria | C.P. 1312206136351 | Lançamento condutor multiplexado bt seção igual a 50 mm2 | km | 0.555 |  |  | 0 | 0
2.2.31 | Composição Própria | C.P. 1312206136251 | Lançamento de cordoalha de aço (mensageiro), por km | KM | 0.395 |  |  | 0 | 0
2.2.32 | Composição Própria | C.P. 1312206136215 | Manilhamento de valeta para reforço de base de poste com tubulão 60cm x 1m, por tubulão. | UA | 8 |  |  | 0 | 0
2.2.33 | Composição Própria | C.P. 1312206136101 | Operação de chave, por operação | UA | 9 |  |  | 0 | 0
2.2.34 | Composição Própria | C.P. 1312205135598 | Poda de árvore, por árvore podada | UA | 15 |  |  | 0 | 0
2.2.35 | Composição Própria | C.P. 1312206135990 | Retensionamento/reconexão de ramal de ligação/serviço | UA | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.36 | Composição Própria | C.P. 1312206136327 | Retensionamento de cabo multiplexado de bt | KM | 0.111 |  |  | 0 | 0
2.2.37 | Composição Própria | C.P. 1312206136111 | Utilização software de segurança | UA | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.38 | Composição Própria | C.P. 1312206135989 | Substituição de ramal de ligação | UA | 2 |  |  | 0 | 0
2.2.39 | Composição Própria | C.P. 1312206136124 | Transporte de materiais do almoxarifado, 21 a 50 km, por kg | KG | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.40 | Composição Própria | C.P. 1312206136189 | Transporte de poste, comprimento maior ou igual a 12 metros ou resistência de 1000 dan ou mais, em percurso de 21 a 50 km, por poste | UA | 3 |  |  | 0 | 0
2.2.41 | Composição Própria | C.P. 1312206136172 | Transporte de poste, comprimento inferior a 12 metros ou resistência inferior a 1000 dan, em percurso de 21 a 50 km, por poste | UA | 24 |  |  | 0 | 0
2.2.42 | Composição Própria | C.P. 1312206135899 | Retirada de afastador secundário | UA | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.43 | Composição Própria | C.P. 1312206135951 | Retirada de para-raios, por unidade | UA | 3 |  |  | 0 | 0
2.2.44 | Composição Própria | C.P. 1312206135947 | Retirada de transformador trifásico | UA | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.45 | Composição Própria | C.P. 1312206136357 | Retirada de conjunto grampo de suspensão de cabo multiplexado de bt | UA | 2 |  |  | 0 | 0
2.2.46 | Composição Própria | C.P. 1312206136337 | Retirada de conector de baixa tensão, tipo perfurante | UA | 6 |  |  | 0 | 0
3 |  |  | MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS
3.1 | Cotação | 1312302145389 | Braço especial de ip com sapata-aço gf-d48x2500mm-ip joinville | ua | 23 |  |  | 0 | 0
3.2 | Cotação | 1312302145391 | Cabo PP 2x2,5 - cores azul e preto, EPR - 1kv com proteção uv | m | 138 |  |  | 0 | 0
3.3 | Cotação | 1312302145392 | Cinta de aço inóx, autotravante, dimensões 266x4,6mm | ua | 46 |  |  | 0 | 0
3.4 | Cotação | 1312302145397 | Cinta para poste seção circular em aço gf 300mm - padrão celesc (incluso acessórios de fixação) | ua | 6 |  |  | 0 | 0
3.5 | Cotação | 1312302145399 | Conector cunha ou perfurante padrão celesc rede bt | ua | 46 |  |  | 0 | 0
3.6 | Cotação | 1312302145437 | Dispositivo de proteção contra surtos (dps), classe L/ii (iec 61643- 11), corrente de descarga máxima 12 kA, tensão máxima de operação 275 vac, ip 66 | ua | 23 |  |  | 0 | 0
3.7 | Cotação | 1312302145405 | Luminária para iluminação pública a LED (diodo emissor de luz) com as seguintes características: LED branco, com selo procel de economia de energia, temperatura de cor entre 4 000 k; potência mínima 55 w; potência máxima 70 w; eficiência luminosa mínima de 140 lm/w; distribuição média tipo X índice de reprodução de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de proteção contra surtos (dps) específico para iluminação pública e substituível por manutenção; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentação entre 220 -240 vac ou faixa de variação superior, frequência 60 hz, fator de potência igual ou maior que 0,92, distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 20 %, programável e controlável através de protocolo digital dali e/ou protocolo analógico 1-10 v; imunidade contra sobretensões transientes conforme iec 61000-4-4 e iec 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno à luminária para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em alumínio injetado, à alta pressão, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o módulo de LED quanto o driver possam ser substituídos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminária; acesso às partes internas da luminária sem o uso de qualquer ferramenta, mesmo quando instalada em poste ou braço; proteção do conjunto ótico em vidro temperado, resistência mecânica mínima ik 08, testada e comprovada através de laboratório acreditado pelo inmetro; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 65 ou maior; vida mínima de 70 000 horas com 70 % de manutenção do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 ° c; prever dispositivo para instalação de um controlador que irá receber (via rádio frequência) um sinal de um controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR iec 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); mínimo de cinco anos de garantia no sistema padrão | ua | 23 |  |  | 0 | 0
3.8 | Cotação | 1312302145406 | Parafuso de cab. abaulada 16x45mm c/ porca e arruela - padrão celesc | ua | 6 |  |  | 0 | 0
3.9 | Cotação | 1312302145408 | Parafuso de cab. quadr. 16x250mm c/ porca e arruela - padrão celesc | ua | 24 |  |  | 0 | 0
3.10 | Cotação | 1312302145409 | Parafuso de cab. quadr. 16x300mm c/ porca e arruela - padrão celesc | ua | 16 |  |  | 0 | 0
3.11 | Cotação | 1312302145410 | Plaqueta de identificação alum., dim 130x30x0.8mm, tamanho da fonte 25x15mm, letras em relevo | ua | 23 |  |  | 0 | 0
3.12 | Cotação | 1312302145411 | Relé foto eletrônico, nf, tampa em policarbonato, estabilizado contra radiações uv 1 800 va, tempo de retardo de 3 a 5s e durabilidade dos contatos(número de operações) maior de 50000, grau de proteção ip 67, em conformidade com a NBR 5123 | ua | 23 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS
4.1 | Cotação | 1312302145467 | Adap estr cunha al ret 4-2awg 35mm2 vm | ua | 18 |  |  | 0 | 0
4.2 | Cotação | 1312302145468 | Afastador armacao secundaria 250x900mm | ua | 2 |  |  | 0 | 0
4.3 | Cotação | 1312302145469 | Alca preform cordoal ac 9,50mm 890mm lr | ua | 4 |  |  | 0 | 0
4.4 | Cotação | 1312302145470 | Alca preform distr ac 1/0awg 710mm am | ua | 4 |  |  | 0 | 0
4.5 | Cotação | 1312302145472 | Alca preform distr ac 2awg 610mm vm | ua | 14 |  |  | 0 | 0
4.6 | Cotação | 1312302145474 | Alca preform serv ac 16mm2 305mm br | ua | 4 |  |  | 0 | 0
4.7 | Cotação | 1312302145475 | Armacao secundaria 1 estribo 125x110mm | ua | 13 |  |  | 0 | 0
4.8 | Cotação | 1312302145476 | Arruela quadrada lisa aco d18x38x38x3mm | ua | 62 |  |  | 0 | 0
4.9 | Cotação | 1312302145477 | Braco antibalanco rede compacta 25/35 kV | ua | 10 |  |  | 0 | 0
4.10 | Cotação | 1312302145478 | Braco C 15/25/35 kV | ua | 2 |  |  | 0 | 0
4.11 | Cotação | 1312302145479 | Braco l 15/25/35 kV prensa fio cb 8-10mm | ua | 10 |  |  | 0 | 0
4.12 | Cotação | 1312302145480 | Cabo aco mensageiro rd comp 9,5mm 7 fios | kg | 180 |  |  | 0 | 0
4.13 | Cotação | 1312302145481 | Cabo coberto al XLPE 15kv 50mm2 | m | 1305 |  |  | 0 | 0
4.14 | Cotação | 1312302145482 | Cabo coberto cu XLPE 15 kV 16 mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
4.15 | Cotação | 1312302145483 | Cabo isol cu 0,6/1kv 70mm2 preto | m | 12 |  |  | 0 | 0
4.16 | Cotação | 1312302145484 | Cabo isol cu 450/750V 25mm2 pr ex-flex | m | 8 |  |  | 0 | 0
4.17 | Cotação | 1312304147665 | Cabo multiplex al 3x1x10+10mm2 0,6/1kv | m | 25 |  |  | 0 | 0
4.18 | Cotação | 1312302145488 | Cabo multiplex al 3x1x50+35mm2 0,6/1kv | m | 620 |  |  | 0 | 0
4.19 | Cotação | 1312302145489 | Cabo multiplex al 3x1x70+50mm2 0,6/1kv | m | 285 |  |  | 0 | 0
4.20 | Cotação | 1312302145490 | Cabo nu cobre 7 fios 25 mm2 | kg | 53.5 |  |  | 0 | 0
4.21 | Cotação | 1312302145491 | Cantoneira auxiliar p/braco C rd comp | ua | 1 |  |  | 0 | 0
4.22 | Cotação | 1312302145492 | Cartucho metalico calibre 22 azul | ua | 3 |  |  | 0 | 0
4.23 | Cotação | 1312302145493 | Cartucho metalico calibre 22 vermelha | ua | 55 |  |  | 0 | 0
4.24 | Cotação | 1312302145494 | Chave fus 1p 25,8kv base C 300a PF 100a | ua | 9 |  |  | 0 | 0
4.25 | Cotação | 1312302145495 | Cinta poste circular di 190mm 5000dan | ua | 3 |  |  | 0 | 0
4.26 | Cotação | 1312302145496 | Cinta poste circular di 200mm 5000dan | ua | 3 |  |  | 0 | 0
4.27 | Cotação | 1312302145497 | Cinta poste circular di 210mm 5000dan | ua | 3 |  |  | 0 | 0
4.28 | Cotação | 1312302145498 | Cinta poste circular di 220mm 5000dan | ua | 2 |  |  | 0 | 0
4.29 | Cotação | 1312302145500 | Cinta poste circular di 240mm 5000dan | ua | 2 |  |  | 0 | 0
4.30 | Cotação | 1312302145501 | Cinta poste circular di 250mm 5000dan | ua | 4 |  |  | 0 | 0
4.31 | Cotação | 1312302145503 | Cinta poste circular di 270mm 5000dan | ua | 4 |  |  | 0 | 0
4.32 | Cotação | 1312304147666 | Cinta poste circular di 280mm 5000dan | un | 1 |  |  | 0 | 0
4.33 | Cotação | 1312302145505 | Conec cunha al cb 1/0awgx1/0awg/50mm2 az | ua | 12 |  |  | 0 | 0
4.34 | Cotação | 1312302145506 | Conec cunha al cb 1/0awgx2awg/35mm2 vm | ua | 5 |  |  | 0 | 0
4.35 | Cotação | 1312302145507 | Conec cunha al cb 1/0awgx4awg/25mm2 vm | ua | 20 |  |  | 0 | 0
4.36 | Cotação | 1312302145509 | Conec cunha al cb 2/0-1/0awgx3/0-2awg az | ua | 1 |  |  | 0 | 0
4.37 | Cotação | 1312302145510 | Conec cunha al cb 2/0awgx2awg/35mm2 az | ua | 2 |  |  | 0 | 0
4.38 | Cotação | 1312302145515 | Conec cunha aterr cu/ai 25/35mm2xd13mm | ua | 32 |  |  | 0 | 0
4.39 | Cotação | 1312302145516 | Conector cunha ramal a-assimetrico viol | ua | 2 |  |  | 0 | 0
4.40 | Cotação | 1312304147669 | Conector cunha ramal b-assimetrico lr | un | 3 |  |  | 0 | 0
4.41 | Cotação | 1312304147670 | Conector cunha ramal c-assimetrico mr | un | 2 |  |  | 0 | 0
4.42 | Cotação | 1312302145517 | Conector cunha ramal i-simetrico cz | ua | 30 |  |  | 0 | 0
4.43 | Cotação | 1312302145518 | Conector cunha ramal iv-simetrico az | ua | 8 |  |  | 0 | 0
4.44 | Cotação | 1312304147672 | Conector cunha ramal vi-simetrico az/br | un | 5 |  |  | 0 | 0
4.45 | Cotação | 1312302145519 | Conector cunha ramal vii-simetrico br/vm | ua | 5 |  |  | 0 | 0
4.46 | Cotação | 1312302145520 | Conector lv cu-sn cb 16-120mm2 10-70mm2 | ua | 18 |  |  | 0 | 0
4.47 | Cotação | 1312302145521 | Conector pierc t 16-70mm2 D 1,5-6mm2 | ua | 2 |  |  | 0 | 0
4.48 | Cotação | 1312302145522 | Conector pierc t 16-70mm2 D 6-35mm2 | ua | 10 |  |  | 0 | 0
4.49 | Cotação | 1312302145523 | Conector pierc t 35-70mm2 D 35-70mm2 | ua | 100 |  |  | 0 | 0
4.50 | Cotação | 1312302145526 | Conector terminal cu-sn 25mm2 2f cb-br | ua | 2 |  |  | 0 | 0
4.51 | Cotação | 1312302145527 | Conector terminal cu-sn 70mm2 2f cb-br | ua | 8 |  |  | 0 | 0
4.52 | Cotação | 1312302145528 | Conj grampo suspensao 7,5 a 10,5 rede bt | ua | 17 |  |  | 0 | 0
4.53 | Cotação | 1312302145529 | Cruzeta tubular aco 90x90x2000mm | ua | 4 |  |  | 0 | 0
4.54 | Cotação | 1312302145530 | Elo fusivel distribuicao H 3a 500mm | ua | 6 |  |  | 0 | 0
4.55 | Cotação | 1312302145531 | Elo fusivel distribuicao H 5a 500mm | ua | 3 |  |  | 0 | 0
4.56 | Cotação | 1312302145532 | Elo fusivel distribuicao k 15a 500mm | ua | 3 |  |  | 0 | 0
4.57 | Cotação | 1312302145535 | Espacador losang rd compac 25/35kv auto | ua | 55 |  |  | 0 | 0
4.58 | Cotação | 1312302145537 | Estribo aco para braco l 400dan | ua | 10 |  |  | 0 | 0
4.59 | Cotação | 1312302145538 | Fio coberto al 4awg mole para amarracao | m | 19.2 |  |  | 0 | 0
4.60 | Cotação | 1312302145542 | Fita isolante EPR 19mmx10m auto-fusao | ua | 2 |  |  | 0 | 0
4.61 | Cotação | 1312302145543 | Fita isolante PVC preta 19mmx20m | ua | 2 |  |  | 0 | 0
4.62 | Cotação | 1312302145544 | Grampo ancoragem cb coberto 15kv 50mm2 | ua | 12 |  |  | 0 | 0
4.63 | Cotação | 1312302145545 | Haste aterramento aco/cobre 13x2400mm | ua | 32 |  |  | 0 | 0
4.64 | Cotação | 1312302145546 | Isolador anc polimerico 23,1kv | ua | 12 |  |  | 0 | 0
4.65 | Cotação | 1312302145547 | Isolador pino polimerico 13,8kv 25x60mm | ua | 12 |  |  | 0 | 0
4.66 | Cotação | 1312302145548 | Isolador roldana porcelana 45mm 600v | ua | 13 |  |  | 0 | 0
4.67 | Cotação | 1312302145550 | Luva emenda comp alum 2awg CA | ua | 4 |  |  | 0 | 0
4.68 | Cotação | 1312304147673 | Luva emenda comp cu 25mm2 | un | 1 |  |  | 0 | 0
4.69 | Cotação | 1312302145552 | Luva emenda comp pre-isol al 50mm2 am | ua | 3 |  |  | 0 | 0
4.70 | Cotação | 1312302145554 | Manilha sapatilha aco 20mm 5000dan | ua | 12 |  |  | 0 | 0
4.71 | Cotação | 1312302145555 | Manta recuperacao cobertura cabo coberto | m | 10 |  |  | 0 | 0
4.72 | Cotação | 1312302145556 | Mao francesa perf aco 1010/1020 726mm | ua | 4 |  |  | 0 | 0
4.73 | Cotação | 1312302145557 | Olhal aco para parafuso 16mm 5000dan | ua | 70 |  |  | 0 | 0
4.74 | Cotação | 1312302145558 | Para-raio distrib 12kv 10ka oxido zinco | ua | 12 |  |  | 0 | 0
4.75 | Cotação | 1312302145559 | Parafuso cab abaul aco 7007 16x150x75mm | ua | 5 |  |  | 0 | 0
4.76 | Cotação | 1312302145560 | Parafuso cab abaul aco 7007 16x45x45mm | ua | 25 |  |  | 0 | 0
4.77 | Cotação | 1312302145561 | Parafuso cab abaul aco 7007 16x70x60mm | ua | 10 |  |  | 0 | 0
4.78 | Cotação | 1312302145562 | Parafuso cab quad aco 7007 16x125x80mm | ua | 8 |  |  | 0 | 0
4.79 | Cotação | 1312304147675 | Parafuso cab quad aco 7007 16x200x120mm | un | 1 |  |  | 0 | 0
4.80 | Cotação | 1312302145563 | Parafuso cab quad aco 7007 16x250x170mm | ua | 75 |  |  | 0 | 0
4.81 | Cotação | 1312302145564 | Parafuso cab quad aco 7007 16x300x220mm | ua | 5 |  |  | 0 | 0
4.82 | Cotação | 1312302145565 | Parafuso cab quad aco 7007 16x350x270mm | ua | 3 |  |  | 0 | 0
4.83 | Cotação | 1312302145566 | Parafuso cab quad aco 7007 16x450x370mm | ua | 2 |  |  | 0 | 0
4.84 | Cotação | 1312302145567 | Pino curto isolador polim d25mm 192mm | ua | 12 |  |  | 0 | 0
4.85 | Cotação | 1312302145573 | Poste concreto circ 12m 600dan 1 segm | ua | 3 |  |  | 0 | 0
4.86 | Cotação | 1312302145574 | Poste concreto dt 10m 300dan 1 segm | ua | 16 |  |  | 0 | 0
4.87 | Cotação | 1312302145576 | Poste concreto dt 11m 300dan 1 segm | ua | 7 |  |  | 0 | 0
4.88 | Cotação | 1312302145577 | Poste concreto dt 11m 600dan 1 segm | ua | 1 |  |  | 0 | 0
4.89 | Cotação | 1312302145580 | Sela cruzeta aco carbono galvanizado | ua | 5 |  |  | 0 | 0
4.90 | Cotação | 1312302145581 | Suporte horizontal 15/25/35 kV | ua | 3 |  |  | 0 | 0
4.91 | Cotação | 1312302145582 | Suporte l com parafusos 205x85mm 200dan | ua | 9 |  |  | 0 | 0
4.92 | Cotação | 1312302145583 | Suporte TD poste circ d255mm | ua | 4 |  |  | 0 | 0
4.93 | Cotação | 1312304147677 | Suporte TD poste dt 760x3600mm | un | 2 |  |  | 0 | 0
4.94 | Cotação | 1312302145584 | Suporte z aco rede compacta | ua | 3 |  |  | 0 | 0
4.95 | Cotação | 1312302145586 | TD 3f 45 kVA 13,8kv 220/380 V 15 kV | ua | 2 |  |  | 0 | 0
4.96 | Cotação | 1312302145588 | Tora eucalipto preservado d200x1000mm | ua | 36 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0