## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Concorrência | 072/2019
PROPONENTE:
CNPJ: |  |  | EMAIL:
ENDEREÇO: |  |  | TELEFONE:
DATA:
PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO |  | VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  |  |  |  | VALOR POR EXTENSO
Contratação de pessoa jurídica habilitada para realização de serviços e obras de engenharia/arquitetura para execução/adequação completa da edificação para a “SEDE SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Joinville” |  | 0 |  |  |  |  | (INFORMAR AQUI O VALOR POR EXTENSO)
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL |  |  | (INFORMAR AQUI O PRAZO POR EXTENSO) dias
DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | CUSTO R$ |  |  | BDI (%) | PREÇO R$ | PREÇO TOTAL R$
|  |  |  | MAT. | M.O. | MAT.+M.O.
1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 96 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Encarregado geral de obra com encargos complementares | h | 800 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Desenhista copista com encargos complementares - Projeto As Built Arquitetônico, Estrutural, Hidrossaitário, Elétrico, Cabeamento e Segurança, Climatização e Preventivo de Incêndio | h | 600 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - 1 unidade - dimensões 1,25 x 2,00m | m² | 2.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - Ampliação escada | m² | 37.79 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x - h=2,00m | m² | 97.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Remoção manual de chapas e perfis de gesso acartonado (dry-wall), sem reaproveitamento - Empolamento 40% | m² | 306.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Demolição mecanizada com martelete de revestimentos cerâmicos, de piso e parede, sem reaproveitamento - Empolamente 20% | m² | 236.425 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Demolição manual de rodapés cerâmicos, sem reaproveitamento - Empolamente 20% | m | 56.19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Remoção manual de telhas em fibrocimento, sem reaproveitamento - Empolamento 20% | m² | 295.175 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Remoção manual de estrutura de madeira para cobertura, sem reaproveitamento - Empolamento 20% | m² | 295.175 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Remoção de calhas | m | 52.67 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.10 | Remoção de rufos e algerozas | m | 93.87 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.11 | Remoção de esquadrias metálicas, sem reaproveitamento - cerca metálica com tela galvanizada e esquadrias internas | m² | 139.06 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.12 | Remoção manual de portas e caixilhos de madeira, sem reaproveitamento | m² | 44.8875 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.13 | Remoção manual de divisórias em granito, sem reaproveitamento - Empolamento 20% | m² | 18.6375 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.14 | Remoção manual de louças e metais sanitários, sem reaproveitamento | un. | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.15 | Remoção manual de interruptores e tomadas, sem reaproveitamento | un. | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.16 | Remoção manual de cabos elétricos, sem reaproveitamento | m | 450.48 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.17 | Remoção manual de quadro elétrico - entrada de energia existente | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.18 | Remoção manual de tubulações, sem reaproveitamento - água, esgoto e pluvial | m | 246.29 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.19 | Demolição mecanizada de concreto simples com martelete - contrapiso em concreto para retirada de tubulações de esgoto e pluvial - abertura de valas para novas tubulações de esgoto, pluvial, elétrica e telecomunicações - esp. média=10cm - Empolamento 20% | m³ | 10.67 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.20 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno - estrutura parede existente escada - Empolamento 40% | m³ | 1.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.21 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão - revestimentos de alvenarias internos e externos (fachadas), muros de divisas, contrapisos e estruturas de concreto | m² | 1795.76 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.22 | Demolição mecanizada de alvenarias, sem reaproveitamento - aberturas nova esquadadrias, mureta entrada de energia, lateral escada e remoção tubulações | m³ | 29.22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.23 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6,0m³ | m³ | 35.96 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.24 | Transporte com caminhão basculante 6,0m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - a correta destinação de entulho e resíduos fica sob responsabilidade da empresa executora | m³ x km | 1078.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.25 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. | m² | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.26 | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. | m² | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.27 | Execução sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamento. | m² | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.28 | Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica, com disjuntor termomagnético 40A, em poste de madeira | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.29 | Entrada provisória de água, com caixa em concreto pré-moldad, torneira e hidrômetro Ø3/4 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO
3.1.1 | Escavação manual de valas, com profundidade máxima de 1,30m - Fundação plafaforma | m³ | 12.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | Reaterro manual em valas com compactação mecanizada - Fundação plafaforma | m³ | 6.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25mm, 01 utilização - fundação plataforma | m² | 8.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.4 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50 de Ø12.5mm - sapatas fundação plataforma | kg | 149 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.5 | Concretagem de sapatas, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - sapatas fundação plataforma | m³ | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.6 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrames e pilares de fundação, em amdeira serrada, e=25mm, 01 utilização - fundação plataforma | m² | 51.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.7 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-60, Ø4.2mm - vigas baldrames e pilares fundação plataforma | kg | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.8 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-60, Ø5.0mm - vigas baldrames e pilares fundação plataforma | kg | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.9 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø6.3mm - vigas baldrames e pilares fundação plataforma | kg | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.10 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø8.0mm - vigas baldrames e pilares fundação plataforma | kg | 31 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.11 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø10.0mm - vigas baldrames e pilares fundação plataforma | kg | 29 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.12 | Concretagem de vigas baldrames, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - fundação plataforma | m³ | 3.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.13 | Impermeabilização de fundações e vigas baldrames enterradas, utilizando tinta asfáltica betuminosa - 02 demãos - aplicar nas estruturas novas e nas existentes da região da escada | m² | 35.67 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.14 | Montagem e desmontagem de formas para pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em madeira serrada, com 04 utilizações - pilares pavimento superior e cobertura | m² | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.15 | Concretagem de pilares, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - pilares pavimento superior e cobertura | m³ | 6.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.16 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-60, Ø5.0mm - pilares pavimento superior e cobertura | kg | 39 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.17 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø6.3mm - pilares pavimento superior e cobertura | kg | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.18 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø12.5mm - pilares pavimento superior e cobertura | kg | 272 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.19 | Fabricação de formas para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm - lajes pavimento superior e cobertura | m² | 29.81 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.20 | Fabricação de formas para escada, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm - escada | m² | 51.95 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.21 | Montagem e desmontagem de formas para vigas, escoramento com pontaletes de madeira, pé-direito simples, em madeira serradaes, com 04 utilizações - vigas pavimento superior e cobertura | m² | 35.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.22 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-60, Ø4.2mm - vigas e laje pavimento superior e cobertura | kg | 68 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.23 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-60, Ø5.0mm - vigas e laje pavimento superior e cobertura | kg | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.24 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø6.3mm - vigas e laje pavimento superior e cobertura | kg | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.25 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø6.3mm - escada | kg | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.26 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø8.0mm - vigas e laje pavimento superior e cobertura | kg | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.27 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø8.0mm - escada | kg | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.28 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø10.0mm - vigas e laje pavimento superior e cobertura | kg | 240 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.29 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø10.0mm - escada | kg | 76 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.30 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø12.5mm - vigas e laje pavimento superior e cobertura | kg | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.31 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø12.5mm - escada | kg | 84 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.32 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø16.0mm - escada, vigas e laje pavimento superior e cobertura | kg | 33 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.33 | Concretagem de escada, vigas e lajes, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - escada, vigas e lajes pavimento superior e cobertura | m³ | 11.81 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.34 | Fornecimento e instalação de laje pré-fabricada, h=12cm, enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento de 4cm com concreto 20MPa - pavimento superior e cobertura | m² | 35.88 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.35 | Execução de estaca tipo trado, Ø20cm, profundidade de 60cm, escavação manual, não armada - pontaletes alambrado | m | 7.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | METÁLICA
3.2.1 | Fabricação e montagem de estrutrua metálica em aço para reforço estrutural de laje existente, com proteção anticorrosiva galvanizada a fogo (película mínima 75µ), com perfis "I" em aço laminado AST-36, tipo W 410 x 67 e W 310 x 21, fixada em estrutura de concreto armado existente por meio de chumbador metálicos, fixados quimicamente no concreto com chumbador químico, incluso transporte e içamento | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | COBERTURA
4.1 | Telhamento com telhada ondulada em fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda, com até 02 águas, incluso acessórios de fixação e içamento. | m² | 279.43 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Fornecimento e instalação de cumeeira para telha ondulada em fibrocimento e=6mm, incluso acessórios de fixação e içamento. | m | 22.53 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira, não aparelhada para telhados com até 02 águas e para telhas onduladas em fibrocimento, incluso transporte vertical | m² | 278.58 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado n.º 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical | m | 67.14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Forncecimento e instalação de rufos em chapa de aço galvanizado n.º 24, corte com 25cm, incluso transporte vertical | m | 120.75 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Execução de alvenaria de vedação em blocos de concreto celular autoclavado, dimensões 10x30x60cm, esp. 10cm, assentaados com argamassa 1:2:9 (cimento, cal e areia), prepato mecânico | m² | 606 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | Fornecimento e instação de divisória em granito Cinza Andorinha polidos em ambos os lados e bordas, esp. 3cm, fixado no piso e na parede, h=2,10m, inclusive ferragens | m² | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | Execução de verga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vão | m | 10.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Execução de verga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão | m | 22.36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | Execução de verga moldada in loco, em concreto para portas com até 1,5m de vão | m | 26.73 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | Execução de verga moldada in loco, em concreto para portas com mais de 1,5m de vão | m | 2.975 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | Execução de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vão | m | 10.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | Execução de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão | m | 22.36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | CLIMATIZAÇÃO
6.1 | Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø5/8", com espuma de isolamento, instalado em ramal com condensadora individual, incluso conexções | m | 135.05 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ELETRICIDADE
7.1 | ENTRADA DE ENERGIA
7.1.1 | Fornecimento e instalação de caixa de proteção para 01 medidor trifásico, com visor, em chapa de aço 18 USG - conforme padrão Celesc | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.2 | Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível, parede simples, corrugado helicoidal, preto, Ø1.1/4" - entrada de energia | m | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.3 | Kit de materiais para braçadeira para fixação em poste circular, contem três fixadores e um rolo de fita de 3 m em aço carbono | und | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.4 | Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado, classe semi pesado, Ø1.1/2” | m | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.5 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável Ø3/4” | m | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.6 | Fornecimento e instalação de caixa de inspeção em polietileno para aterramento Ø300mm | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.7 | Fornecimento e instalação de haste copperweld 5/8 x 3,0m | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.8 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.9 | Eletricista com encargos complementares | h | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.10 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.11 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 50 A | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.12 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø10,0mm², antichama 0,1/1,0kV, para distribuição | m | 318.3333 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.13 | Fornecimento e instalação de dispositivo de proteção contra surto DPS classe II, 1 pólo, 275V e 45kA | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.14 | Fornecimento e instalação de cordoalha de cobre nu 16mm² | m | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.15 | Execução de caixa de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m e com fundo de brita | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.16 | Fornecimento e instalação de tampão fofo (ferro fundido), com a escrita ENERGIA padrão CELESC | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto em PVC roscável, Ø3/4" (25mm), para aterramento | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS
7.2.1 | Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 tubos vertical | m | 85.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.2 | Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado | un. | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.3 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm | un. | 99 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.4 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso conexões | un. | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.5 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm | un. | 47 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.6 | Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm | m | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.7 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido, Ø3/4" (25mm) aparente instalado em teto, fixada com abraçadeira de PVC - vara 3,0m | m | 350.55 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.8 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido, Ø3/4" (25mm) aparente instalado em parede, fixada com abraçadeira de PVC - vara 3,0m | m | 630.66 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.9 | Fornecimento e instalação de luva eletroduto PVC soldável, Ø3/4" (25mm) aparente | un. | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.10 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) | m | 55 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.11 | Fornecimento e instalação de condulete em PVC, tipo X, Ø3/4" (25mm) aparente | un. | 226 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.12 | Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.13 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø1,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais | m | 1551.7778 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.14 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais | m | 4084.3667 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.15 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø4,0mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais | m | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.16 | Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 20A | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.17 | Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 25A | un. | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.18 | Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 32A | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.19 | Fornecimento e instalação de dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 25A | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.20 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor em chama metálica, para 18 disjuntores unipolares e com barramento trifásico 100A | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.21 | Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, tipo calha, com 02 lâmpadas fluorescentes LED 20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabólicas | un. | 98 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.22 | Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.23 | Fornecimento e instalação de interruptor simples 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.24 | Fornecimento e instalação de interruptor simples 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.25 | Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.26 | Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.27 | Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 03 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.28 | Fornecimento e instalação de interruptor 03 módulos, sendo 02 simples e 01 paralelo, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.29 | Fornecimento e instalação de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.30 | Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.31 | Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 20A/250V, incluso suporte e placa | un. | 48 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.32 | Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.33 | Fornecimento e instalação de tomada baixa 3P+T, IP65 30A/440V, com trava e tampa, incluso suporte e placa - lavagem ambulâncias | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.34 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem de sobrepor 15x15x10cm | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.35 | Caixa de passagem 30x30x40cm, com tampa e dreno de bita | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.36 | Fornecimento e instalação de tomada para piso 2P+T 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa em metal | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2.37 | Fornecimento e instalação de refletor retangular fechado, com lâmpada fluorescente compacta LED 165W | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | CABEAMENTO ESTRUTURADO, MONITORAMENTO E SEGURANÇA
8.1 | Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 tubos vertical | m | 125 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2 | Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado | un. | 23 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.3 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm | un. | 147 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.4 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, incluso conexões | un. | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.5 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm | un. | 42 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.6 | Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm | m | 189 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.7 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido, Ø3/4" (25mm) aparente instalado em teto, fixada com abraçadeira de PVC - vara 3,0m | m | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.8 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido, Ø3/4" (25mm) aparente instalado em parede, fixada com abraçadeira de PVC - vara 3,0m | m | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.9 | Fornecimento e instalação de luva eletroduto PVC soldável, Ø3/4" (25mm) aparente | un. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.10 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) | m | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.11 | Fornecimento e instalação de condulete em PVC, tipo X, Ø3/4" (25mm) aparente | un. | 49 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem de sobrepor 15x15x10cm | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.13 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem para telefone de sobrepor, 40x40x15cm, em chapa aço galvanizado - pavimento superior e entrada | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.14 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.15 | Caixa de passagem 30x30x40cm, com tampa e dreno de bita | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.16 | Fornecimento e instalação de cabo de rede UTP, categoria 5e | m | 1594.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.17 | Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados RJ45 - conservadora e cartão ponto | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.18 | Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados e voz RJ45 | un. | 42 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.19 | Fornecimento e instalação de rack fechado de parede 19" x 16U x 450mm, com tampa frontal de acrílico, com 01 patch painel 48 portas RJ45, altura 2U e categodia 5e | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.20 | Fornecimento e instalação de patch cords RJ45, categodia 5e, comprimento 1,50m | un. | 55 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.21 | Fornecimento e instalação de switch 48 portas RJ45 10/100, base TX | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.22 | Fornecimento e instalação de bloco terminal 10 pares | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.23 | Fornecimento e instalação de central PABX híbrida, capacidade 16 linhas e 40 ramais | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.24 | Fornecimento e instalação de distribuidor óptico DIO | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.25 | Fornecimento e instalação de régua com 10 tomadas 2P+T 10A para rack 1U | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.26 | Fornecimento e instalação de guia de cabos para rack 1U | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.27 | Fornecimento e instalação de cabo telefônico CI-50 10 pares para entrada de telefone | m | 35 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.28 | Execução de caixa de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos maciços esp. 0,10m e com fundo de brita | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.29 | Fornecimento e instalação de tampão fofo (ferro fundido), com a escrita TELEFONE | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | PREVENTIVO DE INCÊNDIO
9.1 | Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo PQD B/C, 4kg, incluso suporte e incluso sinalização | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.2 | Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo com 30 lâmpadas LED. | un. | 26 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.3 | Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo, indicando "SAÍDA" com ou sem seta | un. | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.4 | Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado sem costura, Ø3/4, classe média, incluso conexções e registro de fecho rápido | m | 49.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | HIDROSANITÁRIO
10.1 | ESGOTO, PLUVIAL E DRENAGEM AR CONDICIONADO
10.1.1 | Caixa de passagem de esgoto em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e tampa de concreto | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.2 | Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e com grelha metálica | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.3 | Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e tampa de concreto | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.4 | Caixa de caixa de gordura dupla, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 40x70cm | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.5 | Fornecimento e instalação de tampa de concreto para caixa de passagem 60x60x5cm | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.6 | Fornecimento e instalação de caixa separadora de água e óleo, 80x220x80cm - conforme projeto hidrossanitário | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.7 | Fornecimento e instalação de poço de visita de esgoto, com anel de concreto, Ø60cm, profundidade 1,50m, excluso tampão de ferro fundido | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.8 | Fornecimento e instalação de tampão fofo (ferro fundido) articulado, classe B125, máx. 12,5t, Ø60cm para de esgoto | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.9 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha abre/fecha e porta grelha | un. | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.10 | Fornecimento e instalação de tudo de concreto para drenagem pluvial, Ø200mm, com junta rígida argamassada | m | 38.22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.11 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø150mm | m | 71.5889 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.12 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø100mm | m | 118.4111 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.13 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø50mm | m | 80.5778 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.14 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø40mm | m | 32.3889 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.15 | Fornecimento e instalação de curva longa 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta soldável | un. | 32 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.16 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica | un. | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.17 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica | un. | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.18 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica | un. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.19 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica | un. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.20 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica | un. | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.21 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø150mm, incluso junta elástica | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.22 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø150mm, incluso junta elástica | un. | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.23 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x100mm, incluso junta elástica | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.24 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.25 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø40x40mm, incluso junta soldável | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.26 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta elástica | un. | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.27 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø150x100mm, incluso junta elástica | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.28 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø150x150mm, incluso junta elástica | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.29 | Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC série normal, Ø50x40mm, incluso junta elástica | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.30 | Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.31 | Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC série normal, Ø150mm, incluso junta elástica | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.32 | Fornecimento e instalação de redução excêntrica em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta elástica | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.33 | Fornecimento e instalação de redução excêntrica em PVC série normal, Ø150x100mm, incluso junta elástica | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.34 | Fornecimento e instalação de terminal de ventilação em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.35 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø100x100mm, incluso junta elástica | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.36 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica | un. | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2 | ÁGUA FRIA
10.2.1 | Fornecimento e instalação de kit cavalete para medição de água em PVC soldável, Ø25mm (3/4") - padrão concessionável local | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.2 | Fornecimento e instalação de reservatório em fibra de vidro 3.000 litros com tampa e acessórios | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.3 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4", com acabamento e canopla cromados | un. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.4 | Fornecimento e instalação de registro de pressão bruto de latão roscável, Ø3/4", com acabamento e canopla cromados | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.5 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4" | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.6 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø1" | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.7 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.8 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.9 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.10 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.11 | Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, Ø25mm x 3/4" | un. | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.12 | Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, Ø32mm x 1" | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.13 | Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, Ø25mm x 3/4" | un. | 38 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.14 | Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, Ø32mm x 1" | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.15 | Fornecimento e instalação de bucha de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.16 | Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø25mm | un. | 64 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.17 | Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, Ø25mm | un. | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.18 | Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø32mm | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.19 | Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø25mm | un. | 29 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.20 | Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø32mm | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.21 | Fornecimento e instalação de tê 90º de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.22 | Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø32mm | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.23 | Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø25mm | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.24 | Fornecimento e instalação de torneira bóia roscável Ø3/4" | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.25 | Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø25mm | m | 282.3444 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.26 | Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø32mm | m | 13.1667 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3 | ÁGUA FRIA
10.3.1 | Fornecimento e instalação de tubos em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores | m | 100.38 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.2 | Fornecimento e instalação de luva em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores | m | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.3 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores, | m | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.4 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores | un. | 28 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.5 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores, | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.6 | Fornecimento e instalação de caixa em PVC de embutir para pré-instalação de ar condicionado | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | PAVIMENTAÇÃO
11.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
11.1.1 | Apicação de piso cerâmico, tipo porcelanato retificado, dimensões 60x60cm, assentado com argamassa colante tipo ACIII - Perda 10% | m² | 561.59 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.2 | Aplicação de rodapé em madeira, tipo Itaúba, altura 7cm, fixado com bucha e parafuso em parede - Perda 10% | m | 412.5556 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.3 | Fornecimento e instalação de fita adevisa antiderrapante, largura 5cm | m | 70.88 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.4 | Execução de contrapiso armado de regularização autonivelante e autoadensável, aderido em laje existente, esp. média 8 a 10cm - picotear superfícia da laje existente para melhorar aderência - regularização laje pavimento seperior | m² | 220.06 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.5 | Execução de contrapiso em argamassa 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico em betoneira 400L - esp. 4cm - reparo valas novas tubulações e área ampliaca da escada - pavimento térreo | m² | 29.58 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.6 | Execução e compactação mecanizada de base com brita graduada simples - esp. 5cm - reparo valas novas tubulações e área ampliaca da escada - pavimento térreo | m³ | 2.479 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.7 | Fornecimento e instalção de lona preta para impermeabilização de base, esp. 150 micras - área ampliaca da escada - pavimento térreo | m² | 29.58 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
11.2.1 | Execução e compactação mecanizada de base com brita graduada simples - esp. 5cm - rampa lavagem ambulâncias e área de estacionamento e manobras ambulâncias | m³ | 19.33 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.2 | Fornecimento e inestalação de lona preta para impermeabilização de base, esp. 150 micras - rampa lavagem ambulâncias e área de estacionamento e manobras ambulâncias | m² | 386.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.3 | Execução de piso em concreto armado usinado 25MPa, bombeável, brita 0 e 1, com tela solada dupla (Q-196 10x10cm e Q-92 15x15cm), espessura 15cm e espaçador plástico tipo cadeirinha - lavagem ambulâncias | m² | 40.25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.4 | Execução de piso intertravado, com blocos paver cor natural, 20x10cm, espessura 8cm, assentamento em pó de pedra, rejuntamento com areia média e compactação com plava vibratória - área de estacionamento e manobras ambulâncias | m² | 346.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.5 | Execução de piso em concreto 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita 1), não armado, acabamento lavado, espessura 8cm e preparo em betoneira 400L - acesso público e funcionários | m³ | 1.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.6 | Execução de calha em concreto simples, tipo meia cana, Ø300mm - lavavem ambulâncias | m | 4.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.7 | Fornecimento e instalação de grelha em ferro fundido para canaleta de piso, largura 30cm - lavavem ambulâncias | m | 4.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.8 | Impermeabilização interna de calha, com impermeabilização flexível a base acrílica - lavagem ambulâncias | m² | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | ACABAMENTOS
12.1 | PAREDES
12.1.1 | Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3, aditivo bianco ou similar (Seção até 5 x 5 cm) - revestimentos de alvenarias internos e externos (fachadas), muros de divisas e estruturas de concreto | m | 373.73 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.2 | Chapisco em alvenarias internas e externas, argamassa traço 1:3, aplicado com colher e preparo mecânico em betoneira - alvenrias internas - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 1212 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.3 | Emboço para recebimento de cerâmica, argamassa traço 1:2:8 com preparo mecânico em betoneira, esp. 2cm e execução de taliscas - áreas molhadas - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 418.25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.4 | Reboco, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 com preparo mecâncio em betoneira, esp. 2cm e execução de taliscas - alvenrias internas - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 793.75 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.5 | Aplicação de revestimento cerâmico interno, tipo esmaltada extra, dimensões 33x45cm, assentado com argamassa colante tipo ACI - áreas molhadas - Perda 10% - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 343.8889 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.6 | Apicação de pastilhas cerâmicos em paredes externas, dimensões 5x5cm, placas 30x30cm, alinhadas a prumo, em panos com vãos e assentados com argamassa colante ACIII - fachadas - Perda 5% | m² | 153.23 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12. | TETO
12.2.1 | Fornecimento e instalação de forro de gesso em placas 60x60cm, fixado na laje com arame galvanizado 18 BWG, incluso sancas e negativos de borda | m² | 491.86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | ESQUADRIAS
13.1 | PORTAS
13.1.1 | Fornecimento e instalação de soleira em granito Cinza Andorinha polido, esp. 2,0cm, assentado com argamassa colante tipo ACIII | m | 5.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.2 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM2 | un. | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.3 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM1 | un. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.4 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de correr semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, trilho, roldanas, batentes e fechadura - PM3 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.5 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 01 folha, com bandeira fixa, 103x300cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro 5mm incolor, caixilhos, dobradiças e fechadura - PJA 01 | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.6 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 02 folhas, 167x210cm, com moldura para vidro completa, incluso caixilhos vidro 5mm incolor, dobradiças e fechadura - PJA 02 | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.7 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de correr 03 folhas, 277x210cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro incolor 5mm, caixilhos, dobradiças, roldanas e fechadura - PJA 03 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.8 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de correr 01 folha, 120x210cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro 5mm incolor, caixilhos, dobradiças, roldanas e fechadura - PJA 04 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.9 | Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado incolor 10mm, de correr 04 folhas, 4,00x2,10cm, incluso trilhos, roldanas e puxadores - PJA 05 | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.10 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir, 60x190/20cm, em veneziana, com guarnição, fixação com parafusos, incluso fechadura livre/ocupado - PVA 01 | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.11 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir, 60x210cm, em veneziana, com guarnição, fixação com parafusos - PVA 02 | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.12 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir, 60x195cm, em veneziana, com guarnição, fixação com parafusos - PVA 02 | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1.13 | Fornecimento e instalação de portilhola alçapão de alumínio de abrir, 100x115cm, em veneziana, com guarnição, fixação com parafusos - PVA 04 - acesso telhado | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.2 | GRADES E PORTÕES
13.2.1 | Fabricação e montagem de gradil, com painéis modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou simila, cor Vermelha Cerâmica, malha 5x20cm, painéis 250x203 cm, postes para chumbamento em concreto h=2,60m, fixadores e tampas para postes | m² | 55.87 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.2.2 | Fabricação e montagem de portão de correr em tubo metálico, 750x203cm, abrindo metade para cada lado, com tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor Vermelho Cerâmica, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm - PTF 01 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.2.3 | Fabricação e montagem de portão pivotante em tubo metálico, 160x203cm, com tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor Vermelho Cerâmica, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm - PTF 02 | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3 | GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS
13.3.1 | Fabricação e montagem de corrimão em tubo de ferro galvanizado Ø3", h=0,92m, com barras verticais (Ø1.1/2") cada 1,50m e barras horizontais nas extremidades de Ø1.1/2", fixado em alvenaria, inclusive curva em aço - conforme NBR 9050 - escada | m | 25.74 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.3.2 | Fabricação e montagem de guarda-corpo em tubo de ferro galvanizado Ø3", h=1,10m, com barras verticais (Ø1.1/2") a cada 1,50m e barras intermediárias de Ø1" e barra superior de Ø3", fixado no piso - hall acesso escada pavimento superior | m | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.4 | JANELAS
13.4.1 | Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. 2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACIII | m | 16.43 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.4.2 | Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 50cm, esp. 2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACIII | m | 23.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.4.3 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 276x100/210, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 01 | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.4.4 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x60/150, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 02 | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.4.5 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar com peitoril fixo, 04 x 02 módulos, 370x200/10, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 03 | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.4.6 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar com peitoril fixo, 01 x 02 módulos, 92,5x200/100, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 04 | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.4.7 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 185x100/110 em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 05 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.4.8 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x60/150 em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 06 | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.4.9 | Fornecimento e instalação de janela fixa, 03 módulos, 250x100/110 em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 07 | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.4.10 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar com peitoril fixo, 04 x 02 módulos, 370x200/100, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 08 | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.4.11 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar com peitoril fixo, 03 x 02 módulos, 277,5x200/100, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 09 | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.4.12 | Fornecimento e instalação de painel de fachada em vidro temperado bronze 10mm, 445x670, fixados com suporte spider em aço inox, perfil "U" em alumínio anodizado natural fosco, borrachas de vedação epdm - PV 01 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | APARELHOS SANITÁRIOS
14.1 | Fornecimento e instalação de vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca, marca Incepa, Deca ou equivalente, incluso parafusos de fixação e massa de vedação | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.2 | Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico convencional | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.3 | Fornecimento e instalação de bancada em granito polido Cinza Andorinha, com rodatampo, dimensões 50x60cm, esp. 2cm, uma cuba oval em louça branca, torneira automática de bancada cromada Ø1/2" ou Ø3/4", válvula metálica, engate metálico 40cm e sifão tiupo copo metálico | m² | 2.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.4 | Fornecimento e instalação de lavatório de canto PcD, com torneira automática de bancada cromada PcD Ø1/2" ou Ø3/4", válvula metálica, engate metálico 40cm e sifão tipo copo metálico | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.5 | Fornecimento e instalação de mictório em louça branca com pertences, com acionador de pressão automático cromado e conjunto para fixação | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.6 | Fornecimento e instalação de sifão metálico, tipo colo, Ø1x1.1/2" para mictório | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.7 | Fornecimento e instalação de espelho cristal, esp. 4mm, com moldura em alumínio e compensado plastificado colado | m² | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.8 | Fornecimento e instalação de chuveiro, tipo ducha de plástico | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.9 | Fornecimento e instalação de saboneteira plástica, tipo dispenser com reservatório 800 a 1500ml, incluso fixação | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.10 | Fornecimento e instalação de porta toalha de banho cromado, incluso fixação | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.11 | Fornecimento e instalação de papeleira de parede para vaso sanitário cromada, incluso fixação | un. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.12 | Fornecimento e instalação de dispenser de parede para papel toalha plástico, incluso fixação | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | PINTURA
15.1 | PAREDES
15.1.1 | Aplicação de massa corrida látex PVA em paredes internas, com lixamento e retoques, duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 793.75 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, externas, platibandas, muros de divisa - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 1627.18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.3 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes internas, externas, platibandas, muros de divisa, duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 1627.18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.4 | Aplicação manual de pintura texturizada acrílica em paredes externas, platibandas, muros de divisas - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 1627.18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.2 | TETO
15.2.1 | Aplicação de massa corrida látex PVA em tetos, com lixamento e retoques, duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente | m² | 491.86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.2.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em tetos, externas e platibandas - Marca Suvinil ou equivalente | m² | 491.86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.2.3 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em tetos, externas e platibandas, duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente | m² | 491.86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.3 | ESQUADRIAS
15.3.1 | Apliação manual de pintura esmalte acetinado em rodapés de madeira, duas demãos | m² | 57.7578 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.3.2 | Apliação manual de pintura esmalte brilhante em portas de madeira, sobre fundo nivelador, duas demãos, incluso pintura de vistas e caixilhos | m² | 52.8421 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.3.3 | Apliação manual de pintura esmalte alto brilho em guarda-corpos e corrimãos metálicos, duas demãos - aplicada sobre fundo anticorrosivo e utilização de revolver de pintura a ar-comprimido | m² | 34.54 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.3.4 | Apliação manual de fundo anticorrosivo em guarda-corpos e corrimãos metálicos, uma demão | m² | 34.54 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | EQUIPAMENTOS
16.1 | Fornecimento e instalalação de tanque em PVC, com sifão e válvula plásticos, cor branca | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.2 | Fornecimento e instalação de torneira de parede, cromada para tanque e lavagem ambulâncias, Ø1/2" ou Ø3/4" | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.3 | Fornecimento e instalação de torneira de parede, tubo móvel, Ø1/2" ou Ø3/4", para cozinha, farmácia e lavação macas | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.4 | Fornecimento e instalação de sifão flexível em PVC Ø1x1.1/2", para cozinha, farmácia e lavação macas | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.5 | Fornecimento e instalação de válvula em metal cromada, tipo americada Ø3.1/2" x 1.1/2", para cozinha, farmácia e lavação macas | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.6 | Fornecimento e instalação de bancada em granito polido Cinza Andorinha, com rodatampo, esp. 2cm, incluso cantoneira de fixação, para cozinha, farmácia, lavação macas, esterilização e embalar | m² | 13.53 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.7 | Fornecimento e instalação de cuba em inox, para cozinha, farmácia e lavação macas | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.8 | Fornecimento e instalação de plataforma elevatória vertical para acessibilidade, velocidade 6m/min., cabine alta 90x140cm com ventilador e iluminação de emergência, com 02 paradas, com 01 porta porta/parada - incluso manutenção, motores e quadro de comando | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | ACESSIBILIDADE
17.1 | Fornecimento e instalação de vaso sanitário PcD sem furo frontal, com caixa acoplada, cor branca, marca Incepa, Deca ou equivalente, incluso parafusos de fixação e massa de vedação - conforme NBR 9050 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.2 | Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico PcD - conforme NBR 9050 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.3 | Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para vaso sanitário, em aço inox, comprimento 80cm, Ø mínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.4 | Fornecimento e instalação de barra de apoio para lavatório de canto, três lados, em aço inox, Ø mínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.5 | Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para porta de entrada bwc PcD, em aço inox, comprimento 40cm, Ø mínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.6 | Fornecimento e instalação de piso tátil, altera ou direcional, 25x25cm, esp 5mm, de borracha, colorido, fixado com cola | m² | 3.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.7 | Fornecimento e instalação de placa metálica de sinalização em braille em corrimão para deficientes visuais, 90x25mm - conforme NBR 9050 | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.8 | Fornecimento e instalação de fita fotoluminescente, largura 2,5cm - escada - conforme NBR 9050 | m | 3.36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO
18.1 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | m² | 561.59 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.2 | Limpeza de revestiento cerâmico em parede com pano úmido | m² | 343.8889 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.3 | Limpeza de porta de madeira | m² | 48 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.4 | Limpeza de forro removível com pano úmido | m² | 491.86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.5 | Plantio de grama batatais em placas | m² | 45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.6 | Fornecimento e planio de arbustos ornamentais - incluso adubo | un. | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | VALOR TOTAL R$ | 0
0
(cidade)
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: |  |  |  | NOME:
CARGO: |  |  |  | HABILITAÇÃO |  |  |  |  | (Ex,: Engenheiro Civil)
CPF: |  |  |  | N.º REGISTRO |  |  |  |  | (Ex: 100015-3)