## Planilha - Modelo SAP
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
| Concorrência | 226/2019
PROPONENTE:
| CNPJ: |  |  | EMAIL:
| ENDEREÇO: |  |  | TELEFONE:
DATA:
PROPOSTA COMERCIAL
| OBJETO |  | VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  |  |  |  | VALOR POR EXTENSO
| Contratação de pessoa jurídica habilitada para realização de serviços e obras de engenharia/arquitetura para execução reforma e ampliação da obra da "Unidade Básica de Saúde da Família Glória" |  | 0 |  |  |  |  | (INFORMAR AQUI O VALOR POR EXTENSO)
| VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL |  |  | (INFORMAR AQUI O PRAZO POR EXTENSO) dias
DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | CUSTO R$ |  |  | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO R$ (COM BDI) | PREÇO DO SERVIÇO R$ (COM BDI)
[5 empty] | MAT. | M.O. | MAT. + M.O.
| 1.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS
-0 | 1.1 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 116 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 1.2 | Encarregado geral de obra com encargos complementares | h | 1536 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 1.3 | Desenhista copista com encargos complementares - Projeto As Built Arquitetônico, Estrutural, Hidrossaitário, Drenagem, Elétrico, Cabeamento e Segurança, Gases Medicinais, Climatização e Preventivo de Incêndio | h | 790 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 2.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 2.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - 1 unidade - dimensões 1,25 x 2,00m | m² | 2.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.2 | Tapume com telha metálica em aço zincado trapezoidal, a=40mm, e= 0,5mm, sem pintura - h=2,00m | m² | 160.94 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.3 | Limpeza mecanizada do terreno, com remoção de camada vegetal | m² | 1844.33 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.4 | Remoção manual de chapas e perfis de forro em gesso acartonado, sem reaproveitamento - Empolamento 40% - Pavimento superior | m² | 847.47 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Reforma | 0 | 0
-0 | 2.5 | Remoção manual de divisórias leves, com montatantes metálicos, sem reaproveitamento - Empolamento 40% - Banheiros pavimento superior | m² | 50.87 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Ampliação Unidade | 0 | 0
-0 | 2.6 | Demolição mecanizada com martelete de revestimentos cerâmicos, de piso e parede, sem reaproveitamento - Empolamente 20% - Paredes banheiros e copa e piso sala 01 e 02 pavimento superior | m² | 233.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Ampliação Academia | 0 | 0
-0 | 2.7 | Remoção manual de guarda-corpo, sem reaproveitamento - escada existente | m² | 26.68 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.8 | Demolição manual de rodapés cerâmicos e de madeira, sem reaproveitamento - Empolamente 20% | m | 94.74 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.9 | Remoção manual de telhas, sem reaproveitamento - Empolamento 20% - UBS antiga e telhado existente da nova UBS | m² | 1117.27 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.10 | Remoção de calhas, sem reaproveitamento | m | 98 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.11 | Remoção de rufos e algerozas, sem reaproveitamento | m | 59.25 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.12 | Remoção manual de paver, com reaproveitamento - Em toda frente da edificação | m² | 459.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.13 | Remoção manual de portas e janelas de vidro e alumínio, com ou sem reaproveitamento - banheiros, sala 01 e 02 pavimento superior e hall/escada existente direita e porta fundo - Janela entre hall/escada existentes e sala de espera | m² | 32.67 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.14 | Remoção manual de fachada de vidro e alumínio, com reaproveitamento | m² | 52.47 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.15 | Remoção manual de bancada de granito e cubas em louça branca, com reaproveitamento - Empolamento 20% - Banheiros pavimento superior | m² | 1.86 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.16 | Remoção manual de louças sanitárias, sem reaproveitamento - Banheiros pavimento superior | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.17 | Remoção manual de metais sanitários, sem reaproveitamento - Banheiros pavimento superior | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.18 | Remoção manual de interruptores e tomadas, sem reaproveitamento | un. | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.19 | Remoção manual de cabos elétricos, sem reaproveitamento | m | 500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.20 | Remoção manual de quadro elétrico - quadros de distribuições existentes | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.21 | Remoção manual de tubulações, sem reaproveitamento | m | 350 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.22 | Demolição mecanizada de laje em concreto armado - de 03 placas de laje pré-fabricada, inclusive capeamento - esp. média=22cm - Empolamento 20% - Abertura da laje para escada metálica | m³ | 27.66 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.23 | Demolição mecanizada de concreto simples com martelete - contrapiso em concreto para retirada de envelopamento de tubulações de esgoto e pluvial - abertura de valas para novas tubulações de esgoto, pluvial, elétrica e telecomunicações, base elevador e piso existente pavimento térreo, calçada frontal e pátio - esp. média=15cm - Empolamento 20% | m³ | 85.33 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.24 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno - Empolamento 40% - UBS antiga e Guarita existente | m³ | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.25 | Demolição mecanizada de alvenarias, sem reaproveitamento - UBS Antiga, Guarita Existentes Pavimentos existentes térreo e aberturas/ajustes em vãos de esquadias em todos pavimentos - esp.média =15cm - Empolamento 20% - | m³ | 149.83 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.26 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão - alvenarias internas e externas (fachadas), piso pavimento superior, muros de divisas e estruturas de concreto | m² | 1713.95 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.27 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6,0m³ | m³ | 829.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.28 | Transporte com caminhão basculante 6,0m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - fica sob responsabilidade da empresa executora a correta destinação dos entulhos e resíduos - UBS existente | m³ x km | 9957.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.29 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. | m² | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.30 | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. | m² | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.31 | Execução sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamento. | m² | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.32 | Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica, com disjuntor termomagnético 40A, em poste de madeira | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 2.33 | Entrada provisória de água, com caixa em concreto pré-moldada, torneira e hidrômetro Ø3/4 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 3.0 | MOVIMENTAÇÃO TERRA | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 3.1 | Execução de espalhamento de material categodia 1A, com trator de esteira, esp. 15cm | m³ | 357.53 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 3.2 | Execução de compactação mecânica, com controle do GC ≥ 95% PN, com motoniveladora e rolo compressor, esp. 15cm | m³ | 357.53 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 4.0 | ESTRUTURA | [10 empty] | 0 | 0
| 4.1 | CONCRETO ARMADO
-0 | 4.1.1 | Escavação manual de valas, com profundidade máxima de 1,30m - Fundação sapatas subestação, base escada metálica, elevador e lixeira | m³ | 5.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 4.1.2 | Reaterro manual em valas com compactação mecanizada - Fundação sapatas subestação, base escada metálica, elevador e lixeira | m³ | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 4.1.3 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em amdeira serrada, e=25mm, 01 utilização - Subestação, base escada metálica, elevador e lixeira | m² | 11.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 4.1.4 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para sapatas em aço CA-50 de Ø8.0mm - Perda 10% - Subestação, base escada metálica, elevador e lixeira | kg | 196 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 4.1.5 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para sapatas em aço CA-50 de Ø10.0mm - Perda 10% - Subestação, base escada metálica, elevador e lixeira | kg | 57 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 4.1.6 | Concretagem de sapatas, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - Subestação, base escada metálica, elevador e lixeira | m³ | 3.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.7 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrames, em amdeira serrada, e=25mm, 01 utilização - Subestação e lixeira | m² | 14.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.8 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-60, Ø5.0mm - Perda 10% - Subestação e lixeira | kg | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.9 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, Ø8.0mm - Perda 10% - Subestação e lixeira | kg | 23.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.10 | Concretagem de vigas baldrames, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - Subestação e lixeira | m³ | 0.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.11 | Impermeabilização de fundações e vigas baldrames em contato com o solo, utilizando tinta asfáltica betuminosa - 02 demãos - Sapatas escada, elevador, teto lixeira e reservatórios(existente) | m² | 37 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.12 | Montagem e desmontagem de formas para pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em madeira serrada, com 04 utilizações - Subestação e lixeira | m² | 22.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.13 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-60, Ø5.0mm - Perda 10% - Subestação e lixeira | kg | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.14 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 10% - Subestação e lixeira | kg | 46 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.15 | Concretagem de pilares, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - Subestação e lixeira | m³ | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.16 | Montagem e desmontagem de formas para vigas de cobertura, escoramento com pontaletes de madeira, pé-direito simples, em madeira serradaes, com 04 utilizações - Subestação e lixeira | m² | 6.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.17 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas de cobertura em aço CA-60, Ø5.0mm - Perda 10% - Subestação e lixeira | kg | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.18 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas de cobertura em aço CA-50, Ø8.0mm - Perda 10% - Subestação e lixeira | kg | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.19 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas de cobertura em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 10% - Subestação e lixeira | kg | 12.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.20 | Fabricação de formas para lajes de cobertura, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm - lajes subestação, reservatórios e lixeira | m² | 8.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.21 | Fornecimento e instalação de laje pré-fabricada, h=12cm, enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento de 4cm | m² | 8.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.22 | Concretagem de vigas e lajes, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - lajes, vigas cobertura, platibanda e lixeira | m³ | 1.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.23 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø6.3mm - Perda 10% - lajes subestação, reservatórios e lixeira | kg | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.24 | Tratamento em estrutura de concreto com graute, aditivo bianco ou similar | m | 325 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.1.25 | Execução de estaca tipo trado, Ø20cm, concreto 20MPa, profundidade de 60cm, escavação manual, não armada - base postes gradis acesso estacionamento, conforme implantação projeto arquitetônico | m | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.2 | METÁLICA
| 4.2.1 | Fabricação e montagem de estrutura para torre do elevador, fixada em base de concreto e em laje pré-moldada, com perfis tubulares duplos tipo "C" em chapa dobrada ASTM A-36 ¦ COS-CIVIL 300, com dimensões da base de 1,75x187m, altura de 7,67m, com limpeza através de jato abrasito nas áreas soldadas, proteção anticorrisiva galvizada a fogo com película mínima de 75 µ, com pintura de fundo película seca 20 µ marca Sumadur ou equivalente e pintura de acabamento com tinta epóxi com película 120 µ, cor da definir. Uniões desmontáveis através de parafusos galvanizados ASTM A307/A-35 e solda arco através de eletrodos NB 117 ou MIG - Peso estrutura: 959kg | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.2.2 | Fabricação e montagem de estrutura e revestimento de fachada com telha metélica na cor azul, conforme projeto Arquitetônico e padrão de da Secretaria de Saúde Municipal de Joinville/SC, com fechamento superior, inferior e testeira. Estrutura em perfis duplos "U" de chapa dobrada ASTM A-36 ¦ COS-CIVIL 300, treliçada com perfis tipo cantoneira laminada ASTM A-36, com limpeza através de jato abrasito nas áreas soldadas e proteção anticorrisiva galvizada a fogo com película mínima de 75 µ. -Uniões desmontáveis através de parafusos galvanizados ASTM A307/A-35 e solda arco através de eletrodos NB 117 ou MIG - Peso estrutura: 5.440Kg | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.2.3 | Fabricação e montagem de estrutura para escada metálica, fixada em base de concreto e em laje pré-moldada, largura 1,20m cada lance, desnível 4,10m, com perfis tipo "U" em chapa dobrada ASTM A-36 ¦ COS-CIVIL 300, patamares e degraus em chapa de aço antiderrapante xadez #4,75mm. com limpeza através de jato abrasito nas áreas soldadas, proteção anticorrisiva galvizada a fogo com película mínima de 75 µ, com pintura de fundo película seca 20 µ marca Sumadur ou equivalente e pintura de acabamento com tinta epóxi com película 120 µ, cor da definir. Uniões desmontáveis através de parafusos galvanizados ASTM A307/A-35 e solda arco através de eletrodos NB 117 ou MIG - Peso estrutura: 873Kg | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.3 | MADEIRA
| 4.3.1 | Fabricação e montagem de estrutura em madeira para palco auditório, altura 90cm, com escada e madeira não aparelhada, ncluso escada - considerados pórticos de vigas de madeira 6x16cm e pontaletes duplos 5x6cm a cada 1,10m no sentido longitudinal, vigas de madeiras longitudinais e transversair superiores e inferiores para travamento | m² | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 5.0 | COBERTURA | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 5.1 | Telhamento com telhada metálica termoacústica e=30mm, com até 02 águas, incluso acessórios de fixação e içamento - prever recortes e aberturas no telhado novo para dutos de iluminação e ventilação da escada e poço de luz | m² | 1117.27 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 5.2 | Fornecimento e instalação de cumeeira para telha metálica termoacústica e=30mm, incluso acessórios de fixação e içamento | m | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 5.3 | Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado n.º 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical - Telhado e interno revestimentos fachada | m | 385.21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 5.4 | Forncecimento e instalação de rufos em chapa de aço galvanizado n.º 24, corte com 25cm, incluso transporte vertical - Telhado e interno revestimentos fachada | m | 385.21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 5.5 | Forncecimento e instalação de cobertura em policarbonado alveolar, esp.=8mm, fixado em peças de alumínio ou metal, inclusive instalação - Escada metálica | m² | 17.66 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 6.0 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS DE VEDAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 6.1 | Execução de alvenaria de vedação em blocos de concreto celular autoclavado, dimensões 10x30x60cm, esp. 10cm, assentaados com argamassa 1:2:9 (cimento, cal e areia), preparo mecânico - alvenarias internas para setorização dos ambientes - pavimento térreo até a laje - pavimento superior e lixeira h=3,80m | m² | 1600.65 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Execução de alvenaria de vedação em blocos de concreto vazado, dimensões 14x19x39cm, esp. 14cm, assentaados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia), prepato mecânico - complementos e fechamentos de alvenarias externas, dutos de iluminação e ventilação escada e poço de luz | m² | 392.12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 6.3 | Fornecimento e instalação de divisória em granito Cinza Andorinha polidos em ambos os lados e bordas, esp. 3cm, fixado no piso e na parede, h=2,10m, inclusive ferragens | m² | 45.82 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 6.4 | Execução de verga com bloco canaleta, em concreto e para janelas de até 1,5m de vão | m | 16.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 6.5 | Execução de verga com bloco canaleta, em concreto e para janelas com mais 1,5m de vão | m | 55.65 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 6.6 | Execução de verga com bloco canaleta, em concreto e para portas de até 1,5m de vão | m | 47.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 6.7 | Execução de verga com bloco canaleta, em concreto e para portas com mais 1,5m de vão | m | 11.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 6.8 | Execução de contraverga com bloco canaleta, em concreto e para vãos de até 1,5m | m | 16.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 6.9 | Execução de contraverga com bloco canaleta, em concreto e para vãos com mais 1,5m | m | 55.65 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 6.10 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga - alvenarias externas e internas do pavimento térreo | m | 501.14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 6.11 | Fornecimento e instalação de placas em gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces e estrutura metálica com guias simples, sem vãos - Fechamento caixa do elevador | m² | 35.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 7.0 | CLIMATIZAÇÃO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO | [10 empty] | 0 | 0
| 7.1 | CLIMATIZAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 7.1.1 | Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø5/8", com espuma de isolamento, instalado em ramal com condensadora individual, incluso conexções | m | 740.66 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 7.1.2 | Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø1/4", com espuma de isolamento, instalado em ramal com condensadora individual, incluso conexões | m | 740.66 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 7.2 | AR COMPRIMIDO E VÁCUO | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 7.2.1 | Fornecimento e instalação de tubo em cobre rígido Ø15mm, classe A | m | 15.27 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 7.2.2 | Fornecimento e instalação de tubo em cobre rígido Ø22mm, classe A | m | 16.57 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 7.2.3 | Fornecimento e instalação de cotovelo 90° Ø15mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribuição | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 7.2.4 | Fornecimento e instalação de tê Ø15mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribuição | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 7.2.5 | Fornecimento e instalação de cotovelo 90° Ø22mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribuição | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 7.2.6 | Fornecimento e instalação de tê Ø22mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribuição | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 7.2.7 | Fornecimento e instalação de conector Ø15mm x BSP 1/2", bolsa x rosca instalado em ramal | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 7.2.8 | Fornecimento e instalação de conector Ø22mm x BSP 1/2", bolsa x rosca instalado em ramal | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 7.2.9 | Fornecimento e instalação de fita adesiva anticorrosiva para proteção tubo/tubo isolanete 50mm x 30mm, esp. 0,25mm | m | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 7.2.10 | Fornecimento e instalação de purgador automático tipo bóia 400ml x rosca Ø1/2" | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 7.2.11 | Execução de calha em concreto simples, com impermeabilizante polimérico, dimensões 250x50mm, com tampa e leito de areia para tubos | m | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 7.2.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 30x30x40cm com tampa e dreno | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 8.0 | ELETRECIDADE | [10 empty] | 0 | 0
| 8.1 | ENTRADA DE ENERGIA - SUBESTAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 8.1.1 | Fornecimento e instalação de arruela em aço galvanizado, Øext 35mm, esp.=3mm e Øint 18mm | un. | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 8.1.2 | Fornecimento e instalação de abraçadeira de nylon 280mm | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.3 | Armação secundária vertical com haste e contrapino, em chapa de aço galvanizado a fogo 3/16", com 01 estribo e sem isolador | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.4 | Fornecimento e instalação de alça pré-formada de serviço, em aço galvanizado, para condutor AWG 4 | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.5 | Fornecimento e instalação de barramento de cobre nu 25x5mm | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.6 | Fornecimento e instalação de cruzeta em aço 90x90x2000m | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.7 | Fornecimento e instalação de cabo de alumínio nu sem alma de aço, CA 2 AWG | kg | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.8 | Fornecimento e instalação de conector metálico para tipo parafuso fendido, para cabo até 50mm² | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.9 | Fornecimento e instalação de conector de alumínio tipo prensa cabo, Ø47,5 a 50mm | un. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.10 | Fornecimento e instalação de cabeçote de linha de entrada de alimentação para eletroduto, em liga de alumínio, com acabamento anticorrosivo, com fixação fixação por encaixe liso de 360° e Ø4" | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.11 | Fornecimento e instalação de curva 180° em PVC rígido roscável Ø3/4" para eletroduto | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.12 | Fornecimento e instalação de curva longa 90° em PVC rígido roscável Ø4" para eletroduto | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.13 | Fornecimento e instalação de curva longa 90° em PVC rígido roscável Ø3/4" para eletroduto | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.14 | Fornecimento e instalalção de cobre nu 25mm², com isolador - Aterramento para-raio subestação | m | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.15 | Fornecimento e instalalção de cobre nu 35mm², com isolador - Ligação transformador | m | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.16 | Fornecimento e instalalção de cobre nu 95mm², com isolador - Ligação transformador | m | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.17 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø1,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais - iluminação cabine de medição | m | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.18 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø16mm², antichama 0,6/1,0KV, para distribuição | m | 1690.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.19 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø25mm², antichama 450/750V, para distribuição | m | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.20 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø25mm², antichama 0,6/1,0KV, para distribuição | m | 1680 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.21 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø50mm², antichama 0,6/1,0KV, para circuitos terminais | m | 160 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.22 | Fornecimento e instalação de caixa para transformadores de corrente, tipo TC2, dupla, em alumínio, dimensões 75x68x25cm - conforme padrão Celesc | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.23 | Fornecimento e instalação de caixa de medição, tipo MDR, em alumínio, dimensões 55x68x25cm - conforme padrão Celesc | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.24 | Fornecimento e instalação de caixa de proteção BEP, em alumínio, dimensões 35x45x20cm - conforme padrão Celesc | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.25 | Fornecimento e instalação de caixa de comando geral, metálica, dimensões 120x65x25cm - conforme padrão Celesc | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.26 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em PVC 3x3" octogonal. embutida em laje | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.27 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em PVC 4x2", embutida em alvenaria | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.28 | Fornecimento e instalação de cinta circular em aço galvanizado Ø210mm para instalação em poste de concreto | un. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.29 | Fornecimento e instalação de caixa de inspeção para aterramento circular, em polietileno, Ø30cm | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.30 | Fornecimento e instalação de dispositivo de proteção contra surto DPS classe II, 1 polo, 275V, 45kA | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.31 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 10 A 50A - considerados 02 disjuntores de 50A - QD 1 Geral | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.32 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 60 a 100A - considerado 01 disjuntor de 70A e 01 disjuntor de 100A - QD 1 Geral | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.33 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético caixa moldada 600V - 125A | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.34 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético caixa moldada 600V - 175 a 225A - considerado 01 disjuntor de 200A | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.35 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético caixa moldada 600V - 500 a 600A - considerado 01 disjuntor de 500A | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.36 | Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar termomagnético DIN 380/220V 10A - iluminação cabine de medição | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.37 | Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível corrugado Ø1" | m | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.38 | Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível corrugado Ø3" | m | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.39 | Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível corrugado Ø4" | m | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.40 | Fornecimento e instalação de eletroduto rígido soldável Ø3/4", incluso fixação | m | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.41 | Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável Ø2" | m | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.42 | Fixação de tubos horizontais de PVC (eletroduto rígido roscável Ø2"), com diâmetro menor igual que Ø75mm, com abraçadeira metálica flexível 18mm | m | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.43 | Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável Ø4" | m | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.44 | Fixação de tubos horizontais de PVC (eletroduto rígido roscável Ø4"), com diâmetro maior que Ø75mm, com abraçadeira metálica flexível 18mm | m | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.45 | Fornecimento e instalação de grampo de aterramento paralelo em alumínio fundido de 02 parafusos, para cabo de 6 a 50mm², com pasta antixodante | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.46 | Fornecimento e instalação de haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.47 | Fornecimento e instalação de interruptor simples 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa - iluminação cabine de medição | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.48 | Fornecimento e instalação de isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões 72x75mm, para uso em baixa tensão | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.49 | Fornecimento e instalação de isolador tipo pino TP Hi-Pot, classe 15kV | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.50 | Fornecimento e instalação de isolador de epóxi para barramento, 25x30mm | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.51 | Fornecimento e instalação de isolador de porcelana, tipo pino, para tensão 15kV | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.52 | Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, tipo calha, com 02 lâmpadas fluorescentes LED 20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabólicas - iluminação cabine de medição | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.53 | Fornecimento e instalação de luva em PVC roscável Ø2" | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.54 | Fornecimento e instalação de luva em PVC roscável Ø4" | un. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.55 | Fornecimento e instalação de luva em PVC roscável Ø3/4" | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.1.56 | Fornecimeno e instalação de sapatilha em aço galvanizado para cabos com diâmetro nominal até 5/8" | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
-0 | 8.1.57 | Fornecimento e instalação de grampo metálico, tipo olhal, para haste de aterramento de 5/8", condutor de 10 a 50mm² | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.1.58 | Fornecimento e instalação de suporte tipo mão-francesa, em aço, com 725mm | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.1.59 | Fornecimento e instalação de para-raio de distribuição polimérico, tensão nominal 15kV e correndo nominal de descarga 5kA | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.1.60 | Fornecimento e instalação de parafuso M16 em aço galvanizado, cabeça quadrada 16x125mm | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.1.61 | Fornecimento e instalação de parafuso M16 em aço galvanizado, cabeça quadrada 16x250mm | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.1.62 | Fornecimento e instalação de parafuso M16 em aço galvanizado, cabeça quadrada 16x300mm | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.1.63 | Fornecimento e instalação de suporte para transformador em poste de concreto circular | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.1.64 | Fornecimento e instalação de suporte isolador para cordoalha de cobre | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.1.65 | Fornecimento e instalação de terminal metálico de pressão para 01 cabo de 16mm² | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.1.66 | Fornecimento e instalação de terminal metálico de pressão para 01 cabo de 95mm² | un. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.1.67 | Execução de caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, 50x50x60cm | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.1.68 | Fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido, com a escrita ENERGIA, padrão CELESC | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.1.69 | Fornecimento e instalação de transformador trifásico, 300kVA, classe primária AT 15kV, classe secundária BT 380/220V, para poste | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.1.70 | Fornecimento e instalação de poste de concreto circular 11/1000daN | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.1.71 | Fornecimento e instalação de terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação - h=30cm - aterramento subestação | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 8.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 8.2.1 | Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38x6000mm simples, chapa 22, para suporte de até 3m vertical, incluso conexões | m | 977.77 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.2.2 | Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado | un. | 3576 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.2.3 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm | un. | 1232 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.2.4 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso conexões | un. | 330 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.2.5 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm | un. | 318 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.2.6 | Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm | m | 1550 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 8.2.7 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) | m | 1667.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 8.2.8 | Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.9 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais | m | 15461.13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.10 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø6,0mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais | m | 173 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.11 | Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 20A | un. | 78 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.12 | Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 32A | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.13 | Fornecimento e instalação de dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 25A | un. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.14 | Fornecimento e instalação de dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 40A | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.15 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em PVC 3x3" octogonal. embutida em laje | un. | 311 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.16 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em PVC 4x2", embutida em alvenaria | un. | 515 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.17 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor em chama metálica, para 18 disjuntores unipolares e com barramento trifásico | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.18 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor em chama metálica, para 40 disjuntores unipolares e com barramento trifásico | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.19 | Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, tipo calha, com 02 lâmpadas fluorescentes LED 20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabólicas | un. | 301 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.20 | Fornecimento e instalação de luminária arandela de sobrepor, tipo meia-lua, com 01 lâmpada LED 6W, fixada em parede | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.21 | Fornecimento e instalação de sensor de presença sem fotocélcula para comando de iluminação 220V | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.22 | Fornecimento e instalação de interruptor simples 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 29 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.23 | Fornecimento e instalação de interruptor simples 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.24 | Fornecimento e instalação de interruptor simples 01 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.25 | Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.26 | Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.27 | Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 03 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.28 | Fornecimento e instalação de interruptor 03 módulos, sendo 02 simples e 01 paralelo, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.29 | Fornecimento e instalação de interruptor intermediário 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.30 | Fornecimento e instalação de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.31 | Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 217 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.32 | Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 20A/250V, incluso suporte e placa | un. | 57 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.33 | Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa | un. | 103 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.34 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem de sobrepor 150x150x100mm | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.35 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 30x30x40cm, com tampa e dreno de bita | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.36 | Fornecimento e instalação de grupo gerador a diesel carenado, com potência 40kVA/32kW em regime Stand By, 36kVA/28,8kW em regime Prime. Motor Perkins 1103A-33G, nacional, 40VC, 3 cilindros, 1.800RPM, alternador WEG, nacional, horizontal "single bearing", isolação classe H, trifásico, 380/220V, fator de potência 08, 4 pólos, 50Hz, 1.800RPM. Tanque de combustível com capacidade 250L. Quadro de comando de transferência aberto BT 380/220V, relé fotoelétrico de supervisão e controle aberto AMF 25, 02 contatores tripolares. Carenagem em chapa de aço carbono SAE 1008 #1.9mm, com kit de isolação acústica de 85dB(a). | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.37 | Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V - Iluminação Externa | un. | 28 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.38 | Fornecimento e instalação de refletor retangular fechado, com lâmpada fluorescente compacta LED 165W - Iluminação Externa | un. | 28 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.39 | Fornecimento e instaçalação de botoeira de emergência liga-desliga para o gerador | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 8.2.40 | Fornecimento e instaçalação eletroduto PVC rígido soldável Ø3/4, incluso conexões - cor vermelho e antichama - trecho entre a botoeira de emergência e o gerador | m | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  | MONITORAMENTO E SEGURANÇA VER SE PODE TIRAR | [10 empty] | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 |  |  | 0 | 0
| 9.0 | CABEAMENTO ESTRUTURADO, MONITORAMENTO E SEGURANÇA | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 9.1 | Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38x6000mm simples, chapa 22, para suporte de até 3m vertical, incluso conexões | m | 352.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 9.2 | Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado | un. | 720 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.3 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm | un. | 400 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.4 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso conexões | un. | 182.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.5 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm | un. | 164 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.6 | Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm | m | 564 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.7 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) | m | 381.65 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.8 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø1" (32mm) | m | 20.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.9 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem de sobrepor 150x150x100mm | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.10 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem de sobrepor 300x300x100mm | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.11 | Fornecimento e instalação de cabo de rede UTP, categoria 5e | m | 5132.23 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em PVC 4x2", embutida em alvenaria | un. | 118 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.13 | Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados/voz RJ45 - considerados pontos com 71 módulo e 49 pontos com 02 módulos | un. | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.14 | Fornecimento e instalação de rack fechado de parede 19" x 16U, com tampa frontal de acrílico | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.15 | Fornecimento e instalação de rack fechado de parede 19" x 20U, com tampa frontal de acrílico | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.16 | Fornecimento e instalação de patch painel 48 portas RJ45, 2U, categodia 5e | un. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.17 | Fornecimento e instalação de patch cords RJ45, categoria 5e, comprimento 1,50m | un. | 204 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.18 | Fornecimento e instalação de switch 48 portas RJ45 10/100, base TX | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.19 | Fornecimento e instalação de bloco terminal 10 pares | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.20 | Fornecimento e instalação de central PABX híbrida, capacidade 16 linhas e 40 ramais | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.21 | Fornecimento e instalação de distribuidor óptico DIO 1U | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.22 | Fornecimento e instalação de régua com 10 tomadas 2P+T 10A para rack 1U | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.23 | Fornecimento e instalação de guia de cabos para rack 1U | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.24 | Fornecimento e instalação de cabo telefônico CI-50 10 pares - entrada de telefone | m | 185 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.25 | Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível, parede simples, corrugado helicoidal, preto, Ø1.1/4" - entrada de telecomunicações | m | 185 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.26 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem para telefone de sobrepor, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galvanizado - pavimento superior e entrada | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.27 | Execução de caixa de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos maciços esp. 0,10m e com fundo de brita | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 9.28 | Fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido, com a escrita TELEBRAS | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 10.0 | PREVENTIVO DE INCÊNDIO | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 10.1 | Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo PQD B/C, 4kg, incluso suporte e incluso sinalização | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 10.2 | Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo com 30 lâmpadas LED. | un. | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 10.3 | Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo, indicando "SAÍDA" com ou sem seta | un. | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 10.4 | Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo com 02 faroletes LED. | un. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 10.5 | Fonrecimento e instalação de placa em PVC de lotação máxima - Auditório | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 10.6 | Fornecimento e instalação de placa em PVC de aviso - Auditório | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 10.7 | Fornecimento e instalação de placa em PVC de plano de emergência | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 11.0 | HIDROSSANITÁRIO | [10 empty] | 0 | 0
| 11.1 | ESGOTO, PLUVIAL E DRENAGEM AR CONDICIONADO | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 11.1.1 | Caixa de passagem de esgoto em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e tampa de concreto | un. | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 11.1.2 | Caixa de passagem de esgoto em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 40x40cm e tampa de concreto | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.3 | Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e com grelha metálica | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.4 | Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 80x80cm e com grelha metálica | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.5 | Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e tampa de concreto | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.6 | Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 80x80cm e tampa de concreto | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.7 | Caixa de caixa de gordura simples, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 40x70cm | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.8 | Fornecimento e instalação de poço de visita de esgoto, com anel de concreto, Ø60cm, profundidade 1,50m e tampão de ferro fundido | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.9 | Fornecimento e instalação de tampão fofo (ferro fundido) articulado, classe B125, máx. 12,5t, Ø60cm para de esgoto | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.10 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha e porta grelha | un. | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.11 | Fornecimento e instalação de tudo de concreto para drenagem pluvial, Ø200mm, com junta rígida argamassada | m | 161 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.12 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø150mm | m | 82.45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.13 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø100mm | m | 287.52 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.14 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø50mm | m | 172.58 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.15 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø40mm | m | 134.59 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.16 | Fornecimento e instalação de curva 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica | un. | 41 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.17 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica | un. | 46 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.18 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica | un. | 32 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.19 | Fornecimento e instalação de curva 90° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.20 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica | un. | 41 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.21 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica | un. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.22 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica | un. | 41 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.23 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.24 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x100mm, incluso junta elástica | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.25 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica | un. | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.26 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø40x40mm, incluso junta elástica | un. | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.27 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta elástica | un. | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.28 | Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC série normal, Ø50x40mm, incluso junta elástica | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.29 | Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica | un. | 37 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.30 | Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica | un. | 54 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.31 | Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica | un. | 72 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.32 | Fornecimento e instalação de redução excêntrica em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta elástica | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.33 | Fornecimento e instalação de terminal de ventilação em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.34 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø100x100mm, incluso junta elástica | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.35 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica | un. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.36 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø40x40mm, incluso junta elástica | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.1.37 | Fornecimento e instalação de caixa separadora de água e óleo, 80x220x80cm - Gerador | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2 | ÁGUA FRIA | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 11.2.1 | Fornecimento e instalação de kit cavalete para medição de água em PVC soldável, Ø25mm (3/4") - padrão concessionável local | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 11.2.2 | Estrutura de madeira para suporte dos reservatórios elevados | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.3 | Fornecimento e instalação de reservatório em fibra de vidro 2.000 litros com tampa e acessórios | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.4 | Fornecimento e instalação de reservatório em fibra de vidro 3.000 litros com tampa e acessórios | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.5 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4", com acabamento e canopla cromados | un. | 49 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.6 | Fornecimento e instalação de registro de pressão bruto de latão roscável, Ø3/4", com acabamento e canopla cromados | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.7 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4" | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.8 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø1" | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.9 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø1.1/2" | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.10 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" | un. | 41 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.11 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" | un. | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.12 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.13 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.14 | Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, Ø25mm x 3/4" | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.15 | Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, Ø32mm x 1" | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.16 | Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, Ø50mm x 1.1/2" | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.17 | Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, Ø25mm x 3/4" | un. | 105 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.18 | Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, Ø32mm x 1" | un. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.19 | Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, Ø40mm x 1.1/2" | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.20 | Fornecimento e instalação de bucha de redução curta em PVC soldável, Ø32 x 25mm | un. | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.21 | Fornecimento e instalação de bucha de redução curta em PVC soldável, Ø40 x 32mm | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.22 | Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC soldável, Ø40 x 25mm | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.23 | Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø25mm | un. | 106 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.24 | Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, Ø25mm | un. | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.25 | Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø32mm | un. | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.26 | Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, Ø32mm | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.27 | Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø40mm | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.28 | Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, Ø40mm | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.29 | Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø25mm | un. | 34 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.30 | Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø32mm | un. | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.31 | Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø40mm | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.32 | Fornecimento e instalação de tê 90º de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm | un. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.33 | Fornecimento e instalação de tê 90º de redução em PVC soldável, Ø40 x 32mm | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.34 | Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø40mm | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.35 | Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø32mm | un. | 45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.36 | Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø25mm | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2.37 | Fornecimento e instalação de torneira bóia roscável Ø3/4" | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
-0 | 11.2.38 | Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø25mm | m | 352 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 11.2.39 | Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø32mm | m | 98.72 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 11.2.40 | Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø40mm | m | 50.67 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 11.3 | DRENAGEM AR CONDICIONADO | [10 empty] | 0 | 0
| 11.3.1 | Fornecimento e instalação de tubos em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores | m | 347.29 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.3.2 | Fornecimento e instalação de luva em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores | un. | 67 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.3.3 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores, | un. | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.3.4 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores | un. | 55 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.3.5 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores, | un. | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.3.6 | Fornecimento e instalação de caixa em PVC de embutir para pré-instalação de ar condicionado | un. | 42 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 12.0 | PAVIMETAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0
| 12.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 12.1.1 | Execução e compactação mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 5cm - Pavimento térreo | m³ | 46.23 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 12.1.2 | Fornecimento e instalção de lona preta para impermeabilização de base, esp. 150 micras - Pavimento térreo | m² | 924.69 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.1.3 | Execução de contrapiso em argamassa 1:4 (cimento e areia), esp. 4cm, preparo mecânico em betoneira 400L - Pavimento térreo | m² | 924.69 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.1.4 | Execução de contrapiso em argamassa 1:4 (cimento e areia), esp. 4cm, preparo mecânico em betoneira 400L - Enchimento para degraus Auditório pavimento térreo - conforme projeto arquitetônico | m² | 110 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.1.5 | Execução de contrapiso de regularização autonivelante sobre laje existente, esp. 2cm - Picotear superfície da laje exisnte para melhorar aderência - regularização laje pavimento superior | m² | 459.61 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.1.6 | Impermeabilização flexível com base acrílica - Poço de luz pavimento superior e teto reservatorios cobertura | m² | 6.23 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.1.7 | Apicação de piso cerâmico, tipo porcelanato retificado, dimensões 60x60cm, assentado com argamassa colante tipo ACIII - Perda 10% | m² | 1693.28 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.1.8 | Aplicação de rodapé em madeira, tipo Itaúba, altura 7cm, fixado com bucha e parafuso em parede - Perda 10% | m | 1132.98 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.1.9 | Aplicação de rodapé cerãmico, tipo porcelanato retificado, altura 7cm, dimensões 60x60cm, assentado com argamassa colante tipo ACIII - Perda 10% - Halls acessos funcionários e acesso UBS | m | 13.52 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.1.10 | Execução de piso em concreto armado usinado 25MPa, bombeável, brita 0 e 1, com tela solada dupla (Q-196 10x10cm e Q-92 15x15cm), espessura 15cm e espaçador plástico tipo cadeirinha - Gerador - peso aproximado 500kg | m² | 15.29 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.1.11 | Fornecimento e intalação de canaleta de drenagem e contenção em chapa aço galvanizado dobrada, dimensões mínimas 40x75mm, esp.=2,00mm, chumbada no piso de concreto - Gerador | m | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.1.12 | Fornecimento e instalação de fita adevisa antiderrapante, largura 5cm - Escada existente | m | 61.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.1.13 | Fornecimento e intalação de carpete, esp. 7mm, modelo Carpete Berber Point 920 ou equivalente, marca Beaulieu ou equivalente - Auditório | m² | 240 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.1.14 | Fornecimento e instalação de piso em madeira tábua corrida, esp. 2,5cm, fixado em estrutura de madeira - Palco Auditório - considerado revestimento na parte superior, frontal e escada | m² | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.1.15 | Execução de polimento e enceramento em piso de madeira - Palco Auditório - considerado revestimento na parte superior, frontal e escada | m² | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [10 empty] | 0 | 0
| 12.2.1 | Fornecimento, instalação e assentamento de meio-fio trecho reto em concreto pré-moldado, 15x13x30x100cm, em trechos retos e curvos | m | 344.07 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.2.2 | Fornecimento, instalação e assentamento de meio-fio trecho curvo em concreto pré-moldado, 15x13x30x100cm, em trechos retos e curvos | m | 63.48 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.2.3 | Execução de pavimentação em brita nº 2, espalhada e esp. 8cm - Área externa de estacionamento - conforme projeto arquitetônico | m² | 955.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.2.4 | Execução e compactação mecanizada de base com brIta graduada simples, esp. 5cm - Área externa - conforme implantação do projeto arquitetônico | m³ | 16.84 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.2.5 | Execução de piso intertravado, com blocos paver cor natural, 20x10cm, espessura 6cm, assentamento em pó de pedra, rejuntamento com areia média e compactação com plava vibratória - Área externa - conforme implantação do projeto arquitetônico | m² | 402.96 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.2.6 | Execução de piso intertravado, com blocos paver cor natural, 20x10cm, espessura 10cm, assentamento em pó de pedra, rejuntamento com areia média e compactação com plava vibratória - Área externa - conforme implantação do projeto arquitetônico | m² | 336.77 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.2.7 | Execução de passeio (calçada) em concreto não armado, esp. 8cm, acabamento convencional, virado inloco - Área externa - conforme implantação do projeto arquitetônico | m³ | 87.21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.2.8 | Execução de lastro em material granular (brita) para piso (passeio) de concreto, esp. 5cm - Área externa - conforme implantação do projeto arquitetônico | m³ | 5.36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 13.0 | ACABAMENTOS | [10 empty] | 0 | 0
| 13.1 | PAREDES | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 13.1.1 | Chapisco em alvenarias internas e externas, argamassa traço 1:3, aplicado com colher e preparo mecânico em betoneira - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 4808.47 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 13.1.2 | Emboço em alvenarias internas para recebimento de cerâmica, argamassa traço 1:2:8 com preparo mecânico em betoneira, esp. 2cm e execução de taliscas - áreas molhadas - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 611.56 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 13.1.3 | Reboco em alvenarias internas e externas tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 com preparo mecâncio em betoneira, esp. 2cm e execução de taliscas - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 4196.97 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 13.1.4 | Apicação de revestimento cerâmico em alvenarias internas, tipo porcelanato retificado, dimensões 33x45cm, assentado com argamassa colante tipo ACIII - áreas molhadas - Perda 10% - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 611.56 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 13.1.5 | Fornecimento e intalação de carpete, esp. 6mm, modelo Carpete Berber Point 650 ou equivalente, marca Beaulieu ou equivalente - Auditório | m² | 202.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 13.2 | TETOS | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 13.2.1 | Fornecimento e instalação de forro drwyall com placa de gesso acartonado, fixado em perfis metálicos - todos ambientes menos o Foyer, Circulação Foyer, Banheiros Auditório, Copa Existente, Circulação Existente, Auditório e Escadas | m² | 1385.01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 13.2.2 | Fornecimento e instalação de acabemento para forro drwyall - todos ambientes menos o Foyer, Circulação Foyer, Banheiros Auditório, Copa Existente, Circulação Existente, Auditório e Escadas | m² | 1385.01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 13.2.3 | Fornecimento e instalação de forro em fibra mineral, placas de 625x625x15/16mm, com borda rebaixada, pintura antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado de 24mm de base - ver formato de montagem do forro conforme projeto arquitetônico - ver espeificação mínimas no memorial descritivo arquitetônico - Foyer, Circulação Foyer, Banheiros Auditório, Copa Existente, Circulação Existente, Auditório e Escadas | m² | 393.18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 14.0 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 0 | 0
| 14.1 | PORTAS | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 14.1.1 | Fornecimento e instalação de soleira em granito Cinza Andorinha polido, esp. 2,0cm, assentado com argamassa colante tipo ACIII | m | 35.36 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.1.2 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 180x210cm, com visor 40x80cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM 01 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.1.3 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir vai-e-vem semi-oca para pintura, 160x210cm, 02 folhas, com visor 40x80cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM 02 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.1.4 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 160x210cm, 02 folhas, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM 03 | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.1.5 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 130x210cm, 01 folha, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM 04 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.1.6 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, 01 folha, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM 05 | un. | 28 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.1.7 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, 01 folha, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM 06 | un. | 29 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.1.8 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 70x210cm, 01 folha, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM 07 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.1.9 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 60x210cm, 01 folha, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM 08 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.1.10 | Fornecimento e instalação de porta de madeira pantográfica semi-oca para pintura, 270x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PMA 01 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.1.11 | Fornecimento e instalação de porta em vidro de abrir 01 folha, com bandeira fixa e lateral fixa, 120x300cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, dobradiças e fechadura - PJ 01 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.1.12 | Fornecimento e instalação de porta em vidro de correr 02 folhas, 220x210cm, com bandeira e lateral fixa, totalizando 495x300cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, dobradiças e fechadura - PJ 02 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.1.13 | Fornecimento e instalação de porta em vidro de correr 01 folhas, 110x210cm, com bandeira e lateral fixa, totalizando 486x300cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, dobradiças e fechadura - PJ 03 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.1.14 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 02 folhas, 160x210cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro 4mm incolor, caixilhos, dobradiças e fechadura - PJA 01 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.1.15 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 02 folhas, 150x210cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro 4mm incolor, caixilhos, dobradiças e fechadura - PJA 02 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.1.16 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir, 75x190 em veneziana, com guarnição, fixação com parafusos, incluso fechadura livre/ocupado - PVA 01 | un. | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.1.17 | Fornecimento e instalação de porta de aço de enrolar, chapa n.º 24, 190x210cm, vazada com furos retangulares e acabamento galvanizado natural - PRF 01 | m² | 17.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.1.18 | Fornecimento e instalação de porta de abrir em divisória leve, 80x210cm, 01 folha, esp. 35mm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PD 01 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 14.2 | GRADES E PORTÕES | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 14.2.1 | Fabricação e montagem de gradil, com painéis modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou simila, cor Azul Del Rey, malha 5x20cm, painéis 250x203 cm, postes para chumbamento em concreto h=2,60m, fixadores e tampas para postes - Acesso estacionamento | m² | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.2.2 | Fabricação e montagem de portão de correr em tubo metálico, 700x203cm, abrindo metade para cada lado, com tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm - Acesso estacionamento | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 14.3 | GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 14.3.1 | Fabricação e montagem de corrimão em tubo de ferro galvanizado Ø3", h=0,92m, com barras verticais (Ø1.1/2") cada 1,50m e barras horizontais nas extremidades de Ø1.1/2", fixado em alvenaria, inclusive curva em aço - conforme NBR 9050 - Escada existente | m | 7.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 14.3.2 | Fabricação e montagem de guarda-corpo em tubo de ferro galvanizado Ø3", h=1,10m, com barras verticais (Ø1.1/2") a cada 1,50m e barras intermediárias de Ø1" e barra superior de Ø3", fixado no piso - Escadas | m | 35.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 14.4 | JANELAS | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 14.4.1 | Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. 2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACIII | m | 164.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 14.4.2 | Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 50cm, esp. 2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACIII - Curativos, lavação, esterilização e depósito medicamentos | m | 2.95 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.3 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x105cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 01 | un. | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.4 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x60cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 02 | un. | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.5 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x105cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 03 | un. | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.6 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x60cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 04 | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.7 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x60cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 05 | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.8 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x105cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 06 | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.9 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 05 módulos, 300x105cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 07 | un. | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.10 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 05 módulos, 300x60cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 08 | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.11 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 04 módulos, 240x105cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 09 | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.12 | Fornecimento e instalação de veneziana fixa, 240x74cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos e contramarco, incluso contramarco - JVA 01 | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.13 | Fornecimento e instalação de veneziana fixa, 363x74cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos e contramarco, incluso contramarco - JVA 02 | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.14 | Fornecimento e instalação de janela em vidro de correr 04 módulos, com bandeira basculante e fixa, 385x270cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, dobradiças - JVT 01 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.15 | Fornecimento e instalação de janela em vidro de correr 02 módulos, com bandeira basculante e fixa, 180x270cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, dobradiças - JVT 02 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.16 | Fornecimento e instalação de janela em vidro de correr 03 módulos, com bandeira basculante e fixa, 300x270cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, dobradiças - JVT 03 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.17 | Fornecimento e instalação de janela em vidro de correr 05 módulos, com bandeira basculante e fixa, 477x300cm, com 01 porta de abrir de 954x210cm, moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, dobradiças - JVT 04 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.18 | Fornecimento e instalação de janela em vidro de correr 07 módulos, com bandeira basculante e fixa, 644x300cm, com 01 porta de abrir de 954x210cm, moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, dobradiças - JVT 05 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.19 | Fornecimento e instalação de janela em vidro de fixa, 74x120cm, com 01 furo de Ø25cm, 01 abertura meio círculo inferior Ø17cm, moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor - JVT 06 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.20 | Fornecimento e instalação de janela em vidro de fixa 02 módulos, com bandeira basculante e fixa, 190x270cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, dobradiças - JVT 07 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.21 | Fornecimento e instalação de janela em vidro de fixa 02 módulos, com bandeira fixa, 155x270cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor - JVT 08 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.22 | Fornecimento e instalação de janela em vidro de fixa em L, com 01+02 módulos, com bandeira e basculante, totalizando 215x190cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, dobradiças - JVT 09 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.23 | Fornecimento e instalação de janela em vidro de fixa 02 módulos, com bandeira basculante e fixa, 120x270cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, dobradiças - JVT 10 | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 14.4.24 | Manutenção, reparo e reinstalação de painel de fachada em vidro temperado incolor 10mm, fixados com suporte em alumínio, perfil "U" em alumínio anodizado natural fosco, borrachas de vedação epdm - Escada existente | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 15.0 | APARELHOS SANITÁRIOS | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 15.1 | Fornecimento e instalação de vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca, marca Incepa, Deca ou equivalente, incluso parafusos de fixação e massa de vedação | un. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 15.2 | Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico convencional | un. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 15.3 | Fornecimento e instalação de papeleira de parede para vaso sanitário cromada, incluso fixação | un. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 15.4 | Fornecimento e instalação de mictório em louça branca com pertences, com acionado de pressão automático cromado e conjunto para fixação | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 15.5 | Fornecimento e instalação de cuba em aço inox média, inclusive válvula tipo americada e sifão tipo garrafa em metal cromados - Lavação pavimento térreo e copas pavimento superior | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 15.6 | Fornecimento e instalação de torneira cromada Ø1/2" ou Ø3/4", de mesa, bica móvel. marca Deca, Docol ou equivalente - Lavação pavimento térreo e Copas pavimento superior | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 15.7 | Fornecimento e instalação de espelho cristal, esp. 4mm, dimensões 60x80cm, com moldura em alumínio e compensado plastificado colado | m² | 12.96 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 15.8 | Fornecimento e instalação de saboneteira plástica, tipo dispenser com reservatório 800 a 1500ml, incluso fixação | un. | 32 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 15.9 | Fornecimento e instalação de dispenser plástico para papel toalha interfolhado, incluso fixação | un. | 32 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 15.10 | Fornecimento e instalação de chuveiro, tipo ducha de plástico | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 15.11 | Fornecimento e instalação de porta toalha de banho cromado, incluso fixação | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 15.12 | Fornecimento e instalação de tanque de louça 30L, cor branca, com coluna | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 15.13 | Fornecimento e instalação de torneira de parede, cromada para tanque Ø1/2" ou Ø3/4" | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 15.14 | Fornecimento e instalação de lavatório em louça, suspenso, cor branca - Consultórios, Sanitários, Curativos, Rehidratação, Triagem, Dipensário de Remédios, Vacinas, Depósito Remédios, ACSs e Reunião Multiuso | un. | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 15.15 | Fornecimento e instalação sifão tipo garrafa em metal cromado - Consultórios, Sanitários, Curativos, Rehidratação, Triagem, Dipensário de Remédios, Vacinas, Depósito Remédios, ACSs e Reunião Multiuso | un. | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 15.16 | Fornecimento e instalação de cuba oval, 35x50cm, cor branca - Consultório Odontológico | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
-0 | 15.17 | Fornecimento e instalação de torneira automática de bancada Ø1/2" ou Ø3/4", marca Docol, Deca ou Equivalente - Consultórios, Consultório Odontológico, Sanitários, Curativos, Rehidratação, Triagem, Dipensário de Remédios, Vacinas, Depósito Remédios, ACSs e Reunião Multiuso | un. | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 15.18 | Fornecimento e instalação de duhca higiência com registro Ø1/2" - Curativos | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 15.19 | Fornecimento e instalação de engate flexível em inos Ø1/2" x 30cm | un. | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 15.20 | Reinstalação de bancada em granito polido existente, com rodatampo, 03 cubas ovais em louça branca, torneira automática de bancada cromada, válvula metálica, engate metálico 40cm e sifão tipo copo metálico - Banheiros existentes pavimento superior | m² | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 16.0 | PINTURA | [10 empty] | 0 | 0
| 16.1 | PAREDES | [10 empty] | 0 | 0
| 16.1.1 | Aplicação de massa corrida PVA em paredes internas, com lixamento e retoques, duas demãos - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - todas alvenarias internas menos Auditório | m² | 2343.88 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 16.1.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, externas, platibandas, muros de divisa - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - todas alvenarias internas menos Auditório | m² | 3994.05 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 16.1.3 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes internas, externas, platibandas, muros de divisa, com duas demãos - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - todas alvenarias internas menos Auditório | m² | 3994.05 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 16.1.4 | Aplicação manual de pintura texturizada acrílica em paredes externas, platibandas, muros de divisa - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² | m² | 1650.11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 16.2 | TETO | [10 empty] | 0 | 0
| 16.2.1 | Aplicação de massa corrida PVA em tetos, com lixamento e retoques, duas demãos | m² | 1385.01 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 16.2.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em tetos | m² | 1385.01 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 16.2.3 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em tetos, duas demãos | m² | 1385.01 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 16.3 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 0 | 0
| 16.3.1 | Apliação manual de pintura esmalte brilhante em rodapés de madeira, duas demãos - Perda 10% | m² | 88.12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 16.3.2 | Apliação manual de pintura esmalte brilhante em portas de madeira, sobre fundo nivelador, duas demãos, incluso pintura de vistas e caixilhos | m² | 293.56 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 16.3.3 | Apliação manual de pintura esmalte fosco em guarda-corpos e corrimãos metálicos, sobre fundo anticorrosivo, sendo uma demão de fundo e duas demãos de tinta, utilização de revolver de pintura a ar-comprimido | m² | 39.71 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 17.0 | EQUIPAMENTOS | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 17.1 | Fornecimento e instalação de bancada em granito polido Cinza Andorinha, com rodatampo, esp. 2cm, incluso cantoneira de fixação - Consultório odontológico, Lavação, Esterilização, Curativos | m² | 12.62 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 17.2 | Fornecimento e instalação de elevador de acesso restrito e exclusivo para acessibilidade, velocidade 6m/min., cabine alta com ventilador e iluminação de emergência, com 02 paradas, com 01 porta porta/parada - incluso manunteção, motores e quadro de comando | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 18.0 | ACESSIBILIDADE | [10 empty] | 0 | 0
-0 | 18.1 | Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para vaso sanitário, em aço inox, comprimento 80cm, Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 | un. | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 18.2 | Fornecimento e instalação de barra de apoio para lavatório PcD de canto, três lados, em aço inox, Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 18.3 | Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para porta de entrada bwc PcD, em aço inox, comprimento 40cm, Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - Lavatórios de canto PcD (2x) e portas sanitários PcD (1x) - conforme NBR 9050 | un. | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 18.4 | Fornecimento e instalação de lavatório de canto PcD, com torneira automática de bancada cromada PcD Ø1/2" ou Ø3/4", válvula metálica, engate metálico 40cm e sifão tiupo copo metálico | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 18.5 | Fornecimento e instalação de vaso sanitário PcD sem furo frontal, com caixa acoplada, cor branca, marca Incepa, Deca ou equivalente, incluso parafusos de fixação e massa de vedação - conforme NBR 9050 | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 18.6 | Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico PcD - conforme NBR 9050 | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-0 | 18.7 | Fornecimento e instalação de piso tátil, altera ou direcional, 25x25cm, esp 5mm, de borracha, colorido, fixado com cola | m² | 37.29 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 18.8 | Fornecimento e instalação de placa metálica de sinalização em braille em corrimão para deficientes visuais, 90x25mm - Escadas - conforme NBR 9050 | un. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 18.9 | Fornecimento e instalação de fita fotoluminescente, comprimento 7cm x largura 2,5cm - Escadas - conforme NBR 9050 | m | 72 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 19.0 | SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO | [10 empty] | 0 | 0
| 19.1 | Limpeza de piso cerâmico com ácido muriático - fica sob responsabilidade da contrutora observar as especificações e cuidados do fabricante do piso, referentes a limpeza do mesmo com ácido | m² | 1694.23 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 19.2 | Limpeza de revestimento cerâmico com pano úmido | m² | 4196.97 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 19.3 | Limpeza de portas de madeira | m² | 278.88 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 19.4 | Limpeza de forro removível com pano úmido | m² | 2770.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 19.4 | Limpeza de vidros com pano úmido | m² | 274.26 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 19.5 | Plantio de grama batatais em placas - conforme projeto arquitetônico | m² | 99.69 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 19.6 | Fornecimento e planio de arbustos ornamentais - incluso adubo - laterais acessos frontais edificação | un. | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| VALOR TOTAL R$ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
(cidade, dia/mês/ano )
|  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
| NOME: |  |  |  | NOME:
| CARGO: |  |  |  | HABILITAÇÃO |  |  |  |  | (Ex,: Engenheiro Civil)
| CPF: |  |  |  | N.º REGISTRO |  |  |  |  | (Ex: 100015-3)