## ModeloPlanilhaObras
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CONCORRÊNCIA | 214/2019
PROPONENTE:
CNPJ: |  |  | EMAIL:
ENDEREÇO: |  |  | TELEFONE:
DATA:
PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO |  | VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  |  |  |  | VALOR POR EXTENSO
Contratação de empresa para execução da nova Entrada de Energia em Baixa Tensão, novas instalações internas, novas instalações de cabeamento estruturado da Casa Museu Fritz Alt e Anexo e a execução da nova Entrada de Energia em Baixa Tensão do Ginásio Abel Schulz, em substituição à Entrada de Energia em Média Tensão (Substação Transformadora de Energia) fora de padrão da Concessionária de Energia |  | 0 |  |  |  |  | (INFORMAR AQUI O VALOR POR EXTENSO)
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL |  |  | (INFORMAR AQUI O PRAZO POR EXTENSO) dias
DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta
LOTE 1
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | CUSTO R$ |  |  | BDI | PREÇO R$ | PREÇO TOTAL R$ | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (PRÉ-LICITAÇÃO) (COLUNA OCULTA)
|  |  |  | MAT. | M.O. | MAT.+M.O.
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.1 | CABOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
1.1.1 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.62
1.1.2 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 1700 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.71
1.1.3 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 250 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.72
1.1.4 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.74
1.1.5 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.04
1.1.6 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 330 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.77
1.1.7 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.53
1.1.8 | CABO DE MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO (3 FASES ISOLADAS + 1 NEUTRO NU) , 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINAPI 92992 OUT/2018)_SSB | M | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34.98
1.1.9 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 | M | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 53.49
1.1.10 | DIPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 20KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(Composição SINAPI 93659 JUL/2017)_SSB | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 94.86
1.1.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 88.6
1.1.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 102.49
1.1.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | UN | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.29
1.1.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.13
1.1.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.45
1.1.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.45
1.1.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.2
1.1.18 | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 93666 JUL/2017)_SSB | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 187.71
1.1.19 | CONECTOR OLHAL PARA BARRAMENTO - PARA CABO 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 72261 DEZ/2018)_SSB | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.24
1.1.20 | CONECTOR ILHÓS DUPLO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMPOSIÇÃO SINAPI 72265 DEZ/2018)_SSB | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 27.87
1.1.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 74131/5 JUN/2018)_SSB | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1292.16
1.1.22 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINAPI 93673 JUN/2018)_SSB | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 155.53
1.2 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
1.2.1 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 2" - (Composição SINAPI 95541 FEV/2017)_SSB | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.8
1.2.2 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1" - (Composição SINAPI 95541 FEV/2017)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.67
1.2.3 | FIXAÇÃO DE TUBOS COM ABRACADEIRA EM ACO PARA TIPO D, COM CUNHA 1"- (Composição SINAPI 91167 JAN/2019)_SSB | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.88
1.2.4 | FIXAÇÃO DE TUBOS COM ABRACADEIRA EM ACO PARA TIPO D, COM CUNHA 3/4"- (Composição SINAPI 91167 JAN/2019)_SSB | UN | 145 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.82
1.2.5 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.64
1.2.6 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P | UN | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 32.73
1.2.7 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P | UN | 89 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 30.75
1.2.8 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINAPI 95787 JAN/2019)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 33.15
1.2.9 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 38.31
1.2.10 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 45.33
1.2.11 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO 3/4", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Composição SINAPI 91914 JAN/2019) | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.66
1.2.12 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO 1", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Composição SINAPI 91917 AGO/2017)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 24.8
1.2.13 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2" - (Composição SINAPI 95752 JAN/2018)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.24
1.2.14 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P | UN | 88 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.65
1.2.15 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.3
1.2.16 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.69
1.2.17 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.96
1.2.18 | ELETRODUTO FLEXIVEL PEAD 2", LANCADO DIRETO NO SOLO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO (Composição SINAPI 73798/001 JUN/2017)_SSB | M | 110 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 40.49
1.2.19 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P | M | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.63
1.2.20 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P | M | 171 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28.21
1.3 | ELETROCALHAS
1.3.1 | COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA 100x50mm CHAPA GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91184 JUN/2017)_SSB | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 33.5
1.3.2 | MAO FRANCESA SIMPLES 200MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINAPI 95574 MAR/2018)_SSB | UN | 41 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.23
1.3.3 | ELETROCALHA GALVANIZADA LISA 100x50mm COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91170 JUN/2017)_SSB | M | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 43.92
1.3.4 | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100x50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91184 JUN/2017)_SSB | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 45.03
1.3.5 | SAIDA FINAL PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4" 38x38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 95541 JUN/2017)_SSB | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.06
1.3.6 | SUPORTE GALVANIZADO PARA SUSPENSAO VERTICAL ELETROCALHA 100x50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 95541 JUN/2017)_SSB | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.03
1.3.7 | TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 100x50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91184 JUN/2017)_SSB | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 44.19
1.3.8 | CURVA DE INVERSÃO 90° 100x50mm CHAPA GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91184 JUN/2017)_SSB | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 37.86
1.3.9 | CANTONEIRA ZZ (SUPORTE ÔMEGA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 7583 JUL/2018)_SSB | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.3
1.3.10 | BARRA ROSCADA / VERGALHÃO ROSCA TOTAL / TIRANTE GALVANIZADO 1/4'' INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 95541 JUN/2017)_SSB | M | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.54
1.3.11 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91184 JUN/2017)_SSB | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.43
1.3.12 | LUVA DE ACABAMENTO PARA ELETROCALHA 100x50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91184 JUN/2017) | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.43
1.4 | PERFILADOS
1.4.1 | JUNÇÃO INTERNA "I" PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91184 OUT/2017)_SSB | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 19.58
1.4.2 | JUNÇÃO INTERNA "L" PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91184 OUT/2017)_SSB | UN | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.18
1.4.3 | JUNÇÃO INTERNA "T" PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91184 OUT/2017)_SSB | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 29.29
1.4.4 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91170 JUN/2017)_SSB | M | 132 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 23.66
1.4.5 | SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 95541 JUN/2017)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.24
1.4.6 | SAÍDA LATERAL SIMPLES P/ ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 95541 OUT/2017)_SSB | UN | 48 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.59
1.4.7 | SAIDA FINAL PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4" 38x38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 95541 JUN/2017)_SSB | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.06
1.4.8 | MAO FRANCESA SIMPLES 200MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINAPI 95574 MAR/2018)_SSB | UN | 71 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.23
1.5 | DISPOSITIVOS ELÉTRICOS
1.5.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 46.02
1.5.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 64.01
1.5.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 39.77
1.5.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 57.78
1.5.5 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 29.32
1.5.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 21.79
1.5.7 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 83399 DEZ/2018)_SSB | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 53.6
1.5.8 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 65 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28.09
1.5.9 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 30.47
1.6 | ENTRADA DE SERVIÇO
1.6.1 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 186.21
1.6.2 | CABECOTE EM LIGA DE ALUMINIO 2" PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Composição SINAPI 93014 JAN/2019)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28.34
1.6.3 | CAIXA INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIÂMETRO = 300 MM (Composição SINAPI 73749/1 ABR/2016)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28.87
1.6.4 | FIXAÇÃO DE CINTA DE AÇO INOX PARA POSTE L=18MM E C=1000MM (Composição SINAPI 91184 FEV/2017)_SSB | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.05
1.6.5 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2" - (Composição SINAPI 95752 JAN/2018)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.24
1.6.6 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Composição SINAPI 93020 JAN/2019)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 55.1
1.6.7 | LUVA, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Composição SINAPI 93014 JAN/2019)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.01
1.6.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 62.54
1.6.9 | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 261.37
1.6.10 | TERMINAL DE ALUMÍNIO PINO CURTO - PARA CABO 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 72261 DEZ/2018)_SSB | UN | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28.49
1.6.11 | TERMINAL DE ALUMÍNIO PINO LONGO - PARA CABO 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 72261 DEZ/2018)_SSB | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 29.51
1.6.12 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=8M CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 83396 JAN/2019)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1590.74
1.6.13 | CAIXA PARA 01 MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 68066 JAN/2019) | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 244.44
1.6.14 | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M. (Composição SINAPI 97887 JAN/2019)_SSB | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 393.08
1.7 | LUMINÁRIAS
1.7.1 | LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA 30 LEDS DE ALTO BRILHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 95543 ABR/2017)_SSB | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 50.55
1.7.2 | PLACA ACRÍLICA COM ILUMINAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FACE UNICA, COM OU SEM SETA, AUTÔNOMA (Composição SINAPI OUT/2018 95541) | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 92.08
1.7.3 | LUMINÁRIA TIPO SPOT BASE GU10, PARA TRILHO ELETRIFICADO, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINAPI 97594 JUN/2018)_SSB | UN | 62 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 122.94
1.7.4 | LÂMPADA TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 9 W BASE GU10 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 93040 JUL/2018)_SSB | UN | 66 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 86.77
1.7.5 | LUMINÁRIA TIPO SPOT BASE GU10, INSTALADA EM PERFILADO METÁLICO, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINAPI 97594 JAN/2019)_SSB | UN | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 101.75
1.7.6 | LÂMPADA TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W BASE GU10 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 93040 JAN/2019)_SSB | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 37.1
1.7.7 | LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINAPI 97589 JAN/2019)_SSB | UN | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 26.89
1.7.8 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 12 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINAPI 93040 JAN/2019)_SSB | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.35
1.7.9 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINAPI 93040 JAN/2019)_SSB | UN | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 35.41
1.7.10 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINAPI 93040 JAN/2019)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 26.89
1.7.11 | TRILHO ELETRIFICADO 1M INCLUSIVE FIXAÇÃO - (Composição SINAPI 95541 JUL/2018)_SSB | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 80.38
1.7.12 | TRILHO ELETRIFICADO 1,5M INCLUSIVE FIXAÇÃO - (Composição SINAPI 95541 JUL/2018)_SSB | UN | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 152.17
1.7.13 | TRILHO ELETRIFICADO 2M INCLUSIVE FIXAÇÃO - (Composição SINAPI 95541 JUL/2018)_SSB | UN | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 175.43
1.7.14 | EMENDA TIPO "I" PARA TRILHO ELETRIFICADO (Composição SINAPI 91890 JUL/2018)_SSB | UN | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.73
1.7.15 | EMENDA TIPO "L" PARA TRILHO ELETRIFICADO (Composição SINAPI 91890 JUL/2018)_SSB | UN | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 37.95
1.7.16 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED 2X18W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 73953/9 JAN/2019)_SSB | UN | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 169.42
2 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
2.1 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
2.1.1 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 30.75
2.1.2 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 32.73
2.1.3 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINAPI 95787 JAN/2019)_SSB | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 33.15
2.1.4 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 33.15
2.1.5 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 38.31
2.1.6 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO 3/4", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Composição SINAPI 91914 JAN/2019) | UN | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.66
2.1.7 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Composição SINAPI 93020 JAN/2019)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 55.1
2.1.8 | LUVA, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO 2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Composição SINAPI 93014 JAN/2019)_SSB | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.01
2.1.9 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P | UN | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.65
2.1.10 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.19
2.1.11 | CABECOTE EM LIGA DE ALUMINIO 2" PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Composição SINAPI 93014 JAN/2019)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28.34
2.1.12 | FIXAÇÃO DE TUBOS COM ABRACADEIRA EM ACO PARA TIPO D, COM CUNHA 3/4"- (Composição SINAPI 91167 JAN/2019)_SSB | UN | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.82
2.1.13 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 26.11
2.1.14 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.9
2.1.15 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P | M | 55 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 31.37
2.1.16 | ELETRODUTO FLEXIVEL PEAD 1.1/2", LANCADO DIRETO NO SOLO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO (Composição SINAPI 73798/001 JUN/2017)_SSB | M | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 38.56
2.1.17 | FIXAÇÃO DE CINTA DE AÇO INOX PARA POSTE L=18MM E C=1000MM (Composição SINAPI 91184 FEV/2017)_SSB | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.05
2.1.18 | FIXAÇÃO DE TUBOS COM ABRACADEIRA EM ACO PARA TIPO D, COM CUNHA 1.1/2"- (Composição SINAPI 91177 JUL/2018)_SSB | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 19.41
2.1.19 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 60 MM ( 2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINAPI JAN/2019)_SSB | M | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 70.25
2.2 | CABEAMENTO E DISPOSITIVOS
2.2.1 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), RJ45, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Composição SINAPI 91990 DEZ/2017)_SSB | UN | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 66.7
2.2.2 | CABO ELET. MULT-PLAN UTP 24 AWG CAT 5E (Composição SINAPI 91930 DEZ/2017)_SSB | M | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.32
2.2.3 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 664.81
2.2.4 | CABO ELET. MULT-PLAN FTP 24 AWG CAT 5E BLINDADO (Composição SINAPI 91930 DEZ/2017)_SSB | M | 335 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.54
2.2.5 | CONECTOR MACHO CAT5E RJ45 (Composição SINAPI JUL/2018 98307)_SSB | UN | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.7
2.3 | PERFILADOS
2.3.1 | JUNÇÃO INTERNA "I" PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91184 OUT/2017)_SSB | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 19.58
2.3.2 | JUNÇÃO INTERNA "L" PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91184 OUT/2017)_SSB | UN | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.18
2.3.3 | JUNÇÃO INTERNA "T" PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91184 OUT/2017)_SSB | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 29.29
2.3.4 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91170 JUN/2017)_SSB | M | 72 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 23.66
2.3.5 | SAÍDA LATERAL SIMPLES P/ ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 95541 OUT/2017)_SSB | UN | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.59
2.3.6 | CURVA VERTICAL 90° PARA PERFILADO 38X38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91184 JUN/2017)_SSB | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28.95
2.3.7 | SAIDA FINAL PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4" 38x38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 95541 JUN/2017)_SSB | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.06
2.4 | ELETROCALHAS
2.4.1 | ELETROCALHA GALVANIZADA LISA 100x50mm COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91170 JUN/2017)_SSB | M | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 43.92
2.4.2 | SAÍDA DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38x38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 95541 JUN/2017)_SSB | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.08
2.4.3 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 91184 JUN/2017)_SSB | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.43
2.5 | CAIXAS DE PASSAGEM
2.5.1 | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 261.37
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 | M3 | 0.36 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 126.32
3.2 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018 | M | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 64.09
3.3 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 1.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 74.2
3.4 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.2
3.5 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 5.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 16.28
3.6 | ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.48
3.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015 | M2 | 0.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 148.32
3.8 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 1.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 151.15
3.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.99
3.10 | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 37.32
3.11 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | M2 | 8.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.56
3.12 | APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 | M2 | 8.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 16.14
3.13 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 1.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.23
3.14 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 413.68
3.15 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 0.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 139.63
[8 empty] | VALOR TOTAL R$ | 0
LOTE 2
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | CUSTO R$ |  |  | BDI | PREÇO R$ | PREÇO TOTAL R$
|  |  |  | MAT. | M.O. | MAT.+M.O.
1 | INSTALACÕES ELÉTRICAS
1.1 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 280 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 67.55
1.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 102.49
1.3 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 32.33
1.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.69
1.5 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 26.11
1.6 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.19
1.7 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.96
1.8 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.9
1.9 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 93011 JUL/2018)_SSB | M | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 86.2
1.10 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DN 80 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAIP 93024 JUL/2018)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 134.1
1.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DN 80 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 93016 JUL/2018)_SSB | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 40.91
1.12 | FIXAÇÃO DE CINTA DE AÇO INOX PARA POSTE L=18MM E C=1000MM (Composição SINAPI 91184 FEV/2017)_SSB | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.05
1.13 | TAMPAO FOFO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS OU DE TELECOMUNICAÇÕES, DIMENSÕES 900x700mm, CARGA MÁXIMA 12,5 T, - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (Composição SINAPI 83627 JUN/2017)_SSB | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 794.6
1.14 | ELETRODUTO FLEXIVEL PEAD 3", LANCADO DIRETO NO SOLO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO (Composição SINAPI 73798/001 JUN/2017)_SSB | M | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 43.16
1.15 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 62.54
1.16 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3" - (Composição SINAPI 93016 FEV/2017)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 45.97
1.17 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1" - (Composição SINAPI 95754 FEV/2017)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.59
1.18 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 3" - (Composição SINAPI 95541 FEV/2017)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.82
1.19 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 2" - (Composição SINAPI 95541 FEV/2017)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.8
1.20 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1.1/2" - (Composição SINAPI 95541 FEV/2017)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.04
1.21 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1" - (Composição SINAPI 95541 FEV/2017)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.67
1.22 | FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRA NYLON PLÁSTICA 390MM (Composição SINAPI FEV/2017 91166)_SSB | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.46
1.23 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 74130/10 JUL/2018)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 472.64
1.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 125A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 74130/10 JUL/2018)_SSB | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 452.84
1.25 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINAPI 93673 JUN/2018)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 127.67
1.26 | DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 60 kA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINAPI 93655 MAIO/2018) | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 207.3
1.27 | CAIXA INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIÂMETRO = 300 MM (Composição SINAPI 73749/1 ABR/2016)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28.87
1.28 | TERMINAL À COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72265 JUL/2018)_SSB | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 30.67
1.29 | TERMINAL À COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72264 JUN/2018)_SSB | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 29.67
1.30 | TERMINAL OU CONECTOR DE COMPRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72263 FEV/2018)_SSB | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28.82
1.31 | TERMINAL À COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO - PARA CABO 10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 72259 FEV/2017)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.1
1.32 | TERMINAL À COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72260 JUL/2018)_SSB | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.3
1.33 | TERMINAL À COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO - PARA CABO 10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 72259 FEV/2017)_SSB | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.1
1.34 | TERMINAL DE ALUMÍNIO PINO CURTO - PARA CABO 10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 72259 FEV/2017)_SSB | UN | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.56
1.35 | TERMINAL DE ALUMÍNIO PINO CURTO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72260 JUL/2018)_SSB | UN | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 27.34
1.36 | TERMINAL DE ALUMÍNIO PINO CURTO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72265 JUL/2018)_SSB | UN | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 38.85
1.37 | TERMINAL DE ALUMÍNIO PINO CURTO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72265 JUL/2018)_SSB | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 42.62
1.38 | TERMINAL À COMPRESSÃO TIPO SAPATA - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72264 JUN/2018)_SSB | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 67.61
1.39 | ELETRODUTO FLEXIVEL PEAD 1", LANCADO DIRETO NO SOLO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO (Composição SINAPI 73798/001 JUN/2017)_SSB | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 35.65
1.40 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 28 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 37.82
1.41 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.53
1.42 | TERMINAL TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 72261 FEV/2017)_SSB | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 24.25
1.43 | TERMINAL TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72263 FEV/2018)_SSB | UN | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 35.9
1.44 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO H PARA MEDIDORES PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 68066 JUL/2018)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4746.93
1.45 | TERMINAL À COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO - PARA CABO 95MM2 - COM 2 FUROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72265 JUL/2018)_SSB | UN | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96.66
1.46 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 3" | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 40.94
1.47 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 | M | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 35.7
2 | SERVIÇOS AUXILIARES
2.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.35
2.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.33 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 102.14
2.3 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 33.77
2.4 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.32
2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 81 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.92
2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 413.68
2.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 2.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.17
2.8 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 33.41
2.9 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 139.63
2.10 | REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA - (Composição SINAPI 85407 NOV/2017)_SSB | M | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.54
2.11 | REMOÇÃO DE SUBESTAÇÃO DO GINÁSIO ABEL SCHULTZ - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ A UNIDADE DE OBRAS (Composição SINAPI 73857/5 JUL/2018)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1390.81
2.12 | REINSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINPI 92980 JUL/2018)_SSB | M | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.61
[8 empty] | VALOR TOTAL R$ | 0
0
(cidade)
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: |  |  |  | NOME:
CARGO: |  |  |  | HABILITAÇÃO |  |  |  |  | (Ex,: Engenheiro Civil)
CPF: |  |  |  | N.º REGISTRO |  |  |  |  | (Ex: 100015-3)