## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Quadra coberta - Escola Municipal Professora Maria Magdalena Mazzolli
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312404167151 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras - ref. SINAPI 93208 | M2 | 7 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147472 | Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio - fornecimento e instalação | Mês | 9 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147473 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas - fornecimento e instalação | Mês | 9 | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312404167148 | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos - ref. SINAPI 93210 | M2 | 20 | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | SINAPI/SC | 98459 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | M2 | 305.8 | 0 |  | 0 | 0
1.1.6 | SINAPI/SC | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | M2 | 3 | 0 |  | 0 | 0
1.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312209141258 | Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão para canteiro de obras - poste de concreto 8 m (padrão concessionária local) - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312304147484 | Instalação provisória de água | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312404166979 | Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI 105156/99058 | UN | 14 | 0 |  | 0 | 0
1.1.10 | SINAPI/SC | 99059 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024 | M | 79.11 | 0 |  | 0 | 0
1.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312112124725 | Mobilização e desmobilização | DIA | 4 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | SINAPI/SC | 90777 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 180 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | SINAPI/SC | 100309 | Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares | H | 180 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | SINAPI/SC | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | H | 1340 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
3.1 | SINAPI/SC | 97629 | Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 20.02 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Composição Própria | C.P. 1312112124736 | Remoção de alambrado metálico | m2 | 116.83 | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Composição Própria | C.P. 1312409174196 | Remoção manual de equipamentos esportivos diversos (tabela de basquete/trave de futebol/rede vôlei) | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Composição Própria | C.P. 1312410174419 | Retirada de toldo existente (sem reaproveitamento) | m2 | 31.73 | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Composição Própria | C.P. 1312301144678 | Retirada de toldo existente (com reaproveitamento) | m2 | 8.52 | 0 |  | 0 | 0
3.6 | SINAPI/SC | 98529 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. af_03/2024 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.7 | SINAPI/SC | 98533 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. af_03/2024 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.8 | SINAPI/SC | 98526 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. af_03/2024 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.9 | SINAPI/SC | 98530 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. af_03/2024 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.10 | SINAPI/SC | 98534 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. af_03/2024 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.11 | SINAPI/SC | 98527 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. af_03/2024 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.12 | Composição Própria | C.P. 1312410174756 | Remoção de horta com limpeza manual da área - ref. SINAPI 73948/16 | M2 | 11.37 | 0 |  | 0 | 0
3.13 | SINAPI/SC | 100978 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 34.74 | 0 |  | 0 | 0
3.14 | Composição Própria | C.P. 1312506219861 | Serviço de destinação de resíduos da construção civil (demolição) - transporte e destinação | M3 | 34.74 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | INFRAESTRUTURA
4.1 |  |  | ESTACAS (HÉLICE CONTÍNUA)
4.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312409173483 | Estaca hélice contínua, diâmetro 25 cm, incluso concreto fck = 25 MPa, mobilização e desmobilização de equipamento - ref. SINAPI 90808 | m | 112 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2 | SINAPI/SC | 95584 | Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps | KG | 105.78 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3 | SINAPI/SC | 95576 | Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 8,0 mm. af_09/2021_ps | KG | 226.38 | 0 |  | 0 | 0
4.1.4 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 14 | 0 |  | 0 | 0
4.2 |  |  | BLOCOS DE FUNDAÇÃO
4.2.1 | SINAPI/SC | 96521 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | M3 | 17.79 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2 | SINAPI/SC | 96616 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 | M3 | 1.05 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3 | SINAPI/SC | 96531 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 2 utilizações. af_01/2024 | M2 | 25.92 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4 | SINAPI/SC | 96543 | Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 97.29 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5 | SINAPI/SC | 96545 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 22.16 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6 | SINAPI/SC | 96557 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | M3 | 5.32 | 0 |  | 0 | 0
4.2.7 | SINAPI/SC | 93381 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 12.47 | 0 |  | 0 | 0
4.2.8 | SINAPI/SC | 100978 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 7.45 | 0 |  | 0 | 0
4.2.9 | Composição Própria | C.P. 1312506219858 | Destinação de terra/argila com transporte | m³ | 7.45 | 0 |  | 0 | 0
4.3 |  |  | VIGAS BALDRAME
4.3.1 | SINAPI/SC | 96525 | Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | M3 | 17.13 | 0 |  | 0 | 0
4.3.2 | SINAPI/SC | 96542 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E =17 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | M2 | 47.1 | 0 |  | 0 | 0
4.3.3 | SINAPI/SC | 104916 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 61.54 | 0 |  | 0 | 0
4.3.4 | SINAPI/SC | 104918 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 147.15 | 0 |  | 0 | 0
4.3.5 | SINAPI/SC | 96557 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | M3 | 4.71 | 0 |  | 0 | 0
4.3.6 | SINAPI/SC | 98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | M2 | 53.5 | 0 |  | 0 | 0
4.3.7 | SINAPI/SC | 93381 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 12.42 | 0 |  | 0 | 0
4.3.8 | SINAPI/SC | 100978 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 6.59 | 0 |  | 0 | 0
4.3.9 | Composição Própria | C.P. 1312506219858 | Destinação de terra/argila com transporte | m³ | 6.59 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | SUPRAESTRUTURA (PISO QUADRA)
5.1 | SINAPI/SC | 97086 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 | M2 | 18.34 | 0 |  | 0 | 0
5.2 | SINAPI/SC | 100324 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | M3 | 26.64 | 0 |  | 0 | 0
5.3 | SINAPI/SC | 97087 | Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021 | M2 | 266.36 | 0 |  | 0 | 0
5.4 | SINAPI/SC | 98577 | Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone. af_09/2023 | M | 80.2 | 0 |  | 0 | 0
5.5 | Composição Própria | C.P. 1312409173585 | Barra de transferência de aço CA-50 20,0 mm engraxada | KG | 534.4 | 0 |  | 0 | 0
5.6 | SINAPI/SC | 97093 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-283. af_09/2021 | KG | 1376.39 | 0 |  | 0 | 0
5.7 | SINAPI/SC | 97090 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021 | KG | 675.91 | 0 |  | 0 | 0
5.8 | Composição Própria | C.P. 1312409173586 | Treliça TR 8 (h=8 cm) - fornecimento e instalação | M | 277.76 | 0 |  | 0 | 0
5.9 | SINAPI/SC | 97096 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 | M3 | 43.95 | 0 |  | 0 | 0
5.10 | Composição Própria | C.P. 1312409173588 | Polimento de piso de concreto com politriz - ref. SINAPI 101748 | M2 | 266.36 | 0 |  | 0 | 0
5.11 | Composição Própria | C.P. 1312201126968 | Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica - fornecimento e execução | M2 | 266.36 | 0 |  | 0 | 0
5.12 | Composição Própria | C.P. 1312409173042 | Pisos modulares multifuncionais específicos para quadras poliesportivas cobertas, 250x250x12 mm, superfície lisa, sistema de encaixe macho fêmea, resistência à umidade, porteção uv. fornecimento e instalação | M² | 252 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO
6.1 | SINAPI/SC | 103330 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | M2 | 111.52 | 0 |  | 0 | 0
6.2 | SINAPI/SC | 87888 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. af_10/2022 | M2 | 159.8 | 0 |  | 0 | 0
6.3 | SINAPI/SC | 87900 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 63.24 | 0 |  | 0 | 0
6.4 | SINAPI/SC | 87794 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_09/2022 | M2 | 159.8 | 0 |  | 0 | 0
6.5 | SINAPI/SC | 87775 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 | M2 | 63.24 | 0 |  | 0 | 0
6.6 | SINAPI/SC | 101979 | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020 | M | 61.79 | 0 |  | 0 | 0
6.7 | Composição Própria | C.P. 1312203131109 | Chapa perfurada, espessura 1,5 mm, furos de 9,52 mm, distância entre furos 12 mm - dimensões 2,00 x 1,00 m, pintura epóxi cor amarela | m2 | 139.8 | 0 |  | 0 | 0
6.8 | Composição Própria | C.P. 1312203130901 | Estrutura metálica para chapa perfurada | M² | 139.8 | 0 |  | 0 | 0
6.9 | Composição Própria | C.P. 1312503202404 | Portão para alambrado de quadra poliesportiva estruturado por tubos de aco galvanizado (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼”), com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm( ref SINAPI 102362) | M2 | 9.26 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA E SISTEMA DE COBERTURA
7.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
7.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312505212452 | Pilar metálico perfil galvanizado em aço, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. | KG | 808.91 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312505212485 | Estrutura metálica treliçada em arco com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p | KG | 2083.21 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312206136745 | Trama de aço galvanizado composta por terças e vigas de rigidez para telha metálica termoacústica, incluso mãos francesas, montagem e transporte vertical. | KG | 522.98 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312204133090 | Contraventamento com barra redonda em aço com conexões parafusadas, transporte e montagem, incluso içamento utilizando talha manual. | KG | 114.92 | 0 |  | 0 | 0
7.1.5 | SINAPI/SC | 100748 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 | M2 | 327.6 | 0 |  | 0 | 0
7.1.6 | SINAPI/SC | 100728 | Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 | M2 | 327.6 | 0 |  | 0 | 0
7.1.7 | SINAPI/SC | 100716 | Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 | M2 | 327.6 | 0 |  | 0 | 0
7.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312201126117 | Linha de vida, com chapa metálica para ancoragem, manilha, esticador, indicador de tensão, absorvedor de energia, cabo de aço 8mm, chumbadores, sapatilhas e grampos | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.2 |  |  | TELHA GALVALUME
7.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312201126906 | Telhas metálicas galvalume, sanduíche, de 0,5 mm de espessura com 50 mm de preenchimento em lã de rocha para cobertura da quadra - material e mão de obra. | m2 | 348 | 0 |  | 0 | 0
7.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312408172901 | Telhas metálicas de 0,5 mm de espessura com 50 mm para fechamento lateral e detalhes material e execução | M2 | 214.52 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA OS PILARES METÁLICOS
8.1 | SINAPI/SC | 92263 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 | M2 | 49.28 | 0 |  | 0 | 0
8.2 | Composição Própria | C.P. 1312408172902 | Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em edificação - lançamento, adensamento e acabamento. | M3 | 3.7 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
9.1 | SINAPI/SC | 90106 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | M3 | 45.65 | 0 |  | 0 | 0
9.2 | SINAPI/SC | 89580 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 | M | 115 | 0 |  | 0 | 0
9.3 | SINAPI/SC | 89590 | Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
9.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147703 | Ralo tipo Abacaxi, material e instalação dn150 mm (santos) | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
9.5 | Composição Própria | C.P. 1312408172903 | Caixa de areia em concreto pré-moldado dn40 cm com grelha de ferro fundido - fornecimento de materiais e execução | un | 10 | 0 |  | 0 | 0
9.6 | SINAPI/SC | 94229 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M | 64 | 0 |  | 0 | 0
9.7 | SINAPI/SC | 93378 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 42.12 | 0 |  | 0 | 0
9.8 | SINAPI/SC | 100978 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 4.95 | 0 |  | 0 | 0
9.9 | Composição Própria | C.P. 1312506219858 | Destinação de terra/argila com transporte | m³ | 4.95 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES CIVIS
10.1.1 |  |  | REMOÇÕES DIVERSAS
10.1.1.1 | SINAPI/SC | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 2.8 | 0 |  | 0 | 0
10.1.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312204133243 | Remoção carga de poste de concreto ou madeira com guindauto hidráulico (composição SINAPI 83396 abr/2017)_ssb | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.1.1.3 | SINAPI/SC | 97661 | Remoção de cabos elétricos, com seção de 10 mm², forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M | 100 | 0 |  | 0 | 0
10.1.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312204133325 | Remoção de eletroduto enterrado | m | 40 | 0 |  | 0 | 0
10.1.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312204133051 | Remoção das hastes de aterramento | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
10.1.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312204132750 | Remoção do quadro de distribuição | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.1.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312204132748 | Remoção do quadro de medição da unidade consumidora | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.1.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312411176922 | Locação de caçamba estacionária para entulho de construção civil (incluindo coleta, transporte e destinação final) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.1.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
10.1.2.1 | SINAPI/SC | 92265 | Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 | M2 | 0.97 | 0 |  | 0 | 0
10.1.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147836 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 | KG | 4.94 | 0 |  | 0 | 0
10.1.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312311154301 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 (ref. SINAPI 92778 05/2022) | KG | 0.05 | 0 |  | 0 | 0
10.1.2.4 | SINAPI/SC | 103675 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | M3 | 0.79 | 0 |  | 0 | 0
10.1.2.5 | SINAPI/SC | 98555 | Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023 | M2 | 1.48 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3 |  |  | SUPRAESTRUTURA
10.1.3.1 |  |  | PILARES
10.1.3.1.1 | SINAPI/SC | 92263 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 | M2 | 4.3 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3.1.2 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 4.72 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3.1.3 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 22.23 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3.1.4 | SINAPI/SC | 103669 | Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | M3 | 0.23 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3.2 |  |  | VIGAS
10.1.3.2.1 | SINAPI/SC | 92265 | Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 | M2 | 0.89 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3.2.2 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 18.9 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3.2.3 | SINAPI/SC | 103682 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | M3 | 0.18 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3.3 |  |  | VEDAÇÃO
10.1.3.3.1 | SINAPI/SC | 89453 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14 cm), fbk = 4,5 MPa, utilizando palheta. af_10/2022 | M2 | 4.32 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3.3.2 | SINAPI/SC | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 7.44 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3.3.3 | SINAPI/SC | 87777 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 | M2 | 7.44 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312308151685 | Reboco com argamassa preparado mecanico em betoneira, - material e mao de obra | M2 | 7.44 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3.3.5 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 14.88 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3.3.6 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 7.44 | 0 |  | 0 | 0
10.2 |  |  | ENTRADA DE SERVIÇO
10.2.1 |  |  | INSTALAÇÕES NO POSTE
10.2.1.1 | SINAPI/SC | 41203 | Poste de concreto armado de secao duplo T, extensao de 11,00 m, resistencia de 300 dan, tipo B | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.2.1.2 | SINAPI/SC | 101538 | Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312204133418 | Fita aço inox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm fornecimento e instalação | M | 15 | 0 |  | 0 | 0
10.2.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312501200219 | Conector de derivação cunha tipo I para cabo 50mm² - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
10.2.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312204133255 | Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com tampa ferro fundido (70x90cm) e aro padrão celesc, para carga 12,5t | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.2.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312501200177 | Cabo aluminio quadruplex colorido 3x50,00 mm² + neutro nú 50,00 mm² - 30 metros - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.2.2 |  |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
10.2.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312204133422 | Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 3" - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.2.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312402164504 | Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3 " fornecimento e instalação | M | 6 | 0 |  | 0 | 0
10.2.2.3 | SINAPI/SC | 93024 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
10.2.2.4 | SINAPI/SC | 97669 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 6 | 0 |  | 0 | 0
10.2.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312204133424 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 3" e parafuso de fixacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
10.2.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312204133425 | Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1 ", sem luva - fornecimento e instalação | m | 1.95 | 0 |  | 0 | 0
10.2.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312204133426 | Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 1", para eletroduto - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.2.2.8 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala. af_09/2024 | M3 | 5.28 | 0 |  | 0 | 0
10.2.2.9 | SINAPI/SC | 94342 | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | M3 | 2.67 | 0 |  | 0 | 0
10.2.2.10 | SINAPI/SC | 103491 | Concretagem como proteção mecânica adicional no reaterro para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M3 | 0.44 | 0 |  | 0 | 0
10.2.2.11 | Composição Própria | C.P. 1312311154302 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 (ref.96995) | M3 | 1.65 | 0 |  | 0 | 0
10.2.3 |  |  | SISTEMA DE ATERRAMENTO
10.2.3.1 | SINAPI/SC | 96985 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
10.2.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312204133429 | Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'', condutor de *10* a 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
10.2.3.3 | Composição Própria | C.P. 131200372539 | Cabo cobre nu 35mm - fornecimento e instalação | m | 16 | 0 |  | 0 | 0
10.2.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312402164502 | Caixa de aterramento em concreto pre-moldado, diametro de 0,30 m e altura de 0,35 m, sem fundo e com tampa - fornecimento e instalação | und | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.2.4 |  |  | INSTALAÇÃO DOS QUADROS DA ENTRADA DA ENERGIA
10.2.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312505212057 | Caixas de medição metálica (alumínio), polifásica tipo mee - padrão celesc (fornecimento e instalação) | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.2.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312112122989 | Dispositivo DPS - tensão máxima de 275 V, corrente máxima de *40* kA | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
10.2.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312205134006 | Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63a - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.2.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312201126007 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, secao nominal 16 mm2 | M | 2 | 0 |  | 0 | 0
10.2.4.5 | Composição Própria | C.P. 1312202129800 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 125A - fornecimento e instalação. af_10/2020 (ref. SINAPI 93673 01/2022)vgl | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.2.4.6 | Composição Própria | C.P. 1312501200246 | Terminal de compressão cabo de cobre flexível 50mm² pino - fornecimento e instalação | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
10.2.4.7 | Composição Própria | C.P. 1312205134066 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
10.2.4.8 | Composição Própria | C.P. 1312205134015 | Massa calafetadora - fornecimento e instalação | kg | 0.7 | 0 |  | 0 | 0
10.3 |  |  | INSTALAÇÕES INTERNAS
10.3.1 |  |  | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, DUTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
10.3.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312407170850 | Curva 90º de inversão vertical para eletrocalha de fe. g.e., dim. #100x50mm - branca | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312404165980 | Eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm - fornecimento e instalação - branca | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312405168025 | Flange para eletrocalha 100x50mm, zincada, chapa 22 - fornecimento e instalação (ref. caderno técnico SINAPI - eletrocalhas - 03/2023)vgl | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312404165988 | Emenda interna p/ eletrocalha 100x50mm - fornecimento e instalação - branca | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.5 | SINAPI/SC | 93008 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 45 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.6 | SINAPI/SC | 1875 | Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.7 | SINAPI/SC | 93013 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 15 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312408172715 | Abraçadeira para eletroduto PVC 1/2”, cor branca - fornecimento e instalação | UN | 45 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.9 | SINAPI/SC | 97667 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 6 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312112124557 | Caixa de passagem 30x30x40cm com tampa em concreto com furos e dreno brita n2 | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.11 | SINAPI/SC | 91871 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 29 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.12 | Composição Própria | C.P. 1312305148882 | Tampa cega PVC condulete, cor branca - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.13 | SINAPI/SC | 95817 | Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.14 | Composição Própria | C.P. 1312303146767 | Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4"), na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.15 | Composição Própria | C.P. 1312307150353 | Abracadeira PVC para eletroduto 3/4", na cor branca | UN | 29 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149611 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto em quadros, na cor branca - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.17 | Composição Própria | C.P. 1312311154577 | Tomada para condulete, 2p+t 10 a 3/4”, incluindo tampa - fornecimento e instalação | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.18 | SINAPI/SC | 97669 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 12 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.19 | SINAPI/SC | 39181 | Bucha em aluminio, com rosca, de 3", para eletroduto | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.20 | SINAPI/SC | 93011 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 19 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.21 | SINAPI/SC | 93016 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.22 | SINAPI/SC | 1877 | Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 3", para eletroduto | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.23 | SINAPI/SC | 39134 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 3" e cunha de fixacao | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.24 | Composição Própria | C.P. 1312204133255 | Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com tampa ferro fundido (70x90cm) e aro padrão celesc, para carga 12,5t | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.25 | SINAPI/SC | 95728 | Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | M | 200 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.26 | Composição Própria | C.P. 1312302145001 | Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | UN | 67 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.27 | Composição Própria | C.P. 1312112124005 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros, na cor branca. | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.28 | SINAPI/SC | 39176 | Bucha em aluminio, com rosca, de 1", para eletroduto | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.29 | Composição Própria | C.P. 1312112124661 | Abraçadeira tipo encaixe, em PVC antichama, para sistema condulete de 1’’ | un | 200 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.30 | Composição Própria | C.P. 1312204133426 | Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 1", para eletroduto - fornecimento e instalação | un | 34 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.31 | SINAPI/SC | 95818 | Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | UN | 91 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.32 | Composição Própria | C.P. 1312311154488 | Tomada para condulete 1”, 2p + 20A, incluindo tampa - fornecimento e instalação | UN | 29 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.33 | Composição Própria | C.P. 1312305148882 | Tampa cega PVC condulete, cor branca - fornecimento e instalação | UN | 67 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.34 | Composição Própria | C.P. 1312303146909 | Refletor LED holofote 150w branco frio - fornecimento e instalação | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.35 | Composição Própria | C.P. 1312506219917 | Refletor LED modular 200w branco frio lm20000 - fornecimento e instalação | UN | 13 | 0 |  | 0 | 0
10.3.1.36 | SINAPI/SC | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W - fornecimento e instalação. af_02/2025 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2 |  |  | QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO EM PROFESSORA NARIA MAGDALENA MAZZOLLI
10.3.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 2.4 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 2.8 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.3 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312311154597 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal de 125A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.8 | SINAPI/SC | 93671 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.9 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 11 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.10 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.11 | Composição Própria | C.P. 1312306149183 | Interruptor diferencial residual bipolar 16 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.12 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 3.7 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.16 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.17 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.18 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.19 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.20 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.21 | SINAPI/SC | 101894 | Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.22 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.23 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.24 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
10.3.2.25 | Composição Própria | C.P. 1312306148982 | Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3 |  |  | QD-01– QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRA COBERTA
10.3.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312404166966 | Painel em chapa de aço, dim. a 600xl 500xp 200mm - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147713 | Botão duplo liga/desliga iluminado quadrado 220Vca - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312307150451 | Contator tripolar I nominal 18a - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 2.2 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3.6 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3.7 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3.8 | SINAPI/SC | 93671 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3.9 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3.10 | SINAPI/SC | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3.11 | Composição Própria | C.P. 1312306149183 | Interruptor diferencial residual bipolar 16 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3.12 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 2.3 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3.16 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3.17 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3.18 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.3.19 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4 |  |  | CABOS
10.3.4.1 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 45 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.2 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 45 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.3 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 45 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.4 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 45 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.5 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 45 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.6 | Composição Própria | C.P. 1312301144524 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8- fornecimento e instalacao | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.7 | SINAPI/SC | 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, na cor vermelha 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 55 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.8 | SINAPI/SC | 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, na cor preta 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 55 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.9 | SINAPI/SC | 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, na cor branca 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 55 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.10 | SINAPI/SC | 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, na cor azul-claro 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 55 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.11 | SINAPI/SC | 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, na cor verde 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 55 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.12 | Composição Própria | C.P. 131191270927 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalacao | m² | 10 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.13 | SINAPI/SC | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, na cor vermelha, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 30 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.14 | SINAPI/SC | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, na cor azul claro, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 30 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.15 | SINAPI/SC | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, na cor verde, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 30 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.16 | SINAPI/SC | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, na cor vermelha, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 30 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.17 | SINAPI/SC | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, na cor azul claro, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 30 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.18 | SINAPI/SC | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, na cor verde, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 30 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.19 | Composição Própria | C.P. 1312311154431 | Terminal pré isolado olhal para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de de 4,0 –6,0 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 38 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.20 | Composição Própria | C.P. 1312311154579 | Terminal pré isolado pino para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 4,0 – 6,0 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.21 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, na cor vermelha, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 500 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.22 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, na cor azul claro, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 500 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.23 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, na cor verde, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 500 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.24 | SINAPI/SC | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado, na cor vermelha, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 5 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.25 | SINAPI/SC | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado, na cor azul claro, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 5 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.26 | SINAPI/SC | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado, na cor verde, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 5 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.27 | Composição Própria | C.P. 1312311154434 | Terminal pré isolado pino para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 1,5 – 2,5 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 36 | 0 |  | 0 | 0
10.3.4.28 | Composição Própria | C.P. 1312311154438 | Terminal pré isolado olhal para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 1,5 – 2,5 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 72 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
11.1 | Composição Própria | C.P. 1312506219765 | Caixa de inspeção PVC DN 300x300 mm com tampa de ferro fundido - fornecimento e instalação | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
11.2 | SINAPI/SC | 96977 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023 | M | 96 | 0 |  | 0 | 0
11.3 | Composição Própria | C.P. 1312108117453 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
11.4 | Composição Própria | C.P. 1312112122910 | Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm - fornecimento e instalação | un | 120 | 0 |  | 0 | 0
11.5 | Composição Própria | C.P. 1312112122911 | Bucha de nylon sem aba S6 - fornecimento e instalação | un | 120 | 0 |  | 0 | 0
11.6 | Composição Própria | C.P. 1312112122912 | Grampo metálico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'', condutor de *10* a 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 12 | 0 |  | 0 | 0
11.7 | Composição Própria | C.P. 1312112122913 | Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M8 - fornecimento e instalação | un | 12 | 0 |  | 0 | 0
11.8 | Composição Própria | C.P. 1312505211876 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 2,4 metros - fornecimento e instalação | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
11.9 | Composição Própria | C.P. 1312112123023 | Parafuso sextavado em aço inox M8 x 20mm - fornecimento e instalação | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
11.10 | Composição Própria | C.P. 1312112123022 | Porca em aço inox para parafuso sextavado M8 - fornecimento e instalação | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
11.11 | Composição Própria | C.P. 1312112123024 | Arruela de pressão em aço inox para parafuso sextavado M8 - fornecimento e instalação | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
11.12 | SINAPI/SC | 91864 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 8 | 0 |  | 0 | 0
11.13 | SINAPI/SC | 91893 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
11.14 | SINAPI/SC | 91876 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
11.15 | Composição Própria | C.P. 1312408172920 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 1" e cunha de fixacao | UN | 24 | 0 |  | 0 | 0
11.16 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 12 | 0 |  | 0 | 0
11.17 | Composição Própria | C.P. 1312201127047 | Caixa equalização terra 210x210x090 9t - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
11.18 | Composição Própria | C.P. 1312304147724 | Conector parafuso fendido 50mm² - fornecimento e instalação | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | TELECOMUNICAÇÃO
12.1 | SINAPI/SC | 95728 | Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | M | 10.57 | 0 |  | 0 | 0
12.2 | Composição Própria | C.P. 1312405169060 | Curva PVC 90 graus soldável para eletroduto soldável 1" - fornecimento e instalação | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
12.3 | Composição Própria | C.P. 1312502202171 | Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1" - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
12.4 | Composição Própria | C.P. 1312307150728 | Saída horizontal de eletrocalha ou perfilado para eletroduto 3/4", na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
12.5 | Composição Própria | C.P. 1312405169063 | Curva PVC 90 graus soldável para eletroduto soldável 3/4" - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
12.6 | SINAPI/SC | 95727 | Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | M | 5.4 | 0 |  | 0 | 0
12.7 | Composição Própria | C.P. 1312506219765 | Caixa de inspeção PVC DN 300x300 mm com tampa de ferro fundido - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
12.8 | Composição Própria | C.P. 1312410175526 | Perfilado perfurado 38x38 mm | M | 11.4 | 0 |  | 0 | 0
12.9 | SINAPI/SC | 98307 | Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
12.10 | Composição Própria | C.P. 1312505212231 | Cabo de rede cat 5e - fornecimento e instalação | M | 70 | 0 |  | 0 | 0
12.11 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala. af_09/2024 | M3 | 6.4 | 0 |  | 0 | 0
12.12 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 6.4 | 0 |  | 0 | 0
12.13 | Composição Própria | C.P. 1312409173410 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 32mm (1"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação - (ref. SINAPI 97667 - c.p. 1312407170730) iw | M | 17 | 0 |  | 0 | 0
12.14 | Composição Própria | C.P. 1312405168160 | Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 32 mm (1") - fornecimento e instalação (fercon p.206) | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
12.15 | Composição Própria | C.P. 1312405168161 | Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4") - fornecimento e instalação (fercon p.207) | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) - ESCOLA E QUADRA
13.1 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES
13.1.1 | SINAPI/SC | 101909 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
13.1.2 | SINAPI/SC | 37556 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820) | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
13.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147726 | Placa proibido colocar materiais 20x20cm - fornecimento e instalação | un | 7 | 0 |  | 0 | 0
13.2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL
13.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312408172022 | Placa de sinalização de emergência fotoluminescente, com indicação da saída de emergência, com contemplação do pistograma (seta, ou imagem) modelo 30x15cm | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
13.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312503202481 | Placa fotoluminescente "rota de fuga - direita" s1 300x 150mm - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
13.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312402163948 | Placa de sinalização de saída fotoluminescente, com ou sem seta, modelo 30x15cm, inclusive tirante para fixação no teto -fornecimento e instalação | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
13.3 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
13.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312501178046 | Luminária de emergência com 2 faróis de LED 2200 lúmens, incluso bateria e acessórios de fixação + tomada para luminária - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 97599 julho/2020)vgl | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
13.4 |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO (ESCOLA)
13.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312410174758 | Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 1/4" - ref. SINAPI 84862 | M | 27.6 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | PINTURAS
14.1 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 272.62 | 0 |  | 0 | 0
14.2 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 542.24 | 0 |  | 0 | 0
14.3 | Composição Própria | C.P. 1312303147047 | Demarcação de vaga de estacionamento para pessoa com deficiênciA / idoso / afins | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | Composição Própria | C.P. 1312408172978 | Estrutura para tabela de basquete em ferro galvanizado com tubos de 2" altura total de 3,95m, fixação através de perfil em H chumbado no piso, com profndidade de 0,90m abaixo do nivel acabado do piso, com pintura esmalte sintético na cor azul, instalado. 1 conj.(2 tabelas, 2 aros e 2 redes) - fabricação, fornecimento e execução | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
15.2 | Composição Própria | C.P. 1312303147042 | Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
15.3 | Composição Própria | C.P. 1312305148380 | Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", H = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
15.4 | Composição Própria | C.P. 1312303147063 | Fornecimento e instalação de rede de proteção fio 4,0 PE nylon malha 10 para proteção de quadra esportiva | M2 | 306 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | PAISAGISMO
16.1 | Composição Própria | C.P. 1312112124091 | Aplicação de terra vegetal e adubo para plantio de gramas, floreiras e hortas - fornecimento e execução - ref. SINAPI 98520 | M2 | 227.8 | 0 |  | 0 | 0
16.2 | Composição Própria | C.P. 1312406170274 | Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | M2 | 25.5 | 0 |  | 0 | 0
16.3 | Composição Própria | C.P. 1312301144849 | Instalação limitador/separador de grama e afins - ref. c.p. 1652301144405 | m | 30 | 0 |  | 0 | 0
16.4 | Composição Própria | C.P. 1312503202487 | Guia (meio-fio) para jardim, confeccionada em concreto pre-fabricado, dimensoes 80x20x4 cm - mão de obra e material | UN | 42 | 0 |  | 0 | 0
16.5 | SINAPI/SC | 103946 | Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024 | M2 | 202.3 | 0 |  | 0 | 0
16.6 | SINAPI/SC | 98505 | Plantio de forração. af_07/2024 | M2 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0
16.7 | Composição Própria | C.P. 1312406170264 | Plantio de tradescantia zebrina | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
16.8 | Composição Própria | C.P. 1312406170266 | Plantio de liriope | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
16.9 | Composição Própria | C.P. 1312505212910 | Aplicação de chips de madeira em canteiros | KG | 34.34 | 0 |  | 0 | 0
16.10 | Composição Própria | C.P. 1312206135641 | Plantio de árvore ornamental com diametro de caule acima de 3cm - SINAPI 98511 - fornecimento e plantio - pitangueira/goiabeira/aceroleira (amunesc) | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
16.11 | Composição Própria | C.P. 1312404166116 | Lastro com material granular, espessura de *5 cm* - fornecimento e execução - ref. SINAPI 96622 | M3 | 9.36 | 0 |  | 0 | 0
16.12 | Composição Própria | C.P. 1312301144706 | Banco de jardim em madeira plástica, 03 lugares - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
16.13 | Composição Própria | C.P. 1312505212913 | Toldo com estrutura em aço galvanizado com pintura pu. cobertura em policarbonato alveolar 6mm - fornecimento e instalação | M2 | 28.19 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CALÇADAS
17.1 | SINAPI/SC | 101144 | Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3) e caminhão basculante de 14m3, DMT até 200m. af_07/2020 | M3 | 9.68 | 0 |  | 0 | 0
17.2 | SINAPI/SC | 97084 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. af_09/2021 | M2 | 96.79 | 0 |  | 0 | 0
17.3 | SINAPI/SC | 100324 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | M3 | 9.68 | 0 |  | 0 | 0
17.4 | SINAPI/SC | 97113 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | M2 | 96.79 | 0 |  | 0 | 0
17.5 | SINAPI/SC | 94991 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | M3 | 9.68 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
18.1 | Composição Própria | C.P. 1312204133323 | Limpeza final da obra | m² | 450 | 0 |  | 0 | 0
18.2 | SINAPI/SC | 99814 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 | M2 | 252 | 0 |  | 0 | 0
18.3 | SINAPI/SC | 97637 | Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 305.8 | 0 |  | 0 | 0
18.4 | Composição Própria | C.P. 1312411176922 | Locação de caçamba estacionária para entulho de construção civil (incluindo coleta, transporte e destinação final) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | AS BUILT
19.1 | Composição Própria | C.P. 1312302145026 | As built | m2 | 252 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0