## ModeloPlanilhaObras
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
TOMADA DE PREÇOS: | 076/2019
PROPONENTE:
CNPJ: |  |  | EMAIL:
ENDEREÇO: |  |  | TELEFONE:
DATA:
PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO |  | VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  |  |  |  | VALOR POR EXTENSO
Contratação de empresa para execução da nova Entrada de Energia em Baixa Tensão do Ginásio Abel Schulz, em substituição à Entrada de Energia em Média Tensão (Subestação Transformadora de Energia) fora de padrão da Concessionária de Energia |  | 0 |  |  |  |  | (INFORMAR AQUI O VALOR POR EXTENSO)
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL |  |  | (INFORMAR AQUI O PRAZO POR EXTENSO) dias
DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | CUSTO R$ |  |  | BDI | PREÇO R$ | PREÇO TOTAL R$ | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (PRÉ-LICITAÇÃO) (COLUNA OCULTA)
|  |  |  | MAT. | M.O. | MAT.+M.O.
1 | INSTALACÕES ELÉTRICAS
1.1 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 280 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 63.39
1.2 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 51.42
1.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 123.73
1.4 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 32.12
1.5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.55
1.6 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.94
1.7 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.08
1.8 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.25
1.9 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.48
1.10 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 93011 JUL/2018)_SSB | M | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 93.17
1.11 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DN 80 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAIP 93024 JUL/2018)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 133.26
1.12 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DN 80 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 93016 JUL/2018)_SSB | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 40.61
1.13 | FIXAÇÃO DE CINTA DE AÇO INOX PARA POSTE L=18MM E C=1000MM (Composição SINAPI 91184 FEV/2017)_SSB | UN | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.59
1.14 | TAMPAO FOFO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS OU DE TELECOMUNICAÇÕES, DIMENSÕES 900x700mm, CARGA MÁXIMA 12,5 T, - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (Composição SINAPI 83627 JUN/2017)_SSB | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 933.36
1.15 | ELETRODUTO FLEXIVEL PEAD 3", LANCADO DIRETO NO SOLO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO (Composição SINAPI 73798/001 JUN/2017)_SSB | M | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 42.26
1.16 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 51.85
1.17 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3" - (Composição SINAPI 93016 FEV/2017)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 46.37
1.18 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1" - (Composição SINAPI 95754 FEV/2017)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.6
1.19 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 3" - (Composição SINAPI 95541 FEV/2017)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.08
1.20 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 2" - (Composição SINAPI 95541 FEV/2017)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.94
1.21 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1.1/2" - (Composição SINAPI 95541 FEV/2017)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.12
1.22 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1" - (Composição SINAPI 95541 FEV/2017)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.69
1.23 | FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRA NYLON PLÁSTICA 390MM (Composição SINAPI FEV/2017 91166)_SSB | UN | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.44
1.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 74130/10 JUL/2018)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 493.11
1.25 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 125A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 74130/10 JUL/2018)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 467.03
1.26 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINAPI 93673 JUN/2018)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 152.98
1.27 | DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 60 kA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINAPI 93655 MAIO/2018) | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 173.61
1.28 | CAIXA INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIÂMETRO = 300 MM (Composição SINAPI 73749/1 ABR/2016)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28.1
1.29 | TERMINAL À COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72265 JUL/2018)_SSB | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 30.65
1.30 | TERMINAL À COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72264 JUN/2018)_SSB | UN | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 29.61
1.31 | TERMINAL OU CONECTOR DE COMPRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72263 FEV/2018)_SSB | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28.74
1.32 | TERMINAL À COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO - PARA CABO 10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 72259 FEV/2017)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 19.98
1.33 | TERMINAL À COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72260 JUL/2018)_SSB | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.18
1.34 | TERMINAL À COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO - PARA CABO 10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 72259 FEV/2017)_SSB | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 19.98
1.35 | TERMINAL DE ALUMÍNIO PINO CURTO - PARA CABO 10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 72259 FEV/2017)_SSB | UN | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.24
1.36 | TERMINAL DE ALUMÍNIO PINO CURTO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72260 JUL/2018)_SSB | UN | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 27.05
1.37 | TERMINAL DE ALUMÍNIO PINO CURTO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72265 JUL/2018)_SSB | UN | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 41.83
1.38 | TERMINAL DE ALUMÍNIO PINO CURTO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72265 JUL/2018)_SSB | UN | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 42.44
1.39 | TERMINAL À COMPRESSÃO TIPO SAPATA - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72264 JUN/2018)_SSB | UN | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 32.78
1.40 | ELETRODUTO FLEXIVEL PEAD 1", LANCADO DIRETO NO SOLO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO (Composição SINAPI 73798/001 JUN/2017)_SSB | UN | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 35.48
1.41 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 28 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 35.55
1.42 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.94
1.43 | TERMINAL TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 72261 FEV/2017)_SSB | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 21.28
1.44 | TERMINAL TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72263 FEV/2018)_SSB | UN | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 36.06
1.45 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO H PARA MEDIDORES PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 68066 JUL/2018)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4372.2
1.46 | TERMINAL À COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO - PARA CABO 95MM2 - COM 2 FUROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição SINAPI 72265 JUL/2018)_SSB | UN | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 37.9
1.47 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 3" | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 41.72
2 | SERVIÇOS AUXILIARES
2.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.17
2.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.33 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 102.21
2.3 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 33.81
2.4 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.29
2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 81 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.93
2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 399.59
2.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 2.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.14
2.8 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 32.73
2.9 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 139.66
2.10 | REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA - (Composição SINAPI 85407 NOV/2017)_SSB | M | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.58
2.11 | REMOÇÃO DE SUBESTAÇÃO DO GINÁSIO ABEL SCHULTZ - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ A UNIDADE DE OBRAS (Composição SINAPI 73857/5 JUL/2018)_SSB | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1394.64
2.12 | REINSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Composição SINPI 92980 JUL/2018)_SSB | M | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.61
[8 empty] | VALOR TOTAL R$ | 0
0
(cidade)
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: |  |  |  | NOME:
CARGO: |  |  |  | HABILITAÇÃO |  |  |  |  | (Ex,: Engenheiro Civil)
CPF: |  |  |  | N.º REGISTRO |  |  |  |  | (Ex: 100015-3)