## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Reforma das Instalações Elétricas da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312408171993 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | M² | 3.92 | 0 | 22.23 | 0 | 0
1.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312112124725 | Mobilização e desmobilização | DIA | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312408172977 | Cercado em tela delimitadora laranja para canteiro de obra - mat. e m.o. | M | 22 | 0 | 22.23 | 0 | 0
1.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147335 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas c/ mobilização de obra, considerando uma realocação intermediária do container e de insumos e equipamentos | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.2.1 | SINAPI/SC | 100309 | Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares | H | 20 | 0 | 22.23 | 0 | 0
1.2.2 | SINAPI/SC | 90777 | Engenheiro eletricista de obra junior com encargos complementares | H | 20 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2 |  |  | INSTALAÇÕES CIVIS
2.1 |  |  | REMOÇÕES DIVERSAS
2.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312407170792 | Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M | 130 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312204133325 | Remoção de eletroduto enterrado | m | 40 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312204133403 | Remoção do quadro de distribuição sem reaproveitamento de disjuntores | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
2.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312403164589 | Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para entulho de construção civil (incluindo coleta, transporte e destinação final) | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 |  |  | INSTALAÇÕES INTERNAS
3.1.1 |  |  | QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
3.1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312406170408 | Painel em chapa de aço, dim. a: 1400xl: 800xp: 250mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312306149291 | Barra chata de cobre 1.1/4'' x 1/4''- fornecimento e instalação | m | 0.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312306149317 | Barra chata de cobre 1'' x 1/4''- fornecimento e instalação | m | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 2.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 0.8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 11 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 2.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.12 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.13 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.14 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.15 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.16 | Composição Própria | C.P. 1312408171784 | Disjuntor termomagnetico ajustavel, tripolar de 450 ate 600a, capacidade de interrupcao de 35ka - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.17 | Composição Própria | C.P. 1312408171888 | Disjuntor termomagnético ajustável, tripolar de 100 ate 250a - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.18 | Composição Própria | C.P. 1312311154597 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal de 125A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.19 | Composição Própria | C.P. 1312408171792 | Disjuntor tripolar caixa moldada 80a - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.20 | Composição Própria | C.P. 1312311154582 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal 63a, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.21 | SINAPI/SC | 93673 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.22 | SINAPI/SC | 93671 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.23 | SINAPI/SC | 93670 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.24 | SINAPI/SC | 93669 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.25 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.26 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.1.27 | Composição Própria | C.P. 1312410175545 | Barra chata de cobre 1.1/4'' x 5/16''- fornecimento e instalação | m | 1.8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2 |  |  | QD-01
3.1.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312404167149 | Painel em chapa de aço, dim. a: 800xl: 500xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 1.8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 0.9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.8 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.9 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 0.5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.10 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 3.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.11 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.12 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.13 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.14 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.15 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 10 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.16 | Composição Própria | C.P. 1312311154582 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal 63a, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.17 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.18 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.19 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 13 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.20 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.2.21 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3 |  |  | QD-02
3.1.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312406170408 | Painel em chapa de aço, dim. a: 1400xl: 800xp: 250mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 3.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 3.2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 2.6 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.7 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 11 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.8 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.9 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 0.5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.10 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.11 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.12 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.13 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.14 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 15 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.15 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 16 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.16 | SINAPI/SC | 93669 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.17 | Composição Própria | C.P. 1312311154582 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal 63a, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.18 | SINAPI/SC | 93672 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.19 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.20 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 11 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.21 | SINAPI/SC | 93658 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.22 | SINAPI/SC | 93659 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.23 | Composição Própria | C.P. 1312306148982 | Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.24 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.25 | Composição Própria | C.P. 1312408172449 | Interruptor diferencial residual 2p-40a (30ma) - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.26 | Composição Própria | C.P. 1312202129643 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma - 25A tetrapolar | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.3.27 | Composição Própria | C.P. 1312202128965 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma - 63a tetrapolar | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4 |  |  | QD-03
3.1.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Qd-06 painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.7 | Composição Própria | C.P. 1312311154597 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal de 125A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.8 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.9 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.10 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 0.5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.11 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 3.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.12 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.13 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.14 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.15 | SINAPI/SC | 93672 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.16 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 11 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.17 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 13 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.18 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.19 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.20 | Composição Própria | C.P. 1312306148982 | Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.4.21 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5 |  |  | QD-04
3.1.5.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.7 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.8 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.9 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 0.5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.10 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 3.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.11 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.12 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.13 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.14 | Composição Própria | C.P. 1312311154597 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal de 125A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.15 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 12 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.16 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.17 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 6 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.18 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 12 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.19 | Composição Própria | C.P. 1312306148982 | Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.5.20 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6 |  |  | QD-05
3.1.6.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 1.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.7 | Composição Própria | C.P. 1312311154597 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal de 125A, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.8 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 13 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.9 | SINAPI/SC | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.10 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.11 | Composição Própria | C.P. 1312302145043 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma – 32A bipolar | UN | 8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.12 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 0.5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 3.7 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.16 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.17 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.18 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.19 | Composição Própria | C.P. 1312306148982 | Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.6.20 | Composição Própria | C.P. 1312302145038 | Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30 ma - fornecimento e instalacao | UN | 5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7 |  |  | CABOS
3.1.7.1 | SINAPI/SC | 92996 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 110 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.2 | SINAPI/SC | 92996 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 110 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.3 | SINAPI/SC | 92996 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 110 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.4 | SINAPI/SC | 92996 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 110 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.5 | SINAPI/SC | 92996 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 60 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.6 | Composição Própria | C.P. 1312410175518 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 150 mm2, com 1 furo de fixacao- fornecimento e instalação | un | 18 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.7 | SINAPI/SC | 92992 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 25 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.8 | SINAPI/SC | 92992 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 25 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.9 | SINAPI/SC | 92992 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 25 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.10 | SINAPI/SC | 92992 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 25 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.11 | SINAPI/SC | 92992 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 25 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.12 | SINAPI/SC | 1580 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M12 | UN | 10 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.13 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 65 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.14 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 65 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.15 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 65 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.16 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor na azul claro, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 65 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.17 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 65 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.18 | Composição Própria | C.P. 1312301144524 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8- fornecimento e instalacao | UN | 30 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.19 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 35 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.20 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 30 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.21 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 30 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.22 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 35 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.23 | SINAPI/SC | 91935 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 35 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.24 | Composição Própria | C.P. 131191270803 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6 | UN | 33 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.25 | Composição Própria | C.P. 1312407170762 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 10 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.26 | Composição Própria | C.P. 1312407170762 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 10 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.27 | Composição Própria | C.P. 1312407170762 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 10 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.28 | Composição Própria | C.P. 1312404166111 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6 | UN | 13 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.29 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre, cor vermelha, flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 222 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.30 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre, cor azul claro, flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 138 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.31 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre, cor verde, flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 138 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.32 | SINAPI/SC | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado cor vermelha, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 84 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.33 | SINAPI/SC | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado cor azul claro, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 68 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.34 | SINAPI/SC | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado cor verde, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 68 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.35 | Composição Própria | C.P. 1312311154431 | Terminal pré isolado olhal para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de de 4,0 –6,0 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 52 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.36 | Composição Própria | C.P. 1312311154579 | Terminal pré isolado pino para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 4,0 – 6,0 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 65 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.37 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado cor vermelha, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 186 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.38 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado cor azul claro, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 186 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.39 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 186 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.40 | Composição Própria | C.P. 1312311154434 | Terminal pré isolado pino para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 1,5 – 2,5 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 23 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.7.41 | Composição Própria | C.P. 1312311154438 | Terminal pré isolado olhal para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 1,5 – 2,5 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 33 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8 |  |  | ELETROCALHAS, DUTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
3.1.8.1 | SINAPI/SC | 97670 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 10.29 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.2 | Composição Própria | C.P. 1312404165974 | Curva 90º de inversão vertical para eletrocalha de fe. g.e., dim. #200x100mm - branca | un | 6 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.3 | Composição Própria | C.P. 1312403164960 | Eletrocalha perfurada de fe. g.e. dim. #200x100x3000mm, com tampa ch 18 - pintura branca | UN | 22 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.4 | Composição Própria | C.P. 1312404165987 | Emenda interna para eletrocalha 200x100 mm, na cor branca | UN | 22 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.5 | Composição Própria | C.P. 1312404165976 | Flange de ligação - painel / eletrocalha em fe. g.e. dim. 200x100mm branca | un | 9 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.6 | Composição Própria | C.P. 1312404165977 | Tê horizontal para eletrocalha tipo U de fe. g.e., dim. #200x100mm - branca | un | 6 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.7 | Composição Própria | C.P. 1312404167052 | Suporte vertical #200x100mm, na cor branca | UN | 35 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.8 | Composição Própria | C.P. 1312404165975 | Curva 90º horizontal para eletrocalha de fe. g.e., dim. #200x100mm branca | un | 5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.9 | Composição Própria | C.P. 1312307150923 | Tê vertical perfurada para eletrocalha de fe. g.e., dim. #200x100mm | un | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.10 | Composição Própria | C.P. 1312404165980 | Eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm - fornecimento e instalação - branca | UN | 14 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.11 | Composição Própria | C.P. 1312404165988 | Emenda interna p/ eletrocalha 100x50mm - fornecimento e instalação - branca | UN | 14 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.12 | Composição Própria | C.P. 1312404165981 | Curva horizontal 90º - 100x50mm - p/ eletrocalha - branca | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.13 | Composição Própria | C.P. 1312404167059 | Te vertical perfurado descida lateral 100x50mm | UN | 1 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.14 | Composição Própria | C.P. 1312404167055 | Flange em aço galv. - ligação eletrocalhA / quadro - 100 x 50 mm | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.15 | Composição Própria | C.P. 1312407170850 | Curva 90º de inversão vertical para eletrocalha de fe. g.e., dim. #100x50mm - branca | un | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.16 | Composição Própria | C.P. 1312404165986 | Suporte vertical p/ eletrocalha 100 x 50 mm - branca | UN | 24 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.17 | Composição Própria | C.P. 1312304147169 | Barra roscada de aço ¼" x 6000mm (ref.canaletA / eletroduto) | UN | 5 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.18 | Composição Própria | C.P. 1312404167053 | Cantoneira zz para eletrocalhA / perfilado, na cor branca | UN | 84 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.19 | Composição Própria | C.P. 1312308151481 | Eletroduto rígido DIN 100 - 4" PVC com pintura tinta esmalte branco | M | 22 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.20 | SINAPI/SC | 93017 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 10 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.21 | SINAPI/SC | 93026 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.22 | Composição Própria | C.P. 1312202129357 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 1 1/2" e cunha de fixacao | UN | 24 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.23 | Composição Própria | C.P. 1312204133250 | Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto | un | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.24 | Composição Própria | C.P. 1312304147281 | Caixa de passagem em aluminio 400 x 400 x 200 - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.25 | Composição Própria | C.P. 1312407170778 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.26 | SINAPI/SC | 93009 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 25 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.27 | SINAPI/SC | 93014 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 6 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.28 | SINAPI/SC | 93020 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 14 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.29 | Composição Própria | C.P. 1312202129355 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 2" e cunha de fixacao | UN | 25 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.30 | Composição Própria | C.P. 1312402164444 | Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 2" - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.31 | Composição Própria | C.P. 1312404167027 | Conector reto de alumínio para eletroduto de 2", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros | UN | 3 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.32 | Composição Própria | C.P. 1312411176117 | Condulete de aluminio, tipo E, para eletroduto de aco galvanizado DN 50 mm (2"), aparente - fornecimento e instalacao. | UN | 10 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.33 | Composição Própria | C.P. 1312205133651 | Conector de alumínio tipo prensa cabo - 2"_(amunesc) | UN | 8 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.34 | Composição Própria | C.P. 1312408172183 | Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1), aparente, na cor branca - fornecimento e instalação | M | 11 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.35 | Composição Própria | C.P. 1312310153468 | Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 32 mm (1"), na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.36 | Composição Própria | C.P. 1312109119233 | Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1", na cor branca - fornecimento e instalação | UN | 13 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.37 | Composição Própria | C.P. 1312112124005 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros, na cor branca. | un | 13 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.38 | Composição Própria | C.P. 1312404167051 | Condulete PVC 1" branca | UN | 10 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.39 | Composição Própria | C.P. 1312404167050 | Abraçadeira PVC 1" branca | UN | 11 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.40 | Composição Própria | C.P. 1312402164428 | Tampa cega para condulete PVC 1", na cor branca - fornecimento e instalação. | UN | 13 | 0 | 22.23 | 0 | 0
3.1.8.41 | Composição Própria | C.P. 1312204133255 | Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com tampa ferro fundido (70x90cm) e aro padrão celesc, para carga 12,5t | un | 4 | 0 | 22.23 | 0 | 0
4 |  |  | LIMPEZA GERAL
4.1 | Composição Própria | C.P. 1312112124811 | Limpeza final de obra | M2 | 60 | 0 | 22.23 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0