## Orcamento
OBRA: |  | 383 - UBSF NOVA BRASÍLIA
ENDEREÇO: |  | Rua: Bom Retiro
PROPOSTA
PROPONENTE
CNPJ
ENDEREÇO:
TELEFONE/EMAIL
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UN. | QUANT. | CUSTO UN. MÃO DE OBRA(R$) | CUSTO UN. MATERIAL(R$) | CUSTO UN. TOTAL(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL(R$)
1.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [8 empty] | 0
1.0.1 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares |  | h | 116 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.0.2 | Encarregado geral de obra com encargos complementares |  | h | 1536 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.0.3 | Desenhista copista com encargos complementares - projeto as built arquitetônico, estrutural, hidrossaitário, drenagem, elétrico, cabeamento e segurança, gases medicinais, climatização e preventivo de incêndio |  | h | 650 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 0
2.0.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - 1 unidade - dimensões 1,25 x 2,00m |  | m² | 2.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.2 | Tapume com chapa de madeira compensada, E = 6mm, com pintura - h=2,00m |  | m² | 526.98 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.3 | Limpeza mecanizada do terreno, com remoção de camada vegetal |  | m² | 3500 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.4 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas |  | m | 752.22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.5 | Demolição manual de cerca de arma com palanques de concreto, sem reaproveitamento - ubsf existente |  | M | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.6 | Demolição manual de piso vinílico, inclusive ropadés, sem reaproveitamento |  | m2 | 160.06 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.7 | Demolição mecanizada com martelete de revestimentos cerâmicos, de piso e parede, sem reaproveitamento - empolamente 20% - ubsf existente |  | m² | 199.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.8 | Demolição manual de rodapés, sem reaproveitamento - empolamente 20% - ubsf existente |  | m | 270.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.9 | Remoção manual de telhas, sem reaproveitamento - empolamento 20% - ubsf existente |  | m² | 315.29 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.10 | Remoção manual de trama de madeira para cobertura, sem reaproveitamento - empolamento 20% - ubsf existente |  | m² | 315.29 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.11 | Remoção de calhas, sem reaproveitamento - composição 01 |  | M | 65 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.12 | Remoção de rufos e algerozas, sem reaproveitamento - composição 02 |  | M | 85 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.13 | Remoção manual de portas e janelas de vidro e alumínio, com ou sem reaproveitamento - composição 48 |  | M2 | 75.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.14 | Remoção manual de bancada de granito e cubas em louça branca, com reaproveitamento - composição 50 |  | M2 | 12.76 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.15 | Remoção manual de louças sanitárias, sem reaproveitamento - ubsf existente |  | un. | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.16 | Remoção manual de metais sanitários, sem reaproveitamento - ubsf existente |  | un. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.17 | Remoção manual de interruptores e tomadas, sem reaproveitamento - ubsf existente |  | un. | 79 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.18 | Remoção manual de cabos elétricos, sem reaproveitamento - ubsf existente |  | m | 700 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.19 | Remoção manual de quadro elétrico - composição 27 |  | UN | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.20 | Remoção manual de tubulações, sem reaproveitamento - ubsf existente |  | m | 550 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.21 | Demolição mecanizada de laje em concreto armado - esp. média=12cm - empolamento 20% - ubsf existente |  | m³ | 39.66 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.22 | Demolição mecanizada de concreto simples com martelete - esp. média=15cm - empolamento 20% - pisos calçadas externas - ubsf existente |  | m³ | 13.66 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.23 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno - empolamento 40% - ubsf existente |  | m³ | 20.71 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.24 | Demolição mecanizada de alvenarias, sem reaproveitamento - esp.média=15cm - empolamento 20% - ubsf existente |  | m³ | 116.82 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.25 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6,0m³ |  | m³ | 478.6848 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.26 | Transporte com caminhão basculante 6,0m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - fica sob responsabilidade da empresa executora a correta destinação dos entulhos e resíduos - ubs existente |  | m³ x km | 14360.544 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.27 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. |  | m² | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.28 | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. |  | m² | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.29 | Execução sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamento. |  | m² | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.30 | Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica, com disjuntor termomagnético 40A, em poste de madeira |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.31 | Entrada provisória de água - composição 23 |  | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | 0
3.0.1 | Escavação mecânica a ceu aberto, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica - considerados todos os locais de corte, menos os que precisam acerto de talude e o nivelamente do local onde será constrída a edificação - ver itens 3.2 e 3.3 |  | m³ | 598.85 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.0.2 | Escavação mecânica para acerto de taludes, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica - considerado apenas os locais para acerto de talude |  | m³ | 933.23 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.0.3 | Escavação mecânica, com material de 1ª categoria proveniente de corte, com trator de esteira - considerado apenas o nivelamento do local onde será construída a edificação |  | m³ | 507.99 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.0.4 | Carga e descarga mecanizada de solo, utlizando caminhão basculante e pá carregadeira |  | m³ | 1918.99 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.0.5 | Transporte de solo com caminhão basculante 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km |  | m³ x km | 19189.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.0.6 | Execução de regularização e compactação mecânica de subleito de solo predominantemente argiloso, com motoniveladora e rolo compressor - esp. 15cm - considerado os 3.500m² de área de interferência de terraplenagem |  | m² | 3500 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0 | ESTRUTURA | [8 empty] | 0
4.0.1 | CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 0
4.0.1.1 | Escavação mecanizada para sapatas, com previsão de formas - incluso lixeira |  | m³ | 81.52 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.2 | Escavação mecanizada para vigas baldrames, com previsão de formas - incluso lixeira |  | m³ | 52.14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.3 | Reaterro manual em valas com compactação mecanizada - sapatas e vigas baldrames, incluso lixeira |  | m³ | 76.26 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.4 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em amdeira serrada, E =25mm, 01 utilização - incluso lixeira |  | m² | 121.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.5 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para sapatas em aço CA-50 de ø10.0mm - perda 10% - incluso lixeira |  | kg | 1235 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.6 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para sapatas em aço CA-50 de ø12.5mm - perda 10% - incluso lixeira |  | kg | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.7 | Concretagem de sapatas, fck 30mpa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - incluso lixeira |  | m³ | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.8 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrames, em amdeira serrada, E =25mm, 01 utilização - incluso lixeira |  | m² | 442.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.9 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-60, ø5.0mm - perda 10% - incluso lixeira |  | kg | 389 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.10 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-60, ø6.3mm - perda 10% - incluso lixeira |  | kg | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.11 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, ø8.0mm - perda 10% - incluso lixeira |  | kg | 287 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.12 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, ø10.0mm - perda 10% - incluso lixeira |  | kg | 950 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.13 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, ø12.5mm - perda 10% - incluso lixeira |  | kg | 166 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.14 | Concretagem de vigas baldrames, fck 30mpa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - incluso lixeira |  | m³ | 27.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.15 | Execução de impermeabilização de sapatas e vigas baldrames em contato com o solo, utilizando tinta asfáltica betuminosa - 02 demãos - incluso lixeira |  | m² | 232.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.16 | Montagem e desmontagem de formas para pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em madeira serrada, com 04 utilizações - incluso lixeira |  | m² | 452.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.17 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-60, ø5.0mm - perda 10% - incluso lixeira |  | kg | 576 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.18 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, ø6.3mm - perda 10% - incluso lixeira |  | kg | 61 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.19 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, ø8.0mm - perda 10% - incluso lixeira |  | kg | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.20 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, ø10.0mm - perda 10% - incluso lixeira |  | kg | 1385 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.21 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, ø12.5mm - perda 10% - incluso lixeira |  | kg | 525 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.22 | Concretagem de pilares, fck 30mpa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - composição 3 |  | M3 | 23.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.23 | Montagem e desmontagem de formas para vigas de cobertura, escoramento com pontaletes de madeira, pé-direito simples, em madeira serradaes, com 04 utilizações - incluso lixeira |  | m² | 485.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.24 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 576 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.25 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas de cobertura em aço CA-50, ø8.0mm - perda 10% - incluso lixeira |  | kg | 308 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.26 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas de cobertura em aço CA-50, ø10.0mm - perda 10% - incluso lixeira |  | kg | 1138 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.27 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas de cobertura em aço CA-50, ø12.5mm - perda 10% - incluso lixeira |  | kg | 778 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.28 | Fabricacao de forma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_12/2015 |  | M2 | 65.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.29 | Escoramento de formas para lajes de cobertura, com altura até 3,30m, não aparelhada, aproveitamento tábuas 3x e prumos 4x - considerados apenas os locais com lajes maciças |  | m³ | 37.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.30 | Fornecimento e instalação de laje pré-fabricada, h=12cm, enchimento em eps h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento de 4cm |  | m² | 643.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.31 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para lajes em aço CA-50, ø6.3mm - perda 10% - incluso lixeira |  | kg | 2386 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.32 | Armacao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 462 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.33 | Armacao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.34 | Armacao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 160 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.35 | Concretagem de vigas e lajes, fck 30mpa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento |  | M³ | 86.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.36 | Estaca broca de concreto, diametro de 20 cm, profundidade de ate 3 m, escavacao manual com trado concha, nao armada. af_03/2018 |  | M | 45.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.37 | Estaca broca de concreto, diametro de 30 cm, profundidade de ate 3 m, escavacao manual com trado concha, nao armada. af_03/2018 |  | M | 218 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.38 | Montagem de armadura longitudinal de estacas de secao circular, diametro = 10,0 mm. af_11/2016 |  | KG | 217.85 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.39 | Montagem de armadura transversal de estacas de secao circular, diametro = 5,0 mm. af_11/2016 |  | KG | 956.48 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.40 | Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 1 utilizacao. af_06/2017 |  | M2 | 106.64 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.41 | Armacao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aco CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 |  | KG | 365.54 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.42 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 |  | M3 | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.43 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 605.09 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.44 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 |  | KG | 1329.63 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.45 | Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com area media das secoes menor ou igual a 0,25 m?, pe-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizacoes. af_12/2015 |  | M2 | 236.58 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.46 | Concretagem de pilares, fck 30mpa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - composição 3 |  | M3 | 11.83 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.47 | Cinta de amarracao de alvenaria moldada in loco com utilizacao de blocos canaleta. af_03/2016 |  | M | 396.29 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.48 | Cinta de amarracao de alvenaria moldada in loco com utilizacao de blocos canaleta. af_03/2016 |  | M | 265.52 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.49 | Armacao de cinta de alvenaria estrutural; diametro de 10,0 mm. af_01/2015 |  | KG | 481.28 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.50 | Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_01/2015 |  | M3 | 7.86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.0.1.51 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica, uma camada, inclusive aplicacao de primer asfaltico, E =3mm. af_06/2018 |  | M2 | 265.52 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.0 | COBERTURA | [8 empty] | 0
5.0.1 | Telhamento com telhada ondulada em fibrocimento E =6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda, com até 02 águas, incluso acessórios de fixação e içamento. |  | m² | 743.63 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.0.2 | Fornecimento e instalação de cumeeira para telha ondulada em fibrocimento E =6mm, incluso acessórios de fixação e içamento. |  | m | 56.04 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.0.3 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira, não aparelhada para telhados com até 02 águas e para telhas onduladas em fibrocimento, incluso transporte vertical |  | m² | 743.63 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.0.4 | Fornecimento e instalação de calhas em chapa de alumínio, esp. 5mm, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical |  | m | 125.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.0.5 | Forncecimento e instalação de rufos e pingadeiras em chapa de alumínio, esp. 5mm, corte com 25cm, incluso transporte vertical |  | m | 278.33 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.0.6 | Forncecimento e instalação de cobertura em policarbonado alveolar, esp.=8mm, fixado em peças de alumínio ou metal, inclusive instalação - vãos de iluminação na cobertura |  | m² | 61.63 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.0 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS DE VEDAÇÃO | [8 empty] | 0
6.0.1 | Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, dimensões 11,5x19x19cm, esp. 11,5cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - incluso lixeira - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - descontada altura viga de cobertura |  | m² | 1136.07 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.0.2 | Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, dimensões 14x9x19cm, esp. 14cm, tijolo deitado, assentados com argamassa e preparo em betoneira - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - descontada altura viga de cobertura |  | m² | 454.36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.0.3 | Fornecimento e instalação de divisória em granito cinza andorinha polidos em ambos os lados e bordas, esp. 3cm, fixado no piso e na parede, h=2,10m, inclusive ferragens - banheiros |  | m² | 35.81 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.0.4 | Execução de verga moldada in loco, em concreto e para janelas de até 1,5m de vão |  | m | 21.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.0.5 | Execução de verga moldada in loco, em concreto e para janelas com mais 1,5m de vão |  | m | 62.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.0.6 | Execução de verga moldada in loco, em concreto e para portas de até 1,5m de vão |  | m | 48.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.0.7 | Execução de verga moldada in loco, em concreto e para portas com mais 1,5m de vão |  | m | 7.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.0.8 | Execução de contraverga moldada in loco, em concreto e para janelas de até 1,5m |  | m | 19.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.0.9 | Execução de contraverga moldada in loco, em concreto e para janelas com mais 1,5m |  | m | 60.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.0.10 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga - alvenarias externas e internas |  | m | 468.22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.0.11 | Fornecimento e instalação de placas em gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces e estrutura metálica com guias simples, sem vãos - sala de vacinas |  | m² | 16.56 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.0.12 | Forncecimento e instalação de divisória leve, painel cego, E =35mm, com perfis de aço pintados - consultório odontológicos |  | m² | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.0 | CLIMATIZAÇÃO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO | [8 empty] | 0
7.0.1 | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 0
7.0.1.1 | Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, ø5/8", com espuma de isolamento, instalado em ramal com condensadora individual, incluso conexções |  | m | 1001.01 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.0.1.2 | Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, ø1/4", com espuma de isolamento, instalado em ramal com condensadora individual, incluso conexões |  | m | 1001.01 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.0.2 | AR COMPRIMIDO E VÁCUO | [8 empty] | 0
7.0.2.1 | Fornecimento e instalação de tubo em cobre rígido ø15mm, classe a |  | m | 29.07 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.0.2.2 | Fornecimento e instalação de cotovelo 90° ø15mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribuição |  | un. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.0.2.3 | Fornecimento e instalação de conector ø15mm x BSP 1/2", bolsa x rosca instalado em ramal de distribuição |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.0.2.4 | Fornecimento e instalação de fita adesiva anticorrosiva para proteção tubo/tubo isolanete 50mm x 30mm, esp. 0,25mm |  | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.0.2.5 | Fornecimento e instalação de purgador automático tipo bóia 400ml x rosca ø1/2" |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.0.2.6 | Execução de calha em concreto simples, com impermeabilizante polimérico, dimensões 250x50mm, com tampa e leito de areia para tubos |  | m | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.0.2.7 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 30x30x40cm com tampa e dreno |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.0.3 | EXAUSTÃO | [8 empty] | 0
7.0.3.1 | Fornecimento e instalação de exaustor ø150mm, marca ventokit, itc, ventidelta ou similar |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.0.3.2 | Fornecimento e instalação de duto flexível em alumínio para exaustão ø150mm |  | m | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.0.3.3 | Fornecimento e instalação de grade de acabamento em PVC para exaustão ø150mm |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0 | ELETRICIDADE | [8 empty] | 0
8.0.1 | ENTRADA DE ENERGIA | [8 empty] | 0
8.0.1.1 | Fornecimento e instalação de armação secundária ou rex completa para 03 linhas |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.2 | Fornecimento e instalação de conector metálico para tipo parafuso fendido, para cabo até 50mm² |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.3 | Fornecimento e instalação de isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões 72x75mm, para uso em baixa tensão |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.4 | Fornecimento e instalação de conector de alumínio tipo prensa cabo, ø47,5 a 50mm |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.5 | Fornecimento e instalação de cabeçote de linha de entrada de alimentação para eletroduto, em liga de alumínio, com acabamento anticorrosivo, com fixação fixação por encaixe liso de 360° e ø4" |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.6 | Fornecimento e instalação de curva 180° em PVC rígido roscável ø3/4" para eletroduto |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.7 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, ø16mm², antichama 0,6/1,0kv, para distribuição |  | m | 164.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.8 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, ø25mm², antichama 0,6/1,0kv, para distribuição |  | m | 59 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.9 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, ø50mm², antichama 0,6/1,0kv, para circuitos terminais |  | m | 186 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.10 | Fornecimento e instalação de caixa de proteção bep, em alumínio, dimensões 35x45x20cm - conforme padrão celesc |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.11 | Fornecimento e instalação de cinta circular em aço galvanizado ø210mm para instalação em poste de concreto - descida do poste até o qm |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.12 | Fornecimento e instalação de dispositivo de proteção contra surto DPS classe II, 1 polo, 275v, 45ka |  | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.13 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 60 a 100a - considerado 01 disjuntor de 63a - qd02 |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.14 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 125 a 150a - considerado 02 disjuntores de 125A - qd01 e qdgeral |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.15 | Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável ø3" - descida do poste |  | m | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.16 | Fornecimento e instalação de grampo de aterramento paralelo em alumínio fundido de 02 parafusos, para cabo de 6 a 50mm², com pasta antixodante |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.17 | Fornecimento e instalalção de cobre nu 25mm², com isolador - aterramento do padão de entrada de energia e da edificação |  | m | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.18 | Fornecimento e instalação de caixa de inspeção para aterramento circular, em polietileno, ø30cm - aterramento do padão de entrada de energia e da edificação |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.19 | Fornecimento e instalação de haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector - aterramento do padão de entrada de energia e da edificação |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.20 | Execução de caixa de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos maciços esp. 0,10m e com fundo de brita |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.21 | Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível, parede simples, corrugado helicoidal, preto, ø3" - entrada de energia |  | m | 57 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.22 | Fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido, com a escrita energia, padrão celesc |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.23 | Fornecimento e instalação de poste de concreto, h=6,00m e padrão celesc |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.1.24 | Fornecimento e instalação de caixa de medição, de embutir, em alumínio, dimensões 80x64,5x20, para 02 medidores trifásicos e 01 geral, padrão celesc |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS | [8 empty] | 0
8.0.2.1 | Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38x6000mm simples, chapa 22, para suporte de até 3m vertical, incluso conexões |  | m | 212.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.2 | Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado |  | un. | 52 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.3 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm |  | un. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.4 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso conexões |  | un. | 108.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.5 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm |  | un. | 67 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.6 | Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, ø1/4"x1000mm, para fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm |  | m | 391 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.7 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável, ø25mm (ø3/4"), instalado aparente em teto e fixado com abraçadeira, parafuso e bucha |  | m | 297.45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.8 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável, ø25mm (ø3/4"), instalado aparente em parede e fixado com abraçadeira, parafuso e bucha |  | m | 582.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.9 | Fornecimento e instalação de condulete, tipo X, para eletroduto de PVC rígido roscável, ø25mm (ø3/4"), instalado aparente e fixado com parafuso e bucha |  | un. | 305 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.10 | Fornecimento e instalação de luva eletroduto PVC rígido roscável, ø3/4" (25mm) aparente aparente |  | un. | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.11 | Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m |  | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.12 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, ø2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais |  | m | 6981.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.13 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, ø10,0mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais |  | m | 227.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.14 | Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 16A |  | un. | 52 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.15 | Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 20A |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.16 | Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 40A |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.17 | Fornecimento e instalação de dispositivo dr, 02 pólos, sensibilidade 30ma, tipo AC, 25A |  | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.18 | Fornecimento e instalação de dispositivo dr, 02 pólos, sensibilidade 30ma, tipo AC, 40A |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.19 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor em chama metálica, para 25 disjuntores unipolares, com barramento trifásico e neutro |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.20 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor em chama metálica, para 32 disjuntores unipolares, com barramento trifásico e neutro |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.21 | Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, tipo calha, com 02 lâmpadas fluorescentes LED 20w t8, de alto desempenho, com aletas duplas parabólicas |  | un. | 174 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.22 | Fornecimento e instalação de interruptor simples 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa |  | un. | 41 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.23 | Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa |  | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.24 | Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.25 | Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 03 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.26 | Fornecimento e instalação de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2p+t, 10A/250V, incluso suporte e placa |  | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.27 | Fornecimento e instalação de tomada baixa 2p+t 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa |  | un. | 159 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.28 | Fornecimento e instalação de tomada baixa 2p+t 01 módulo, 20A/250V, incluso suporte e placa |  | un. | 35 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.29 | Fornecimento e instalação de tomada baixa 2p+t 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa |  | un. | 32 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.30 | Caixa de passagem de sobrepor 150x150x100mm |  | un. | 42 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.31 | Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V - iluminação externa |  | un. | 32 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.2.32 | Fornecimento e instalação de refletor retangular fechado, com lâmpada fluorescente compacta LED 165w - iluminação externa |  | un. | 32 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0 | CABEAMENTO ESTRUTURADO, MONITORAMENTO E SEGURANÇA | [8 empty] | 0
9.0.1 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso conexões |  | un. | 104.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.2 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm |  | un. | 92 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.3 | Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, ø1/4"x1000mm, para fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm |  | m | 125 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.4 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável, ø25mm (ø3/4"), instalado aparente em teto e fixado com abraçadeira, parafuso e bucha |  | m | 313.12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.5 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável, ø25mm (ø3/4"), instalado aparente em parede e fixado com abraçadeira, parafuso e bucha |  | m | 165.63 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.6 | Fornecimento e instalação de condulete para eletroduto de PVC rígido roscável, ø25mm (ø3/4"), instalado aparente e fixado com parafuso e bucha |  | un. | 79 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.7 | Fornecimento e instalação de luva eletroduto PVC rígido roscável, ø3/4" (25mm) aparente aparente |  | un. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.8 | Caixa de passagem de sobrepor 150x150x100mm |  | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.9 | Fornecimento e instalação de cabo de rede utp, categoria 5e |  | m | 1421.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.10 | Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados/voz rj45 - considerados pontos com 54 01 módulo e 35 pontos com 02 módulos |  | un. | 89 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.11 | Fornecimento e instalação de rack fechado de parede 19" x 20u, com tampa frontal de acrílico |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.12 | Fornecimento e instalação de patch painel 48 portas rj45, 2u, categodia 5e |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.13 | Fornecimento e instalação de patch cords rj45, categoria 5e, comprimento 1,50m |  | un. | 65 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.14 | Fornecimento e instalação de switch 48 portas rj45 10/100, base tx |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.15 | Fornecimento e instalação de bloco terminal 10 pares |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.16 | Fornecimento e instalação de central pabx híbrida, capacidade 16 linhas e 40 ramais |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.17 | Fornecimento e instalação de distribuidor óptico dio 1u |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.18 | Fornecimento e instalação de régua com 10 tomadas 2p+t 10A para rack 1u |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.19 | Fornecimento e instalação de guia de cabos para rack 1u |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.20 | Fornecimento e instalação de cabo telefônico ci-50 10 pares - entrada de telefone |  | m | 57 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.21 | Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível, parede simples, corrugado helicoidal, preto, ø1.1/4" - entrada de telecomunicações |  | m | 57 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.22 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem para telefone de sobrepor, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galvanizado |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.23 | Execução de caixa de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos maciços esp. 0,10m e com fundo de brita |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.24 | Fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido, com a escrita telebras |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.0 | PREVENTIVO DE INCÊNDIO | [8 empty] | 0
10.0.1 | Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo pqd b/c, 4kg, incluso suporte e incluso sinalização |  | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.0.2 | Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo com 30 lâmpadas led. |  | un. | 37 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.0.3 | Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo, indicando "saída" com ou sem seta |  | un. | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.0.4 | Fornecimento e instalação de fita adevisa antiderrapante, largura 5cm - escadas externa |  | m | 96 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0 | HIDROSANITÁRIO | [8 empty] | 0
11.0.1 | ESGOTO E PLUVIAL | [8 empty] | 0
11.0.1.1 | Caixa de passagem de esgoto em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e tampa de concreto |  | un. | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.2 | Caixa de passagem de esgoto em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 40x40cm e tampa de concreto |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.3 | Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e com grelha metálica |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.4 | Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 80x80cm e com grelha metálica |  | un. | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.5 | Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e tampa de concreto |  | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.6 | Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 80x80cm e tampa de concreto |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.7 | Caixa de caixa de gordura simples, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 40x70cm |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.8 | Fornecimento e instalação de poço de visita de esgoto, com anel de concreto, ø60cm, profundidade 1,50m e tampão de ferro fundido |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.9 | Fornecimento e instalação de tampão fofo (ferro fundido) articulado, classe B125, máx. 12,5t, ø60cm para de esgoto |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.10 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha e porta grelha |  | un. | 28 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.11 | Fornecimento e instalação de tudo de concreto para drenagem pluvial, ø200mm, com junta rígida argamassada |  | m | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.12 | Fornecimento e instalação de tudo de concreto para drenagem pluvial, ø400mm, com junta rígida argamassada |  | m | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.13 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, ø150mm |  | m | 160.04 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.14 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, ø100mm |  | m | 263.46 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.15 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, ø75mm |  | m | 37.72 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.16 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, ø50mm |  | m | 183.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.17 | Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, ø40mm |  | m | 161.06 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.18 | Fornecimento e instalação de curva 90° em PVC série normal, ø40mm, incluso junta elástica |  | un. | 53 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.19 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, ø40mm, incluso junta elástica |  | un. | 57 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.20 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, ø40mm, incluso junta elástica |  | un. | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.21 | Fornecimento e instalação de curva 90° em PVC série normal, ø50mm, incluso junta elástica |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.22 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, ø50mm, incluso junta elástica |  | un. | 55 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.23 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, ø50mm, incluso junta elástica |  | un. | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.24 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, ø75mm, incluso junta elástica |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.25 | Fornecimento e instalação de curva 90° em PVC série normal, ø100mm, incluso junta elástica |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.26 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, ø100mm, incluso junta elástica |  | un. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.27 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, ø100mm, incluso junta elástica |  | un. | 31 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.28 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, ø150mm, incluso junta elástica |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.29 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, ø150mm, incluso junta elástica |  | un. | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.30 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, ø150x150mm, incluso junta elástica |  | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.31 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, ø100x100mm, incluso junta elástica |  | un. | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.32 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, ø50x50mm, incluso junta elástica |  | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.33 | Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, ø40x40mm, incluso junta elástica |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.34 | Fornecimento e instalação de junção simples com redução, em PVC série normal, ø100x50mm, incluso junta elástica |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.35 | Fornecimento e instalação de junção simples com redução, em PVC série normal, ø75x50mm, incluso junta elástica |  | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.36 | Fornecimento e instalação de junção simples com redução, em PVC série normal, ø150x100mm, incluso junta elástica |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.37 | Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC série normal, ø50x40mm, incluso junta elástica |  | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.38 | Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC série normal, ø40mm, incluso junta elástica |  | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.39 | Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC série normal, ø50mm, incluso junta elástica |  | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.40 | Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC série normal, ø100mm, incluso junta elástica |  | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.41 | Fornecimento e instalação de redução excêntrica em PVC série normal, ø150x100mm, incluso junta elástica |  | un. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.42 | Fornecimento e instalação de redução excêntrica em PVC série normal, ø100x50mm, incluso junta elástica |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.43 | Fornecimento e instalação de redução excêntrica em PVC série normal, ø75x50mm, incluso junta elástica |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.44 | Fornecimento e instalação de terminal de ventilação em PVC série normal, ø50mm, incluso junta elástica |  | un. | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.45 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, ø50x50mm, incluso junta elástica |  | un. | 28 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.46 | Fornecimento e instalação de tê 90° com redução, em PVC série normal, ø100x50mm, incluso junta elástica |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.47 | Fornecimento e instalação de tê 90° com redução, em PVC série normal, ø75x50mm, incluso junta elástica |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.48 | Fornecimento e instalação tubo corrugado perfurado ø100mm (4"), com junta elástrica para drenagem pluvial - gramados, área externas, muros contenções taludes estacionamento, escada e rampa externa - ver projeto de drenagem pluvial |  | m | 476.73 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.1.49 | Execução de dreno para drenagem pluvial, ø100mm, envolto com brita e manta geotextil - gramados, área externas, muros contenções taludes estacionamento, escada e rampa externa - ver projeto de drenagem pluvial |  | m | 473.43 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2 | ÁGUA FRIA | [8 empty] | 0
11.0.2.1 | Fornecimento e instalação de kit cavalete para medição de água em PVC soldável, ø25mm (3/4") - padrão concessionável local - excluso hidrômetro |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.2 | Fornecimento e instalação de hidrômetro ø25mm (3/4"), com vazão de 5,0m³/h |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.3 | Estrutura de madeira para suporte dos reservatórios elevados |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.4 | Fornecimento e instalação de reservatório em fibra de vidro 2.000 litros com tampa e acessórios |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.5 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, ø3/4", com acabamento e canopla cromados |  | un. | 43 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.6 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, ø1.1/2", com acabamento e canopla cromados |  | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.7 | Fornecimento e instalação de registro de pressão bruto de latão roscável, ø3/4", com acabamento e canopla cromados |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.8 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, ø3/4" |  | un. | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.9 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, ø1.1/2" |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.10 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, ø25mm x 1/2" |  | un. | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.11 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, ø25mm x 3/4" |  | un. | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.12 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, ø25mm x 1/2" |  | un. | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.13 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, ø25mm x 3/4" |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.14 | Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, ø25mm x 3/4" |  | un. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.15 | Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, ø40mm x 1.1/4" |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.16 | Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, ø25mm x 3/4" |  | un. | 102 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.17 | Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, ø40mm x 1.1/4" |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.18 | Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, ø50mm x 1.1/2" |  | un. | 33 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.19 | Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, ø75mm x 2.1/2" |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.20 | Fornecimento e instalação de adaptador longe com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, ø25mm x 3/4" |  | un. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.21 | Fornecimento e instalação de adaptador longe com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, ø40mm x 1.1/4" |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.22 | Fornecimento e instalação de adaptador longe com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, ø75mm x 2.1/2" |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.23 | Fornecimento e instalação de bucha de redução curta em PVC soldável, ø32 x 25mm |  | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.24 | Fornecimento e instalação de bucha de redução curta em PVC soldável, ø60 x 50mm |  | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.25 | Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC soldável, ø40 x 25mm |  | un. | 23 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.26 | Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC soldável, ø75 x 50mm |  | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.27 | Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, ø25mm |  | un. | 90 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.28 | Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, ø25mm |  | un. | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.29 | Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, ø40mm |  | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.30 | Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, ø50mm |  | un. | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.31 | Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, ø50mm |  | un. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.32 | Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, ø75mm |  | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.33 | Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, ø75mm |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.34 | Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, ø25mm |  | un. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.35 | Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, ø40mm |  | un. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.36 | Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, ø50mm |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.37 | Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, ø60mm |  | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.38 | Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, ø75mm |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.39 | Fornecimento e instalação de tê 90º de redução em PVC soldável, ø40 x 32mm |  | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.40 | Fornecimento e instalação de tê 90º de redução em PVC soldável, ø75 x 50mm |  | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.41 | Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, ø50mm |  | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.42 | Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, ø25mm |  | un. | 43 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.43 | Fornecimento e instalação de luva de redução em PVC soldável, ø60 x 50mm |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.44 | Fornecimento e instalação de torneira bóia roscável ø3/4" |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.45 | Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável ø25mm |  | m | 326.03 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.46 | Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável ø40mm |  | m | 75.75 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.47 | Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável ø50mm |  | m | 74.11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.48 | Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável ø60mm |  | m | 11.71 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.2.49 | Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável ø75mm |  | m | 56.47 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.3 | DRENAGEM AR CONDICIONADO | [8 empty] | 0
11.0.3.1 | Fornecimento e instalação de tubos em PVC soldável, ø25mm para drenos dos climatizadores |  | m | 162.03 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.3.2 | Fornecimento e instalação de tubos em PVC soldável, ø32mm para drenos dos climatizadores |  | m | 79.59 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.3.3 | Fornecimento e instalação de luva em PVC soldável, ø25mm para drenos dos climatizadores |  | un. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.3.4 | Fornecimento e instalação de luva em PVC soldável, ø32mm para drenos dos climatizadores |  | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.3.5 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável, ø25mm para drenos dos climatizadores, |  | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.3.6 | Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável, ø32mm para drenos dos climatizadores, |  | un. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.3.7 | Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável, ø25mm para drenos dos climatizadores |  | un. | 73 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.3.8 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC soldável, ø25mm para drenos dos climatizadores |  | un. | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.3.9 | Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC soldável, ø32mm para drenos dos climatizadores |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.3.10 | Fornecimento e instalação de caixa em PVC de embutir para pré-instalação de ar condicionado |  | un. | 32 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.3.11 | Fornecimento e instalação de bucha de redução curta em PVC soldável, ø32 x 25mm |  | un. | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.3.12 | Fornecimento e instalação de tê 90º de redução em PVC soldável, ø32 x 25mm |  | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.0 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 0
12.0.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [8 empty] | 0
12.0.1.1 | Execução e compactação mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 5cm |  | m³ | 36.895 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.0.1.2 | Fornecimento e instalção de lona preta para impermeabilização de base, esp. 150 micras |  | m² | 737.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.0.1.3 | Execução de contrapiso em argamassa 1:4 (cimento e areia), esp. 4cm, preparo mecânico em betoneira 400l - incluso lixeira |  | m² | 29.516 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.0.1.4 | Apicação de piso cerâmico, tipo porcelanato retificado, dimensões 60x60cm, assentado com argamassa colante tipo ACiii - perda 10% - incluso lixeira |  | m² | 737.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.0.1.5 | Aplicação de rodapé em madeira, tipo itaúba, altura 7cm, fixado com bucha e parafuso em parede - perda 10% |  | m | 620.14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.0.1.6 | Aplicação de rodapé cerâmico, h=7cm, tipo porcelanato retificado,altura 7cm, assentado com argamassa colante tipo ACiii - perda 10% - área externa de espera coberta |  | m | 14.72 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.0.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [8 empty] | 0
12.0.2.1 | Fornecimento, instalação e assentamento de meio-fio trecho reto em concreto pré-moldado, 15x13x30x100cm, em trechos retos e curvos |  | m | 296.56 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.0.2.2 | Fornecimento, instalação e assentamento de meio-fio trecho curvo em concreto pré-moldado, 15x13x30x100cm, em trechos retos e curvos |  | m | 36.47 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.0.2.3 | Execução de pavimentação em brita nº 2, espalhada e esp. 8cm - área externa de estacionamento - conforme projeto arquitetônico |  | m² | 97.88 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.0.2.4 | Execução de passeio (calçada) em concreto não armado, esp. 8cm, acabamento convencional, virado inloco - área externa - conforme implantação do projeto arquitetônico |  | m³ | 45.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.0.2.5 | Execução de lastro em material granular (brita) para piso (passeio) de concreto, esp. 5cm - área externa - conforme implantação do projeto arquitetônico |  | m³ | 27.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.0 | ACABAMENTOS | [8 empty] | 0
13.0.1 | PAREDES | [8 empty] | 0
13.0.1.1 | Chapisco em alvenarias internas, externas e platibandas, argamassa traço 1:3, aplicado com colher e preparo mecânico em betoneira - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² |  | m² | 3203.12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.0.1.2 | Emboço em alvenarias internas para recebimento de cerâmica, argamassa traço 1:2:8 com preparo mecânico em betoneira, esp. 2cm e execução de taliscas - áreas molhadas conforme projeto arquitetônico - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² |  | m² | 340.45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.0.1.3 | Reboco em alvenarias internas, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 com preparo mecâncio em betoneira, esp. 2cm e execução de taliscas - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² |  | m² | 1924.52 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.0.1.4 | Reboco em alvenarias externas e platibandas (ambos os lados), tipo massa única com frisos de 2,5cm, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 com preparo mecâncio em betoneira, esp. 4,5cm e execução de taliscas - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - frisos devem ser executados conforme projeto arquitetônico - código SINAPI já considera execução de frisos no reboco, conforme caderno técnico de especificações de revestimentos http://www. caixa.gov.br/downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/sinapi _ct_lote1_revestimentos_v008.pdf |  | m² | 938.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.0.1.5 | Apicação de revestimento cerâmico em alvenarias internas, tipo porcelanato retificado, dimensões 33x45cm, assentado com argamassa colante tipo ACiii - áreas molhadas conforme projeto arquitetônico - perda 10% - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - incluso lixeira |  | m² | 340.45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.0.2 | TETO | [8 empty] | 0
13.0.2.1 | Chapisco em tetos internos e beirais, argamassa traço 1:4, emulsão polimérica (adesivo) e preparo em betoneira 400l |  | m² | 732.19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.0.2.2 | Reboco em tetos internos e beirais, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 com preparo mecâncio em betoneira, esp. 2cm e execução de taliscas |  | m² | 732.19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 0
14.0.1 | PORTAS | [8 empty] | 0
14.0.1.1 | Fornecimento e instalação de soleira em granito cinza andorinha polido, esp. 2,0cm, assentado com argamassa colante tipo ACiii |  | m | 85 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.1.2 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 130x210cm, 02 folhas, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - pm 01 |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.1.3 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, 01 folha, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - pm 02 |  | un. | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.1.4 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, 01 folha, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - pm 03 |  | un. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.1.5 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 70x210cm, 01 folha, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - pm 04 |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.1.6 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de correr semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, trilho, roldanas, batentes e fechadura - pm 05 |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.1.7 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 01 folha, 75x190/20 em veneziana, com guarnição, fixação com parafusos, incluso fechadura livre/ocupado - pv 01 |  | un. | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.1.8 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 02 folhas, 125x210cm, em veneziana, com guarnição, caixilhos, dobradiças e fechadura - pv 02 |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.1.9 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 01 folha, 60x195/10 em veneziana ventilada, com guarnição, fixação com parafusos, incluso fechadura - pv 03 |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.1.10 | Fornecimento e instalação de portilhola alçapão de alumínio de abrir, 100x115cm, em veneziana, com guarnição, calafetação, fixação com parafusos - pv 04 |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.1.11 | Fornecimento e instalação de porta de abrir 04 folhas, 330x2,10cm, sendo 02 fixas laterias e 02 de abrir, calafetação, com vidro temperado incolor 10mm, incluso mola, fechadura, trilhos, roldanas e puxadores - pj 01 |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.1.12 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 02 folhas, 180x210cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro 4mm incolor, caixilhos, dobradiças e fechadura - pj 02 |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.1.13 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 02 folhas, 150x210cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro 4mm incolor, caixilhos, dobradiças e fechadura - pj 03 |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.1.14 | Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 01 folha, 80x210cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro 4mm incolor, caixilhos, dobradiças e fechadura - pj 04 |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.1.15 | Execução de calafetação de esquadrias, interno e externo, com selante elástico monocomponente a base e poluiretano |  | m | 85.42 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.1.16 | Fornecimento e instalação de batedor magnético para portas fixador no piso |  | un. | 45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.2 | GRADES E PORTÕES | [8 empty] | 0
14.0.2.1 | Fabricação e montagem de gradil, com painéis modelo nylofor3d, eurograd, gradil Standart ou simila, cor azul del rey, malha 5x20cm, painéis 250x203 cm, postes para chumbamento em concreto h=2,60m, fixadores e tampas para postes - área externa e estacionamentos |  | m² | 350.18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.2.2 | Fabricação e montagem de portão de correr em tubo metálico, 220x203cm, abrindo todo para o mesmo lado, com tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor azul del rey, painel modelo nylofor3d, eurograd, gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm - pt01 |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.2.3 | Fabricação e montagem de portão de abrir em tubo metálico, 460x203cm, 02 folhas, com tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor azul del rey, painel modelo nylofor3d, eurograd, gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm - pt02 |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.2.4 | Fabricação e montagem de portão de correr em tubo metálico, 545x203cm, abrindo todo para o mesmo lado, com tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor azul del rey, painel modelo nylofor3d, eurograd, gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm - pt03 |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.2.5 | Fabricação e montagem de portão de abrir em tubo metálico, 536x203cm, 02 folhas, com tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor azul del rey, painel modelo nylofor3d, eurograd, gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm - pt04 |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.3 | GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS | [8 empty] | 0
14.0.3.1 | Fabricação e montagem de corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado ø1.1/2", h=0,92m e h=0,70m, fixado em alvenaria, inclusive curva em aço - conforme NBR 9050 - escada e rampa externa |  | m | 275.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4 | JANELAS | [8 empty] | 0
14.0.4.1 | Fornecimento e instalação de peitoril em granito cinza andorinha polido, largura 17cm, esp. 2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACiii |  | m | 164.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.2 | Fornecimento e instalação de peitoril em granito cinza andorinha polido, largura 50cm, esp. 2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACiii - curativos, lavação, esterilização e depósito medicamentos |  | m | 2.95 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.3 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 04 módulos, 240x105/105cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - ja 01 |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.4 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 05 módulos, 300x60/210cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - ja 02 |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.5 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 04 módulos, 240x60/210cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - ja 03 |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.6 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x150/105cm, com bandeira fixa de 50cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - ja 04 |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.7 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x105/105cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro jateado 4mm e contramarco - ja 05 |  | un. | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.8 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 05 módulos, 300x150/105cm, com bandeira fixa de 50cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - ja 06 |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.9 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x60/150cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - ja 07a |  | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.10 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x60/150cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro jateado 4mm e contramarco - ja 07b |  | un. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.11 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x105/105cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - ja 08 |  | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.12 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x60/210m, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro jateado 4mm e contramarco - ja 09 |  | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.13 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x60/210cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro jateado 4mm e contramarco - ja 10 |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.14 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x105/105cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - ja 11 |  | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.15 | Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x60/150cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - ja 12 |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.16 | Fornecimento e instalação de janela fixa, 15 módulos, 230x150cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor aramado 6mm e contramarco - ja 13 |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.17 | Fornecimento e instalação de janela fixa, 24 módulos, 285x200cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor aramado 6mm e contramarco - ja 14 |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.18 | Fornecimento e instalação de janela fixa, 32 módulos, 390x200cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor aramado 6mm e contramarco - ja 15 |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.19 | Fornecimento e instalação de janela fixa, 21 módulos, 330x150cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor aramado 6mm e contramarco - ja 16 |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.20 | Fornecimento e instalação de janela fixa, 18 módulos, 280x150cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor aramado 6mm e contramarco - ja 17 |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.21 | Fornecimento e instalação de janela em vidro de fixa em l, 93,3+93,3x120cm, com 01 furo de ø23cm, 01 abertura meio círculo inferior ø17cm, moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor - jt 01 |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.4.22 | Execução de calafetação de esquadrias, interno e externo, com selante elástico monocomponente a base e poluiretano |  | m | 222.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0 | APARELHOS SANITÁRIOS | [8 empty] | 0
15.0.1 | Fornecimento e instalação de vaso sanitário convencional, cor branca, marca incepa, deca ou equivalente, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável |  | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.2 | Fornecimento e instalação de válvula de descarga metálica de baixa pressão, ø1.1/2", com acabamento metálica cromado, marca deca, docol ou equivalente |  | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.3 | Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico convencional |  | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.4 | Fornecimento e instalação de papeleira de parede para vaso sanitário cromada, incluso fixação |  | un. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.5 | Fornecimento e instalação de mictório em louça branca com pertences, com acionado de pressão automático cromado e conjunto para fixação |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.6 | Fornecimento e instalação de cuba em aço inox média, inclusive válvula tipo Americada e sifão tipo garrafa em metal cromados - consultórios odontológicos, curativos, lavação e copa |  | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.7 | Fornecimento e instalação de torneira cromada ø1/2" ou ø3/4", de mesa, bica móvel. marca deca, docol ou equivalente - consultórios odontológicos, curativos, lavação e copa |  | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.8 | Fornecimento e instalação de espelho cristal, esp. 4mm, dimensões 60x80cm, sem moldura colado |  | m² | 13.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.9 | Fornecimento e instalação de saboneteira plástica, tipo dispenser com reservatório 800 a 1500ml, incluso fixação |  | un. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.10 | Fornecimento e instalação de dispenser plástico para papel toalha interfolhado, incluso fixação |  | un. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.11 | Fornecimento e instalação de chuveiro, tipo ducha de plástico |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.12 | Fornecimento e instalação de porta toalha de banho cromado, incluso fixação |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.13 | Fornecimento e instalação de tanque de louça 30l, cor branca, com coluna |  | un. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.14 | Fornecimento e instalação de torneira de parede, cromada para tanque e jardim ø1/2" ou ø3/4" |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.15 | Fornecimento e instalação de lavatório em louça, suspenso, cor branca - consultórios, sanitários, sala de reuniões multiuso, reidratação, procedimentos, vacinas, acolhimento, dispensário, triagem, acss e curativos |  | un. | 27 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.16 | Fornecimento e instalação sifão tipo garrafa em metal cromado - consultórios, sanitários, sala de reuniões multiuso, reidratação, procedimentos, vacinas, acolhimento, dispensário, triagem, acss e curativos |  | un. | 27 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.17 | Fornecimento e instalação de cuba oval, 35x50cm, cor branca - consultórios odontológicos e coleta |  | un. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.18 | Fornecimento e instalação de torneira automática de bancada ø1/2" ou ø3/4", marca docol, deca ou equivalente - consultórios, consultórios odontológicos, coleta,sanitários, sala de reuniões multiuso, reidratação, procedimentos, vacinas, acolhimento, dispensário, triagem, acss e curativos |  | un. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.19 | Fornecimento e instalação de ducha higiência com registro ø1/2" - curativos |  | un. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.20 | Fornecimento e instalação de engate flexível em inos ø1/2" x 30cm |  | un. | 85 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.0 | PINTURA | [8 empty] | 0
16.0.1 | PAREDES | [8 empty] | 0
16.0.1.1 | Aplicação de massa corrida látex PVA em paredes internas, com lixamento e retoques, duas demãos - marca suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² |  | m² | 1924.52 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.0.1.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, externas, platibandas (ambos os lados), muros de divisa, uma demão - marca suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² |  | m² | 2999.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.0.1.3 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes internas, externas, platibandas (ambos os lados), muros de divisa, duas demãos - marca suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² |  | m² | 2999.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.0.1.4 | Aplicação manual de pintura texturizada acrílica em paredes externas e platibandas (ambos os lados) - marca suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² |  | m² | 938.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.0.2 | TETO | [8 empty] | 0
16.0.2.1 | Aplicação de massa corrida PVA em tetos internos, com lixamento e retoques, duas demãos - marca suvinil ou equivalente |  | m² | 640.03 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.0.2.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em tetos internos e beirais, uma demão - marca suvinil ou equivalente |  | m² | 732.19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.0.2.3 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em tetos internos e beirais, duas demãos - marca suvinil ou equivalente |  | m² | 732.19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.0.3 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 0
16.0.3.1 | Apliação manual de pintura esmalte brilhante em rodapés de madeira, duas demãos - perda 10% |  | m² | 43.41 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.0.3.2 | Apliação manual de pintura esmalte brilhante em portas de madeira, sobre fundo nivelador, duas demãos, incluso pintura de vistas e caixilhos |  | m² | 94.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.0.3.3 | Apliação manual de pintura esmalte fosco em guarda-corpos e corrimãos metálicos, sobre fundo anticorrosivo, sendo uma demão de fundo e duas demãos de tinta, utilização de revolver de pintura a ar-comprimido |  | m² | 70.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.0 | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 0
17.0.1 | Fornecimento e instalação de bancada em granito polido cinza andorinha, com rodatampo, esp. 2cm, incluso cantoneira de fixação - conforme detalhamento do projeto arquitetônico |  | m² | 22.88 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.0 | ACESSIBILIDADE | [8 empty] | 0
18.0.1 | Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para vaso sanitário, em aço inox, comprimento 80cm, ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 |  | un. | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.0.2 | Fornecimento e instalação de barra de apoio para lavatório pcd de canto, três lados, em aço inox, ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 |  | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.0.3 | Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para porta de entrada bwc pcd, em aço inox, comprimento 40cm, ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - lavatórios de canto pcd (2x) e portas sanitários pcd (1x) - conforme NBR 9050 |  | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.0.4 | Fornecimento e instalação de lavatório de canto pcd, com torneira automática de bancada cromada pcd ø1/2" ou ø3/4", válvula metálica, engate metálico 40cm e sifão tiupo copo metálico |  | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.0.5 | Fornecimento e instalação de vaso sanitário pcd sem furo frontal, com caixa acoplada, cor branca, marca incepa, deca ou equivalente, incluso parafusos de fixação e massa de vedação - conforme NBR 9050 |  | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.0.6 | Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico pcd - conforme NBR 9050 |  | un. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.0.7 | Fornecimento e instalação de piso tátil, altera ou direcional, 25x25cm, esp 5mm, de borracha, colorido, fixado com cola |  | m² | 25.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.0.8 | Fornecimento e instalação de placa metálica de sinalização em braille em corrimão para deficientes visuais, 90x25mm - escadas - conforme NBR 9050 |  | un. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.0.9 | Fornecimento e instalação de fita fotoluminescente, comprimento 7cm x largura 2,5cm - escadas externa - conforme NBR 9050 |  | m | 48 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.0.10 | Fornecimento e instalação de piso tátil, altera ou direcional, em bloco de concreto de 20x10cm |  | m² | 35.63 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19.0 | SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO | [8 empty] | 0
19.0.1 | Limpeza de piso cerâmico com ácido muriático - fica sob responsabilidade da contrutora observar as especificações e cuidados do fabricante do piso, referentes a limpeza do mesmo com ácido |  | m² | 737.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19.0.2 | Limpeza de revestimento cerâmico em parede com pano úmido |  | m² | 340.45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19.0.3 | Limpeza de portas de madeira |  | m² | 89.46 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19.0.4 | Limpeza de vidros com pano úmido |  | m² | 163.62 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19.0.5 | Plantio de grama batatais em placas - área externa - conforme implantação do projeto arquitetônico |  | m² | 1366.45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19.0.6 | Fornecimento e planio de arbustos ornamentais - incluso adubo - laterais acessos frontais edificação |  | un. | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL | [9 empty] | 0