## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Construção da Quadra Poliesportiva Coberta da Escola Municipal Monsenhor Sebastião Scarzello
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | SINAPI/SC | 98459 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | M2 | 369.36 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | SINAPI/SC | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | M2 | 3 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312509230514 | Locação de ponto para referência topográfica. | UN | 90 | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | SINAPI/SC | 99059 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | M | 261 | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312407171405 | Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão para canteiro de obras - poste de concreto 8 m (padrão concessionária local) - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312410174556 | Ligação provisória de água e esgoto | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312408172434 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas - ref. SINAPI 10775 | MES | 12 | 0 |  | 0 | 0
1.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312207138490 | Locação de container 2,30x4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório - fornecimento e instalação - (sinapi 10777) | mês | 12 | 0 |  | 0 | 0
1.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312509230764 | Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos - ref. SINAPI 93582 | M2 | 60.4 | 0 |  | 0 | 0
1.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312411176903 | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. AF | M2 | 37.25 | 0 |  | 0 | 0
1.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312404167151 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras - ref. SINAPI 93208 | M2 | 10 | 0 |  | 0 | 0
1.2 |  |  | DEMOLIÇÃO
1.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312509230607 | Transplante de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m (ref. SINAPI 98510) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | SINAPI/SC | 104800 | Remoção de cercas e mourões, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M | 64 | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | SINAPI/SC | 104802 | Remoção de tela de arame galvanizado de alambrados para quadras poliesportivas, de forma manual, sem remoção da estrutura de sustentação, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 202 | 0 |  | 0 | 0
1.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312507228211 | Retirada de equipamento esportivo - tabela e estrutura de suporte - basquete | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
1.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312507228214 | Retirada de equipamento de esportes - traves de futebol | UND | 2 | 0 |  | 0 | 0
1.2.6 | SINAPI/SC | 97629 | Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 55 | 0 |  | 0 | 0
1.2.7 | SINAPI/SC | 97663 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
1.2.8 | SINAPI/SC | 97666 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
1.2.9 | SINAPI/SC | 97625 | Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 15.6 | 0 |  | 0 | 0
1.2.10 | SINAPI/SC | 100982 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 119.5 | 0 |  | 0 | 0
1.2.11 | Composição Própria | C.P. 1312506219861 | Serviço de destinação de resíduos da construção civil (demolição) - transporte e destinação | M3 | 119.5 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
2.1 | Composição Própria | C.P. 1312602241526 | Administração de obra - e.m scarzello | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO
3.1 |  |  | FUNDAÇÃO
3.1.1 |  |  | ESTACAS
3.1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312405169135 | Elaboração de laudo cautelar de vizinhança conforme NBR 12722/92 | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.2 | SINAPI/SC | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | UN | 90 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312506214009 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, profundidade de 21,0m- incluso concreto fck=30 MPa, considerando mobilização e desmobilização de equipamento. conforme projeto estrutural - ref. SINAPI 100651 | M | 1554 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312508229818 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 50 cm, incluso concreto fck=30mpa | M | 336 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.5 | SINAPI/SC | 95584 | Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps | KG | 2643.8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.6 | SINAPI/SC | 95578 | Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 12,5 mm. af_09/2021_ps | KG | 1222.55 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.7 | SINAPI/SC | 95579 | Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm. af_09/2021_ps | KG | 8553.65 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 |  |  | BLOCOS - QUADRA E RESERVATÓRIO
3.1.2.1 | SINAPI/SC | 96521 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | M3 | 433.52 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.2 | SINAPI/SC | 96531 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 2 utilizações. af_01/2024 | M2 | 206.72 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.3 | SINAPI/SC | 96543 | Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 224.9 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.4 | SINAPI/SC | 96544 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 378.9 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.5 | SINAPI/SC | 96545 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 418.5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.6 | SINAPI/SC | 96546 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 207.8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.7 | SINAPI/SC | 104920 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 215.3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.8 | SINAPI/SC | 104921 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024 | KG | 71.4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.9 | SINAPI/SC | 96616 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 | M3 | 5.53 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.10 | Composição Própria | C.P. 1312404165791 | Concreto usinado fck 35 MPa - fornecimento e instalação (incluso lançamento e bombeamento) | m3 | 79.46 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.11 | SINAPI/SC | 93368 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 343 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.12 | SINAPI/SC | 100978 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 117.68 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.13 | SINAPI/SC | 98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | M2 | 286.41 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.14 | SINAPI/SC | 93592 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 2353.52 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.15 | Composição Própria | C.P. 1312406169475 | Destinação de terra/argila | m³ | 117.68 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 |  |  | RADIER
3.1.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312210142281 | Nivelamento de terreno com inclusão de material (barro/argila) esp. 10cm | m2 | 734.91 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.2 | SINAPI/SC | 97087 | Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021 | M2 | 553.32 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.3 | SINAPI/SC | 100324 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | M3 | 55.33 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312405169179 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 (ref. SINAPI 97096) | M3 | 66.33 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312405169198 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de CA 50 - 8mm. af_09/2021 - ref. 97092 | KG | 5000.1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.6 | Composição Própria | C.P. 1312407171410 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de aço ca50 - 10mm. af_09/2021 - ref.97092 | KG | 4350.7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4 |  |  | LAJE PISO
3.1.4.1 | SINAPI/SC | 100324 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | M3 | 18.15 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.2 | SINAPI/SC | 97087 | Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021 | M2 | 181.59 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.3 | SINAPI/SC | 97086 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 | M2 | 194.02 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312405169179 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 (ref. SINAPI 97096) | M3 | 23.67 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.5 | SINAPI/SC | 92770 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 1347.3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.6 | SINAPI/SC | 92771 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 37.9 | 0 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | PILARES- QUADRA E RESERVATÓRIO
3.2.1 | SINAPI/SC | 92413 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020 | M2 | 434.88 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312404165791 | Concreto usinado fck 35 MPa - fornecimento e instalação (incluso lançamento e bombeamento) | m3 | 32.4 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 168.5 | 0 |  | 0 | 0
3.2.4 | SINAPI/SC | 92760 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 677.08 | 0 |  | 0 | 0
3.2.5 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 50.5 | 0 |  | 0 | 0
3.2.6 | SINAPI/SC | 92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 491.85 | 0 |  | 0 | 0
3.2.7 | SINAPI/SC | 92764 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 1105.4 | 0 |  | 0 | 0
3.2.8 | SINAPI/SC | 92765 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 4176.48 | 0 |  | 0 | 0
3.3 |  |  | VIGAS - QUADRA E RESERVATÓRIO
3.3.1 | SINAPI/SC | 96527 | Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | M3 | 130.07 | 0 |  | 0 | 0
3.3.2 | SINAPI/SC | 92448 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020 | M2 | 713.97 | 0 |  | 0 | 0
3.3.3 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 2230.4 | 0 |  | 0 | 0
3.3.4 | SINAPI/SC | 92760 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 876.1 | 0 |  | 0 | 0
3.3.5 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 81.7 | 0 |  | 0 | 0
3.3.6 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 999.2 | 0 |  | 0 | 0
3.3.7 | SINAPI/SC | 92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 1526.1 | 0 |  | 0 | 0
3.3.8 | SINAPI/SC | 92764 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 2196.6 | 0 |  | 0 | 0
3.3.9 | SINAPI/SC | 92765 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 1438.1 | 0 |  | 0 | 0
3.3.10 | Composição Própria | C.P. 1312404165791 | Concreto usinado fck 35 MPa - fornecimento e instalação (incluso lançamento e bombeamento) | m3 | 65.31 | 0 |  | 0 | 0
3.3.11 | SINAPI/SC | 98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | M2 | 382.89 | 0 |  | 0 | 0
3.3.12 | SINAPI/SC | 93368 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 98.45 | 0 |  | 0 | 0
3.3.13 | SINAPI/SC | 100978 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 44 | 0 |  | 0 | 0
3.3.14 | SINAPI/SC | 93592 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 440 | 0 |  | 0 | 0
3.3.15 | Composição Própria | C.P. 1312406169475 | Destinação de terra/argila | m³ | 44 | 0 |  | 0 | 0
3.4 |  |  | LAJE - FORRO- MACIÇA E PRÉ-MOLDADA
3.4.1 | SINAPI/SC | 103761 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada e cimbramento de madeira, 4 utilizações. af_03/2022 | M2 | 43.99 | 0 |  | 0 | 0
3.4.2 | SINAPI/SC | 92770 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 193.3 | 0 |  | 0 | 0
3.4.3 | SINAPI/SC | 92771 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 527.83 | 0 |  | 0 | 0
3.4.4 | SINAPI/SC | 92772 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 96.6 | 0 |  | 0 | 0
3.4.5 | SINAPI/SC | 3737 | Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 350 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao) | M2 | 63.87 | 0 |  | 0 | 0
3.4.6 | Composição Própria | C.P. 1312404165791 | Concreto usinado fck 35 MPa - fornecimento e instalação (incluso lançamento e bombeamento) | m3 | 9.93 | 0 |  | 0 | 0
3.5 |  |  | ESCADAS/RAMPA
3.5.1 | Composição Própria | C.P. 1312404165791 | Concreto usinado fck 35 MPa - fornecimento e instalação (incluso lançamento e bombeamento) | m3 | 1.88 | 0 |  | 0 | 0
3.5.2 | SINAPI/SC | 101996 | Fabricação de fôrma para escadas, com 1 lance e laje plana, em madeira serrada, E =25 mm. af_11/2020 | M2 | 12.52 | 0 |  | 0 | 0
3.5.3 | SINAPI/SC | 92770 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 63.1 | 0 |  | 0 | 0
3.5.4 | SINAPI/SC | 92771 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 24.3 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA, ESTRUTURA DE MADEIRA, TELHAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL
4.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA E ESTRUTURA EM MADEIRA
4.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312507220342 | Estrutura metálica treliçada em arco com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, pintura e galvanização- mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p | KG | 12096 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312409174282 | Esticador forjado gancho/olhal 3/8"- fornecimento e instalação | UN | 72 | 0 |  | 0 | 0
4.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312507228240 | Toldo com estrutura em aço galvanizado com pintura pu. cobertura em policarbonato alveolar 6mm, considerando fixação por parabolt - fornecimento e instalação | M2 | 82.07 | 0 |  | 0 | 0
4.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312509230604 | Estrutura em madeira para telha de fibrocimento, incluso transporte vertical - reservatório | m² | 12.95 | 0 |  | 0 | 0
4.2 |  |  | COBERTURA - TELHAMENTO
4.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312201126906 | Telhas metálicas galvalume, sanduíche, de 0,5 mm de espessura com 50 mm de preenchimento em lã de rocha para cobertura da quadra - material e mão de obra. | m2 | 1054.55 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2 | SINAPI/SC | 94218 | Telhamento com telha estrutural de fibrocimento E = 8 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019_ps | M2 | 12.95 | 0 |  | 0 | 0
4.3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
4.3.1 |  |  | CALHA DE ALUMÍNIO, TUBO DE QUEDA
4.3.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312507227065 | Calha metálica em aluminio 200 x 200 mm, material e instalação | m | 78 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312507228106 | Calha metálica em aluminio 150 x 200 mm, material e instalação | m | 3.7 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312507228400 | Rufo em chapa de alumínio, E =0,8mm, corte de 40 cm, incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 | M | 28.92 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312201127173 | Ralo abacaxi - 100mm-fornecimento e instalação - SINAPI -89546 | und | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147703 | Ralo tipo Abacaxi, material e instalação dn150 mm (santos) | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312507227100 | Adaptador de bocal, em aluminio saída 150 mm, material e instalação | UND | 8 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312509230630 | Adaptador de bocal em aluminio 100 mm, material e instalação | UND | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312507227101 | Cabeceira retangular em aluminio 200 x 200 mm, material e instalação | UND | 4 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312507228107 | Cabeceira retangular - 150x200mm em aluminio, material e instalação | UND | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.10 | SINAPI/SC | 89512 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | M | 13.1 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.11 | SINAPI/SC | 89580 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | M | 115.44 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.12 | Composição Própria | C.P. 1312507228109 | Tubo PVC, serie normal, água pluvial, DN 200mm, fornecido e instalado | M | 22.79 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.13 | Composição Própria | C.P. 1312507228110 | Tubo PVC, serie normal, água pluvial, DN 250mm, fornecido e instalado | M | 53.93 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.14 | SINAPI/SC | 95565 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 | M | 37.84 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.15 | SINAPI/SC | 89671 | Luva de correr, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.16 | SINAPI/SC | 89679 | Luva de correr, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.17 | Composição Própria | C.P. 1312507228112 | Luva de correr, PVC, serie R, água pluvial, DN 250 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.18 | SINAPI/SC | 89591 | Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | UN | 16 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.19 | SINAPI/SC | 104167 | Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.20 | SINAPI/SC | 89529 | Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.21 | Composição Própria | C.P. 1312312162173 | Caixa enterrada hidráulica retangular de passagem, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6 x0,6m, inclusive grelha - fornecimento e instalação | UN | 17 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.22 | SINAPI/SC | 90106 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | M3 | 202.01 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.23 | SINAPI/SC | 93378 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 190.16 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.24 | SINAPI/SC | 100978 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | M3 | 16.58 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.25 | SINAPI/SC | 93592 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020 | M3XKM | 165.8 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.26 | Composição Própria | C.P. 1312406169475 | Destinação de terra/argila | m³ | 16.58 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
5.1 |  |  | ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO
5.1.1 | SINAPI/SC | 103330 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | M2 | 624.12 | 0 |  | 0 | 0
5.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312507220243 | Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó anti-chuva) de 7x39x39cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 | M2 | 145 | 0 |  | 0 | 0
5.1.3 | SINAPI/SC | 93197 | Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *20* cm. af_03/2024 | M | 45.2 | 0 |  | 0 | 0
5.1.4 | SINAPI/SC | 87900 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 1711.17 | 0 |  | 0 | 0
5.1.5 | SINAPI/SC | 87884 | Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo manual. af_10/2022 | M2 | 111.71 | 0 |  | 0 | 0
5.1.6 | SINAPI/SC | 87775 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 | M2 | 1822.88 | 0 |  | 0 | 0
5.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312110119895 | Pingadeira em chapa de alumínio, E =0,8mm, corte de 25 cm, incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 | M | 110.5 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | FECHAMENTO EM CHAPAS PERFURADAS
6.1 | Composição Própria | C.P. 1312507227118 | Fechamento em chapas perfuradas , considerando estrutura de fixação - 5,80x3,80m | M2 | 88.16 | 0 |  | 0 | 0
6.2 | Composição Própria | C.P. 1312509230565 | Fechamento em chapas perfuradas , considerando estrutura de fixação - 5,80 m x2,45m | M2 | 71.05 | 0 |  | 0 | 0
6.3 | Composição Própria | C.P. 1312509230567 | Fechamento da estrutura do telhado com chapas perfuradas , considerando parafusos de fixação | M2 | 43.3 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 |  |  | INSTALAÇÕES INTERNAS
7.1.1 |  |  | CABOS
7.1.1.1 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 120 | 0 |  | 0 | 0
7.1.1.2 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor preta, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 120 | 0 |  | 0 | 0
7.1.1.3 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor branca, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 120 | 0 |  | 0 | 0
7.1.1.4 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 120 | 0 |  | 0 | 0
7.1.1.5 | SINAPI/SC | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 120 | 0 |  | 0 | 0
7.1.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312301144524 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8- fornecimento e instalacao | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
7.1.1.7 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 131 | 0 |  | 0 | 0
7.1.1.8 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 131 | 0 |  | 0 | 0
7.1.1.9 | SINAPI/SC | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 131 | 0 |  | 0 | 0
7.1.1.10 | SINAPI/SC | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado na cor vermelha, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 1030 | 0 |  | 0 | 0
7.1.1.11 | SINAPI/SC | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado na cor azul claro, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 1010 | 0 |  | 0 | 0
7.1.1.12 | SINAPI/SC | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado na cor verde, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 1000 | 0 |  | 0 | 0
7.1.1.13 | SINAPI/SC | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado na cor amarelo, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 50 | 0 |  | 0 | 0
7.1.1.14 | Composição Própria | C.P. 1312311154434 | Terminal pré isolado pino para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível de 1,5 – 2,5 mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 170 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2 |  |  | ELETROCALHAS, DUTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
7.1.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312503203396 | Eletrocalha perfurada de fe. g.e. dim. #200x100x3000mm, com tampa ch 18 - fornecimento e instalação | M | 170 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312404165976 | Flange de ligação - painel / eletrocalha em fe. g.e. dim. 200x100mm branca | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312404167052 | Suporte vertical #200x100mm, na cor branca | UN | 60 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312404165977 | Tê horizontal para eletrocalha tipo U de fe. g.e., dim. #200x100mm - branca | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312404165987 | Emenda interna para eletrocalha 200x100 mm, na cor branca | UN | 28 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312202130120 | Suporte suspensão simples para perfilado 38x38, na cor branca | UN | 26 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312502202061 | Luminária sobrepor para lâmpada LED 2x32w, completa, fornecimento e instalacao | UN | 13 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.8 | Composição Própria | C.P. 1312503203394 | Plug macho + tomada para luminária - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 97599 julho/2020)vgl | UN | 13 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.9 | SINAPI/SC | 91952 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.10 | Composição Própria | C.P. 1312402164454 | Refletor LED 50w com fotocélula inclusa - fornecimento e instalação | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.11 | SINAPI/SC | 95728 | Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | M | 280 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.12 | Composição Própria | C.P. 1312306149609 | Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. | UN | 115 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.13 | Composição Própria | C.P. 1312508229043 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo U simples, com 4" | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.14 | Composição Própria | C.P. 1312408172892 | Luminaria LED refletor retangular bivolt, luz branca, 150 W - fornecimento e instalação | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.15 | Composição Própria | C.P. 1312204133255 | Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com tampa ferro fundido (70x90cm) e aro padrão celesc, para carga 12,5t | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.16 | Composição Própria | C.P. 1312509230784 | Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,40 x 0,40 x 0,40 m (mat e mo) | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.17 | SINAPI/SC | 97670 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 21 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.18 | SINAPI/SC | 93012 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 9 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.19 | Composição Própria | C.P. 1312404167050 | Abraçadeira PVC 1" branca | UN | 260 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.20 | SINAPI/SC | 93026 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.21 | SINAPI/SC | 91864 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 5 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.22 | SINAPI/SC | 91893 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.23 | Composição Própria | C.P. 1312112124661 | Abraçadeira tipo encaixe, em PVC antichama, para sistema condulete de 1’’ | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.24 | Composição Própria | C.P. 1312511234421 | Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1" - fornecimento e instalação | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.25 | Composição Própria | C.P. 1312509230557 | Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 50mm e altura 50mm | M | 44 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.26 | Composição Própria | C.P. 1312409173135 | Curva horizontal 90° para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço galvanizado, chapa 18 - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.27 | Composição Própria | C.P. 1312509230559 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 53 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3 |  |  | QD
7.1.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312306149176 | Painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 1.93 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312304147278 | Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação | M | 2.5 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.6 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1.4 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.7 | Composição Própria | C.P. 1312404166010 | Disjuntor caixa moldada tripolar de 100a - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.8 | SINAPI/SC | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.9 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 11 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.10 | SINAPI/SC | 93671 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.11 | SINAPI/SC | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.12 | Composição Própria | C.P. 1312202128967 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma - 40A bipolar | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.13 | Composição Própria | C.P. 1312301144366 | Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma - 25A bipolar | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.15 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.16 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.17 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 4.14 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.18 | Composição Própria | C.P. 1312509230585 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.19 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.20 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.21 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.22 | Composição Própria | C.P. 1312307150451 | Contator tripolar I nominal 18a - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4 |  |  | QD- BOMBAS
7.1.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312502200866 | Quadro de distribuição/comando de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, dimensões 600x500x150mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101882 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312508229044 | Rele termico bimetal para uso em motores trifasicos, tensao 380 V, potencia ate 15 CV, corrente nominal maxima 22 a | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4.3 | SINAPI/SC | 101902 | Contator tripolar I nominal 22a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4.4 | SINAPI/SC | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 16 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4.5 | Composição Própria | C.P. 1312303145885 | Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 150 x *3,6* mm. - ( mg-ele-731 magnus pc) | un | 40 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4.6 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4.7 | SINAPI/SC | 93671 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4.8 | SINAPI/SC | 93668 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4.9 | SINAPI/SC | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4.10 | Composição Própria | C.P. 1312211142842 | Rele falta de fase, microprocessado, 220 a 480 CV - fornecimento e instalação. af_10/2020 (ref. SINAPI 93657 09/2022)vgl | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4.11 | SINAPI/SC | 102137 | Chave de boia automática superior/inferior 15A/250V - fornecimento e instalação. af_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4.12 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4.13 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4.14 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 3.8 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4.15 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4.16 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4.17 | Composição Própria | C.P. 1312406170273 | Base alvenaria com cerâmica sub quadro elétrico 10 x 10 cm, alinhadas a prumo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.4.18 | Composição Própria | C.P. 1312508229046 | Kit para porta de quadro de bombas - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1.5 |  |  | ASSESSÓRIOS PARA CHAVE BOIA
7.1.5.1 | SINAPI/SC | 95817 | Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
7.1.5.2 | Composição Própria | C.P. 1312509230552 | Eletroduto de PVC rígido roscável 3/4", inclusive conexões | M | 12 | 0 |  | 0 | 0
7.1.5.3 | Composição Própria | C.P. 1312310153064 | Cabo múltiplo tipo PP, atox, isol. 1kv, 3x1,5mm² (rabicho sobre o forro a partir dos perfilados / eletrocalhas até as luminárias) - fornecimento e instalação | M | 20 | 0 |  | 0 | 0
7.1.5.4 | Composição Própria | C.P. 1312508229045 | Abraçadeira tipo encaixe, em PVC antichama, para sistema condulete de 1’’ | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | INSTALAÇÃO DE LÓGICA
8.1 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 3.6 | 0 |  | 0 | 0
8.2 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala. af_09/2024 | M3 | 3.6 | 0 |  | 0 | 0
8.3 | SINAPI/SC | 91876 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
8.4 | Composição Própria | C.P. 1312504211717 | Abraçadeira PVC 1" - fornecimento e instalação | UN | 15 | 0 |  | 0 | 0
8.5 | Composição Própria | C.P. 1312204133425 | Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1 ", sem luva - fornecimento e instalação | m | 32 | 0 |  | 0 | 0
8.6 | Composição Própria | C.P. 1312409173410 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 32mm (1"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação - (ref. SINAPI 97667 - c.p. 1312407170730) iw | M | 21 | 0 |  | 0 | 0
8.7 | Composição Própria | C.P. 1312312162216 | Suporte horizontal 20cm mão francesa suporte mão francesa em aço, abas iguais 20 cm - fornecimento e instalação | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0
8.8 | SINAPI/SC | 91939 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
8.9 | Composição Própria | C.P. 1312507228103 | Cabo de rede cat5e 4px24 AWG e blindado mat e mo | M | 116.5 | 0 |  | 0 | 0
8.10 | SINAPI/SC | 98307 | Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.11 | Composição Própria | C.P. 1312505212240 | Saída horizontal de eletrocalha ou perfilado para eletroduto 1" - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.12 | Composição Própria | C.P. 1312204133426 | Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 1", para eletroduto - fornecimento e instalação | un | 9 | 0 |  | 0 | 0
8.13 | Composição Própria | C.P. 1312112122902 | Caixa de passagem 30x30x30 com tampa - material e construção | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0
8.14 | Composição Própria | C.P. 1312112124005 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros, na cor branca. | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
9.1 | Composição Própria | C.P. 1312310153483 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" para sistema preventivo contra descargas atmosféricas - fornecimento e instalação | m | 250 | 0 |  | 0 | 0
9.2 | Composição Própria | C.P. 1312507220263 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros, alta camada - fornecimento e instalação | UN | 14 | 0 |  | 0 | 0
9.3 | Composição Própria | C.P. 1312310153481 | Caixa de equipotencialização em aço para sobrepor, com tampa, 9 terminais – fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
9.4 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | 23.18 | 0 |  | 0 | 0
9.5 | SINAPI/SC | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | M3 | 22.73 | 0 |  | 0 | 0
9.6 | Composição Própria | C.P. 1312303146914 | Minicaptor, em aco galvanizado a fogo,â fixacao com rosca soberba ou mecanica, h=300 mm x dn=10 mm - fornecimento e instalação | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
9.7 | SINAPI/SC | 97881 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
9.8 | SINAPI/SC | 96977 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023 | M | 225 | 0 |  | 0 | 0
9.9 | Composição Própria | C.P. 1312402163434 | Conexao atraves de solda exotermica, incluso molde, palito ignitor e alicate - fornecimento e instalacao | UN | 15 | 0 |  | 0 | 0
9.10 | SINAPI/SC | 91864 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 30 | 0 |  | 0 | 0
9.11 | Composição Própria | C.P. 1312211142756 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1" e cunha de fixação - fornecimento e instalação | UN | 42 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
10.1 |  |  | SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
10.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312310153552 | Abrigo para mangueira, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio tipo 2, 30m (2x15m) 2 1/2" , esguicho em latão tipo Agulheta (requintE =1/2") 2 1/2", niple 2.1/2", redução giratória(2.1/2"x1.1/2") e tampão cego 1.1/2" - fornecimento e instalação. | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
10.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312507227945 | Hidrante de recalque 40x40x20cm registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2" e tampão com corrente - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 96765 - bha | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.1.3 | SINAPI/SC | 92342 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020 | M | 239.35 | 0 |  | 0 | 0
10.1.4 | SINAPI/SC | 92642 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
10.1.5 | SINAPI/SC | 94499 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.1.6 | SINAPI/SC | 99624 | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.1.7 | SINAPI/SC | 92390 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 24 | 0 |  | 0 | 0
10.1.8 | SINAPI/SC | 92642 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
10.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312206136936 | Fixação da tubulação de ferro galvanizado em parede com suporte mão francesa e grampo tipo U 2.1/2" em ferro galvanizado (ref. SINAPI 91176 05/2022)vgl | M | 162 | 0 |  | 0 | 0
10.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312303146941 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada em tubos de aço em rede de alimentação de hidrantes na cor vermelha | M2 | 44 | 0 |  | 0 | 0
10.1.11 | SINAPI/SC | 93358 | Escavação manual de vala. af_09/2024 | M3 | 29.25 | 0 |  | 0 | 0
10.1.12 | Composição Própria | C.P. 1312204133328 | Reaterro manual | m3 | 29.07 | 0 |  | 0 | 0
10.1.13 | Composição Própria | C.P. 1312112124440 | Escada tipo marinheiro em aco CA-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao | m | 12.5 | 0 |  | 0 | 0
10.1.14 | SINAPI/SC | 101909 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe | UN | 16 | 0 |  | 0 | 0
10.1.15 | SINAPI/SC | 101906 | Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
10.1.16 | Composição Própria | C.P. 1312310153522 | Placa fotoluminescente, localização de extintor, fixada na parede, 20x20 cm - fornecimento e instalação | UN | 18 | 0 |  | 0 | 0
10.1.17 | Composição Própria | C.P. 1312304147726 | Placa proibido colocar materiais 20x20cm - fornecimento e instalação | un | 18 | 0 |  | 0 | 0
10.1.18 | Composição Própria | C.P. 1312502201865 | Caixa d'aguA / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 15000 litros, com tampa- fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.2 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, GUARDA-CORPO, SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
10.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312408172022 | Placa de sinalização de emergência fotoluminescente, com indicação da saída de emergência, com contemplação do pistograma (seta, ou imagem) modelo 30x15cm | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
10.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312402163948 | Placa de sinalização de saída fotoluminescente, com ou sem seta, modelo 30x15cm, inclusive tirante para fixação no teto -fornecimento e instalação | UN | 14 | 0 |  | 0 | 0
10.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312303146935 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em PVC , 50x32cm– fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
10.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312201127018 | Placa lotação máxima | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
10.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312506213554 | Luminária de emergência 5lux - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
10.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312506213553 | Luminária de emergência 3lux - fornecimento e instalação | UN | 21 | 0 |  | 0 | 0
10.2.7 | SINAPI/SC | 99855 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. af_04/2019_ps | M | 4.5 | 0 |  | 0 | 0
10.2.8 | Composição Própria | C.P. 1312305148241 | Guarda corpo com corrimão duplo, h=92cm e h=70cm , em aço galvanizado, incluso pintura, fixação no chão - ref. SINAPI 9985/ 99839 - bha | M | 10.5 | 0 |  | 0 | 0
10.2.9 | Composição Própria | C.P. 1312506213451 | Placa em braile para corrimão - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
10.2.10 | Composição Própria | C.P. 1312502201595 | Central de alarme de incêndio endereçável - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.2.11 | Composição Própria | C.P. 1312502201660 | Acionador manual "aperte aqui" com sirene endereçável, para instalações contra incêndios - fornecimento e instalação | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
10.2.12 | Composição Própria | C.P. 1312502201748 | Sirene audiovisual endereçável para alarme de incendio - fornecimento e instalação | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS
11.1 | Composição Própria | C.P. 131191270932 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 40x40 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m | m² | 64.47 | 0 |  | 0 | 0
11.2 | Composição Própria | C.P. 1312507227114 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 30x40 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe | M2 | 178 | 0 |  | 0 | 0
11.3 | Composição Própria | C.P. 1312507228552 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm, aplicadas na altura inteira das paredes | M2 | 72.94 | 0 |  | 0 | 0
11.4 | SINAPI/SC | 101749 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 4,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 | M2 | 653.97 | 0 |  | 0 | 0
11.5 | Composição Própria | C.P. 1312409173588 | Polimento de piso de concreto com politriz - ref. SINAPI 101748 | M2 | 653.97 | 0 |  | 0 | 0
11.6 | Composição Própria | C.P. 1312201126968 | Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica - fornecimento e execução | M2 | 653.97 | 0 |  | 0 | 0
11.7 | Composição Própria | C.P. 1312312161676 | Revestimento piso epóxi | M² | 96.51 | 0 |  | 0 | 0
11.8 | Composição Própria | C.P. 1312409173042 | Pisos modulares multifuncionais específicos para quadras poliesportivas cobertas, 250x250x12 mm, superfície lisa, sistema de encaixe macho fêmea, resistência à umidade, porteção uv. fornecimento e instalação | M² | 647.34 | 0 |  | 0 | 0
11.9 | Composição Própria | C.P. 1312507228406 | Piso tatil alerta em inox parafusado - fornecimento e instalação | M | 6.63 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 |  |  | ÁGUA FRIA
12.1.1 | SINAPI/SC | 103979 | Tubo, PVC, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 5 | 0 |  | 0 | 0
12.1.2 | SINAPI/SC | 89357 | Tubo, PVC, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 18 | 0 |  | 0 | 0
12.1.3 | SINAPI/SC | 89356 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 74 | 0 |  | 0 | 0
12.1.4 | SINAPI/SC | 89355 | Tubo, PVC, soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 4 | 0 |  | 0 | 0
12.1.5 | SINAPI/SC | 89501 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
12.1.6 | SINAPI/SC | 89367 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
12.1.7 | SINAPI/SC | 89362 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 21 | 0 |  | 0 | 0
12.1.8 | SINAPI/SC | 89358 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
12.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312507227150 | Joelho PVC soldável com rosca, 90 graus, 25 mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação (sinapi 89385 out/2019) | UN | 19 | 0 |  | 0 | 0
12.1.10 | SINAPI/SC | 89366 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
12.1.11 | SINAPI/SC | 89380 | Luva de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
12.1.12 | SINAPI/SC | 89385 | Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 11 | 0 |  | 0 | 0
12.1.13 | SINAPI/SC | 89353 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
12.1.14 | SINAPI/SC | 89987 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
12.1.15 | Composição Própria | C.P. 1312406169336 | Caixa d'água em polietileno, 3.000 litros - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
12.1.16 | SINAPI/SC | 89395 | Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 23 | 0 |  | 0 | 0
12.1.17 | SINAPI/SC | 94690 | Tê, PVC, soldável, DN 32 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
12.1.18 | SINAPI/SC | 94796 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
12.1.19 | SINAPI/SC | 11762 | Torneira metalica cromada para jardim / tanque, com bico plastico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4" | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
12.1.20 | SINAPI/SC | 89382 | União, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
12.1.21 | SINAPI/SC | 89376 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
12.1.22 | SINAPI/SC | 89429 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 19 | 0 |  | 0 | 0
12.1.23 | SINAPI/SC | 89391 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
12.1.24 | SINAPI/SC | 89595 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 50mm x 1.1/4, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
12.1.25 | SINAPI/SC | 103947 | Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 25 x 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
12.1.26 | SINAPI/SC | 103948 | Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
12.1.27 | SINAPI/SC | 86886 | Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
12.1.28 | SINAPI/SC | 86884 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
12.1.29 | SINAPI/SC | 102118 | Bomba centrífuga, trifásica, 3 CV ou 2,96 HP, hm 34 a 40 m, q 8,6 a 14,8 m3/h - fornecimento e instalação. af_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
12.1.30 | Composição Própria | C.P. 1312502201865 | Caixa d'aguA / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 15000 litros, com tampa- fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
12.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO
12.2.1 | SINAPI/SC | 89711 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 22.15 | 0 |  | 0 | 0
12.2.2 | SINAPI/SC | 89712 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 6.5 | 0 |  | 0 | 0
12.2.3 | SINAPI/SC | 89799 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | M | 3 | 0 |  | 0 | 0
12.2.4 | SINAPI/SC | 104351 | Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | UN | 19 | 0 |  | 0 | 0
12.2.5 | SINAPI/SC | 89714 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 22 | 0 |  | 0 | 0
12.2.6 | SINAPI/SC | 97906 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
12.2.7 | SINAPI/SC | 104328 | Caixa sifonada, com grelha quadrada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
12.2.8 | SINAPI/SC | 89709 | Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
12.2.9 | SINAPI/SC | 89726 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
12.2.10 | SINAPI/SC | 89739 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
12.2.11 | SINAPI/SC | 89731 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
12.2.12 | SINAPI/SC | 89737 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
12.2.13 | SINAPI/SC | 89744 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
12.2.14 | Composição Própria | C.P. 1312406170425 | Joelho 90 graus, PVC, com anel para esgoto segundário 40mmx1.1/2"- fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 - SINAPI 89731 - bha | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
12.2.15 | Composição Própria | C.P. 1312212144029 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. (mg-hid-161magnus po) | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
12.2.16 | Composição Própria | C.P. 131210688778 | Junção invertida -75mmx75mm, serie normal para esgoto predial | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
12.2.17 | SINAPI/SC | 89796 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
12.2.18 | SINAPI/SC | 104346 | Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
12.2.19 | Composição Própria | C.P. 1312201127012 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
12.2.20 | SINAPI/SC | 86881 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
12.2.21 | SINAPI/SC | 89728 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 13 | 0 |  | 0 | 0
12.2.22 | SINAPI/SC | 89748 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
12.2.23 | Composição Própria | C.P. 1312506213314 | Anel de borracha, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | UN | 27 | 0 |  | 0 | 0
12.2.24 | Composição Própria | C.P. 1312506213316 | Anel de borracha, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm,fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | UN | 13 | 0 |  | 0 | 0
12.2.25 | Composição Própria | C.P. 1312506213317 | Anel de borracha, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af_12/2014 ( base SINAPI 89834 09/2019) | UN | 14 | 0 |  | 0 | 0
12.2.26 | SINAPI/SC | 86879 | Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
12.2.27 | Composição Própria | C.P. 1312507228553 | Anel de vedação, PVC flexivel 100 mm para saída de baciA / vaso sanitário | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | ESQUADRIAS
13.1 |  |  | JANELAS
13.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312507227976 | Janela basculante - alumínio + vidro - vidro 6mm temperado – alumínio branco- ja2 | m2 | 0.38 | 0 |  | 0 | 0
13.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312507227978 | Janela fixa - alumínio + vidro - vidro 6mm temperado – alumínio branco- ja1 | m2 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0
13.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312507227979 | Janela basculante - alumínio + vidro - vidro 6mm temperado – alumínio branco- ja3 | m2 | 4.53 | 0 |  | 0 | 0
13.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312507227981 | Janela basculante - alumínio + vidro - vidro 6mm temperado – alumínio branco- ja4 | m2 | 2.28 | 0 |  | 0 | 0
13.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312507227982 | Janela basculante - alumínio + vidro - vidro 6mm temperado – alumínio branco- ja5 | m2 | 2.88 | 0 |  | 0 | 0
13.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312108117222 | Peitoril em granito cinza andorinha com pingadeira do lado externo | M2 | 4.75 | 0 |  | 0 | 0
13.2 |  |  | PORTAS
13.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312507227986 | Pm1 - porta de madeira maciça (pesada ou superpesada), 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 100693 09/2023)vgl | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
13.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312507228065 | Pm 2 -pm2 - porta de madeira maciça, 90x210cm, incluido janelas fixas de 40x100 , chapa metálica de proteção e barra de apoio para pne, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 100693 09/2023)vgl | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
13.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312507228066 | Porta de aço galvanizado, revestida com chapa lisa, e pintura eletrolítica na cor amarela, completa | UND | 2 | 0 |  | 0 | 0
13.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312507228395 | Porta em compensado de madeira E =2cm revestida com laminado melamínico -60x170cm- cor branco | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
13.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312507228397 | Porta em compensado de madeira E =2cm revestida com laminado melamínico -90x170cm- cor branco | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
13.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312411175866 | Barra de apoio em inox, diametro minimo 3 cm, em aço inox | M | 1 | 0 |  | 0 | 0
13.2.7 | Composição Própria | C.P. 1312404167191 | Porta veneziana em alumínio pintura eletrostática em cores | M2 | 10.01 | 0 |  | 0 | 0
13.2.8 | Composição Própria | C.P. 1312509229935 | Porta camarão - fornecimento e instalação. af_12/2019 | M2 | 8.25 | 0 |  | 0 | 0
13.3 |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS
13.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312112124596 | Soleira em granito cinza andorinha | m2 | 4.21 | 0 |  | 0 | 0
13.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312108117222 | Peitoril em granito cinza andorinha com pingadeira do lado externo | M2 | 3 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | PINTURA
14.1 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 628.33 | 0 |  | 0 | 0
14.2 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 628.33 | 0 |  | 0 | 0
14.3 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 111.71 | 0 |  | 0 | 0
14.4 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 111.71 | 0 |  | 0 | 0
14.5 | SINAPI/SC | 88424 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas cores. af_03/2024 | M2 | 793.6 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
15.1 | Composição Própria | C.P. 1312507228551 | Papeleira em abs para papel toalha-fornecimento e instalação - ref. SINAPI 95547 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
15.2 | Composição Própria | C.P. 1312201125994 | Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
15.3 | SINAPI/SC | 95545 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
15.4 | SINAPI/SC | 100868 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
15.5 | SINAPI/SC | 100867 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
15.6 | Composição Própria | C.P. 1312507228557 | Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 40 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
15.7 | SINAPI/SC | 95471 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
15.8 | Composição Própria | C.P. 1312410175043 | Válvula de descarga metálica, duplo acionamento eco, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
15.9 | Composição Própria | C.P. 1312310153531 | Botoeira de emergência para portas - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
15.10 | Composição Própria | C.P. 1312306149982 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | M2 | 3.24 | 0 |  | 0 | 0
15.11 | Composição Própria | C.P. 1312302145641 | Lavatório louça branca suspenso de canto para pcd - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86904 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
15.12 | SINAPI/SC | 100875 | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
15.13 | Composição Própria | C.P. 1312507228069 | Banco de concreto sem encosto, dim. 2,40 x 0,50 m | UND | 2 | 0 |  | 0 | 0
15.14 | SINAPI/SC | 100860 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
15.15 | Composição Própria | C.P. 1312312161921 | Torneira banheiro pcd norma nbr9050 bica baixa com alavanca - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
15.16 | Composição Própria | C.P. 1312203130413 | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão bica baixa - fornecimento e instalação (un) | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
15.17 | Composição Própria | C.P. 1312312161919 | Torneira com acionamento por tempo - parede - tipo presmatic - fornecimento e instalação | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0
15.18 | Composição Própria | C.P. 1312507227153 | Bebedouro conjugado - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
15.19 | SINAPI/SC | 86932 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
15.20 | Composição Própria | C.P. 1312312161922 | Ducha higiênica metálica articulável - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
15.21 | SINAPI/SC | 95547 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
15.22 | Composição Própria | C.P. 1312507228072 | Bancada de granito andorinha cinza polido, de 0,50 x 2,50 m , considerando testeira, e três cubas de embutir oval cerâmicas -fornecimento e instalação. | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
15.23 | Composição Própria | C.P. 1312507228118 | Lavatório coletivo aço inox - 210x50x25cm e 260x50x25cm | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS
16.1 | SINAPI/SC | 92396 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | M2 | 386.1 | 0 |  | 0 | 0
16.2 | Composição Própria | C.P. 1312408172890 | Piso monolítico emborrachado - fornecimento e instalação | m² | 186.39 | 0 |  | 0 | 0
16.3 | SINAPI/SC | 102501 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrílica, E = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 | M2 | 34.6 | 0 |  | 0 | 0
16.4 | Composição Própria | C.P. 1312511234910 | Placa de vaga de estacionamento exclusiva para deficientes e idosos, dimensões 50cm x 70cm | unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
16.5 | Composição Própria | C.P. 1312510231881 | Execução de passeio (calçada) em concreto 25mpa, espessura 15 cm, com armacao em tela soldada, inclusive desempeno mecânico e lastro | M2 | 225.16 | 0 |  | 0 | 0
16.6 | SINAPI/SC | 104658 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 | M2 | 12.51 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
17.1 | Composição Própria | C.P. 1312303147063 | Fornecimento e instalação de rede de proteção fio 4,0 PE nylon malha 10 para proteção de quadra esportiva | M2 | 542.5 | 0 |  | 0 | 0
17.2 | Composição Própria | C.P. 1312112122957 | Conjunto para quadra de volei | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
17.3 | Composição Própria | C.P. 1312303147043 | Par de tabelas de basquete em compensado naval, oficial, 1800 x 1200 mm, incluindo aro de metal e rede em polipropileno 100% (inclusive estrutura/suporte p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado) - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
17.4 | Composição Própria | C.P. 1312507220479 | Estrutura para tabela de basquete em ferro galvanizado com tubos de 2" , fixada em perfil metálico "h"-203mmx203mmx5500mm, chumbado a uma sapata , conforme detalhemento localizado no projeto arquitetonico - fabricação, fornecimento e execução | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
17.5 | Composição Própria | C.P. 1312303147042 | Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | BRINQUEDOS PLAYGROUND
18.1 | Composição Própria | C.P. 1312509230583 | Banco de jardim em madeira plástica, 03 lugares - fornecimento e instalação | un | 12 | 0 |  | 0 | 0
18.2 | Composição Própria | C.P. 1312503202749 | Conjunto para coleta seletiva - 60 l, com 4 lixeiras | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
18.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170610 | Kit espirobol | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
18.4 | Composição Própria | C.P. 1312507228554 | Parede de escalada, considerando barras para brincar de aço e agarras de plastico, incluindo instalação com parafusos | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
18.5 | Composição Própria | C.P. 1312507228423 | Brinquedo 01 -estrutura formada por barrotes e vigas em madeira maciça (maçaranduba) e piso em tábuas de madeira maciça (massaranduba), imunizada e impermeabilizado com verniz poliuretânico - ref.:103314 | UND | 1 | 0 |  | 0 | 0
18.6 | Composição Própria | C.P. 1312507228440 | Brinquedo 02 -estrutura formada por toras de 20cm, barrotes de 6x16cm em madeira maciça (maçaranduba) e fechamento em tábuas de madeira maciça (massaranduba), imunizada e impermeabilizado com verniz poliuretânico - ref.:103314 | UND | 1 | 0 |  | 0 | 0
18.7 | Composição Própria | C.P. 1312507228492 | Caminho sensorial, formado por argamassa de concreto seixos rolados e toras de madeira, conforme projeto paisagístico | M2 | 19.25 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | PAISAGISMO
19.1 | Composição Própria | C.P. 1312406170476 | Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado | un | 199 | 0 |  | 0 | 0
19.2 | Composição Própria | C.P. 1312112124794 | Chlorophytum comosum clorofito com 0,60m | un | 250 | 0 |  | 0 | 0
19.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170812 | Plantio de neomarica caerulea - falsa iris ¦ fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo | m² | 42.66 | 0 |  | 0 | 0
19.4 | Composição Própria | C.P. 1312307150942 | Plantio de lantana camara (ref. SINAPI 98505 06/2020) | M2 | 9.61 | 0 |  | 0 | 0
19.5 | Composição Própria | C.P. 1312312161741 | Manacá da serra anão | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
19.6 | Composição Própria | C.P. 1312303147059 | Plantio de murta-de-cheiro (murraya paniculata) | UN | 66 | 0 |  | 0 | 0
19.7 | Composição Própria | C.P. 1312507228192 | Abacaxi roxo (tradescantia spathacea), altura 15cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo | UND | 125 | 0 |  | 0 | 0
19.8 | Composição Própria | C.P. 1312202129402 | Zoysia japonica grama esmeralda | m2 | 101.5 | 0 |  | 0 | 0
19.9 | Composição Própria | C.P. 1312304147553 | Lastro com brita 01 aplicado sobre solo, espessura de *5 cm*. af_08/2017 - ref. SINAPI 96622 | M3 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0
19.10 | SINAPI/SC | 96624 | Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | M3 | 22.81 | 0 |  | 0 | 0
19.11 | SINAPI/SC | 100323 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | M3 | 22.81 | 0 |  | 0 | 0
19.12 | Composição Própria | C.P. 1312304147827 | Regularização de superfície com remoção de destritos, regularização do leito, para plantio de grama - ref. catálogo de composição de custos unitários de referência | M2 | 228.07 | 0 |  | 0 | 0
19.13 | Composição Própria | C.P. 1312406170274 | Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | M2 | 228.07 | 0 |  | 0 | 0
19.14 | Composição Própria | C.P. 1312112124091 | Aplicação de terra vegetal e adubo para plantio de gramas, floreiras e hortas - fornecimento e execução - ref. SINAPI 98520 | M2 | 228.07 | 0 |  | 0 | 0
19.15 | Composição Própria | C.P. 1312407171245 | Distribuição de chip de madeira sobre canteiros | M2 | 228.07 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES
20.1 | Composição Própria | C.P. 1312305148448 | Placa de identificação em acrílico 20x14 cm borda polida - fornecimento e instalação | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
20.2 | Composição Própria | C.P. 1312408172579 | Placas de identificação acessível 30x12cm (com braille) - fornecimento e instalação | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
20.3 | Composição Própria | C.P. 1312303146677 | Fornecimento e instalação de placa de inauguração | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
21.1 | SINAPI/SC | 97637 | Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 205.5 | 0 |  | 0 | 0
21.2 | Composição Própria | C.P. 1312402163437 | Limpeza final de obra | m2 | 1594.05 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0