INFORME PRÉVIO (Produtos para saúde)

OBSERVAÇÕES:

1. Este Informe Prévio (I.P.) deve ser encaminhado para a Unidade de Vigilância Sanitária de Joinville, digitalizado (CD/DVD ou pendrive) em formato Word;
2. Os Procedimentos Operacionais Padrão devem ser citados seguindo o padrão: número/código – nome – revisão – data de implementação, e os registros das atividades devem ser digitalizados e encaminhados acompanhado do informe prévio;
3. Caso a empresa considere que algum item deste informe não se aplica ao seu processo, deverá anexar justificativa;
4. Anexar em ordem cronológica a documentação correspondente a cada um dos itens solicitados neste informe prévio sendo o mesmo, encaminhado por e-mail;
5. Nomear cada um dos arquivos com o número do item e nome deste Informe Prévio;
6. A ausência do envio dos documentos solicitados dentro do prazo estabelecido poderá implicar no cancelamento da inspeção sanitária;
7. E-mail: silvio.graciano@joinville.sc.gov.br / vigilanciasanitaria@joinville.sc.gov.br
8. Endereço: Unidade de Vigilância Sanitária – Rua Doutor João Colin, 2719 – Santo Antônio – 89.218-035 – Telefone: (47)3481-5148

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
Nome empresarial:
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
Nome:
Cargo:
Local:
Data:

1) IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Nome empresarial:
Razão Social
CNPJ:		Matriz – Filial
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Licença de Funcionamento:	Data de Vencimento: ___ / ___/ ______
Autorização de Funcionamento:	Data de publicação: ___ / ___/ ______
IDENTIFICAÇÃO DE REPRESENTANTES
(LEGAL)Nome:		CPF:
(TÉCNICO)Nome:		Nº Reg.:

1.1) ATIVIDADES LICENCIADAS (ALVARÁ SANITÁRIO) PARA PRODUTOS PARA SAÚDE (CORRELATOS):
Importar	Esterilizar	Armazenar	Comercializar
Reembalar	Exportar	Distribuir	Outros:
Fabricar	Embalar	Transportar

1.2) AFE PARA PRODUTOS PARA SAÚDE (CORRELATOS):
Importar	Esterilizar	Armazenar	Comercializar
Reembalar	Exportar	Distribuir	Outros:
Fabricar	Embalar	Transportar

1.3 RELAÇÃO DE DEMAIS PLANTAS (informar se a empresa possui outras plantas/unidades (informar endereço)

2) INSPEÇÃO
Período: ___ / ___/ ______
Objetivo da inspeção:
Período da última inspeção: ___ / ___/ ______ a ___ / ___/ ______
Preencher apenas em caso de primeira inspeção: ___ / ___/ ______

IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS
FABRICADOS:
Linhas	Classes de Risco
EQUIPAMENTOS	I	II	III	IV
MATERIAIS	I	II	III	IV
DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO	I	II	III	IV

IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS
IMPORTADOS:
Linhas	Classes de Risco
EQUIPAMENTOS	I	II	III	IV
MATERIAIS	I	II	III	IV
DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO	I	II	III	IV

IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS
DISTRIBUÍDOS:
Linhas	Classes de Risco
EQUIPAMENTOS	I	II	III	IV
MATERIAIS	I	II	III	IV
DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO	I	II	III	IV

RELAÇÃO DE PRODUTOS REGISTRADOS
Produto	Nome Técnico	Registro/Cadastro	Classes de Risco	Validade do Registro
1
2
3
4
Etc.

Observação: Caso a listagem de produtos seja extensa, deverá ser relacionado em anexo.

RELAÇÃO DE PRODUTOS FABRICADOS
Produto	Nome Técnico	Registro/Cadastro	Classes de Risco	Validade do Registro
1
2
3
4
Etc.

Observações:
1. Deverão ser listados todos os produtos fabricados pela planta inspecionada, incluindo produtos que estejam sendo desenvolvidos que a empresa pretenda registrar.
2. Caso a relação de produtos seja extensa, deverá ser relacionado em anexo.

RELAÇÃO DE PRODUTOS IMPORTADOS
Produto	Nome Técnico	Registro/Cadastro	Classes de Risco	Validade do Registro
1
2
3
4
Etc.

Observação: Caso a relação de produtos seja extensa, deverá ser relacionado em anexo.

RELAÇÃO DE PRODUTOS DISTRIBUÍDOS
Produto	Nome Técnico	Registro/Cadastro	Classes de Risco	Validade do Registro
1
2
3
4
Etc.

Observação: Caso a relação de produtos seja extensa, deverá ser relacionado em anexo.

3)PESSOAS CONTACTADAS NA EMPRESA
Nome 1:	Cargo 1:
Telefone 1:	E-mail 1:
Nome 2:	Cargo 2:
Telefone 2:	E-mail 2:
Nome 3:	Cargo 3:
Telefone 3:	E-mail 3:
Nome 4:	Cargo 4:
Telefone 4:	E-mail 4:

4) RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS
EMPRESA	ENDEREÇO	ETAPA DE FABRICAÇÃO/PROCESSO

Observações:
1. Deverão ser relacionados os fornecedores de serviços que possam influenciar a qualidade dos produtos fabricados.
2. Caso a relação de produtos seja extensa, deverá ser relacionado em anexo.

5) RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE COMPONENTES CRÍTICOS
EMPRESA	ENDEREÇO	ETAPA DE FABRICAÇÃO/PROCESSO

Observações:
1. Deverão ser relacionados os fornecedores de componentes que possam influenciar a qualidade dos produtos fabricados.
2. Caso a relação de produtos seja extensa, deverá ser relacionado em anexo.

6) NÃO CONFORMIDADES ANTERIORES (caso houverem)
Quando aplicável, revisar e descrever as evidências da efetividade de ações adotadas em caráter corretivo em função das inconformidades identificadas em inspeções prévias.

7) ALTERAÇÕES REALIZADAS DESDE A INSPEÇÃO ANTERIOR (caso houverem)
Quando aplicável, revisar e descrever as mudanças mais significativas ocorridas nas instalações, equipamentos, utilidades e sistemas, desde a última inspeção.
8) INFORMAÇÕES GERAIS
Descrever a empresa de maneira geral, quanto ao número de funcionários, tamanho da área, número de prédios, capacidade instalada, características do local (arredores), informações legais, grupo empresarial, se as instalações inspecionadas correspondem às aprovadas no projeto arquitetônico, entre outras que o inspetor julgar necessárias. Descreve também tipo de produtos fabricados, tecnologia de produção, se a empresa atua como terceirista, OEM ou responsável legal pelos produtos fabricados. Descrever ainda se os produtos são comercializados estéreis ou não. Podem ser registrados prestadores de serviço não relacionados no campo 4, como por exemplo: PCMSO, PPRA, plano de gerenciamento de resíduos, controle de pragas e vetores, sanitização e limpeza de caixas d ́água, dentre outros. No caso de empresas prestadoras de serviço que sejam sujeitas a controle sanitário, deverá ser verificada a regularidade da empresa perante o órgão sanitário. Devem ser registrados também neste campo outros documentos comprobatórios da regularização da empresa, quando aplicável, como: certificado de vistoria do corpo de bombeiros, licença de órgãos ambientais, autorização da Polícia Federal.
8.1) DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FLUXO
Descrever as instalações gerais da empresa, áreas de recebimento, armazenamento, produção, laboratório de controle de qualidade; descrever o fluxo de produtos e pessoas. / Se a empresa utilizar água na produção, descrever o sistema. Apresentar protocolo e relatório de validação do sistema de obtenção de água purificada. Apresentar registros de manutenção e controle de qualidade da água purificada. / Se a empresa possuir sistema de ar, descrever o sistema. Apresentar protocolo e relatório de validação do sistema. Apresentar registros de manutenção e limpeza do sistema de ar.

FUNCIONÁRIOS
RESPONSÁVEIS PELAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS
Área	Cargo	Nome
Representante legal	Diretor(a) Administrativo(a)
Responsável Técnico	Diretor Técnico
Garantia da Qualidade	Gerente da Qualidade
Produção	Gerente Industrial

FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDAS NAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS
Área	Nº de turnos e horários	Nº de funcionários
Produção
Garantia e Controle da Qualidade
Armazenamento e Distribuição
Engenharia e Manutenção
Administrativo
Total de

ÁREA FÍSICA
ÁREA CONSTRUÍDA	Produção	m²
	Controle de Qualidade	m²
	Garantia da Qualidade	m²
	Utilidades	m²
	Armazenamento	m²
	Engenharia e manutenção	m²
	Administrativo	m²
	Outras áreas	m²
Área livre:		m²
Área Total da Empresa:		m²

8.2) OUTROS DOCUMENTOS APRESENTADOS (Exemplos abaixo)
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, código da certidão emitido pela Receita Federal em XXXXXX; / Planta Baixa contendo layout das instalações, datada de XXXXXX; / Parecer Técnico APROVADO da Análise da Planta Baixa, emitido pela Unidade de Vigilância Sanitária de Joinville em XXXXXX; / Contrato Social XXXXXX NIRE nº XXXXXX, registrada na JUCESC em XXXXXX sob chancela XXXXXX; / 16ª Alteração e Consolidação do Contrato Social; / Registro Inscrição Estadual no SINTEGRA/ICMS do Estado de Santa Catarina sob nº XXXXXX; / Anotação de Responsabilidade Técnica nº XXXXXX, emitida pelo Conselho Regional XXXXXX em nome do XXXXXX – CPF XXXXXX, código de autenticidade XXXXXX; / Atestado de Vistoria do Projeto de Incêncio ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville nº XXXXXX de XXXX.

9) REQUISITOS GERAIS DO SISTEMA DA QUALIDADE
9.1 Responsabilidade gerencial: Descrever a Política de Qualidade, Manual da Qualidade, organização da empresa, responsabilidades e autoridade, recursos e pessoal para verificação, representante da gerência e revisão gerencial.
9.2 Pessoal: Descrever cargos e programa de treinamento dos funcionários da empresa. Informe os tipos de treinamento, a periodicidade e o sistema de avaliação. Citar se os consultores contratados possuem treinamento adequado para exercerem as funções (se aplicável). Procedimento e a versão atual. Apresentar registros de treinamento de pessoal.
9.3 Gerenciamento de Risco: Descrever o programa de gerenciamento de risco da empresa, que inclui a análise, avaliação, controle e monitoramento do risco em todo o ciclo de vida do produto. Mencionar se existem profissionais responsáveis por esta atividade e se é feita revisão periódica do programa, de forma a verificar a sua efetividade.
9.4 Controle de Compras: Descrever o programa de qualificação de fornecedores de produtos e serviços (incluindo transportadoras se aplicável), citando as ações desencadeadas para a qualificação de um fornecedor, o sistema de classificação dos fornecedores, e o status de qualificação dos mesmos.

10) DOCUMENTO E REGISTROS DA QUALIDADE
10.1 Requisitos Gerais: Descrever o procedimento de controle de documentos, incluindo aprovação, emissão, distribuição, alterações, arquivo e período de retenção. Apresentar registro de distribuição dos procedimentos.
10.2 Registro Histórico de Produto: Este campo deve ser preenchido com as informações referentes aos registros históricos para cada lote ou série e informar se estes registros estão de acordo com o registro mestre e se atendem às disposições das BPF quanto às informações mínimas e ao seu correto preenchimento. Informar sobre a garantia de rastreabilidade das informações.
10.3 Liberação dos produtos: Este campo deve ser preenchido com as informações referentes ao processo de liberação dos lotes ou série de produto acabado, bem como a segurança deste processo, e as responsabilidades.

11) CONTROLE DE PROJETO E REGISTRO MESTRE DO PRODUTO
11.1 Controle de projeto: Descrever o procedimento de controle de projetos, que inclui o planejamento, dados de entrada, verificação, dados de saída, revisão, transferência, validação, liberação e alterações no projeto. / Apresentar registros de dois projetos de produtos.
11.2 Registro Histórico de Produto: Descrever o procedimento referente ao registro histórico de projeto para os produtos fabricados. Apresentar registros históricos de dois projetos de produtos.
11.3 Registro Mestre de produto: Preencher este campo com as informações referentes aos registros mestres dos produtos fabricados, incluindo informações sobre as especificações do produto, especificações do processo de produção, especificações de rotulagem e embalagem, procedimentos de inspeções e testes, e procedimentos de instalação, manutenção e assistência técnica (se aplicável). Apresentar registros mestre de dois projetos de produtos.

12) CONTROLE DE PROCESSO E PRODUÇÃO
12.1 INSTALAÇÕES DA EMPRESA:
Este campo deve ser preenchido com as informações referentes às instalações da área de produção, incluindo pesagem e embalagem. Verificar se estão adequadamente projetadas a fim de propiciar o desempenho de todas as operações, o fluxo adequado de pessoas, prevenir trocas ou contaminação dos componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários e acabados e assegurar o seu correto manuseio.
12.1.1 Pesagem: Descrever instalações, limpeza da área e dos instrumentos utilizados na pesagem
12.1.2 Área de Produção: Este campo deve conter a indicação das respectivas áreas de produção e dos seus processos produtivos correspondentes, bem como outros aspectos que a equipe de inspeção julgar relevantes em relação às instalações e pessoal. Mencionar se existe segregação e exclusividade das áreas de produção na fabricação de determinados produtos. Mencionar fluxo de pessoal e materiais. Descrever a vestimenta utilizada nas áreas produtivas e o procedimento de parametrização do pessoal que trabalha em áreas limpas.
12.1.3 Processo: Este campo deve ser preenchido com as informações referentes às principais etapas de produção e controles realizados durante o processo de produção. Descrever as atividades relacionadas à embalagem e rotulagem e os procedimentos de liberação de áreas e reconciliação de embalagens.
12.1.4 Controle de Qualidade: Descrever as áreas dedicadas a inspeções e testes, incluindo controle em processo e final. Verificar se os componentes e materiais de fabricação recebidos, assim como componentes, produtos intermediários, e produtos devolvidos, não são utilizados ou processados até que seja verificada sua conformidade aos requisitos estabelecidos. Verificar procedimentos para retenção de componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários e produtos devolvidos até que as inspeções, testes ou outras verificações estabelecidas tenham sido completadas e documentadas.
12.2 CONTROLES AMBIENTAIS:
12.2.1 Limpeza e Sanitização: Descrever os procedimentos de limpeza e sanitização da empresa. Apresentar registros atualizados de limpeza e sanitização e o treinamento dos funcionários para efetuar estas atividades.
12.2.2. Saúde e Higiene do Pessoal: Descrever os procedimentos relacionados à saúde e higiene do pessoal, se há avaliação se os empregados e ou outras pessoas que estejam em contato com o produto ou com seu ambiente estejam de acordo para desempenhar a atividade pretendida. Citar se há consumo de alimentos e bebidas nas áreas de produção.
12.2.3 Controle de Contaminação: Descrever os procedimentos da empresa para evitar a contaminação de equipamentos, componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários e acabados por materiais de limpeza e desinfecção, incluindo substâncias perigosas ou contaminantes gerados pelo processo de fabricação. Descrever o programa de controle de pragas, e cuidados sempre que forem utilizados agentes químicos, para que estes não afetem a qualidade do produto. Apresentar o procedimento de controle de contaminação, se esta atividade é realizada por empresa terceirizada, apresentar contrato firmado entre as partes. Apresentar o registro da última desinsetização.
12.2.4 Remoção de lixo e esgoto químico: Descrever o procedimento de tratamento e destinação de lixo, efluentes químicos e subprodutos. Apresentar o procedimento, contrato com empresa responsável pela destinação final dos resíduos e o comprovante de descarte (se aplicável).
12.2.5 Segurança Biológica: Se aplicável, este campo deve ser preenchido com as informações referentes às evidências de que a empresa segue as normas de segurança biológica.
12.2.6 Saúde do Trabalhador: Descrever o procedimento de distribuição de EPIs. Apresentar registros da distribuição.
12.3 Controles das etapas de produção, embalagem e rotulagem: Descrever as principais etapas de produção e controles realizados durante o processo de produção. Descrever os procedimentos de embalagem, rotulagem e de liberação de áreas e reconciliação de embalagens.
12.4 Registro Histórico de produto: Descrever os procedimentos quanto ao registro histórico para cada lote ou série citando as informações constantes do documento. Informar as medidas para a garantia de rastreabilidade das informações.
12.5 Liberação de Produtos: Descrever o procedimento de liberação dos lotes ou série de produto acabado, e as responsabilidades.
12.6 Programa de Manutenção: Descrever o programa de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de produção. Apresentar o cronograma de manutenção preventiva e registros de seu cumprimento, como também registros de manutenção corretiva.
12.7 Calibração: Descrever o programa de calibração de equipamentos de medição e testes. Apresentar registros do cumprimento de seu o cronograma. Apresentar registros de calibração dos equipamentos.
12.8 Inspeções e testes: Descrever as áreas dedicadas a inspeções e testes. Descrever os procedimentos para inspeções e testes na matéria prima, produto intermediário e produto acabado. Apresentar os registros de controle de qualidade da matéria prima, controle do processo produtivo e do produto acabado. Apresentar registros de especificação técnica de duas matérias primas. Descrever o procedimento de liberação de componentes e produtos e os critérios de aceitação para esta atividade.
12.9 Validação: Descrever a validação dos processos especiais, citando os protocolos e seus respectivos relatórios. Descrever procedimentos, protocolos e registros de validação de métodos analíticos, sistemas informatizados automatizados e softwares que possam afetar adversamente a qualidade do produto. Informar se os equipamentos utilizados foram qualificados antes da validação dos processos a eles relacionados. Apresentar protocolos e relatórios das validações.
12.10 Controle de mudanças: Descrever o procedimento de gerenciamento das mudanças realizadas pela empresa com o objetivo de controlar as alterações em sistemas auxiliares, softwares, equipamentos, processos, métodos ou outras alterações que possam influenciar a qualidade dos produtos, incluindo uma avaliação dentro do processo de gerenciamento de riscos. Apresentar registros.

13) MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E RASTREABILIDADE
13.1 Armazenamento: Descrever os almoxarifados. Descrever os procedimentos para assegurar que não ocorram inversões (trocas), danos, deterioração ou outros efeitos adversos que afetem os produtos, incluindo cuidados durante o seu transporte.
13.2 Identificação e rastreabilidade: Descrever os procedimentos para a identificação de componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários e produtos acabados durante todas as fases de manuseio, armazenamento, produção, distribuição e instalação.
13.3 Distribuição de Produtos acabados: Descrever o procedimento de distribuição dos produtos. Apresentar registros que comprovem a rastreabilidade desta atividade.
13.4 Procedimento para componentes e produtos não conformes: Descrever o procedimento para componentes e produtos não conformes. Descrever o procedimento para retrabalho, reinspeção e reavaliação dos produtos intermediários ou acabados, após o retrabalho. / Apresentar registros de retrabalho.

14) AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS
14.1 Procedimentos e registros de ações corretivas e preventivas: Descrever os procedimentos de investigação das não conformidades relacionadas ao produto, processo ou sistema da qualidade e de ações corretivas e preventivas adotadas. Apresentar registros.
14.2 Ações de campo e recolhimento de produtos: Descrever o procedimento das ações de campo e recolhimento de produtos. Apresentar registros.
14.3 Gerenciamento de Reclamações: Descrever o procedimento de gerenciamento de reclamações, e o processo de investigação e avaliação das reclamações. Apresentar registros.
14.4 Auditorias da qualidade: Descrever o programa de auditorias da qualidade, ressaltando a abrangência, frequência, as responsabilidades de execução e as ações decorrentes de não-conformidades encontradas. Apresentar relatório das duas últimas auditorias.

15) INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
15.1 Instalação: Descrever os procedimentos referentes à instalação e como são efetuados os respectivos registros. Especificar se as instruções de instalação e os procedimentos são distribuídos junto ao produto ou estão disponíveis para o responsável pela instalação do produto.
15.2 Assistência Técnica: Descrever o procedimento de assistência técnica, incluindo informação se a empresa efetua análise de tendências dos registros das atividades de assistência técnica, correlacionando com o gerenciamento de risco.

16) TÉCNICAS DE ESTATÍSTICAS
Descrever os procedimentos para verificar o desempenho do sistema da qualidade e capacidade do processo em atender as especificações estabelecidas. Apresentar registros. / Descrever os planos de amostragem, a lógica estatística utilizada e como se dá a revisão periódica destes planos.

CÓPIA DE DOCUMENTOS (ATUALIZADOS) A SEREM ENCAMINHADOS DIGITALIZADOS JUNTAMENTE COM O INFORME PRÉVIO:
1. Contrato social e alterações;
2. Cnpj e inscrição estadual;
3. Alvará de localização e funcionamento;
4. Alvará sanitário;
5. A.F.E. - autorização de funcionamento especial;
6. Certificado de boas práticas;
7. Licença da polícia federal (se aplicável);
8. Licença ambiental (se aplicável);
9. Licença do corpo de bombeiros;
10. Programa de controle médico e saúde ocupacional;
11. Programa de prevenção a riscos ambientais;
12. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos (contrato com a empresa terceirizada (se aplicável), registro de descarte de resíduos;
13. Certidão de regularidade técnica emitida pelo conselho de classe do r.t.;
14. Contrato de trabalho do R.T. Com carga horária definida;
15. Manual da qualidade;
16. Organograma da empresa (com descrição dos cargos);
17. Lista mestre de procedimentos operacionais padrão (atualizada), constando o nome do documento, número de revisão e data de implantação;
18. Programa/procedimento de manutenção e calibração (cronograma de manutenção preventiva, registros de manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos);
19. Procedimento de rastreabilidade de produtos;
20. Procedimento de gerenciamento de risco;
21. Procedimento de qualificação de fornecedor e compras;
22. Procedimento de controle de projetos (registros de controle de projetos de dois produtos);
23. Procedimento de controle de documentos;
24. Procedimento de recebimento, armazenamento e expedição;
25. Procedimento de não conformidades (registro de não conformidades);
26. Procedimento de ações corretivas e preventivas (registro de ações corretivas e preventivas);
27. Procedimento de gerenciamento de reclamações (registros de gerenciamento de reclamações);
28. Procedimento de auditoria (relatórios das últimas auditorias);
29. Registros de manutenção e controle da água purificada (se aplicável);
30. Registros de manutenção e limpeza do sistema de ar (se aplicável)
31. Procedimento de treinamento dos funcionários. Registros de treinamento dos funcionários;
32. Documento de distribuição dos procedimentos;
33. Procedimento de registro histórico de projetos. Registros histórico de dois projetos;
34. Procedimento de inspeção e testes;
35. Procedimento de instalação, manutenção e assistência técnica (se aplicável);
36. Registro mestre de dois produtos;
37. Procedimento de limpeza e sanitização. Registro atualizados de limpeza e sanitização, registro de treinamento dos funcionários que realizam esta atividade;
38. Procedimento de saúde e higiene do pessoal;
39. Procedimento de controle de contaminação; registro da última desinsetização, se realizada por empresa terceirizada, apresentar contrato;
40. Procedimento para segurança biológica (se aplicável);
41. Procedimento de distribuição de equipamentos de proteção individual (EPI); registro de distribuição dos EPI’s;
42. Procedimento de embalagem, rotulagem, liberação das áreas e reconciliação das embalagens;
43. Procedimento de registro histórico de produto;
44. Procedimento de inspeção e testes; registros de controle de qualidade de matéria prima, produto acabado e controle do processo produtivo;
45. Procedimento de liberação de componentes e produtos;
46. Validações (no que for aplicável): protocolos e relatórios, plano mestre de validação;
47. Procedimento de Controle de Mudanças; Registros de controle de mudanças;
48. Procedimento de Retrabalho, Reinspeção e Reavaliação de Produtos;
49. Procedimento de Ações de Campo e Recolhimento de Produtos. Registros de ações de campo e recolhimento de produtos;
50. Procedimento de Instalação de Produtos;
51. Procedimento de Assistência Técnica;
52. Procedimento de Técnicas de Estatística.

Observação: Demais documentos e registros não solicitados nesse informe prévio, que estejam relacionados ao sistema de qualidade da empresa e as etapas do processo produtivo, poderão ser solicitados durante a inspeção.